## INICIO
LABORATORIO DE SOLDADURA
#VALUE!
INVENTARIO |  |  | CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO
REPUESTOS |  |  | REPORTES
HISTORIAL
VERSION 1,0

## INVENTARIO
LABORATORIO DE MOTORES Y SOLDADURA
Código: GS-BO-F-018 |  |  | Versión: 1,0 | Edificio: CALATAYUD |  | Aula: 401
SEMAFORO DE EQUIPOS |  |  | EQUIPO DISPONIBLE | EQUIPO EN MANTENIMIENTO |  | EQUIPO FUERA DE SERVICIO
ITEM | NOMBRE DEL EQUIPO | FOTO DEL EQUIPO |  |  | CODIGO DE INVENTARIO |  | EDIFICIO | SEMAFORO
1 | EQUIPO DE SOLDADURA LINCOLN C 225 | #VALUE! |  |  | 10050397 |  | 401
2 | EQUIPO DE SOLDADURA LINCOLN C 225 | #VALUE! |  |  | 10050396 |  | 401
3 | EQUIPO DE SOLDADURA LINCOLN C 225 | #VALUE! |  |  | 10050395 |  | 401
4 | EQUIPO SOLDADOR RECTIFICADOR MARCA LINCON 250A | #VALUE! |  |  | 10013189 |  | 401
5 | EQUIPO DE SOLDADURA REVESTIDO DE 160 AMP. REF. WEST ARCO | #VALUE! |  |  | 10062484 |  | 401
6 | EQUIPO INVERSOR ELECTRODO REVESTIDO DE 250 AMPERIOS DE CAPAC | #VALUE! |  |  | 10062483 |  | 401
7 | EQUIPO DE SOLDADURA HYPERTHERM WERMAX 30 XP | #VALUE! |  |  | 10062486 |  | 401
8 | MUFLA | #VALUE! |  |  | NR |  | 401
9 | TALADRO DE ARBOL CRAFTSMAN | #VALUE! |  |  | 10079677 |  | 402

## CRONOGRAMA
| INICIO |  |  | INVENTARIO
CRONOGRAMA MANTENIMIENTO MAQUINAS
| Código: GS-BO-F-018 | [5 empty] | Versión: 1,0 | [7 empty] | Emisión: 23-09-25 | [10 empty] | Página 1 de 1
| LABORATORIO O LUGAR |  |  |  | LAB. SOLDADURA | [10 empty] | EDIFICIO: | [8 empty] | CALATAYUD
2026
| Código | EQUIPO | REFERENCIA |  |  | MARCA-FABRICA | FRECUENCIA |  | UBICACIÓN |  | Enero |  | Febrero | Marzo |  | Abril |  | Mayo |  | Junio |  | Julio | Agosto | Septiembre |  | Octubre | Noviembre | Diciembre
1 | 10050397 | EQUIPO DE SOLDADURA | C 225 |  |  | LINCONL ELECTRIC |  |  | LAB. MOTORES Y SOLDADURA |  | M |  | M | M |  | M |  | M |  | M | S | M | M | M |  | M | M | M | S
1 | [27 empty] | A
2 | 10050396 | EQUIPO DE SOLDADURA | C 225 |  |  | LINCONL ELECTRIC |  |  | LAB. MOTORES Y SOLDADURA |  | M |  | M | M |  | M |  | M |  | M | S | M | M | M |  | M | M | M | S
A
3 | 10050395 | EQUIPO DE SOLDADURA | C 225 |  |  | LINCONL ELECTRIC |  |  | LAB. MOTORES Y SOLDADURA |  | M |  | M | M |  | M |  | M |  | M | S | M | M | M |  | M | M | M | S
A
4 | 10013189 | SOLDADOR RECTIFICADOR | 250A |  |  | LINCONL ELECTRIC |  |  | LAB. MOTORES Y SOLDADURA |  | M |  | M | M |  | M |  | M |  | M | S | M | M | M |  | M | M | M | S
A
5 | 10062484 | EQUIPO DE SOLDADURA | 160 AMP |  |  | WEST - ARCO |  |  | LAB. MOTORES Y SOLDADURA |  | M |  | M | M |  | M |  | M |  | M | S | M | M | M |  | M | M | M | S
A
6 | 10062483 | EQUIPO INVERSOR ELECTRODO | 250A |  |  | WEST - ARCO |  |  | LAB. MOTORES Y SOLDADURA |  | M |  | M | M |  | M |  | M |  | M | S | M | M | M |  | M | M | M | S
A
7 | 10062486 | EQUIPO DE SOLDADURA | 30 XP |  |  | HYPERTHERM WERMAX |  |  | LAB. MOTORES Y SOLDADURA |  | M |  | M | M |  | M |  | M |  | M | S | M | M | M |  | M | M | M | S
A
8 | N/R | HORNO (MUFLA) | N/R |  |  | N/R |  |  | LAB. MOTORES Y SOLDADURA |  | M |  | M | M |  | M |  | M |  | M |  | M | M | M |  | M | M | M
9 | 10079677 | TALADRO DE ARBOL | 12434984 |  |  | CRAFTSMAN |  |  | LAB. MOTORES Y SOLDADURA |  | M | T | M | M |  | M |  | M | T | M | S | M | M | M | T | M | M | M | S
A
| Responsable |  | Fecha |  |  |  |  | Nota: - Las actividades diaras y semanales y según condiciones, no se espesifican en el cronograma, dirijase a las hojas de vida para mayor informacion. -si quiere redirigirse a la hoja de vida del equipo, haga clic encima del nombre del equipo. - Haga clic en el cuadro del cronograma para revisar la operacion a realizar. | [8 empty] | Actividades mensuales |  |  |  | Actividades anuales
Actividades trimestrales
Actividades semestrales

## REPORTES
INICIO |  |  | INVENTARIO
REPORTES DE FALLAS
Código: GS-BO-F-018 |  |  |  |  | Versión: 1,0 |  | Emisión: 23-09-25 |  |  |  | Página 1 de 1
ITEM | NOMBRE DEL EQUIPO | FOTO DEL EQUIPO |  | CLASIFICACION DEL TIPO DE FALLA | ESTADO ENCONTRADO | DESCRIPCION DE LA FALLA |  | NIVEL DE CRITICIDAD | ESTADO ACTUAL | ACCIONES CORRECTIVAS REALIZADAS |  | RESPONSABLE | FECHA
1 | EQUIPO DE SOLDADURA LINCOLN C 225 | #VALUE! |  | MECÁNICO
ELÉCTRICO
ELECTRÓNICO
NEUMÁTICO
HIDRÁULICO
SOFTWARE
OPERATIVO
EXTERNO
MANTENIMIENTO
OTRO
2 | EQUIPO DE SOLDADURA LINCOLN C 225 | #VALUE! |  | MECÁNICO
ELÉCTRICO
ELECTRÓNICO
NEUMÁTICO
HIDRÁULICO
SOFTWARE
OPERATIVO
EXTERNO
MANTENIMIENTO
OTRO
3 | EQUIPO DE SOLDADURA LINCOLN C 225 | #VALUE! |  | MECÁNICO
ELÉCTRICO
ELECTRÓNICO
NEUMÁTICO
HIDRÁULICO
SOFTWARE
OPERATIVO
EXTERNO
MANTENIMIENTO
OTRO
4 | EQUIPO SOLDADOR RECTIFICADOR MARCA LINCON 250A | #VALUE! |  | MECÁNICO
ELÉCTRICO
ELECTRÓNICO
NEUMÁTICO
HIDRÁULICO
SOFTWARE
OPERATIVO
EXTERNO
MANTENIMIENTO
OTRO
5 | EQUIPO DE SOLDADURA REVESTIDO DE 160 AMP. REF. WEST ARCO | #VALUE! |  | MECÁNICO
ELÉCTRICO
ELECTRÓNICO
NEUMÁTICO
HIDRÁULICO
SOFTWARE
OPERATIVO
EXTERNO
MANTENIMIENTO
OTRO
6 | EQUIPO INVERSOR ELECTRODO REVESTIDO DE 250 AMPERIOS DE CAPAC | #VALUE! |  | MECÁNICO
ELÉCTRICO
ELECTRÓNICO
NEUMÁTICO
HIDRÁULICO
SOFTWARE
OPERATIVO
EXTERNO
MANTENIMIENTO
OTRO
7 | EQUIPO DE SOLDADURA HYPERTHERM WERMAX 30 XP | #VALUE! |  | MECÁNICO
ELÉCTRICO
ELECTRÓNICO
NEUMÁTICO
HIDRÁULICO
SOFTWARE
OPERATIVO
EXTERNO
MANTENIMIENTO
OTRO
8 | MUFLA | #VALUE! |  | MECÁNICO
ELÉCTRICO
ELECTRÓNICO
NEUMÁTICO
HIDRÁULICO
SOFTWARE
OPERATIVO
EXTERNO
MANTENIMIENTO
OTRO
9 | TALADRO DE ARBOL CRAFTSMAN | #VALUE! |  | MECÁNICO
ELÉCTRICO
ELECTRÓNICO
NEUMÁTICO
HIDRÁULICO
SOFTWARE
OPERATIVO
EXTERNO
MANTENIMIENTO
OTRO

## REPUESTOS
INICIO |  |  | INVENTARIO
REPUESTOS E INSUMOS
Código: GS-BO-F-018 |  |  |  | Versión: 1,0 |  | Emisión: 23-09-25 |  |  | Página 1 de 1
ITEM | NOMBRE DEL EQUIPO | FOTO DEL EQUIPO |  | SISTEMA | REPUESTOS |  | ESPESIFICACION | EMPRESAS DISTRIBUIDORAS |  | CONTACTO
1 | EQUIPO DE SOLDADURA LINCOLN C 225 | #VALUE! |  | Circuito de soldadura | Electrodos revestidos |  | E6011, E6013, E7018, E7024 | Lincoln Electric (Fleetweld, Jetweld, Blue Max) |  | https://www.lincolnelectric.com/es-CO/Safety-Resources
|  |  |  | Porta electrodo | Porta electrodo tipo A/B |  | Aislado, con mordazas | Lincoln Electric |  | https://www.lincolnelectric.com/es-CO/Safety-Resources
|  |  |  | Pinza de trabajo | Pinza con cable |  | Conexión segura | Lincoln Electric |  | https://www.lincolnelectric.com/es-CO/Safety-Resources
|  |  |  | Cables de soldadura | Cable de electrodo y trabajo |  | Calibre #10 o superior | Lincoln Electric |  | https://www.lincolnelectric.com/es-CO/Safety-Resources
|  |  |  | Conectores | QD (Quick Disconnect) |  | Compatibles con Lincoln | Lincoln Electric |  | https://www.lincolnelectric.com/es-CO/Safety-Resources
2 | EQUIPO DE SOLDADURA LINCOLN C 225 | #VALUE! |  | Circuito de soldadura | Electrodos revestidos |  | E6011, E6013, E7018, E7024 | Lincoln Electric (Fleetweld, Jetweld, Blue Max) |  | https://www.lincolnelectric.com/es-CO/Safety-Resources
|  |  |  | Porta electrodo | Porta electrodo tipo A/B |  | Aislado, con mordazas | Lincoln Electric |  | https://www.lincolnelectric.com/es-CO/Safety-Resources
|  |  |  | Pinza de trabajo | Pinza con cable |  | Conexión segura | Lincoln Electric |  | https://www.lincolnelectric.com/es-CO/Safety-Resources
|  |  |  | Cables de soldadura | Cable de electrodo y trabajo |  | Calibre #10 o superior | Lincoln Electric |  | https://www.lincolnelectric.com/es-CO/Safety-Resources
|  |  |  | Conectores | QD (Quick Disconnect) |  | Compatibles con Lincoln | Lincoln Electric |  | https://www.lincolnelectric.com/es-CO/Safety-Resources
3 | EQUIPO DE SOLDADURA LINCOLN C 225 | #VALUE! |  | Circuito de soldadura | Electrodos revestidos |  | E6011, E6013, E7018, E7024 | Lincoln Electric (Fleetweld, Jetweld, Blue Max) |  | https://www.lincolnelectric.com/es-CO/Safety-Resources
|  |  |  | Porta electrodo | Porta electrodo tipo A/B |  | Aislado, con mordazas | Lincoln Electric |  | https://www.lincolnelectric.com/es-CO/Safety-Resources
|  |  |  | Pinza de trabajo | Pinza con cable |  | Conexión segura | Lincoln Electric |  | https://www.lincolnelectric.com/es-CO/Safety-Resources
|  |  |  | Cables de soldadura | Cable de electrodo y trabajo |  | Calibre #10 o superior | Lincoln Electric |  | https://www.lincolnelectric.com/es-CO/Safety-Resources
|  |  |  | Conectores | QD (Quick Disconnect) |  | Compatibles con Lincoln | Lincoln Electric |  | https://www.lincolnelectric.com/es-CO/Safety-Resources
4 | EQUIPO SOLDADOR RECTIFICADOR MARCA LINCON 250A | #VALUE! |  | Circuito de soldadura | Electrodos revestidos |  | E6011, E6013, E7018 | Lincoln Electric |  | https://www.lincolnelectric.com/es-CO/Safety-Resources
|  |  |  | Porta electrodo | Porta electrodo reforzado |  | Aislado | Lincoln Electric |  | https://www.lincolnelectric.com/es-CO/Safety-Resources
|  |  |  | Pinza de trabajo | Pinza con cable |  |  | Lincoln Electric |  | https://www.lincolnelectric.com/es-CO/Safety-Resources
|  |  |  | Cables | Cable de potencia |  | Calibre #8 o superior | Lincoln Electric |  | https://www.lincolnelectric.com/es-CO/Safety-Resources
5 | EQUIPO DE SOLDADURA REVESTIDO DE 160 AMP. REF. WEST ARCO | #VALUE! |  | Circuito de soldadura | Electrodos revestidos |  | E6011, E6013 | West-Arco |  | https://esab.com/co/sam_es/brands/esab-family-brands/westarco/
|  |  |  | Porta electrodo | Porta electrodo estándar |  | Aislado | West-Arco |  | https://esab.com/co/sam_es/brands/esab-family-brands/westarco/
|  |  |  | Pinza de trabajo | Pinza |  |  | West-Arco |  | https://esab.com/co/sam_es/brands/esab-family-brands/westarco/
|  |  |  | Cables | Cable de potencia |  | Calibre #10 | West-Arco |  | https://esab.com/co/sam_es/brands/esab-family-brands/westarco/
6 | EQUIPO INVERSOR ELECTRODO REVESTIDO DE 250 AMPERIOS DE CAPAC | #VALUE! |  | Circuito de soldadura | Electrodos revestidos |  | E6011, E7018 | West-Arco |  | https://esab.com/co/sam_es/brands/esab-family-brands/westarco/
|  |  |  | Porta electrodo | Porta electrodo reforzado |  | Aislado | West-Arco |  | https://esab.com/co/sam_es/brands/esab-family-brands/westarco/
|  |  |  | Pinza de trabajo | Pinza |  |  | West-Arco |  | https://esab.com/co/sam_es/brands/esab-family-brands/westarco/
|  |  |  | Cables | Cable de potencia |  | Calibre #8 | West-Arco |  | https://esab.com/co/sam_es/brands/esab-family-brands/westarco/
7 | EQUIPO DE SOLDADURA HYPERTHERM WERMAX 30 XP | #VALUE! |  | Consumibles de plasma | Electrodo de plasma |  | Compatible con 30 XP | Hypertherm |  | https://www.hypertherm.com/es/resources/system-support/service-parts/
|  |  |  | Consumibles de plasma | Boquilla |  | Compatible con 30 XP | Hypertherm |  | https://www.hypertherm.com/es/resources/system-support/service-parts/
|  |  |  | Sistema de aire | Filtro de aire |  | Filtro deshumidificador | Hypertherm |  | https://www.hypertherm.com/es/resources/system-support/service-parts/
|  |  |  | Sistema eléctrico | Cable de antorcha |  | Especificación original | Hypertherm |  | https://www.hypertherm.com/es/resources/system-support/service-parts/
8 | MUFLA | #VALUE! |  | Calefacción | Resistencias calefactoras |  | Aleación Kanthal o Nichrome; forma espiral/lateral; | Kanthal, Watlow, MSA/Isotemp, Carbolite |  | https://www.kanthal.com/es-es/productos/material-de-alta-temperatura-y-resistencia/
|  |  |  | Medición de temperatura | Termopar |  | Tipo K o S según rango; funda cerámica o Inconel; | Omega, Watlow, Omega/TC Direct, Omron |  | https://mx.omega.com/products.html
|  |  |  | Aislamiento interno | Ladrillos/placas refractarias |  | Alúmina o cordierita; densidad y dimensiones OEM | Morgan Thermal Ceramics, Nabertherm |  | https://www.morganthermalceramics.com/es-mx/productos-y-sistemas/ladrillos-y-morteros/
|  |  |  | Puerta | Junta/sello térmico |  | Fibra cerámica/fibra de vidrio alta temperatura; sección y perímetro compatibles; adhesivo refractario. | Rutland, Fiberfrax (Unifrax), Thermcraft |  | https://senn--gruppe-com.translate.goog/en/products/refractory/fiberfrax-durablanket-s-ceramic-fiber-mats?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=tc
|  |  |  | Protección eléctrica | Fusibles |  | Rápidos o retardados según diseño; | Littelfuse, Bussmann |  | https://www.eaton.com/co/es-mx/products/electrical-circuit-protection/fuses-and-fuse-holders.html
|  |  |  | Cableado | Cables alta temperatura |  | Silicona/fibra de vidrio; 200–450 °C; calibre acorde a carg | Belden, TPC Wire & Cable, HELUKABEL |  | https://spanish.xlpeinsulatedcable.com/buy-belden-high-temp-cable.html
|  |  |  | Potencia | Relé de estado sólido / contactor |  | SSR AC con disipador; corriente ≥125% de carga | Crydom/Sensata, Omron, Carlo Gavazzi |  | https://es.rs-online.com/web/p/reles-de-estado-solido/0352519
|  |  |  | Control | Controlador PID/indicador |  | Entrada para termopar usado; control on/off o PID; | Eurotherm, Omron, Autonics, Novus |  | https://www.eurotherm.com/es/eurotherm-products/controladores-pid/
|  |  |  | Accesorios de cámara | Bandejas y crisoles |  | Cerámica de alúmina/corindón; | CoorsTek, Nalgene (cerámica), Laboy |  | https://es.csceramic.com/alumina-ceramic-tray-rectangular-trays_p253.html
|  |  |  | Aislamiento adicional | Mantas de fibra cerámica |  | 1260–1400 °C; densidad 96–128 kg/m³; espesor según diseño. | Unifrax Fiberfrax, Morgan Cerablanket |  | https://www.jucosrefractory.com/insulation-thermal-material/?gad_source=1&gad_campaignid=20493060711&gclid=CjwKCAiAybfLBhAjEiwAI0mBBnPPRCv8dKALpNKXuO1hdQLojSI_UUVH3_c6eynEQNpkpX5PVonbHRoCsRkQAvD_BwE
|  |  |  | Ventilación (si aplica) | Ventilador/motor |  | Modelo y voltaje OEM; rodete resistente a calor; baleros alta T°. | ebm‑papst, Oriental Motor |  | http://qa.orientalmotor.com.mx/ventiladores/ventiladores-axiales.html
9 | TALADRO DE ARBOL CRAFTSMAN | #VALUE! |  | Sistema de perforación | Mesa y mordazas |  | Diámetros 1 mm – 13 mm, acero rápido | Craftsman, Bosch, Makita
|  |  |  | Mandril | Mandril con llave |  | Capacidad 1/2” (13 mm), rosca B16 o JT33 | Craftsman, Jacobs
|  |  |  | Llave de mandril | Llave compatible |  | Para mandril 1/2” | Craftsman
|  |  |  | Transmisión | Correa trapezoidal (V-belt) |  | Medida A-28 o equivalente | Craftsman, Gates |  | https://www.everestpartssupplies.com/es?srsltid=AfmBOop9CWAyuNzqkw4j4aaYbTnIUWUO-EBc525szZDRrJSu7Y5kkwG2
|  |  |  | Columna y husillo | Lubricante |  | Aceite ISO VG 32 | Mobil, Shell |  | https://www.jomsmty.com.mx/dte-24-ultra/
|  |  |  | Rodamientos | Grasa |  | Litio + MoS₂ | SKF, Mobil |  | https://www.skf.com/uy/products/lubrication-management/lubricants/lubricant-selection
|  |  |  | Sistema eléctrico | Interruptor ON/OFF |  | Compatible con modelo | Craftsman
|  |  |  | Mesa y mordazas | Mordazas de sujeción |  | Acero templado | Craftsman

## HISTORIAL.
INICIO |  |  | INVENTARIO
HISTORIAL DE FALLAS
Código: GS-BO-F-018 |  |  |  | Versión: 1,0 |  | Emisión: 23-10-25 |  |  | Página 1 de 1
ITEM | NOMBRE DEL EQUIPO | FOTO DEL EQUIPO |  | ESTADO ENCONTRADO | DESCRIPCION DE LA FALLA |  | ACCIONES REALIZADAS | FECHA |  | RESPONSABLE
1 | EQUIPO DE SOLDADURA LINCOLN C 225 | #VALUE!
2 | EQUIPO DE SOLDADURA LINCOLN C 225 | #VALUE!
3 | EQUIPO DE SOLDADURA LINCOLN C 225 | #VALUE!
4 | EQUIPO SOLDADOR RECTIFICADOR MARCA LINCON 250A | #VALUE!
5 | EQUIPO DE SOLDADURA REVESTIDO DE 160 AMP. REF. WEST ARCO | #VALUE!
6 | EQUIPO INVERSOR ELECTRODO REVESTIDO DE 250 AMPERIOS DE CAPAC | #VALUE!
7 | EQUIPO DE SOLDADURA HYPERTHERM WERMAX 30 XP | #VALUE!
8 | MUFLA | #VALUE!
9 | TALADRO DE ARBOL CRAFTSMAN | #VALUE!

## 10050397
INICIO |  |  |  | INVENTARIO
HOJA DE VIDA DE EQUIPOS DE LABORATORIO
Código: GS-BO-F-018 | [8 empty] | Versión: 01 | [7 empty] | Emisión: 23-10-25 | [9 empty] | Página 1 de 1
LABORATORIO O LUGAR |  |  |  |  | LAB. MOTORES Y SOLDADURA | [14 empty] | EDIFICIO: | [5 empty] | CALATAYUD
NOMBRE DEL EQUIPO |  |  |  |  | EQUIPO DE SOLDADURA | [14 empty] | Código de Inventario | [5 empty] | 10050397
1. INFORMACIÓN GENERAL
#VALUE! | [5 empty] | Modelo | [5 empty] | No. de Serial | [7 empty] | Marca | [6 empty] | País de Procedencia | [5 empty] | Vida útil
[6 empty] | AC 225 arc welder | [5 empty] | N/R | [7 empty] | LINCOLN ELECTRIC | [6 empty] | Colombia | [5 empty] | 5 AÑOS
[6 empty] | Tipo de Adquisición |  |  |  | Compra |  |  |  | Fecha de compra |  |  |  | 2007 Aprox. |  |  |  | Costo |  |  | N/R |  |  |  | No. Acta |  |  | N/R
[10 empty] | Donación |  |  |  | otro | [7 empty] | Vencimiento de Garantía | [7 empty] | N/R
[6 empty] | Distribuidor en Colombia | [9 empty] | Teléfono |  |  |  |  | E-mail | [9 empty] | Ciudad
[6 empty] | N/R | [9 empty] | N/R |  |  |  |  | N/R | [9 empty] | N/R
PROVEEDOR DE REPUESTOS E INSUMOS
REPUESTOS Y CONTACTO
2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA |  |  | SI |  |  | NO |  |  | TECNOLOGIA PREDOMINANTE | [7 empty] | FUENTES DE ALIMENTACIÓN | [8 empty] | CARACTERISTICAS TÉCNICAS
Manual de Operación |  |  |  | CÓDIGO |  |  |  |  | ELÉCTRICO | [7 empty] | AGUA | [8 empty] | FRECUENCIA (Hz) |  |  |  |  | N/R
Instructivo |  |  |  | CÓDIGO |  |  |  |  | ELECTRÓNICO | [7 empty] | AIRE | [8 empty] | VOLTAJE (v) |  |  |  |  | 220
PERIODICIDAD MANTENIMIENTO | [8 empty] | MECÁNICO | [7 empty] | GAS | [8 empty] | CORRIENTE (AC) |  |  |  |  | 50
ANUAL ENTRE LOS MESES JUNIO O JULIO | [8 empty] | HIDRÁULICO | [7 empty] | VAPOR | [8 empty] | CORRIENTE (DC) |  |  |  |  | 36
[9 empty] | NEUMÁTICO | [7 empty] | ELECTRICIDAD | [8 empty] | POTENCIA (vatios) |  |  |  |  | N/R
INFORMACIÓN TÉCNICA ADICIONAL | [8 empty] | OTRO | [7 empty] | OTRO | [8 empty] | CAPACIDAD |  |  |  |  | N/R
Es una fuente de poder de soldadurapor arco de corriente constante monofásica, que seencuentra disponible únicamente en el modelo deCA/CD. Aunque está diseñada para soldar con electrodo revestido | [25 empty] | PRESIÓN (PSI) |  |  |  |  | N/R
[26 empty] | TEMPERATURA (°C) |  |  |  |  | 1000
[9 empty] | POSEE PARTES MÓVILES O ACCESORIOS | [16 empty] | PESO (kg) |  |  |  |  | 56.3
[9 empty] | SI | [5 empty] | NO | [10 empty] | VELOCIDAD (RPM) |  |  |  |  | N/R
CLASIFICACIÓN POR USO |  |  | FIJO | [5 empty] | PARTES MÓVILES O ACCESORIOS | [13 empty] | CANTIDAD |  |  | MARCA/REF |  |  |  | No. DE INVENTARIO
|  |  | MÓVIL | [5 empty] | pinza de portaelectrodo | [13 empty] | 1 | [6 empty] | N/A
Condiciones a las cuales está expuesto el equipo si opera fuera del laboratorio | [8 empty] | pinza polo a tierra | [13 empty] | 1 | [6 empty] | N/A
POSEE SOFTWARE PARA SU FUNCIONAMIENTO | [7 empty] | SI |  | NO |  | Nombre del Software | [13 empty] | Número de Licencia
3. ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO
INTERVALO / CONDICIÓN | FRECUENCIA | [5 empty] | ACTIVIDAD |  |  |  | DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD | [7 empty] | REPUESTO/ INSUMO |  |  |  |  | FEHCA OPERACIÓN REALIZADA
| DIA | SEMANA | MES |  | AÑO | [18 empty] | DIA |  | SEMANA |  | MES |  | AÑO |  | TIPO OPERACIÓN REALIZADA
[7 empty] | Inspección visual |  |  |  | Revisar cables, conectores, porta electrodo, rejillas y estado general | [7 empty] | Cables, conectores, porta-electrodo
[7 empty] | Limpieza básica |  |  |  | Remover polvo exterior y limpiar rejillas sin abrir el equipo | [7 empty] | Paño seco, aire enlatado
[7 empty] | Revisión de flujo de aire |  |  |  | Asegurar que entradas y salidas de aire no estén obstruidas | [7 empty] | Brocha, aire comprimido
[7 empty] | Revisión de conexiones |  |  |  | Apretar tornillos de porta electrodo y pinza, corregir desgaste
[7 empty] | Prueba de funcionamiento |  |  |  | Verificar selector de corriente y ruidos del ventilador
[7 empty] | Revisión eléctrica externa |  |  |  | Revisar enchufe y cable de alimentación
|  |  | 6 |  |  |  | Limpieza interna |  |  |  | Limpieza con aire comprimido y verificación de ventilador | [7 empty] | Aire comprimido
|  |  | 6 |  |  |  | Evaluación de cables |  |  |  | Reemplazar cables dañados o endurecidos | [7 empty] | Cable 1/0 o 2/0, conectores QD
[7 empty] | Servicio completo |  |  |  | Revisión integral de componentes y ajustes generales | [7 empty] | Portaelectrodo, pinza, ventilador, selectores

## 10050396
INICIO |  |  |  | INVENTARIO
HOJA DE VIDA DE EQUIPOS DE LABORATORIO
Código: GS-BO-F-018 | [8 empty] | Versión: 01 | [7 empty] | Emisión: 23-10-25 | [9 empty] | Página 1 de 1
LABORATORIO O LUGAR |  |  |  |  | LAB. MOTORES Y SOLDADURA | [14 empty] | EDIFICIO: | [5 empty] | CALATAYUD
NOMBRE DEL EQUIPO |  |  |  |  | EQUIPO DE SOLDADURA | [14 empty] | Código de Inventario | [5 empty] | 10050396
1. INFORMACIÓN GENERAL
#VALUE! | [5 empty] | Modelo | [5 empty] | No. de Serial | [7 empty] | Marca | [6 empty] | País de Procedencia | [5 empty] | Vida útil
[6 empty] | AC 225 arc welder | [5 empty] | N/R | [7 empty] | LINCOLN ELECTRIC | [6 empty] | Colombia | [5 empty] | 5 AÑOS
[6 empty] | Tipo de Adquisición |  |  |  | Compra |  |  |  | Fecha de compra |  |  |  | 2007 Aprox. |  |  |  | Costo |  |  | N/R |  |  |  | No. Acta |  |  | N/R
[10 empty] | Donación |  |  |  | otro | [7 empty] | Vencimiento de Garantía | [7 empty] | N/R
[6 empty] | Distribuidor en Colombia | [9 empty] | Teléfono |  |  |  |  | E-mail | [9 empty] | Ciudad
[6 empty] | N/R | [9 empty] | N/R |  |  |  |  | N/R | [9 empty] | N/R
PROVEEDOR DE REPUESTOS E INSUMOS
REPUESTOS Y CONTACTO
2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA |  |  | SI |  |  | NO |  |  | TECNOLOGIA PREDOMINANTE | [7 empty] | FUENTES DE ALIMENTACIÓN | [8 empty] | CARACTERISTICAS TÉCNICAS
Manual de Operación |  |  |  | CÓDIGO |  |  |  |  | ELÉCTRICO | [7 empty] | AGUA | [8 empty] | FRECUENCIA (Hz) |  |  |  |  | N/R
Instructivo |  |  |  | CÓDIGO |  |  |  |  | ELECTRÓNICO | [7 empty] | AIRE | [8 empty] | VOLTAJE (v) |  |  |  |  | 220
PERIODICIDAD MANTENIMIENTO | [8 empty] | MECÁNICO | [7 empty] | GAS | [8 empty] | CORRIENTE (AC) |  |  |  |  | 50
ANUAL ENTRE LOS MESES JUNIO O JULIO | [8 empty] | HIDRÁULICO | [7 empty] | VAPOR | [8 empty] | CORRIENTE (DC) |  |  |  |  | 36
[9 empty] | NEUMÁTICO | [7 empty] | ELECTRICIDAD | [8 empty] | POTENCIA (vatios) |  |  |  |  | N/R
INFORMACIÓN TÉCNICA ADICIONAL | [8 empty] | OTRO | [7 empty] | OTRO | [8 empty] | CAPACIDAD |  |  |  |  | N/R
Es una fuente de poder de soldadurapor arco de corriente constante monofásica, que seencuentra disponible únicamente en el modelo deCA/CD. Aunque está diseñada para soldar con electrodo revestido | [25 empty] | PRESIÓN (PSI) |  |  |  |  | N/R
[26 empty] | TEMPERATURA (°C) |  |  |  |  | 1000
[9 empty] | POSEE PARTES MÓVILES O ACCESORIOS | [16 empty] | PESO (kg) |  |  |  |  | 56.3
[9 empty] | SI | [5 empty] | NO | [10 empty] | VELOCIDAD (RPM) |  |  |  |  | N/R
CLASIFICACIÓN POR USO |  |  | FIJO | [5 empty] | PARTES MÓVILES O ACCESORIOS | [13 empty] | CANTIDAD |  |  | MARCA/REF |  |  |  | No. DE INVENTARIO
|  |  | MÓVIL | [5 empty] | pinza de portaelectrodo | [13 empty] | 1 | [6 empty] | N/A
Condiciones a las cuales está expuesto el equipo si opera fuera del laboratorio | [8 empty] | pinza polo a tierra | [13 empty] | 1 | [6 empty] | N/A
POSEE SOFTWARE PARA SU FUNCIONAMIENTO | [7 empty] | SI |  | NO |  | Nombre del Software | [13 empty] | Número de Licencia
3. ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO
INTERVALO / CONDICIÓN | FRECUENCIA | [5 empty] | ACTIVIDAD |  |  |  | DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD | [7 empty] | REPUESTO/ INSUMO |  |  |  |  | FEHCA OPERACIÓN REALIZADA
| DIA | SEMANA | MES |  | AÑO | [18 empty] | DIA |  | SEMANA |  | MES |  | AÑO |  | TIPO OPERACIÓN REALIZADA
[7 empty] | Inspección visual |  |  |  | Revisar cables, conectores, porta electrodo, rejillas y estado general | [7 empty] | Cables, conectores, porta-electrodo
[7 empty] | Limpieza básica |  |  |  | Remover polvo exterior y limpiar rejillas sin abrir el equipo | [7 empty] | Paño seco, aire enlatado
[7 empty] | Revisión de flujo de aire |  |  |  | Asegurar que entradas y salidas de aire no estén obstruidas | [7 empty] | Brocha, aire comprimido
[7 empty] | Revisión de conexiones |  |  |  | Apretar tornillos de porta electrodo y pinza, corregir desgaste
[7 empty] | Prueba de funcionamiento |  |  |  | Verificar selector de corriente y ruidos del ventilador
[7 empty] | Revisión eléctrica externa |  |  |  | Revisar enchufe y cable de alimentación
|  |  | 6 |  |  |  | Limpieza interna |  |  |  | Limpieza con aire comprimido y verificación de ventilador | [7 empty] | Aire comprimido
|  |  | 6 |  |  |  | Evaluación de cables |  |  |  | Reemplazar cables dañados o endurecidos | [7 empty] | Cable 1/0 o 2/0, conectores QD
[7 empty] | Servicio completo |  |  |  | Revisión integral de componentes y ajustes generales | [7 empty] | Portaelectrodo, pinza, ventilador, selectores

## 10050395
INICIO |  |  |  | INVENTARIO
HOJA DE VIDA DE EQUIPOS DE LABORATORIO
Código: GS-BO-F-018 | [8 empty] | Versión: 01 | [7 empty] | Emisión: 23-10-25 | [9 empty] | Página 1 de 1
LABORATORIO O LUGAR |  |  |  |  | LAB. MOTORES Y SOLDADURA | [14 empty] | EDIFICIO: | [5 empty] | CALATAYUD
NOMBRE DEL EQUIPO |  |  |  |  | EQUIPO DE SOLDADURA | [14 empty] | Código de Inventario | [5 empty] | 10050395
1. INFORMACIÓN GENERAL
#VALUE! | [5 empty] | Modelo | [5 empty] | No. de Serial | [7 empty] | Marca | [6 empty] | País de Procedencia | [5 empty] | Vida útil
[6 empty] | AC 225 arc welder | [5 empty] | N/R | [7 empty] | LINCOLN ELECTRIC | [6 empty] | Colombia | [5 empty] | 5 AÑOS
[6 empty] | Tipo de Adquisición |  |  |  | Compra |  |  |  | Fecha de compra |  |  |  | 2007 Aprox. |  |  |  | Costo |  |  | N/R |  |  |  | No. Acta |  |  | N/R
[10 empty] | Donación |  |  |  | otro | [7 empty] | Vencimiento de Garantía | [7 empty] | N/R
[6 empty] | Distribuidor en Colombia | [9 empty] | Teléfono |  |  |  |  | E-mail | [9 empty] | Ciudad
[6 empty] | N/R | [9 empty] | N/R |  |  |  |  | N/R | [9 empty] | N/R
PROVEEDOR DE REPUESTOS E INSUMOS
REPUESTOS Y CONTACTO
2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA |  |  | SI |  |  | NO |  |  | TECNOLOGIA PREDOMINANTE | [7 empty] | FUENTES DE ALIMENTACIÓN | [8 empty] | CARACTERISTICAS TÉCNICAS
Manual de Operación |  |  |  | CÓDIGO |  |  |  |  | ELÉCTRICO | [7 empty] | AGUA | [8 empty] | FRECUENCIA (Hz) |  |  |  |  | N/R
Instructivo |  |  |  | CÓDIGO |  |  |  |  | ELECTRÓNICO | [7 empty] | AIRE | [8 empty] | VOLTAJE (v) |  |  |  |  | 220
PERIODICIDAD MANTENIMIENTO | [8 empty] | MECÁNICO | [7 empty] | GAS | [8 empty] | CORRIENTE (AC) |  |  |  |  | 50
ANUAL ENTRE LOS MESES JUNIO O JULIO | [8 empty] | HIDRÁULICO | [7 empty] | VAPOR | [8 empty] | CORRIENTE (DC) |  |  |  |  | 36
[9 empty] | NEUMÁTICO | [7 empty] | ELECTRICIDAD | [8 empty] | POTENCIA (vatios) |  |  |  |  | N/R
INFORMACIÓN TÉCNICA ADICIONAL | [8 empty] | OTRO | [7 empty] | OTRO | [8 empty] | CAPACIDAD |  |  |  |  | N/R
Es una fuente de poder de soldadurapor arco de corriente constante monofásica, que seencuentra disponible únicamente en el modelo deCA/CD. Aunque está diseñada para soldar con electrodo revestido | [25 empty] | PRESIÓN (PSI) |  |  |  |  | N/R
[26 empty] | TEMPERATURA (°C) |  |  |  |  | 1000
[9 empty] | POSEE PARTES MÓVILES O ACCESORIOS | [16 empty] | PESO (kg) |  |  |  |  | 56.3
[9 empty] | SI | [5 empty] | NO | [10 empty] | VELOCIDAD (RPM) |  |  |  |  | N/R
CLASIFICACIÓN POR USO |  |  | FIJO | [5 empty] | PARTES MÓVILES O ACCESORIOS | [13 empty] | CANTIDAD |  |  | MARCA/REF |  |  |  | No. DE INVENTARIO
|  |  | MÓVIL | [5 empty] | pinza de portaelectrodo | [13 empty] | 1 | [6 empty] | N/A
Condiciones a las cuales está expuesto el equipo si opera fuera del laboratorio | [8 empty] | pinza polo a tierra | [13 empty] | 1 | [6 empty] | N/A
POSEE SOFTWARE PARA SU FUNCIONAMIENTO | [7 empty] | SI |  | NO |  | Nombre del Software | [13 empty] | Número de Licencia
3. ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO
INTERVALO / CONDICIÓN | FRECUENCIA | [5 empty] | ACTIVIDAD |  |  |  | DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD | [7 empty] | REPUESTO/ INSUMO |  |  |  |  | FEHCA OPERACIÓN REALIZADA
| DIA | SEMANA | MES |  | AÑO | [18 empty] | DIA |  | SEMANA |  | MES |  | AÑO |  | TIPO OPERACIÓN REALIZADA
[7 empty] | Inspección visual |  |  |  | Revisar cables, conectores, porta electrodo, rejillas y estado general | [7 empty] | Cables, conectores, porta-electrodo
[7 empty] | Limpieza básica |  |  |  | Remover polvo exterior y limpiar rejillas sin abrir el equipo | [7 empty] | Paño seco, aire enlatado
[7 empty] | Revisión de flujo de aire |  |  |  | Asegurar que entradas y salidas de aire no estén obstruidas | [7 empty] | Brocha, aire comprimido
[7 empty] | Revisión de conexiones |  |  |  | Apretar tornillos de porta electrodo y pinza, corregir desgaste
[7 empty] | Prueba de funcionamiento |  |  |  | Verificar selector de corriente y ruidos del ventilador
[7 empty] | Revisión eléctrica externa |  |  |  | Revisar enchufe y cable de alimentación
|  |  | 6 |  |  |  | Limpieza interna |  |  |  | Limpieza con aire comprimido y verificación de ventilador | [7 empty] | Aire comprimido
|  |  | 6 |  |  |  | Evaluación de cables |  |  |  | Reemplazar cables dañados o endurecidos | [7 empty] | Cable 1/0 o 2/0, conectores QD
[7 empty] | Servicio completo |  |  |  | Revisión integral de componentes y ajustes generales | [7 empty] | Portaelectrodo, pinza, ventilador, selectores

## 10013189
INICIO |  |  |  | INVENTARIO
HOJA DE VIDA DE EQUIPOS DE LABORATORIO
Código: GS-BO-F-018 | [8 empty] | Versión: 01 | [7 empty] | Emisión: 23-10-25 | [9 empty] | Página 1 de 1
LABORATORIO O LUGAR |  |  |  |  | LAB. MOTORES Y SOLDADURA | [14 empty] | EDIFICIO: | [5 empty] | CALATAYUD
NOMBRE DEL EQUIPO |  |  |  |  | EQUIPO DE SOLDADURA | [14 empty] | Código de Inventario | [5 empty] | 10013189
1. INFORMACIÓN GENERAL
#VALUE! | [5 empty] | Modelo | [5 empty] | No. de Serial | [7 empty] | Marca | [6 empty] | País de Procedencia | [5 empty] | Vida útil
[6 empty] | IDEALARC 250 | [5 empty] | N/R | [7 empty] | LINCOLN ELECTRIC | [6 empty] | Colombia | [5 empty] | 5 AÑOS
[6 empty] | Tipo de Adquisición |  |  |  | Compra |  |  |  | Fecha de compra |  |  |  | 2007 Aprox. |  |  |  | Costo |  |  | N/R |  |  |  | No. Acta |  |  | N/R
[10 empty] | Donación |  |  |  | otro | [7 empty] | Vencimiento de Garantía | [7 empty] | N/R
[6 empty] | Distribuidor en Colombia | [9 empty] | Teléfono |  |  |  |  | E-mail | [9 empty] | Ciudad
[6 empty] | N/R | [9 empty] | N/R |  |  |  |  | N/R | [9 empty] | N/R
PROVEEDOR DE REPUESTOS E INSUMOS
REPUESTOS Y CONTACTO
2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA |  |  | SI |  |  | NO |  |  | TECNOLOGIA PREDOMINANTE | [7 empty] | FUENTES DE ALIMENTACIÓN | [8 empty] | CARACTERISTICAS TÉCNICAS
Manual de Operación |  |  |  | CÓDIGO |  |  |  |  | ELÉCTRICO | [7 empty] | AGUA | [8 empty] | FRECUENCIA (Hz) |  |  |  |  | N/R
Instructivo |  |  |  | CÓDIGO |  |  |  |  | ELECTRÓNICO | [7 empty] | AIRE | [8 empty] | VOLTAJE (v) |  |  |  |  | 250
PERIODICIDAD MANTENIMIENTO | [8 empty] | MECÁNICO | [7 empty] | GAS | [8 empty] | CORRIENTE (AC) |  |  |  |  | 300
ANUAL ENTRE LOS MESES JUNIO O JULIO | [8 empty] | HIDRÁULICO | [7 empty] | VAPOR | [8 empty] | CORRIENTE (DC) |  |  |  |  | 75/68/34
[9 empty] | NEUMÁTICO | [7 empty] | ELECTRICIDAD | [8 empty] | POTENCIA (vatios) |  |  |  |  | N/R
INFORMACIÓN TÉCNICA ADICIONAL | [8 empty] | OTRO | [7 empty] | OTRO | [8 empty] | CAPACIDAD |  |  |  |  | N/R
soldadura con electrodo de varilla de Lincoln Electric. Produce hasta 300 A de potencia de soldadura en CA y 250 A de suave desempeño en soldadura de CD | [25 empty] | PRESIÓN (PSI) |  |  |  |  | N/R
[26 empty] | TEMPERATURA (°C) |  |  |  |  | 1000
[9 empty] | POSEE PARTES MÓVILES O ACCESORIOS | [16 empty] | PESO (kg) |  |  |  |  | 159
[9 empty] | SI | [5 empty] | NO | [10 empty] | VELOCIDAD (RPM) |  |  |  |  | N/R
CLASIFICACIÓN POR USO |  |  | FIJO | [5 empty] | PARTES MÓVILES O ACCESORIOS | [13 empty] | CANTIDAD |  |  | MARCA/REF |  |  |  | No. DE INVENTARIO
|  |  | MÓVIL | [5 empty] | pinza de portaelectrodo | [13 empty] | 1 | [6 empty] | N/R
Condiciones a las cuales está expuesto el equipo si opera fuera del laboratorio | [8 empty] | pinza polo a tierra | [13 empty] | 1 | [6 empty] | N/R
POSEE SOFTWARE PARA SU FUNCIONAMIENTO | [7 empty] | SI |  | NO |  | Nombre del Software | [13 empty] | Número de Licencia
3. ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO
INTERVALO / CONDICIÓN | FRECUENCIA | [5 empty] | ACTIVIDAD |  |  |  | DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD | [7 empty] | REPUESTO/ INSUMO |  |  |  |  | FEHCA OPERACIÓN REALIZADA
| DIA | SEMANA | MES |  | AÑO | [18 empty] | DIA |  | SEMANA |  | MES |  | AÑO |  | TIPO OPERACIÓN REALIZADA
[7 empty] | Inspección visual |  |  |  | Revisar cables, conectores, porta electrodo, rejillas y estado general | [7 empty] | Cables, conectores, porta-electrodo
[7 empty] | Limpieza básica |  |  |  | Remover polvo exterior y limpiar rejillas sin abrir el equipo | [7 empty] | Paño seco, aire enlatado
[7 empty] | Revisión de flujo de aire |  |  |  | Asegurar que entradas y salidas de aire no estén obstruidas | [7 empty] | Brocha, aire comprimido
[7 empty] | Revisión de conexiones |  |  |  | Apretar tornillos de porta electrodo y pinza, corregir desgaste
[7 empty] | Prueba de funcionamiento |  |  |  | Verificar selector de corriente y ruidos del ventilador
[7 empty] | Revisión eléctrica externa |  |  |  | Revisar enchufe y cable de alimentación
|  |  | 6 |  |  |  | Limpieza interna |  |  |  | Limpieza con aire comprimido y verificación de ventilador | [7 empty] | Aire comprimido
|  |  | 6 |  |  |  | Evaluación de cables |  |  |  | Reemplazar cables dañados o endurecidos | [7 empty] | Cable 1/0 o 2/0, conectores QD
[7 empty] | Servicio completo |  |  |  | Revisión integral de componentes y ajustes generales | [7 empty] | Portaelectrodo, pinza, ventilador, selectores

## 10062484
INICIO |  |  |  | INVENTARIO
HOJA DE VIDA DE EQUIPOS DE LABORATORIO
Código: GS-BO-F-018 | [8 empty] | Versión: 01 | [7 empty] | Emisión: 23-10-25 | [9 empty] | Página 1 de 1
LABORATORIO O LUGAR |  |  |  |  | LAB. MOTORES Y SOLDADURA | [14 empty] | EDIFICIO: | [5 empty] | CALATAYUD
NOMBRE DEL EQUIPO |  |  |  |  | EQUIPO DE SOLDADURA | [14 empty] | Código de Inventario | [5 empty] | 10062484
1. INFORMACIÓN GENERAL
#VALUE! | [5 empty] | Modelo | [5 empty] | No. de Serial | [7 empty] | Marca | [6 empty] | País de Procedencia | [5 empty] | Vida útil
[6 empty] | INVERSOR 160 | [5 empty] | N/R | [7 empty] | WEST - ARCO | [6 empty] | Colombia | [5 empty] | 5 AÑOS
[6 empty] | Tipo de Adquisición |  |  |  | Compra |  |  |  | Fecha de compra |  |  |  | 2006 Aprox. |  |  |  | Costo |  |  | N/R |  |  |  | No. Acta |  |  | N/R
[10 empty] | Donación |  |  |  | otro | [7 empty] | Vencimiento de Garantía | [7 empty] | N/R
[6 empty] | Distribuidor en Colombia | [9 empty] | Teléfono |  |  |  |  | E-mail | [9 empty] | Ciudad
[6 empty] | N/R | [9 empty] | N/R |  |  |  |  | N/R | [9 empty] | N/R
PROVEEDOR DE REPUESTOS E INSUMOS
REPUESTOS Y CONTACTO
2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA |  |  | SI |  |  | NO |  |  | TECNOLOGIA PREDOMINANTE | [7 empty] | FUENTES DE ALIMENTACIÓN | [8 empty] | CARACTERISTICAS TÉCNICAS
Manual de Operación |  |  |  | CÓDIGO |  |  |  |  | ELÉCTRICO | [7 empty] | AGUA | [8 empty] | FRECUENCIA (Hz) |  |  |  |  | N/R
Instructivo |  |  |  | CÓDIGO |  |  |  |  | ELECTRÓNICO | [7 empty] | AIRE | [8 empty] | VOLTAJE (v) |  |  |  |  | 200
PERIODICIDAD MANTENIMIENTO | [8 empty] | MECÁNICO | [7 empty] | GAS | [8 empty] | CORRIENTE (AC) |  |  |  |  | 35
ANUAL ENTRE LOS MESES JUNIO O JULIO | [8 empty] | HIDRÁULICO | [7 empty] | VAPOR | [8 empty] | CORRIENTE (DC) |  |  |  |  | N/R
[9 empty] | NEUMÁTICO | [7 empty] | ELECTRICIDAD | [8 empty] | POTENCIA (vatios) |  |  |  |  | N/R
INFORMACIÓN TÉCNICA ADICIONAL | [8 empty] | OTRO | [7 empty] | OTRO | [8 empty] | CAPACIDAD |  |  |  |  | N/R
soldadura con electrodo de varilla de potencia de soldadura en CA 160 | [25 empty] | PRESIÓN (PSI) |  |  |  |  | N/R
[26 empty] | TEMPERATURA (°C) |  |  |  |  | 1000
[9 empty] | POSEE PARTES MÓVILES O ACCESORIOS | [16 empty] | PESO (kg) |  |  |  |  | 7.5
[9 empty] | SI | [5 empty] | NO | [10 empty] | VELOCIDAD (RPM) |  |  |  |  | N/R
CLASIFICACIÓN POR USO |  |  | FIJO | [5 empty] | PARTES MÓVILES O ACCESORIOS | [13 empty] | CANTIDAD |  |  | MARCA/REF |  |  |  | No. DE INVENTARIO
|  |  | MÓVIL | [5 empty] | pinza de portaelectrodo | [13 empty] | 1 | [6 empty] | N/R
Condiciones a las cuales está expuesto el equipo si opera fuera del laboratorio | [8 empty] | pinza polo a tierra | [13 empty] | 1 | [6 empty] | N/R
POSEE SOFTWARE PARA SU FUNCIONAMIENTO | [7 empty] | SI |  | NO |  | Nombre del Software | [13 empty] | Número de Licencia
3. ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO
INTERVALO / CONDICIÓN | FRECUENCIA | [5 empty] | ACTIVIDAD |  |  |  | DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD | [7 empty] | REPUESTO/ INSUMO |  |  |  |  | FEHCA OPERACIÓN REALIZADA
| DIA | SEMANA | MES |  | AÑO | [18 empty] | DIA |  | SEMANA |  | MES |  | AÑO |  | TIPO OPERACIÓN REALIZADA
[7 empty] | Inspección visual |  |  |  | Revisar cables, conectores, porta electrodo, rejillas y estado general | [7 empty] | Cables, conectores, porta-electrodo
[7 empty] | Limpieza básica |  |  |  | Remover polvo exterior y limpiar rejillas sin abrir el equipo | [7 empty] | Paño seco, aire enlatado
[7 empty] | Revisión de flujo de aire |  |  |  | Asegurar que entradas y salidas de aire no estén obstruidas | [7 empty] | Brocha, aire comprimido
[7 empty] | Revisión de conexiones |  |  |  | Apretar tornillos de porta electrodo y pinza, corregir desgaste
[7 empty] | Prueba de funcionamiento |  |  |  | Verificar selector de corriente y ruidos del ventilador
[7 empty] | Revisión eléctrica externa |  |  |  | Revisar enchufe y cable de alimentación
|  |  | 6 |  |  |  | Limpieza interna |  |  |  | Limpieza con aire comprimido y verificación de ventilador | [7 empty] | Aire comprimido
|  |  | 6 |  |  |  | Evaluación de cables |  |  |  | Reemplazar cables dañados o endurecidos | [7 empty] | Cable 1/0 o 2/0, conectores QD
[7 empty] | Servicio completo |  |  |  | Revisión integral de componentes y ajustes generales | [7 empty] | Portaelectrodo, pinza, ventilador, selectores

## 10062483
INICIO |  |  |  | INVENTARIO
HOJA DE VIDA DE EQUIPOS DE LABORATORIO
Código: GS-BO-F-018 | [8 empty] | Versión: 01 | [7 empty] | Emisión: 23-10-25 | [9 empty] | Página 1 de 1
LABORATORIO O LUGAR |  |  |  |  | LAB. MOTORES Y SOLDADURA | [14 empty] | EDIFICIO: | [5 empty] | CALATAYUD
NOMBRE DEL EQUIPO |  |  |  |  | EQUIPO DE SOLDADURA | [14 empty] | Código de Inventario | [5 empty] | 10062483
1. INFORMACIÓN GENERAL
#VALUE! | [5 empty] | Modelo | [5 empty] | No. de Serial | [7 empty] | Marca | [6 empty] | País de Procedencia | [5 empty] | Vida útil
[6 empty] | INVERSOR WS-250 | [5 empty] | N/R | [7 empty] | WEST - ARCO | [6 empty] | Colombia | [5 empty] | 5 AÑOS
[6 empty] | Tipo de Adquisición |  |  |  | Compra |  |  |  | Fecha de compra |  |  |  | 2013 Aprox. |  |  |  | Costo |  |  | N/R |  |  |  | No. Acta |  |  | N/R
[10 empty] | Donación |  |  |  | otro | [7 empty] | Vencimiento de Garantía | [7 empty] | N/R
[6 empty] | Distribuidor en Colombia | [9 empty] | Teléfono |  |  |  |  | E-mail | [9 empty] | Ciudad
[6 empty] | N/R | [9 empty] | N/R |  |  |  |  | N/R | [9 empty] | N/R
PROVEEDOR DE REPUESTOS E INSUMOS
REPUESTOS Y CONTACTO
2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA |  |  | SI |  |  | NO |  |  | TECNOLOGIA PREDOMINANTE | [7 empty] | FUENTES DE ALIMENTACIÓN | [8 empty] | CARACTERISTICAS TÉCNICAS
Manual de Operación |  |  |  | CÓDIGO |  |  |  |  | ELÉCTRICO | [7 empty] | AGUA | [8 empty] | FRECUENCIA (Hz) |  |  |  |  | N/R
Instructivo |  |  |  | CÓDIGO |  |  |  |  | ELECTRÓNICO | [7 empty] | AIRE | [8 empty] | VOLTAJE (v) |  |  |  |  | 200
PERIODICIDAD MANTENIMIENTO | [8 empty] | MECÁNICO | [7 empty] | GAS | [8 empty] | CORRIENTE (AC) |  |  |  |  | 35
ANUAL ENTRE LOS MESES JUNIO O JULIO | [8 empty] | HIDRÁULICO | [7 empty] | VAPOR | [8 empty] | CORRIENTE (DC) |  |  |  |  | N/R
[9 empty] | NEUMÁTICO | [7 empty] | ELECTRICIDAD | [8 empty] | POTENCIA (vatios) |  |  |  |  | N/R
INFORMACIÓN TÉCNICA ADICIONAL | [8 empty] | OTRO | [7 empty] | OTRO | [8 empty] | CAPACIDAD |  |  |  |  | N/R
[26 empty] | PRESIÓN (PSI) |  |  |  |  | N/R
[26 empty] | TEMPERATURA (°C) |  |  |  |  | 1000
[9 empty] | POSEE PARTES MÓVILES O ACCESORIOS | [16 empty] | PESO (kg) |  |  |  |  | 7.5
[9 empty] | SI | [5 empty] | NO | [10 empty] | VELOCIDAD (RPM) |  |  |  |  | N/R
CLASIFICACIÓN POR USO |  |  | FIJO | [5 empty] | PARTES MÓVILES O ACCESORIOS | [13 empty] | CANTIDAD |  |  | MARCA/REF |  |  |  | No. DE INVENTARIO
|  |  | MÓVIL | [5 empty] | pinza de portaelectrodo | [13 empty] | 1 | [6 empty] | N/R
Condiciones a las cuales está expuesto el equipo si opera fuera del laboratorio | [8 empty] | pinza polo a tierra | [13 empty] | 1 | [6 empty] | N/R
POSEE SOFTWARE PARA SU FUNCIONAMIENTO | [7 empty] | SI |  | NO |  | Nombre del Software | [13 empty] | Número de Licencia
3. ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO
INTERVALO / CONDICIÓN | FRECUENCIA | [5 empty] | ACTIVIDAD |  |  |  | DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD | [7 empty] | REPUESTO/ INSUMO |  |  |  |  | FEHCA OPERACIÓN REALIZADA
| DIA | SEMANA | MES |  | AÑO | [18 empty] | DIA |  | SEMANA |  | MES |  | AÑO |  | TIPO OPERACIÓN REALIZADA
[7 empty] | Inspección visual |  |  |  | Revisar cables, conectores, porta electrodo, rejillas y estado general | [7 empty] | Cables, conectores, porta-electrodo
[7 empty] | Limpieza básica |  |  |  | Remover polvo exterior y limpiar rejillas sin abrir el equipo | [7 empty] | Paño seco, aire enlatado
[7 empty] | Revisión de flujo de aire |  |  |  | Asegurar que entradas y salidas de aire no estén obstruidas | [7 empty] | Brocha, aire comprimido
[7 empty] | Revisión de conexiones |  |  |  | Apretar tornillos de porta electrodo y pinza, corregir desgaste
[7 empty] | Prueba de funcionamiento |  |  |  | Verificar selector de corriente y ruidos del ventilador
[7 empty] | Revisión eléctrica externa |  |  |  | Revisar enchufe y cable de alimentación
|  |  | 6 |  |  |  | Limpieza interna |  |  |  | Limpieza con aire comprimido y verificación de ventilador | [7 empty] | Aire comprimido
|  |  | 6 |  |  |  | Evaluación de cables |  |  |  | Reemplazar cables dañados o endurecidos | [7 empty] | Cable 1/0 o 2/0, conectores QD
[7 empty] | Servicio completo |  |  |  | Revisión integral de componentes y ajustes generales | [7 empty] | Portaelectrodo, pinza, ventilador, selectores

## 10062486
INICIO |  |  |  | INVENTARIO
HOJA DE VIDA DE EQUIPOS DE LABORATORIO
Código: GS-BO-F-018 | [8 empty] | Versión: 01 | [7 empty] | Emisión: 23-10-25 | [9 empty] | Página 1 de 1
LABORATORIO O LUGAR |  |  |  |  | LAB. MOTORES Y SOLDADURA | [14 empty] | EDIFICIO: | [5 empty] | CALATAYUD
NOMBRE DEL EQUIPO |  |  |  |  | EQUIPO DE SOLDADURA | [14 empty] | Código de Inventario | [5 empty] | 10062486
1. INFORMACIÓN GENERAL
#VALUE! | [5 empty] | Modelo | [5 empty] | No. de Serial | [7 empty] | Marca | [6 empty] | País de Procedencia | [5 empty] | Vida útil
[6 empty] | WERMAX 30 XP | [5 empty] | N/R | [7 empty] | HYPERTHERM | [6 empty] | Colombia | [5 empty] | 3 AÑOS
[6 empty] | Tipo de Adquisición |  |  |  | Compra |  |  |  | Fecha de compra |  |  |  | 2015 Aprox. |  |  |  | Costo |  |  | N/R |  |  |  | No. Acta |  |  | N/R
[10 empty] | Donación |  |  |  | otro | [7 empty] | Vencimiento de Garantía | [7 empty] | N/R
[6 empty] | Distribuidor en Colombia | [9 empty] | Teléfono |  |  |  |  | E-mail | [9 empty] | Ciudad
[6 empty] | N/R | [9 empty] | N/R |  |  |  |  | N/R | [9 empty] | N/R
PROVEEDOR DE REPUESTOS E INSUMOS
REPUESTOS Y CONTACTO
2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA |  |  | SI |  |  | NO |  |  | TECNOLOGIA PREDOMINANTE | [7 empty] | FUENTES DE ALIMENTACIÓN | [8 empty] | CARACTERISTICAS TÉCNICAS
Manual de Operación |  |  |  | CÓDIGO |  |  |  |  | ELÉCTRICO | [7 empty] | AGUA | [8 empty] | FRECUENCIA (Hz) |  |  |  |  | N/R
Instructivo |  |  |  | CÓDIGO |  |  |  |  | ELECTRÓNICO | [7 empty] | AIRE | [8 empty] | VOLTAJE (v) |  |  |  |  | 220
PERIODICIDAD MANTENIMIENTO | [8 empty] | MECÁNICO | [7 empty] | GAS | [8 empty] | CORRIENTE (AC) |  |  |  |  | 35
[9 empty] | HIDRÁULICO | [7 empty] | VAPOR | [8 empty] | CORRIENTE (DC) |  |  |  |  | N/R
[9 empty] | NEUMÁTICO | [7 empty] | ELECTRICIDAD | [8 empty] | POTENCIA (vatios) |  |  |  |  | N/R
INFORMACIÓN TÉCNICA ADICIONAL | [8 empty] | OTRO | [7 empty] | OTRO | [8 empty] | CAPACIDAD |  |  |  |  | N/R
[26 empty] | PRESIÓN (PSI) |  |  |  |  | N/R
[26 empty] | TEMPERATURA (°C) |  |  |  |  | 1000
[9 empty] | POSEE PARTES MÓVILES O ACCESORIOS | [16 empty] | PESO (kg) |  |  |  |  | 7.5
[9 empty] | SI | [5 empty] | NO | [10 empty] | VELOCIDAD (RPM) |  |  |  |  | N/R
CLASIFICACIÓN POR USO |  |  | FIJO | [5 empty] | PARTES MÓVILES O ACCESORIOS | [13 empty] | CANTIDAD |  |  | MARCA/REF |  |  |  | No. DE INVENTARIO
|  |  | MÓVIL | [5 empty] | pinza de portaelectrodo | [13 empty] | 1 | [6 empty] | N/R
Condiciones a las cuales está expuesto el equipo si opera fuera del laboratorio | [8 empty] | pinza polo a tierra | [13 empty] | 1 | [6 empty] | N/R
POSEE SOFTWARE PARA SU FUNCIONAMIENTO | [7 empty] | SI |  | NO |  | Nombre del Software | [13 empty] | Número de Licencia
3. ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO
INTERVALO / CONDICIÓN | FRECUENCIA | [5 empty] | ACTIVIDAD |  |  |  | DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD | [7 empty] | REPUESTO/ INSUMO |  |  |  |  | FEHCA OPERACIÓN REALIZADA
| DIA | SEMANA | MES |  | AÑO | [18 empty] | DIA |  | SEMANA |  | MES |  | AÑO |  | TIPO OPERACIÓN REALIZADA
[7 empty] | Inspección visual |  |  |  | Revisar cables, conectores, porta electrodo, rejillas y estado general | [7 empty] | Cables, conectores, porta-electrodo
[7 empty] | Limpieza básica |  |  |  | Remover polvo exterior y limpiar rejillas sin abrir el equipo | [7 empty] | Paño seco, aire enlatado
[7 empty] | Revisión de flujo de aire |  |  |  | Asegurar que entradas y salidas de aire no estén obstruidas | [7 empty] | Brocha, aire comprimido
[7 empty] | Revisión de conexiones |  |  |  | Apretar tornillos de porta electrodo y pinza, corregir desgaste
[7 empty] | Prueba de funcionamiento |  |  |  | Verificar selector de corriente y ruidos del ventilador
[7 empty] | Revisión eléctrica externa |  |  |  | Revisar enchufe y cable de alimentación
|  |  | 6 |  |  |  | Limpieza interna |  |  |  | Limpieza con aire comprimido y verificación de ventilador | [7 empty] | Aire comprimido
|  |  | 6 |  |  |  | Evaluación de cables |  |  |  | Reemplazar cables dañados o endurecidos | [7 empty] | Cable 1/0 o 2/0, conectores QD
[7 empty] | Servicio completo |  |  |  | Revisión integral de componentes y ajustes generales | [7 empty] | Portaelectrodo, pinza, ventilador, selectores

## NR
INICIO |  |  |  | INVENTARIO
HOJA DE VIDA DE EQUIPOS DE LABORATORIO
Código: GS-BO-F-018 | [8 empty] | Versión: 01 | [8 empty] | Emisión: 23-10-25 | [9 empty] | Página 1 de 1
LABORATORIO O LUGAR |  |  |  |  | LAB. MOTORES Y SOLDADURA | [15 empty] | EDIFICIO: | [5 empty] | CALATAYUD
NOMBRE DEL EQUIPO |  |  |  |  | HORNO (MUFLA) | [15 empty] | Código de Inventario | [5 empty] | NR
1. INFORMACIÓN GENERAL
#VALUE! | [5 empty] | Modelo | [5 empty] | No. de Serial | [8 empty] | Marca | [6 empty] | País de Procedencia | [5 empty] | Vida útil
[6 empty] | MUFLA | [5 empty] | N/R | [8 empty] | N/R | [6 empty] | N/R | [5 empty] | 5 AÑOS
[6 empty] | Tipo de Adquisición |  |  |  | Compra |  |  |  | Fecha de compra |  |  |  |  | N/R |  |  |  | Costo |  |  | N/R |  |  |  | No. Acta |  |  | N/R
[10 empty] | Donación |  |  |  | otro |  | Proyecto Grado | [6 empty] | Vencimiento de Garantía | [7 empty] | N/R
[6 empty] | Distribuidor en Colombia | [10 empty] | Teléfono |  |  |  |  | E-mail | [9 empty] | Ciudad
[6 empty] | N/R | [10 empty] | N/R |  |  |  |  | N/R | [9 empty] | N/R
PROVEEDOR DE REPUESTOS E INSUMOS
REPUESTOS Y CONTACTO
2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA |  |  | SI |  |  | NO |  |  | TECNOLOGIA PREDOMINANTE | [8 empty] | FUENTES DE ALIMENTACIÓN | [8 empty] | CARACTERISTICAS TÉCNICAS
Manual de Operación |  |  |  | CÓDIGO |  |  |  |  | ELÉCTRICO | [8 empty] | AGUA | [8 empty] | FRECUENCIA (Hz) |  |  |  |  | N/A
Instructivo |  |  |  | CÓDIGO |  |  |  |  | ELECTRÓNICO | [8 empty] | AIRE | [8 empty] | VOLTAJE (v) |  |  |  |  | 200
PERIODICIDAD MANTENIMIENTO | [8 empty] | MECÁNICO | [8 empty] | GAS | [8 empty] | CORRIENTE (AC) |  |  |  |  | N/A
ANUAL ENTRE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO | [8 empty] | HIDRÁULICO | [8 empty] | VAPOR | [8 empty] | CORRIENTE (DC) |  |  |  |  | N/A
[9 empty] | NEUMÁTICO | [8 empty] | ELECTRICIDAD | [8 empty] | POTENCIA (vatios) |  |  |  |  | N/A
INFORMACIÓN TÉCNICA ADICIONAL | [8 empty] | OTRO | [8 empty] | OTRO | [8 empty] | CAPACIDAD |  |  |  |  | N/A
con puertos de comunicación. Precisión de alta temperatura a 200ºC ± 2,0 °C. Actualizado con sensores de termopar de larga duración. | [26 empty] | PRESIÓN (PSI) |  |  |  |  | N/A
[27 empty] | TEMPERATURA (°C) |  |  |  |  | 2000
[9 empty] | POSEE PARTES MÓVILES O ACCESORIOS | [17 empty] | PESO (kg) |  |  |  |  | 80
[9 empty] | SI | [5 empty] | NO | [11 empty] | VELOCIDAD (RPM) |  |  |  |  | N/A
CLASIFICACIÓN POR USO |  |  | FIJO | [5 empty] | PARTES MÓVILES O ACCESORIOS | [14 empty] | CANTIDAD |  |  | MARCA/REF |  |  |  | No. DE INVENTARIO
MÓVIL
Condiciones a las cuales está expuesto el equipo si opera fuera del laboratorio
POSEE SOFTWARE PARA SU FUNCIONAMIENTO | [7 empty] | SI |  | NO |  | Nombre del Software | [14 empty] | Número de Licencia
3. ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO
INTERVALO / CONDICIÓN | FRECUENCIA | [5 empty] | ACTIVIDAD |  |  |  | DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD | [8 empty] | REPUESTO/ INSUMO |  |  |  |  | FEHCA OPERACIÓN REALIZADA
| DIA | SEMANA | MES |  | AÑO | [19 empty] | DIA |  | SEMANA |  | MES |  | AÑO |  | TIPO OPERACIÓN REALIZADA
[7 empty] | Inspección eléctrica |  |  |  | Revisar cables, enchufe y ausencia de daños visibles. | [8 empty] | Cable alta T°, enchufe, fusible
[7 empty] | Inspección de cámara interna |  |  |  | Verificar residuos, grietas y estado del refractario. | [8 empty] | Brocha, aspirador, ladrillo refractario
[7 empty] | Revisión de la puerta |  |  |  | Confirmar cierre uniforme y estado del sello térmico. | [8 empty] | Sello térmico cerámico
[7 empty] | Limpieza posterior |  |  |  | Retirar residuos y permitir enfriamiento natural. | [8 empty] | Brocha, bandeja cerámica
[7 empty] | Limpieza externa |  |  |  | Limpiar superficies con paño suave, sin solventes. | [8 empty] | Paño microfibra
[7 empty] | Revisión de controles |  |  |  | Verificar botones, perillas, fusibles y display. | [8 empty] | Botones, fusibles
[7 empty] | Revisión visual de resistencias |  |  |  | Comprobar integridad sin retirar las resistencias. | [8 empty] | Resistencias Kanthal/Nichrome
[7 empty] | Prueba de uniformidad térmica |  |  |  | Calentar a temperatura fija y verificar estabilidad. | [8 empty] | Termopar externo de calibración
[7 empty] | Inspección del refractario |  |  |  | Buscar grietas severas o desprendimientos. | [8 empty] | Placas o ladrillos refractarios
[7 empty] | Revisión interna eléctrica |  |  |  | Verificar terminales, fusibles y conexiones. | [8 empty] | Terminales, fusibles, cable alta T°
Trimestral/ Semestral dependiendo del uso | [6 empty] | Calibración del termopar |  |  |  | Evaluar lecturas y reemplazar si es necesario. | [8 empty] | Termopar tipo K o S
Trimestral/ Semestral dependiendo del uso | [6 empty] | Prueba eléctrica completa |  |  |  | Medir resistencia de bobinas y consumo eléctrico. | [8 empty] | Resistencias, relé SSR
Trimestral/ Semestral dependiendo del uso | [6 empty] | Limpieza técnica interna |  |  |  | Eliminar residuos incrustados y revisar resistencias.

## 10079677
INICIO |  |  |  | INVENTARIO
HOJA DE VIDA DE EQUIPOS DE LABORATORIO
Código: GS-BO-F-018 | [8 empty] | Versión: 01 | [7 empty] | Emisión: 23-10-25 | [8 empty] | Página 1 de 1
LABORATORIO O LUGAR |  |  |  |  | LAB. MOTORES Y SOLDADURA | [13 empty] | EDIFICIO: | [5 empty] | CALATAYUD
NOMBRE DEL EQUIPO |  |  |  |  | TALADRO DE ARBOL | [13 empty] | Código de Inventario | [5 empty] | 10079677
1. INFORMACIÓN GENERAL
#VALUE! | [5 empty] | Modelo | [5 empty] | No. de Serial | [6 empty] | Marca | [6 empty] | País de Procedencia | [5 empty] | Vida útil
[6 empty] | 12434984 | [5 empty] | N/R | [6 empty] | CRAFTSMAN | [6 empty] | N/R | [5 empty] | 5 AÑOS
[6 empty] | Tipo de Adquisición |  |  |  | Compra |  |  |  | Fecha de compra | [6 empty] | Costo |  |  | N/R |  |  |  | No. Acta |  |  | N/R
[10 empty] | Donación |  |  |  | otro | [6 empty] | Vencimiento de Garantía | [7 empty] | N/R
[6 empty] | Distribuidor en Colombia | [9 empty] | Teléfono |  |  |  | E-mail | [9 empty] | Ciudad
[6 empty] | N/R | [9 empty] | N/R |  |  |  | N/R | [9 empty] | N/R
PROVEEDOR DE REPUESTOS E INSUMOS
REPUESTOS Y CONTACTO
2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA |  |  | SI |  |  | NO |  |  | TECNOLOGIA PREDOMINANTE | [7 empty] | FUENTES DE ALIMENTACIÓN | [7 empty] | CARACTERISTICAS TÉCNICAS
Manual de Operación |  |  |  | CÓDIGO |  |  |  |  | ELÉCTRICO | [7 empty] | AGUA | [7 empty] | FRECUENCIA (Hz) |  |  |  |  | N/A
Instructivo |  |  |  | CÓDIGO |  |  |  |  | ELECTRÓNICO | [7 empty] | AIRE | [7 empty] | VOLTAJE (v) |  |  |  |  | 200
PERIODICIDAD MANTENIMIENTO | [8 empty] | MECÁNICO | [7 empty] | GAS | [7 empty] | CORRIENTE (AC) |  |  |  |  | N/A
[9 empty] | HIDRÁULICO | [7 empty] | VAPOR | [7 empty] | CORRIENTE (DC) |  |  |  |  | N/A
[9 empty] | NEUMÁTICO | [7 empty] | ELECTRICIDAD | [7 empty] | POTENCIA (vatios) |  |  |  |  | N/A
INFORMACIÓN TÉCNICA ADICIONAL | [8 empty] | OTRO | [7 empty] | OTRO | [7 empty] | CAPACIDAD |  |  |  |  | N/A
Herramienta estacionaria para perforacion de materiales. Principal uso en perforación en serie o de mayor precisión. El proceso de perforación, como en todos los taladros, consiste del arranque de material a través del movimiento giratorio de una herramienta llamada broca | [24 empty] | PRESIÓN (PSI) |  |  |  |  | N/A
[25 empty] | TEMPERATURA (°C) |  |  |  |  | 2000
[9 empty] | POSEE PARTES MÓVILES O ACCESORIOS | [15 empty] | PESO (kg) |  |  |  |  | 80
[9 empty] | SI | [5 empty] | NO | [9 empty] | VELOCIDAD (RPM) |  |  |  |  | N/A
CLASIFICACIÓN POR USO |  |  | FIJO | [5 empty] | PARTES MÓVILES O ACCESORIOS | [12 empty] | CANTIDAD |  |  | MARCA/REF |  |  |  | No. DE INVENTARIO
MÓVIL
Condiciones a las cuales está expuesto el equipo si opera fuera del laboratorio
POSEE SOFTWARE PARA SU FUNCIONAMIENTO | [7 empty] | SI |  | NO |  | Nombre del Software | [12 empty] | Número de Licencia
3. ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO
INTERVALO / CONDICIÓN | FRECUENCIA | [5 empty] | ACTIVIDAD |  |  |  | DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD | [6 empty] | REPUESTO/ INSUMO |  |  |  |  | FEHCA OPERACIÓN REALIZADA
| DIA | SEMANA | MES |  | AÑO | [17 empty] | DIA |  | SEMANA |  | MES |  | AÑO |  | TIPO OPERACIÓN REALIZADA
[7 empty] | Verificar piezas flojas |  |  |  | Revisar mesa, columna, volante, cabezal y portabrocas; asegurar correa tensa | [6 empty] | Llave allen, destornillador
[7 empty] | Limpieza |  |  |  | Mesa libre de restos de material | [6 empty] | Paño seco
[7 empty] | Revisar cable e interruptor |  |  |  | Si hay desgaste, no usar y reemplazar | [6 empty] | Cable eléctrico (si requiere reemplazo)
[7 empty] | Retirar polvo y virutas |  |  |  | Aire comprimido en motor y cabezal | [6 empty] | Aire comprimido o aspiradora
[7 empty] | Limpiar mesa y columna |  |  |  | Paño seco y capa de cera | [6 empty] | Cera en pasta
[7 empty] | Verificar alineación y vibración |  |  |  | Observar oscilación del bit y revisar tensión de correa | [6 empty] | Broca nueva si está doblada
[7 empty] | Revisar tensión de correa |  |  |  | No debe patinar; ajustar perillas de tensión | [6 empty] | Correa (si presenta desgaste)
[7 empty] | Comprobar retorno del husillo |  |  |  | Debe subir suave; ajustar resorte si es necesario | [6 empty] | Aceite ligero
[7 empty] | Limpieza profunda del cabezal |  |  |  | Retirar tapa, limpiar poleas y revisar correas | [6 empty] | Aire comprimido
[7 empty] | Revisar tornillería |  |  |  | Cabezal, mesa, columna y base | [6 empty] | Juego de llaves/torx
|  |  | 3 |  |  |  | Lubricar husillo |  |  |  | 1-2 gotas de aceite ligero; no lubricar poleas ni rodamientos | [6 empty] | Aceite 3-en-1
|  |  | 6 |  |  |  | Revisión de correas |  |  |  | Reemplazar si hay grietas o endurecimiento | [6 empty] | Correa de repuesto
|  |  | 6 |  |  |  | Ajuste de juego del husillo |  |  |  | Ajustar tuerca y tornillo de tensión | [6 empty] | Llave ajustable
|  |  | 6 |  |  |  | Verificar precisión de perforación |  |  |  | Perpendicularidad respecto a la mesa | [6 empty] | Escuadra metálica
[7 empty] | Revisión eléctrica |  |  |  | Cable, interruptor y lámpara
[7 empty] | Revisión de poleas eje y |  |  |  | Buscar desgaste
[7 empty] | Cambiar correa |  |  |  | Si hay fatiga visible | [6 empty] | Correa nueva

## Listas (hidden)
nivel de criticidad | estado actual | colores semaforo | TIPO DE OPERACIÓN REALIZADA
ALTO | PENDIENTE | EQUIPO DISPONIBLE | MANTENIMIENTO
MEDIO | EN PROCESO | EQUIPO EN MANTENIMIENTO | CALIBRACION
BAJO | SOLUCIONADA | EQUIPO FUERA DE SERVICIO