## EQUIVALENCIAS
EQUIVALENCIAS DE REQUISITOS NORMATIVOS
Sponsor | UNIVERSIDAD SANTO TOMAS
Consultoras | Jennifer Paola Acosta Granados Andrea Gemelly Barón Chacón Nelsy Aracely Garzón Guzmán
Ciclo PHVA | FACTORES CLAVES DE INTEGRACION | NTC - ISO 9001: 2015 |  | NTC -ISO 15189:2014 |  | NTC -ISO 17025: 2017
|  | Numeral | Requisito | Numeral | Requisito | Numeral | Requisito
PLANEAR | ESTRATEGICO | 4.1 | Comprensión De La Organización Y De Su Contexto | 4.1 | Organización y responsabilidades de la dirección | 5.1 5.4 | Entidad legal parte de los requisitos estructurales
|  | 4.2 | Comprensión De Las Necesidades Y Expectativas De Las Partes Interesadas | 4.1.1.3/a-d | Conducta ética | 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.2.1 6.2.1 | Imparcialidad - Confidencialidad - Personal
|  | 4.3 | Determinación Del Alcance Del Sistema De Gestión De Calidad | 4.1.1.1 4.2.2.2 | Generalidades Manual De La Calidad | 5.3 5.4 | Alcance de las actividades del laboratorio Requisitos relativos a la estructura
|  | 4.4 | Sistema De Gestión De La Calidad Y Sus Procesos | 4.2 | Sistema De Gestión De Calidad | 8.1.3 | Opciones
|  |  | 4.4.1 La Organización Debe Establecer, Implementar, Mantener Y Mejorar Continuamente Un Sistema De Gestión De La Calidad, Incluidos Los Procesos Y Sus Interacciones De Acuerdo A Los Requisitos De La Norma. |  | 4.2.1 Requisitos Generales | 5.5 a | Organizacion y estructura de gestion de los procesos
|  |  | 4.4.2 La Organización Debe Mantener Y Conservar La Información Documentada Para Apoyar Los Procesos. |  |  | 5.5 c | Documentar sus procedimientos para asegurar la aplicacion de sus actividades
| HUMANO | 5.1.1 | Liderazgo Y Compromiso, Generalidades | 4.1.1.4 | Director del laboratorio | 5.7 | Comunicacion de la direccion de eficacia e integridad del sistema
|  |  |  | 4.1.2 | Responsabilidad De La Dirección | 5.2 | Direccion del laboratorio
|  |  |  | 4.1.2.1 | Compromiso De La Dirección | 8.2.3 | Requisitos del sistema de gestion
|  | 5.1.2 | Enfoque Al Cliente | 4.1.2.2 | Necesidades De Los Usuarios | 7.1.4 7.1.5 7.1.6 7.1.7
| ESTRATEGICO | 5.2 | Política | 4.1.2.3 | Política De Calidad | 8.2.2 | Política De Calidad y objetivos
Establecimiento De La Política De Calidad
Comunicación De La Política De Calidad
| HUMANO | 5.3 | Roles, Responsabilidades Y Autoridades En La Organización | 4.1.2-7 | - Director De La Calidad | 5.6 | Requisitos Relativos A La Estructura - relacionado al sistema de gestión
|  |  |  | 4.1.2.5 | Responsabilidades, autoridad e interrelacion | 5.2 | Requisitos Relativos A La Estructura - responsabilidad general
|  |  |  | 5.10.2 | Autoridades y responsabilidades | 5.5 b | Requisitos Relativos A La Estructura, estructura y responsabilidades
[6 empty] | 6.2.4 | Personal - comuncicar tareas
[6 empty] | 6.2.6 6.2 3 | Personal - autorizaciones - competencia
| ESTRATEGICO | 6.2 | Objetivos De La Calidad Y Planificación Para Lograrlos | 4.1.2.4 | Objetivos Y Planificación De La Calidad | 8.2.1 | Conformidad con ISO/IEC 17025
|  |  |  | 4.1.2.3 | Politica Calidad | 8.2.2 | Política De Calidad y objetivos
|  | 6.1 | Acciones Para Abordar Riesgos Y Oportunidades | 4.14.6 | Gestion del Riesgo | 4.1.4- 4.1.5 | Imparcialidad
[6 empty] | 8.5 | Acciones para abordar riesgos y
oportunidades
|  | 6.3 | Planificación De Los Cambios | 4.1.2.4 | Objetivos Y Planificación De La Calidad | 5.7-b
| OPERATIVO | 7 | Apoyo | 5 | Requisitos Técnicos | 6 | Requisitos Relativos a los Recursos
|  | 7.1 | Recursos | 5.3 | Equipo De Laboratorio, Reactivos Y Materiales Fungibles | 6.4 - 6.5 | Equipamiento Trazabilidad metrologica
| ESTRATEGICO | 7.1.2 | Personas | 5.1 | Personal | 6.2
|  | 7.1.3 | Infraestructura | 5.2 | Instalaciones Y Condiciones Ambientales | 6.3. | Instalaciones Y Condiciones Ambientales
|  |  |  | 5.2.1 | Generalidades | 6.4.1 | Equipamiento
|  |  |  | 5.2.2 | Instalaciones Del Laboratorio Y Oficinas | 6.4.4 | Equipamiento
|  |  |  | 5.2.3 | Instalaciones De Almacenamiento | 7.11.1 - 7.11.6 | Control De Datos Y Gestión De La Información
|  |  |  | 5.2.4 | Instalaciones Para El Personal | 6.3.2 | Instalaciones Y Condiciones Ambientales
|  |  |  | 5.2.5 | Instalaciones Para La Toma De Muestras De Los Pacientes
|  | 7.1.4 | Ambiente Para La Operación De Los Procesos | 5.2.6 | Mantenimiento De La Instalación Y Condiciones Ambientales | 6.3.1 | Instalaciones Y Condiciones Ambientales
| OPERATIVO | 7.1.5 - 7.1.5.1 -7.1.5.2 | Recursos De Seguimiento Y Medición | 4.14.7 | Indicadores De La Calidad
|  |  |  | 5.3.1 | Instrucciones De Uso Del Equipo | 6.4.5-.6.4.12 | Equipamiento
|  |  | Generalidades | 5.3.1.4 | Calibración Del Equipo Y Trazabilidad Metrológica | 6.4 - 6.5.1-6.5.3 | Trazabilidad Metrológica
|  |  | Trazabilidad De Las Mediciones | 5.3.1.5 | Mantenimiento Y Reparación Del Equipo | 6.4 | Equipamiento
|  |  |  | 5.3.1.6 | Notificación De Los Incidentes Adversos Del Equipo
|  |  |  | 5.3.2.5 | Reactivos Y Materiales Fungibles. Instrucciones De Uso
|  |  |  | 5.3.2.6 | Reactivos Y Materiales Fungibles. Notificaciones De Los Incidentes Adversos
| HUMANO | 7.1.6 | Conocimientos De La Organización
|  | 7.2 | Competencia | 5.1 | Personal | 6.2.1-6.2.3 | Personal
|  |  |  | 5.1.2 | Cualificación Del Personal
|  |  |  | 5.1.3 | Descripción De Los Puestos De Trabajo
|  |  |  | 5.1.4 | Introducción Del Personal Al Entorno
Organizativo
|  | 7.2 - 7.3 | Competencia | 5.1.5 | Formación | 6.2 | Personal
|  |  | Toma De Conciencia | 5.1.6 | Evaluación De La Competencia
|  |  |  | 5.1.7 | Revisiones De Desempeño Del Personal
|  |  |  | 5.1.8 | Educación Continua Y Desarrollo Personal
|  | 7.4 | Comunicación | 4.1.2.6 | Comunicación | 5.7a | Requisitos Relativos A La Estructura
[6 empty] | 7.1.2 | Informacion al cliente de metodos
[6 empty] | 7.2.1.4 | Selección Y Verificación De Método
| OPERATIVO | 7.5 | Información Documentada, 4.4.2 La Organización Debe Mantener Y Conservar La Información Documentada Para Apoyar Los Procesos. | 4.2.2 - 5.5.3 | Requisitos De La Documentación - Documentación De Los Procedimientos Analíticos | 5.5c | Requisitos Relativos A La Estructura
[6 empty] | 6.2.5 | Personal
[6 empty] | 6.3.2 | Instalaciones Y Condiciones Ambientales - documentar
[6 empty] | 6.3.3 | Instalaciones Y Condiciones Ambientales - realizar seguimiento
[6 empty] | 6.4.3 | Equipamiento - procedimiento
[6 empty] | 6.4.7 | Equipamiento - programa de calibración
[6 empty] | 6.4.10 | comprobaciones intermedias para desempeño
[6 empty] | 6.4.13 | Equipamiento - registros
[6 empty] | 6.6.2 | Productos Y Servicios Suministrados Externamente
[6 empty] | 7.1.1 | Revisión De Solicitudes Ofertas Y Contratos - procedimiento
[6 empty] | 7.1.3 | Revisión De Solicitudes Ofertas Y Contratos - declaración de conformidad
[6 empty] | 7.1.8 | Revisión De Solicitudes Ofertas Y Contratos
[6 empty] | 7.2.1.1-7.2.1.5 | Selección Y Verificación De Métodos
[6 empty] | 7.2.2.1 | Validación De Los Métodos
[6 empty] | 7.2.2.4 | Validación De Los Métodos
[6 empty] | 7.3.1-.7.3.3 | Muestreo
[6 empty] | 7.4.1-7.4.4 | Manipulación De Los Ítems De Ensayo Y Calibración
[6 empty] | 7.7.1 | Aseguramiento De La Validez De Los Resultados
[6 empty] | 7.8.5 | Información De Muestreo Requisito Específicos
[6 empty] | 7.8.7.2 | Información Sobre Opiniones E Interpretaciones
[6 empty] | 7.8.7.3 | comunicación de Información Sobre Opiniones E Interpretaciones
[6 empty] | 7.9.2-7.9.7 | Quejas
[6 empty] | 7.10.1-7.10.3 | Trabajo No Conformes
[6 empty] | 8.3 | Control de documentos del sistema de gestión
[6 empty] | 8.4 | Control de registros
|  | 7.5.1 | Generalidades | 4.2.2.1 | Generalidades | 6.1
|  | 7.5.2 7.5.3 | 7.5.2. Creación Y Actualización | 4.3 | Control De La Documentación | 6.2.5 | Procedimientos y registros
|  |  | 7.5.3 Control De La Información Documentada (7.5.3.1 Y 7.5.3.2) | 4.13 | Control De Los Registros | 8.3 | Control, De Documentos Del Sistema De Gestión
|  |  |  | 5.1.9 | Registro Del Personal | 7.5.1 - 8.4 | Control De Los Registros
|  |  |  | 5.3.1.7 | Registros Del Equipo | 6.4 | Equipamiento
|  |  |  | 5.3.2.7 | Reactivos Y Materiales Fungibles. Registros | 8.2
|  |  |  | 5.8.3 | Contenido Del Informe De Laboratorio
HACER |  | 8 | Operación
|  | 8.1 | Planificación Y Control Operacional | 4.4 | Contratos De Prestación De Servicios | 7.1 | Revisión de solicitudes, ofertas y contratos
|  |  |  | 4.7 | Servicios De Asesoramiento
|  | 8.2 | Requisitos Para Los Productos Y Servicios | 4.14.2 | Revisión Periódica De Las Peticiones, Y Adecuación De Los Procedimientos Y Requisitos De La Muestra | 6.6
|  | 8.2.2 | Determinación De Los Requisitos Para Los Productos Y Servicios | 4.4.1 | Establecimiento De Los Contratos De Prestación De Servicio | 7.1 | Revisión de solicitudes, ofertas y contratos
| ESTRATEGICO | 8.2.3 | Revisión De Los Requisitos Para Los Productos Y Servicios (8.2.3.1 Y 8.2.3.2) | 4.4.2 | Revisión De Los Contratos | 7.1.4 | Revisión De Solicitudes Ofertas Y Contratos
|  | 8.2.4 | Cambios En Los Requisitos Para Los Productos Y Servicios |  |  | 7.1.5 | Revisión De Solicitudes Ofertas Y Contratos
[6 empty] | 7.1.6 | Revisión De Solicitudes Ofertas Y Contratos
| OPERATIVO | 8.2.1 | Comunicación Con El Cliente |  |  | 6.6.1
7.1.1 c
|  |  |  | 4.8 | Resolución De Las Reclamaciones | 7.9 | Quejas
|  |  |  | 4.14.3 | Evaluación De La Respuesta Del Usuario | 7.2.1 | Selección Y Verificación De Métodos
|  | 8.4 | Control De Los Procesos, Productos Y Servicios Suministrados Externamente | 4.6 | Servicios Externos Y Suministros | 6.6 | Productos Y Servicios Suministrados Externamente
|  | 8.4.1 | Generalidades | 4.5 | Análisis Efectuados Por Laboratorios Subcontratistas
|  | 8.4.2 | Tipo Y Alcance Del Control | 4.5.1 | Selección Y Evaluación De Laboratorios Y Consultores Subcontratistas | 6.6.2
|  | 8.4.3 | Información Para Los Proveedores Externos | 4.5.2 | Provisión De Los Resultados Del Análisis | 6.6.3
|  |  |  | 5.3 | Equipo De Laboratorio, Reactivos Y Materiales Fungibles | 6.4 | Equipamiento
|  |  |  | 5.3.2 | Reactivos Y Materiales Fungibles | 6.6
|  | 8.5 | Producción Y Provisión Del Servicio | 5.4 | Procesos Preanalíticos | 7.3 - 7.4 | Muestreo - Manipulacion de los items de ensayo y calibracion
|  |  |  | 5.5 | Procesos Analíticos | 7.2 | Seleccion , verificacion y validacion de metodos
|  |  |  | 5.7 | Procesos Posanalíticos | 7.8 | Informe De Resultados
|  |  |  | 5.8 | Notificación De Resultados
|  |  |  | 5.9 | Comunicación De Resultados
|  | 8.5.1 | Control De La Producción Y De La Provisión Del Servicio | 5.5.1 | Selección, Verificación Y Validación De Los Procedimientos Analíticos | 7.2 | Seleccion verificacion y validacion de metodo
|  |  |  | 5.5.1.2 | Verificación De Los Procedimientos Analíticos | 7.2.1.5 7.2.2.3, 7.4 | Validación De Los Métodos , Manipulación de los ítems de ensayo o
calibraciones
|  |  |  | 5.5.1.3 | Validación De Los Procedimientos Analíticos | 7.2.2 7.7 | Aseguramiento de la validez de los resultados
[6 empty] | 7.8.1.2-7.8.1.3 | Informe De Resultados
|  |  |  | 5.5.1.4 | Incertidumbre De Medida De Los Valores De La Magnitud Medidos | 7.2.1.1 7.8.3.1-7.8.3.2 | Requisitos Específicos Para Los Informes De Ensayo
|  | 8.5.2 | Identificación Y Trazabilidad | 5.4.6 | Recepción De La Muestra | 7.5 | Registros Técnicos
[6 empty] | 7.6 | Evaluación De La Incertidumbre De Medición
|  | 8.5.3 | Propiedad Perteneciente A Los Clientes O Proveedores Externos | 5.7.2 | Almacenamiento, Retención Y Desecho De Las Muestras Clínicas | 6.3 | Extiende los requisitos para propiedades que pertenecen a proveedores externos, así como a clientes.
|  | 8.5.4 | Preservación | 5.10 | Gestión De La Información Del Laboratorio | 7.11 | Control de los datos y gestión de la información
[6 empty] | 8.3 | Control de documentos del sistema de gestión
|  | 8.5.5 | Actividades Posteriores A La Entrega
|  | 8.5.6 | Control De Los Cambios |  |  | 5.7b
[6 empty] | 7.2.2.2 | Validación De Los Métodos
[6 empty] | 7.8.8.1-7.8.8.3 | Modificaciones De Los Informes
|  | 8.6 | Liberación De Los Productos Y Servicios | 5.9.2 | Selección y notificación automatizadas de los resultados | 7.2.1.7 | Selección Verificación Y Validación De Método
[6 empty] | 7.8.1.1 | Informe De Resultados
[6 empty] | 7.8.6.1-7.8.6.2 | Información Sobre Declaraciones De Conformidad
|  | 8.7 | Control de salidas no conformes | 4.9 | Identificación y control de las no conformidades | 5.6 - 7.10 | Trabajo No Conformes
|  |  |  | 5.9.3 | Reporte de laboratorios corregidos | 7.8.8 | Modificacion de informes
VERIFICAR |  | 9 | Evaluacion de desempeño | 4.14 | Evaluación Y Auditorías
|  | 9.1 | Seguimiento, Medición, Análisis Y Evaluación |  |  | 7.7.3 -8.8 | Auditoria interna
|  | 9.1.1 | Generalidades | 4.14.1 | Generalidades | 7.7.2 | Aseguramiento De La Validez De Los Resultados
|  |  |  | 4.14.2 | Revision periodica de las peticiones
|  |  |  | 4.14.6 | Gestion del riesgo | 8.5 | Acciones para abordar riesgos y oportunidades
|  |  |  | 4.14.7 | Indicadores de calidad
|  |  |  | 4.14.8 | Revision por organizaciones externas
|  |  |  | 5.6 5.6.1- 5.6.4 | aseguramiento de la calidad de analisis | 7.7 | Aseguramiento De La Validez De Los Resultados
|  | 9.1.2 | Satisfacción Del Cliente | 4.8 | Resolución De Las Reclamaciones | 7.1.7 | Revisión De Solicitudes Ofertas Y Contratos
|  |  |  | 4.14.3 | Evaluación De La Respuesta Del Usuario | 7.7.3 | Aseguramiento De La Validez De Los Resultados
|  |  |  | 4.14.4 | Recomendaciones Del Personal | 7.9.6-7.9.7
|  | 9.1.3 | Análisis y evaluación |  |  | 7.1.7 - 8.6.2
|  | 9.2 | Auditoría Interna | 4.14.5 | Auditoría Interna | 8.8 | Auditorías internas
| ESTRATEGICO | 9.3 | Revisión Por La Dirección | 4.15 | Revisión Por La Dirección | 8.9 | Revisiones por la dirección
|  | 9.3.2 | Entradas De La Revisión Por La Dirección | 4.15.2 | Elementos De Entrada Para La Revisión | 8.9.2
|  |  |  | 4.15.3 | Actividades De La Revisión | 8.9.1
|  | 9.3.3 | Salidas De La Revisión Por La Dirección | 4.15.4 | Elementos De Salida De La Revisión | 8.9.3
ACTUAR | OPERATIVO | 10 | Mejora | 4.12 | Mejora continua | 5.6 - 8.6 | Mejora
|  | 10.2 | No conformidad y acción correctiva | 4.10 | Acciones correctivas | 7.9.1 | Quejas
[6 empty] | 5.6 - 8.7 | Acciones Correctivas
[6 empty] | 7.10.1-7.10.3 | Trabajo No Conformes
|  | 10.3 | Mejora continua | 4.11 | Acciones preventivas | 5.6 - 8.6 | Mejora