## Hoja1
inventario (material inalterado)
sondeo1 |  |  |  |  | sondeo2
longitud (cm) | No muestra | profundidad |  | tipo de muestra | No muestra | profundidad |  | tipo de muestra | longitud (cm)
|  | desde (m) | hasta(m) |  |  | desde(m) | hasta(m)
35 | 3 | 1 | 1.5 | sh | 5 | 2 | 2.5 | sh | 10
6 -- 14 | 5 | 2 | 2.5 | sh | 9 | 4 | 4.5 | sh | 33
17 | 7 | 3 | 3.5 | sh | 11 | 6 | 6.5 | sh | 28
21 | 9 | 4 | 4.5 | sh | 13 | 8 | 8.5 | sh | 36
17 | 11 | 5 | 5.5 | sh | 15 | 10 | 10.5 | sh | 32
19 | 13 | 6 | 6.5 | sh | 19 |  |  | sh | 33
22 | 15 | 7.5 | 8 | sh | 23 | 18 | 18.5 | sh | 21 -- 30
31 | 17 | 9 | 9.5 | sh
35 | 19 | 10.5 | 11 | sh
34 | 23 | 13.5 | 14 | sh
29 | 25 | 15 | 15.5 | sh
39 | 27 | 17 | 17.5 | sh
30 | 29 | 18 | 18.5 | sh
34 | 31 | 19.5 | 20 | sh
[15 empty] | cm | gr | cm
SONDEO 1 | [14 empty] | diametro | peso | espesor
Longitud (cm) | No muestra | profundidad |  | tipo de muestra | CONSOLIDACIÓN | CONSOLIDACIÓN | COMPRESION | TRIAXIAL | SUCCIÓN |  |  |  | consolidometro azul |  | 6 | 541.9 | 2.5
|  | desde (m) | hasta(m) |  | V | H | INCONFINADA | CU | PAPEL FILTRO |  |  |  | consolidometro plateao |  | 6 | 120.7 | 2.5
16 | 3 | 1 | 1.5 | sh | 1 | 1 | 1 |  | 1 | consolidometro azul |  |  | area anillo |  | 0.002826 | m2
x | 5 | 2 | 2.5 | sh | 1 | 1 |  |  | 1 | consolidometro amarillo | fallo |  | area anillo |  | 28.26 | cm2
17 | 7 | 3 | 3.5 | sh |  |  |  | 1 |  |  | triaxial
21 | 9 | 4 | 4.5 | sh | [6 empty] | trabajando actualmente
x | 11 | 5 | 5.5 | sh | 1 | 1 | 1 |  | 1 | consolidometro azul | terminada
29 | 13 | 6 | 6.5 | sh
10 | 15 | 7.5 | 8 | sh | 1 | 1 | 1 |  | 1 | consolidometro amarillo
22 | 17 | 9 | 9.5 | sh | 1 | 1
32 | 19 | 10.5 | 11 | sh |  |  | 1 |  | 1
34 | 23 | 13.5 | 14 | sh
13 | 25 | 15 | 15.5 | sh | 1 | 1 | 1 |  | 1
39 | 27 | 17 | 17.5 | sh | [7 empty] | triaxial
21 | 29 | 18 | 18.5 | sh | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | dimetro | 38 | mm
34 | 31 | 19.5 | 20 | sh | [7 empty] | altura | 76 | mm
SONDEO 2 | [11 empty] | 2.67 | 5.34
No muestra | profundidad |  | tipo de muestra | longitud (cm) | CONSOLIDACIÓN | CONSOLIDACIÓN | COMPRESION | TRIAXIAL | SUCCIÓN
| desde(m) | hasta(m) |  |  | V | H | INCONFINADA | CU | PAPEL FILTRO
5 | 2 | 2.5 | sh | 7 |  |  |  |  | 1
9 | 4 | 4.5 | sh | 33 |  |  |  | 1
11 | 6 | 6.5 | sh | 20 | 1 | 1 | 1 |  | 1
13 | 8 | 8.5 | sh | 35
15 | 10 | 10.5 | sh | 20 | 1 | 1 | 1 |  | 1
19 |  |  | sh | 27
23 | 18 | 18.5 | sh | 12 | 1 | 1 | 1 |  | 1
| No muestra | profundidad |  | tipo de muestra
|  | desde (m) | hasta(m)
| 3 | 1 | 1.5 | sh
| 11 | 5 | 5.5 | sh
| 17 | 9 | 9.5 | sh
| 25 | 15 | 15.5 | sh
| 29 | 18 | 18.5 | sh
| No muestra | profundidad |  | tipo de muestra
|  | desde(m) | hasta(m)
| 11 | 6 | 6.5 | sh
| 15 | 10 | 10.5 | sh
| 23 | 18 | 18.5 | sh