|  |  | UNIVERSIDAD SANTO TOMAS – SECCIONAL TUNJA FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL FORMATO SEGUIMIENTO PASANTÍA / TRABAJO SOCIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre empresa |  |  |  | STUDIO INGENIERIA CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre estudiante |  |  |  | OMAR FELIPE CHAPARRO LEDEZMA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semana No. |  |  | 11 | Rango fecha | 19-02-2018 | - |  | 24-02-2018 | Total Horas Aprobadas |  |  |  |
| ACTIVIDADES REALIZADAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Horas |  |
| Actividad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R:Reportadas A:Aprobadas |  |
| LUNES | - Se revisó armado de acero de escalera de la casa 259. - Se superviso fundida de escalera de la casa 259 con 1,75 m3 de concreto. - Se revisó armado de acero de escalera de la casa 263. - Se superviso fundida de escalera de la casa 263 con 1,75 m3 de concreto. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R | A |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
| MARTES | - Se entregó a interventoría pañete del piso 2 de la casa 269. - Se superviso cargue de piso 1 de la casa 269. - Se revisó instalación de perfileria de la casa 253. - Se revisó mampostería de fachada principal de la casa 263. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R | A |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
| MIERCOLES | - Se revisó pañetes del piso 1 de la casa 264 y se trazaron vanos. - Se superviso cargue de piso del piso 2 de la casa 269. - Se hicieron formatos para entrega de mampostería interna. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R | A |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
| JUEVES | - Se revisó armado de acero de escalera de la casa 264. - Se revisó mampostería interna de la casa 263 y 264 piso 1 y piso 2. - Se superviso fundida de viga de cierre de la casa 265 con 2 m3 de concreto. - Se revisó fundida de alfajías de la casa 254. - Se revisó instalación de perfileria para cubierta de la casa 254. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R | A |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
| VIERNES | - Se superviso fundida de escalera de la casa 264 con 1,75 m3 - Se superviso la continuación de la fundida de la viga de cierre de la casa 265 con 4 m3 de concreto. - Se revisó armado de acero de viga de cierre de la casa 266. - Se superviso fundida de viga de cierre de la casa 266 con 2 m3 de concreto. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R | A |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
| SABADO | - Se revisó la fundida posterior de la escalera de la casa 259, teniendo en cuenta si se presentaron hormigueos y se notó acero expuesto. - Se revisó la fundida posterior de la escalera de la casa 263, teniendo en cuenta si se presentaron hormigueos y se notó acero expuesto. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R | A |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
| EVIDENCIAS RELEVANTES (Relación de fotos, videos, cartillas, actas, exaltaciones entre otros, que se adjuntarán al informe final) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| APORTES DEL ESTUDIANTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

En Conclusión:

| - Se revisó y superviso fundidas de escaleras en donde se tuvo en cuenta escuadras, niveles, huellas, contra huellas, panelas aseo, amarre de acero. - Se fundieron vigas de cierre, en donde se tuvo en cuenta las dovelas, amarres de cruces, puntos de anclaje, canales. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Firma |  | Firma |  | Firma |  |
| Nombre: | DANIEL ALEJANDRO BELLO ZAPATA | Nombre: | FABIAN CAMILO LESMES | Nombre: | OMAR FELIPE CHAPARRO LEDEZMA |
| Empresa |  | Universidad |  | Estudiante |  |