## F-Ds-08
| REDES DE DISTRIBUCIÓN | [6 empty] | Cód. Documento
F-Ds-08
| Fecha de emisión: 01-09-2022 | [5 empty] | Versión: 01 | Página: 1 de 1
VALVULAS EXISTENTES
ID | UBICACIÓN | ESTADO |  |  | OBSERVACIONES | USUARIOS AFECTADOS
|  | BUENO | REGULAR | MALO
1 | Calle 24 con Carrera 11 | X |  |  |  | 0
2 | Calle 24 con Carrera 10 | X |  |  |  | 0
3 | Calle 23 con Carrera 10C | X |  |  |  | 0
4 | Calle 22 con Carrera 10C | X |  |  |  | 0
5 | Carrera 11 con Calle 20 | X |  |  |  | 0
6 | Carrera 10 con Calle 20 | X |  |  |  | 138
7 | Calle 18 con Carrera 10 |  |  | X | No cierra, con fuga | 140
8 | Carrera 11 con Calle 17 | X |  |  | Sin tapa | 298
9 | Carrera 11 con Calle 17 | X |  |  | Tapada por material | 0
10 | Carrera 9 con Calle 14B | X |  |  | Cerrada
11 | Carrera 7 con Calle 14B | X |  |  | Sin tapa | 0
12 | Carrera 7 con Calle 14B | X |  |  | Sin tapa | 0
13 | Calle 14 con Carrera 8 | X |  |  |  | 0
14 | Calle 14 entre Carrera 10 y Carrera 9 | X |  |  | Valvula de Bomberos | 0
15 | Calle 14 con Carrera 10 |  |  | X | Sin tapa | 0
16 | Carrera 10 con Calle 14 | x |  |  |  | 0
17 | Carrera 11 con Calle 14 | X |  |  |  | 0
18 | Carrera 11 con Calle 14 | X |  |  |  | 0
19 | Carrera 11 con Calle 14A | X |  |  | Sin tapa | 0
20 | Carrera 12 entre Calle 14 y Calle 14A | X |  |  | Cerrada | 0
21 | Calle 14 con Carrera 12 | X |  |  |  | 0
22 | Calle 14 con Carrera 13 | X |  |  | Sin tapa y realizar limpieza porque contiene basura | 0
23 | Calle 14 con Carrera 13 | X |  |  | Sin tapa - Estadio el Campín | 0
24 | Carrera 13A con Calle 14 |  |  | X | No cierra | 0
25 | Calle 14 con Carrera 15 |  |  | X |  | 0
26 | Calle 14 con Carrera 14A |  | X |  | No cierra, con fuga y no se puede regular | 0
27 | Carrera 15 con Salida a Canaguay |  |  | X | Suspendida - Fuera de servicio | 0
28 | Calle 15 con Carrera 15 | X |  |  |  | 38
29 | Calle 17 con Carrera 18 | X |  |  | Sin tapa | 22
30 | Calle 14 con Carrera 16 | X |  |  | Sin tapa | 0
31 | Calle 14 con Carrera 18 | X |  |  |  | 0
32 | Carrera 12 con Calle 13A |  |  | X | Fuera de Servicio | 0
33 | Calle 13 con Carrera 12 |  |  | X | No cierra bien | 0
34 | Calle 13 con Carrera 11 | X |  |  |  | 0
35 | Carrera 11 con Calle 13 | X |  |  |  | 0
36 | Calle 13 con Carrera 10 | X |  |  |  | 0
37 | Calle 13 con Carrera 10 | X |  |  |  | 1094
38 | Calle 13 con Carrera 9 | X |  |  | Cerrada | 0
39 | Carrera 9 con Calle13A |  |  | X | No abre y no cierra | 0
40 | Calle 13A con Carrera 9 | X |  |  |  | 0
41 | Carrera 8 con Calle 13 | X |  |  |  | 0
42 | Carrera 7 con Calle 13 | X |  |  |  | 0
43 | Carrera 8 con Calle 12 | X |  |  |  | 2253
44 | Calle 12 con Carrera 9 | X |  |  | Cerrada | 0
45 | Carrera 9 con Calle 12 |  |  | X | Fuera de servicio | 0
46 | Carrera 10 con Calle 12 | X |  |  | Sin tapa y realizar limpieza porque contiene basura | 0
47 | Carrera 10 con Calle 12 |  |  | X | Fuera de servicio | 0
48 | Carrera 10 con Calle 12 |  | X |  | No cierra bien y tiene escape | 1094
49 | Carrera 11 con Calle 12 | X |  |  | Tapada por pavimento | 0
50 | Carrera 12 con Calle 12 | X |  |  | Tapada por sardinel | 0
51 | Calle 12 con Carrera 13 | X |  |  | Cerrada y se encuentra tapada por el pavimento | 0
52 | Carrera 13 con Calle 12 | X |  |  | Sin tapa | 0
53 | Carrera 14 con Calle 11A | X |  |  |  | 0
54 | Calle 11 con Carrera 14 | X |  |  | Tapada por pavimento | 0
55 | Calle 11A con Carrera 13 | X |  |  |  | 0
56 | Calle 11A con Carrera 12 | X |  |  | Sin tapa y realizar limpieza porque contiene basura | 0
57 | Calle 11A con Carrera 12 | X |  |  |  | 0
58 | Calle 11A con Carrera 11 | X |  |  |  | 492
59 | Calle 11A con Carrera 11 | X |  |  | Cerrada | 0
60 | Carrera 11 con Calle 11 | X |  |  |  | 0
61 | Calle 11 con Carrera 10 | X |  |  |  | 0
62 | Carrera 10 con Calle 11 |  | X |  |  | 0
63 | Calle 11 con carrera 10 | X |  |  |  | 0
64 | Carrera 9 con Calle 12 |  |  | X | Fuera de servicio | 0
65 | Calle 11 con Carrera 9 |  | X |  | Tiene fuga | 0
66 | Calle 11 con Carrera 8 | X |  |  |  | 2051
67 | Calle 11 con Carrera 8 | X |  |  |  | 0
68 | Calle 11 con Carrera 7 |  |  | X | No cierra bien | 0
69 | Carrera 7 con Calle 11 | X |  |  | Sin tapa | 474
70 | Carrera 7 con Calle 11 | X |  |  |  | 955
71 | Carrera 6 con Calle 11 | X |  |  |  | 3888
72 | Carrera 6 con Calle 11 |  |  | X | No abre y no cierra | 0
73 | Carrera 6 con Calle 11 | X |  |  | Sin tapa | 91
74 | Calle 10 con Carrera 7 | X |  |  | Cerrada | 0
75 | Carrera 8 con Calle 10 | X |  |  | Tapada por pavimento | 0
76 | Calle 10 con Carrera 8 | X |  |  |  | 0
77 | Carrera 8 con Calle 10 | X |  |  | Sin tapa | 0
78 | Carrera 9 con Calle 10 |  |  | X | Suspendida | 0
79 | Carrera 9 con Calle 10 |  |  | X | Sin tapa | 0
80 | Carrera 10 con Calle 10 | X |  |  |  | 0
81 | Calle 10 con Carrera 11 | X |  |  | Cerrada | 0
82 | Calle 10 con Carrera 11 |  | X |  | No cierra, tapada por pavimento | 0
83 | Carrera 12 con Calle 10A | X |  |  |  | 0
84 | Carrera 12 con Calle 10A | X |  |  |  | 0
85 | Carrera 13 con Calle 10 | X |  |  |  | 0
86 | Calle 8 con Carrera 15 | X |  |  |  | 37
87 | Carrera 13 con Calle 9 |  | X |  | No cierra, con fuga | 0
88 | Calle 9A con Carrera 13 |  | X |  | No cierra, con fuga | 0
89 | Carrera 12 con Calle 10 | X |  |  | Tapada por pavimento | 0
90 | Calle 8A con Carrera 12 |  | X |  | Sin tapa y no cierra bien | 0
91 | Carrera 11 con Calle 8A | X |  |  |  | 18
92 | Calle 8A con Carrera 11 | X |  |  |  | 159
93 | Calle 9 con Carrrera 11 | X |  |  | Sin tapa y se encuentra cerrada | 0
94 | Carrera 10 con Calle 9 |  | X |  | Accesorios dañados | 0
95 | Calle 9 con Carrera 10 |  |  | X | No abre y no cierra | 0
96 | Calle 9 con carrera 9 | X |  |  | Tapada por pavimento | 0
97 | Carrera 9 con Calle 9 | X |  |  | Tapada por pavimento | 0
98 | Carrera 9 con Calle 9 | X |  |  |  | 0
99 | Calle 9 con Carrera 9 | X |  |  |  | 0
100 | Carrera 8 con Calle 9 | X |  |  |  | 0
101 | Calle 9 con Carrera 7 | X |  |  | Cerrada y sin tapa | 0
102 | Calle 8 con Carrera 6 | X |  |  | Cerrada | 0
103 | Calle 8 con Carrera 8 | X |  |  |  | 0
104 | Carrera 8 con Calle 8 | X |  |  | Sin tapa y realizar limpieza porque contiene basura | 331
105 | Calle 8 con Carrera 8 |  |  | X | No abre y no cierra | 0
106 | Calle 8 con Carrera 9 | X |  |  | Sin tapa y realizar limpieza porque contiene basura | 0
107 | Calle 8 con Carrera 9 | X |  |  | Sin tapa | 451
108 | Carrera 10 con Calle 8A |  |  | X | Fuera de servicio | 0
109 | Carrera 10 con Calle 8 |  |  | X | Fuera de servicio | 0
110 | Calle 8 con Carrera 10 |  |  | X | Fuera de servicio | 0
111 | Calle 8 con Carrera 9 | X |  |  | Sin tapa y realizar limpieza porque contiene basura | 219
112 | Carrera 9 con Calle 7 | X |  |  | Cerrada | 0
113 | Carrera 6 con Calle 7A | X |  |  |  | 27
114 | Calle 7 con Carrea 6 |  | X |  | No cierra bien. Con escape y sin tapa | 24
115 | Carrera 6 con Calle 6 | X |  |  |  | 0
116 | Carrera 7A con Calle 6 | X |  |  | Sin tapa | 0
117 | Calle 6 con Carrera 8A | X |  |  |  | 0
118 | Alto de Santa Barbara | X |  |  | Registro | 61
119 | Alto de Santa Barbara | X |  |  |  | 0
120 | Carrera 10 con Calle 2 | X |  |  | Registro de cierre | 67
121 | Transversal 15 | X |  |  |  | 0
122 | Calle 12 con Carrera 11 | X |  |  | Tapada por pavimento | 0
123 | Calle 10 con Carrera 16 | X |  |  |  | 0
124 | Carrera 7 con Entrada Conjunto hacia el alto | X |  |  |  | 7
125 | Calle 6 con Carrera 6 | X |  |  |  | 0
VALVULA REGULADORA DE PRESIÓN
ID | UBICACIÓN | ESTADO |  |  | OBSERVACIONES | USUARIOS AFECTADOS
|  | BUENO | REGULAR | MALO
1 | Carrera 11 con Calle 18 |  |  | X | Fuera de servicio | 0
2 | Calle 14 con Carrera 13 |  |  | X | Fuera de servicio | 0
3 | Calle 13 con Carrera 8 |  |  | X | Fuera de servicio | 0
4 | Calle 11A con Carrera 13 |  |  | X | Fuera de servicio | 0
5 | Calle 11 con Carrera 8 |  |  | X | Fuera de servicio | 0
6 | Carrera 13 con Calle 8A |  |  | X | Fuera de servicio | 0
7 | Calle 8 con Carrera 8 |  |  | X | Fuera de servicio | 0
8 | Carrera 9 con Calle 6 |  |  | X | Fuera de servicio | 0
VALVULA DE PURGA
ID | UBICACIÓN | ESTADO |  |  | OBSERVACIONES | USUARIOS AFECTADOS
|  | BUENO | REGULAR | MALO
1 | Calle 24 con Via Chinavita-Tunja | X |  |  | Registro de Purga | 0
2 | Carrera 10C con Calle 20 | X |  |  |  | 0
3 | Carrera 9 con Calle 14B | X |  |  | Sin tapa | 0
4 | Carrera 14 con Calle 14 | x |  |  |  | 0
5 | Carrera 18A con Calle 13B - Calle 13C | X |  |  |  | 0
6 | Calle 13A con Carrera 13 | X |  |  |  | 0
7 | Carrera 11A con Calle 14 | X |  |  |  | 0
8 | Calle 13 con Carrera 13 | X |  |  |  | 0
9 | Calle 12B con Carrera 16A | X |  |  |  | 0
10 | Carrera 16 con Calle 10B | X |  |  |  | 0
11 | Carrera 14 con Calle 10A | X |  |  |  | 0
12 | Calle 10 con Carrera 12 | X |  |  |  | 0
13 | Calle 10 con Carrera 10 | X |  |  |  | 0
14 | Parque Barrio Guanata | X |  |  | Registro | 0
15 | Parque Barrio Guanata | X |  |  |  | 0
16 | Calle 9A con Carrera 13 |  | X |  | Accesorios dañados (Pin de corte) | 0
17 | Carrera 13 con Calle 9 | X |  |  |  | 0
18 | Calle 8A # 13-68 | X |  |  | Sin tapa | 0
19 | Carrera 15 con Calle 6 | X |  |  | Registro | 0
20 | Calle 7 con Carrera 11 | X |  |  | Sin tapa | 0
21 | Diagonal 8 con Carrera 15 | X |  |  | Sin tapa | 0
22 | Carrera 9 con Calle 6 | X |  |  | Sin tapa | 0
23 | Carrera 7A con Calle 4 | X |  |  | Registro de Purga | 0
24 | Calle 12 con Transversal 8 | X |  |  | Tapada por anden | 0
25 | Calle 6 con Carrera 15 | X |  |  | Registro | 0
26 | Transversal 15 | X |  |  |  | 0
27 | Salida Miraflores | X |  |  | Tapada por sardinel | 0

## USUARIOS AFECTADOS
REDES DE DISTRIBUCIÓN
RUTA | ID VALVULA | USUARIOS AFECTADOS POR CADA VALVULA | USUARIOS AFECTADOS
1 | SALIDA PTAR | 34 | 4013
2 | SALIDA PTAR | 19 | 19
3 | 71 | 206 | 3888
4 | 69 | 474 | 474
5 | 73 | 40 | 91
6 | 113 | 3 | 27
7 | 104 | 112 | 331
8 | 67 | 202 | 2253
9 | 70 | 285 | 955
10 | 66 | 465 | 2051
11 | 48 Y 37 | 796 | 1094
12 | 111 | 219 | 219
13 | 107 | 274 | 451
14 | 120 | 67 | 67
15 | 118 | 61 | 61
16 | 114 | 24 | 24
17 | 124 | 7 | 7
18 | 91 | 103 | 18
19 | 92 | 159 | 159
20 | 58 | 455 | 492
21 | 86 | 37 | 37
22 | 28 | 38 | 38
23 | 29 | 22 | 22
24 | 8 | 158 | 298
25 | 7 | 2 | 140
26 | 6 | 138 | 138
27 | ALTO T.B | 31 | 38
TOTAL SUSCROPTORES |  | 4400