## FLUJO
FLUJO DE INVERSIONES CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA DE CHIMA DEPARTAMENTO DE SANTANDER.
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | V. UNITARIO | SUBTOTALES |  |  |  |  | SEMANA1 | SEMANA2 | SEMANA3 | SEMANA4 | SEMANA5 | SEMANA6 | SEMANA7 | SEMANA8 | SEMANA9 | SEMANA10 | SEMANA11 | SEMANA12 | SEMANA13 | SEMANA14 | SEMANA15 | SEMANA16 | SEMANA17 | SEMANA18 | SEMANA19 | SEMANA20 | SEMANA21 | SEMANA22 | SEMANA23 | SEMANA24 | SEMANA25 | SEMANA26 | SEMANA27 | SEMANA28 | SEMANA29 | SEMANA30 | SEMANA31 | SEMANA32 | SEMANA33 | SEMANA34 | SEMANA35 | SEMANA36 | SEMANA37 | SEMANA38 | SEMANA39 | SEMANA40 | SEMANA41 | SEMANA42 | SEMANA43 | SEMANA44
[6 empty] | DURACION |  |  |  | 27/02/2018 A 04/03/18 | 05/03/18 A 11/03/18 | 12/03/18 A 18/03/18 | 19/03/18 A 25/03/18 | 26/03/18 A 01/04/18 | 02/04/18 A 08/04/18 | 09/04/18 A 15/04/18 | 16/04/18 A 22/04/18 | 23/04/18 A 29/04/18 | 30/04/18 A 06/05/18 | 7/05/18 A 13/05/18 | 14/05/18 A 20/05/18 | 21/05/18 A 27/05/18 | 28/05/18 A 03/06/18 | 04/06/18 A 10/06/18 | 11/06/18 A 17/06/18 | 18/06/18 A 24/06/18 | 25/06/18 A 01/07/18 | 02/07/18 A 08/07/18 | 09/07/18 A 15/07/18 | 16/07/18 A 22/07/18 | 23/07/18 A 29/07/18 | 30/07/18 A 05/08/18 | 06/08/18 A 12/08/18 | 13/08/18 A 19/08/18 | 20/08/18 A 26/08/18 | 27/08/18 A 02/09/18 | 03/09/18 A 09/09/18 | 10/09/18 A 16/09/18 | 17/09/18 A 23/09/18 | 24/09/18 A 30/09/18 | 01/10/18 A 07/10/18 | 08/10/18 A 14/10/18 | 15/10/18 A 21/10/18 | 22/10/18 A 28/10/18 | 29/10/18 A 04/11/18 | 05/11/18 A 11/11/18 | 12/11/18 A 18/11/18 | 19/11/18 A 25/11/18 | 26/11/18 A 02/12/18 | 03/12/18 A 09/12/18 | 10/12/18 A 16/12/18 | 17/12/18 A 23/12/18 | 24/12/18 A 26/12/18
1 | PRELIMINARES |  |  |  |  | DURACION ACTIVIDAD | VALOR DIA | COMIENZO | FIN
| Revision de planos |  |  |  |  | 7 |  | mar 27/02/18 | lun 6/03/18
1.01 | Trazado y replanteo. | m2 | 537 | 6777 | 3639249 | 5 | 727849.8 | mar 6/03/18 | sáb 10/03/18 | SEMANA2: 3639249
1.02 | Cerramiento provisional en tela. h= 2.20 mts. | ml | 91.66 | 18600 | 1704876 | 2 | 852438 | sáb 10/03/18 | mar 13/03/18 | SEMANA2: 852438; SEMANA3: 852438
2 | DESMONTES Y DEMOLICIONES |  |  |  | 0
2.01 | Acarreo y retiro de material de excavacion | M3 | 83.29 | 29900 | 2490371 | 4 | 622592.75 | mar 13/03/18 | vie 16/03/18 | SEMANA3: 2490371
2.03 | Desmonte y descapote | M2 | 537 | 7350 | 3946950 | 30 | 131565 | sáb 10/03/18 | mar 10/04/18 | SEMANA2: 394695; SEMANA3: 920955; SEMANA4: 920955; SEMANA5: 920955; SEMANA6: 789390
3 | RELLENOS Y NIVELACIONES |  |  |  | 0
3.01 | Excavación manual. | m3 | 78.09 | 33075 | 2582826.75 | 20 | 129141.3375 | mié 21/03/18 | mar 10/04/18 | SEMANA4: 903989.3625; SEMANA5: 903989.3625; SEMANA6: 774848.025
3.02 | Relleno en Material Seleccionado compactado al 95% del P.Mod. | m3 | 38.46 | 58809 | 2261794.14 | 4 | 565448.535 | sáb 31/03/18 | jue 5/04/18 | SEMANA5: 1696345.605; SEMANA6: 565448.535
4 | CIMIENTOS ( No incluye Refuerzo) |  |  |  | 0
4.01 | Solado de limpieza en concreto psi = 2.000 | m3 | 5.86 | 280296 | 1642534.56 | 28 | 58661.9486 | jue 22/03/18 | jue 19/04/18 | SEMANA4: 175985.8457; SEMANA5: 410633.64; SEMANA6: 410633.64; SEMANA7: 410633.64; SEMANA8: 234647.7943
4.02 | Pilotes en concreto de f´c = 3000 psi D= 0.40 m | ML | 685.2 | 166430 | 114037836 | 23 | 4958166.7826 | vie 23/03/18 | sáb 14/04/18 | SEMANA4: 14874500.3478; SEMANA5: 34707167.4783; SEMANA6: 34707167.4783; SEMANA7: 29749000.6957
4.03 | Dados (sin refuerzo) en Concreto simple f´c = 3500 psi | M3 | 51.23 | 555906 | 28479064.38 | 18 | 1582170.2433 | lun 2/04/18 | vie 20/04/18 | SEMANA6: 11075191.7033; SEMANA7: 11075191.7033; SEMANA8: 6328680.9733
4.04 | Vigas de cimentación en Concreto de f´c = 3500 ps (sin refuerzo) | m3 | 15.13 | 690462 | 10446690.0602 | 20 | 522334.503 | dom 15/04/18 | sáb 5/05/18 | SEMANA7: 522334.503; SEMANA8: 3656341.5211; SEMANA9: 3656341.5211; SEMANA10: 2611672.5151
5 | ESTRUCTURA EN CONCRETO ( No incluye Refuerzo) |  |  |  | 0
5.01 | Columnas en Concreto (sin refuerzo) 3.500 p.s.i | m3 | 58.5 | 533814 | 31228119 | 20 | 1561405.95 | vie 20/04/18 | jue 10/05/18 | SEMANA8: 4684217.85; SEMANA9: 10929841.65; SEMANA10: 10929841.65; SEMANA11: 4684217.85
5.02 | Vigas aereas y corona en Concreto (sin refuerzo) f´c = 3500 psi | m3 | 75.8 | 598533 | 45368801.4026 | 29 | 1564441.4277 | jue 10/05/18 | vie 8/06/18 | SEMANA11: 6257765.7107; SEMANA12: 10951089.9937; SEMANA13: 10951089.9937; SEMANA14: 10951089.9937; SEMANA15: 6257765.7107
5.03 | Muro de Contención y concreto para muros en Armerillo en Concreto para (sin refuerzo) 4000 p.s.i | m3 | 6.68 | 700579 | 4679867.72 | 4 | 1169966.93 | sáb 5/05/18 | mié 9/05/18 | SEMANA10: 2339933.86; SEMANA11: 2339933.86
5.04 | Dinteles de 0.15 x 0.20 mts en Concreto + refuerzo | ml | 131.62 | 58990 | 7764263.8 | 22 | 352921.0818 | sáb 1/09/18 | lun 24/09/18 | SEMANA27: 705842.1636; SEMANA28: 2470447.5727; SEMANA29: 2470447.5727; SEMANA30: 2117526.4909
5.05 | Escaleras en Concreto simple f´c = 3500 psi | m3 | 5.79 | 521258 | 3018083.82 | 1 | 3018083.82 | sáb 5/05/18 | dom 6/05/18 | SEMANA10: 3018083.82
5.06 | Placa maciza e = 15 cms en Concreto simple f´c = 3500 psi | m2 | 1338.06 | 131311.9515 | 175703269.7682 | 79 | 2224092.0224 | vie 8/06/18 | lun 27/08/18 | SEMANA15: 2224092.0224; SEMANA16: 15568644.1567; SEMANA17: 15568644.1567; SEMANA18: 15568644.1567; SEMANA19: 15568644.1567; SEMANA20: 15568644.1567; SEMANA21: 15568644.1567; SEMANA22: 15568644.1567; SEMANA23: 15568644.1567; SEMANA24: 15568644.1567; SEMANA25: 15568644.1567; SEMANA26: 15568644.1567; SEMANA27: 2224092.0224
5,07 | Tapa caja marco angulo para tanque subterráneo en concreto | UND | 1 | 187324 | 187324 | 1 | 187324 | mié 9/05/18 | jue 10/05/18 | SEMANA11: 187324
5.08 | Tanque subteráneo en Concreto simple f´c = 4000 psi | m3 | 29.04 | 1156304 | 33579068.1588 | 30 | 1119302.272 | lun 9/04/18 | mié 9/05/18 | SEMANA7: 7835115.9037; SEMANA8: 7835115.9037; SEMANA9: 7835115.9037; SEMANA10: 7835115.9037; SEMANA11: 2238604.5439
5.1 | Alfajía en concreto de 3000 PSI ancho>25 cm | ml | 267.27 | 72990 | 19508037.2999 | 63 | 309651.3857 | mar 9/10/18 | mar 11/12/18 | SEMANA33: 1857908.3143; SEMANA34: 2167559.7; SEMANA35: 2167559.7; SEMANA36: 2167559.7; SEMANA37: 2167559.7; SEMANA38: 2167559.7; SEMANA39: 2167559.7; SEMANA40: 2167559.7; SEMANA41: 2167559.7; SEMANA42: 309651.3857
5.11 | Mesón en concreto de 3000 psi | ml | 33.8 | 135413 | 4576959.4 | 21 | 217950.4476 | jue 6/09/18 | jue 27/09/18 | SEMANA28: 653851.3429; SEMANA29: 1525653.1333; SEMANA30: 1525653.1333; SEMANA31: 871801.7905
5,12 | Columna amarre muro incluye refuerzo | ML | 465.1 | 64200 | 29859420 | 70 | 426563.1429 | sáb 5/05/18 | sáb 14/07/18 | SEMANA10: 853126.2857; SEMANA11: 2985942; SEMANA12: 2985942; SEMANA13: 2985942; SEMANA14: 2985942; SEMANA15: 2985942; SEMANA16: 2985942; SEMANA17: 2985942; SEMANA18: 2985942; SEMANA19: 2985942; SEMANA20: 2132815.7143
5,13 | Viga concreto amarre muro incluye refuerzo | ml | 95 | 84421 | 8019995 | 7 | 1145713.5714 | sáb 14/07/18 | sáb 21/07/18 | SEMANA20: 1145713.5714; SEMANA21: 6874281.4286
5,14 | Rampa en concreto de 3000 psi | M2 | 37.13 | 169104 | 6278831.52 | 23 | 272992.6748 | lun 27/08/18 | mié 19/09/18 | SEMANA27: 1910948.7235; SEMANA28: 1910948.7235; SEMANA29: 1910948.7235; SEMANA30: 545985.3496
5,15 | Pérgolas en concreto de 3000 psi | M2 | 14.25 | 93044 | 1325877 | 3 | 441959 | lun 27/08/18 | jue 30/08/18 | SEMANA27: 1325877
6 | ACERO DE REFUERZO |  |  |  | 0
6.01 | Acero de refuerzo figurado | kg | 26614.43 | 4856 | 129239672.08 | 171 | 755787.556 | mié 21/03/18 | lun 10/09/18 | SEMANA4: 2267362.6681; SEMANA5: 5290512.8922; SEMANA6: 5290512.8922; SEMANA7: 5290512.8922; SEMANA8: 5290512.8922; SEMANA9: 5290512.8922; SEMANA10: 5290512.8922; SEMANA11: 5290512.8922; SEMANA12: 5290512.8922; SEMANA13: 5290512.8922; SEMANA14: 5290512.8922; SEMANA15: 5290512.8922; SEMANA16: 5290512.8922; SEMANA17: 5290512.8922; SEMANA18: 5290512.8922; SEMANA19: 5290512.8922; SEMANA20: 5290512.8922; SEMANA21: 5290512.8922; SEMANA22: 5290512.8922; SEMANA23: 5290512.8922; SEMANA24: 5290512.8922; SEMANA25: 5290512.8922; SEMANA26: 5290512.8922; SEMANA27: 5290512.8922; SEMANA28: 5290512.8922
6.03 | Malla Electrosoldada H-158 o similar | KG | 3334.08 | 5840 | 19471027.2 | 67 | 290612.3463 | mié 30/05/18 | lun 6/08/18 | SEMANA14: 871837.0388; SEMANA15: 2034286.4239; SEMANA16: 2034286.4239; SEMANA17: 2034286.4239; SEMANA18: 2034286.4239; SEMANA19: 2034286.4239; SEMANA20: 2034286.4239; SEMANA21: 2034286.4239; SEMANA22: 2034286.4239; SEMANA23: 2034286.4239; SEMANA24: 290612.3463
7 | MAMPOSTERIA |  |  |  | 0
7,01 | Muro en ladrillo e=30cms | M2 | 43.61 | 178838 | 7799125.18 | 10 | 779912.518 | lun 27/08/18 | jue 6/09/18 | SEMANA27: 5459387.626; SEMANA28: 2339737.554
7.02 | Muro en Ladrillo e=25 cms | M2 | 533.94 | 108093.0001 | 57715176.4481 | 32 | 1803599.264 | lun 27/08/18 | vie 28/09/18 | SEMANA27: 12625194.848; SEMANA28: 12625194.848; SEMANA29: 12625194.848; SEMANA30: 12625194.848; SEMANA31: 7214397.056
7.03 | Muro en Ladrillo e=20 cms | M2 | 267.51 | 95301 | 25493970.5118 | 28 | 910498.9469 | lun 27/08/18 | mar 25/09/18 | SEMANA27: 5462993.6811; SEMANA28: 6373492.628; SEMANA29: 6373492.628; SEMANA30: 6373492.628; SEMANA31: 910498.9469
7,04 | Muro en ladrillo e=15cm | M2 | 964.54 | 67686 | 65285854.44 | 42 | 1554425.1057 | lun 27/08/18 | mar 9/10/18 | SEMANA27: 9326550.6343; SEMANA28: 10880975.74; SEMANA29: 10880975.74; SEMANA30: 10880975.74; SEMANA31: 10880975.74; SEMANA32: 10880975.74; SEMANA33: 1554425.1057
8 | PAÑETES |  |  |  | 0
8.01 | Pañete muro (Inc filos y dilataciones) | m2 | 1459.92 | 17001 | 24820099.92 | 55 | 451274.544 | vie 31/08/18 | jue 25/10/18 | SEMANA27: 902549.088; SEMANA28: 3158921.808; SEMANA29: 3158921.808; SEMANA30: 3158921.808; SEMANA31: 3158921.808; SEMANA32: 3158921.808; SEMANA33: 3158921.808; SEMANA34: 3158921.808; SEMANA35: 1805098.176
8.02 | Pañete muro impermeabilizado (Inc filos y dilataciones) | m2 | 1418.1 | 26212 | 37171237.2 | 38 | 978190.4526 | vie 31/08/18 | mar 9/10/18 | SEMANA27: 1956380.9053; SEMANA28: 6847333.1684; SEMANA29: 6847333.1684; SEMANA30: 6847333.1684; SEMANA31: 6847333.1684; SEMANA32: 6847333.1684; SEMANA33: 978190.4526
8.03 | Pañete Cinta ventanas | ml | 417.2 | 9803 | 4089811.6 | 10 | 408981.16 | vie 31/08/18 | lun 10/09/18 | SEMANA27: 817962.32; SEMANA28: 2862868.12; SEMANA29: 408981.16
9 | PISOS, ENCHAPES Y ZOCALOS |  |  |  | 0
9.01 | Concreto + refuerzo bordillo 0.20 x 0.5 mts. | ml | 11.7 | 51938 | 607674.6 | 1 | 607674.6 | vie 21/12/18 | sáb 22/12/18 | SEMANA43: 607674.6
9.02 | Mortero de nivelacion 1:3 e=0.07 m | M2 | 696.49 | 42760 | 29781912.4 | 85 | 350375.44 | mar 19/06/18 | mié 12/09/18 | SEMANA17: 2102252.64; SEMANA18: 2452628.08; SEMANA19: 2452628.08; SEMANA20: 2452628.08; SEMANA21: 2452628.08; SEMANA22: 2452628.08; SEMANA23: 2452628.08; SEMANA24: 2452628.08; SEMANA25: 2452628.08; SEMANA26: 2452628.08; SEMANA27: 2452628.08; SEMANA28: 2452628.08; SEMANA29: 700750.88
9.03 | Mortero impermeabilizado de nivelacion 1:3 e=005 m | M2 | 81.66 | 36293 | 2963686.38 | 9 | 329298.4867 | mar 19/06/18 | jue 28/06/18 | SEMANA17: 1975790.92; SEMANA18: 987895.46
9.04 | Enchape en ceramica paredes (0.25x0.35) Baños | M2 | 28.06 | 57000 | 1599420 | 1 | 1599420 | jue 6/09/18 | vie 7/09/18 | SEMANA28: 1599420
9.05 | Guarda escoba en enchape de cerámica | ML | 447.6 | 25000 | 11190000 | 8 | 1398750 | vie 7/09/18 | sáb 15/09/18 | SEMANA28: 4196250; SEMANA29: 6993750
9.06 | Enchape para mesón de concreto en granito pulido negro o similar | ML | 35.5 | 311099 | 11044014.5 | 13 | 849539.5769 | jue 27/09/18 | mié 10/10/18 | SEMANA31: 2548618.7308; SEMANA32: 5946777.0385; SEMANA33: 2548618.7308
9.07 | Piso AP1 Baldosa Terrazo de granito perlato claro 5, .33 x.33. pulido y brillado | M2 | 407.25 | 98597 | 40153628.2505 | 51 | 787326.0441 | jue 28/06/18 | dom 19/08/18 | SEMANA18: 3149304.1765; SEMANA19: 5511282.3089; SEMANA20: 5511282.3089; SEMANA21: 5511282.3089; SEMANA22: 5511282.3089; SEMANA23: 5511282.3089; SEMANA24: 5511282.3089; SEMANA25: 3936630.2206
9.08 | Piso AP2 Piso en piedra CID negro 0.45x0.45 emboquillado con mineral negro americano | M2 | 72.5 | 73160 | 5304100 | 7 | 757728.5714 | sáb 30/06/18 | sáb 7/07/18 | SEMANA18: 1515457.1429; SEMANA19: 3788642.8571
9.09 | Piso AP3 Tablón de gres tradicional antideslizante de.30 x.30 no vitrificado,color salmon | M2 | 26.35 | 82160 | 2164916 | 3 | 721638.6667 | jue 28/06/18 | sáb 30/06/18 | SEMANA18: 2164916
9.1 | Piso AP4 Piso de escalera interiores fundidas en situ, en granito perlato claro 5 | M2 | 48.25 | 120160 | 5797720 | 13 | 445978.4615 | lun 25/06/18 | sáb 7/07/18 | SEMANA18: 3121849.2308; SEMANA19: 2675870.7692
9.11 | Piso AP5 Piso en concreto de 3000 psi, acabado escobillado | M2 | 216.22 | 61911 | 13386396.42 | 56 | 239042.7932 | jue 5/04/18 | jue 31/05/18 | SEMANA6: 478085.5864; SEMANA7: 1673299.5525; SEMANA8: 1673299.5525; SEMANA9: 1673299.5525; SEMANA10: 1673299.5525; SEMANA11: 1673299.5525; SEMANA12: 1673299.5525; SEMANA13: 1673299.5525; SEMANA14: 1195213.9661
9.12 | Piso AP6 Adoquin de gres pegado con mortero | M2 | 132.2 | 77250 | 10212450 | 19 | 537497.3684 | sáb 23/06/18 | vie 13/07/18 | SEMANA17: 1074994.7368; SEMANA18: 3762481.5789; SEMANA19: 3762481.5789; SEMANA20: 1612492.1053
9.14 | Enchape Muros, Cocinas y cuartos de aseo | m2 | 16.12 | 68000 | 1096160 | 2 | 548080 | vie 14/09/18 | lun 17/09/18 | SEMANA29: 1096160
9.15 | Poyo en concreto h = 0.10 mts. Enchapado y con wing metalico | ml | 13.86 | 77999 | 1081066.14 | 3 | 360355.38 | jue 5/04/18 | sáb 7/04/18 | SEMANA6: 1081066.14
10 | CIELO RASO (Incluye Estructura de soporte) |  |  |  | 0
10.01 | Cielo Raso en Drywall | m2 | 533.89 | 57997 | 30964018.33 | 46 | 673130.8333 | mié 26/09/18 | sáb 10/11/18 | SEMANA31: 2692523.333; SEMANA32: 4711915.8328; SEMANA33: 4711915.8328; SEMANA34: 4711915.8328; SEMANA35: 4711915.8328; SEMANA36: 4711915.8328; SEMANA37: 4711915.8328
10.02 | Impermeabilización Manto Placa Maciza | m2 | 218.61 | 48993 | 10710359.73 | 18 | 595019.985 | jue 6/09/18 | mar 25/09/18 | SEMANA28: 1785059.955; SEMANA29: 4165139.895; SEMANA30: 4165139.895; SEMANA31: 595019.985
10.03 | Alistado media caña en placa maciza | ml | 105.56 | 21951 | 2317147.56 | 10 | 231714.756 | lun 27/08/18 | jue 6/09/18 | SEMANA27: 1622003.292; SEMANA28: 695144.268
10.04 | Poliuretano expandido e=5cm densidad 30 | m2 | 218.61 | 78300 | 17117163 | 9 | 1901907 | mar 25/09/18 | mié 3/10/18 | SEMANA31: 11411442; SEMANA32: 5705721
11 | ACABADOS |  |  |  | 0
11.01 | Estuco muros interiores | m2 | 1459.92 | 10950 | 15986124 | 31 | 515681.4194 | mié 5/09/18 | sáb 6/10/18 | SEMANA28: 2062725.6774; SEMANA29: 3609769.9355; SEMANA30: 3609769.9355; SEMANA31: 3609769.9355; SEMANA32: 3094088.5161
11.02 | Estuco plástico muros exteriores | m2 | 1418.1 | 10237 | 14517089.7 | 46 | 315588.9065 | jue 6/09/18 | mar 23/10/18 | SEMANA28: 946766.7196; SEMANA29: 2209122.3457; SEMANA30: 2209122.3457; SEMANA31: 2209122.3457; SEMANA32: 2209122.3457; SEMANA33: 2209122.3457; SEMANA34: 2209122.3457; SEMANA35: 315588.9065
11.03 | Pintura en vinilo tipo 1 - muros interiores | m2 | 1459.92 | 11121 | 16235770.32 | 35 | 463879.152 | lun 10/09/18 | lun 15/10/18 | SEMANA29: 3247154.064; SEMANA30: 3247154.064; SEMANA31: 3247154.064; SEMANA32: 3247154.064; SEMANA33: 3247154.064
11.04 | Pintura Koraza muros exteriores | M2 | 136.67 | 27000 | 3690090 | 5 | 738018 | mié 12/09/18 | mar 18/09/18 | SEMANA29: 2214054; SEMANA30: 1476036
12 | CARPINTERIA Y MOBILIARIO |  |  |  | 0
12.01 | DM-2 MUEBLE ARMERILLO | M2 | 12.27 | 298553 | 3663245.31 | 6 | 610540.885 | mié 12/09/18 | mar 18/09/18 | SEMANA29: 2442163.54; SEMANA30: 1221081.77
12.02 | DM-11 Y DM-12 CLOSET MADERA ENTAMBORADA CON ENTREPAÑOS Y CAJONES EN CEDRO | M2 | 6.6 | 394045 | 2600697 | 6 | 433449.5 | mié 12/09/18 | mar 18/09/18 | SEMANA29: 1733798; SEMANA30: 866899
12.03 | DM-7 BANCA CELDA DE REFLEXION | ML | 14.44 | 98818 | 1426931.92 | 1 | 1426931.92 | mié 12/09/18 | jue 13/09/18 | SEMANA29: 1426931.92
12.04 | DM-6 LOCKER ALOJAMIENTOS | M2 | 30.24 | 441406 | 13348117.44 | 19 | 702532.4968 | mié 12/09/18 | mar 2/10/18 | SEMANA29: 2810129.9874; SEMANA30: 4917727.4779; SEMANA31: 4917727.4779; SEMANA32: 702532.4968
12.05 | MUEBLE SUPERIOR E INFERIOR PARA COCINA O BAÑO EN FORMICA, ENTAMBORADO O SEGUN ESPECIFICACIÓN DE DISEÑO | M2 | 13.28 | 237000 | 3147360 | 1 | 3147360 | mié 12/09/18 | jue 13/09/18 | SEMANA29: 3147360
12.06 | VENTANA EN ALUMINIO TIPO PESADO, PINTURA ELECTROESTATICA COLOR CRUDO, VIDRIO LISO TRANSPARENTE E= 5MM CON CINTA ANTIEXPLOSION DE LAMINADO MULTIPLE O MICRO LAMINADO INCOLORA DE 4MILS CON ALFAJIA EN LAMINA | M2 | 94.04 | 598200 | 56254728.0001 | 17 | 3309101.6471 | jue 20/09/18 | lun 8/10/18 | SEMANA30: 9927304.9412; SEMANA31: 23163711.5295; SEMANA32: 23163711.5295
12.07 | VENTANAS EN CELOSIA EN ALUMINIO TIPO PESADO CON PINTURA ELESTROESTATICA COLOR CRUDO Y ALFAJIA EN ALUMINIO | M2 | 57.99 | 434500 | 25196655 | 3 | 8398885 | jue 20/09/18 | lun 24/09/18 | SEMANA30: 25196655
12.08 | PUERTA EN MADERA- INCLUYE CERRADURA SEGUN ESPECIFICACION DE DISEÑO | M2 | 42.34 | 372500 | 15771650 | 11 | 1433786.3636 | jue 20/09/18 | mar 2/10/18 | SEMANA30: 4301359.0909; SEMANA31: 10036504.5455; SEMANA32: 1433786.3636
12.09 | PUERTA EN ALUMINIO INCLUYE CERRADURA SEGUN ESPECIFICACION DE DISEÑO | M2 | 48.4 | 738499 | 35743351.6 | 23 | 1554058.7652 | jue 20/09/18 | sáb 13/10/18 | SEMANA30: 4662176.2957; SEMANA31: 10878411.3565; SEMANA32: 10878411.3565; SEMANA33: 9324352.5913
12.1 | PUERTA METALICA INLCUYE CERRADURA SEGÚN ESPECIFICACIÓN | M2 | 26.01 | 365499 | 9506628.99 | 9 | 1056292.11 | jue 20/09/18 | sáb 29/09/18 | SEMANA30: 3168876.33; SEMANA31: 6337752.66
12.11 | PUERTAS EN VIDRIO TEMPLADO INCLUYE CERRADURA SEGUN ESPECIFICACION DE DISEÑO | M2 | 15.45 | 608700 | 9404415 | 17 | 553200.8824 | jue 20/09/18 | lun 8/10/18 | SEMANA30: 1659602.6471; SEMANA31: 3872406.1765; SEMANA32: 3872406.1765
12.12 | PUERTA EN BARROTES- INCLUYE CERRADURA SEGUN ESPECIFICACION DE DISEÑO | M2 | 5.04 | 465075 | 2343978 | 4 | 585994.5 | jue 20/09/18 | mar 25/09/18 | SEMANA30: 1757983.5; SEMANA31: 585994.5
12.13 | PUERTA EN ACERO INOXIDABLE INCLUYE CERRADURA SEGUN ESPECIFICACION DE DISEÑO | M2 | 18.63 | 708450 | 13198423.5 | 5 | 2639684.7 | mié 12/09/18 | mar 18/09/18 | SEMANA29: 10558738.8; SEMANA30: 2639684.7
12.14 | PUERTA EN ACRILICO | M2 | 2.79 | 292988 | 817436.52 | 1 | 817436.52 | mié 12/09/18 | jue 13/09/18 | SEMANA29: 817436.52
12.15 | PUERTA ARMERILLO EN LAMINA COLD ROLL CAL 18 CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE A 2 CUERPOS | M2 | 2.4 | 1126460 | 2703504 | 1 | 2703504 | mié 12/09/18 | jue 13/09/18 | SEMANA29: 2703504
12.16 | PASAMANOS ESCALERA | ml | 43.07 | 305975 | 13178343.25 | 7 | 1882620.4643 | mié 12/09/18 | mié 19/09/18 | SEMANA29: 7530481.8571; SEMANA30: 5647861.3929
12.17 | FACHADA CORTASOL HORIZONTAL PANELES METALICOS CON BORDES CURVOS LADO SUR-NORTE-OCCIDENTAL | M2 | 49.48 | 348988 | 17267926.24 | 4 | 4316981.56 | mié 12/09/18 | lun 17/09/18 | SEMANA29: 12950944.68; SEMANA30: 4316981.56
12.18 | CELOSIA DE FACHA POSTERIOR Y PRINCIPAL | M2 | 29.54 | 296988 | 8773025.52 | 2 | 4386512.76 | mié 12/09/18 | vie 14/09/18 | SEMANA29: 8773025.52
13 | RED E INSTALACIONES HIDRAULICAS |  |  |  | 0
13.01 | Equipo de presión constante (2 bombas de 2hp con variador de velocidad) | UND | 1 | 18230233 | 18230233 | 7 | 2604319 | vie 20/04/18 | vie 27/04/18 | SEMANA8: 5208638; SEMANA9: 13021595
13.02 | Tubería pvc presión d = 2 " pvc | ml | 6.03 | 38010 | 229200.3 | 1 | 229200.3 | vie 20/04/18 | sáb 21/04/18 | SEMANA8: 229200.3
13.03 | Tubería pvc presión d = 1 1/2 " pvc | ml | 8.75 | 25421 | 222433.75 | 1 | 222433.75 | vie 20/04/18 | sáb 21/04/18 | SEMANA8: 222433.75
13.04 | Tubería pvc presión d = 1 1/4 " pvc | ml | 88.26 | 29311 | 2586988.86 | 4 | 646747.215 | vie 20/04/18 | mar 24/04/18 | SEMANA8: 1293494.43; SEMANA9: 1293494.43
13.05 | Tubería pvc presión d = 1/2 " pvc | ml | 109.82 | 16070 | 1764807.4 | 1 | 1764807.4 | vie 20/04/18 | sáb 21/04/18 | SEMANA8: 1764807.4
13.06 | Tubería pvc presión d = 3/4 " pvc | ml | 3.95 | 16330 | 64503.5 | 1 | 64503.5 | vie 20/04/18 | sáb 21/04/18 | SEMANA8: 64503.5
13.07 | Punto hidráulico 1/2" pvc RDE 9 | un | 47 | 38167 | 1793849 | 6 | 298974.8333 | vie 20/04/18 | jue 26/04/18 | SEMANA8: 597949.6667; SEMANA9: 1195899.3333
14 | RED E INSTALACIONES SANITARIAS PVC ( suministro e instalación) |  |  |  | 0
14.01 | Tubería pvc sanitaria d = 2 " | ml | 72.84 | 24494 | 1784142.96 | 4 | 446035.74 | lun 30/04/18 | vie 4/05/18 | SEMANA10: 1784142.96
14.02 | Tubería pvc sanitaria d = 3 " | ml | 6.03 | 25029 | 150924.87 | 1 | 150924.87 | lun 30/04/18 | mar 1/05/18 | SEMANA10: 150924.87
14.03 | Tubería pvc sanitaria d = 4 " | ml | 172.54 | 29801 | 5141864.54 | 4 | 1285466.135 | lun 30/04/18 | vie 4/05/18 | SEMANA10: 5141864.54
14.04 | Tubería pvc sanitaria d = 6 " | ml | 16.19 | 31273 | 506309.87 | 1 | 506309.87 | lun 30/04/18 | mar 1/05/18 | SEMANA10: 506309.87
14.05 | Tubería pvc Ventilacion d = 4 " | ml | 28 | 21255 | 595140 | 1 | 595140 | lun 30/04/18 | mar 1/05/18 | SEMANA10: 595140
14.06 | Tuberia pvc ventilacion d=2" | ML | 8 | 69223 | 553784 | 1 | 553784 | lun 30/04/18 | mar 1/05/18 | SEMANA10: 553784
14.07 | Punto sanitario pvc 4" | un | 14 | 66539 | 931546 | 2 | 465773 | lun 27/08/18 | mié 29/08/18 | SEMANA27: 931546
14.08 | Punto sanitario pvc 2" | un | 19 | 51386 | 976334 | 3 | 325444.6667 | lun 27/08/18 | jue 30/08/18 | SEMANA27: 976334
14.09 | Punto pvc sifón de piso 3" | un | 22 | 78922 | 1736284 | 3 | 578761.3333 | lun 27/08/18 | jue 30/08/18 | SEMANA27: 1736284
14.10 | Cajas de inspección 0.7 x 0.7 mts. No trafico | un | 1 | 359011 | 359011 | 1 | 359011 | lun 30/04/18 | mar 1/05/18 | SEMANA10: 359011
15 | APARATOS SANITARIOS |  |  |  | 0
15.01 | Sanitario acuacer blanco incluye griferia y accesorios | un | 12 | 261000 | 3132000 | 1 | 3132000 | vie 7/09/18 | sáb 8/09/18 | SEMANA28: 3132000
15.02 | Sanitario incluye griferia antivandalica y accesorios | un | 1 | 510205 | 510205 | 1 | 510205 | vie 7/09/18 | sáb 8/09/18 | SEMANA28: 510205
15.03 | Sanitario para discapacitados incluye griferia y accesorios | un | 1 | 391443 | 391443 | 1 | 391443 | vie 7/09/18 | sáb 8/09/18 | SEMANA28: 391443
15.04 | Orinal de colgar | un | 5 | 274942 | 1374710 | 1 | 1374710 | vie 7/09/18 | sáb 8/09/18 | SEMANA28: 1374710
15.05 | Orinal de colgar incluye griferia antivandalica | un | 1 | 471922 | 471922 | 1 | 471922 | vie 7/09/18 | sáb 8/09/18 | SEMANA28: 471922
15.06 | Lavamanos marsella de sobreponer blanco incluye griferia galaxia 8" y accesorios | un | 12 | 288395 | 3460740 | 3 | 1153580 | vie 7/09/18 | lun 10/09/18 | SEMANA28: 2307160; SEMANA29: 1153580
15.07 | Lavamanos incluye griferia antivandalica y accesorios | un | 1 | 499998 | 499998 | 1 | 499998 | vie 7/09/18 | sáb 8/09/18 | SEMANA28: 499998
15.08 | Lavamanos para discapacitados incluye griferia y accesorios | un | 1 | 387327 | 387327 | 1 | 387327 | vie 7/09/18 | sáb 8/09/18 | SEMANA28: 387327
15.09 | Rejilla de piso 3" | un | 22 | 26863 | 590986 | 1 | 590986 | vie 7/09/18 | sáb 8/09/18 | SEMANA28: 590986
15.10 | Juego de incrustaciones | un | 10 | 151719 | 1517190 | 5 | 303438 | vie 7/09/18 | mié 12/09/18 | SEMANA28: 606876; SEMANA29: 910314
15.11 | lavaplatos en acero inoxidable | un | 2 | 260917 | 521834 | 1 | 521834 | vie 7/09/18 | sáb 8/09/18 | SEMANA28: 521834
15.12 | Ducha tipo prisma | un | 11 | 124312 | 1367432 | 1 | 1367432 | vie 7/09/18 | sáb 8/09/18 | SEMANA28: 1367432
15.13 | Lavatraperos | un | 2 | 314037 | 628074 | 1 | 628074 | vie 7/09/18 | sáb 8/09/18 | SEMANA28: 628074
15.14 | Estufa y campana extractora | un | 2 | 568325 | 1136650 | 1 | 1136650 | vie 7/09/18 | sáb 8/09/18 | SEMANA28: 1136650
15.15 | Lavadero prefabricado en granito pulido | un | 2 | 374036 | 748072 | 1 | 748072 | vie 7/09/18 | sáb 8/09/18 | SEMANA28: 748072
15.16 | Barra de Apoyo para discapacitados | un | 1 | 221073 | 221073 | 1 | 221073 | vie 7/09/18 | sáb 8/09/18 | SEMANA28: 221073
16 | RED CONTRA INCENDIO E INSTALACIONES DE GAS |  |  |  | 0
16.01 | Extintor PQS 20 Lbs | UN | 22 | 149712 | 3293664 | 1 | 3293664 | vie 27/04/18 | sáb 28/04/18 | SEMANA9: 3293664
16,02 | Equipo de bombeo para incendio, caudal 100 gpm, presion 100-120 psi. incluye todos los elementos y accesorios según especificacion | UN | 1 | 25679587 | 25679587 | 3 | 8559862.3333 | sáb 28/04/18 | mar 1/05/18 | SEMANA9: 17119724.6667; SEMANA10: 8559862.3333
16.03 | Hidrante 3" incluye válvula | un | 1 | 2026887 | 2026887 | 1 | 2026887 | mié 6/06/18 | jue 7/06/18 | SEMANA15: 2026887
16.04 | Siamesa 2-1/2" x 3" x 2-1/2" incluye cheque 3" | un | 1 | 1246030 | 1246030 | 1 | 1246030 | lun 8/10/18 | mar 9/10/18 | SEMANA33: 1246030
16.05 | Gabinete Clase II completo,incluye accesorios | un | 3 | 1570144 | 4710432 | 1 | 4710432 | vie 26/10/18 | vie 26/10/18 | SEMANA35: 4710432
16.06 | Suministro e instalación tuberia 3" pvcp-RDE 13.5 (315 PSI) incluye accesorios | ml | 9 | 34571 | 311139 | 1 | 311139 | vie 27/04/18 | sáb 28/04/18 | SEMANA9: 311139
16.07 | Suministro e instalación tuberia 3" acero ranurado SCH 10, incluye accesorios | ml | 32 | 76448 | 2446336 | 1 | 2446336 | vie 27/04/18 | sáb 28/04/18 | SEMANA9: 2446336
16.08 | Suministro e instalación tuberia 1-1/2" acero ranurado SCH 10, incluye accesorios | ml | 19 | 44413 | 843847 | 1 | 843847 | vie 27/04/18 | sáb 28/04/18 | SEMANA9: 843847
16.09 | Soportes para tubería | un | 14 | 212250 | 2971500 | 8 | 371437.5 | vie 27/04/18 | sáb 5/05/18 | SEMANA9: 742875; SEMANA10: 2228625
16.10 | Soportes sismoresistentes | un | 2 | 264150 | 528300 | 1 | 528300 | vie 27/04/18 | sáb 28/04/18 | SEMANA9: 528300
16.11 | Base antivibratoria | UN | 1 | 680601 | 680601 | 1 | 680601 | vie 27/04/18 | sáb 28/04/18 | SEMANA9: 680601
16.13 | Redes de Distribucion de Gas Domiciliario | UN | 1 | 1900246 | 1900246 | 6 | 316707.6667 | vie 27/04/18 | jue 3/05/18 | SEMANA9: 633415.3333; SEMANA10: 1266830.6667
17 | RED E INSTALACIONES ELECTRICAS ( suministro e instalación) |  |  |  | 0
17.1 | RED MEDIA TENSIÓN |  |  |  | 0
17.1.01 | Poste en concreto 12 m 1050 kg | UN | 1 | 3054847 | 3054847 | 2 | 1527423.5 | sáb 27/10/18 | mar 30/10/18 | SEMANA35: 3054847
17.1.02 | Red aluminio 3 # 2 ASCR | ML | 23 | 8400 | 193200 | 1 | 193200 | lun 30/04/18 | mar 1/05/18 | SEMANA10: 193200
17.1.03 | Estructura de arranque | UN | 1 | 5553456 | 5553456 | 1 | 5553456 | mar 1/05/18 | mié 2/05/18 | SEMANA10: 5553456
17.1.04 | Estructura de paso | UN | 1 | 3209277 | 3209277 | 4 | 802319.25 | mar 1/05/18 | sáb 5/05/18 | SEMANA10: 3209277
17.1.05 | Estructura de arranque 2 | UN | 1 | 5796580 | 5796580 | 3 | 1932193.3333 | mar 1/05/18 | vie 4/05/18 | SEMANA10: 5796580
17.2 | RED BAJA TENSIÓN |  |  |  | 0
17.2.01 | Tablero TM (Incluye: Sistema de puesta a tierra, Gabinete metálico galvanizado pintura electrostática, barraje gral, luces piloto de señalización, Descargador de sobretensiones, interruptores tripolares, Megacontador, Bornera de conexiones, transformadores de corriente y totalizador gral.) | Un | 1 | 7471283.9999 | 7471283.9999 | 5 | 1494256.8 | lun 27/08/18 | sáb 1/09/18 | SEMANA27: 7471283.9999
17,2,02 | Tablero Medicion de BCI (Incluye: Sistema de puesta a tierra, Gabinete metálico galvanizado pintura electrostática, barraje gral, luces piloto de señalización, Descargador de sobretensiones, interruptores tripolares, Megacontador, Bornera de conexiones, transformadores de corriente y totalizador gral.) | Un | 1 | 9167285 | 9167285 | 6 | 1527880.8333 | lun 27/08/18 | lun 3/09/18 | SEMANA27: 7639404.1667; SEMANA28: 1527880.8333
17.2.03 | Tablero TGBT (Incluye varilla de puesta a tierra, hidrosolta, gabinete pintura electrostática lámina cal.16, barraje, conectores, maquilado y etiquetado y totalizadores) | Un | 1 | 9661346 | 9661346 | 4 | 2415336.5 | lun 27/08/18 | vie 31/08/18 | SEMANA27: 9661346
17.2.04 | Cárcamos | ml | 6 | 214867 | 1289202 | 8 | 161150.25 | lun 27/08/18 | mar 4/09/18 | SEMANA27: 644601; SEMANA28: 644601
17.2.05 | Transferencia automática de 150 A | UN | 1 | 15706271 | 15706271 | 4 | 3926567.75 | lun 27/08/18 | vie 31/08/18 | SEMANA27: 15706271
17.2.06 | Transferencia automática de 70 A | UN | 1 | 12213156 | 12213156 | 5 | 2442631.2 | lun 27/08/18 | sáb 1/09/18 | SEMANA27: 12213156
17.2.07 | Control certificado para bomba contra incendio | UN | 1 | 349885 | 349885 | 1 | 349885 | lun 27/08/18 | mar 28/08/18 | SEMANA27: 349885
17.2.08 | Planta de emergancia de 60 kva | UN | 1 | 51086817 | 51086817 | 1 | 51086817 | vie 26/10/18 | sáb 27/10/18 | SEMANA35: 51086817
17.2.09 | Transformador 75 KVA | UN | 1 | 11175110 | 11175110 | 1 | 11175110 | lun 27/08/18 | mar 28/08/18 | SEMANA27: 11175110
17.2.10 | Tierra del transformador | UN | 1 | 1655990 | 1655990 | 2 | 827995 | lun 27/08/18 | mié 29/08/18 | SEMANA27: 1655990
17.2.11 | Sistema de tierra | UN | 1 | 6305190 | 6305190 | 3 | 2101730 | lun 27/08/18 | jue 30/08/18 | SEMANA27: 6305190
17.2.12 | Sistema de pararrayos | UN | 1 | 4828364 | 4828364 | 3 | 1609454.6667 | lun 27/08/18 | jue 30/08/18 | SEMANA27: 4828364
17.2.13 | Camara de paso b.t. de 80 x 80 x 80 | UN | 6 | 793503 | 4761018 | 4 | 1190254.5 | lun 27/08/18 | vie 31/08/18 | SEMANA27: 4761018
17.2.15 | Subacometida de transformador a Equipo de medida en 3# 250 + 1 #4/0 + 1# 6 | ML | 56 | 259136 | 14511616.0001 | 12 | 1209301.3333 | mar 10/04/18 | dom 22/04/18 | SEMANA7: 7255808.0001; SEMANA8: 7255808.0001
17.2.16 | Subacometida de planta a transferencia en 3# 2/0 + 1 #1/0 + 1# 6 | ML | 7 | 196727 | 1377089 | 12 | 114757.4167 | mar 10/04/18 | dom 22/04/18 | SEMANA7: 688544.5; SEMANA8: 688544.5
17.2.17 | Subacometida de TRANSFERANCIA a TGBT en 3# 2/0 + 1 #1/0 + 1# 6 | ML | 6 | 196864 | 1181184 | 12 | 98432 | mar 10/04/18 | dom 22/04/18 | SEMANA7: 590592; SEMANA8: 590592
17.2.18 | Subacometida de TRANSFORMADOR a MEDIDA DE BCI 3#4 + 1 #6 | ML | 58 | 95790 | 5555820 | 12 | 462985 | mar 10/04/18 | dom 22/04/18 | SEMANA7: 2777910; SEMANA8: 2777910
17.2.19 | Subacometida de planta a transferencia de BCI en 3# 4 + 1 # 6 | ML | 58 | 95150 | 5518700 | 12 | 459891.6667 | mar 10/04/18 | dom 22/04/18 | SEMANA7: 2759350; SEMANA8: 2759350
17.2.20 | Subacometida de transferencia de BCI A BCI en 3# 4 + 1 # 7 | ML | 10 | 95790 | 957900 | 12 | 79825 | mar 10/04/18 | dom 22/04/18 | SEMANA7: 478950; SEMANA8: 478950
17.2.21 | Subacometida de TGBT a TBOMBAS en 3# 8 + 1 #8 + 1# 10 | ML | 13 | 42580 | 553540 | 12 | 46128.3333 | mar 10/04/18 | dom 22/04/18 | SEMANA7: 276770; SEMANA8: 276770
17.2.22 | Subacometida de TGBT a TR en 3# 8 + 1 #8 + 1# 8 | ML | 23.8 | 43640 | 1038632 | 12 | 86552.6667 | mar 10/04/18 | dom 22/04/18 | SEMANA7: 519316; SEMANA8: 519316
17.2.23 | Subacometida de TGBT a TSOT en 3# 8 + 1 #8 + 1# 10 | ML | 4 | 210663 | 842652 | 12 | 70221 | mar 10/04/18 | dom 22/04/18 | SEMANA7: 421326; SEMANA8: 421326
17.2.24 | Subacometida de TGBT a TP1 en 3# 2/0 + 1 #1/0 + 1# 6 | ML | 20.4 | 66310 | 1352724 | 12 | 112727 | mar 10/04/18 | dom 22/04/18 | SEMANA7: 676362; SEMANA8: 676362
17.2.25 | Subacometida de TGBT a TDZS en 3# 8 + 1 #8 + 1# 10 | ML | 18 | 56859 | 1023462 | 12 | 85288.5 | mar 10/04/18 | dom 22/04/18 | SEMANA7: 511731; SEMANA8: 511731
17.2.26 | Subacometida de TGBT a TP2 en 3# 4 + 1 #4 + 1# 6 | ML | 24.4 | 61450 | 1499380 | 12 | 124948.3333 | mar 10/04/18 | dom 22/04/18 | SEMANA7: 749690; SEMANA8: 749690
17,2,27 | Subacometida de TGBT a TP3 en 3# 4 + 1 #4 + 1# 6 | ML | 28.4 | 56450 | 1603180 | 12 | 133598.3333 | mar 10/04/18 | dom 22/04/18 | SEMANA7: 801590; SEMANA8: 801590
17.3 | TABLEROS DE DISTRIBUCION |  |  |  | 0
17.3.01 | Tablero trifásico 12 puestos con espacio para totalizador. | Un. | 5 | 940182 | 4700910 | 7 | 671558.5714 | mar 30/10/18 | mar 6/11/18 | SEMANA36: 4029351.4286; SEMANA37: 671558.5714
17.3.02 | Tablero trifásico 18 puestos con espacio para totalizador. | Un. | 2 | 1082320 | 2164640 | 3 | 721546.6667 | mar 30/10/18 | vie 2/11/18 | SEMANA36: 2164640
17.3.03 | Tablero trifásico 36 puestos con espacio para totalizador. | Un. | 1 | 1649882 | 1649882 | 2 | 824941 | mar 30/10/18 | jue 1/11/18 | SEMANA36: 1649882
17,3,04 | Tablero control de iluminacion 10 pulsadores. | UND | 1 | 3257451 | 3257451 | 2 | 1628725.5 | mar 30/10/18 | jue 1/11/18 | SEMANA36: 3257451
17.4 | SALIDAS ELECTRICAS |  |  |  | 0
17.4.01 | Salidas de iluminación | Un. | 220 | 86200 | 18964000.0001 | 18 | 1053555.5556 | mar 30/10/18 | sáb 17/11/18 | SEMANA36: 6321333.3334; SEMANA37: 7374888.8889; SEMANA38: 5267777.7778
17.4.02 | Salida tomacorriente doble | Un. | 75 | 96570 | 7242750 | 9 | 804750 | mar 30/10/18 | jue 8/11/18 | SEMANA36: 4828500; SEMANA37: 2414250
17.4.03 | Salida tomacorriente doble GFCI | Un. | 11 | 126170 | 1387870 | 7 | 198267.1429 | mar 30/10/18 | mar 6/11/18 | SEMANA36: 1189602.8571; SEMANA37: 198267.1429
17.4.04 | Salida tomacorriente 220 V | Un. | 14 | 126170 | 1766380 | 2 | 883190 | mar 30/10/18 | jue 1/11/18 | SEMANA36: 1766380
17.4.05 | Salida tomacorriente REGULADA | Un. | 14 | 97670 | 1367380 | 2 | 683690 | mar 30/10/18 | jue 1/11/18 | SEMANA36: 1367380
17.5 | LAMPARAS Y APARATOS | Un. |  |  | 0
17.5.01 | PANTALLA LED 18 W | Un. | 98 | 96900 | 9496200 | 10 | 949620 | sáb 17/11/18 | mar 27/11/18 | SEMANA38: 949620; SEMANA39: 6647340; SEMANA40: 1899240
17.5.02 | PANTALLA LED 12 W | Un. | 34 | 83400 | 2835600 | 4 | 708900 | sáb 17/11/18 | mié 21/11/18 | SEMANA38: 708900; SEMANA39: 2126700
17.5.03 | PANTALLA LED 60 X 60, 48 W | Un. | 12 | 178475 | 2141700 | 2 | 1070850 | sáb 17/11/18 | lun 19/11/18 | SEMANA38: 1070850; SEMANA39: 1070850
17.5.04 | PANTALLA LED 30 X 30, 30 W | Un. | 24 | 108475 | 2603400 | 3 | 867800 | sáb 17/11/18 | mar 20/11/18 | SEMANA38: 867800; SEMANA39: 1735600
17.5.05 | LAMPARA DE EMERGENCIA | Un. | 9 | 130400 | 1173600 | 1 | 1173600 | sáb 17/11/18 | sáb 17/11/18 | SEMANA38: 1173600
17.5.06 | LAMPARA ANTIVANDÁLICA 40 W | Un. | 2 | 450000 | 900000 | 1 | 900000 | sáb 17/11/18 | sáb 17/11/18 | SEMANA38: 900000
17.5.07 | LAMPARA ANTI EXPLOSIVA 40 W | Un. | 2 | 746195 | 1492390 | 1 | 1492390 | sáb 17/11/18 | sáb 17/11/18 | SEMANA38: 1492390
17.5.08 | Reflector 50 w | UND | 3 | 470651 | 1411953 | 1 | 1411953 | sáb 17/11/18 | sáb 17/11/18 | SEMANA38: 1411953
17.5.10 | LAMPARA TIPO TORTUGA LED | Un. | 7 | 134920 | 944440 | 1 | 944440 | sáb 17/11/18 | sáb 17/11/18 | SEMANA38: 944440
17.5.11 | LAMPARA TIPO 30 X 120 TUBO LED HERMÁTICA | Un. | 2 | 187511 | 375022 | 1 | 375022 | sáb 17/11/18 | sáb 17/11/18 | SEMANA38: 375022
17,5,12 | bala piso 3w | UND | 4 | 237000 | 948000 | 1 | 948000 | sáb 17/11/18 | sáb 17/11/18 | SEMANA38: 948000
17,5,13 | sendero 40 w | UND | 2 | 317500 | 635000 | 1 | 635000 | sáb 17/11/18 | sáb 17/11/18 | SEMANA38: 635000
17,5,14 | INTERRUPTOR SENCILLO | Un. | 17 | 21100 | 358700 | 1 | 358700 | sáb 17/11/18 | sáb 17/11/18 | SEMANA38: 358700
17,5,15 | INTERRUPTOR COMMUTABLE | Un. | 2 | 27800 | 55600 | 1 | 55600 | sáb 17/11/18 | sáb 17/11/18 | SEMANA38: 55600
17,5,16 | INTERRUPTOR DOBLE | Un. | 17 | 24116 | 409972 | 1 | 409972 | sáb 17/11/18 | sáb 17/11/18 | SEMANA38: 409972
17,5,17 | INTERRUPTOR DOBLE COMMUTABLE | Un. | 4 | 33860 | 135440 | 1 | 135440 | sáb 17/11/18 | sáb 17/11/18 | SEMANA38: 135440
17.5.18 | TOMACORRIENTE NORMAL 110 V (H=0,4 M) | Un. | 75 | 24100 | 1807500 | 1 | 1807500 | sáb 17/11/18 | sáb 17/11/18 | SEMANA38: 1807500
17.5.19 | TOMACORRIENTE GFCI 110 V (H=1,1 M) | Un. | 11 | 82360 | 905960 | 1 | 905960 | sáb 17/11/18 | sáb 17/11/18 | SEMANA38: 905960
17.5.20 | TOMACORRIENTE LAMPARA DE EMERGENCIA (H=2,2 M) | Un. | 9 | 24100 | 216900 | 1 | 216900 | sáb 17/11/18 | sáb 17/11/18 | SEMANA38: 216900
17.5.21 | TOMACORRIENTE VENTILADORES (H=1,8 M) | Un. | 2 | 24100 | 48200 | 1 | 48200 | sáb 17/11/18 | sáb 17/11/18 | SEMANA38: 48200
17.5.22 | TOMACORRIENTEREGULADA (H=0,4 M) | Un. | 14 | 62800 | 879200 | 1 | 879200 | sáb 17/11/18 | sáb 17/11/18 | SEMANA38: 879200
17.5.23 | TOMACORRIENTE 220 V A.A. (H=2,10 M) | Un. | 13 | 79860 | 1038180 | 1 | 1038180 | sáb 17/11/18 | sáb 17/11/18 | SEMANA38: 1038180
17.6 | RED DE COMUNICACIONES |  |  |  | 0
17.6.01 | Caja de inspeccion tv y telefono | Un. | 6 | 116000 | 696000 | 1 | 696000 | mar 9/10/18 | mié 10/10/18 | SEMANA33: 696000
17.6.02 | Acometida principal 2 x 2" | ml | 21 | 46755 | 981855 | 1 | 981855 | mar 9/10/18 | mié 10/10/18 | SEMANA33: 981855
17.6.03 | RACK RU 22 3,5 ft 60 X 60 X 1 | Un. | 1 | 2868713 | 2868713 | 2 | 1434356.5 | mar 9/10/18 | mié 10/10/18 | SEMANA33: 2868713
17.6.04 | CAJA DE TV | UN | 1 | 116195 | 116195 | 1 | 116195 | mar 9/10/18 | mié 10/10/18 | SEMANA33: 116195
17.6.05 | DISTRIBUCIÓN DUCTO 2" | ML | 76 | 35755 | 2717380 | 1 | 2717380 | mar 9/10/18 | mié 10/10/18 | SEMANA33: 2717380
17.6.06 | DISTRIBUCIÓN DUCTO 1" | ML | 28 | 26755 | 749140 | 2 | 374570 | mar 9/10/18 | mié 10/10/18 | SEMANA33: 749140
17.6.07 | Cajas de 3 compartimientos | Un. | 2 | 183634 | 367268 | 1 | 367268 | mar 9/10/18 | mié 10/10/18 | SEMANA33: 367268
17.7 | SALIDAS DE COMUNICACIONES |  |  |  | 0
17.7.01 | Salida de teléfono | Un. | 3 | 90670 | 272010 | 1 | 272010 | mié 10/10/18 | mié 10/10/18 | SEMANA33: 272010
17.7.02 | Salida de Televisión | Un. | 12 | 70670 | 848040 | 2 | 424020 | mié 10/10/18 | jue 11/10/18 | SEMANA33: 848040
17.7.02 | Salida de VOZ Y DATOS UTP CAT 6 A | Un. | 14 | 405670 | 5679380 | 2 | 2839690 | mié 10/10/18 | jue 11/10/18 | SEMANA33: 5679380
18 | OTROS |  |  |  | 0
18.01 | Instalación y suministro espejo biselado e = 4 mm | m2 | 17.94 | 72004 | 1291751.76 | 1 | 1291751.76 | vie 7/09/18 | sáb 8/09/18 | SEMANA28: 1291751.76
18.02 | Limpieza general de la Obra | m2 | 1920 | 2923 | 5612160 | 38 | 147688.4211 | vie 19/10/18 | mar 27/11/18 | SEMANA34: 295376.8421; SEMANA35: 1033818.9474; SEMANA36: 1033818.9474; SEMANA37: 1033818.9474; SEMANA38: 1033818.9474; SEMANA39: 1033818.9474; SEMANA40: 147688.4211
18.03 | Empradización Zonas Verdes | m2 | 16.54 | 20999 | 347323.46 | 1 | 347323.46 | lun 23/07/18 | mar 24/07/18 | SEMANA22: 347323.46
18.04 | Suministro e instalacion de Banderas, incluye pedestal | ml | 3 | 424425 | 1273275 | 1 | 1273275 | sáb 21/07/18 | lun 23/07/18 | SEMANA21: 1273275
18.05 | Suministro e instalacion de Escudo y letras de caracter institucional | und | 1 | 3480000 | 3480000 | 2 | 1740000 | lun 23/07/18 | mié 25/07/18 | SEMANA22: 3480000
18.06 | Tramites de legalizacion de servicios públicos, Retie, Acueducto, Alcantarillado y otros. | Un. | 1 | 13650000 | 13650000 | 60 | 227500 | vie 26/10/18 | mié 26/12/18 | SEMANA35: 455000; SEMANA36: 1592500; SEMANA37: 1592500; SEMANA38: 1592500; SEMANA39: 1592500; SEMANA40: 1592500; SEMANA41: 1592500; SEMANA42: 1592500; SEMANA43: 1592500; SEMANA44: 455000
18.07 | Escalera de gato | Un. | 2 | 755088 | 1510176 | 16 | 94386 | lun 27/08/18 | mié 12/09/18 | SEMANA27: 566316; SEMANA28: 660702; SEMANA29: 283158
18.08 | Mirilla en concreto prefabricado | Un. | 3 | 155513 | 466539 | 1 | 466539 | mié 9/05/18 | jue 10/05/18 | SEMANA11: 466539
18.09 | Escotilla acceso placa | Un. | 1 | 312000 | 312000 | 1 | 312000 | lun 27/08/18 | mar 28/08/18 | SEMANA27: 312000
19 | AIRES ACONDICIONADOS |  |  |  | 0
19.01 | Tuberia cobre ,5/8" | ML | 23.9 | 76513 | 1828660.7 | 2 | 914330.35 | vie 2/11/18 | lun 5/11/18 | SEMANA36: 1828660.7
19.02 | Tuberia cobre ,1/2" | ML | 143.4 | 66150 | 9485910 | 7 | 1355130 | vie 2/11/18 | vie 9/11/18 | SEMANA36: 2710260; SEMANA37: 6775650
19.03 | Tuberia cobre ,3/8" | ML | 47.8 | 64190 | 3068282 | 1 | 3068282 | vie 2/11/18 | sáb 3/11/18 | SEMANA36: 3068282
19.04 | Tuberia cobre ,1/4" | ML | 23.9 | 32540 | 777706 | 2 | 388853 | vie 2/11/18 | lun 5/11/18 | SEMANA36: 777706
19.05 | Suministro e instalacion de mini split 12000 btu/h | UND | 7 | 2211056.0001 | 15477392.0007 | 4 | 3869348.0002 | vie 2/11/18 | mié 7/11/18 | SEMANA36: 7738696.0003; SEMANA37: 7738696.0003
19.06 | Suministro e instalación de mini split 9000 btu/h | UND | 3 | 2211510 | 6634530 | 2 | 3317265 | vie 2/11/18 | lun 5/11/18 | SEMANA36: 6634530
19.07 | Suministro e instalacion de mini split 18000 BTU/H | UND | 4 | 4291654 | 17166616 | 3 | 5722205.3333 | vie 2/11/18 | mar 6/11/18 | SEMANA36: 11444410.6667; SEMANA37: 5722205.3333
|  |  |  | SUBTOTAL | 1858395670.951 |  |  |  |  | 0 | 4886382 | 4263764 | 19142793.2241 | 43929603.9779 | 55172344.0002 | 75064028.3904 | 57591783.0338 | 71496002.2828 | 70450594.7191 | 26124139.4093 | 20900844.4384 | 20900844.4384 | 21294595.8908 | 20819486.0491 | 25879385.4727 | 31032423.7696 | 43033917.1418 | 44070291.0669 | 35748375.2526 | 39004910.2902 | 34684677.3216 | 30857353.8616 | 29113679.784 | 27248415.3495 | 23311785.1288 | 139017022.4429 | 88172976.6909 | 127679416.7266 | 129066499.1119 | 115990087.1495 | 85852857.4364 | 46132620.2452 | 12542896.5286 | 69341077.5627 | 70282860.4663 | 40401310.4171 | 27394883.4252 | 16374368.6474 | 5806988.121 | 3760059.7 | 1902151.3857 | 2200174.6 | 455000
|  |  | AIU | 34.07% | 633155405.093 |  |  |  |  | 0 | 1664790.3474 | 1452664.3948 | 6521949.6515 | 14966816.0753 | 18797217.6009 | 25574314.4726 | 19621520.4796 | 24358687.9777 | 24002517.6208 | 8900494.2967 | 7120917.7002 | 7120917.7002 | 7255068.82 | 7093198.8969 | 8817106.6306 | 10572746.7783 | 14661655.5702 | 15014748.1665 | 12179471.4486 | 13288972.9359 | 11817069.5635 | 10513100.4606 | 9919030.7024 | 9283535.1096 | 7942325.1934 | 47363099.5463 | 30040533.1586 | 43500377.2787 | 43972956.2474 | 39517822.6918 | 29250068.5286 | 15717383.7175 | 4273364.8473 | 23624505.1256 | 23945370.5609 | 13764726.4591 | 9333436.783 | 5578747.3982 | 1978440.8528 | 1281052.3398 | 648062.9771 | 749599.4862 | 155018.5
|  |  |  | TOTAL | 2491551076 |  |  |  |  | 0 | 6551172.3474 | 5716428.3948 | 25664742.8756 | 58896420.0532 | 73969561.601 | 100638342.8631 | 77213303.5134 | 95854690.2605 | 94453112.34 | 35024633.706 | 28021762.1386 | 28021762.1386 | 28549664.7108 | 27912684.9461 | 34696492.1033 | 41605170.5478 | 57695572.712 | 59085039.2334 | 47927846.7011 | 52293883.226 | 46501746.8851 | 41370454.3223 | 39032710.4864 | 36531950.459 | 31254110.3222 | 186380121.9892 | 118213509.8495 | 171179794.0053 | 173039455.3593 | 155507909.8414 | 115102925.965 | 61850003.9627 | 16816261.3759 | 92965582.6883 | 94228231.0271 | 54166036.8761 | 36728320.2081 | 21953116.0455 | 7785428.9739 | 5041112.0398 | 2550214.3628 | 2949774.0862 | 610018.5
|  |  |  | % EJECUTADO | 100% |  |  |  |  | 0% | 0.2629% | 0.2294% | 1.03% | 2.364% | 2.969% | 4.039% | 3.099% | 3.847% | 3.791% | 1.406% | 1.125% | 1.125% | 1.146% | 1.12% | 1.393% | 1.67% | 2.316% | 2.371% | 1.924% | 2.099% | 1.866% | 1.66% | 1.567% | 1.466% | 1.254% | 7.48% | 4.745% | 6.87% | 6.945% | 6.241% | 4.62% | 2.482% | 0.6749% | 3.731% | 3.782% | 2.174% | 1.474% | 0.8811% | 0.3125% | 0.2023% | 0.1024% | 0.1184% | 0.02448%
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO | [5 empty] | 0 | 6551172.3474 | 12267600.7422 | 37932343.6178 | 96828763.671 | 170798325.272 | 271436668.1351 | 348649971.6485 | 444504661.909 | 538957774.249 | 573982407.955 | 602004170.0936 | 630025932.2322 | 658575596.9429 | 686488281.889 | 721184773.9923 | 762789944.5401 | 820485517.2522 | 879570556.4856 | 927498403.1867 | 979792286.4128 | 1026294033.2978 | 1067664487.6201 | 1106697198.1065 | 1143229148.5655 | 1174483258.8878 | 1360863380.877 | 1479076890.7265 | 1650256684.7319 | 1823296140.0912 | 1978804049.9326 | 2093906975.8976 | 2155756979.8603 | 2172573241.2361 | 2265538823.9244 | 2359767054.9515 | 2413933091.8277 | 2450661412.0358 | 2472614528.0813 | 2480399957.0552 | 2485441069.095 | 2487991283.4578 | 2490941057.544 | 2491551076.044
|  |  |  | % | [5 empty] | 0% | 0.2629% | 0.4924% | 1.522% | 3.886% | 6.855% | 10.89% | 13.99% | 17.84% | 21.63% | 23.04% | 24.16% | 25.29% | 26.43% | 27.55% | 28.95% | 30.62% | 32.93% | 35.3% | 37.23% | 39.32% | 41.19% | 42.85% | 44.42% | 45.88% | 47.14% | 54.62% | 59.36% | 66.23% | 73.18% | 79.42% | 84.04% | 86.52% | 87.2% | 90.93% | 94.71% | 96.88% | 98.36% | 99.24% | 99.55% | 99.75% | 99.86% | 99.98% | 100%
[10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20