## Hoja1
ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANT | VR UNIT | VR PARCIAL
1 | ESTRUCTURA EN DRYWALL Y DIVISIONES
1.1 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE ÁREA A INTERVENIR | M2 | 605 | 3000 | 1815000 | Gob Boyaca
1.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCERRAMINETO EN PILISOMBRA CON POSTES DE MADERA CADA 3 MTS | ML | 89 | 13000 | 1157000 | Construdata
1.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUROS DRYWALL DE DOBLE CARA EN TODO EL ÁREA PERIMETRAL REFORZADO CON MADERA | M2 | 214 | 65000 | 13910000 | Construdata
1.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO ESTRUCTURAL DE 0.9 X 0.9 X 2.40 Y PLATINA DOBLE PARA ASEGURAR AL PISO | UN | 36 | 250000 | 9000000 | Promedio 3 cotizaciones
1.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUROS Y TECHOS EN DRYWALL DOBLE CARA, CON FRESACA ENTRE MURO PARA CUARTO DE COMPRESOR | M2 | 57 | 70000 | 3990000 | Precios unitarios Gob cundinamarca 2018
1.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TECHO EN DRYWALL DOBLE CARA EN EL ÁREA DE SANDBASTING | M2 | 16 | 60000 | 960000 | Construdata (Ducto electrico pvc 3")
1.7 | DESMONTE DE MUROS DIVISORIOS EN ALUMINIO, VIDRIOS Y MDF EN BODEGA FONTIBÓN | ML | 46 | 30000 | 1380000 | COTIZ.PENDIENTE
1.8 | MONTAJE Y ADECUACIÓN DE MUROS DIVISORIOS EN ALUMINIO, VIDRIOS Y MDF EN NUEVA BODEGA FUNZA | ML | 46 | 50000 | 2300000
1.9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS ABATIBLES | M2 | 19 | 200000 | 3800000
1.10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CORREDIZA | M2 | 1 | 200000 | 200000
1.11 | DESMONTE DE PUERTAS ÁREAS DE BODEGA DE ORTOPEDIA (2.48 X 2.17) COLOR VERDE | M2 | 2 | 180000 | 360000
1.12 | ADECUACIÓN PUERTAS AREA DE BODEGA E INSTALACIÓN NUEVA ÁREA FUNZA | UN | 2 | 400000 | 800000
1.13 | SUMINISTRO RESANE, PINTADA COLOR BLANCO SUPER LAVABLE DE MUROS Y TECHO | M2 | 1.384 | 14000000 | 19376000
2 | RED ELECTRICA
2.1 | ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 3X2/0+2T | ML | 54 | 150000 | 8100000 | Precios unitarios Gob Boyacá 2018
2.2 | INSTALACIÓN DE TUBERIA DE 1Ø2" EMT PARA ACOMETIDA | ML | 52 | 43000 | 2236000 | Promedio 3 cotizaciones
2.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TRIFÁSICO PARA 42 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR TIPO TWC-36 | UN | 1 | 650000 | 650000 | Promedio 3 cotizaciones
2.4 | ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 3X6+6+8T PARA CIRCUITO ALIMENTADOR DEL COMPRESOR DESDE EL TABLERO DE CIERCUITOS HASTA LA SALIDA DEL EQUIPO | ML | 42 | 45000 | 1890000 | Construdata
2.5 | INSTALACIÓN DE TUBERIA DE 1Ø" 1-1/4" EMT PARA ACOMETIDA DE COMPRESOR; INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN | ML | 36 | 30000 | 1080000 | Promedio 3 cotizaciones
2.6 | INTERRUPTOR TOTALIZADOR TIPO INDUSTRIAL DE 3X225A 25 KA EN TABLERO DE CIRCUITOS PARA ACOMETIDA PRINCIPAL | UN | 1 | 570000 | 570000 | Construdata
2.7 | INTERRUPTORES ENCHUFLES Y CLAVIJAS | UN | 1 | 1600000 | 1600000 | Promedio 3 cotizaciones
2.8 | CANALETA ELECTRICA METALICA INDUSTRIAL | ML | 161 | 60000 | 9660000 | IDU
2.9 | SALIDA ELECTRICA | UN | 40 | 60000 | 2400000 | IDU
2.10 | LUMINARIA SELLADA | UN | 10 | 90000 | 900000 | Promedio 3 cotizaciones
3 | HIDROSANITARIO
3.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE RED HIDRAULIA DE AGUA POTABLE PARA ÁREAS DE LAVADO | ML | 80 | 20000 | 1600000
3.2 | SALIDAS HIDRAULICAS PARA LAVAPLATOS | UN | 4 | 25000 | 100000 | Precios unitarios Gob Boyacá 2018
3.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE RED HIDRAULIA DE AGUA POTABLE PARA CALENTADOR | ML | 80 | 25000 | 2000000
3.4 | SALIDAS HUDRAULICAS PARA CALENTADOR | UN | 1 | 30000 | 30000
3.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED HIDRAULICA DE DESAGUE | ML | 80 | 28000 | 2240000 | Precios unitarios Gob Boyacá 2018
3.6 | SALIDAS SANITARIAS DE LAVAPLATOS | UN | 4 | 40000 | 160000 | Construdata
3.7 | DUCTOS DE SERVICIO EN DRYWALL O SUPERBOARD DE 0.15 X 0.50 (PARA CUBRIR TUBO DE DESAGUE) | ML | 72 | 45000 | 3240000
3.8 | CAJA DE INSPECCIÓN | UN | 1 | 280000 | 280000
4 | RED NEUMATICA
4.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED NEUMATICA PROVISIONAL CON MANGUERA EN POLIUTERANO | ML | 70 | 12000 | 2924750 | Precios unitarios Gob Boyacá 2018 | 292475 | 2924750
4.2 | REJILLAS DE VENTILACIÓN PARA CUARTO DE COMPRESOR Y SANDBLASTING | UN | 2 | 180000 | 360000 | Promedio 3 cotizaciones
4.3 | DESMONTE Y MONTAJE DE RED NEUMATÍCA EN POLIPROPILENO | ML | 70 | 22000 | 1540000 | Promedio 3 cotizaciones | $8.833,00
5 | VARIOS
5.1 | ASEO Y LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS | M2 | 605 | 150000 | 90750000
5.2 | CARGUE, TRANSPORTE Y DESCARGUE DE EQUIPOS, INMOBILIARIOS, DIVISIONES, ESTANTERIA DE BODEGA FONTIBÓN A BODEGA FUNZA | UN | 8 | 500000 | 4000000
5.3 | ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINAS | UN | 100 | 40000 | 4000000
5.4 | FABRICACIÓN DE SHUT DE BASURA DE 4.66 X 2.80 X 2 CON SUS RESPECTIVAS PUERTAS Y FORRADO EN LAMINA CALIBRE 18 | UN | 1 | 10000000 | 10000000
5.5 | DESMONTAJE DE DIVISIÓN DE BODEGA CON MEDIDAS DE 18ML X 3.70 DE ALTO | UN | 18 | 4000 | 72000
SUBTOTAL |  |  |  |  | 211430750
ADMINISTRACION |  |  |  | 18% | 38057535
IMPREVISTOS |  |  |  | 2% | 4228615
UTILIDAD |  |  |  | 5% | 10571537.5
IVA ( SOBRE EL 5% DE LA UTILIDAD) |  |  |  | 19% | 2008592.125
TOTAL |  |  |  |  | 266297029.625

## Hoja2
INGRESO DE MATERIALES PARA OBRA
ITEM | DESCRIPCION
1 | 2 VIGAS IP DE 2.02 MTS PARA REFORZAR PLACA DE TECHO TANQUE DEL FOSO BOMBA
2 VIGAS IP DE 2.72 MTS PARA REFORZAR PLACA DE TECHO TANQUE
1 VIGA IP DE 2.74 MTS PARA REFORZAR PLACA DE TECHO TANQUE JUNTO DE AGUA POTABLE
50 PERNOS DE ANCLAJE DE 3/4" X 4" DE LONGITUD
2 TARROS DE EPOXI PARA ANCLAJES