## 1.1
| ALCALDÍA MUNICIPAL SAN JOSÉ DE PARE |  |  | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
| OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |  |  | FORMATO
PROCESO SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS
| ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | VERSIÓN 0 |  | PÁGINA 1 de 1
DATOS ESPECÍFICOS
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD |  | CANTIDAD
1.1 | DESMONTE CUBIERTA TEJA DE BARRO (INCLUYE RETIRO), INCLUYE ENTRAMADO EN GUADUA |  |  |  | M2 |  | 6
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.) |  |  | % | 7 | 23113 |  | 1618
SUBTOTAL | [6 empty] | 1618
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL | [6 empty] | 0
III. TRANSPORTES
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL | [6 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
AUXILIAR DE OBRA 2 (B) |  |  | HH | 1.12 | 7595.09 |  | 8507
OFICIAL DE OBRA 1 (A) |  |  | HH | 1.12 | 13041.42 |  | 14606
SUBTOTAL | [6 empty] | 23113
TOTAL COSTO DIRECTO | [6 empty] | 24731
COSTO FACTOR DE INCREMENTO TRANPORTE (4%) | [6 empty] | 0
COSTO TOTAL | [6 empty] | 24731
OSMAR EDUARDO AVILA FAJARDO
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
ELABORÓ: ARQ. LUBER NEY MURCIA WALTEROS

## 1.2
| ALCALDÍA MUNICIPAL SAN JOSÉ DE PARE |  |  | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
| OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |  |  | FORMATO
PROCESO SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS
| ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | VERSIÓN 0 |  | PÁGINA 1 de 1
DATOS ESPECÍFICOS
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD |  | CANTIDAD
1.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENTRAMADO PARA TEJA DE BARRO |  |  |  | M2 |  | 6
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.) |  |  | % | 3.3 | 38178 |  | 1260
SUBTOTAL | [6 empty] | 1260
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
MADERA PLANCHON ORDINARIO 3M |  |  | ML | 2.62 | 5898.71 |  | 15455
MADERA REPISA 3M |  |  | ML | 1.03 | 5286.26 |  | 5445
PUNTILLA CON Y SIN CABEZA |  |  | LB | 0.3 | 2325.87 |  | 698
SUBTOTAL | [6 empty] | 21598
III. TRANSPORTES
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL | [6 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
AUXILIAR DE OBRA 2 (B) |  |  | HH | 1.85 | 7595.09 |  | 14051
OFICIAL DE OBRA 1 (A) |  |  | HH | 1.85 | 13041.42 |  | 24127
SUBTOTAL | [6 empty] | 38178
TOTAL COSTO DIRECTO | [6 empty] | 61036
COSTO FACTOR DE INCREMENTO TRANPORTE (4%) | [6 empty] | 2441
COSTO TOTAL | [6 empty] | 63477
OSMAR EDUARDO AVILA FAJARDO
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
ELABORÓ: ARQ. LUBER NEY MURCIA WALTEROS

## 1.3
| ALCALDÍA MUNICIPAL SAN JOSÉ DE PARE |  |  | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
| OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |  |  | FORMATO
PROCESO SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS
| ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | VERSIÓN 0 |  | PÁGINA 1 de 1
DATOS ESPECÍFICOS
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD |  | CANTIDAD
1.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEJA DE BARRO TIPO ESPAÑOLA |  |  |  | M2 |  | 6
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.) |  |  | % | 3.3 | 28891 |  | 953
SUBTOTAL | [6 empty] | 953
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
ARENA DE PEÑA |  |  | M3 | 0.05 | 91899.72 |  | 4595
CEMENTO GRIS |  |  | KG | 9.67 | 738.62 |  | 7142
TEJA DE BARRO ESPAÑOLA 18/16x40 cm (24 und x m2) |  |  | UND | 48 | 954.05 |  | 45794
SUBTOTAL | [6 empty] | 57531
III. TRANSPORTES
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL | [6 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
AUXILIAR DE OBRA 2 (B) |  |  | HH | 1.4 | 7595.09 |  | 10633
OFICIAL DE OBRA 1 (A) |  |  | HH | 1.4 | 13041.42 |  | 18258
SUBTOTAL | [6 empty] | 28891
TOTAL COSTO DIRECTO | [6 empty] | 87375
COSTO FACTOR DE INCREMENTO TRANPORTE (4%) | [6 empty] | 3495
COSTO TOTAL | [6 empty] | 90870
OSMAR EDUARDO AVILA FAJARDO
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
ELABORÓ: ARQ. LUBER NEY MURCIA WALTEROS

## 1.4
| ALCALDÍA MUNICIPAL SAN JOSÉ DE PARE |  |  | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
| OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |  |  | FORMATO
PROCESO SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS
| ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | VERSIÓN 0 |  | PÁGINA 1 de 1
DATOS ESPECÍFICOS
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD |  | CANTIDAD
1.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE ARTICULADO TEJA ESPAÑOLA EN FIBROCEMENTO |  |  |  | ML |  | 5
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.) |  |  | % | 3.3 | 6191 |  | 204
SUBTOTAL | [6 empty] | 204
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
CABALLETE ARTICULADO FIBRO CEMENTO SUPERIOR |  |  | UND | 2 | 16968.27 |  | 33937
GANCHO ESPECIAL PARA CABALLETE FIBROCEMENTO |  |  | UND | 2 | 1220.26 |  | 2441
IGAS GRIS SELLANTE 5 KG |  |  | GL | 0.1 | 15718.26 |  | 1572
SUBTOTAL | [6 empty] | 37950
III. TRANSPORTES
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL | [6 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
AUXILIAR DE OBRA 2 (B) |  |  | HH | 0.3 | 7595.09 |  | 2279
OFICIAL DE OBRA 1 (A) |  |  | HH | 0.3 | 13041.42 |  | 3912
SUBTOTAL | [6 empty] | 6191
TOTAL COSTO DIRECTO | [6 empty] | 44345
COSTO FACTOR DE INCREMENTO TRANPORTE (4%) | [6 empty] | 1774
COSTO TOTAL | [6 empty] | 46119
OSMAR EDUARDO AVILA FAJARDO
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
ELABORÓ: ARQ. LUBER NEY MURCIA WALTEROS

## 1.5
| ALCALDÍA MUNICIPAL SAN JOSÉ DE PARE |  |  | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
| OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |  |  | FORMATO
PROCESO SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS
| ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | VERSIÓN 0 |  | PÁGINA 1 de 1
DATOS ESPECÍFICOS
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD |  | CANTIDAD
1.5 | CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CAL 10 MM (INCLUYE TUBO AGUA NEGRA DE 2" Y ANGULO 1"X1"X3/16") H=1 |  |  |  | M2 |  | 22.85
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.) |  |  | % | 6.7 | 30955 |  | 2074
SUBTOTAL | [6 empty] | 2074
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
MALLA ESLABONADA 2"x2" C13 |  |  | M2 | 1 | 11746.12 |  | 11746
PINTURA ESMALTE SINTETICO TIPO I |  |  | GL | 0.3029 | 67758.19 |  | 20524
SOLDADURA ELECTRICA TIPO WESTARCO SUPERE E-6013 DE 1/8 O SIMILAR |  |  | KG | 0.35 | 9027.59 |  | 3160
TUBERÍA GALVANIZADA PARA CERRAMIENTO DE 2"X6m |  |  | ML | 1 | 9588.22 |  | 9588
SUBTOTAL | [6 empty] | 45018
III. TRANSPORTES
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL | [6 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
AUXILIAR DE OBRA 2 (B) |  |  | HH | 1.5 | 7595.09 |  | 11393
OFICIAL DE OBRA 1 (A) |  |  | HH | 1.5 | 13041.42 |  | 19562
SUBTOTAL | [6 empty] | 30955
TOTAL COSTO DIRECTO | [6 empty] | 78047
COSTO FACTOR DE INCREMENTO TRANPORTE (4%) | [6 empty] | 3122
COSTO TOTAL | [6 empty] | 81169
OSMAR EDUARDO AVILA FAJARDO
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
ELABORÓ: ARQ. LUBER NEY MURCIA WALTEROS

## 1.6
| ALCALDÍA MUNICIPAL SAN JOSÉ DE PARE |  |  | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
| OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |  |  | FORMATO
PROCESO SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS
| ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | VERSIÓN 0 |  | PÁGINA 1 de 1
DATOS ESPECÍFICOS
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD |  | CANTIDAD
1.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN COMBO ACUACER LAVAMANOS, SANITARIO, GRIFERIA E INCRUSTACIONES |  |  |  | UN |  | 1
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.) |  |  | % | 3.3 | 36321 |  | 1199
SUBTOTAL | [6 empty] | 1199
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
CEMENTO BLANCO |  |  | KG | 0.5 | 1879.4 |  | 940
SANITARIO COMBO ACUAFER PLUS BLANCO (CORONA) |  |  | UND | 1 | 218611.21 |  | 218611
0
SUBTOTAL | [6 empty] | 219551
III. TRANSPORTES
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL | [6 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 (B) |  |  | HH | 1.6 | 8354.72 |  | 13368
OFICIAL INSTLACIONES (B) |  |  | HH | 1.6 | 14345.44 |  | 22953
SUBTOTAL | [6 empty] | 36321
TOTAL COSTO DIRECTO | [6 empty] | 257071
COSTO FACTOR DE INCREMENTO TRANPORTE (4%) | [6 empty] | 10283
COSTO TOTAL | [6 empty] | 267354
OSMAR EDUARDO AVILA FAJARDO
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
ELABORÓ: ARQ. LUBER NEY MURCIA WALTEROS

## 1.7
| ALCALDÍA MUNICIPAL SAN JOSÉ DE PARE |  |  | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
| OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |  |  | FORMATO
PROCESO SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS
| ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | VERSIÓN 0 |  | PÁGINA 1 de 1
DATOS ESPECÍFICOS
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD |  | CANTIDAD
1.7 | CONEXIÓN TANQUE ELEVADO PVC 2" INCLUY. VALVULA Y REGISTRO |  |  |  | UN |  | 2
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.) |  |  | % | 12 | 90801 |  | 10896
SUBTOTAL | [6 empty] | 10896
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
CODO 90º PVC-P 2" |  |  | UND | 2.5 | 10125.41 |  | 25314
LIMPIADOR 1/4 PVC |  |  | GL | 0.01 | 18092.79 |  | 181
REGISTRO RED WHITE TOYO 2" |  |  | UND | 1 | 227710.6 |  | 227711
SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4" |  |  | GL | 0.05 | 93398.76 |  | 4670
TEE PVC PRESIÓN 2" |  |  | UND | 2.75 | 12878.65 |  | 35416
TUBERÍA PVC-P 2" RDE 21 |  |  | ML | 3 | 17328.29 |  | 51985
UNION PVC 2" |  |  | UND | 3 | 4280.83 |  | 12842
VALVULA DE BOLA 2" |  |  | UND | 1 | 29278.45 |  | 29278
SUBTOTAL | [6 empty] | 387397
III. TRANSPORTES
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL | [6 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 (B) |  |  | HH | 4 | 8354.72 |  | 33419
OFICIAL INSTLACIONES (B) |  |  | HH | 4 | 14345.44 |  | 57382
SUBTOTAL | [6 empty] | 90801
TOTAL COSTO DIRECTO | [6 empty] | 489094
COSTO FACTOR DE INCREMENTO TRANPORTE (4%) | [6 empty] | 19564
COSTO TOTAL | [6 empty] | 508658
OSMAR EDUARDO AVILA FAJARDO
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
ELABORÓ: ARQ. LUBER NEY MURCIA WALTEROS

## 1.8
| ALCALDÍA MUNICIPAL SAN JOSÉ DE PARE |  |  | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
| OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |  |  | FORMATO
PROCESO SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS
| ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | VERSIÓN 0 |  | PÁGINA 1 de 1
DATOS ESPECÍFICOS
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD |  | CANTIDAD
1.8 | CERRADURA TIPO ALCOBA (BAÑO) |  |  |  | UN |  | 1
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.) |  |  | % | 1.1 | 15477 |  | 170
SUBTOTAL | [6 empty] | 170
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
CERRADURA SCHLAGE A 50 WS MADERA |  |  | UND | 1 | 25997.05 |  | 25997
SUBTOTAL | [6 empty] | 25997
III. TRANSPORTES
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL | [6 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
AUXILIAR DE OBRA 2 (B) |  |  | HH | 0.75 | 7595.09 |  | 5696
OFICIAL DE OBRA 1 (A) |  |  | HH | 0.75 | 13041.42 |  | 9781
SUBTOTAL | [6 empty] | 15477
TOTAL COSTO DIRECTO | [6 empty] | 41644
COSTO FACTOR DE INCREMENTO TRANPORTE (4%) | [6 empty] | 1666
COSTO TOTAL | [6 empty] | 43310
OSMAR EDUARDO AVILA FAJARDO
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
ELABORÓ: ARQ. LUBER NEY MURCIA WALTEROS

## 1.9
| ALCALDÍA MUNICIPAL SAN JOSÉ DE PARE |  |  | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
| OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |  |  | FORMATO
PROCESO SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS
| ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | VERSIÓN 0 |  | PÁGINA 1 de 1
DATOS ESPECÍFICOS
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD |  | CANTIDAD
1.9 | ACOMETIDA ELECTRICA 3#8 AWG THHN/THWN |  |  |  | ML |  | 30
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.) |  |  | % | 3.3 | 22700 |  | 749
SUBTOTAL | [6 empty] | 749
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
ADAPTADPR TERMINAL 1" CONDUIT |  |  | UND | 1 | 3037.91 |  | 3038
CABLE No.8 AWG THHM/THWN |  |  | ML | 3 | 5979 |  | 17937
LIMPIADOR 1/4 PVC |  |  | GL | 0.01 | 18092.79 |  | 181
SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4" |  |  | GL | 0.04 | 93398.76 |  | 3736
TUBERÍA PVC CONDUIT |  |  | ML | 1 | 4215.39 |  | 4215
SUBTOTAL | [6 empty] | 29107
III. TRANSPORTES
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL | [6 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 (B) |  |  | HH | 1 | 8354.72 |  | 8355
OFICIAL INSTLACIONES (B) |  |  | HH | 1 | 14345.44 |  | 14345
SUBTOTAL | [6 empty] | 22700
TOTAL COSTO DIRECTO | [6 empty] | 52556
COSTO FACTOR DE INCREMENTO TRANPORTE (4%) | [6 empty] | 2102
COSTO TOTAL | [6 empty] | 54658
OSMAR EDUARDO AVILA FAJARDO
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
ELABORÓ: ARQ. LUBER NEY MURCIA WALTEROS

## 1.10
| ALCALDÍA MUNICIPAL SAN JOSÉ DE PARE |  |  | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
| OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |  |  | FORMATO
PROCESO SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS
| ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | VERSIÓN 0 |  | PÁGINA 1 de 1
DATOS ESPECÍFICOS
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD |  | CANTIDAD
1.10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PARCIALES 4 CIRCUITOS. |  |  |  | UN |  | 1
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.) |  |  | % | 3.3 | 68100 |  | 2247
SUBTOTAL | [6 empty] | 2247
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
PLACA DE IDENTIFICACIÓN 2x1 CM |  |  | UND | 4 | 2227.15 |  | 8909
TABLERO MONOF. 125A, 120/127V, 3H, 4 CTOS |  |  | UND | 1 | 80616.48 |  | 80616
SUBTOTAL | [6 empty] | 89525
III. TRANSPORTES
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL | [6 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 (B) |  |  | HH | 3 | 8354.72 |  | 25064
OFICIAL INSTLACIONES (B) |  |  | HH | 3 | 14345.44 |  | 43036
SUBTOTAL | [6 empty] | 68100
TOTAL COSTO DIRECTO | [6 empty] | 159872
COSTO FACTOR DE INCREMENTO TRANPORTE (4%) | [6 empty] | 6395
COSTO TOTAL | [6 empty] | 166267
OSMAR EDUARDO AVILA FAJARDO
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
ELABORÓ: ARQ. LUBER NEY MURCIA WALTEROS

## 1.11
| ALCALDÍA MUNICIPAL SAN JOSÉ DE PARE |  |  | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
| OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |  |  | FORMATO
PROCESO SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS
| ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | VERSIÓN 0 |  | PÁGINA 1 de 1
DATOS ESPECÍFICOS
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD |  | CANTIDAD
1.11 | SALIDA LAMPARA TOMA PVC COMPLETA |  |  |  | UN |  | 4
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.) |  |  | % | 3.3 | 79451 |  | 2622
SUBTOTAL | [6 empty] | 2622
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
ADAPTADOR TERMINAL 1/2" CONDUIT |  |  | UND | 2.61 | 449.33 |  | 1173
ALAMBRE COBRE 14 AWG THHN/THWN |  |  | ML | 2.79 | 1437.75 |  | 4011
ALAMBRE COBRE THW 12 AWG THHN/NN |  |  | ML | 5.61 | 2955 |  | 16578
CAJA SENCILLA CONDUIT |  |  | UND | 1.35 | 1880.41 |  | 2539
INTERRUPTOR DOBLE |  |  | UND | 1 | 7625.57 |  | 7626
LIMPIADOR 1/4 PVC |  |  | GL | 0.01 | 18092.79 |  | 181
ROSETA (PLAFON) |  |  | UND | 1 | 1819.88 |  | 1820
SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4" |  |  | GL | 0.01 | 93398.76 |  | 934
TUBERÍA PVC CONDUIT 1/2 |  |  | ML | 3.38 | 2322.34 |  | 7850
SUBTOTAL | [6 empty] | 42712
III. TRANSPORTES
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL | [6 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 (B) |  |  | HH | 3.5 | 8354.72 |  | 29242
OFICIAL INSTLACIONES (B) |  |  | HH | 3.5 | 14345.44 |  | 50209
SUBTOTAL | [6 empty] | 79451
TOTAL COSTO DIRECTO | [6 empty] | 124785
COSTO FACTOR DE INCREMENTO TRANPORTE (4%) | [6 empty] | 4991
COSTO TOTAL | [6 empty] | 129776
OSMAR EDUARDO AVILA FAJARDO
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
ELABORÓ: ARQ. LUBER NEY MURCIA WALTEROS

## 1.12
| ALCALDÍA MUNICIPAL SAN JOSÉ DE PARE |  |  | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
| OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |  |  | FORMATO
PROCESO SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS
| ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | VERSIÓN 0 |  | PÁGINA 1 de 1
DATOS ESPECÍFICOS
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD |  | CANTIDAD
1.12 | SALIDA BIFÁSICA+ TOMA, TUBO PVC Ø 1/2 |  |  |  | UN |  | 4
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.) |  |  | % | 16.5 | 77180 |  | 12735
SUBTOTAL | [6 empty] | 12735
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
ADAPTADOR TERMINAL 1/2" CONDUIT |  |  | UND | 1 | 449.33 |  | 449
CABLE No. 10 AWG THHN/THWN-2 |  |  | ML | 12.5 | 1437.75 |  | 17972
CAJA DOBLE MET. GAL. 2400 |  |  | UND | 1 | 1870.15 |  | 1870
CURVA CONDUIT PVC D=1/2" |  |  | UND | 1 | 1172.22 |  | 1172
SUPLEMENTO CAJA DOBLE MET. GALV. 2400 |  |  | UND | 1 | 715.71 |  | 716
TOMAC. BIF. 20A-250V PATA TRABADA |  |  | UND | 1 | 5950 |  | 5950
TUBERÍA CONDUIT PVC 1/2 |  |  | ML | 3 | 2450 |  | 7350
SUBTOTAL | [6 empty] | 35479
III. TRANSPORTES
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL | [6 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 (B) |  |  | HH | 3.4 | 8354.72 |  | 28406
OFICIAL INSTLACIONES (B) |  |  | HH | 3.4 | 14345.44 |  | 48774
SUBTOTAL | [6 empty] | 77180
TOTAL COSTO DIRECTO | [6 empty] | 125394
COSTO FACTOR DE INCREMENTO TRANPORTE (4%) | [6 empty] | 5016
COSTO TOTAL | [6 empty] | 130410
OSMAR EDUARDO AVILA FAJARDO
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
ELABORÓ: ARQ. LUBER NEY MURCIA WALTEROS

## 1.13
| ALCALDÍA MUNICIPAL SAN JOSÉ DE PARE |  |  | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
| OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |  |  | FORMATO
PROCESO SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS
| ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | VERSIÓN 0 |  | PÁGINA 1 de 1
DATOS ESPECÍFICOS
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD |  | CANTIDAD
1.13 | TIERRA TABLERO GENERAL (VARILLA COOPER WELL) |  |  |  | UN |  | 1
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.) |  |  | % | 3.3 | 90801 |  | 2996
SUBTOTAL | [6 empty] | 2996
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
CABLE COBRE DESNUDO AWG 1/O |  |  | ML | 3 | 25436.63 |  | 76310
SOLDADURA EXOTÉRMICA |  |  | UND | 1.5 | 20422.35 |  | 30634
VARILLA CW 1/2 x 2.40 |  |  | UND | 1.05 | 94166.49 |  | 98875
SUBTOTAL | [6 empty] | 205819
III. TRANSPORTES
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL | [6 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 (B) |  |  | HH | 4 | 8354.72 |  | 33419
OFICIAL INSTLACIONES (B) |  |  | HH | 4 | 14345.44 |  | 57382
SUBTOTAL | [6 empty] | 90801
TOTAL COSTO DIRECTO | [6 empty] | 299616
COSTO FACTOR DE INCREMENTO TRANPORTE (4%) | [6 empty] | 11985
COSTO TOTAL | [6 empty] | 311601
OSMAR EDUARDO AVILA FAJARDO
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
ELABORÓ: ARQ. LUBER NEY MURCIA WALTEROS

## 1.14
| ALCALDÍA MUNICIPAL SAN JOSÉ DE PARE |  |  | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
| OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |  |  | FORMATO
PROCESO SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS
| ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | VERSIÓN 0 |  | PÁGINA 1 de 1
DATOS ESPECÍFICOS
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD |  | CANTIDAD
1.14 | SUMINITRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AUTOMATICO ENCHUFABLE DE 1X15 AMP 1X20 AMP 1X30 AMP |  |  |  | UN |  | 2
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.) |  |  | % | 3.3 | 14951 |  | 493
SUBTOTAL | [6 empty] | 493
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
AUTOMATICO ENCHUFABLE 1x15, 1x20 O 1x30 |  |  | UND | 1 | 17500 |  | 17500
SUBTOTAL | [6 empty] | 17500
III. TRANSPORTES
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL | [6 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
CUADRILLA FF (ELECTRICO) 1 JE, 1 OF Y 1 AY |  |  | HH | 0.3 | 49837.52 |  | 14951
SUBTOTAL | [6 empty] | 14951
TOTAL COSTO DIRECTO | [6 empty] | 32944
COSTO FACTOR DE INCREMENTO TRANPORTE (4%) | [6 empty] | 1318
COSTO TOTAL | [6 empty] | 34262
OSMAR EDUARDO AVILA FAJARDO
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
ELABORÓ: ARQ. LUBER NEY MURCIA WALTEROS

## PRESUPUESTO
ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES FISICAS TANTO DEL PALACIO MUNICIPAL COMO DE LA PISCINA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE PARE-BOYACÁ
ÍTEM GOBERNACIÓN | ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANT | V/UNIT | V/TOTAL
1. PISCINA MUNICIPAL
1.01.53 | 1.1 | DESMONTE CUBIERTA TEJA DE BARRO (INCLUYE RETIRO), INCLUYE ENTRAMADO EN GUADUA | M2 | 6 | 24731 | 148386
1.12.36 | 1.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENTRAMADO PARA TEJA DE BARRO | M2 | 6 | 63477 | 380862
1.12.46 | 1.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEJA DE BARRO TIPO ESPAÑOLA | M2 | 6 | 90870 | 545220
1.12.18 | 1.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE ARTICULADO TEJA ESPAÑOLA EN FIBROCEMENTO | ML | 5 | 46119 | 230595
1.20.08 | 1.5 | CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CAL 10 MM (INCLUYE TUBO AGUA NEGRA DE 2" Y ANGULO 1"X1"X3/16") H=1 | M2 | 22.85 | 81169 | 1854711.65
1.16.04 | 1.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN COMBO ACUACER LAVAMANOS, SANITARIO, GRIFERIA E INCRUSTACIONES | UN | 1 | 267354 | 267354
1.06.11 | 1.7 | CONEXIÓN TANQUE ELEVADO PVC 2" INCLUY. VALVULA Y REGISTRO | UN | 2 | 508658 | 1017316
1.17.01 | 1.8 | CERRADURA TIPO ALCOBA (BAÑO) | UN | 1 | 43310 | 43310
| 1.9 | ACOMETIDA ELECTRICA 3#8 AWG THHN/THWN | ML | 30 | 54658 | 1639740
1.07.46 | 1.10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PARCIALES 4 CIRCUITOS. | UN | 1 | 166267 | 166267
1.07.04 | 1.11 | SALIDA LAMPARA TOMA PVC COMPLETA | UN | 4 | 129776 | 519104
| 1.12 | SALIDA BIFÁSICA+ TOMA, TUBO PVC Ø 1/2 | UN | 4 | 130410 | 521640
1.07.52 | 1.13 | TIERRA TABLERO GENERAL (VARILLA COOPER WELL) | UN | 1 | 311601 | 311601
| 1.14 | SUMINITRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AUTOMATICO ENCHUFABLE DE 1X15 AMP 1X20 AMP 1X30 AMP | UN | 2 | 34262 | 68524
2, PALACIO MUNICIPAL
1.01.17 | 2.1 | DEMOLICIÓN CIELO FALSO ESTRUCTURA ALUMINIO (INCLUYE RETIRO) | M2 | 85.14 | 1318 | 112214.52
| 2.2 | CIELO RASO EN PVC E=10MM | M2 | 85.14 | 48383 | 4119328.62
| 2.3 | DESMONTE REPARACIÓN (DESTAPE) Y MONTAJE UNIDADES SANITARIAS | UN | 8 | 29426 | 235408
| 2.4 | REVISIÓN REPARACIÓN Y CAMBIO DE GRIFERIA DE TANQUE DE AGUA SANITARIOS | UN | 4 | 98316 | 393264
| 2.5 | REVISIÓN REPARACIÓN Y CAMBIO DE GRIFERIA DE LAVAMANOS | UN | 4 | 57635 | 230540
| 2.6 | REVISIÓN Y REPARACIÓN TANQUE ELEVADO | UN | 1 | 132740 | 132740
| 2.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALA LED CIRCULAR 840 MULENES | UN | 10 | 23590 | 235900
| 2.8 | VINILO TIPO II SOBRE PAÑETE DOS MANOS EN MUROS | M2 | 1200 | 5628 | 6753600
COSTO DIRECTO DE LA OBRA | [5 empty] | 19927625.79
ADMINISTRACIÓN |  |  |  |  | 15% | 2989143.87
IMPREVISTOS |  |  |  |  | 1% | 199276.26
UTILIDAD |  |  |  |  | 4% | 797105.03
TOTAL A.I.U. |  |  |  |  | 20% | 3985525.16
COSTO TOTAL DE LA OBRA | [5 empty] | 23913150.95

## 2.1
| ALCALDÍA MUNICIPAL SAN JOSÉ DE PARE |  |  | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
| OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |  |  | FORMATO
PROCESO SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS
| ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | VERSIÓN 0 |  | PÁGINA 1 de 1
DATOS ESPECÍFICOS
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD |  | CANTIDAD
2.1 | DEMOLICIÓN CIELO FALSO ESTRUCTURA ALUMINIO (INCLUYE RETIRO) |  |  |  | M2 |  | 85.14
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.) |  |  | % | 4 | 1148 |  | 46
ANDAMIO TUBULAR |  |  | DD | 0.1 | 1243.34 |  | 124
SUBTOTAL | [6 empty] | 170
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL | [6 empty] | 0
III. TRANSPORTES
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL | [6 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
AUXILIAR DE OBRA 2 (B) |  |  | HH | 0.1511 | 7595.09 |  | 1148
SUBTOTAL | [6 empty] | 1148
TOTAL COSTO DIRECTO | [6 empty] | 1318
COSTO FACTOR DE INCREMENTO TRANPORTE (4%)
COSTO TOTAL | [6 empty] | 1318
OSMAR EDUARDO AVILA FAJARDO
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
ELABORÓ: ARQ. LUBER NEY MURCIA WALTEROS

## 2.2
| ALCALDÍA MUNICIPAL SAN JOSÉ DE PARE |  |  | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
| OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |  |  | FORMATO
PROCESO SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS
| ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | VERSIÓN 0 |  | PÁGINA 1 de 1
DATOS ESPECÍFICOS
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD |  | CANTIDAD
2.2 | CIELO RASO EN PVC E=10MM |  |  |  | M2 |  | 85.14
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.) |  |  | % | 3.3 | 24434 |  | 806
SUBTOTAL | [6 empty] | 806
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
ANGULO PERIMETRAL DE 1x1 CAL 26 |  |  | UND | 0.45 | 15598.23 |  | 7019
LAMINA PVC BLANCA 10MM |  |  | UND | 0.35 | 24960 |  | 8736
OMEGA EN ALUMINIO CAL 26 |  |  | UND | 0.68 | 4238.86 |  | 2882
TORNILLO 6X1 |  |  | UND | 5.4 | 89.25 |  | 482
TORNILLO LARGO PARA LAMINA CABEZA DE LENTEJA |  |  | UND | 10.35 | 102.59 |  | 1062
VIGUETA EN ALUMINIO CAL 26 |  |  | UND | 0.37 | 2975 |  | 1101
SUBTOTAL | [6 empty] | 21282
III. TRANSPORTES
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL | [6 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
AUXILIAR DE OBRA 2 (B) |  |  | HH | 1.5 | 7595.09 |  | 11393
OFICIAL DE OBRA 1 (A) |  |  | HH | 1 | 13041.42 |  | 13041
SUBTOTAL | [6 empty] | 24434
TOTAL COSTO DIRECTO | [6 empty] | 46522
COSTO FACTOR DE INCREMENTO TRANPORTE (4%) | [6 empty] | 1861
COSTO TOTAL | [6 empty] | 48383
OSMAR EDUARDO AVILA FAJARDO
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
ELABORÓ: ARQ. LUBER NEY MURCIA WALTEROS

## 2.3
| ALCALDÍA MUNICIPAL SAN JOSÉ DE PARE |  |  | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
| OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |  |  | FORMATO
PROCESO SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS
| ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | VERSIÓN 0 |  | PÁGINA 1 de 1
DATOS ESPECÍFICOS
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD |  | CANTIDAD
2.3 | DESMONTE REPARACIÓN (DESTAPE) Y MONTAJE UNIDADES SANITARIAS |  |  |  | UN |  | 8
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.) |  |  | % | 5 | 22700 |  | 1135
SUBTOTAL | [6 empty] | 1135
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
TAPON PVC-P SOLDADO 1/2" |  |  | UN | 1 | 960 |  | 960
CEMENTO BLANCO |  |  | KL | 1.5 | 1879.4 |  | 2819
CINTA TEFLON 10 m 1/2`` |  |  | RL | 1 | 680.49 |  | 680
SUBTOTAL | [6 empty] | 4459
III. TRANSPORTES
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL | [6 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 (B) |  |  | HH | 1 | 8354.72 |  | 8355
OFICIAL INSTLACIONES (B) |  |  | HH | 1 | 14345.44 |  | 14345
SUBTOTAL | [6 empty] | 22700
TOTAL COSTO DIRECTO | [6 empty] | 28294
COSTO FACTOR DE INCREMENTO TRANPORTE (4%) | [6 empty] | 1132
COSTO TOTAL | [6 empty] | 29426
OSMAR EDUARDO AVILA FAJARDO
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
ELABORÓ: ARQ. LUBER NEY MURCIA WALTEROS

## 2.4
| ALCALDÍA MUNICIPAL SAN JOSÉ DE PARE |  |  | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
| OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |  |  | FORMATO
PROCESO SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS
| ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | VERSIÓN 0 |  | PÁGINA 1 de 1
DATOS ESPECÍFICOS
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD |  | CANTIDAD
2.4 | REVISIÓN REPARACIÓN Y CAMBIO DE GRIFERIA DE TANQUE DE AGUA SANITARIOS |  |  |  | UN |  | 4
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.) |  |  | % | 5 | 22700 |  | 1135
SUBTOTAL | [6 empty] | 1135
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
GRIFERIA TANQUE SANITARIO |  |  | UN | 1 | 44900 |  | 44900
ACOPLE SANITARIO DE 60 CMS |  |  | UN | 1 | 9900 |  | 9900
MANIJA SANITARIO |  |  | UN | 1 | 15900 |  | 15900
0
SUBTOTAL | [6 empty] | 70700
III. TRANSPORTES
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL | [6 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 (B) |  |  | HH | 1 | 8354.72 |  | 8355
OFICIAL INSTLACIONES (B) |  |  | HH | 1 | 14345.44 |  | 14345
SUBTOTAL | [6 empty] | 22700
TOTAL COSTO DIRECTO | [6 empty] | 94535
COSTO FACTOR DE INCREMENTO TRANPORTE (4%) | [6 empty] | 3781
COSTO TOTAL | [6 empty] | 98316
OSMAR EDUARDO AVILA FAJARDO
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
ELABORÓ: ARQ. LUBER NEY MURCIA WALTEROS

## 2.5
| ALCALDÍA MUNICIPAL SAN JOSÉ DE PARE |  |  | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
| OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |  |  | FORMATO
PROCESO SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS
| ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | VERSIÓN 0 |  | PÁGINA 1 de 1
DATOS ESPECÍFICOS
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD |  | CANTIDAD
2.5 | REVISIÓN REPARACIÓN Y CAMBIO DE GRIFERIA DE LAVAMANOS |  |  |  | UN |  | 4
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.) |  |  | % | 5 | 22700 |  | 1135
SUBTOTAL | [6 empty] | 1135
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
GRIFERIA LAVAMANOS INDIVIDUAL |  |  | UN | 1 | 23900 |  | 23900
ACOPLE LAVAMANOS DE 60 CMS |  |  | UN | 1 | 9900 |  | 9900
SUBTOTAL | [6 empty] | 33800
III. TRANSPORTES
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL | [6 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 (B) |  |  | HH | 1 | 8354.72 |  | 8355
OFICIAL INSTLACIONES (B) |  |  | HH | 1 | 14345.44 |  | 14345
SUBTOTAL | [6 empty] | 22700
TOTAL COSTO DIRECTO | [6 empty] | 57635
COSTO FACTOR DE INCREMENTO TRANPORTE (4%)
COSTO TOTAL | [6 empty] | 57635
OSMAR EDUARDO AVILA FAJARDO
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
ELABORÓ: ARQ. LUBER NEY MURCIA WALTEROS

## 2.6
| ALCALDÍA MUNICIPAL SAN JOSÉ DE PARE |  |  | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
| OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |  |  | FORMATO
PROCESO SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS
| ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | VERSIÓN 0 |  | PÁGINA 1 de 1
DATOS ESPECÍFICOS
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD |  | CANTIDAD
2.6 | REVISIÓN Y REPARACIÓN TANQUE ELEVADO |  |  |  | UN |  | 1
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.) |  |  | % | 5 | 22700 |  | 1135
SUBTOTAL | [6 empty] | 1135
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
KIT ENTRADA Y SALIDA TANQUE PLASTICO |  |  | UN | 1 | 17900 |  | 17900
VALVULA FLOTADORA DE 1/2"-GRIFERIA TANQUE EN BRONCE |  |  | UN | 1 | 85900 |  | 85900
SUBTOTAL | [6 empty] | 103800
III. TRANSPORTES
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL | [6 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 (B) |  |  | HH | 1 | 8354.72 |  | 8355
OFICIAL INSTLACIONES (B) |  |  | HH | 1 | 14345.44 |  | 14345
SUBTOTAL | [6 empty] | 22700
TOTAL COSTO DIRECTO | [6 empty] | 127635
COSTO FACTOR DE INCREMENTO TRANPORTE (4%) | [6 empty] | 5105
COSTO TOTAL | [6 empty] | 132740
OSMAR EDUARDO AVILA FAJARDO
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
ELABORÓ: ARQ. LUBER NEY MURCIA WALTEROS

## 2.7
| ALCALDÍA MUNICIPAL SAN JOSÉ DE PARE |  |  | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
| OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |  |  | FORMATO
PROCESO SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS
| ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | VERSIÓN 0 |  | PÁGINA 1 de 1
DATOS ESPECÍFICOS
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD |  | CANTIDAD
2.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALA LED CIRCULAR 840 MULENES |  |  |  | UN |  | 10
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.) |  |  | % | 5 | 6460 |  | 323
SUBTOTAL | [6 empty] | 323
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
PANEL LED EMPOTRAR CIRCULAR 840 LÚMENES 12w LUZ FRÍA |  |  | UND | 1 | 15900 |  | 15900
SUBTOTAL | [6 empty] | 15900
III. TRANSPORTES
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL | [6 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
CUADRILLA INSTAL. INTERNAS |  |  | HC | 0.25 | 25841.31 |  | 6460
SUBTOTAL | [6 empty] | 6460
TOTAL COSTO DIRECTO | [6 empty] | 22683
COSTO FACTOR DE INCREMENTO TRANPORTE (4%) | [6 empty] | 907
COSTO TOTAL | [6 empty] | 23590
OSMAR EDUARDO AVILA FAJARDO
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
ELABORÓ: ARQ. LUBER NEY MURCIA WALTEROS

## 2.8
| ALCALDÍA MUNICIPAL SAN JOSÉ DE PARE |  |  | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
| OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |  |  | FORMATO
PROCESO SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS
| ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | VERSIÓN 0 |  | PÁGINA 1 de 1
DATOS ESPECÍFICOS
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD |  | CANTIDAD
2.8 | VINILO TIPO II SOBRE PAÑETE DOS MANOS EN MUROS |  |  |  | M2 |  | 1200
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.) |  |  | % | 12 | 3560 |  | 427
SUBTOTAL | [6 empty] | 427
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
PINTURA VINILO TIPO II |  |  | GL | 0.04 | 35621.01 |  | 1425
SUBTOTAL | [6 empty] | 1425
III. TRANSPORTES
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL | [6 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
AUXILIAR DE PINTURA 1 (C) |  |  | HH | 0.15 | 8733.91 |  | 1310
OFICIAL PINTURA (C) |  |  | HH | 0.15 | 14997.45 |  | 2250
SUBTOTAL | [6 empty] | 3560
TOTAL COSTO DIRECTO | [6 empty] | 5412
COSTO FACTOR DE INCREMENTO TRANPORTE (4%) | [6 empty] | 216
COSTO TOTAL | [6 empty] | 5628
OSMAR EDUARDO AVILA FAJARDO
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
ELABORÓ: ARQ. LUBER NEY MURCIA WALTEROS