## 2020
[5 empty] | % reemplazo | % persistente | Generación | MWh/año | %
|  |  |  | Nivel 1 | 0% | 100% | Diesel | 227377.004 | 97.03%
[7 empty] | RSU | 8760 | 2.97%
[7 empty] | Demanda | 236137.004 | 100%
| POTENCIA (MWh/año) | PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | % excedente | Nivel 2 | 25% | 75% | Diesel | 170532.753 | 72.22%
Potencial Eólico Escenario A+B 2020 | 73314.24 | 88.83% | -10.88% |  |  |  | RSU | 8760 | 3.71%
Potencial Solar Escenario A+B 2020 | 9214.425 | 11.17% |  |  |  |  | Eólico | 73314.24 | 31.05%
GLP Escenario A+B 2020 | 56552.808 | 68.53% |  |  |  |  | Solar | 9214.425 | 3.902%
Total | 82528.665 | [5 empty] | GLP | 0 | 0%
Diesel 25% | 56844.251 | [5 empty] | Total | 261821.418 | 110.9%
Excedente para no trabajar al 100% | -25684.414
Potencial Eólico Escenario A+B 2020 | 73314.24 | 52.71% | -30.01% | Nivel 3 | 30% | 70% | Diesel | 159163.9028 | 67.4%
Potencial Solar Escenario A+B 2020 | 9214.425 | 6.625% |  |  |  |  | RSU | 8760 | 3.71%
GLP Escenario A+B 2020 | 56552.808 | 40.66% |  |  |  |  | Eólico | 73314.24 | 31.05%
Total | 139081.473 | [5 empty] | Solar | 9214.425 | 3.902%
Diesel 30% | 68213.1012 | [5 empty] | GLP | 56552.808 | 23.95%
Excedente para no trabajar al 100% | -70868.3718 | [5 empty] | Total | 307005.3758 | 130%
Potencial Eólico Escenario A+B 2020 | 73314.24 | 37.48% | -34.7% | Nivel 4 | 50% | 50% | Diesel | 113688.502 | 48.15%
Potencial Solar Escenario A+B 2020 | 9214.425 | 4.71% |  |  |  |  | RSU | 8760 | 3.71%
GLP Escenario A+B 2020 | 113105.616 | 57.81% |  |  |  |  | Eólico | 73314.24 | 31.05%
Total | 195634.281 | [5 empty] | Solar | 9214.425 | 3.902%
Diesel 50% | 113688.502 | [5 empty] | GLP | 113105.616 | 47.9%
Excedente para no trabajar al 100% | -81945.779 | [5 empty] | Total | 318082.783 | 134.7%

## 2025
[5 empty] | % reemplazo | % persistente | Generación | MWh/año | %
|  |  |  | Nivel 1 | 0% | 100% | Diesel | 236339.955 | 97.03%
[7 empty] | RSU | 8760 | 2.97%
[7 empty] | Demanda | 245099.955 | 100%
| POTENCIA (MWh/año) | PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | % excedente | Nivel 2 | 25% | 75% | Diesel | 177254.9662 | 72.32%
Potencial Eólico Escenario A+B 2020 | 73314.24 | 88.83% | -9.565% |  |  |  | RSU | 8760 | 3.574%
Potencial Solar Escenario A+B 2020 | 9214.425 | 11.17% |  |  |  |  | Eólico | 73314.24 | 29.91%
GLP Escenario A+B 2020 | 56552.808 | 68.53% |  |  |  |  | Solar | 9214.425 | 3.759%
Total | 82528.665 | [5 empty] | GLP |  | 0%
Diesel 25% | 59084.9887 | [5 empty] | Total | 268543.6312 | 109.6%
Excedente para no trabajar al 100% | -23443.6763
Potencial Eólico Escenario A+B 2020 | 73314.24 | 52.71% | -27.82% | Nivel 3 | 30% | 70% | Diesel | 165437.9685 | 67.5%
Potencial Solar Escenario A+B 2020 | 9214.425 | 6.625% |  |  |  |  | RSU | 8760 | 3.574%
GLP Escenario A+B 2020 | 56552.808 | 40.66% |  |  |  |  | Eólico | 73314.24 | 29.91%
Total | 139081.473 | [5 empty] | Solar | 9214.425 | 3.759%
Diesel 30% | 70901.9865 | [5 empty] | GLP | 56552.808 | 23.07%
Excedente para no trabajar al 100% | -68179.4865 | [5 empty] | Total | 313279.4415 | 127.8%
Potencial Eólico Escenario A+B 2020 | 73314.24 | 37.48% | -31.61% | Nivel 4 | 50% | 50% | Diesel | 118169.9775 | 48.21%
Potencial Solar Escenario A+B 2020 | 9214.425 | 4.71% |  |  |  |  | RSU | 8760 | 3.574%
GLP Escenario A+B 2020 * | 113105.616 | 57.81% |  |  |  |  | Eólico | 73314.24 | 29.91%
Total | 195634.281 | [5 empty] | Solar | 9214.425 | 3.759%
Diesel 50% | 118169.9775 | [5 empty] | GLP | 113105.616 | 46.15%
Excedente para no trabajar al 100% | -77464.3035 | [5 empty] | Total | 322564.2585 | 131.6%
*DOS TURBINAS SGT-500

## 2030
[5 empty] | % reemplazo | % persistente | Generación | MWh/año | %
|  |  |  | Nivel 1 | 0% | 100% | Diesel | 246374.031 | 97.03%
[7 empty] | RSU | 8760 | 2.97%
[7 empty] | Demanda | 255134.031 | 100%
| POTENCIA (MWh/año) | PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | % excedente | Nivel 2 | 25% | 75% | Diesel | 184780.5232 | 72.42%
Potencial Eólico Escenario A+B 2020 | 73314.24 | 88.83% | -8.206% |  |  |  | RSU | 8760 | 3.433%
Potencial Solar Escenario A+B 2020 | 9214.425 | 11.17% |  |  |  |  | Eólico | 73314.24 | 28.74%
GLP Escenario A+B 2020 | 56552.808 | 68.53% |  |  |  |  | Solar | 9214.425 | 3.612%
Total | 82528.665 | [5 empty] | GLP |  | 0%
Diesel 25% | 61593.5077 | [5 empty] | Total | 276069.1883 | 108.2%
Excedente para no trabajar al 100% | -20935.1573
Potencial Eólico Escenario A+B 2020 | 73314.24 | 52.71% | -25.54% | Nivel 3 | 30% | 70% | Diesel | 172461.8217 | 67.6%
Potencial Solar Escenario A+B 2020 | 9214.425 | 6.625% |  |  |  |  | RSU | 8760 | 3.433%
GLP Escenario A+B 2020 | 56552.808 | 40.66% |  |  |  |  | Eólico | 73314.24 | 28.74%
Total | 139081.473 | [5 empty] | Solar | 9214.425 | 3.612%
Diesel 30% | 73912.2093 | [5 empty] | GLP | 56552.808 | 22.17%
Excedente para no trabajar al 100% | -65169.2637 | [5 empty] | Total | 320303.2947 | 125.5%
Potencial Eólico Escenario A+B 2020 | 73314.24 | 37.48% | -28.4% | Nivel 4 | 50% | 50% | Diesel | 123187.0155 | 48.28%
Potencial Solar Escenario A+B 2020 | 9214.425 | 4.71% |  |  |  |  | RSU | 8760 | 3.433%
GLP Escenario A+B 2020 * | 113105.616 | 57.81% |  |  |  |  | Eólico | 73314.24 | 28.74%
Total | 195634.281 | [5 empty] | Solar | 9214.425 | 3.612%
Diesel 50% | 123187.0155 | [5 empty] | GLP | 113105.616 | 44.33%
Excedente para no trabajar al 100% | -72447.2655 | [5 empty] | Total | 327581.2965 | 128.4%
*DOS TURBINAS SGT-500

## 2035
[5 empty] | % reemplazo | % persistente | Generación | MWh/año | %
|  |  |  | Nivel 1 | 0% | 100% | Diesel | 256408.107 | 97.03%
[7 empty] | RSU | 8760 | 2.97%
[7 empty] | Demanda | 265168.107 | 100%
| POTENCIA (MWh/año) | PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | % excedente | Nivel 2 | 25% | 75% | Diesel | 192306.0802 | 72.52%
Potencial Eólico Escenario A+B 2020 | 73314.24 | 88.83% | -6.949% |  |  |  | RSU | 8760 | 3.304%
Potencial Solar Escenario A+B 2020 | 9214.425 | 11.17% |  |  |  |  | Eólico | 73314.24 | 27.65%
GLP Escenario A+B 2020 | 56552.808 | 68.53% |  |  |  |  | Solar | 9214.425 | 3.475%
Total | 82528.665 | [5 empty] | GLP |  | 0%
Diesel 25% | 64102.0268 | [5 empty] | Total | 283594.7452 | 106.9%
Excedente para no trabajar al 100% | -18426.6383
Potencial Eólico Escenario A+B 2020 | 73314.24 | 52.71% | -23.44% | Nivel 3 | 30% | 70% | Diesel | 179485.6749 | 67.69%
Potencial Solar Escenario A+B 2020 | 9214.425 | 6.625% |  |  |  |  | RSU | 8760 | 3.304%
GLP Escenario A+B 2020 | 56552.808 | 40.66% |  |  |  |  | Eólico | 73314.24 | 27.65%
Total | 139081.473 | [5 empty] | Solar | 9214.425 | 3.475%
Diesel 30% | 76922.4321 | [5 empty] | GLP | 56552.808 | 21.33%
Excedente para no trabajar al 100% | -62159.0409 | [5 empty] | Total | 327327.1479 | 123.4%
Potencial Eólico Escenario A+B 2020 | 73314.24 | 37.48% | -25.43% | Nivel 4 | 50% | 50% | Diesel | 128204.0535 | 48.35%
Potencial Solar Escenario A+B 2020 | 9214.425 | 4.71% |  |  |  |  | RSU | 8760 | 3.304%
GLP Escenario A+B 2020 * | 113105.616 | 57.81% |  |  |  |  | Eólico | 73314.24 | 27.65%
Total | 195634.281 | [5 empty] | Solar | 9214.425 | 3.475%
Diesel 50% | 128204.0535 | [5 empty] | GLP | 113105.616 | 42.65%
Excedente para no trabajar al 100% | -67430.2275 | [5 empty] | Total | 332598.3345 | 125.4%
*DOS TURBINAS SGT-500

## 2040
[5 empty] | % reemplazo | % persistente | Generación | MWh/año | %
|  |  |  | Nivel 1 | 0% | 100% | Diesel | 266442.184 | 97.03%
[7 empty] | RSU | 8760 | 2.97%
[7 empty] | Demanda | 275202.184 | 100%
| POTENCIA (MWh/año) | PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | % excedente | Nivel 2 | 25% | 75% | Diesel | 199831.638 | 72.61%
Potencial Eólico Escenario A+B 2020 | 73314.24 | 88.83% | -5.784% |  |  |  | RSU | 8760 | 3.183%
Potencial Solar Escenario A+B 2020 | 9214.425 | 11.17% |  |  |  |  | Eólico | 73314.24 | 26.64%
GLP Escenario A+B 2020 | 56552.808 | 68.53% |  |  |  |  | Solar | 9214.425 | 3.348%
Total | 82528.665 | [5 empty] | GLP |  | 0%
Diesel 25% | 66610.546 | [5 empty] | Total | 291120.303 | 105.8%
Excedente para no trabajar al 100% | -15918.119
Potencial Eólico Escenario A+B 2020 | 73314.24 | 52.71% | -21.49% | Nivel 3 | 30% | 70% | Diesel | 186509.5288 | 67.77%
Potencial Solar Escenario A+B 2020 | 9214.425 | 6.625% |  |  |  |  | RSU | 8760 | 3.183%
GLP Escenario A+B 2020 | 56552.808 | 40.66% |  |  |  |  | Eólico | 73314.24 | 26.64%
Total | 139081.473 | [5 empty] | Solar | 9214.425 | 3.348%
Diesel 30% | 79932.6552 | [5 empty] | GLP | 56552.808 | 20.55%
Excedente para no trabajar al 100% | -59148.8178 | [5 empty] | Total | 334351.0018 | 121.5%
Potencial Eólico Escenario A+B 2020 | 73314.24 | 37.48% | -22.68% | Nivel 4 | 50% | 50% | Diesel | 133221.092 | 48.41%
Potencial Solar Escenario A+B 2020 | 9214.425 | 4.71% |  |  |  |  | RSU | 8760 | 3.183%
GLP Escenario A+B 2020 * | 113105.616 | 57.81% |  |  |  |  | Eólico | 73314.24 | 26.64%
Total | 195634.281 | [5 empty] | Solar | 9214.425 | 3.348%
Diesel 50% | 133221.092 | [5 empty] | GLP | 113105.616 | 41.1%
Excedente para no trabajar al 100% | -62413.189 | [5 empty] | Total | 337615.373 | 122.7%
*DOS TURBINAS SGT-500

## 2045
[5 empty] | % reemplazo | % persistente | Generación | MWh/año | %
|  |  |  | Nivel 1 | 0% | 100% | Diesel | 276401.639 | 97.03%
[7 empty] | RSU | 8760 | 2.97%
[7 empty] | Demanda | 285161.639 | 100%
| POTENCIA (MWh/año) | PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | % excedente | Nivel 2 | 25% | 75% | Diesel | 207301.2293 | 72.7%
Potencial Eólico Escenario A+B 2020 | 73314.24 | 88.83% | -4.709% |  |  |  | RSU | 8760 | 3.072%
Potencial Solar Escenario A+B 2020 | 9214.425 | 11.17% |  |  |  |  | Eólico | 73314.24 | 25.71%
GLP Escenario A+B 2020 | 56552.808 | 68.53% |  |  |  |  | Solar | 9214.425 | 3.231%
Total | 82528.665 | [5 empty] | GLP |  | 0%
Diesel 25% | 69100.4098 | [5 empty] | Total | 298589.8943 | 104.7%
Excedente para no trabajar al 100% | -13428.2553
Potencial Eólico Escenario A+B 2020 | 73314.24 | 52.71% | -19.69% | Nivel 3 | 30% | 70% | Diesel | 193481.1473 | 67.85%
Potencial Solar Escenario A+B 2020 | 9214.425 | 6.625% |  |  |  |  | RSU | 8760 | 3.072%
GLP Escenario A+B 2020 | 56552.808 | 40.66% |  |  |  |  | Eólico | 73314.24 | 25.71%
Total | 139081.473 | [5 empty] | Solar | 9214.425 | 3.231%
Diesel 30% | 82920.4917 | [5 empty] | GLP | 56552.808 | 19.83%
Excedente para no trabajar al 100% | -56160.9813 | [5 empty] | Total | 341322.6203 | 119.7%
Potencial Eólico Escenario A+B 2020 | 73314.24 | 37.48% | -20.14% | Nivel 4 | 50% | 50% | Diesel | 138200.8195 | 48.46%
Potencial Solar Escenario A+B 2020 | 9214.425 | 4.71% |  |  |  |  | RSU | 8760 | 3.072%
GLP Escenario A+B 2020 * | 113105.616 | 57.81% |  |  |  |  | Eólico | 73314.24 | 25.71%
Total | 195634.281 | [5 empty] | Solar | 9214.425 | 3.231%
Diesel 50% | 138200.8195 | [5 empty] | GLP | 113105.616 | 39.66%
Excedente para no trabajar al 100% | -57433.4615 | [5 empty] | Total | 342595.1005 | 120.1%
*DOS TURBINAS SGT-500

## 2050
[5 empty] | % reemplazo | % persistente | Generación | MWh/año | %
|  |  |  | Nivel 1 | 0% | 100% | Diesel | 286266.491 | 97.03%
[7 empty] | RSU | 8760 | 2.97%
[7 empty] | Demanda | 295026.491 | 100%
| POTENCIA (MWh/año) | PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | % excedente | Nivel 2 | 25% | 75% | Diesel | 214699.8682 | 72.77%
Potencial Eólico Escenario A+B 2020 | 73314.24 | 88.83% | -3.716% |  |  |  | RSU | 8760 | 2.969%
Potencial Solar Escenario A+B 2020 | 9214.425 | 11.17% |  |  |  |  | Eólico | 73314.24 | 24.85%
GLP Escenario A+B 2020 |  | 0% |  |  |  |  | Solar | 9214.425 | 3.123%
Total | 82528.665 | [5 empty] | GLP |  | 0%
Diesel 25% | 71566.6227 | [5 empty] | Total | 305988.5332 | 103.7%
Excedente para no trabajar al 100% | -10962.0423
Potencial Eólico Escenario A+B 2020 | 73314.24 | 52.71% | -18.03% | Nivel 3 | 30% | 70% | Diesel | 200386.5437 | 67.92%
Potencial Solar Escenario A+B 2020 | 9214.425 | 6.625% |  |  |  |  | RSU | 8760 | 2.969%
GLP Escenario A+B 2020 | 56552.808 | 40.66% |  |  |  |  | Eólico | 73314.24 | 24.85%
Total | 139081.473 | [5 empty] | Solar | 9214.425 | 3.123%
Diesel 30% | 85879.9473 | [5 empty] | GLP | 56552.808 | 19.17%
Excedente para no trabajar al 100% | -53201.5257 | [5 empty] | Total | 348228.0167 | 118%
Potencial Eólico Escenario A+B 2020 | 73314.24 | 37.48% | -17.8% | Nivel 4 | 50% | 50% | Diesel | 143133.2455 | 48.52%
Potencial Solar Escenario A+B 2020 | 9214.425 | 4.71% |  |  |  |  | RSU | 8760 | 2.969%
GLP Escenario A+B 2020 * | 113105.616 | 57.81% |  |  |  |  | Eólico | 73314.24 | 24.85%
Total | 195634.281 | [5 empty] | Solar | 9214.425 | 3.123%
Diesel 50% | 143133.2455 | [5 empty] | GLP | 113105.616 | 38.34%
Excedente para no trabajar al 100% | -52501.0355 | [5 empty] | Total | 347527.5265 | 117.8%
*DOS TURBINAS SGT-500

## EÓLICA
| MES | VELOCIDAD 80m (m/s) | DÍA/MES | HORAS/MES | CURVA DE POTENCIA (KW) POTENCIA/VELOCIDAD ** | POTENCIA (KWh/MES) Nordex N80 2500
| Enero | 11 | 31 | 744 | 1675 | 1246200
| Febrero | 12 | 28 | 672 | 2004 | 1346688
| Marzo | 8 | 31 | 744 | 667 | 496248
| Abril | 10 | 30 | 720 | 1319 | 949680
| Mayo | 8 | 31 | 744 | 667 | 496248
| Junio | 9 | 30 | 720 | 974 | 701280
| Julio | 10 | 31 | 744 | 1319 | 981336
| Agosto | 8 | 31 | 744 | 667 | 496248
| Septiembre | 6 | 30 | 720 | 251 | 180720
| Octubre | 7 | 31 | 744 | 433 | 322152
| Noviembre | 9 | 30 | 720 | 974 | 701280
| Diciembre | 11 | 31 | 744 | 1675 | 1246200
[5 empty] | POTENCIA POR TURBINA (MWh/año) | 9164.28
[5 empty] | POTENCIA TOTAL 8 TURBINAS (MWh/año) | 73314.24
[5 empty] | EMISIONES (Kg CO2eq/MWh)* | 15 | 1.5e-08
* INTEGRACIÓN DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES NO CONVENCIONALES EN COLOMBIA - ANEXO 5 (UMPE)

## SOLAR
|  | POTENCIA (KW) *** | DISPONIBILIDAD (h/año) | RENDIMIENTO A CONDICIONES ESTANDAR | POTENCIA (MWh/año)
|  | 6600 | 1642.5 | 0.85 | 9214.425
IRRADIACIÓN MEDIA DIARIA (KWh/m2*día) * | 4.5
POTENCIA DE RADIACIÓN INCIDENTE (KW/m2) ** | 1
HORAS PICO SOLAR | 4.5
EMISIONES DE PLANTAS MENORES A 10KW (Kg CO2eq/MWh) *** | 50 | 5e-08
* http://atlas.ideam.gov.co/visorAtlasRadiacion.html
** Radiación incidente diaria en el panel 1000 (W/m2)
*** INTEGRACIÓN DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES NO CONVENCIONALES EN COLOMBIA - ANEXO 5 (UMPE)

## GLP
EQUIPO | POTENCIA (MW)** | TIEMPO DE USO (h/día) * | TIEMPO DE USO (Horas/año) | RENDIMIENTO (%)** | POTENCIA POR TURBINA (MWh/año)
Turbina Siemens SGT-500 | 19.1 | 24 | 8760 | 33.8% | 56552.808
**https://www.energy.siemens.com/br/pool/hq/power-generation/gas-turbines/SGT-500/downloads/SGT-500_for_PG_EN.pdf
*http://www.mdpi.com/1996-1073/9/6/393/htm

## DIÉSEL
EQUIPO | CAPACIDAD NOMINAL (MW) | DISPONIBILIDAD (%) | FACTOR DE CARGA (%) | DISPONIBILIDAD (MW) | FACTOR DE CARGA (MW) | FACTOR DE CONSUMO (Gal/KWh)*
Mirrlees Blackstone MB430 | 9.69 | 98.7 | 77.7 | 9.564 | 7.5291 | 0.0695
Mirrlees Blackstone MB431 | 9.69 | 92 | 79 | 8.9148 | 7.6551 | 0.0695
GM-EMD L16-710G4b | 2.85 | 65.1 | 78.9 | 1.8554 | 2.2487 | 0.071
GM-EMD L16-710G4b | 2.85 | 31.6 | 75.8 | 0.9006 | 2.1603 | 0.071
GM-EMD L16-710G4b | 2.85 | 26.3 | 75.4 | 0.74955 | 2.1489 | 0.071
GM-EMD L16-710G4b | 2.85 | 62 | 79 | 1.767 | 2.2515 | 0.071
GM-EMD L16-710G4b | 2.85 | 6.7 | 67 | 0.19095 | 1.9095 | 0.071
GM-EMD L16-710G4b | 2.85 | 88.6 | 81.8 | 2.5251 | 2.3313 | 0.071
MAN | 14.4 | 90 | 90 | 12.96 | 12.96
MAN | 14.4 | 90 | 90 | 12.96 | 12.96
|  |  | TOTAL (MW) | 52.3874 | 54.1544
|  |  |  | OFERTA DIESEL 2050 (MWh/año) | 474392.3688
* https://edoc.site/avaluo-de-maquinaria-4-pdf-free.html |  |  |  | DEMANDA DIESEL 2050 (MWh/año) | 286266.491

## Poder calorífico
| TIPO DE PLANTA | PODER CALORÍFICO | UNIDADES
| DIESEL* | 0.038598 | MWh/Gal
| RSU** | 0.00433 | MWh/kg
| GLP* | 0.024597 | MWh/Gal
DIESEL (BTU/GAL) * | 131702
RSU (MWh/kg) ** | 0.00433
GLP (BTU/GAL) * | 83928
* PROYECCIÓN DE DEMANDA DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS Y GNV EN COLOMBIA, UPME - PODER CALORÍFICO DE LOS ENERGÉTICOS
** PLANTA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA DE BIOMASA, ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, ACCESORIOS Y ADECUACIONES PARA EL CORREGIMIENTO DE GUAYABAL EN SAN VICENTE DE CAGUÁN - LHV

## Factor de Consumo
FACTOR DE CONSUMO DIESEL (Gal/MWh)
| NIVEL/AÑO | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
| 1 | 73.24 | 73.24 | 73.24 | 73.24 | 73.24 | 73.24 | 73.24
| 2 | 69.92 | 70.95 | 67.22 | 68.16 | 69.14 | 70.14 | 71.17
| 3 | 69.92 | 71.54 | 59.71 | 61.39 | 63.19 | 65.13 | 67.23
| 4 | 69.92 | 72.47 | 52.03 | 54.2 | 56.63 | 59.37 | 62.51
FACTOR DE CONSUMO RSU (Kg/MWh) | 1700
FACTOR DE CONSUMO GLP (Gal/MWh) | 0.00013209
Tomado de la calculadora de Carbono 2050

## Factor de Emisiones
Global warming potentials* |  |  | Factores de emisión FECOC
|  |  | Tipo |  | CO2(Mt/MWh) | CH4(Mt CO2e/MWh) | N2O (Mt CO2e/MWh)
|  |  | Solidos | Leña | 2.91e-07 | 2.27e-09 | 4.46e-09
Gas | GWP |  |  | Bagazo | 2.25e-07
Carbon dioxide | 1 |  |  | Carbón generico | 3.5e-07 | 7.56e-11 | 1.67e-09
Methane | 21 |  |  | RSU | 3.3009e-07 | 2.2678e-09 | 4.4636e-09
Nitrous oxide | 310 |  | Liquidos * | Diesel generico | 2.66e-07 | 2.27e-10 | 6.7e-10
HFCs | 140 to 11.700 |  |  | Gasolina generico | 2.68e-07 | 2.27e-10 | 6.7e-10
PFCs | 6.500 to 9.200 |  |  | Kerosene Col | 2.67e-07 | 2.27e-10 | 6.7e-10
SF6 | 23.9 |  |  | ACPM | 2.7e-07
|  |  |  | Crudo | 2.84e-07 | 2.27e-10 | 6.7e-10
|  |  |  | Combustoleo | 2.9e-07 | 2.27e-10 | 6.7e-10
|  |  | Gaseosos* | GN Generico | 1.98e-07 | 7.56e-11 | 1.12e-10
|  |  |  | Biogas central | 3.05e-07
|  |  |  | GLP | 2.36e-07 | 7.56e-11 | 1.12e-10
|  |  |  | GNL | 1.98e-07 | 2.27e-10 | 6.7e-10
RSU** |  |  |  | GLP propano | 2.39e-07
CO2 (Kg/TJ) | CH4 (Kg/TJ) | N2O (Kg/TJ)
91700 | 30 | 4
*Calculadora de carbono 2050
**https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/spanish/pdf/2_Volume2/V2_2_Ch2_Stationary_Combustion.pdf

## EMISIONES
CONSUMO DIÉSEL (MWh/año) | [8 empty] | Demanda energética Diésel
| NIVEL/AÑO | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050 | NIVEL/AÑO | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
| 1 | 642774.4565 | 668111.9175 | 696477.353 | 724842.7885 | 753208.2269 | 781362.7155 | 809249.7699 | 1 | 227377.004 | 236339.955 | 246374.031 | 256408.107 | 266442.184 | 276401.639 | 286266.491
| 2 | 460227.9151 | 485416.513 | 479422.5253 | 505925.2232 | 533282.5315 | 561217.7178 | 589783.3096 | 2 | 170532.753 | 177254.9662 | 184780.5232 | 192306.0802 | 199831.638 | 207301.2293 | 214699.8682
| 3 | 429546.0541 | 456822.8919 | 397469.4692 | 425295.865 | 454897.044 | 486388.6887 | 519990.4891 | 3 | 159163.9028 | 165437.9685 | 172461.8217 | 179485.6749 | 186509.5288 | 193481.1473 | 200386.5437
| 4 | 306818.6101 | 330543.9013 | 247390.2012 | 268203.7079 | 291194.5787 | 316695.1421 | 345345.4609 | 4 | 113688.502 | 118169.9775 | 123187.0155 | 128204.0535 | 133221.092 | 138200.8195 | 143133.2455
CONSUMO RSU (MWh/año) | [8 empty] | Demanda energética RSU
| TODOS LOS NIVELES | 64482.36 | [6 empty] | NIVEL/AÑO | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
[9 empty] | 1 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760
CONSUMO GLP (MWh/año) | [8 empty] | 2 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760
| NIVEL/AÑO | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050 | 3 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760
| 3 | 0.18373 | 0.18373 | 0.18373 | 0.18373 | 0.18373 | 0.18373 | 0.18373 | 4 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760
| 4 | 0.36747 | 0.36747 | 0.36747 | 0.36747 | 0.36747 | 0.36747 | 0.36747
Demanda energética GLP
EMISIONES SOLAR (Mt CO2eq/año) | [8 empty] | NIVEL/AÑO | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
| NIVEL/AÑO | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | 0.00046072 | 0.00046072 | 0.00046072 | 0.00046072 | 0.00046072 | 0.00046072 | 0.00046072 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | 0.00046072 | 0.00046072 | 0.00046072 | 0.00046072 | 0.00046072 | 0.00046072 | 0.00046072 | 3 | 56552.808 | 56552.808 | 56552.808 | 56552.808 | 56552.808 | 56552.808 | 56552.808
| 4 | 0.00046072 | 0.00046072 | 0.00046072 | 0.00046072 | 0.00046072 | 0.00046072 | 0.00046072 | 4 | 113105.616 | 113105.616 | 113105.616 | 113105.616 | 113105.616 | 113105.616 | 113105.616
EMISIONES EÓLICO (Mt CO2eq/año) | [8 empty] | Demanda energética Solar
| NIVEL/AÑO | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050 | NIVEL/AÑO | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
| 2 | 0.0010997 | 0.0010997 | 0.0010997 | 0.0010997 | 0.0010997 | 0.0010997 | 0.0010997 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | 0.0010997 | 0.0010997 | 0.0010997 | 0.0010997 | 0.0010997 | 0.0010997 | 0.0010997 | 2 | 9214.425 | 9214.425 | 9214.425 | 9214.425 | 9214.425 | 9214.425 | 9214.425
| 4 | 0.0010997 | 0.0010997 | 0.0010997 | 0.0010997 | 0.0010997 | 0.0010997 | 0.0010997 | 3 | 9214.425 | 9214.425 | 9214.425 | 9214.425 | 9214.425 | 9214.425 | 9214.425
[9 empty] | 4 | 9214.425 | 9214.425 | 9214.425 | 9214.425 | 9214.425 | 9214.425 | 9214.425
EMISIONES (Mt CO2 eq/año) NIVEL 1
| Gases de efecto invernadero | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050 | Demanda energética Eólica
| CO2 | 0.19226 | 0.199 | 0.20655 | 0.21409 | 0.22164 | 0.22913 | 0.23655 | NIVEL/AÑO | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
| CH4 | 0.00029214 | 0.0002979 | 0.00030433 | 0.00031077 | 0.00031721 | 0.0003236 | 0.00032993 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| N2O | 0.00071849 | 0.00073546 | 0.00075447 | 0.00077347 | 0.00079248 | 0.00081134 | 0.00083002 | 2 | 73314.24 | 73314.24 | 73314.24 | 73314.24 | 73314.24 | 73314.24 | 73314.24
|  | 0.19327 | 0.20004 | 0.20761 | 0.21518 | 0.22275 | 0.23026 | 0.23771 | 3 | 73314.24 | 73314.24 | 73314.24 | 73314.24 | 73314.24 | 73314.24 | 73314.24
EMISIONES (Mt CO2 eq/año) NIVEL 2 | [8 empty] | 4 | 73314.24 | 73314.24 | 73314.24 | 73314.24 | 73314.24 | 73314.24 | 73314.24
| Gases de efecto invernadero | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
| CO2 | 0.14371 | 0.15041 | 0.14881 | 0.15586 | 0.16314 | 0.17057 | 0.17817
| CH4 | 0.00025071 | 0.00025642 | 0.00025506 | 0.00026108 | 0.00026729 | 0.00027363 | 0.00028012
| N2O | 0.00059618 | 0.00061306 | 0.00060904 | 0.0006268 | 0.00064513 | 0.00066384 | 0.00068298
|  | 0.14611 | 0.15284 | 0.15124 | 0.15831 | 0.16561 | 0.17307 | 0.18069
EMISIONES (Mt CO2 eq/año) NIVEL 3
| Gases de efecto invernadero | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
| CO2 | 0.13554 | 0.1428 | 0.12701 | 0.13441 | 0.14229 | 0.15066 | 0.1596
| CH4 | 0.00024374 | 0.00024993 | 0.00023646 | 0.00024278 | 0.0002495 | 0.00025664 | 0.00026427
| N2O | 0.00057562 | 0.0005939 | 0.00055413 | 0.00057277 | 0.00059261 | 0.00061371 | 0.00063622
|  | 0.13792 | 0.1452 | 0.12936 | 0.13679 | 0.14469 | 0.1531 | 0.16206
EMISIONES (Mt CO2 eq/año) NIVEL 4
| Gases de efecto invernadero | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
| CO2 | 0.1029 | 0.10921 | 0.087091 | 0.092627 | 0.098743 | 0.10553 | 0.11315
| CH4 | 0.00021588 | 0.00022127 | 0.00020239 | 0.00020712 | 0.00021234 | 0.00021812 | 0.00022463
| N2O | 0.00049339 | 0.00050929 | 0.00045358 | 0.00046752 | 0.00048293 | 0.00050001 | 0.00051921
|  | 0.10517 | 0.1115 | 0.089307 | 0.094863 | 0.101 | 0.1078 | 0.11545

## RESULTADOS
EMISIONES (Mt CO2 eq/año) NIVEL 1 | [9 empty] | CO2
| Gases de efecto invernadero | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050 |  | Gases de efecto invernadero | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
| CO2 | 0.19226 | 0.199 | 0.20655 | 0.21409 | 0.22164 | 0.22913 | 0.23655 | 1.4992 | Nivel 1 | 0.19226 | 0.199 | 0.20655 | 0.21409 | 0.22164 | 0.22913 | 0.23655
| CH4 | 0.00029214 | 0.0002979 | 0.00030433 | 0.00031077 | 0.00031721 | 0.0003236 | 0.00032993 | 0.0021759 | Nivel 2 | 0.14371 | 0.15041 | 0.14881 | 0.15586 | 0.16314 | 0.17057 | 0.17817
| N2O | 0.00071849 | 0.00073546 | 0.00075447 | 0.00077347 | 0.00079248 | 0.00081134 | 0.00083002 | 0.0054157 | Nivel 3 | 0.13554 | 0.1428 | 0.12701 | 0.13441 | 0.14229 | 0.15066 | 0.1596
|  | 0.19327 | 0.20004 | 0.20761 | 0.21518 | 0.22275 | 0.23026 | 0.23771 | 1.5068 | Nivel 4 | 0.1029 | 0.10921 | 0.087091 | 0.092627 | 0.098743 | 0.10553 | 0.11315
EMISIONES (Mt CO2 eq/año) NIVEL 2 | [9 empty] | CH4
| Gases de efecto invernadero | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050 |  | Gases de efecto invernadero | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
| CO2 | 0.14371 | 0.15041 | 0.14881 | 0.15586 | 0.16314 | 0.17057 | 0.17817 | 1.1107 | Nivel 1 | 0.00029214 | 0.0002979 | 0.00030433 | 0.00031077 | 0.00031721 | 0.0003236 | 0.00032993
| CH4 | 0.00025071 | 0.00025642 | 0.00025506 | 0.00026108 | 0.00026729 | 0.00027363 | 0.00028012 | 0.0018443 | Nivel 2 | 0.00025071 | 0.00025642 | 0.00025506 | 0.00026108 | 0.00026729 | 0.00027363 | 0.00028012
| N2O | 0.00059618 | 0.00061306 | 0.00060904 | 0.0006268 | 0.00064513 | 0.00066384 | 0.00068298 | 0.004437 | Nivel 3 | 0.00024374 | 0.00024993 | 0.00023646 | 0.00024278 | 0.0002495 | 0.00025664 | 0.00026427
|  | 0.14611 | 0.15284 | 0.15124 | 0.15831 | 0.16561 | 0.17307 | 0.18069 | 1.1279 | Nivel 4 | 0.00021588 | 0.00022127 | 0.00020239 | 0.00020712 | 0.00021234 | 0.00021812 | 0.00022463
EMISIONES (Mt CO2 eq/año) NIVEL 3 | [9 empty] | N2O
| Gases de efecto invernadero | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050 |  | Gases de efecto invernadero | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
| CO2 | 0.13554 | 0.1428 | 0.12701 | 0.13441 | 0.14229 | 0.15066 | 0.1596 | 0.99233 | Nivel 1 | 0.00071849 | 0.00073546 | 0.00075447 | 0.00077347 | 0.00079248 | 0.00081134 | 0.00083002
| CH4 | 0.00024374 | 0.00024993 | 0.00023646 | 0.00024278 | 0.0002495 | 0.00025664 | 0.00026427 | 0.0017433 | Nivel 2 | 0.00059618 | 0.00061306 | 0.00060904 | 0.0006268 | 0.00064513 | 0.00066384 | 0.00068298
| N2O | 0.00057562 | 0.0005939 | 0.00055413 | 0.00057277 | 0.00059261 | 0.00061371 | 0.00063622 | 0.004139 | Nivel 3 | 0.00057562 | 0.0005939 | 0.00055413 | 0.00057277 | 0.00059261 | 0.00061371 | 0.00063622
|  | 0.13792 | 0.1452 | 0.12936 | 0.13679 | 0.14469 | 0.1531 | 0.16206 | 1.0091 | Nivel 4 | 0.00049339 | 0.00050929 | 0.00045358 | 0.00046752 | 0.00048293 | 0.00050001 | 0.00051921
EMISIONES (Mt CO2 eq/año) NIVEL 4 | [9 empty] | Total emisiones
| Gases de efecto invernadero | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050 |  | Gases de efecto invernadero | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
| CO2 | 0.1029 | 0.10921 | 0.087091 | 0.092627 | 0.098743 | 0.10553 | 0.11315 | 0.70924 | Nivel 1 | 0.19327 | 0.20004 | 0.20761 | 0.21518 | 0.22275 | 0.23026 | 0.23771
| CH4 | 0.00021588 | 0.00022127 | 0.00020239 | 0.00020712 | 0.00021234 | 0.00021812 | 0.00022463 | 0.0015017 | Nivel 2 | 0.14611 | 0.15284 | 0.15124 | 0.15831 | 0.16561 | 0.17307 | 0.18069
| N2O | 0.00049339 | 0.00050929 | 0.00045358 | 0.00046752 | 0.00048293 | 0.00050001 | 0.00051921 | 0.0034259 | Nivel 3 | 0.13792 | 0.1452 | 0.12936 | 0.13679 | 0.14469 | 0.1531 | 0.16206
|  | 0.10517 | 0.1115 | 0.089307 | 0.094863 | 0.101 | 0.1078 | 0.11545 | 0.72509 | Nivel 4 | 0.10517 | 0.1115 | 0.089307 | 0.094863 | 0.101 | 0.1078 | 0.11545
| Reducción de emisiones (Ton CO2e/año) | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
| Nivel 2 | 47160.6894 | 47200.4205 | 56370.8475 | 56868.0066 | 57137.0735 | 57195.6046 | 57014.505 | 378947.1471
| Nivel 3 | 55349.5427 | 54831.9288 | 78243.8289 | 78387.697 | 78057.8815 | 77167.2046 | 75641.956 | 497680.0396
| Nivel 4 | 88105.0859 | 88535.3692 | 118299.4919 | 120315.0791 | 121749.535 | 122457.8597 | 122254.1467 | 781716.5675
1506811.3598
25.15%
33.03%
51.88%
[10 empty] | Gases de efecto invernadero | CO2 | CH4 | N2O | Total emisiones
[10 empty] | Nivel 1 | 1.4992 | 0.0021759 | 0.0054157 | 1.5068
[10 empty] | Nivel 2 | 1.1107 | 0.0018443 | 0.004437 | 1.1279
|  | 2020: % Sustitución de Diesel |  | Nivel 3 | 0.99233 | 0.0017433 | 0.004139 | 1.0091
| Nivel 1 | [8 empty] | Nivel 4 | 0.70924 | 0.0015017 | 0.0034259 | 0.72509 | bar: 2020
| Nivel 2 | 2020: 25%
| Nivel 3 | 2020: 30%
| Nivel 4 | 2020: 50%