## Criterios
Factor de evaluación |  | 4 (Muy alta criticidad) | 3 (Alta criticidad) | 2 (Media criticidad) | 1 (Baja criticidad)
S | Seguridad y medio ambiente | Electrocución, incendio, explosión, fracturas, cortaduras profundas, fuga masiva de refrigerante. Presenta incapacidades mayores o iguales a 7 días. | La falla del equipo puede generar cortaduras leves, quemaduras superficiales, golpes, exposición a refrigerante. Presenta incapacidades estimadas de 1-3 días | Resbalones, contacto con superficies frías, molestias físicas. Presenta incapacidades de máximo 1 día. | La falla no representa riesgo para el personal ni el medio ambiente. Sin afectación
Q | Calidad del producto | Pérdida total del producto, riesgo sanitario. El equipo está fuera de servicio de 3 a 7 días | La temperatura está en -14°C o menos y el producto está parcialmente derretido. El equipo está fuera de servicio de 1 a 3 días | Variación de textura/temperatura, producto recuperable. Equipo fuera de servicio máximo por 1 día | La falla no afecta la calidad del producto o el equipo no está relacionado directamente con la conservación. El equipo no presenta parada
O | Condiciones de operación del punto de venta | La falla detiene completamente el funcionamiento del punto de venta (no se puede vender producto). El PDV está fuera de servicio más de 1 día | Operación limitada, ventas afectadas máximo por 1 día. | La falla afecta la operación parcialmente (demoras, reducción de capacidad de atención) con afectacion de hasta 5 horas | La operación continúa normalmente, la falla es menor o el equipo no es esencial para la operación diaria.
P | Índice de pérdidas / Confiabilidad | El equipo falla recurrentemente, es inestable o es considerado un riesgo operacional. La frecuencia de la falla es semanalmente | El equipo falla frecuentemente según el histórico del CMMS. Requiere intervención mensualmente | Falla ocasional que genera ciertos costos o interrupciones moderadas. Requeire intervención cada 4 meses | Falla rara y de bajo impacto. Requiere intervención Cada 6 meses
M | Mantenibilidad | Cambio de compresor, fuga mayor, proveedor externo. El equipo está fuera de servicio por 7 días o más | La reparación requiere repuestos específicos, proveedores externos o deja el PDV sin operación. El equipo está fuera de servicio de 2-3 días | Reparación moderada interna. El equipo está fuera de servicio por 1 día | Intervención rápida, económica y con disponibilidad inmediata de repuestos, tales como ajsutes o limpieza. El equipo está por fuera de servicio menos de 8 horas
Criterio |  | Peso (%) | Justificación técnica
Q – Calidad del producto |  | 30% | La pérdida de producto implica costos altos y afecta la reputación del PDV.
O – Condiciones de operación |  | 25% | El servicio depende totalmente del estado de equipos clave.
S – Seguridad y medio ambiente |  | 15% | Los PDV manejan refrigerantes y equipos eléctricos; el riesgo existe pero es menos frecuente que los impactos en operación y producto.
P – Índice de pérdidas / Confiabilidad |  | 15% | Equipos con fallas recurrentes generan costos, visitas técnicas y pérdida de disponibilidad.
M – Mantenibilidad |  | 15% | Importa, pero la mayoría de equipos de PDV son de fácil o mediana intervención.

## Matriz
EQUIPO | FRECUENCIA | Q | O | S | P | M | CRITICIDAD | NIVEL
CONG. PANORAMICO | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 | Criticidad Alta
CONG. VERTICAL | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 9.6 | Criticidad Alta | FRECUENCIA | 1 VEZ A LA SEMANA | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
CONG. LITROS | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 9.6 | Criticidad Alta |  | 1 VEZ AL MES | 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
NEVERA TRUE | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | Criticidad Alta |  | 1 VEZ CADA 4 MESES | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
CONG. HORIZONTAL | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4.3 | Criticidad Baja |  | 1 VEZ CADA 6 MESES | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
MALTEADORA | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | Criticidad Baja |  | DESPRECIABLE | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
MAQUINA DE CAFÉ | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3.6 | Criticidad Baja |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
MAQUINA DE FILTRADO | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4.2 | Criticidad Baja |  |  |  | DESPRECIABLE | BAJA | MEDIA | ALTA | MUY ALTA
GRANIZADORA | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3.4 | Criticidad Baja |  |  |  | NIVEL DE CRITICIDAD
HIELERA | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3.4 | Criticidad Baja
CONG. APOYO | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6.3 | Criticidad Media
MANTENEDOR DE GALLETAS | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6.4 | Criticidad Media
HORNO DE PASTELERÍA | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7.4 | Criticidad Media
MOTOR VITAMIX | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6.8 | Criticidad Media