## Alcorques inundables
Alcorques inundables
Datos
As | 2.5 | V= | 1.275
Asm | 2.5 | Vinf | 0.1125
Ds (diametro de la tuberia perforada) | 0.1 | Vf= | 1.1625
dm | 0.6 | ven= | 0.375
nm | 0.4
dc | 0.4
ng | 0.3 | As ≤ 2 * Asm | 5
Af | 2.5
d | 0.15
Vpt | 0
f | 63
dcg (capa de drenaje sobre la tubería ) | 0.15
das | 0.15

## Zanjas de infiltración
Zanjas de infiltración
Datos
hp | 4 | Vc | 14.3
Ad | 6.5 | D1 | 15.12
C (coeficiente de escorrentia) | 0.55 | D2ci | 0.2295
Td | 48 | D2nf | 6.624
f | 63 | Asmin | 35.75
ng | 40 | Wmin | 0.15
FSb | 0.5
dci | 9
dL | 0.15
d minci | 0.17
dnf | 13.8
Vc | 14.3
d mincnf | 3.2
d | 1

## Pavimentos permeables
PAVIMENTO PERMEABLE ( parq. Motos entrada)
Datos
|  | Cotas | Distancia | Pendiente
hp= | 4 | 859 | 29.9 | 0.10033
Ci= | 0.55 | 862
Ai= | 540 | Diferencia de cota | 3
As= | 189 | Vc | 4.15
Sf= | 0.10033 | Rim= | 1.5714
ncr= | 40 | Rt= | 2.9184
dcr= | 0.15 | Lbd= | 0.010942
dl= | 0.0254 | V= | 5.1
PAVIMENTO PERMEABLE (parq. Edificio Santander)
Datos
|  | Cotas | Distancia | Pendiente
hp= | 4 | 863 | 65.3 | 0.015314
Ci= | 0.55 | 864
Ai= | 810 | Diferencia de cota | 1
As= | 627 | Vc | 13.1
Sf= | 0.015314 | Rim= | 0.71053
ncr= | 40 | Rt= | 0.20738
dcr= | 0.15 | Lbd= | 0.068216
dl= | 0.0254 | V= | 17.45
PAVIMENTO PERMEABLE (parq. Edificio Fray Angelico)
Datos
|  | Cotas | Distancia | Pendiente
hp= | 4 | 868 | 53.2 | 0.056391
Ci= | 0.55 | 871
Ai= | 1800 | Diferencia de cota | 3
As= | 1566 | Vc | 34.44
Sf= | 0.056391 | Rim= | 0.63218
ncr= | 40 | Rt= | 0.094464
dcr= | 0.15 | Lbd= | 0.0195
dl= | 0.0254 | V= | 43.55

## Tanque de almacenamiento
Estación La Flora
Tanque de almacenamiento |  | Fecha | Presipitación (mm) | Escorrentía (m3) | Demanda (m3) | Vr | Vr-1 | Q ex | Vrmax | V
Datos |  | 2019-01-01 | 6.5 | 0.39325 | 9.5 | 1.8 | 13.7368 | 2.83 | 410.85 | 1.8
P= | 0.002 | 2019-02-01 | 124.6 | 7.5383 | 9.5 | 1.8 | 23.6017 | 19.84 | 11193.38 | 1.8
Ad= | 110 | 2019-03-01 | 71.829 | 4.3457 | 9.5 | 1.8 | 38.2543 | 31.3 | 6375.3877 | 1.8
C= | 0.55 | 2019-04-01 | 114.01 | 6.8976 | 9.5 | 1.8 | 16.1824 | 11.78 | 10226.513 | 1.8
Ecol= | 0.83 | 2019-05-01 | 155.25 | 9.3926 | 9.5 | 1.8 | 13.3674 | 11.46 | 13991.725 | 1.8
Pa= | 2 | 2019-06-01 | 80.53 | 4.8721 | 9.5 | 1.8 | 20.7279 | 14.3 | 7169.789 | 1.8
|  | 2019-07-01 | 27.11 | 1.6402 | 9.5 | 1.8 | 15.6098 | 5.95 | 2292.543 | 1.8
|  | 2019-08-01 | 113.23 | 6.8504 | 9.5 | 1.8 | 6.5996 | 2.15 | 10155.299 | 1.8
|  | 2019-09-01 | 148.51 | 8.9849 | 9.5 | 0.45 | 0.96514 | 0 | 13376.363 | 0.45
|  | 2019-10-01 | 79.4 | 4.8037 | 9.5 | 1.8 | 24.7263 | 18.23 | 7066.62 | 1.8
|  | 2019-11-01 | 121.34 | 7.3411 | 9.5 | 1.8 | 36.5189 | 32.56 | 10895.742 | 1.8
|  | 2019-12-01 | 69.83 | 4.2247 | 9.5 | 1.8 | 33.6753 | 26.6 | 6192.879 | 1.8