Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR

Director General

Néstor Guillermo Franco González

Dirección de Recursos Naturales

César Clavijo Ríos

Equipo Profesional

Maribel Casallas Perilla

Carlos Arturo Páez Chíquiza

Yesid Antonio Barón Santos

Andrea Carolina Herrera Mesa

Johana Andrea Clavijo Herrera

Carolina Trujillo Zárate

Alexandra Guzmán Cifuentes

Martha Gladys Moreno Pineda

Nelly Estefania Villamil Villamil

Wilson Stevens Robayo Gutiérrez

Portada y Logo

William Fernando Escobar Meneses

Segunda edición: Bogotá, Enero del 2019.

La Ley 373 del 06 de junio de 1997 en el Artículo 1 define el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua como el “Conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas de la prestación del servicio de acueducto”. Su función como instrumento es regular, controlar y fortalecer la relación o el equilibrio entre la oferta y la demanda del recurso hídrico en las fuentes de abastecimiento superficial o subterránea.

La aplicación del conjunto de proyectos y acciones del PUEAA, debe tener un horizonte de implementación a cinco años, de acuerdo al Artículo 2 de la Ley 373 de 1997. Por ser un proceso dinámico y continuo antes de finalizar el primer quinquenio de implementación de un PUEAA, se debe planear y presentar ante la CAR un nuevo documento.

Decreto 1090 del 28 de junio de 2018 "Por el cual se adiciona el Decreto 1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de Agua y se dictan otras disposiciones"

En virtud de las facultades otorgadas en el parágrafo 1 y el Artículo 2.2.3.2.1.1.3 del Decreto 1090 del 2018, se profirió la Resolución 1257 del 10 de julio del 2018, la cual estableció la estructura y contenido del Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua y del Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua Simplificado.

Nota: Estas plantillas deberán ser diligenciadas por los acueductos veredales y su contenido no podrá ser eliminado ni modificado.

TABLA DE CONTENIDO

ETAPA 1- PREPARACIÓN Y APRESTAMIENTO 6

PLANTILLA 17

ORGANIZACIÓN DEL COMITÉ FORMULADOR7

PLANTILLA 28

INFORMACIÓN GENERAL DEL USUARIO8

PLANTILLA 39

CARACTERIZACIÓN FUENTE ABASTECEDORA SUPERFICIAL9

PLANTILLA 413

CARACTERIZACIÓN FUENTE ABASTECEDORA SUBTERRÁNEA13

PLANTILLA 514

SISTEMA DE ABASTECIMIENTO14

PLANTILLA 616

INVENTARIO Y ANÁLISIS DE INFRAESTRUCTURA16

PLANTILLA 717

COMPONENTE SOCIAL17

ETAPA 2- PLANEACIÓN POR PROYECTOS 18

PLANTILLA 819

LÍNEA BASE EN REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS19

PLANTILLA 8.120

PLAN DE ACCIÓN DEL PROYECTO DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS20

PLANTILLA 8.221

META E INDICADOR DEL PROYECTO DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS21

PLANTILLA 922

LÍNEA BASE EN USO DE AGUAS LLUVIAS Y REÚSO DEL AGUA 22

PLANTILLA 9.123

PLAN DE ACCIÓN DEL PROYECTO DE USO DE AGUAS LLUVIAS Y REÚSO DEL AGUA23

PLANTILLA 9.224

META E INDICADOR DEL PROYECTO DE USO DE AGUAS LLUVIAS Y REÚSO DEL AGUA24

PLANTILLA 1025

LÍNEA BASE EN MEDICIÓN25

PLANTILLA 10.126

PLAN DEL ACCIÓN DEL PROYECTO DE MEDICIÓN26

PLANTILLA 10.227

META E INDICADOR DEL PROYECTO DE MEDICIÓN27

PLANTILLA 1128

LÍNEA BASE EN EDUCACIÓN AMBIENTAL28

PLANTILLA 11.129

PLAN DE ACCIÓN DEL PROYECTO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL29

PLANTILLA 11.231

META E INDICADOR DEL PROYECTO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL31

PLANTILLA 1233

LÍNEA BASE EN TECNOLOGÍAS DE BAJO CONSUMO33

PLANTILLA 12.134

PLAN DE ACCIÓN DEL PROYECTO DE TECNOLOGÍAS DE BAJO CONSUMO34

PLANTILLA 12.235

META E INDICADOR DEL PROYECTO DE TECNOLOGÍAS DE BAJO CONSUMO35

PLANTILLA 1336

LÍNEA BASE EN ZONAS DE MANEJO ESPECIAL36

PLANTILLA 13.138

PLAN DE ACCIÓN DEL PROYECTO DE ZONAS DE MANEJO ESPECIAL38

PLANTILLA 13.239

META E INDICADOR DEL PROYECTO DE ZONAS DE MANEJO ESPECIAL39

PLANTILLA 1440

LÍNEA BASE EN INCENTIVOS TARIFARIOS, TRIBUTARIOS Y/O SANCIONES40

PLANTILLA 14.141

PLAN DE ACCIÓN DEL PROYECTO DE INCENTIVOS TARIFARIOS, TRIBUTARIOS Y/O SANCIONES41

PLANTILLA 14.242

METAS E INDICADORES DEL PROYECTO DE INCENTIVOS TARIFARIOS, TRIBUTARIOS Y SANCIONES42

PLANTILLA 15 43

COMPONENTE ECONÓMICO43

# ETAPA 1

# PREPARACIÓN Y APRESTAMIENTO

El aprestamiento es la etapa de inicio del ciclo de planeación en la que el acueducto organiza la información necesaria para realizar la formulación del PUEAA.

Para el diligenciamiento de esta etapa usted deberá consultar documentos de apoyo tales como: Plan de Ordenamiento Territorial - POT, Esquema de Ordenamiento Territorial - EOT, Esquema Básico de Ordenamiento Territorial - EBOT, Plan de Manejo y Ordenamiento de Cuencas - POMCA, Plan de Contingencia de su Municipio, Plan de Desarrollo Municipal - PDM, Plan Municipal para la Gestión del Riesgo – PMGR, Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos – PSMV, entre otros.

PLANTILLA 1

ORGANIZACIÓN DEL COMITÉ FORMULADOR

(Resolución 1257 del 10 de julio del 2018, Artículo 2, numeral 4.1)

Número de expediente (Si aplica): Concesión en trámite

Número y fecha de la Resolución (Si aplica): ____________________________

Comité formulador

Diligencie aquí los nombres, cargo y responsabilidad de las personas que participan en la formulación de este PUEAA.

| NOMBRE | CARGO | RESPONSABILIDAD |
| --- | --- | --- |
| Luis Wilson Rodríguez Páez | Secretario de Infraestructura y Valorización | Aprobación y valoración de los datos del PUEAA |
| Brayan Ferney Pinilla | Director de Infraestructura Física | Realización y consignación de la información prevista de los estudios y diseños del acueducto Moyavita |
| Josué de Jesús Celis | Representante legal de la junta de asociación del acueducto la unión de Vereda Moyavita, Sector Alto | Velar por los intereses financieros y demás procesos involucrados |
| Josué de Jesús Celis | Representante legal de la junta de asociación del acueducto la unión de Vereda Moyavita, Sector Alto | Realizar el reporte anual de actividades ante la CAR |
| Secretaría de infraestructura y Dirección de medio ambiente | Profesionales a cargo | Realizar la ejecución de las metas y divulgar el PUEAA a la comunidad. |

PLANTILLA 2

INFORMACIÓN GENERAL DEL USUARIO

| RAZÓN SOCIAL: | Asociación de usuarios del acueducto la unión vereda Moyavita alto del Municipio de Chiquinquirá |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA- NIT | 900034976-4 |  |  |  |  |  |  |
| DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL | Nombre: Josué de Jesús Celis | Identificación: 7305965 |  |  | Teléfono: 3193833865 |  |  |
|  | Dirección: Calle 17 #7-48 Alcaldía Municipal | Correo electrónico: obraspublicaseinterventoria@chiquinquira-boyaca.gov.co |  |  |  |  |  |
| DATOS DE CONTACTO (Diferentes al Representante Legal) | Nombre: Luis Wilson Rodríguez | Identificación: 74341501 |  |  | Teléfono: 3112507945 |  |  |
|  | Dirección: Calle 17 #7-48 Alcaldía Municipal | Correo electrónico: obraspublicaseinterventoria@chiquinquira-boyaca.gov.co |  |  |  |  |  |
| MUNICIPIO: Chiquinquirá |  | VEREDA: Moyavita |  |  |  |  |  |
| MATRÍCULA INMOBILIARIA: 072-10113 |  | CÉDULA CATASTRAL: 00-0-013-208 |  |  |  |  |  |
| CAUDAL CONCESIONADO O SOLICITADO |  |  |  |  |  |  |  |
| PUNTO DE CAPTACIÓN 1 | Nombre de la fuente: Manantial El Laurel |  |  |  |  |  |  |
|  | Tipo de fuente (Superficial o subterránea): Subterráneo |  |  |  |  |  |  |
|  | Caudal total otorgado o solicitado: 2.0 l.p.s. |  |  |  |  |  |  |
|  | Uso Doméstico: 2.0 l.p.s. | Uso pecuario: _______ l.p.s. |  |  |  | Uso riego: ________ l.p.s. |  |
|  | Otro(s) Uso (s): _____l.p.s. |  | Horas de bombeo: 12 h/día |  |  |  |  |
| PUNTO DE CAPTACIÓN 2 | Nombre de la fuente: |  |  |  |  |  |  |
|  | Tipo de fuente (Superficial o subterránea): |  |  |  |  |  |  |
|  | Caudal total otorgado o solicitado: _______________l.p.s. |  |  |  |  |  |  |
|  | Uso Doméstico: ______l.p.s. | Uso pecuario: _______ l.p.s. |  |  |  |  | Uso riego: ________l.p.s. |
|  | Otro(s) Uso (s): _____l.p.s. |  |  | Horas de bombeo: ________ h/día |  |  |  |
| PROYECCIÓN DE LA DEMANDA (Resolución 1257 del 10 de julio del 2018. Artículo 2, numeral 2.2.3) | Proyecte la demanda anual de agua para el período correspondiente a la solicitud de la nueva concesión de agua (Si aplica): |  |  |  |  |  |  |
| COSTOS DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO (Elija según corresponda una de las tres opciones) | Tarifa Fija: $30.000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Valor fijo por m3: _______ |  |  |  |  |  |  |
|  | Tarifa por estrato: |  |  |  |  |  |  |
|  | Estrato 1 | $30.000 |  |  |  |  |  |
|  | Estrato 2 | $ |  |  |  |  |  |
|  | Estrato 3 | $ |  |  |  |  |  |

PLANTILLA 3 (N/A)

CARACTERIZACIÓN FUENTE ABASTECEDORA SUPERFICIAL

| Nombre de la fuente abastecedora: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tipo de la fuente abastecedora (Ley 373 de 1997, Artículo 11). |  |  |
| Río ☐ Laguna ☐ Quebrada ☐ Embalse ☐ Nacimiento ☐ Indique si su fuente de abastecimiento es de tipo léntico o lótico (Resolución 1257 del 10 de julio del 2018, Artículo 2, numeral 1.1.). Léntico: Son aquellos cuerpos de agua que permanecen en el mismo lugar sin correr ni fluir (ejemplo: lagos, lagunas, humedales, pantanos). Lótico: Son aquellas masas de agua que se mueven en una misma dirección (ejemplo: ríos, manantiales, riachuelos, arroyos). Léntico ☐ Lótico ☐ |  |  |
| Unidad hidrológica o cuenca de la fuente abastecedora (Subzona hidrográfica / Resolución 1257 del 2018, Artículo 2). Río Alto Suárez ☐ Río Bogotá ☐ Río Carare (Minero) ☐ Río Garagoa ☐ Río Guavio ☐ Río Guayuriba ☐ Río Medio y Bajo Suárez ☐ Río Negro ☐ Río Seco y otros directos al Magdalena ☐ Río Sumapaz ☐ Provincia hidrogeológica de su zona de abastecimiento (Resolución 1257 del 10 de julio del 2018, Artículo 2, numeral 1.2). Teniendo en cuenta la cuenca de la fuente abastecedora, indique con una (X) la provincia hidrogeológica a la cual pertenece su acueducto, puede elegir más de una opción si se encuentra ubicado su municipio en dos o tres provincias. Provincia o zona hidrogeológica; Municipio Seleccione con una (X) el municipio al cual pertenece.. Valle Superior o Alto del Magdalena; Agua de Dios. Apulo. Girardot. Guataquí. Jerusalén. Nariño. Nilo. Ricaurte. Tocaima.. Valle Medio del Magdalena; Anapoima. Apulo. Beltrán. Bituima. Caparrapí. Chaguaní. Guaduas. Guataquí. Jerusalén. La Palma. Nariño. Puerto Salgar. Pulí. Quebradanegra. Quipile. San Juan De Rioseco. Tocaima. Útica. Vianí. Villeta. Yacopí.. Plegada de la Cordillera Oriental; Agua De Dios. Albán. Anapoima. Anolaima. Apulo. Arbeláez. Bituima. Bogotá, D.C.. Bojacá. Buenavista. Cabrera. Cachipay. Cajicá. Caldas. Carmen De Carupa. Chía. Chiquinquirá. Chocontá. Cogua. Cota. Cucunubá. El Colegio. El Peñón. El Rosal. Facatativá. Funza. Fúquene. Fusagasugá. Gachancipá. Granada. Guachetá. Guatavita. Guayabal De Síquima. La Calera. La Mesa. La Palma. La Peña. La Vega. Lenguazaque. Machetá. Madrid. Manta. Mosquera. Nemocón. Nilo. Nimaima. Nocaima. Pacho. Paime. Pandi. Pasca. Quebradanegra. Quipile. Ráquira. Ricaurte. Saboyá. San Antonio De Tequendama. San Bernardo. San Cayetano. San Francisco. San Miguel De Sema. Sasaima. Sesquilé. Sibaté. Silvania. Simijaca. Soacha. Sopó. Subachoque. Suesca. Supatá. Susa. Sutatausa. Tabio. Tausa. Tena. Tenjo. Tibacuy. Tibirita. Tocaima. Tocancipá. Topaipí. Ubaté. Útica. Venecia. Vergara. Vianí. Villagómez. Villapinzón. Villeta. Viotá. Yacopí. Zipacón. Zipaquirá.. Nota: Esta información puede ser consultada en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC / Sistema de Información Ambiental Colombiano - SIAC / Estudio Nacional del Agua – ENA. |
| Caudales de la fuente abastecedora (Ley 373 de 1997, Artículo 11 / Resolución 1257 del 10 de julio del 2018, Artículo 2). Caudal promedio diario anual (l.p.s): ______ Caudal promedio diario en época seca (l.p.s): ______ Caudal promedio diario en época de lluvias (l.p.s.):______ Período en tiempo en que se calcularon los caudales (Período en años): ________ Nota: Esta información puede ser consultada en la Dirección de Recursos Naturales de la CAR – Red Hidrometereológica - Instituto de Hidrología Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM. Análisis de calidad del agua (Ley 373 de 1997, Artículo 11). ¿Se realizan análisis físicos, químicos y bacteriológicos? Sí ☐ No ☐ ¿Cuáles y con qué frecuencia? ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |
| Clase de tratamiento que se le realiza al agua: |  |  |
| Uso: _______________________________________________________________________________________________________________ |  |  |
| Desarenación ☐ Coagulación ☐ Floculación ☐ Sedimentación ☐ |  |  |
| Filtración ☐ Desinfección ☐ Pretratamiento para desferrización y Desmanganetización ☐ Pretratamiento para control de sabor y olor ☐ |  |  |
| Tratamiento y manejo de lodos ☐ Sin tratamiento ☐ Otros ☐ |  |  |

PLANTILLA 4

CARACTERIZACIÓN FUENTE ABASTECEDORA SUBTERRÁNEA

| Nombre de la fuente abastecedora: Manantial El Laurel |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tipo de la fuente abastecedora (Ley 373 de 1997, Artículo 11). |  |  |
| Pozo profundo ☐ Manantial ☐X Aljibe ☐ |  |  |
| Caudales (Ley 373 de 1997, Artículo 11 / Resolución 1257 del 10 de julio del 2018, Artículo 2). |  |  |
| Caudal promedio diario anual captado (l.p.s.): ____ |  |  |
| Registro periódico de niveles: |  |  |
| Nivel promedio (m): 60 Periodicidad de lectura: 150 m |  |  |
| Período de tiempo en el que se calcularon los caudales (Período en años): No aplica Provincia o zona hidrogeológica de su zona de abastecimiento (Resolución No. 1257 del 10 de julio del 2018, Artículo 2, numeral 1.2). Valle Superior o Alto del Magdalena ☐ Valle Medio del Magdalena ☐ Plegada de la Cordillera Oriental ☐X Nota: Esta información puede ser consultada en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC / Sistema de Información Ambiental Colombiano - SIAC / Estudio Nacional del Agua – ENA /Sistema de Información Geográfica para la Planeación y Ordenamiento Territorial – SIGOT. |  |  |
| Análisis de calidad del agua (Ley 373 de 1997, Artículo 11). ¿Se realizan análisis físicos, químicos y bacteriológicos? Sí ☐X No ☐ ¿Cuáles y con qué frecuencia? pH, color aparente, olor, conductividad, turbiedad, nitritos, cloruros, sulfatos, hierro total, dureza total, cloro residual libre, solidos disueltos totales, coliformes totales, escherichia coli, con frecuencia única, estudios y diseños Acueducto Moyavita. |  |  |
| Clase de tratamiento que se le realiza al agua |  |  |
| Uso: Doméstico |  |  |
| Desarenación ☐ Coagulación ☐X Floculación ☐X Sedimentación ☐X Filtración ☐X Desinfección ☐ X |  |  |
| Pretratamiento para desferrización y desmanganetización ☐ Tratamiento y manejo de lodos ☐ |  |  |
| Pretratamiento para control de sabor y olor ☐X Sin tratamiento ☐ Otros ☐X |  |  |

PLANTILLA 5

SISTEMA DE ABASTECIMIENTO

Inventario y análisis de infraestructura (Resolución 1257 del 10 de julio del 2018, Artículo 2).

- Bocatoma (Corresponde al punto sobre la fuente hídrica, donde realiza la captación de agua).

Realice una descripción, debe incluir: materiales y dimensiones. Indique el estado en que se encuentran.

Estado:  Bueno ☐     Regular ☐    Malo ☐

Pese a que la concesión se encuentra el trámite los estudios y diseños proyectados del mismo se describen en cada ítem requerido, en este caso la bocatoma de este acueducto es el Nacedero del predio El Laurel.

- Aducción. (Corresponde al tramo de tubería que va desde la bocatoma, hasta el tanque desarenador y/o planta de tratamiento de agua potable. Recuerde incluir características como válvulas o cajas de inspección).

Realice una descripción, debe incluir: materiales y dimensiones. Indique el estado en que se encuentran.

Estado:  Bueno ☐     Regular ☐    Malo ☐

Pese a que la concesión se encuentra el trámite los estudios y diseños proyectados se describen a continuación.

El transporte de agua cruda es desde la Bocatoma (Nacedero en la cota 3.107.3msnm) hasta el sitio ubicado de la PTAP se realiza mediante el uso de tubería de 2” con las siguientes características; Tubería de llegada: Ø2”, Presión en el punto de llegada: 33.04 mcda, Capacidad de transporte de tubería: 3.0 l/s, Caudal a tratar: 2.0l/s, Control de captación: Mediante válvula de corte rápido tipo de 2” Ø”.

- Tanque desarenador y/o planta de tratamiento de agua potable-PTAP (Describa el tanque desarenador o el tratamiento realizado en la PTAP).

Realice una descripción, debe incluir: materiales y dimensiones. Indique el estado en que se encuentran.

Estado:  Bueno ☐     Regular ☐    Malo ☐

Pese a que la concesión se encuentra el trámite los estudios y diseños proyectados se describen a continuación.

El proceso de agua en flujo continuo, se establecen operaciones unitarias que garanticen la secuencia viable de etapas, que permitan el desarrollo de fenómenos físicos y químicos que separen los componentes indeseables del agua a utilizar para consumo humano. Las condiciones a implementar son las siguientes;

- Para fomentar la oxidación del material oxidable (hierro preferentemente), se debe implementar la aplicación de un reactivo pre oxidante y/o la utilización de una fase de aireación que adicionalmente permitirá la extracción de gases y olores desagradables, aumentando el oxígeno disuelto y mejorando sustancialmente el sabor del efluente.

- Es necesario adecuar la alcalinidad del agua cruda, con la aplicación de (Cal), con el fin de mejorar la obtención del floc poco disperso y de mayor tamaño.

- Es indispensable implementar la aplicación controlada en un coagulante comercial, que permite remover los componentes indeseables básicos presentes en el agua cruda.

- Igualmente, dada variedad de sustancias causantes de olor, es necesario implementar la aplicación controlada de un polímero ayudante de floculación, que permita mejorar la remoción de componentes indeseables y fomente la formación de floc de mayor volumen y peso.

- Una vez clarificada, el agua en proceso de tratamiento, se debe implementar la eliminación de microorganismos patógenos, actividad que garantiza el cumplimiento pleno de las condiciones sanitarias para el consumo humano.

- Como pasó final se debe aplicar un reactivo que permita corregir el pH sobre el líquido clarificado.

- El presente diseño se basa en la implementación de equipos de dosificación de accionamiento eléctrico, de fácil graduación que permite ajustar la aplicación de reactivos químicos, de acuerdo a los cambios en las características del agua cruda.

- Puesto que el sitio designado para la ubicación de la PTAP de la Vereda Moyavita tiene fácil acceso, adicionalmente buscando menores costos y tiempos de implementación del proyecto más corto, se define la construcción de la planta en acero con el criterio de cámaras independientes para la ejecución de las diferentes operaciones unitarias.

- Conducción (Corresponde al tramo que va desde el tanque desarenador o planta de tratamiento, hasta el tanque de almacenamiento. Incluya características como válvulas, cajas de inspección y toda la instrumentación presente en el tramo).

Realice una descripción, debe incluir: materiales y dimensiones. Indique el estado en que se encuentran.

Estado:  Bueno ☐     Regular ☐    Malo ☐

Pese a que la concesión se encuentra el trámite los estudios y diseños proyectados del mismo están en etapa final de revisión para su ejecución.

- Almacenamiento (Describa el punto en el cual se realiza el almacenamiento de agua, antes de ser distribuida a los suscriptores).

Realice una descripción, debe incluir: materiales y dimensiones. Indique el estado en que se encuentran.

Estado:  Bueno ☐     Regular ☐    Malo ☐

Pese a que la concesión se encuentra el trámite los estudios y diseños proyectados se describen a continuación.

El tanque de almacenamiento contará con una capacidad de 50m3 en material de concreto de 280kg/cm2, acero de refuerzo Fy: 4200 kg/cm2.

- Distribución (Corresponde al tramo que va desde el punto de almacenamiento hasta el suscriptor).

Realice una descripción, debe incluir: materiales y dimensiones. Indique el estado en que se encuentran.

Estado:  Bueno ☐     Regular ☐    Malo ☐

Pese a que la concesión se encuentra el trámite los estudios y diseños proyectados del mismo están en etapa final de revisión para su ejecución.

NOTA: Teniendo en cuenta que el proyecto de la construcción de la vereda Moyavita, en su momento no cuenta con un sistema de Bocatoma, Aducción, Tanque desarenador y/o planta de tratamiento de agua potable-PTAP, Conducción, Almacenamiento y distribución, por tal motivo no es posible diligenciar la información anteriormente descrita bebido a que en este momento se está buscando la concesión para el acueducto.

PLANTILLA 6

INVENTARIO Y ANÁLISIS DE INFRAESTRUCTURA

Macromedición (Resolución 1257 del 10 de julio del 2018, Artículo 2.).

Número macromedidores instalados: ______

Número macromedidores en funcionamiento: ________

| Marque con una (X) donde están ubicados los macromedidores | Captación |  |
| --- | --- | --- |
|  | Entrada PTAP |  |
|  | Salida de la PTAP |  |
|  | Entrada del Almacenamiento |  |
|  | Salida del almacenamiento |  |
|  | Otra |  |

Observaciones:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Micromedición (Resolución 1257 del 2018, Artículo 2).

Número de micromedidores instalados: ______

Número de micromedidores en funcionamiento: _______

¿Se registran los consumos de los medidores?  Sí ☐   No ☐

¿Se factura a partir de su lectura?  Sí ☐   No ☐

Observaciones:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTA: Teniendo en cuenta que el proyecto de la construcción de la vereda Moyavita en su momento cuenta con Estudios y Diseños en Fase III, en su momento no cuenta con un sistema de Macromedición y Micromedición, por tal motivo no es posible diligenciar la información anteriormente descrita bebido a que en este momento se está buscando la concesión para el acueducto, esta información será debidamente diligenciada cuando el proyecto entre en operación y cuente con la infraestructura correspondiente.

PLANTILLA 7

COMPONENTE SOCIAL

(Resolución 1257 del 10 de julio del 2018, Artículo 2, numeral 2.2.1).

Número de suscriptores del sistema:   108

Número de suscriptores rurales: 108

Número de suscriptores urbanos: ________

ETAPA 2

PLANEACIÓN POR PROYECTOS

(Ley 373 de 1997 / Resolución 1257 del 10 de julio del 2018).

Antes de diligenciar las plantillas, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones

- La línea base de cada uno de los proyectos le permitirá identificar las fallas y/o deficiencias de su acueducto.

- Una vez identificadas las problemáticas de su acueducto, seleccione o proponga las actividades que conlleven a la solución de estas.

- Para cada uno de los proyectos debe seleccionar o proponer como mínimo dos (2) actividades.

- Para cada una de las actividades planteadas, deberá asignar un presupuesto. Es decir, un valor aproximado de la ejecución de la actividad proyectado a cinco (5) años.

- Seleccione una meta y un indicador que se ajuste de manera coherente a la actividad.

- Si usted propuso una nueva actividad en el plan de acción, deberá plantear una meta y un indicador que se ajuste a la misma.

- Si usted indica en el Plan de Acción que “Ya se realizó” alguna de las actividades, deberá incluir como anexo la evidencia fotográfica de la misma.

- Recuerde guardar la evidencia y/o soportes de actas de reunión, registro fotográfico, facturas de compra, entre otras de cada una de las actividades realizadas, con el fin de que facilite el seguimiento y control en la ejecución del PUEAA.

- Tenga en cuenta que la sumatoria de cada uno de los proyectos corresponde al valor total del PUEAA, solicitado en la plantilla No. 15.

PLANTILLA 8

LÍNEA BASE EN REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS

(Resolución 1257 del 10 de julio del 2018, Artículo 2, numeral 2.2.6).

¿Dónde se han identificado fugas de agua en su acueducto?

Marque con una (X), puede elegir más de una opción

| Captación |  | Tuberías de aducción |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tanques de almacenamiento |  | Tuberías de conducción |  |
| Planta de tratamiento |  | Tanque desarenador |  |
| Viviendas de los suscriptores |  | Otros |  |

BALANCE HÍDRICO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO. (Resolución 1257 del 10 de julio del 2018. Artículo 2.2.5).

| Sistema de abastecimiento | Caudal de entrada (l/s) | Caudal de salida (l/s) | Caudal de entrada – Caudal de salida (l/s) | Pérdidas (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bocatoma |  |  |  |  |
| Aducción |  |  |  |  |
| Tanque desarenador y/o planta de tratamiento de agua potable |  |  |  |  |
| Conducción |  |  |  |  |
| Almacenamiento |  |  |  |  |
| Distribución |  |  |  |  |

Nota: En caso de no contar con la información requerida en la tabla anterior se recomienda realizar aforos en cada uno de los componentes del sistema de abastecimiento.

¿Cómo identificó las pérdidas de agua en su acueducto? (Resolución 1257 del 10 de julio del 2018, Artículo numeral 2.2.6) ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

¿Se encuentran las redes sectorizadas, es decir, existen válvulas de cierre que permitan controlar fugas o hacer mantenimiento en el sistema?   Sí ☐  No ☐

Tiempo de operación del sistema de abastecimiento (Resolución 1257 del 10 de julio del 2018, Artículo 2, numeral 2.2.5).  Si aplica: __________ (horas/día)

NOTA: Teniendo en cuenta que el proyecto de la construcción de la vereda Moyavita en su momento cuenta con Estudios y Diseños en Fase III, no se puede identificar las fugas del acueducto ni el balance hídrico del sistema de abastecimiento, por tal motivo no es posible diligenciar la información anteriormente descrita.  Es importante mencionar que el proyecto se encuentra en la gestión de la concesión de aguas.

PLANTILLA 8.1

PLAN DE ACCIÓN DEL PROYECTO DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS

(Resolución 1257 del 10 de julio del 2018, Artículo 2, numeral 4.1).

| ACTIVIDAD | ¿SE VA A REALIZAR? | DURACIÓN O FRECUENCIA DE LA ACTIVIDAD | COSTO (Indique el costo aproximado para realizar la actividad) |
| --- | --- | --- | --- |
| Reparación de la tubería que presenta pérdidas de agua (Aducción, conducción, distribución). | _x__Si se va a realizar. ___No se va a realizar. | ___ Al primer año. ___ Al segundo año. _x_ Al tercer año. ___ Al cuarto año. ___ Al quinto año. | 3.000.000 |
| Instalación de ____ flotadores en tanques. (Escriba el número de flotadores que desea implementar). | ___ Si se va a realizar. ___ No se va a realizar. | ___ Al primer año. ___ Al segundo año. ___ Al tercer año. ___ Al cuarto año. ___ Al quinto año. |  |
| Impermeabilización de tanques de almacenamiento y tanques desarenadores. | ___ Si se va a realizar. ___ No se va a realizar. | ___ Al primer año. ___ Al segundo año. ___ Al tercer año. ___ Al cuarto año. ___ Al quinto año. |  |
| Cambio de llaves, registros y aparatos sanitarios que presentan fugas en las instalaciones del acueducto. | _x__Si se va a realizar. ___No se va a realizar. | ___ Al primer año. ___ Al segundo año. _x_ Al tercer año. ___ Al cuarto año. ___ Al quinto año. | 2.500.000 |
| Instalar _____ válvulas de cierre que permitan controlar fugas o hacer mantenimiento en el sistema. (Indique cuantas válvulas desea instalar en el sistema). | ___Si se va a realizar. ___No se va a realizar. | ___ Al primer año. ___ Al segundo año. ___ Al tercer año. ___ Al cuarto año. ___ Al quinto año. |  |
| Elaborar un plano hidráulico de las obras y redes de abastecimiento con el fin de identificar los puntos o zonas críticas de pérdidas de agua. | ___Si se va a realizar. ___No se va a realizar. | ___ Al primer año. ___ Al segundo año. ___ Al tercer año. ___ Al cuarto año. ___ Al quinto año. |  |
| Otra: | ___Si se va a realizar. ___No se va a realizar. ___ Ya se realizó. | ___ Al primer año. ___ Al segundo año. ___ Al tercer año. ___ Al cuarto año. ___ Al quinto año. |  |

PLANTILLA 8.2

META E INDICADOR DEL PROYECTO DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS

(Resolución No. 1257 del 10 de julio del 2018, Articulo 2, numeral 4.2.)

Marque con una (X) la meta según la capacidad operativa y financiera del acueducto de acuerdo con las actividades seleccionadas.

Objetivo: Reducir las pérdidas del sistema de abastecimiento del acueducto por medio de la implementación de actividades durante los cinco (5) años de ejecución del PUEAA.

| SELECCIONE CON UNA X | META | INDICADOR |
| --- | --- | --- |
| X | Reparación del 100 % de la tubería que presenta daños o fugas en el transcurso de los cinco (5) años de ejecución del PUEAA. | Reparaciones realizadas= N° de tuberias reparadas N° de tuberias proyectadas*100 |
|  | Instalar _____ flotadores en los tanques del acueducto. | Instalación de flotadores= N° de flotadores instalados N° de flotadores proyectados*100 |
|  | Impermeabilizar el 100% de los tanques de almacenamiento y desarenadores que se encuentren en mal estado. | Impermeabilización de tanques= N° de tanques impermeabilizados N° total de tanques en mal estado*100 |
| X | Cambio del 100% de las llaves, sanitarios y registros de agua que presentan fugas en las instalaciones del acueducto. | Cambio de llaves y registros = N° de reparaciones de equipos realizadas N° total de equipos en mal estado*100 |
|  | Instalar ______ válvulas de cierre que permitan controlar fugas o hacer mantenimiento en el sistema. | Instalación de válvulas de cierre = N° de válvulas instaladas N° total de válvulas proyectadas*100 |
|  | Elaborar un (1) plano hidráulico de las obras y redes de abastecimiento con el fin de identificar los puntos o zonas críticas de pérdidas de agua. | Elaboración de plano hidráulico = Un 1 plano hidráulico |
|  | Otro: | Nombre del indicador= Formular indicador. |
| Seleccione con una (X) el medio de verificación de las metas propuestas por su acueducto. Registro fotográfico ☐ Facturas de compra ☐ Registro de mantenimiento ☐X |  |  |

PLANTILLA 9

LÍNEA BASE EN USO DE AGUAS LLUVIAS Y REÚSO DEL AGUA

(Resolución 1257 del 10 de julio del 2018, Artículo 2, numeral 2.1.2.).

Reúso: Es la utilización de las aguas residuales tratadas cumpliendo con los criterios de calidad requeridos para el uso al que se va a destinar. (Resolución 1207 del 25 de julio de 2014, por la cual se adoptan disposiciones relacionadas con el uso de aguas residuales tratadas).

Recirculación: Es el uso del agua residual que siempre y cuando cumpla las características físico, químicas y microbiológicas para su destinación, puede ser usada en la misma actividad generadora cuya procedencia deriva de cualquiera de los procesos unitarios desarrollados por el mismo usuario dentro de los límites físicos del área donde se establece su actividad, y es distinta de las actividades de reusó. (MADS, 2018).

Responda marcando con una (X), puede elegir más de una opción.

¿Los suscriptores utilizan el agua lluvia en las actividades que realizan?  Sí ☐X   No ☐

¿Dónde? Riego ☐X Aseo de la infraestructura ☐X Lavado de ropa ☐X Sanitario ☐ Lavado de tanques ☐ Otras ☐ ¿Cuáles? ________________________________________________________

¿Cómo recolectan y almacenan el agua lluvia? Techos y canaletas ☐X Canales en tierra ☐ Tanques de almacenamiento ☐ Reservorios de Agua ☐ Canecas, tinas, baldes ☐X Otra ☐ ¿Cuáles? _______________________________________________________________________________________________

¿Realizan algún tratamiento al agua recolectada?   Sí ☐   No ☐X

¿Cuáles?      Aireación ☐          Filtración ☐          Cubrimiento de tanques de almacenamiento ☐

Cloración ☐                             Otro ☐

¿Cuál? ___________________________________________________________________________________________________

¿Se les exige a los nuevos suscriptores que capten y usen aguas lluvias? (Incluyendo nuevos proyectos de vivienda artículo 9 de la Ley 373 de 1997).      Sí ☐   No ☐X

¿Los suscriptores del acueducto recirculan las aguas grises de sus actividades?    Sí ☐   No ☐X

¿En cuáles?  ______________________________________________________________________________________________

¿Cómo almacenan las aguas grises para hacer recirculación?

Baldes, canecas, tinas ☐      Tanques de almacenamiento ☐X       Lavadero ☐         Otro ☐

¿Para su acueducto el agua lluvia es una fuente alterna de abastecimiento? (Resolución 1257 del 10 de julio del 2018, Artículo 2, numeral 2.1.2.).   Sí ☐X    No ☐

PLANTILLA 9.1

PLAN DE ACCIÓN DEL PROYECTO DE USO DE AGUAS LLUVIAS Y REÚSO DEL AGUA

(Resolución 1257 del 10 de julio del 2018, Artículo 2, numeral 4.1).

| ACTIVIDAD | ¿SE VA A REALIZAR? (Escoja marcando con una x) | DURACIÓN O FRECUENCIA DE LA ACTIVIDAD | COSTO (Indique el costo aproximado para realizar la actividad) |
| --- | --- | --- | --- |
| Construcción y/o adecuación de techos, canaletas, canales en tierra y/o reservorios para recolección y almacenamiento de agua lluvia en la infraestructura del acueducto. | _X__ Si se va a realizar. ___ No se va a realizar. | ___ Al primer año. ___ Al segundo año. _X_ Al tercer año. ___ Al cuarto año. ___ Al quinto año. | 4.500.000 |
| Mantenimiento de las estructuras de almacenamiento de agua lluvia en las instalaciones del acueducto. | __X_ Si se va a realizar. ___ No se va a realzar. | __X_ Una vez al año. | 3.000.000 |
| Establecer un (1) modelo de recolección de aguas lluvias para que sea implementado por los suscriptores. | ___ Si se va a realizar. _X_ No se va a realizar. | ___ Al primer año. ___ Al segundo año. ___ Al tercer año. ___ Al cuarto año. ___ Al quinto año. |  |
| Exigir a los nuevos suscriptores el uso de aguas lluvias. | ___ Si se va a realizar. _X_ No se va a realizar. | ___ Al primer año. ___ Al segundo año. ___ Al tercer año. ___ Al cuarto año. ___ Al quinto año. |  |
| Entrega de _____ sistemas de recolección de aguas lluvias como tanques, canecas y/o canaletas a los suscriptores. | ___ Si se va a realizar. _X_ No se va a realzar. | ___ Al primer año. ___ Al segundo año. ___ Al tercer año. ___ Al cuarto año. ___ Al quinto año. |  |
| Proponer a los suscriptores y proyectos nuevos, que evalúen las opciones para la recirculación de aguas grises en las viviendas (lavamanos en sanitarios o lavadero, lavadora en sanitarios). | ___ Si se va a realizar. _X_ No se va a realzar | ___ Al primer año. ___ Al segundo año. ___ Al tercer año. ___ Al cuarto año. ___ Al quinto año. |  |
| Otra: | ___ Si se va a realizar. _X_ No se va a realzar. | ___ Al primer año. ___ Al segundo año. ___ Al tercer año. ___ Al cuarto año. ___ Al quinto año. |  |

PLANTILLA 9.2

META E INDICADOR PARA EL PROYECTO DE USO DE AGUAS LLUVIAS Y REÚSO DEL AGUA.

(Resolución No. 1257 del 10 de julio del 2018, Articulo 2, numeral 4.2.).

Marque con una (X) la meta según la capacidad operativa y financiera del acueducto de acuerdo con las actividades seleccionadas.

Objetivo: Realizar actividades de uso de aguas lluvias y reusó de agua en los cinco (5) años de ejecución del PUEAA.

| SELECCIONE CON UNA X | META | INDICADOR |
| --- | --- | --- |
| X | Instalación de un (1) sistema de recolección de aguas lluvias en la infraestructura del acueducto. | Sistemas de recolección de aguas lluvias= Un (1) sistema de recolección. |
| X | Un (1) mantenimiento anual a las estructuras de recolección de aguas lluvias del acueducto. | Mantenimiento de estructuras del acueducto= N° de mantenimientos realizados anualmenteCinco (5) mantenimientos *100 |
|  | Establecer un (1) modelo de recolección de aguas lluvias para que sea implementado por los suscriptores. | Modelo de recolección de aguas lluvias = Un (1) Modelo de recolección. |
|  | Entregar a los suscriptores ______ sistemas de recolección de aguas lluvias. | Sistemas de recolección = N° de sistemas de recolección entregados N° total de sistemas proyectados a entregar* 100 |
|  | Proponer al 100% de los suscriptores o proyectos nuevos, la recirculación de aguas grises en las viviendas (lavamanos en sanitarios o lavadero, lavadora en sanitarios). | Reúso de aguas grises = N° de suscriptores o proyectos que reúsan aguaN° total de suscriptores o proyectos nuevos del acueducto*100 |
|  | Otra: | Nombre del indicador= Formular indicador. |
| Seleccione con una (X) el medio de verificación de las metas propuestas por su acueducto. Registro fotográfico ☐ Facturas de compra ☐ Registro de mantenimiento ☐ Listados de entrega ☐X |  |  |

PLANTILLA 10

LÍNEA BASE PROYECTO DE MEDICIÓN

(Resolución 1257 del 10 de julio del 2018, Artículo 2, numeral 2.2.4.).

¿Realiza actividades de medición?     Sí ☐   No ☐X

¿Cuáles?      Aforos ☐X    Medidores ☐

¿En cuáles puntos realiza o tiene ubicadas las actividades de medición actualmente? Captación ☐ Tanques de almacenamiento ☐ Planta de tratamiento de agua potable ☐ Casa de suscriptores ☐ Otro ☐X ¿Cuál? Se tiene contemplado en la planta de tratamiento de agua potable.

¿Cada cuánto realiza actividades de medición? Cada mes ☐ Cada dos meses ☐ Cada tres meses ☐X Cada seis meses ☐ Una vez al año ☐

¿En qué puntos del sistema de abastecimiento va a instalar medidores? Captación ☐ Tanques de almacenamiento ☐ Planta de tratamiento de agua potable ☐ Casa de suscriptores ☐ Otro ☐ ¿Cuál? _________________________________________________________________________________________________

¿En qué puntos del sistema de abastecimiento va a realizar aforos? Captación ☐ Tanques de almacenamiento ☐ Planta de tratamiento de agua potable ☐ Casa de suscriptores ☐ Otro ☐ ¿Cuál? ________________________________________________________________________________________________ ¿Cuál es el consumo básico del acueducto? _____95____ m3 suscriptor/mes (Resolución 1257 del 10 de julio del 2018, Artículo 2, numeral 2.2.2. - Resolución CRA 364 de 2006, Artículo 3. Sobre la relación del consumo básico y el programa de medición: Regulación integral del sector de agua potable y saneamiento básico CRA: Título II, capítulo 1).

PLANTILLA 10.1

PLAN DE ACCIÓN DEL PROYECTO DE MEDICIÓN

(Resolución 1257 del 10 de julio del 2018, Artículo 2, numeral 4.1).

| ACTIVIDAD | ¿SE VA A REALIZAR? (Escoja marcando con una x) | DURACIÓN O FRECUENCIA DE LA ACTIVIDAD | COSTO (Indique el costo aproximado para realizar la actividad) |
| --- | --- | --- | --- |
| Instalación de ______ macromedidores en el sistema de acueducto. (Ingrese el número de macromedidores que desea instalar). | ___ Si se va a realizar. _X_ No se va a realizar. | ___ Al primer año. ___ Al segundo año. ___ Al tercer año. ___ Al cuarto año. ___ Al quinto año. |  |
| Instalación de ______ micromedidores en las viviendas de los suscriptores. (Ingrese el número de micromedidores que desea instalar). | ___ Si se va a realizar. _X_ No se va a realizar. | ___ Al primer año. ___ Al segundo año. ___ Al tercer año. ___ Al cuarto año. ___ Al quinto año. |  |
| Realizar aforos a la fuente de abastecimiento. | _X_ Si se va a realizar. ___ No se va a realzar. | ___ Cada mes. ___ Cada dos meses. _X Cada tres meses. ___ Cada seis meses. | 2.000.000 |
| Mantenimiento y calibración de los medidores instalados. | ___ Si se va a realizar. _x_ No se va a realizar. | ___ Cada seis meses. ___ Cada año. |  |
| Lectura y registro de los medidores instalados. | ___ Si se va a realizar. _x_ No se va a realzar. | ___ Cada mes. ___ Cada dos meses. |  |
| Análisis de las lecturas de medición para identificar pérdidas de agua en el sistema (tramos de aducción, conducción, distribución). | _X_ Si se va a realizar. ___ No se va a realzar. | ___ Cada mes. ___ Cada dos meses. _X_ Cada tres meses. ___ Cada seis meses. | 3.000.000 |
| Otra: | ___ Si se va a realizar. _x_ No se va a realzar. ___ Ya se realizó. | ___ Cada mes. ___ Cada dos meses. ___ Cada tres meses. ___ Cada seis meses. |  |

PLANTILLA 10.2

META E INDICADOR DEL PROYECTO DE MEDICIÓN

(Resolución No. 1257 del 10 de julio del 2018, Articulo 2, numeral 4.2.).

Marque con una (X) la meta según la capacidad operativa y financiera del acueducto de acuerdo con las actividades seleccionadas.

Objetivo: Controlar el consumo del recurso hídrico por medio de la instalación, mantenimiento, registro y análisis de los sistemas de medición durante los cinco (5) años de ejecución del PUEAA.

| SELECCIONE CON UNA X | META | INDICADOR |
| --- | --- | --- |
|  | Instalar ______ macromedidores en el sistema de acueducto. | Instalación de macromedidores = N° de macromedidores instaladosN° total de macromedidores proyectados a cinco 5años*100 |
|  | Instalar ______ micromedidores en las viviendas de los suscriptores. | Instalación de micromedidores = N° de micromedidores instalados N° total de micromedidores proyectados a cinco 5años *100 |
| X | Realizar _4__ aforos anuales a la fuente de abastecimiento. | Realización de aforos = N° de aforos realizados anualmenteN° total de aforos proyectados anualmente *100 |
|  | Mantenimiento y calibración del 100% de los medidores instalados. | Calibración de medidores = N° de medidores calibrados anualmenteN° total de medidores *100 |
|  | Realizar lectura y registro del 100% de los medidores instalados cada _____ mes (es). | Registro de lecturas de medición= N° de lecturas a medisores realizadas N° total de medidores*100 |
| X | Generar un (1) informe anual del análisis de las lecturas para identificar pérdidas de agua en el sistema. | Informes de lecturas de los medidores= N° de informes generados anualmenteCinco (5) informes a generar en el quiquenio*100 |
|  | Otro: | Nombre del indicador= Formular indicador. |
| Seleccione con una (X) el medio de verificación de las metas propuestas por su acueducto. Registro fotográfico ☐ Facturas de compra ☐ Registro de mantenimiento ☐ Registros de medidores ☐ Informe anual de perdidas X Registro de caudales ☐ |  |  |

PLANTILLA 11

LÍNEA BASE EN EDUCACIÓN AMBIENTAL

(Ley 373 del 6 de junio de 1997, Artículo 12.).

¿Se han implementado procesos educativos en Uso Eficiente y Ahorro del Agua con los suscriptores y/o trabajadores del acueducto?  Sí ☐   No ☐X

¿Cuántos suscriptores han participado? _____

¿Cuántos trabajadores han participado? _____

¿Cuáles actividades se han realizado? El Acueducto Moyavita alto es nuevo y es necesario poner en práctica en las nuevas reuniones. ¿Realiza actividades de educación ambiental con los niños de las instituciones educativas suscritos a su acueducto?

A la fecha no se ha realizado

¿En cuáles de estos proyectos de la CAR, ha participado su acueducto?

Niños defensores del agua ☐     Jóvenes pregoneros ☐    Lluvia para la vida ☐

Metodología WET ☐     Cultura del agua en acueductos ☐     Emprendimientos sociales para

la conservación “ESCA – Mochila                Comunitaria” ☐                        Otra ☐

¿Cuáles? Ninguna a la fecha

Nota: Si su acueducto quiere ser partícipe de alguno de los programas de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca- CAR, deberá remitir una carta de intención al correo sau@car.gov.co ,  mostrando el programa y el aporte como contraprestación al servicio.

NOTA: A la fecha no se han realizado trabajos ni actividades para la educación ambiental del acueducto ya que en el momento no se cuenta con el abastecimiento de los mismos.

PLANTILLA 11.1

PLAN DE ACCIÓN DEL PROYECTO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

(Resolución 1257 del 10 de julio del 2018, Artículo 2, numeral 4.1).

| ACTIVIDAD | ¿SE VA A REALIZAR? (Escoja marcando con una x) | DURACIÓN O FRECUENCIA DE LA ACTIVIDAD | COSTO (Indique el costo aproximado para realizar la actividad) |
| --- | --- | --- | --- |
| Recorrido por la ronda hídrica con los usuarios del acueducto para identificar los componentes del sistema de manejo de aguas desde la captación hasta la distribución. | ___ Si se va a realizar. _x_ No se va a realizar. | ___ Cada seis meses. ___ Una vez al año. |  |
| Socialización de los resultados con los usuarios sobre las actividades realizadas en uso eficiente y ahorro del agua. (Ejemplo: cantidad de agua ahorrada, fugas reparadas, reúsos realizados, etc.). | _x_ Si se va a realizar. ___ No se va a realizar. | ___ Cada mes. ___ Cada dos meses. _x_ Cada seis meses. ___ Una vez al año. | 1.600.000 |
| Campañas educativas anuales en uso eficiente y ahorro del agua al respaldo de las facturas de cobro del agua. | ___ Si se va a realizar. _x_No se va a realizar. | ___ Cada mes. ___ Cada dos meses. ___ Cada seis meses. |  |
| Capacitaciones anuales en uso eficiente y ahorro del agua dirigida a los niños de las instituciones educativas suscritas al acueducto y/o área de influencia. | _x_Si se va a realizar. ___No se va a realizar. | ___ Cada mes. ___ Cada dos meses. _x_ Cada seis meses. ___ Una vez al año. | 1.200.000 |
| Realizar cuñas radiales anualmente dirigidas a la comunidad para incentivar el uso eficiente y ahorro del agua. | ___Si se va a realizar. _x_No se va a realizar. | ___ Cada mes. ___ Cada dos meses. ___ Cada seis meses. ___ Una vez al año. |  |
| Capacitaciones anuales a los suscriptores del acueducto en los siete (7) proyectos del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua - PUEAA. | ___Si se va a realizar. _x_No se va a realizar. | ___ Cada seis meses. ___ Una vez al año. |  |
| Formar un grupo de niños defensores del agua y/o jóvenes pregoneros con los estudiantes que hacen parte de las instituciones educativas o miembros de la comunidad. | ___Si se va a realizar. _x_No se va a realizar. | ____ En el primer año. ____ En el segundo año. ____ En el tercer año. ____ En el cuarto año. ____ En el quinto año. |  |
| Realizar talleres educativos anuales para aplicar sistemas de recolección de aguas lluvias como se viene implementando en el programa de la CAR “Lluvia para la vida”. | _x_ Si se va a realizar. ___ No se va a realizar. | ____ En el primer año. ____ En el segundo año. _x__ En el tercer año. ____ En el cuarto año. ____ En el quinto año. | 200.000 |
| Capacitar anualmente en “Programas de Cultura del Agua” de la CAR, a _____ usuarios del acueducto. | ___ Si se va a realizar. _x_ No se va a realizar. | ____ En el primer año. ____ En el segundo año. ____ En el tercer año. ____ En el cuarto año. ____ En el quinto año. |  |
| Replicar la información adquirida en los programas de cultura del agua anualmente, por medio de talleres dirigidos a los suscriptores. | ___ Si se va a realizar. _x_ No se va a realizar. | ____ En el primer año. ____ En el segundo año. ____ En el tercer año. ____ En el cuarto año. ____ En el quinto año. |  |
| Otra: | ___Si se va a realizar. _x_No se va a realizar. ___ Ya se realizó. | ___ Cada mes. ___ Cada dos meses. ___ Cada seis meses. ___ Una vez al año. |  |

PLANTILLA 11.2

META E INDICADOR PARA EL PROYECTO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

(Resolución No. 1257 del 10 de julio del 2018, Articulo 2, numeral 4.2.).

Marque con una (X) la meta según la capacidad operativa y financiera del acueducto de acuerdo con las actividades seleccionadas.

Objetivo: Concientizar por medio de actividades educativas a los usuarios del acueducto en cada uno de los proyectos que compone el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, durante los cinco (5) años de ejecución.

| SELECCIONE CON UNA X | META | INDICADOR |
| --- | --- | --- |
|  | Realizar anualmente _____ recorridos por la ronda hídrica con los usuarios para identificar los componentes del sistema de manejo de aguas desde la captación hasta la distribución. | Recorridos por la ronda hídrica= N° de recorridos realizados anualmenteN° total de recorridos proyectados *100 |
| x | Realizar anualmente 2 socializaciones de los resultados con los usuarios sobre las actividades realizadas en uso eficiente y ahorro del agua. | Socializaciones a la comunidad= N° de socializaciones realizadasN° total de socializaciones proyectadas*100 |
|  | Realizar anualmente ______ campañas educativas en uso eficiente y ahorro del agua al respaldo del 100% de las facturas de cobro del agua. | Campañas educativas= N° de campañas educativas anuales realizadasN° total de campañas educativas proyectadas*100 |
| x | Realizar anualmente 2 capacitaciones en uso eficiente dirigido a los niños de las instituciones educativas suscritas al acueducto. | Capacitaciones a los niños = N° de capacitaciones realizadas anualmenteN° total de capacitaciones proyectadas*100 |
|  | Realizar anualmente ______ cuñas dirigidas a la comunidad para incentivar el uso eficiente y ahorro del agua. | Cuñas radiales = N° de cuñas realizadas anualmenteN° total de cuñas proyectadas*100 |
|  | Realizar anualmente ______ capacitaciones en uso eficiente dirigida a los suscriptores del acueducto. | Capacitaciones a los suscriptores= N° de capacitaciones realizadas anualmenteN° total de capacitaciones proyectadas*100 |
|  | Formar un grupo de niños defensores del agua y/o jóvenes pregoneros, por medio de las escuelas. | Grupo de niños defensores del agua y/o jóvenes pregoneros= Un (1) grupo de niños defensores del agua y/o jóvenes pregoneros |
| x | Realizar anualmente 2 talleres educativos para aplicar sistemas de recolección de aguas lluvias como se viene implementando en el programa de la CAR “Lluvia para la vida”. | Talleres educativos= N° de talleres realizados anualmenteN° total de talleres proyectadas*100 |
|  | Capacitar anualmente _____ usuarios del acueducto en los programas de cultura del agua de la CAR. | Cultura del agua N° de usuarios capacitados anualmenteN° total de usuarios proyectados a capacitar*100 |
|  | Realizar anualmente ____ talleres con la comunidad para replicar el conocimiento adquirido en la formación de cultura del agua. | Replicar el conocimiento N° de talleres realizadosN° total de talleres proyectados *100 |
|  | Otro: | Nombre del indicador= Formular indicador. |
| Seleccione con una (X) el medio de verificación de las metas propuestas por su acueducto. Registro fotográfico ☐ Listados de asistencia ☐X Actas de reunión ☐ X Facturas de compra ☐ |  |  |

PLANTILLA 12

LÍNEA BASE EN TECNOLOGÍAS DE BAJO CONSUMO

(Ley 373 del 6 de junio de 1997, Artículo 15).

¿Los suscriptores implementan tecnologías de bajo consumo? Sí ☐ No ☐X ¿Cuántos suscriptores? ___________________________________________________________________ ¿En qué actividades implementan TBC? ________________________________________________________________________________________________

¿Existen mecanismos de gestión y financiación para la adquisición de TBC ofrecidos por el acueducto a los suscriptores? Sí ☐ No ☐ Descripción del mecanismo de gestión y financiación implementado: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

¿Existen acuerdos vigentes con los suscriptores para cambiar equipos que no son de bajo consumo? – (Decreto 3102 de 1997, Artículo 5 Literal h,). Sí ☐ No ☐ Descripción del acuerdo: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

¿El sector oficial e institucional tiene instaladas TBC? (Decreto 3102 de 1997, Artículos 6 y 7) (Ejemplo: Escuelas, centro de salud, jardines infantiles). Sí ☐ No ☐ ¿Cuántas TBC tienen instaladas? (Ejemplo: 10 llaves ahorradora, 6 unidades sanitarias de baja descarga, etc.). ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTA: A la fecha no se han realizado trabajos ni actividades de bajo consumo del acueducto ya que en el momento no se cuenta con el abastecimiento de los mismos.

PLANTILLA 12.1

PLAN DE ACCIÓN DEL PROYECTO DE TECNOLOGÍAS DE BAJO CONSUMO

(Resolución 1257 del 10 de julio del 2018, Artículo 2, numeral 4.1).

| ACTIVIDAD | ¿SE VA A REALIZAR? (Escoja marcando con una x) | DURACIÓN O FRECUENCIA DE LA ACTIVIDAD | COSTO (Indique el costo aproximado para realizar la actividad) |
| --- | --- | --- | --- |
| Instalación o adaptación de aparatos sanitarios ahorradores en las instalaciones del acueducto. | ___ Si se va a realizar. _x_ No se va a realizar. | ___ Al primer año. ___ Al segundo año. ___ Al tercer año. ___ Al cuarto año. ___ Al quinto año. |  |
| Entregar a los suscriptores ____ accesorios ahorradores en llaves. (Lavaplatos, lavamanos, llaves externas). | ___ Si se va a realizar. _x_ No se va a realizar. | ___ Al primer año. ___ Al segundo año. ___ Al tercer año. ___ Al cuarto año. ___ Al quinto año. |  |
| Aplicar una encuesta para identificar cuantos suscriptores implementan TBC y de qué tipo. | _x_ Si se va a realizar. ___ No se va a realizar. | ___ Al primer año. x_ Al segundo año. ___ Al tercer año. ___ Al cuarto año. ___ Al quinto año. | 600.000 |
| Requerir a los suscriptores del sector oficial o institucional suscritos al servicio de acueducto la instalación de TBC. (Decreto 3102 del 1997). | _x_ Si se va a realizar. ___ No se va a realizar. | ___ Al primer año. _x_ Al segundo año. ___ Al tercer año. ___ Al cuarto año. ___ Al quinto año. | 200.000 |
| Otra: | ___ Si se va a realizar. _x_ No se va a realizar. ___ Ya se realizó. | ___ Al primer año. ___ Al segundo año. ___ Al tercer año. ___ Al cuarto año. ___ Al quinto año. |  |

PLANTILLA 12.2

META E INDICADOR DEL PROYECTO DE TECNOLOGÍAS DE BAJO CONSUMO

(Resolución No. 1257 del 10 de julio del 2018, Articulo 2, numeral 4.2.).

Marque con una (X) la meta según la capacidad operativa y financiera del acueducto de acuerdo con las actividades seleccionadas.

Objetivo: Instalar equipos, sistemas o implementos de bajo consumo para aumentar la eficiencia del recurso hídrico, durante los cinco (5) años de ejecución del PUEAA.

| SELECCIONE CON UNA X | META | INDICADOR |
| --- | --- | --- |
|  | Instalar ______ aparatos ahorradores en las instalaciones del acueducto. | Instalación de aparatos ahorradores = N° de aparatos ahorradores instaladosN° total de aparatos ahorradores proyectados *100 |
|  | Entregar ______ accesorios ahorradores en llaves a los suscriptores del acueducto. | Accesorios ahorradores= N° de accesorios entregadosN° total de accesorios proyectados en cinco 5 años.*100 |
| x | Aplicar una (1) encuesta de TBC al 100% de los suscriptores del acueducto. | Encuesta= N° de encuestas aplicadas a los suscriptoresN° total de suscriptores del acueducto*100 |
| x | Requerir TBC en el 100% de los suscriptores oficiales e institucionales. | Sector oficial e institucional= N° de suscriptores con TBC instaladas (sector ofi. ins)N° total de suscriptores del sector oficial e institucional*100 |
|  | Otra: | Nombre del indicador= Formular indicador. |
| Seleccione con una (X) el medio de verificación de las metas propuestas por su acueducto. Registro fotográfico ☐x Facturas de compra ☐ Registro de mantenimiento ☐ Actas de entrega ☐ Encuestas ☐x |  |  |

PLANTILLA 13

LÍNEA BASE EN ZONAS DE MANEJO ESPECIAL

(Ley 373 del 6 de junio de 1997, Artículo 16).

¿En la ronda de la fuente abastecedora de su acueducto identifica alguna zona de manejo especial? (Consulte los documentos relacionados con el estudio y planeación de las zonas de manejo especial identificadas, por ejemplo, el POMCA).

Páramo ☐                 Humedal ☐                   Bosque de niebla ☐                   Acuíferos ☐

Punto de captación ☐X                                     Otra ☐

¿Cuál? ___________________________________________________________________________________________

¿Cuáles actividades se han desarrollado en la ronda de la fuente abastecedora?

| Actividades | Lugar de ejecución | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Siembra de árboles | Ronda hídrica del Nacimiento en el predio El Laurel | Se realizará la siembra de cien (100) árboles de especies nativas. |

¿Su acueducto ya realizo la siembra de árboles como medida de compensación requerida mediante la resolución que le otorgó la concesión de aguas?  Sí ☐       No ☐x

¿Se han identificado zonas de manejo especial que deban ser adquiridas por las autoridades ambientales, entidades territoriales o entidades administrativas? (Ley 373 de 1997, Artículo 16, modificado por el Artículo 89 de la Ley 812 de 2003). Sí ☐ No ☐ ¿Cuáles? _____________________________________________________________________________________

¿Se han implementado actividades del Proyecto de Conservación de Agua y Suelo (PROCAS) de la CAR?  Sí ☐       No ☐

¿Qué actividades se han realizado? _________________________________________________________

¿Su acueducto ha participado en el proyecto de emprendimiento social para la conservación ambiental ESCA “Mochila comunitaria de la CAR”?        Sí ☐   No ☐

¿Cuáles de los siguientes riesgos afectan la disponibilidad hídrica de su acueducto? (Decreto 1807 del 2014 / Resolución 1257 del 10 de julio del 2018, Artículo 2, numeral 2.1.1).

Avenidas torrenciales: ☐         Movimientos en masa: ☐         Inundaciones: ☐

Incendios forestales: ☐

¿Qué riesgos asociados a períodos de sequía producto de fenómenos como el niño o cambio climático presenta la fuente abastecedora? (Resolución 1257 del 10 de julio del 2018, Artículo 2, numeral 2.1.1. - Consulte fuentes como: POT, PBOT, EOT, POMCAS, ERA y PORH.).

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

¿Identifica fuentes hídricas alternas para el abastecimiento de su acueducto? (Resolución 1257 del 10 de julio del 2018, Artículo 2, numeral 2.1.2).     Sí ☐   No ☐

¿Cuáles? ________________________________________________________________________________________________

NOTA: A la fecha no se han realizado actividades de la presente plantilla puesto que el acueducto en el momento no esta construido.

PLANTILLA 13.1

PLAN DE ACCIÓN DEL PROYECTO DE ZONAS DE MANEJO ESPECIAL

(Resolución 1257 del 10 de julio del 2018, Artículo 2, numeral 4.1).

| ACTIVIDAD | ¿SE VA A REALIZAR? (Escoja marcando con una x) | DURACIÓN O FRECUENCIA DE LA ACTIVIDAD | COSTO (Indique el costo aproximado para realizar la actividad) |
| --- | --- | --- | --- |
| Caminatas de recolección de residuos sólidos en la ronda de la fuente hídrica de abastecimiento. | _x_ Si se va a realizar. ___ No se va a realizar. | ___ Cada seis meses. _x_ Cada año. | 200.000 |
| Delimitación, cercado y aislamiento de la ronda hídrica de la fuente de abastecimiento. | _x_ Si se va a realizar. ___ No se va a realizar. | ___Al primer año. _x_ Al segundo año. ___ Al tercer año. ___ Al cuarto año. ___ Al quinto año. | 5.000.000 |
| Reforestación con especies nativas en la ronda hídrica de la fuente de abastecimiento. | ___ Si se va a realizar. _x_ No se va a realizar. | ___Al primer año. ___ Al segundo año. ___ Al tercer año. ___ Al cuarto año. ___ Al quinto año. |  |
| Compra de predios para la conservación y/o protección de las fuentes hídricas de abastecimiento del acueducto. | ___ Si se va a realizar. _x_ No se va a realizar. | ___Al primer año. ___ Al segundo año. ___ Al tercer año. ___ Al cuarto año. ___ Al quinto año. |  |
| Otra: | ___ Si se va a realizar. _x_ No se va a realizar. ___ Ya se realizó. | ___Al primer año. ___ Al segundo año. ___ Al tercer año. ___ Al cuarto año. ___ Al quinto año. |  |

PLANTILLA 13.2

META E INDICADOR DEL PROYECTO DE ZONAS DE MANEJO ESPECIAL

(Resolución No. 1257 del 10 de julio del 2018, Artículo 2, numeral 4.2.).

Marque con una (X) la meta según la capacidad operativa y financiera del acueducto de acuerdo con las actividades seleccionadas.

Objetivo: Proteger, recuperar y conservar zonas de manejo especial, con el fin de mantener la capacidad de oferta de bienes y servicios relacionados con el agua, durante los cinco (5) años de ejecución del PUEAA.

| SELECCIONE CON UNA X | META | INDICADOR |
| --- | --- | --- |
| x | Realizar 1 caminatas de recolección de basuras en la cuenca hídrica. | Caminatas de recolección= N° de caminatas realizadasN° total de caminatas proyectados *100 |
| x | Delimitar, cercar y aislar 1Ha0.50 metros de la ronda hídrica de la fuente de abastecimiento. | Delimitar, cercar y aislar= Metros delimitados, cercados y aislados Metros totales proyectados*100 |
|  | Reforestar la ronda hídrica de la fuente de abastecimiento con ______ árboles de especies nativas. | Reforestación= N° de árboles sembradosN° total de árboles proyectados*100 |
|  | Compra de ________ predios para la conservación y/o protección de las fuentes hídricas de abastecimiento. | Adquisición de predios = N° de predios adquiridos |
|  | Otro: | Nombre del Indicador= Formular el indicador |
| Seleccione con una (X) el medio de verificación de las metas propuestas por su acueducto. Registro fotográfico ☐x Actas de reunión ☐ Facturas de compra ☐ x Registro de mantenimiento ☐ |  |  |

PLANTILLA 14

LÍNEA BASE DE INCENTIVOS TARIFARIOS, TRIBUTARIOS Y/O SANCIONES

(Ley 373 del 6 de junio de 1997, Artículo 8, 17 / Decreto 1564 del 25 de septiembre del 2017, Articulo 1.3.1.14.5 /Decreto 2205 del 26 de diciembre del 2017).

Tarifario: Regular el consumo de agua mediante la identificación de actividades de carácter económico que estimule el uso eficiente y ahorro del agua en el acueducto.

Tributario: Identificar acciones para acceder a incentivos tributarios y estímulos económicos con el fin de apoyar las actividades de los diferentes proyectos del PUEAA.

¿El acueducto cobra la prestación del servicio de acuerdo con la medición del volumen de agua consumida? Sí ☐ No ☐

¿La fórmula tarifaria aplicada incluye niveles de consumo que incentiven el uso eficiente y ahorro del agua? Sí ☐ No ☐

¿El acueducto ha aplicado incentivos tarifarios a los suscriptores, relacionados con la implementación de actividades o procesos en uso eficiente y ahorro del agua? Sí ☐ No ☐ ¿Cuáles? ______________________________________________________________________________________

¿El acueducto ha aplicado sanciones a los suscriptores relacionados con el mal uso del agua?  Sí ☐   No ☐

¿Cuáles?  _______________________________________________________________________________________

¿El estatuto interno de su acueducto incluye sanciones e incentivos tarifarios por el uso adecuado o inadecuado del recurso hídrico?   Sí ☐   No ☐

NOTA: La tarifa a los suscriptores se tendrá en cuenta por el consumo, ingresos y egresos de la fuente abastecedora del acueducto.

PLANTILLA 14.1

PLAN DE ACCIÓN DEL PROYECTO DE INCENTIVOS TARIFARIOS, TRIBUTARIOS Y/O SANCIONES

(Resolución 1257 del 10 de julio del 2018, Artículo 2, numeral 4.1).

| ACTIVIDAD | ¿SE VA A REALIZAR? (Escoja marcando con una x) | DURACIÓN O FRECUENCIA DE LA ACTIVIDAD | COSTO (Indique el costo aproximado para realizar la actividad) |
| --- | --- | --- | --- |
| Modificar el estatuto interno del acueducto para incluir medidas que incentiven o sancionen a los suscriptores por el uso del recurso hídrico. | ___ Si se va a realizar. _x_ No se va a realizar. | ___Al primer año. ___ Al segundo año. ___ Al tercer año. ___ Al cuarto año. ___ Al quinto año. |  |
| Aplicar sanciones a los usuarios que hagan mal uso del recurso hídrico. | _x_ Si se va a realizar. ___ No se va a realizar. | ___ Al primer año. _x_ Al segundo año. ___ Al tercer año. ___ Al cuarto año. ___ Al quinto año. | 200.000 |
| Aplicar incentivos tarifarios a los usuarios que hagan buen uso del recurso hídrico. | ___ Si se va a realizar. _x_ No se va a realizar. | ___ Al primer año. _x_ Al segundo año. ___ Al tercer año. ___ Al cuarto año. ___ Al quinto año. |  |
| Realizar el pago de la tasa por uso (Decreto 155 del 2004), establecida en la Resolución que otorgó la concesión. | ___ Si se va a realizar. _x_ No se va a realizar. | ___ Al primer año. ___ Al segundo año. ___ Al tercer año. ___ Al cuarto año. ___ Al quinto año. |  |
| Aplicar a incentivos tributarios por la compra de equipos que contribuyan al mejoramiento ambiental (Decreto 2205 del 26 de diciembre del 2017). | ___ Si se va a realizar. _x_ No se va a realizar. | ___ Al primer año. ___ Al segundo año. ___ Al tercer año. ___ Al cuarto año. ___ Al quinto año. |  |
| Otro: | ___ Si se va a realizar. _x_ No se va a realizar. ___ Ya se realizó. | ___ Al primer año. ___ Al segundo año. ___ Al tercer año. ___ Al cuarto año. |  |

PLANTILLA 14.2

META E INDICADOR DEL INCENTIVOS TARIFARIOS, TRIBUTARIOS Y/O SANCIONES

(Resolución No. 1257 del 10 de julio del 2018, Articulo 2, numeral 4.2.).

Marque con una (X) la meta según la capacidad operativa y financiera del acueducto de acuerdo con las actividades seleccionadas.

Objetivo: Acceder a incentivos económicos y ambientales a través de la implementación del PUEAA.

| SELECCIONE CON UNA X | META | INDICADOR |
| --- | --- | --- |
|  | Modificar el estatuto interno del acueducto para incluir medidas que incentiven o sancionen a los suscriptores por el uso del recurso hídrico. | Modificar el estatuto= Un 1 estatuto interno modificado |
| x | Aplicar sanciones al 10% de los usuarios que hagan mal uso del recurso hídrico. | Sanciones= N° de suscriptores sancionados N° total de suscriptores *100 |
|  | Aplicar incentivos tarifarios al ___% de los usuarios que hagan buen uso del recurso hídrico. | Incentivos= N° de suscriptores con incentivos N° total de suscriptores*100 |
|  | Realizar anualmente el pago de la tasa por uso (Decreto 155 del 2004), establecida en la Resolución que otorga la concesión. | Tasa por uso= N° de pagos realizados 5 años *100 |
|  | Aplicar a ___ incentivos tributarios por la compra de equipos que contribuyan al mejoramiento ambiental (Decreto 2205 del 26 de diciembre del 2017). | Incentivos tributarios= N° de incentivos tributarios aplicados N° de incentivos tributarios proyectados*100 |
|  | Otro: | Nombre del indicador= Formular indicador. |
| Seleccione con una (X) el medio de verificación de las metas propuestas por su acueducto. Registro fotográfico ☐x Facturas de compra ☐x Registro de mantenimiento ☐ Acta modificación estatuto ☐ Listado incentivos / sanciones ☐ Certificado expedido por la Autoridad Ambiental ☐ |  |  |

PLANTILLA 15

COMPONENTE ECONÓMICO

PRESUPUESTO DESTINADO PARA LA EJECUCIÓN DEL PUEAA

(Es la sumatoria del presupuesto asignado a cada uno de los proyectos, este valor es solicitado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible).

$27200000

Recursos propios ☐                  Alianzas o convenios ☐                   Recursos públicos ☐x

| Proyecto | Presupuesto |
| --- | --- |
| Proyecto de reducción de pérdidas. | $5500000 |
| Proyecto de uso de aguas lluvias y reusó de agua. | $7500000 |
| Proyecto de medición. | $5000000 |
| Proyecto de educación ambiental. | $3000000 |
| Proyecto de tecnologías de bajo consumo. | $800000 |
| Proyecto de protección de zonas de manejo especial. | $5200000 |
| Proyecto de incentivos tarifarios tributarios y/o sanciones. | $200000 |
| Presupuesto total | $27200000 |

Nota: El presupuesto que se asigne a cada proyecto debe ser igual al indicado en cada uno de los planes de acción de la Etapa 2.

Representante legal del acueducto: Josué de Jesús Celis

Cédula de ciudadanía: 7305965

Teléfono y/o celular: 3202733776

Dirección: Calle 17 #7-48 Alcaldía Municipal

Correo electrónico: obraspublicaseinterventoria@chiquinquira-boyaca.gov.co