## P. ESCENARIOS DEPORTIVOS
ITEM | ITEM | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | POLIDEPORTIVO
1.1 | MANTENIMIENTO DE LA RED HIDRAULICA DESDE LA ACOMETIDA HASTA LAS UNIDADES DE SERVICIO INCLUYE INSTALACION DE LLAVE PARA LAVADO DE LA CANCHA | ML | 140 | 10000 | 1400000
1.2 | INSTALACION DE SILLETERIA EN POLIPROPILENO CON FILTRO UV EN PLASTICO 100% RECICLADO PARA LAS GRADERIAS | UN | 694.8 | 74100 | 51484680
1.3 | MANTENIMIENTO DE LAS PUERTAS DE ACCESO INCLUYE ANTICORROSIVO Y ESMALTE | m2 | 90 | 4500 | 405000
1.4 | EMBELLECIMIENTO DE LOS EXTERIORES LIMPIEZA DE HIERBA, LAVADO DE CORREDORES, RESANES DE MATERAS, ARREGLO DE BAJANTES, ARREGLO DE LA FACHADA PRINCIPAL Y MEJORAMIENTO DE OFICINAS Y CABINAS DE TRANSMICION | m2 | 1100 | 7000 | 7700000
1.5 | DISEÑO E INSTALACION DE UN AVISO CON EL NOMBRE DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL | UN | 1 | 2400000 | 2400000
1.6 | REJILLA PARA CAJA DE INSPECCION EN VARILLA d = 1/2" Y PLATINA D = 1" X 1/2" INCLUYE ANTICORROSIVO | Kg | 24.6924 | 9000 | 222231.6
1.7 | REJA PARA CARCAMO EN VARILLA D = 1/2" Y PLATINA DE 1" X 1/2" INCLUYE ANTICORROSIVO | Kg | 247.4313 | 9000 | 2226882
1.8 | RECONSTRUCCION DE CIELO RASO EN PVC | m2 | 5.82 | 57000 | 331740
1.9 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED CAMPANA DE 200 W | UN | 5 | 330000 | 1650000
1.10 | ARREGLOS EN GENERAL DE APARATOS SANITARIOS Y RESANES EN CONCRETO SIMPLE DE 17,5 MPA | m3 | 1 | 330000 | 330000
1.11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS DE PEDAL EN ACERO INOXIDABLE PARA DESINFECCION | UN | 1 | 450000 | 450000
1.12 | INSTALACION DE FAROLAS LED PARA EL ALUMBRADO EXTERIOR DEL POLIDEPORTIVO | UN | 4 | 215000 | 860000
1.13 | REVISION Y MANTENIMIENTO DE UNA BOMBA HIDRAULICA | UN | 1 | 270000 | 270000
1.14 | DEMARCACION DE CANCHA CON PINTURA TIPO TRAFICO e = 0,08 m | ML | 200 | 5450 | 1090000
1.15 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS DE PEDAL EN ACERO INOXIDABLE PARA DESINFECCION | UN | 2 | 835000 | 1670000
SUBTOTAL |  |  |  |  | 72490533.6
2 | CANCHAS PARQUE BIOSALUDABLE
2.1 | MANTENIMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS LIMPIEZA EN GENERAL | Jornal | 2 | 40000 | 80000
2.2 | MANTENIMIENTO DE REJAS INCLUYE SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE | m2 | 576 | 5000 | 2880000
2.3 | MANTENIMIENTO DE LOS ARCOS INCLUYE ANTICORROSIVO Y ESMALTE | UD | 4 | 75000 | 300000
2.4 | TABLERO PARA BALONCESTO EN ACRILICO 10 MM | UN | 2 | 480000 | 960000
2.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GRADAS EN PLASTICO CON MARCOS METALICOS INCLUYE ANTICORROSIVO | ML | 87 | 135000 | 11745000
2.6 | MALLA PARA CERRAMIENTO EN NYLON DE ALTA TENACIDAD RESISTENTE A LA INTEMPERIE TIPO CANCHA SINTETICA CALIBRE 3 | m2 | 300 | 4500 | 1350000
2.7 | PINTURA GENERAL DE LAS CANCHAS EN MATERIAL ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA | m2 | 1520 | 5450 | 8284000
2.8 | PINTURA GENERAL DE LAS CANCHAS Y DEMARCACION DE CON PINTURA TIPO TRAFICO e = 0,08 m | ML | 380 | 5450 | 2071000
2.9 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS DE PEDAL EN ACERO INOXIDABLE PARA DESINFECCION | UN | 1 | 835000 | 835000
SUBTOTAL |  |  |  |  | 28505000
3 | ESTADIO
3.1 | REVISION Y ADECUACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO | ML | 30 | 22000 | 660000
3.2 | INSTALACION O MANTENIMIENTO DE LA RED HIDRAULICA DESDE LA ACOMETIDA HASTA LAS UNIDADES DE SERVICIO | ML | 45 | 14000 | 630000
3.3 | ADECUACION DE BODEGA PARA ALMACENAMIENTO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPAMENTOS DEPORTIVOS | m2 | 22.5 | 15000 | 337500
3.4 | PUERTA METALICA (1,93 X 1,28) m INCLUYE INTALACION, ANTICORROSIVO Y ESMALTE | UN | 1 | 975000 | 975000
3.5 | REJAS PARA VENTANAS EN VARILLA CUADRADA d = 11 mm INCLUYE INSTALACION, ANTICIRROSIVO Y ESMALTE | Kg | 117.41 | 9000 | 1056690
3.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GRADAS EN ALUMINIO CON MARCOS METALICOS INCLUYE ANTICORROSIVO | ML | 60 | 135000 | 8100000
3.7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS DE PEDAL EN ACERO INOXIDABLE PARA DESINFECCION | UN | 2 | 835000 | 1670000
SUBTOTAL |  |  |  |  | 13429190
4 | OTROS ESCENARIOS DEPORTIVOS
4.1 | TABLERO PARA BALONCESTO EN ACRILICO 10 MM | UN | 10 | 480000 | 4800000
4.2 | DEMARCACION DE CANCHAS CON PINTURA TIPO TRAFICO e = 0,08 m | ML | 1440 | 5450 | 7848000
4.3 | AROS PARA CANCHAS DE BALONCESTO CON MALLA EN NYLON DE ALTA TENACIDAD CAL 3 | UN | 8 | 175000 | 1400000
4.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS DE PEDAL EN ACERO INOXIDABLE PARA DESINFECCION | UN | 1 | 835000 | 835000
SUBTOTAL |  |  |  |  | 14883000
SUBTOTAL |  |  |  |  | 129307723.6
A.I.U |  |  |  |  | 38792317.08
TOTAL |  |  |  |  | 168100040.68

## P. ALCANTARILLADO
ITEM | ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | PRELIMINARES
1.1 | LOCALIZACION Y REPLANTEO | ML | 125 | 3000 | 375000
2 | EXCAVACION
2.1 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN | m3 | 9.75 | 58000 | 565500
2.3 | EXCAVACION DE CORTES, CANALES Y PRESTAMOS EN MATERIAL COMUN A MAQUINA INCLUYENDO CARGUE Y ACARREO A 5 KM | m3 | 243.75 | 11500 | 2803125
3 | CONTRUCCION
3.1 | POZO DE INSPECCION DIAMETRO INTERIOR 1,20 m ALTURA 1,00 < H < 1,50 | UN | 1 | 1045000 | 1045000
3.2 | POZO DE INSPECCION DIAMETRO INTERIOR 1,50 m ALTURA 2,00 < H < 2,50 | UN | 2 | 2100000 | 4200000
3.3 | CONCRETO SIMPLE DE 17,5 MPA PARA BASE DE CAJA DE INSPECCION | m3 | 0.25 | 605000 | 151250
3.4 | CONCRETO SIMPLE DE 17,5 MPA PARA ELEVACIONES DE CAJA DE INSPECCION | m3 | 0.58 | 650000 | 377000
3.5 | SUMINISTRO Y FIGURADO DE ACERO DE REFUERZO PARA CAJA DE INSPECCION DE 60000 PSI | KG | 226.6 | 3850 | 872410
3.6 | CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA IMPERMEABILIZADO PARA TAPAS | m3 | 0.2 | 661550 | 132310
3.7 | RELLENO EN AFIRMADO PARA BASE DE TUBERIA PLUVIAL e = 0,15 m | m3 | 5.3 | 20000 | 106000
3.8 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO SIMPLE DE 17,5 MPA PARA SOLADO DE LIMPIEZA e = 0,05 m | m3 | 9.375 | 605000 | 5671875
3.9 | SOLADO DE LIMPIEZA EN CONCRETO SIMPLE DE 17,5 MPA PARA BASE DE TUBERIA EN EL PASO DE VIA PUBLICA e = 0,25 m | m3 | 3 | 605000 | 1815000
3.10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO CICLOPEO DE 17,5 MPA 60 % RAJON PARA ATRAQUE DE TUBERIA PASO VIA | m3 | 1.9973 | 380000 | 758991.3958
3.11 | INSTALACION DE TUBERIA EN CONCRETO REFORZADO d = 24" ENVOQUILLADO | UN | 16 | 15000 | 240000
3.12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EN CONCRETO REFORZADO d = 36" ENVOQUILLADO | UN | 107 | 350000 | 37450000
3.13 | CONCRETO CICLOPEO DE 17,5 MPA 60% RAJON PARA ELVACIONES DE MUROS CABEZAL DE ENTRADA Y SALIDA | m3 | 0.85973 | 380000 | 326699.1396
3.14 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO CICLOPEO DE 17,5 MPA 60 % RAJON PARA ATRAQUE DE TUBERIA | m3 | 3.5988 | 380000 | 1367546.1281
3.15 | ARO TAPA EN HF TIPO LIVIANO PARA POZOS DE INSPECCION | UD | 3 | 195000 | 585000
3.16 | BASE Y CAÑUELA EN CONCRETO SIMPLE DE 17,5 MPA | m3 | 2.1 | 605000 | 1270500
3.17 | RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACION Y CONFORMACION DEL TERRENO | m3 | 162.4585 | 18000 | 2924253.5002
4 | OBRAS COMPLEMENTARIAS
4.1 | LIMPIEZA DEL CANAL ABIERTO EXISTENTE INCLUYE EL AREA DE FLUJO DEL AGUA Y EXTERIORES | ML | 60 | 3000 | 180000
4.2 | DESALOJO DEL MATERIAL SOBRANTE ESCOMBROS, MATERIAL DE EXCAVACION ETC | m3 | 35 | 20000 | 700000
4.3 | CERCA EN ALAMBRE DE PUAS CAL 12,5 CON POSTES DE MADERA INMUNIZADA EN LA PATA, PUNTA DE LANZA, 10X10 CM, h = 2,10 m 5 LINEAS. DISTANCIA ENTRE POSTES 2,2 m, PIE DE AMIGO CADA 10 POSTES, EN CAMBIO DE RUMBO O DONDE AMERITE. | ML | 40 | 25570 | 1022800
SUBTOTAL |  |  |  |  | 64940260.1636
A.I.U |  |  |  |  | 19482078.0491
TOTAL |  |  |  |  | 84422338.2126