## aguas lluvias
Red hidraulica aguas lluvias
Tuberia aguas lluvias
Tramo | Diametro (in) | medida (m) | log de tuberia | # de tubos | # de tubos total | sobrante(M)
pozo 1-2 | 10" | 29.01 | 5.82 | 4.9845 | 5 | 0.09
pozo 2-3 | 10" | 47.01 | 5.82 | 8.0773 | 9 | 5.37
pozo 3-4 | 10" | 19.45 | 5.82 | 3.3419 | 4 | 3.83
pozo 4-5 | 10" | 24.76 | 5.82 | 4.2543 | 5 | 4.34
pozo 5-6 | 10" | 39.97 | 5.82 | 6.8677 | 7 | 0.77
pozo 6-7 | 10" | 15.86 | 5.82 | 2.7251 | 3 | 1.6
pozo 7-8 | 10" | 37.29 | 5.82 | 6.4072 | 7 | 3.45
pozo 9-5 | 10" | 70.32 | 5.82 | 12.0825 | 13 | 5.34
pozo 10-6 | 10" | 48.31 | 5.82 | 8.3007 | 9 | 4.07
| total | 331.98 |  | 57.0412 | 62
58
Tuberia acometida aguas lluvias
nombre | tramo | diametro (in) | medida (m) | log de tuberia | # de tubos | # de tubos total | sobrante(M)
tuberia para acometida | pozo 1-2 | 4" | 4.1 | 5.9 | 0.69492 | 1 | 1.8
| pozo 1-2 | 4" | 4.26 | 5.9 | 0.72203 | 1 | 1.64
| pozo 1-2 | 4" | 4.24 | 5.9 | 0.71864 | 1 | 1.66
tuberia para acometida | pozo2-3 | 4" | 3.92 | 5.9 | 0.66441 | 1 | 1.98
| pozo2-3 | 4" | 3.76 | 5.9 | 0.63729 | 1 | 2.14
| pozo2-3 | 4" | 3.42 | 5.9 | 0.57966 | 1 | 2.48
| pozo2-3 | 4" | 3.53 | 5.9 | 0.59831 | 1 | 2.37
| pozo2-3 | 4" | 2.92 | 5.9 | 0.49492 | 1 | 2.98
tuberia para acometida | pozo 3-4 | 4" | 4.46 | 5.9 | 0.75593 | 1 | 1.44
tuberia para acometida | pozo 4-5 | 4" | 5 | 5.9 | 0.84746 | 1 | 0.9
| pozo 4-5 | 4" | 4.98 | 5.9 | 0.84407 | 1 | 0.92
| pozo 4-5 | 4" | 4.89 | 5.9 | 0.82881 | 1 | 1.01
tuberia para acometida | pozo 5-6 | 4" | 4.91 | 5.9 | 0.8322 | 1 | 0.99
| pozo 5-6 | 4" | 4.91 | 5.9 | 0.8322 | 1 | 0.99
| pozo 5-6 | 4" | 4.91 | 5.9 | 0.8322 | 1 | 0.99
| pozo 5-6 | 4" | 4.91 | 5.9 | 0.8322 | 1 | 0.99
tuberia para acometida | pozo 9-5 | 4" | 4.11 | 5.9 | 0.69661 | 1 | 1.79
| pozo 9-5 | 4" | 4.11 | 5.9 | 0.69661 | 1 | 1.79
| pozo 9-5 | 4" | 4.11 | 5.9 | 0.69661 | 1 | 1.79
| pozo 9-5 | 4" | 3.91 | 5.9 | 0.66271 | 1 | 1.99
| pozo 9-5 | 4" | 4.11 | 5.9 | 0.69661 | 1 | 1.79
| pozo 9-5 | 4" | 3.91 | 5.9 | 0.66271 | 1 | 1.99
| pozo 9-5 | 4" | 4 | 5.9 | 0.67797 | 1 | 1.9
| pozo 9-5 | 4" | 3.91 | 5.9 | 0.66271 | 1 | 1.99
| pozo 9-5 | 4" | 4.11 | 5.9 | 0.69661 | 1 | 1.79
| pozo 9-5 | 4" | 3.91 | 5.9 | 0.66271 | 1 | 1.99
| pozo 9-5 | 4" | 4.11 | 5.9 | 0.69661 | 1 | 1.79
| pozo 9-5 | 4" | 3.91 | 5.9 | 0.66271 | 1 | 1.99
tuberia para acometida | pozo 10-6 | 4" | 3.96 | 5.9 | 0.67119 | 1 | 1.94
| pozo 10-6 | 4" | 3.96 | 5.9 | 0.67119 | 1 | 1.94
| pozo 10-6 | 4" | 3.95 | 5.9 | 0.66949 | 1 | 1.95
| pozo 10-6 | 4" | 3.96 | 5.9 | 0.67119 | 1 | 1.94
| pozo 10-6 | 4" | 3.81 | 5.9 | 0.64576 | 1 | 2.09
| pozo 10-6 | 4" | 3.96 | 5.9 | 0.67119 | 1 | 1.94
| pozo 10-6 | 4" | 3.81 | 5.9 | 0.64576 | 1 | 2.09
| pozo 10-6 | 4" | 4.37 | 5.9 | 0.74068 | 1 | 1.53
|  | total | 149.11 |  | 25.2729 | 36
26
Tuberia acometida aguas lluvias
nombre | tramo | diametro (in) | medida (m) | log de tuberia | # de tubos | # de tubos total | sobrante(M)
tuberia para sumidero | pozo 3 | 6" | 4.1 | 5.9 | 0.69492 | 1 | 1.8
| pozo 3 | 6" | 2.57 | 5.9 | 0.43559 | 1 | 3.33
tuberia para sumidero | pozo 5 | 6" | 5.13 | 5.9 | 0.86949 | 1 | 0.77
| pozo 5 | 6" | 4.42 | 5.9 | 0.74915 | 1 | 1.48
tuberia para sumidero | pozo 6 | 6" | 3.72 | 5.9 | 0.63051 | 1 | 2.18
| pozo 6 | 6" | 5.52 | 5.9 | 0.93559 | 1 | 0.38
| pozo 6 | 6" | 7.31 | 5.9 | 1.239 | 2 | 4.49
tuberia para sumidero | pozo 7 | 6" | 1.94 | 5.9 | 0.32881 | 1 | 3.96
| pozo 7 | 6" | 1.96 | 5.9 | 0.3322 | 1 | 3.94
tuberia para sumidero | pozo 9 | 6" | 4.06 | 5.9 | 0.68814 | 1 | 1.84
tuberia para sumidero | pozo 10 | 6" | 5.45 | 5.9 | 0.92373 | 1 | 0.45
|  | total | 46.18 |  | 7.8271
8
accesorios
nombre |  | cantidad
rejilla de concreto (80 *60 cm) |  | 22
aro tapa |  | 11
accesorios para acometidas
nombre | tramo | medida (in) | cantidad | cajas de inspeccion | caja para sumidero
silla yee (gerfor) | pozo 1-2 | 10"x4" | 3 | 3
silla yee (gerfor) | pozo 2-3 | 10"x4" | 5 | 5
silla yee (gerfor) | pozo 3 (sumidero) | 10"x4" | 2 |  | 2
silla yee (gerfor) | pozo 3-4 | 10"x4" | 1 | 1
silla yee (gerfor) | pozo 4-5 | 10"x4" | 3 | 3
silla yee (gerfor) | pozo 5 (sumidero) | 10"x4" | 2 |  | 2
silla yee (gerfor) | pozo 5-6 | 10"x4" | 4 | 4
silla yee (gerfor) | pozo 6 (sumidero) | 10"x4" | 3 |  | 3
silla yee (gerfor) | pozo 7 (sumidero) | 10"x4" | 2 |  | 2
silla yee (gerfor) | pozo 9 (sumidero) | 10"x4" | 1 |  | 1
silla yee (gerfor) | pozo 9-5 | 10"x4" | 12 | 12
silla yee (gerfor) | pozo 10 (sumidero) | 10"x4" | 1 |  | 1
silla yee (gerfor) | pozo 10-6 | 10"x4" | 8 | 8
|  | total | 47 | 36 | 11
cantidad de obra
| nombre | medida | cantidad
| caja de inspeccion | unidad | 36
| caja para sumidero | unidad | 11
| silla yee (gerfor) 10"x4" | unidad | 47
| rejilla de concreto (80 *60 cm) | unidad | 22
| aro tapa | unidad | 11
| tubo 4" | unidad | 8
| tubo de 10 " | unidad | 58

## aguas negras
Red hidraulica aguas negras
Tuberia aguas negras
| Tramo | Diametro (in) | medida (m) | log de tuberia | # de tubos | # de tubos total | sobrante(M)
| pozo 1-2 | 8" | 29.04 | 5.85 | 4.9641 | 5 | 0.21 | 39.6496 | 40
| pozo 2-3 | 8" | 47.61 | 5.85 | 8.1385 | 9 | 5.04 | 15.555 | 16
| pozo 3-4 | 8" | 19.58 | 5.85 | 3.347 | 4 | 3.82
| pozo 4-5 | 8" | 24.61 | 5.85 | 4.2068 | 5 | 4.64
| pozo 5-6 | 10" | 39.83 | 5.82 | 6.8436 | 7 | 0.91
| pozo 6-7 | 10" | 15.52 | 5.82 | 2.6667 | 3 | 1.94
| pozo 7-8 | 10" | 35.18 | 5.82 | 6.0447 | 7 | 5.56
| pozo 9-5 | 8" | 67.01 | 5.85 | 11.4547 | 12 | 3.19
| pozo 10-6 | 8" | 44.1 | 5.85 | 7.5385 | 8 | 2.7
|  | total | 322.48 |  | 39.6496 | 60
40
Tuberia acometida aguas lluvias
nombre | tramo | diametro (in) | medida (m) | log de tuberia | # de tubos | # de tubos total | sobrante(M)
tuberia para acometida | pozo 1-2 | 6" | 2.04 | 5.88 | 0.34694 | 1 | 3.84
| pozo 1-2 | 6" | 2.22 | 5.88 | 0.37755 | 1 | 3.66
| pozo 1-2 | 6" | 2.05 | 5.88 | 0.34864 | 1 | 3.83
tuberia para acometida | pozo2-3 | 6" | 2.42 | 5.88 | 0.41156 | 1 | 3.46
| pozo2-3 | 6" | 2.31 | 5.88 | 0.39286 | 1 | 3.57
| pozo2-3 | 6" | 2.37 | 5.88 | 0.40306 | 1 | 3.51
| pozo2-3 | 6" | 2.79 | 5.88 | 0.47449 | 1 | 3.09
| pozo2-3 | 6" | 2.81 | 5.88 | 0.47789 | 1 | 3.07
tuberia para acometida | pozo 3-4 | 6" | 2.19 | 5.88 | 0.37245 | 1 | 3.69
| pozo 3-4 | 6" | 2.34 | 5.88 | 0.39796 | 1 | 3.54
tuberia para acometida | pozo 4-5 | 6" | 2.81 | 5.88 | 0.47789 | 1 | 3.07
| pozo 4-5 | 6" | 2.72 | 5.88 | 0.46259 | 1 | 3.16
tuberia para acometida | pozo 5-6 | 6" | 2.73 | 5.88 | 0.46429 | 1 | 3.15
| pozo 5-6 | 6" | 2.73 | 5.88 | 0.46429 | 1 | 3.15
| pozo 5-6 | 6" | 2.73 | 5.88 | 0.46429 | 1 | 3.15
| pozo 5-6 | 6" | 2.73 | 5.88 | 0.46429 | 1 | 3.15
tuberia para acometida | pozo 9-5 | 6" | 6.22 | 5.88 | 1.0578 | 2 | 5.54
| pozo 9-5 | 6" | 6.22 | 5.88 | 1.0578 | 2 | 5.54
| pozo 9-5 | 6" | 6.22 | 5.88 | 1.0578 | 2 | 5.54
| pozo 9-5 | 6" | 2.1 | 5.88 | 0.35714 | 1 | 3.78
| pozo 9-5 | 6" | 6.22 | 5.88 | 1.0578 | 2 | 5.54
| pozo 9-5 | 6" | 2.11 | 5.88 | 0.35884 | 1 | 3.77
| pozo 9-5 | 6" | 6 | 5.88 | 1.0204 | 2 | 5.76
| pozo 9-5 | 6" | 2.09 | 5.88 | 0.35544 | 1 | 3.79
| pozo 9-5 | 6" | 6.22 | 5.88 | 1.0578 | 2 | 5.54
| pozo 9-5 | 6" | 1.8 | 5.88 | 0.30612 | 1 | 4.08
| pozo 9-5 | 6" | 1.8 | 5.88 | 0.30612 | 1 | 4.08
| pozo 9-5 | 6" | 6.22 | 5.88 | 1.0578 | 2 | 5.54
tuberia para acometida | pozo 10-6 | 6" | 6.07 | 5.88 | 1.0323 | 2 | 5.69
| pozo 10-6 | 6" | 1.8 | 5.88 | 0.30612 | 1 | 4.08
| pozo 10-6 | 6" | 6.07 | 5.88 | 1.0323 | 2 | 5.69
| pozo 10-6 | 6" | 1.99 | 5.88 | 0.33844 | 1 | 3.89
| pozo 10-6 | 6" | 6.09 | 5.88 | 1.0357 | 2 | 5.67
| pozo 10-6 | 6" | 1.97 | 5.88 | 0.33503 | 1 | 3.91
| pozo 10-6 | 6" | 6.07 | 5.88 | 1.0323 | 2 | 5.69
| pozo 10-6 | 6" | 1.96 | 5.88 | 0.33333 | 1 | 3.92
|  | total | 125.23 |  | 21.2976 | 47
22
accesorios
nombre |  | cantidad
aro tapa |  | 10
accesorios para acometidas
nombre | tramo | medida (in) | cantidad | cajas de inspeccion
silla yee (gerfor) | pozo 1-2 | 8"x6" | 3 | 3
silla yee (gerfor) | pozo 2-3 | 8"x6" | 5 | 5
silla yee (gerfor) | pozo 3-4 | 8"x6" | 2 | 2
silla yee (gerfor) | pozo 4-5 | 8"x6" | 2 | 2
silla yee (gerfor) | pozo 5-6 | 10"x6" | 4 | 4
silla yee (gerfor) | pozo 9-5 | 8"x6" | 12 | 12
silla yee (gerfor) | pozo 10-6 | 8"x6" | 8 | 8
|  | total | 36 | 36
cantidad de obra
|  | nombre | medida | cantidad
|  | caja de inspeccion | unidad | 36
|  | silla yee (gerfor) 8"x6" | unidad | 32
|  | silla yee (gerfor) 10"x6" | unidad | 4
|  | aro tapa | unidad | 10
|  | tubo 6" | unidad | 22
|  | tubo 8" | unidad | 40
|  | tubo de 10 " | unidad | 16

## T.A. lluvias
TUBERIA AGUAS LLUVIAS
Tramo 8 |  | Tramo 7 |  | Tramo 6 | Tramo 5
Tramo 5 | Tramo 4 |  | Tramo 3 |  | Tramo 2
Tramo 2
Tramo 6
Tramo 5 |  |  | Tramo 9
1
2
3
4
5
6
2.38
3.43
1
2
0.79
5.03
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
1.46
4.36
1
2
3.44
2.38
1
2
3
4
5
6
7
3.84
1.98
1
2
3
4
3.72
2.1
1
2
3
4
6
5
5.41
7
1
2
3
4
5
6
8
7
9
10
11
12

## T.acometida 1
|  | ACOMETIDA AGUAS LLUVIAS |  |  | 4¨
Tramo 6 | Tramo 5 | Tramo 3 | Tramo 2 | Tramo 5 |  | Tramo 9
|  | Tramo 3 | Tramo 2 | Tramo 5 |  | Tramo 9
Tramo 6 | Tramo 5
|  |  |  | Tramo 5 |  | Tramo 9
Tramo 6 | Tramo 5
|  | Tramo 2 | Tramo 1
|  |  |  | Tramo 5 |  | Tramo 9
Tramo 6 | Tramo 5
|  | Tramo 2 | Tramo 1
|  |  |  | Tramo 5 |  | Tramo 9
Tramo 5 | Tramo 4 | Tramo 2 | Tramo 1
|  |  |  | Tramo 5 |  | Tramo 9
Tramo 5 | Tramo 4
|  |  |  | Tramo 5 |  | Tramo 9
|  | Tramo 6 | Tramo 10
Tramo 5 | Tramo 4
|  |  |  | Tramo 5 |  | Tramo 9
|  | Tramo 6 | Tramo 10
Tramo 5 | Tramo 4
|  |  |  | Tramo 5 |  | Tramo 9
|  | Tramo 6 | Tramo 10
|  |  |  | Tramo 5 |  | Tramo 9
Tramo 4 | Tramo 3 | Tramo 6 | Tramo 10
|  |  |  | Tramo 5 |  | Tramo 9
|  | Tramo 6 | Tramo 10
Tramo 3 | Tramo 2
|  | Tramo 6 | Tramo 10
Tramo 3 | Tramo 2
|  | Tramo 6 | Tramo 10
Tramo 3 | Tramo 2
|  | Tramo 6 | Tramo 10
4.91
0.99
1.98
2.97
3.96
4.89
4.98
0.92
0.92
4.08
2.92
2.36
1.17
3.96
3.76
3.92
1.98
2.26
4.26
3.64
0.46
1.18
2.71
1.10
1.94
2.02
3.96
3.95
2.09
1.87
3.91
3.91
1.99
2.12
4.11
1.79
2.12
1.63
2.37
1.99
2.21
1.32
2.59
3.31
0.80
3.92
2.93
1.94
0.93
3.54
1.81
1.61
3.19
3.81
1.76
2.15
4.11

## T.A. Negras
TUBERIA AGUAS NEGRAS
Tramo 8 |  | Tramo 7 |  |  | Tramo 6 | Tramo 5
Tramo 5 | Tramo 4 |  |  | Tramo 3 |  | Tramo 2
Tramo 2 | Tramo 1
Tramo 6 |  |  | Tramo 10
Tramo 5 |  |  |  | Tramo 9
1
2
3
4
5
6
0.26
5.56
1
4.14
1.68
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
1.21
4.64
1
2
3.24
2.61
1
2
3
4
5
6
7
4.05
1.80
1
2
3
4
3.89
1.96
1
2
3
4
6
5
1.19
7
4.66
1
2
3
4
5
7
6
8
9
10
3.85
3.23
10¨
10¨
10¨
8¨
8¨
8¨
8¨
8¨
8¨

## T.acometida 2
|  | ACOMETIDA AGUAS NEGRAS |  |  | 6¨
Tramo 6 | Tramo 5 | Tramo 2 | Tramo 1 | Tramo 5 |  | Tramo 9
|  | Tramo 2 | Tramo 1 | Tramo 5 |  | Tramo 9
Tramo 6 | Tramo 5
|  | Tramo 2 | Tramo 1 | Tramo 5 |  | Tramo 9
Tramo 6 | Tramo 5
|  |  |  | Tramo 5 |  | Tramo 9
Tramo 6 | Tramo 5
|  | Tramo 6 | Tramo 10
|  |  |  | Tramo 5 |  | Tramo 9
Tramo 5 | Tramo 4 | Tramo 6 | Tramo 10
|  |  |  | Tramo 5 |  | Tramo 9
Tramo 5 | Tramo 4 | Tramo 6 | Tramo 10
|  |  |  | Tramo 5 |  | Tramo 9
|  | Tramo 6 | Tramo 10
|  |  |  | Tramo 5 |  | Tramo 9
Tramo 4 | Tramo 3
|  | Tramo 6 | Tramo 10
|  |  |  | Tramo 5 |  | Tramo 9
Tramo 4 | Tramo 3
|  | Tramo 6 | Tramo 10
|  |  |  | Tramo 5 |  | Tramo 9
|  | Tramo 6 | Tramo 10
Tramo 3 | Tramo 2 |  |  | Tramo 5 |  | Tramo 9
|  | Tramo 6 | Tramo 10
Tramo 3 | Tramo 2 |  |  | Tramo 5 |  | Tramo 9
Tramo 3 | Tramo 2
Tramo 3 | Tramo 2
Tramo 3 | Tramo 2
2.73
2.73
2.73
2.73
2.72
2.81
2.34
2.19
1.35
1.46
2.79
1.63
0.74
2.31
2.42
2.05
2.22
1.61
0.43
1.96
3.49
2.58
1.97
1.33
4.76
1.12
0.87
5.01
1.06
1.8
3.02
3.05
2.83
3.39
1.8
1.8
4.08
2.14
2.09
1.65
4.35
1.53
0.58
5.30
0.92
2.1
2.86
3.36
2.52
3.7
2.18
4.04