| cantidad de obra total de accesorios |  |  |
| --- | --- | --- |
| nombre | medida | cantidad |
| caja de inspección | unidad | 72 |
| caja para sumidero | unidad | 11 |
| silla T (gerfor) 10"x4" | unidad | 36 |
| rejilla de concreto (80 *60 cm) | unidad | 22 |
| aro tapa | unidad | 21 |
| T (gerfor) 10"x6" | unidad | 15 |
| T (gerfor) 8"x6" | unidad | 32 |