| cantidad de obra total de accesorios |  |  |
| --- | --- | --- |
| silla T (gerfor) 10"x4" (250mmX110mm) | unidad | 36 |
| T (gerfor) 10"x6" (250mmX110mm) | unidad | 15 |
| T (gerfor) 8"x6" (200mmX160mm) | unidad | 32 |
| codo 160 mm suprafor 90° | unidad | 11 |
| lubricante supralub | unidad | 25 |