## PANORAMICO
[7 empty] | MODOS DE FALLA |  |  |  |  | Calificación S | [5 empty] | RPN
Función | Código | Descripción de la función |  | Item de falla funcional | Código de falla funcional | Descripción de la falla funcional | Item del modo de falla | Código del modo de falla | Descripción del modo de falla | CAUSA | EFECTO | F0 | SF | MA | IC | OR | OC | S | O | D | Valor RPN
Primaria | 0 | Mantener los productos congelados a la temperatura requerida (-18 a -22°C), asegurando su conservación y correcta exhibición para la venta. |  | A | 0-A | Incapacidad del congelador para mantener las condiciones de temperatura requeridas para la conservación del producto. | 1 | 0-A-1 | Temperatura interna del equipo fuera del rango de operación establecido (superior a –18 °C). | Funcionamiento deficiente del sistema de refrigeración debido a bajo nivel de refrigerante o falla del compresor. | Los helados se ablandan, pierden su forma y presentación en vitrina, afectando su calidad y reduciendo su aptitud para la venta. | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1.05 | 4 | 2 | 8.4
Secundaria | 1 | ESTRUCTURAL | Soportar el peso de los productos sin deformarse. | A | 1-A | No soporta adecuadamente la carga de producto. | 1 | 1-A-1 | Estantes doblados o base hundida | Sobrecarga de producto por encima del límite de diseño | Daño al producto almacenado y riesgo de colapso interno | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.37 | 3 | 1 | 1.11
|  |  | Soportar la manipulación constante en el punto de venta, incluyendo apertura y cierre frecuente de la puerta encontrada en la parte frotnal del equipo o de la cortina, carga y retiro de cubetas, desplazamientos del equipo durante limpieza e inspección y actividades de mantenimiento, sin generar daños en su estructura. | B | 1-B | Presenta deformaciones o deterioro del gabinete. | 2 | 1-B-2 | Marco o paredes torcidas que afectan el cierre | Golpes o mala instalación | Se pierde el frío, entra calor al equipo, la temperatura sube, el compresor trabaja más tiempo y el producto se empieza a dañar. | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.42 | 3 | 1 | 1.26
Secundaria | 2 | SEGURIDAD | Garantizar aislamiento eléctrico en cables y conexiones | A | 2-A | Genera riesgo eléctrico por fallas en aislamiento o conexiones. | 1 | 2-A-1 | Deterioro del aislamento del cableado interno | Envejecimiento del material aislante y humedad | Riesgo de corto circuito o daño eléctrico del equipo | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.54 | 4 | 2 | 4.32
|  |  | Proteger al operario de descargas o quemaduras. | B | 2-B | Riesgo de contacto con partes peligrosas | 2 | 2-B-2 | Componentes eléctricos accesibles o sin protección | Ausencia o deterioro de cubiertas de protección en componentes eléctricos debido a falta de mantenimiento o reposición | Riesgo de accidente laboral como descarga eléctrica o quemadura durante la operación o limpieza del equipo | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.87 | 4 | 3 | 10.44
Secundaria | 3 | CONFORT / CONTROL | Permitir visualización clara del producto | A | 3-A | No permite una correcta visualización del producto. | 1 | 3-A-1 | Opacidad o rayado del vidrio panorámico | Uso de productos de limpieza inadecuados | Disminución del atractivo visual del producto y reducción de ventas | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.6 | 4 | 1 | 2.4
|  |  | Mantener un nivel de ruido aceptable | B | 3-B | Genera niveles de ruido superiores a los aceptables. | 2 | 3-B-2 | Vibración excesiva del compresor | Desgaste de soportes antivibratorios | Incomodidad para clientes y personal del punto de venta | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.97 | 4 | 2 | 7.76
Secundaria | 4 | AMBINETAL | Evitar fugas de refrigerante. | A | 4-A | Presenta fuga de refrigerante. | 1 | 4-A-1 | El equipo pierde capacidad de enfriamiento de forma progresiva | Fisuras en tuberías o fallas en uniones | La temperatura sube por encima de –18 °C y el helado se ablanda | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 4 | 3 | 6
|  |  | Permitir la correcta disipación de calor del sistema de refrigeración | B | 4-B | No disipa el calor adecuadamente | 2 | 4-B-2 | Se siente acumulación de aire caliente en la parte trasera o lateral del equipo y el compresor trabaja por largos periodos sin apagarse | Condensador sucio o mala ventilación | La temperatura interna no baja de –18 °C, el helado se ablanda y el equipo consume más energía | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.62 | 4 | 1 | 2.48
Secundaria | 5 | PROTECCION | Evitar ingreso de humedad al interior del equipo | A | 5-A | Permite ingreso de humedad o contaminantes. | 1 | 5-A-1 | Condensación visible en paredes internas o vidrio | Sellos deteriorados o puerta mal cerrada | La humedad entra al equipo, el helado pierde firmeza en la superficie, se ve mojado o pegajoso y se afecta su presentación para la venta | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.42 | 3 | 2 | 2.52
|  |  | Proteger los componentes del equipo contra deterioro por uso y condiciones ambientales | B | 5-B | Deterioro de componentes del equipo | 2 | 5-B-2 | Piezas con corrosión o partes internas deterioradas | Exposición constante a humedad y falta de mantenimiento preventivo | Pérdida de hermeticidad del equipo, ingreso de aire caliente, aumento de la temperatura interna por encima de –18 °C y mayor frecuencia de fallas que requieren reparación | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.75 | 4 | 2 | 6
Secundaria | 6 | EFICIENCIA | Mantener el consumo energético del equipo cercano al valor estimado de 16,94 kWh durante su operación | A | 6-A | Consume más energía de lo estimado | 1 | 6-A-1 | El compresor permanece encendido la mayor parte del tiempo sin alcanzar temperatura de corte (-18°C) | Pérdida de frío por sellos deteriorados, constante apertura de puertas, compresor esta fallando, cndensadro sucio | Incremento del consumo real por encima de 16,94 kWh y aumento en costos de operación | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.1 | 3 | 1 | 3.3
|  |  | Mantener la temperatura interna del equipo en –18 °C durante la operación | B | 6-B | No mantiene la temperatura de –18°C | 2 | 6-B-2 | La temperatura interna se mantiene por encima de –18 °C (ej: –10 °C) | Alta carga térmica por aperturas frecuentes o sellos deteriorados | El helado se ablanda, pierde forma y no es apto para exhibición | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1.45 | 4 | 1 | 5.8
Secundaria | 7 | SUPERFLUAS | Proporcionar iluminación funcional para visualización | A | 7-A | Falla en iluminación decorativa. | 1 | 7-A-1 | Luz apagada o intermitente | Fuente de alimentación defectuosa | Pérdida del atractivo visual del equipo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.65 | 4 | 1 | 2.6
|  |  | Conservar la apariencia externa sin deterioro visible | B | 7-B | Deterioro estético sin afectar la operación. | 2 | 7-B-2 | Desprendimiento de pintura exterior | Exposición prolongada a humedad y agentes de limpieza | Deterioro de la imagen del punto de venta | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.65 | 3 | 1 | 1.95

## VERTICAL
[7 empty] | MODOS DE FALLA |  |  |  |  | Calificación S | [5 empty] | RPN
Función | Código | Descripción de la función |  | Item de falla funcional | Código de falla funcional | Descripción de la falla funcional | Item del modo de falla | Código del modo de falla | Descripción del modo de falla | CAUSA | EFECTO | F0 | SF | MA | IC | OR | OC | S | O | D | Valor RPN
Primaria | 0 | Congelador vertical destinado al almacenamiento de cubetas de helado (16 y 18 litros), operando en un rango de temperatura entre –18 °C y –22 °C, con el objetivo de maximizar la capacidad de almacenamiento sin afectar la conservación del producto ni su inocuidad durante la operación en el punto de venta. |  | A | 0-A | No conserva los helados refrigerados en e lrango de temperatura establecido y presenta poca higiene en su interior | 1 | 0-A-1 | Temperatura interna del congelador superior a –18 °C, evidenciada en el termómetro o sistema de control del equipo. | Acumulación excesiva de escarcha en el evaporador que reduce el intercambio de calor del sistema de refrigeración. | Los productos comienzan a ablandarse y pierden la consistencia adecuada para su conservación y comercialización. | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4
Secundaria | 1 | ESTRUCTURAL | Soportar el peso de los productos almacenados sin deformaciones. | A | 1-A | Pérdida de rigidez del gabinete o estanterías. | 1 | 1-A-1 | Deformación de estanterías internas (inclinadas o hundidas al centro) | Exceso de carga distribuida de forma incorrecta durante la operación diaria | Caída o inclinación de envases de helado, provocando deformación del empaque y posible ruptura del sellado, lo que compromete la calidad del producto. | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.97 | 4 | 1 | 3.88
|  |  | Garantizar la integridad del gabinete y las puertas. | B | 1-B | Desalineación o daño en la puerta. | 2 | 1-B-2 | Puerta que no cierra completamente y queda una ranura visible | Uso repetitivo de la puerta sin ajuste periódico de bisagras | Entra aire caliente que provoca helados blandos en la superficie y recongelados con cristales grandes. | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1.3 | 3 | 1 | 3.9
Secundaria | 2 | SEGURIDAD | Prevenir riesgos eléctricos o mecánicos para los operarios. | A | 2-A | Riesgo eléctrico por aislamiento deficiente. | 1 | 2-A-1 | Cableado con recubrimiento cuarteado y zonas expuestas | Envejecimiento del aislamiento por humedad y ciclos térmicos | Apagado del equipo por seguridad, elevando la temperatura y dejando el helado cremoso y deformado. | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1.31 | 3 | 1 | 3.93
|  |  | Evitar superficies calientes o cables expuestos. | B | 2-B | Activación incorrecta de protecciones eléctricas. | 2 | 2-B-2 | Desconexión súbita del equipo sin aviso previo | Sobrecarga eléctrica del compresor por condiciones de operación exigentes | Riesgo de accidente laboral como descarga eléctrica o quemadura durante la operación o limpieza del equipo | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1.67 | 2 | 1 | 3.34
Secundaria | 3 | CONFORT / CONTROL | Permitir una operación silenciosa y estable. | A | 3-A | Exceso de ruido o vibraciones. | 1 | 3-A-1 | Vibración perceptible del equipo y ruido metálico continuo | Aflojamiento de soportes del compresor por uso prolongado | Desplazamiento de envases que produce fisuras en empaques y riesgo de contaminación | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.6 | 3 | 1 | 1.8
|  |  | Facilitar el control visual y acceso rápido a los productos. | B | 3-B | No permite el control visual ni acceso rápido a los productos | 2 | 3-B-2 | Productos desordenados o visibilidad limitada dentro del equipo (estantes mal distribuidos o iluminación deficiente) | Mala organización interna o falla en el sistema de iluminación | El operario tarda más en ubicar el producto, mantiene la puerta abierta por más tiempo y la temperatura interna puede subir por encima de –18 °C | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.95 | 3 | 1 | 2.85
Secundaria | 4 | AMBINETAL | Evitar fugas de refrigerante que puedan afectar el ambiente. | A | 4-A | Fugas de refrigerante. | 1 | 4-A-1 | Disminución progresiva de la capacidad de enfriamiento | Fisuras en uniones soldadas del circuito de refrigeración, originadas por defectos de brasado y agravadas por ciclos térmicos repetidos durante la operación del equipo. | La temperatura supera los -18°C, el healdo se vuelve blando, producto no apto para la venta | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1.7 | 4 | 1 | 6.8
|  |  | Permitir la correcta disipación de calor del sistema de refrigeración | B | 4-B | No disipa el calor adecuadamente | 2 | 4-B-2 | Se siente acumulación de aire caliente en la parte trasera o lateral del equipo y el compresor trabaja por largos periodos sin apagarse | Condensador sucio o mala ventilación | La temperatura interna no baja de –18 °C, el helado se ablanda y el equipo consume más energía | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1.5 | 3 | 1 | 4.5
Secundaria | 5 | PROTECCION | Proteger los productos frente a contaminación externa. | A | 5-A | Ingreso de aire caliente o humedad. | 1 | 5-A-1 | Condensación visible y formación de escarcha en bordes internos del gabinete | Deformación permanente del sello perimetral por envejecimiento del elastómero y compresión repetida durante la apertura y cierre de la puerta. | Pérdida de hermeticidad del equipo, ingreso de aire caliente | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1.3 | 4 | 1 | 5.2
|  |  | Mantener sellos y empaques en condiciones adecuadas. | B | 5-B | Deterioro de sellos herméticos. | 2 | 5-B-2 | Espacios visibles entre el sello y el marco de la puerta | Endurecimiento y agrietamiento del material del sello por ciclos térmicos continuos entre ambiente y –22 °C | Descongelamiento superficial del helado, aumento de temperatura por encima de los -18°C | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1.35 | 3 | 1 | 4.05
Secundaria | 6 | EFICIENCIA | Mantener el consumo energético del equipo cercano a 18,392 kWh durante almacenamiento de cubetas | A | 6-A | Consumo energético superior al valor esperado | 1 | 6-A-1 | Ciclos de compresión prolongados sin pausas | Condensador sucio, Fuga de refrigerante, Sellos deteriorados | Alto consumo energético,Desgaste del compresor,Producto no alcanza –22 °C | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 3 | 1 | 1.5
|  |  | Mantener la temperatura interna en -18 °C para almacenamiento de cubetas | B | 6-B | No alcanza la temperatura de –18 °C | 2 | 6-B-2 | La temperatura se estabiliza por encima de –18 °C (ej: –12 °C) | Sobrecarga de cubetas o mala circulación de aire interno | El helado pierde consistencia y no se conserva adecuadamente | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.85 | 4 | 1 | 3.4
Secundaria | 7 | SUPERFLUAS | Iluminación interna funcional | A | 7-A | Falla en iluminación interna. | 1 | 7-A-1 | Luminaria LED interna apagada permanentemente o con encendido intermitente | Degradación del driver LED o daño en la fuente de alimentación por sobrevoltaje o envejecimiento electrónico | Dificultad para identificar helados con deformación o signos de descongelamiento, aumentando el riesgo de comercializar producto fuera de especificación | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.65 | 4 | 1 | 2.6
|  |  | Presentación estética adecuada al punto de venta. | B | 7-B | Deterioro estético sin afectar operación. | 2 | 7-B-2 | Desprendimiento visible de pintura o aparición de puntos de corrosión en superficies metálicas externas | Ataque químico del recubrimiento por agentes de limpieza y exposición prolongada a humedad ambiental | Afectación visual del equipo que genera percepción de falta de higiene en el punto de venta, reduciendo la confianza del cliente en la calidad del producto | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.65 | 4 | 1 | 2.6

## LITROS
[7 empty] | MODOS DE FALLA |  |  |  |  | Calificación S | [5 empty] | RPN
Función | Código | Descripción de la función |  | Item de falla funcional | Código de falla funcional | Descripción de la falla funcional | Item del modo de falla | Código del modo de falla | Descripción del modo de falla | CAUSA | EFECTO | F0 | SF | MA | IC | OR | OC | S | O | D | Valor RPN
Primaria | 0 | Mantener los productos refrigerados dentro del rango de temperatura establecido (-18 ) para su adecuada conservación. |  | A | 0-A | Incapacidad del equipo para mantener los productos dentro del rango de temperatura requerido. | 1 | 0-A-1 | Temperatura interna del equipo superior a -18 °C, evidenciada en el termómetro o control de temperatura del equipo. | Bajo nivel de refrigerante en el sistema debido a pequeñas fugas en las tuberías del circuito de refrigeración. | Los productos no se conservan a la temperatura requerida, se ablandan y pierden la consistencia adecuada para su almacenamiento y venta. | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.95 | 4 | 1 | 3.8
Secundaria | 1 | ESTRUCTURAL | Soportar el peso de las cubetas apiladas sin deformarse | A | 1-A | Deformación del gabinete o estanterías. | 1 | 1-A-1 | Estantes doblados o guías vencidas | Exceso de cubetas o distribución desigual del peso | Cubetas se inclinan o caen, generando pérdida de producto y desorden interno | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 3 | 1 | 0.6
|  |  | Mantener el espacio interno adecuado para ubicar cubetas | B | 1-B | Daño o desalineación de la puerta. | 2 | 1-B-2 | La puerta se descuelga, presenta juego o no se mantiene alineada al abrir y cerrar | Desgaste o aflojamiento de bisagras y puntos de anclaje por uso continuo | La puerta no cierra correctamente, entra aire caliente y la temperatura interna supera –18 °C, afectando la conservación de las cubetas | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.65 | 4 | 1 | 2.6
Secundaria | 2 | SEGURIDAD | Prevenir riesgos eléctricos o mecánicos para los operarios. | A | 2-A | Riesgo eléctrico por aislamiento deficiente. | 1 | 2-A-1 | Cableado con recubrimiento cuarteado y zonas expuestas | Envejecimiento del aislamiento por humedad y ciclos térmicos | Apagado del equipo por seguridad, elevando la temperatura y dejando el helado cremoso y deformado. | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1.1 | 4 | 1 | 4.4
|  |  | Evitar superficies calientes o cables expuestos. | B | 2-B | Activación incorrecta de protecciones eléctricas. | 2 | 2-B-2 | Desconexión súbita del equipo sin aviso previo | Sobrecarga eléctrica del compresor por condiciones de operación exigentes | Riesgo de accidente laboral como descarga eléctrica o quemadura durante la operación o limpieza del equipo | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1.35 | 3 | 1 | 4.05
Secundaria | 3 | CONFORT / CONTROL | Permitir regular la temperatura. | A | 3-A | Dificultad para regular o visualizar la temperatura. | 1 | 3-A-1 | Panel o perilla de control con lectura poco visible o indicador defectuoso | Daño en el display o desgaste del sistema de control | El operador no puede verificar si la temperatura está dentro del rango –22 °C a –18 °C | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1.05 | 4 | 1 | 4.2
|  |  | Genera ruido por encima de lo esperado | B | 3-B | Exceso de ruido o vibraciones. | 2 | 3-B-2 | Vibración perceptible del equipo y ruido continuo del compresor | Desgaste de soportes antivibratorios o tornillos sueltos | Incremento del ruido ambiental y posible aflojamiento de componentes internos | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3
Secundaria | 4 | AMBINETAL | Evitar fugas de refrigerante al entorno. | A | 4-A | Fugas de refrigerante. | 1 | 4-A-1 | Presencia de aceite u otro líquido, pérdida de presión en las tuberías del circuito de refrigeración, tubería con presencia de fugas | Microfisuras en tuberías o uniones soldadas del sistema | Disminución de la capacidad de enfriamiento y temperatura interna superior a –18 °C | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1.45 | 3 | 1 | 4.35
|  |  | Minimizar pérdidas térmicas y consumo energético. | B | 4-B | No disipa el calor adecuadamente | 2 | 4-B-2 | Compresor operando de forma continua sin detenerse | Bajo rendimiento del compresor por desgaste interno, lo que reduce su capacidad de enfriar y lo obliga a trabajar de forma continua. | Incremento del consumo eléctrico y dificultad para mantener la temperatura de conservación | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1.4 | 4 | 1 | 5.6
Secundaria | 5 | PROTECCION | Proteger los productos frente a contaminación externa. | A | 5-A | Presencia de suciedad, residuos o líquidos en superficies internas o sobre los productos | 1 | 5-A-1 | Condensación o escarcha visible en paredes internas del gabinete | Deformación permanente del sello perimetral por envejecimiento del elastómero y compresión repetida durante la apertura y cierre de la puerta. | Aumento de humedad interna que puede afectar el estado de los empaques de los productos | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.85 | 4 | 2 | 6.8
|  |  | Proteger los componentes del equipo contra corrosión y deterioro por condiciones de operación | B | 5-B | Deterioro de componentes del equipo como empaques o sellos. | 2 | 5-B-2 | Sellos de la puerta endurecidos o con grietas visibles | Envejecimiento del material por cambios continuos de temperatura | Ingreso de aire caliente que eleva la temperatura del equipo | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1.2 | 3 | 1 | 3.6
Secundaria | 6 | EFICIENCIA | Mantener el consumo energético cercano a 25,92 kWh en operación continua | A | 6-A | Consumo energético superior al valor esperado | 1 | 6-A-1 | Compresor operando continuamente sin estabilizar temperatura | Condensador sucio o ventilación deficiente | Consumo energético superior al estimado y reducción de eficiencia del equipo | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.1 | 3 | 1 | 3.3
|  |  | Mantener la temperatura interna en –18 °C durante la operación | B | 6-B | No mantiene la temperatura requerida | 2 | 6-B-2 | Temperatura interna por encima de –18 °C (ej: –9 °C) | Condensador sucio o ventilación deficiente | El producto se ablanda y pierde calidad de conservación | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1.45 | 4 | 1 | 5.8
Secundaria | 7 | SUPERFLUAS | Iluminación interna funcional | A | 7-A | Falla en iluminación interna | 1 | 7-A-1 | Iluminación interna apagada o intermitente | Falla en el driver o en la conexión eléctrica de la lámpara | Dificultad para visualizar correctamente los productos almacenados | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.3 | 4 | 1 | 1.2
|  |  | Presentación estética adecuada al punto de venta. | B | 7-B | Deterioro estético sin afectar la operación. | 2 | 7-B-2 | Pintura externa deteriorada o presencia de corrosión superficial | Exposición constante a humedad y productos de limpieza | Afectación estética del equipo y mala percepción del estado del punto de venta | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.6 | 2 | 1 | 1.2

## APOYO
[7 empty] | MODOS DE FALLA |  |  |  |  | Calificación S | [5 empty] | RPN
Función | Código | Descripción de la función |  | Item de falla funcional | Código de falla funcional | Descripción de la falla funcional | Item del modo de falla | Código del modo de falla | Descripción del modo de falla | CAUSA | EFECTO | F0 | SF | MA | IC | OR | OC | S | O | D | Valor RPN
Primaria | 0 | Mantener productos congelados a la temperatura requerida (-18 a -22°C) como respaldo a la operación del punto de venta. |  | A | 0-A | Incapacidad del congelador para mantener los productos dentro del rango de temperatura requerido. | 1 | 0-A-1 | Temperatura interna del congelador superior a –18 °C, observable en el termómetro o sistema de control del equipo. | Bajo nivel de refrigerante en el sistema debido a pequeñas fugas en las tuberías del circuito de refrigeración. | Los productos comienzan a ablandarse y pierden la consistencia adecuada para su conservación, afectando la disponibilidad de producto en el punto de venta. | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.55 | 4 | 1 | 2.2
Secundaria | 1 | ESTRUCTURAL | Soportar la carga de producto sin deformaciones. | A | 1-A | Deformación del gabinete o estanterías. | 1 | 1-A-1 | Estanterías o base del gabinete visiblemente dobladas o hundidas | Sobrecarga de producto por encima de la capacidad estructural del equipo | Desplazamiento o caída de productos dentro del congelador, dificultando su organización | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 3 | 1 | 1.5
|  |  | Mantener la integridad del gabinete y las puertas. | B | 1-B | Daño o desalineación de la puerta. | 2 | 1-B-2 | Puerta desalineada que no ajusta correctamente contra el marco | Desgaste o aflojamiento de bisagras por uso continuo | Entrada de aire caliente que eleva la temperatura interna por encima de –18 °C | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.8 | 3 | 1 | 2.4
Secundaria | 2 | SEGURIDAD | Operar sin riesgos eléctricos o mecánicos. | A | 2-A | Riesgo eléctrico por fallas de aislamiento. | 1 | 2-A-1 | Cableado con aislamiento deteriorado o conexiones eléctricas expuestas | Envejecimiento del material aislante o daño por humedad | Riesgo de descarga eléctrica para el operario y posible parada del equipo | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 4 | 1 | 5.6
|  |  | Proteger al personal durante la operación. | B | 2-B | Funcionamiento inseguro de componentes eléctricos. | 2 | 2-B-2 | Conexiones eléctricas con sobrecalentamiento visible o cables con aislamiento deteriorado dentro del sistema eléctrico del congelador. | Aflojamiento de terminales debido a vibraciones del compresor y operación continua del equipo. | Riesgo de cortocircuito o apagado inesperado del congelador, lo que puede provocar aumento de la temperatura interna por encima de –18 °C y pérdida de las condiciones adecuadas de conservación del producto. | 1 | 2 | 2 |  | 2 | 1 | 1.3 | 4 | 1 | 5.2
Secundaria | 3 | CONFORT / CONTROL | Genera ruido por encima de lo esperado | A | 3-A | Exceso de ruido o vibraciones. | 1 | 3-A-1 | Vibración perceptible del equipo y ruido continuo del compresor | Desgaste de soportes antivibratorios o tornillos sueltos | Incremento del ruido ambiental y posible aflojamiento de componentes internos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.95 | 4 | 1 | 3.8
|  |  | Permitir el control directo de encendido y apagado del equipo | B | 3-B | No permite controlar el encendido o apagado | 2 | 3-B-2 | Interruptor no responde o queda trabado | Desgaste del interruptor o falla en el circuito eléctrico | El equipo no se puede apagar cuando se requiere mantenimiento o limpieza, generando riesgo operativo | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.85 | 4 | 2 | 6.8
Secundaria | 4 | AMBINETAL | Evitar fugas de refrigerante. | A | 4-A | Fugas de refrigerante. | 1 | 4-A-1 | Pérdida de presión en el circuito de refrigeración o presencia de aceite en tuberías | Microfisuras en tuberías o fallas en uniones soldadas del sistema | Reducción de la capacidad de enfriamiento y temperatura interna superior a –18 °C | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.25 | 4 | 1 | 5
|  |  | Minimizar pérdidas térmicas y consumo energético. | B | 4-B | No disipa el calor adecuadamente | 2 | 4-B-2 | Compresor operando de forma continua sin detenerse | Ingreso de aire caliente por sellos deteriorados o aperturas frecuentes de la puerta | Incremento del consumo eléctrico y dificultad para mantener la temperatura de conservación | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.85 | 4 | 1 | 3.4
Secundaria | 5 | PROTECCION | Proteger los productos frente a contaminación externa. | A | 5-A | Presencia de suciedad, residuos o líquidos en superficies internas o sobre los productos | 1 | 5-A-1 | Condensación o escarcha visible en paredes internas del gabinete | Entrada de aire húmedo por cierre deficiente de la puerta | Aumento de humedad interna que puede afectar el estado de los empaques de los productos | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.45 | 3 | 2 | 2.7
|  |  | Proteger los componentes del equipo contra corrosión y deterioro por condiciones de operación | B | 5-B | Deterioro de componentes del equipo como empaques o sellos. | 2 | 5-B-2 | Piezas con corrosión o partes internas deterioradas | Envejecimiento del material por cambios continuos de temperatura | Ingreso de aire caliente que eleva la temperatura del equipo | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.8 | 4 | 2 | 6.4
Secundaria | 6 | EFICIENCIA | Mantener el consumo energético cercano a 6,5 kWh como equipo de respaldo | A | 6-A | Consumo energético mayor al esperado | 1 | 6-A-1 | Encendido frecuente del compresor en cortos intervalos | Aperturas frecuentes o fallas en sellos | Incremento del consumo energético y menor eficiencia operativa | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 3 | 1 | 1.5
|  |  | Mantener los productos almacenados a –18 °C como respaldo operativo | B | 6-B | No mantiene la temperatura requerida | 2 | 6-B-2 | Temperatura interna superior a –18°C | Bajo rendimiento del sistema de refrigeración, fuga de refrigerante | El producto pierde firmeza y no cumple condiciones de almacenamiento | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.85 | 4 | 1 | 3.4
Secundaria | 7 | SUPERFLUAS | Iluminación interna funcional | A | 7-A | Falla de iluminación interna. | 1 | 7-A-1 | Luminaria interna apagada o con encendido intermitente | Daño en la lámpara LED o en su conexión eléctrica | Dificultad para visualizar los productos almacenados | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.6 | 4 | 1 | 2.4
|  |  | Presentación estética adecuada al punto de venta. | B | 7-B | Deterioro estético sin impacto funcional. | 2 | 7-B-2 | Desgaste de pintura o presencia de corrosión superficial en el gabinete | Exposición constante a humedad y productos de limpieza | Afectación visual del equipo en el punto de venta | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.65 | 3 | 1 | 1.95

## TRUE
[7 empty] | MODOS DE FALLA |  |  |  |  | Calificación S | [5 empty] | RPN
Función | Código | Descripción de la función |  | Item de falla funcional | Código de falla funcional | Descripción de la falla funcional | Item del modo de falla | Código del modo de falla | Descripción del modo de falla | CAUSA | EFECTO | F0 | SF | MA | IC | OR | OC | S | O | D | Valor RPN
Primaria | 0 | Mantener los toppings a la temperatura de refrigeración adecuada, garantizando su conservación e inocuidad durante la operación del punto de venta. |  | A | 0-A | No mantiene la temperatura adecuada | 1 | 0-A-1 | Pérdida de capacidad del sistema de refrigeración para mantener la temperatura dentro del rango establecido | Falla del sistema de refrigeración asociada a fugas, deterioros, empaques defectuosos o descalibración del sensor | Incremento en la temperatura interna del equipo | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 4 | 2 | 4
Secundaria | 1 | ESTRUCTURAL | Soportar los recipientes de toppings sin deformaciones. | A | 1-A | Deformación o daño en compartimientos | 1 | 1-A-1 | Deterioro estructural de bandejas o divisiones internas. | Puede generarse por sobrecarga, impactos o fatiga del material debido al uso continuo. La deformación afecta la correcta organización de los recipientes. | Compromete el almacenamiento adecuado y puede dificultar la circulación de aire frío. | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.9 | 3 | 1 | 2.7
|  |  | Mantener la integridad del gabinete, tapas y compartimientos. | B | 1-B | Deterioro de tapas o soportes de recipientes | 2 | 1-B-2 | Fractura, desgaste o pérdida de ajuste en tapas y soportes. | Se produce por manipulación frecuente o exposición a cambios térmicos. | Permite ingreso de contaminantes y afecta la conservación del producto. | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.9 | 3 | 1 | 2.7
Secundaria | 2 | SEGURIDAD | Operar sin generar riesgos eléctricos o térmicos. | A | 2-A | Riesgo eléctrico por fallas de aislamiento | 1 | 2-A-1 | Deterioro del aislamiento en cables o conexiones internas. | Puede deberse a humedad, envejecimiento del material o instalación inadecuada. | Genera riesgo de choque eléctrico y posibles fallas del sistema. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.4 | 3 | 1 | 1.2
|  |  | Garantizar el aislamiento adecuado de componentes eléctricos. | B | 2-B | Sobrecalentamiento de componentes eléctricos | 2 | 2-B-2 | Elevación anormal de temperatura en compresor, relés o cableado. | Puede originarse por ventilación insuficiente, acumulación de polvo o sobrecarga eléctrica. | Puede provocar paro del sistema de refrigeración o daño permanente. | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.45 | 4 | 2 | 3.6
Secundaria | 3 | CONFORT / CONTROL | Facilitar el acceso rápido y ergonómico a los toppings. | A | 3-A | Dificultad para acceder a los toppings | 1 | 3-A-1 | Dificultad de acceso por acumulación de escarcha en los bordes y guias del evaporador, lo que impide retirar o ubicar los toppings de forma rapida | Acumulación de escarcha por humedad interna, drenaje deficiente o fallas en el sistema de defrost. | Afecta la eficiencia operativa durante la preparación del producto. | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 3 | 1 | 3.6
|  |  | Permitir la visualización clara del producto. | B | 3-B | Deficiente visibilidad del producto | 2 | 3-B-2 | Reducción de transparencia o iluminación insuficiente. | Puede generarse por empañamiento, suciedad o falla de iluminación interna. | Impacta la exhibición y control visual del estado del producto. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3
Secundaria | 4 | AMBINETAL | Evitar fugas de refrigerante. | A | 4-A | Fugas de refrigerante | 1 | 4-A-1 | Pérdida del fluido refrigerante por fisuras o conexiones defectuosas. | Se produce por corrosión, vibración o deterioro de tuberías. | Reduce la capacidad de enfriamiento y puede generar pérdida de producto. | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 4 | 2 | 4
|  |  | Minimizar pérdidas térmicas hacia el ambiente. | B | 4-B | Incremento del consumo energético | 2 | 4-B-2 | Funcionamiento continuo o ineficiente del sistema de refrigeración. | Se relaciona con fugas térmicas, desgaste del compresor o sellos defectuosos. | Aumenta costos operativos y evidencia pérdida de eficiencia térmica. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.4 | 3 | 1 | 1.2
Secundaria | 5 | PROTECCION | Proteger los alimentos frente a contaminación externa. | A | 5-A | Ingreso de contaminantes al área de almacenamiento | 1 | 5-A-1 | Entrada de polvo, insectos o partículas externas. | Puede deberse a sellos deteriorados o manipulación constante sin cierre adecuado. | Compromete la inocuidad del producto almacenado. | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 2 | 1 | 2.2
|  |  | Proteger los componentes del equipo contra deterioro por uso y condiciones ambientales | B | 5-B | Deterioro de sellos o tapas | 2 | 5-B-2 | Pérdida de hermeticidad por desgaste de empaques. | Se produce por envejecimiento del material o uso frecuente. | Genera fugas de aire frío y pérdida de estabilidad térmica. | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.55 | 3 | 1 | 1.65
Secundaria | 6 | EFICIENCIA | Operar con consumo energético acorde a su diseño. | A | 6-A | Bajo rendimiento térmico | 1 | 6-A-1 | Incapacidad de alcanzar o mantener la temperatura requerida. | Puede asociarse a compresor defectuoso, fuga de refrigerante o sensores descalibrados | Compromete directamente la conservación adecuada de los toppings. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.4 | 4 | 2 | 3.2
|  |  | Mantener ciclos de refrigeración eficientes. | B | 6-B | Ciclos de refrigeración prolongados | 2 | 6-B-2 | Operación continua del compresor sin alcanzar temperatura de corte. | Se relaciona con pérdida de eficiencia térmica o mala calibración del termostato. | Reduce la vida útil del compresor y aumenta el consumo energético. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.4 | 3 | 1 | 1.2
Secundaria | 7 | SUPERFLUAS | Iluminación interna funcional | A | 7-A | Falla de iluminación interna | 1 | 7-A-1 | No funcionamiento del sistema de iluminación. | Se debe a daño en luminarias o conexiones eléctricas. | Reduce la visibilidad del producto y dificulta el control visual. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3
|  |  | Presentación estética adecuada al punto de venta. | B | 7-B | Deterioro estético sin impacto funcional | 2 | 7-B-2 | Desgaste superficial o daños cosméticos. | Rayones, decoloración o abolladuras externas. | No afecta el desempeño técnico, pero impacta la imagen del punto de venta. | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 3 | 1 | 3.6

## HORNO PASTELERIA
[7 empty] | MODOS DE FALLA |  |  |  |  | Calificación S | [5 empty] | RPN
Función | Código | Descripción de la función |  | Item de falla funcional | Código de falla funcional | Descripción de la falla funcional | Item del modo de falla | Código del modo de falla | Descripción del modo de falla | CAUSA | EFECTO | F0 | SF | MA | IC | OR | OC | S | O | D | Valor RPN
Primaria | 0 | Cocer y hornear productos de pastelería de manera uniforme, segura y controlada, cumpliendo los parámetros de tiempo y temperatura establecidos. |  | A | 0-A | Incapacidad del horno para mantener condiciones adecuadas de cocción. | 1 | 0-A-1 | Temperatura interna fuera del rango programado o distribución de calor no uniforme. | Falla en resistencias eléctricas, sensores de temperatura descalibrados, ventilador interno defectuoso | Cocción desigual de los productos. Productos crudos, quemados o de baja calidad | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1.45 | 3 | 1 | 4.35
Secundaria | 1 | ESTRUCTURAL | Mantener la integridad mecánica del gabinete, puertas y bandejas. | A | 1-A | Deformación de bandejas o puerta. | 1 | 1-A-1 | Pérdida de alineación o deformación estructural de bandejas o puerta. | Puede originarse por exposición continua a altas temperaturas, sobrecarga o impactos mecánicos. La deformación puede impedir el cierre hermético o afectar la estabilidad de los productos durante la cocción. | Compromete la distribución uniforme del calor y puede afectar la calidad del horneado. | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.9 | 3 | 1 | 2.7
|  |  | Soportar ciclos térmicos repetitivos sin deformaciones. | B | 1-B | Falla en sellos o bisagras. | 2 | 1-B-2 | Deterioro o ruptura de empaques térmicos y mecanismos de soporte. | El envejecimiento por calor constante puede degradar los sellos, permitiendo fugas de calor. Las bisagras pueden perder ajuste o alineación. | Provoca pérdida térmica y variaciones en la temperatura interna. | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.7 | 3 | 1 | 2.1
Secundaria | 2 | SEGURIDAD | Proteger al operador de quemaduras. | A | 2-A | Superficies externas excesivamente calientes. | 1 | 2-A-1 | Aumento anormal de temperatura en la carcasa externa. | Puede deberse a aislamiento térmico deteriorado o pérdida de eficiencia interna. | Genera riesgo de quemaduras al operador y evidencia deficiencia en el aislamiento. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.4 | 3 | 1 | 1.2
|  |  | Evitar riesgos eléctricos o de sobrecalentamiento. | B | 2-B | Riesgo eléctrico por aislamiento deteriorado. | 2 | 2-B-2 | Daño en el aislamiento de cables o componentes eléctricos. | El calor continuo puede degradar el recubrimiento de conductores eléctricos. | Representa un riesgo de choque eléctrico y posibles cortocircuitos. | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.45 | 4 | 2 | 3.6
Secundaria | 3 | CONFORT / CONTROL | Permitir el control preciso de temperatura y tiempo. | A | 3-A | Lectura incorrecta de temperatura. | 1 | 3-A-1 | Sensor térmico descalibrado o defectuoso. | Puede generarse por desgaste del termopar o fallas en el sistema electrónico. | Impide controlar adecuadamente la cocción, afectando textura y calidad del producto. | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 3 | 1 | 3.6
|  |  | Garantizar lectura confiable de indicadores y sensores. | B | 3-B | Fallas en temporizador o panel de control. | 2 | 3-B-2 | Mal funcionamiento del sistema de programación. | Se debe a desgaste electrónico, ingreso de humedad o fallas internas en la tarjeta de control. | Afecta la precisión en los tiempos de horneado. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3
Secundaria | 4 | AMBINETAL | Evitar fugas de calor al entorno. | A | 4-A | Pérdida excesiva de calor. | 1 | 4-A-1 | Fugas térmicas no controladas. | Se produce por deterioro de sellos, deformaciones estructurales o aislamiento insuficiente. | Genera ineficiencia energética y tiempos de cocción prolongados. | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 4 | 2 | 4
|  |  | Prevenir contaminación del producto durante el horneado. | B | 4-B | Contaminación del producto por residuos. | 2 | 4-B-2 | Acumulación de restos de alimentos o partículas internas. | Se origina por limpieza inadecuada o mantenimiento insuficiente. | Compromete la inocuidad y calidad del producto final. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.4 | 3 | 1 | 1.2
Secundaria | 5 | PROTECCION | Proteger resistencias y componentes eléctricos. | A | 5-A | No activación del termostato de seguridad. | 1 | 5-A-1 | Falla del dispositivo de corte ante sobretemperatura. | Puede deberse a daño del sensor de seguridad o fallo del sistema de protección. | Aumenta el riesgo de sobrecalentamiento severo o incendio. | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 3 | 1 | 3.3
|  |  | Activar sistemas de protección ante fallas térmicas. | B | 5-B | Daño de resistencias por sobretemperatura. | 2 | 5-B-2 | Quemado o fractura de resistencias eléctricas. | Se produce por funcionamiento continuo, voltajes inadecuados o falta de control térmico. | Impide alcanzar la temperatura requerida para la cocción. | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.55 | 4 | 2 | 4.4
Secundaria | 6 | EFICIENCIA | Distribuir el calor de forma homogénea. | A | 6-A | Tiempos de cocción prolongados. | 1 | 6-A-1 | Reducción de eficiencia térmica. | Puede asociarse a pérdida de potencia en resistencias o fugas térmicas. | Afecta la productividad y la uniformidad del producto. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.4 | 4 | 2 | 3.2
|  |  | Optimizar el consumo energético por ciclo de cocción. | B | 6-B | Consumo energético elevado. | 2 | 6-B-2 | Incremento anormal en demanda eléctrica. | Se relaciona con funcionamiento continuo por pérdida térmica o componentes ineficientes. | Impacta los costos operativos sin mejorar el desempeño. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.4 | 3 | 1 | 1.2
Secundaria | 7 | SUPERFLUAS | Iluminación interna del horno. | A | 7-A | Fallo de iluminación interna. | 1 | 7-A-1 | No funcionamiento de la luz interna del horno. | Se debe a daño en bombilla, conexiones o circuito eléctrico. | Dificulta la supervisión visual del proceso de cocción. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3
|  |  | Señales visuales o acústicas secundarias. | B | 7-B | Indicadores luminosos inoperantes. | 2 | 7-B-2 | Fallo en LEDs o luces de señalización. | Se origina por desgaste electrónico o fallas en la tarjeta de control. | Afecta el monitoreo del estado operativo del equipo. | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 3 | 1 | 3.6

## VITAMIX
[7 empty] | MODOS DE FALLA |  |  |  |  | Calificación S | [5 empty] | RPN
Función | Código | Descripción de la función |  | Item de falla funcional | Código de falla funcional | Descripción de la falla funcional | Item del modo de falla | Código del modo de falla | Descripción del modo de falla | CAUSA | EFECTO | F0 | SF | MA | IC | OR | OC | S | O | D | Valor RPN
Primaria | 0 | Procesar y mezclar alimentos y bebidas de forma homogénea, segura y eficiente, cumpliendo los estándares de calidad del producto. |  | A | 0-A | Incapacidad de la licuadora para procesar adecuadamente las mezclas. | 1 | 0-A-1 | Mezcla incompleta o baja eficiencia de triturado. | Desgaste de las cuchillas, deterioro del acople, sobrecarga del vaso o pérdida de potencia del motor. | Mezclas con grumos o mala textura. Aumento en el tiempo de preparación. Inconsistencia en la calidad del producto. Sobrecarga del equipo por intentos repetidos. | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1.45 | 3 | 1 | 4.35
Secundaria | 1 | ESTRUCTURAL | Soportar vibraciones y cargas mecánicas durante la operación. | A | 1-A | Fisuras en el vaso. | 1 | 1-A-1 | Formación de grietas o microfisuras en el vaso contenedor. | Las fisuras pueden generarse por impactos mecánicos, fatiga del material o cambios bruscos de temperatura. Estas grietas comprometen la resistencia estructural del vaso y pueden evolucionar hasta provocar ruptura. | Impide contener adecuadamente el producto durante la operación, generando derrames y riesgo de contaminación. | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.9 | 3 | 1 | 2.7
|  |  | Mantener la integridad del vaso, base y acoples. | B | 1-B | Desgaste del acople o base. | 2 | 1-B-2 | Pérdida de material o deformación del sistema de acople entre el motor y el vaso. | El uso continuo produce desgaste por fricción en el acople, reduciendo la transmisión eficiente del torque hacia las cuchillas. | Genera mezclas incompletas o irregulares y puede incrementar el tiempo de operaci | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.9 | 3 | 1 | 2.7
Secundaria | 2 | SEGURIDAD | Operar sin riesgo de cortes, atrapamientos o descargas eléctricas. | A | 2-A | Riesgo de contacto con cuchillas. | 1 | 2-A-1 | Exposición de cuchillas por ausencia o falla de sistemas de protección. | Puede ocurrir por manipulación inadecuada, fallo en el sistema de bloqueo o intervención sin desconexión eléctrica. | Compromete la seguridad del operador, afectando la función de operar el equipo de forma segura. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.4 | 3 | 1 | 1.2
|  |  | Garantizar enclavamientos de seguridad. | B | 2-B | Sobrecalentamiento del motor. | 2 | 2-B-2 | Elevación excesiva de la temperatura interna del motor eléctrico. | Se produce por sobrecarga, uso continuo prolongado, ventilación obstruida o falla del sistema de protección térmica. | Puede provocar paro inesperado del equipo o daño permanente del motor. | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.45 | 4 | 2 | 3.6
Secundaria | 3 | CONFORT / CONTROL | Permitir control preciso de velocidad y tiempo. | A | 3-A | Fallas en el control de velocidad. | 1 | 3-A-1 | Funcionamiento inestable o incorrecto del sistema de regulación de velocidad. | Se origina por fallas electrónicas, desgaste del potenciómetro o daño en la tarjeta de control. | Impide ajustar adecuadamente la intensidad del mezclado, afectando la calidad del producto final. | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 3 | 1 | 3.6
|  |  | Responder adecuadamente a los comandos del operador. | B | 3-B | Botones o panel inoperantes. | 2 | 3-B-2 | Pérdida total o parcial de funcionalidad del panel de control. | Puede deberse a desgaste mecánico, fallas eléctricas internas o ingreso de humedad. | Limita el control del equipo, impidiendo su operación normal. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3
Secundaria | 4 | AMBINETAL | Evitar derrames de producto al entorno. | A | 4-A | Derrames durante la operación. | 1 | 4-A-1 | Pérdida de contenido fuera del vaso durante el funcionamiento. | Se produce por sellos defectuosos, tapa mal ajustada o fisuras en el vaso. | Afecta la higiene del proceso y puede generar riesgos eléctricos o resbalones. | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 4 | 2 | 4
|  |  | Prevenir contaminación cruzada. | B | 4-B | Contaminación por residuos acumulados. | 2 | 4-B-2 | Presencia de restos de producto en zonas no visibles o de difícil limpieza. | Se genera por limpieza inadecuada o acumulación en juntas y cuchillas. | Compromete la inocuidad del producto y la calidad del servicio. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.4 | 3 | 1 | 1.2
Secundaria | 5 | PROTECCION | Proteger el motor ante sobrecargas o bloqueos. | A | 5-A | Falla del sistema de protección térmica. | 1 | 5-A-1 | Inoperancia del dispositivo que corta la energía ante sobretemperatura. | Puede deberse a deterioro del sensor térmico o fallo del circuito de protección. | Aumenta el riesgo de daño grave del motor y posible incendio. | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 3 | 1 | 3.3
|  |  | Evitar el ingreso de líquidos a componentes eléctricos. | B | 5-B | Ingreso de líquidos al motor. | 2 | 5-B-2 | Penetración de líquidos hacia componentes eléctricos internos. | Se produce por derrames, sellos defectuosos o manipulación inadecuada. | Genera cortocircuitos, fallas eléctricas y posible inutilización del equipo. | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.55 | 4 | 2 | 4.4
Secundaria | 6 | EFICIENCIA | Lograr mezclas homogéneas en el menor tiempo posible. | A | 6-A | Mezclas incompletas o desiguales. | 1 | 6-A-1 | Incapacidad del equipo para homogenizar correctamente el producto. | Se relaciona con desgaste de cuchillas, pérdida de potencia o fallas en velocidad. | Afecta directamente la función principal de la licuadora. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.4 | 4 | 2 | 3.2
|  |  | Minimizar el consumo energético por ciclo. | B | 6-B | Incremento del tiempo de operación. | 2 | 6-B-2 | Necesidad de operar el equipo por más tiempo para lograr el mismo resultado. | Se produce por reducción de eficiencia mecánica o eléctrica. | Reduce la productividad y aumenta el desgaste del motor. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.4 | 3 | 1 | 1.2
Secundaria | 7 | SUPERFLUAS | Indicadores visuales o sonoros secundarios. | A | 7-A | Fallo de indicadores luminosos. | 1 | 7-A-1 | No funcionamiento de luces indicadoras. | Se debe a daño en LEDs, conexiones o tarjeta electrónica. | Afecta el monitoreo del estado operativo del equipo. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3
|  |  | Elementos estéticos del equipo. | B | 7-B | Deterioro estético del equipo. | 2 | 7-B-2 | Desgaste superficial, rayones o pérdida de acabado. | Provocado por uso continuo y limpieza agresiva. | No afecta directamente la operación, pero impacta la percepción del cliente y la imagen del punto de venta. | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 3 | 1 | 3.3

## MANTENEDOR DE GALLETAS
[7 empty] | MODOS DE FALLA |  |  |  |  | Calificación S | [5 empty] | RPN
Función | Código | Descripción de la función |  | Item de falla funcional | Código de falla funcional | Descripción de la falla funcional | Item del modo de falla | Código del modo de falla | Descripción del modo de falla | CAUSA | EFECTO | F0 | SF | MA | IC | OR | OC | S | O | D | Valor RPN
Primaria | 0 | Mantener las galletas a una temperatura adecuada para su conservación, asegurando su calidad y textura. |  | A | 0-A | Incapacidad del equipo para mantener la temperatura adecuada de conservación. | 1 | 0-A-1 | Temperatura interna fuera del rango de operación establecido. | Falla en la resistencia de calentamiento, termostato descalibrado, ventilación interna deficiente o pérdidas de calor por sellos deteriorados en la puerta. | Las galletas se enfrían o pierden textura. Disminuye la calidad del producto. Se afecta la experiencia del cliente. Puede haber reprocesos o desperdicio de producto. | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1.45 | 3 | 1 | 4.35
Secundaria | 1 | } | Soportar el peso de las bandejas y del producto sin deformaciones. | A | 1-A | Deformación de bandejas o estantes. | 1 | 1-A-1 | Pérdida de rigidez o deformación estructural de bandejas. | Se produce por sobrecarga, fatiga del material o exposición prolongada a temperatura. Puede generar desniveles o inestabilidad del producto. | Afecta la correcta disposición del producto y puede dificultar su exhibición y acceso. | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.9 | 3 | 1 | 2.7
|  |  | Mantener la integridad del gabinete, puertas y estantes. | B | 1-B | Daños en puertas o cerramientos. | 2 | 1-B-2 | Desalineación, fractura o mal cierre de puertas. | Se origina por impactos, uso frecuente o desgaste de bisagras y mecanismos de cierre. | Compromete el control térmico y facilita el ingreso de contaminantes. | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.9 | 3 | 1 | 2.7
Secundaria | 2 | SEGURIDAD | Operar sin riesgos eléctricos o térmicos. | A | 2-A | Riesgo eléctrico por fallas de aislamiento. | 1 | 2-A-1 | Deterioro del aislamiento eléctrico en cables o componentes. | Puede deberse a envejecimiento del material, humedad o conexiones defectuosas. | Compromete la seguridad del operador y puede generar cortocircuitos. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.4 | 3 | 1 | 1.2
|  |  | Garantizar aislamiento de componentes eléctricos. | B | 2-B | Sobrecalentamiento de componentes. | 2 | 2-B-2 | Elevación anormal de temperatura en resistencias o circuitos internos. | Se produce por acumulación de polvo, mala ventilación o fallas del sistema de control. | Puede provocar daños en componentes y afectar la estabilidad térmica interna. | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.45 | 4 | 2 | 3.6
Secundaria | 3 | CONFORT / CONTROL | Facilitar el acceso al producto para el personal. | A | 3-A | Dificultad para acceder al producto. | 1 | 3-A-1 | El acceso a las galletas se vuelve incómodo cuando las bandejas no se deslizan bien o el espacio interno es limitado, lo que dificulta sacar o reubicar el producto rápidamente durante la operación. | Deformación de bandejas, desgaste o suciedad en las guías deslizantes, acumulación de residuos (migajas) o mala distribución del producto dentro del equipo. | Afecta la eficiencia en la atención al cliente. | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 3 | 1 | 3.6
|  |  | Permitir la correcta visualización de las galletas. | B | 3-B | Deficiente visibilidad de las galletas. | 2 | 3-B-2 | Reducción de transparencia o iluminación inadecuada. | Puede originarse por empañamiento, suciedad o falla del sistema de iluminación. | Impacta la exhibición del producto y la experiencia del cliente. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3
Secundaria | 4 | AMBINETAL | Evitar el ingreso de humedad del ambiente. | A | 4-A | Ingreso de humedad ambiental. | 1 | 4-A-1 | Penetración de aire húmedo al compartimiento interno. | Se produce por sellos deteriorados o cierre inadecuado de puertas. | Afecta la textura y calidad del producto almacenado. | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 3 | 1 | 1.5
|  |  | Minimizar pérdidas térmicas hacia el entorno. | B | 4-B | Incremento de temperatura interna. | 2 | 4-B-2 | Incapacidad del equipo para mantener la temperatura establecida. | Puede deberse a falla de resistencias, sensores o sistema de control térmico. | Compromete la conservación adecuada de las galletas. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.4 | 4 | 2 | 3.2
Secundaria | 5 | PROTECCION | Proteger el producto frente a contaminación externa. | A | 5-A | Ingreso de contaminantes al compartimiento. | 1 | 5-A-1 | Entrada de polvo, insectos o partículas externas. | Se asocia a fallas en sellos, puertas o mantenimiento inadecuado. | Afecta la inocuidad del producto. | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 3 | 1 | 3.3
|  |  | Evitar el ingreso de polvo, insectos u otros agentes. | B | 5-B | Deterioro de sellos o empaques. | 2 | 5-B-2 | Pérdida de elasticidad o ruptura de empaques. | Se produce por envejecimiento del material o exposición continua a calor. | Permite fugas térmicas y entrada de humedad o contaminantes. | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.55 | 4 | 2 | 4.4
Secundaria | 6 | EFICIENCIA | Mantener consumo energético acorde a su diseño. | A | 6-A | Consumo energético elevado. | 1 | 6-A-1 | Aumento anormal en el consumo eléctrico. | Puede generarse por pérdida de eficiencia térmica o funcionamiento continuo del sistema de calentamiento. | Afecta la eficiencia operativa y costos de operación. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.4 | 4 | 2 | 3.2
|  |  | Conservar condiciones estables con mínimo esfuerzo operativo. | B | 6-B | Bajo desempeño del sistema de calentamiento o control ambiental. | 2 | 6-B-2 | Funcionamiento deficiente de resistencias o sensores. | Se debe a desgaste de componentes o descalibración del sistema de control. | Impide mantener condiciones óptimas para la conservación del producto. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.4 | 3 | 1 | 1.2
Secundaria | 7 | SUPERFLUAS | Iluminación interna funcional | A | 7-A | Falla de iluminación interna. | 1 | 7-A-1 | No funcionamiento del sistema de iluminación. | Se produce por daño en luminarias, conexiones o fuente de alimentación. | Reduce la visibilidad del producto y afecta la exhibición. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3
|  |  | Presentación estética adecuada al punto de venta. | B | 7-B | Deterioro estético sin impacto funcional. | 2 | 7-B-2 | Desgaste superficial o daños cosméticos. | Rayones, pérdida de pintura o decoloración por uso continuo. | No afecta directamente el desempeño técnico, pero impacta la percepción del cliente y la imagen del punto de venta. | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 3 | 1 | 3.6