## 2020
[5 empty] | % reemplazo | % persistente | Generación | MWh/año | %
|  |  |  | Nivel 1 | 0% | 100% | Diesel | 227377.004 | 97.03%
[7 empty] | RSU | 8760 | 2.97%
[7 empty] | Demanda | 236137.004 | 100%
| POTENCIA (MWh/año) | PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | % excedente | Nivel 2 | 25% | 75% | Diesel | 170532.753 | 72.22%
Potencial Eólico Escenario A+B 2020 | 15768 | 18.2% | -12.62% |  |  |  | RSU | 8760 | 3.71%
Potencial Solar Escenario A+B 2020 | 70880.1923 | 81.8% |  |  |  |  | Eólico | 15768 | 6.677%
GLP Escenario A+B 2020 | 56552.808 | 65.27% |  |  |  |  | Solar | 70880.1923 | 30.02%
Total | 86648.1923 | [5 empty] | GLP | 56552.808 | 23.95%
Diesel 25% | 56844.251 | [5 empty] | Total | 322493.7533 | 136.6%
Excedente para no trabajar al 100% | -29803.9413
Potencial Eólico Escenario A+B 2020 | 15768 | 11.01% | -31.76% | Nivel 3 | 30% | 70% | Diesel | 159163.9028 | 67.4%
Potencial Solar Escenario A+B 2020 | 70880.1923 | 49.5% |  |  |  |  | RSU | 8760 | 3.71%
GLP Escenario A+B 2020 | 56552.808 | 39.49% |  |  |  |  | Eólico | 15768 | 6.677%
Total | 143201.0003 | [5 empty] | Solar | 70880.1923 | 30.02%
Diesel 30% | 68213.1012 | [5 empty] | GLP | 56552.808 | 23.95%
Excedente para no trabajar al 100% | -74987.8991 | [5 empty] | Total | 311124.9031 | 131.8%
Potencial Eólico Escenario A+B 2020 | 15768 | 11.01% | -12.5% | Nivel 4 | 50% | 50% | Diesel | 113688.502 | 48.15%
Potencial Solar Escenario A+B 2020 | 70880.1923 | 49.5% |  |  |  |  | RSU | 8760 | 3.71%
GLP Escenario A+B 2020 | 56552.808 | 39.49% |  |  |  |  | Eólico | 15768 | 6.677%
Total | 143201.0003 | [5 empty] | Solar | 70880.1923 | 30.02%
Diesel 50% | 113688.502 | [5 empty] | GLP | 56552.808 | 23.95%
Excedente para no trabajar al 100% | -29512.4983 | [5 empty] | Total | 265649.5023 | 112.5%

## 2025
[5 empty] | % reemplazo | % persistente | Generación | MWh/año | %
|  |  |  | Nivel 1 | 0% | 100% | Diesel | 236339.955 | 97.03%
[7 empty] | RSU | 8760 | 2.97%
[7 empty] | Demanda | 245099.955 | 100%
| POTENCIA (MWh/año) | PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | % excedente | Nivel 2 | 25% | 75% | Diesel | 177254.9662 | 72.32%
Potencial Eólico Escenario A+B 2020 | 15768 | 18.2% | -11.25% |  |  |  | RSU | 8760 | 3.574%
Potencial Solar Escenario A+B 2020 | 70880.1923 | 81.8% |  |  |  |  | Eólico | 15768 | 6.433%
GLP Escenario A+B 2020 | 56552.808 | 65.27% |  |  |  |  | Solar | 70880.1923 | 28.92%
Total | 86648.1923 | [5 empty] | GLP | 56552.808 | 23.07%
Diesel 25% | 59084.9887 | [5 empty] | Total | 329215.9666 | 134.3%
Excedente para no trabajar al 100% | -27563.2036
Potencial Eólico Escenario A+B 2020 | 15768 | 11.01% | -29.5% | Nivel 3 | 30% | 70% | Diesel | 165437.9685 | 67.5%
Potencial Solar Escenario A+B 2020 | 70880.1923 | 49.5% |  |  |  |  | RSU | 8760 | 3.574%
GLP Escenario A+B 2020 | 56552.808 | 39.49% |  |  |  |  | Eólico | 15768 | 6.433%
Total | 143201.0003 | [5 empty] | Solar | 70880.1923 | 28.92%
Diesel 30% | 70901.9865 | [5 empty] | GLP | 56552.808 | 23.07%
Excedente para no trabajar al 100% | -72299.0138 | [5 empty] | Total | 317398.9688 | 129.5%
Potencial Eólico Escenario A+B 2020 | 15768 | 11.01% | -10.21% | Nivel 4 | 50% | 50% | Diesel | 118169.9775 | 48.21%
Potencial Solar Escenario A+B 2020 | 70880.1923 | 49.5% |  |  |  |  | RSU | 8760 | 3.574%
GLP Escenario A+B 2020 * | 56552.808 | 39.49% |  |  |  |  | Eólico | 15768 | 6.433%
Total | 143201.0003 | [5 empty] | Solar | 70880.1923 | 28.92%
Diesel 50% | 118169.9775 | [5 empty] | GLP | 56552.808 | 23.07%
Excedente para no trabajar al 100% | -25031.0228 | [5 empty] | Total | 270130.9778 | 110.2%
*DOS TURBINAS SGT-500

## 2030
[5 empty] | % reemplazo | % persistente | Generación | MWh/año | %
|  |  |  | Nivel 1 | 0% | 100% | Diesel | 246374.031 | 97.03%
[7 empty] | RSU | 8760 | 2.97%
[7 empty] | Demanda | 255134.031 | 100%
| POTENCIA (MWh/año) | PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | % excedente | Nivel 2 | 25% | 75% | Diesel | 184780.5232 | 72.42%
Potencial Eólico Escenario A+B 2020 | 15768 | 18.2% | -9.82% |  |  |  | RSU | 8760 | 3.433%
Potencial Solar Escenario A+B 2020 | 70880.1923 | 81.8% |  |  |  |  | Eólico | 15768 | 6.18%
GLP Escenario A+B 2020 | 56552.808 | 65.27% |  |  |  |  | Solar | 70880.1923 | 27.78%
Total | 86648.1923 | [5 empty] | GLP | 56552.808 | 22.17%
Diesel 25% | 61593.5077 | [5 empty] | Total | 336741.5236 | 132%
Excedente para no trabajar al 100% | -25054.6846
Potencial Eólico Escenario A+B 2020 | 15768 | 11.01% | -27.16% | Nivel 3 | 30% | 70% | Diesel | 172461.8217 | 67.6%
Potencial Solar Escenario A+B 2020 | 70880.1923 | 49.5% |  |  |  |  | RSU | 8760 | 3.433%
GLP Escenario A+B 2020 | 56552.808 | 39.49% |  |  |  |  | Eólico | 15768 | 6.18%
Total | 143201.0003 | [5 empty] | Solar | 70880.1923 | 27.78%
Diesel 30% | 73912.2093 | [5 empty] | GLP | 56552.808 | 22.17%
Excedente para no trabajar al 100% | -69288.791 | [5 empty] | Total | 324422.822 | 127.2%
Potencial Eólico Escenario A+B 2020 | 15768 | 11.01% | -7.844% | Nivel 4 | 50% | 50% | Diesel | 123187.0155 | 48.28%
Potencial Solar Escenario A+B 2020 | 70880.1923 | 49.5% |  |  |  |  | RSU | 8760 | 3.433%
GLP Escenario A+B 2020 * | 56552.808 | 39.49% |  |  |  |  | Eólico | 15768 | 6.18%
Total | 143201.0003 | [5 empty] | Solar | 70880.1923 | 27.78%
Diesel 50% | 123187.0155 | [5 empty] | GLP | 56552.808 | 22.17%
Excedente para no trabajar al 100% | -20013.9848 | [5 empty] | Total | 275148.0158 | 107.8%
*DOS TURBINAS SGT-500

## 2035
[5 empty] | % reemplazo | % persistente | Generación | MWh/año | %
|  |  |  | Nivel 1 | 0% | 100% | Diesel | 256408.107 | 97.03%
[7 empty] | RSU | 8760 | 2.97%
[7 empty] | Demanda | 265168.107 | 100%
| POTENCIA (MWh/año) | PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | % excedente | Nivel 2 | 25% | 75% | Diesel | 192306.0802 | 72.52%
Potencial Eólico Escenario A+B 2020 | 15768 | 18.2% | -8.503% |  |  |  | RSU | 8760 | 3.304%
Potencial Solar Escenario A+B 2020 | 70880.1923 | 81.8% |  |  |  |  | Eólico | 15768 | 5.946%
GLP Escenario A+B 2020 | 56552.808 | 65.27% |  |  |  |  | Solar | 70880.1923 | 26.73%
Total | 86648.1923 | [5 empty] | GLP | 56552.808 | 21.33%
Diesel 25% | 64102.0268 | [5 empty] | Total | 344267.0806 | 129.8%
Excedente para no trabajar al 100% | -22546.1656
Potencial Eólico Escenario A+B 2020 | 15768 | 11.01% | -24.99% | Nivel 3 | 30% | 70% | Diesel | 179485.6749 | 67.69%
Potencial Solar Escenario A+B 2020 | 70880.1923 | 49.5% |  |  |  |  | RSU | 8760 | 3.304%
GLP Escenario A+B 2020 | 56552.808 | 39.49% |  |  |  |  | Eólico | 15768 | 5.946%
Total | 143201.0003 | [5 empty] | Solar | 70880.1923 | 26.73%
Diesel 30% | 76922.4321 | [5 empty] | GLP | 56552.808 | 21.33%
Excedente para no trabajar al 100% | -66278.5682 | [5 empty] | Total | 331446.6752 | 125%
Potencial Eólico Escenario A+B 2020 | 15768 | 11.01% | -5.656% | Nivel 4 | 50% | 50% | Diesel | 128204.0535 | 48.35%
Potencial Solar Escenario A+B 2020 | 70880.1923 | 49.5% |  |  |  |  | RSU | 8760 | 3.304%
GLP Escenario A+B 2020 * | 56552.808 | 39.49% |  |  |  |  | Eólico | 15768 | 5.946%
Total | 143201.0003 | [5 empty] | Solar | 70880.1923 | 26.73%
Diesel 50% | 128204.0535 | [5 empty] | GLP | 56552.808 | 21.33%
Excedente para no trabajar al 100% | -14996.9468 | [5 empty] | Total | 280165.0538 | 105.7%
*DOS TURBINAS SGT-500

## 2040
[5 empty] | % reemplazo | % persistente | Generación | MWh/año | %
|  |  |  | Nivel 1 | 0% | 100% | Diesel | 266442.184 | 97.03%
[7 empty] | RSU | 8760 | 2.97%
[7 empty] | Demanda | 275202.184 | 100%
| POTENCIA (MWh/año) | PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | % excedente | Nivel 2 | 25% | 75% | Diesel | 199831.638 | 72.61%
Potencial Eólico Escenario A+B 2020 | 15768 | 18.2% | -7.281% |  |  |  | RSU | 8760 | 3.183%
Potencial Solar Escenario A+B 2020 | 70880.1923 | 81.8% |  |  |  |  | Eólico | 15768 | 5.73%
GLP Escenario A+B 2020 | 56552.808 | 65.27% |  |  |  |  | Solar | 70880.1923 | 25.76%
Total | 86648.1923 | [5 empty] | GLP | 56552.808 | 20.55%
Diesel 25% | 66610.546 | [5 empty] | Total | 351792.6383 | 127.8%
Excedente para no trabajar al 100% | -20037.6463
Potencial Eólico Escenario A+B 2020 | 15768 | 11.01% | -22.99% | Nivel 3 | 30% | 70% | Diesel | 186509.5288 | 67.77%
Potencial Solar Escenario A+B 2020 | 70880.1923 | 49.5% |  |  |  |  | RSU | 8760 | 3.183%
GLP Escenario A+B 2020 | 56552.808 | 39.49% |  |  |  |  | Eólico | 15768 | 5.73%
Total | 143201.0003 | [5 empty] | Solar | 70880.1923 | 25.76%
Diesel 30% | 79932.6552 | [5 empty] | GLP | 56552.808 | 20.55%
Excedente para no trabajar al 100% | -63268.3451 | [5 empty] | Total | 338470.5291 | 123%
Potencial Eólico Escenario A+B 2020 | 15768 | 11.01% | -3.626% | Nivel 4 | 50% | 50% | Diesel | 133221.092 | 48.41%
Potencial Solar Escenario A+B 2020 | 70880.1923 | 49.5% |  |  |  |  | RSU | 8760 | 3.183%
GLP Escenario A+B 2020 * | 56552.808 | 39.49% |  |  |  |  | Eólico | 15768 | 5.73%
Total | 143201.0003 | [5 empty] | Solar | 70880.1923 | 25.76%
Diesel 50% | 133221.092 | [5 empty] | GLP | 56552.808 | 20.55%
Excedente para no trabajar al 100% | -9979.9083 | [5 empty] | Total | 285182.0923 | 103.6%
*DOS TURBINAS SGT-500

## 2045
[5 empty] | % reemplazo | % persistente | Generación | MWh/año | %
|  |  |  | Nivel 1 | 0% | 100% | Diesel | 276401.639 | 97.03%
[7 empty] | RSU | 8760 | 2.97%
[7 empty] | Demanda | 285161.639 | 100%
| POTENCIA (MWh/año) | PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | % excedente | Nivel 2 | 25% | 75% | Diesel | 207301.2293 | 72.7%
Potencial Eólico Escenario A+B 2020 | 15768 | 18.2% | -6.154% |  |  |  | RSU | 8760 | 3.072%
Potencial Solar Escenario A+B 2020 | 70880.1923 | 81.8% |  |  |  |  | Eólico | 15768 | 5.529%
GLP Escenario A+B 2020 | 56552.808 | 65.27% |  |  |  |  | Solar | 70880.1923 | 24.86%
Total | 86648.1923 | [5 empty] | GLP | 56552.808 | 19.83%
Diesel 25% | 69100.4098 | [5 empty] | Total | 359262.2296 | 126%
Excedente para no trabajar al 100% | -17547.7826
Potencial Eólico Escenario A+B 2020 | 15768 | 11.01% | -21.14% | Nivel 3 | 30% | 70% | Diesel | 193481.1473 | 67.85%
Potencial Solar Escenario A+B 2020 | 70880.1923 | 49.5% |  |  |  |  | RSU | 8760 | 3.072%
GLP Escenario A+B 2020 | 56552.808 | 39.49% |  |  |  |  | Eólico | 15768 | 5.529%
Total | 143201.0003 | [5 empty] | Solar | 70880.1923 | 24.86%
Diesel 30% | 82920.4917 | [5 empty] | GLP | 56552.808 | 19.83%
Excedente para no trabajar al 100% | -60280.5086 | [5 empty] | Total | 345442.1476 | 121.1%
Potencial Eólico Escenario A+B 2020 | 15768 | 11.01% | -1.753% | Nivel 4 | 50% | 50% | Diesel | 138200.8195 | 48.46%
Potencial Solar Escenario A+B 2020 | 70880.1923 | 49.5% |  |  |  |  | RSU | 8760 | 3.072%
GLP Escenario A+B 2020 * | 56552.808 | 39.49% |  |  |  |  | Eólico | 15768 | 5.529%
Total | 143201.0003 | [5 empty] | Solar | 70880.1923 | 24.86%
Diesel 50% | 138200.8195 | [5 empty] | GLP | 56552.808 | 19.83%
Excedente para no trabajar al 100% | -5000.1808 | [5 empty] | Total | 290161.8198 | 101.8%
*DOS TURBINAS SGT-500

## 2050
[5 empty] | % reemplazo | % persistente | Generación | MWh/año | %
|  |  |  | Nivel 1 | 0% | 100% | Diesel | 286266.491 | 97.03%
[7 empty] | RSU | 8760 | 2.97%
[7 empty] | Demanda | 295026.491 | 100%
| POTENCIA (MWh/año) | PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | % excedente | Nivel 2 | 25% | 75% | Diesel | 214699.8682 | 72.77%
Potencial Eólico Escenario A+B 2020 | 15768 | 18.2% | -5.112% |  |  |  | RSU | 8760 | 2.969%
Potencial Solar Escenario A+B 2020 | 70880.1923 | 81.8% |  |  |  |  | Eólico | 15768 | 5.345%
GLP Escenario A+B 2020 | [6 empty] | Solar | 70880.1923 | 24.03%
Total | 86648.1923 | [5 empty] | GLP | 0 | 0%
Diesel 25% | 71566.6227 | [5 empty] | Total | 310108.0606 | 105.1%
Excedente para no trabajar al 100% | -15081.5696
Potencial Eólico Escenario A+B 2020 | 15768 | 11.01% | -19.43% | Nivel 3 | 30% | 70% | Diesel | 200386.5437 | 67.92%
Potencial Solar Escenario A+B 2020 | 70880.1923 | 49.5% |  |  |  |  | RSU | 8760 | 2.969%
GLP Escenario A+B 2020 | 56552.808 | 39.49% |  |  |  |  | Eólico | 15768 | 5.345%
Total | 143201.0003 | [5 empty] | Solar | 70880.1923 | 24.03%
Diesel 30% | 85879.9473 | [5 empty] | GLP | 56552.808 | 19.17%
Excedente para no trabajar al 100% | -57321.053 | [5 empty] | Total | 352347.544 | 119.4%
Potencial Eólico Escenario A+B 2020 | 15768 | 11.01% | -0.02297% | Nivel 4 | 50% | 50% | Diesel | 143133.2455 | 48.52%
Potencial Solar Escenario A+B 2020 | 70880.1923 | 49.5% |  |  |  |  | RSU | 8760 | 2.969%
GLP Escenario A+B 2020 * | 56552.808 | 39.49% |  |  |  |  | Eólico | 15768 | 5.345%
Total | 143201.0003 | [5 empty] | Solar | 70880.1923 | 24.03%
Diesel 50% | 143133.2455 | [5 empty] | GLP | 56552.808 | 19.17%
Excedente para no trabajar al 100% | -67.7548 | [5 empty] | Total | 295094.2458 | 100%
*DOS TURBINAS SGT-500

## EÓLICA
| MES | VELOCIDAD 80m (m/s) | DÍA/MES | HORAS/MES | CURVA DE POTENCIA (KW) POTENCIA/VELOCIDAD ** | POTENCIA (KWh/MES) Nordex N80 2500
| Enero | 11 | 31 | 744 | 1675 | 1246200
| Febrero | 12 | 28 | 672 | 2004 | 1346688
| Marzo | 8 | 31 | 744 | 667 | 496248
| Abril | 10 | 30 | 720 | 1319 | 949680
| Mayo | 8 | 31 | 744 | 667 | 496248
| Junio | 9 | 30 | 720 | 974 | 701280
| Julio | 10 | 31 | 744 | 1319 | 981336
| Agosto | 8 | 31 | 744 | 667 | 496248
| Septiembre | 6 | 30 | 720 | 251 | 180720
| Octubre | 7 | 31 | 744 | 433 | 322152
| Noviembre | 9 | 30 | 720 | 974 | 701280
| Diciembre | 11 | 31 | 744 | 1675 | 1246200
365
[5 empty] | POTENCIA POR TURBINA (MWh/año) | 9164.28
[5 empty] | POTENCIA TOTAL 8 TURBINAS (MWh/año) | 73314.24
[5 empty] | EMISIONES (Kg CO2eq/MWh)* | 15 | 1.5e-08
* INTEGRACIÓN DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES NO CONVENCIONALES EN COLOMBIA - ANEXO 5 (UMPE)

## EÓLICA 2
Según especificaciones de Pinilla que se muestran en la pg. 5-12 del documento FORMULACIÓN DE UN PLAN DE DESARROLLO PARA LAS FUENTES NO CONVENCIONALES DE ENERGÍA EN COLOMBIA (PDFNCE)
Área San Andrés (Km2) | % área a utilizar | Área a utilizar (km2) | # Aerogeneradores/km2 | Aerogenerador por área | MW por aerogenerador | Factor de planta | MW neto | h/día | dias/año | MWh/año Por aerogenerador | MWh/años total
27 | 1% | 0.27 | 6 | 1 | 3.6 | 50% | 1.8 | 24 | 365 | 15768 | 15768
Según resultado de Pinilla que se muestran en la pg. 5-12 del documento FORMULACIÓN DE UN PLAN DE DESARROLLO PARA LAS FUENTES NO CONVENCIONALES DE ENERGÍA EN COLOMBIA (PDFNCE)
Área a utitlizar (Km2) | MW total | h/día | dias/año | MWh/año
5 | 100 | 24 | 365 | 876000

## SOLAR
|  | POTENCIA (KW) *** | DISPONIBILIDAD (h/año) | RENDIMIENTO A CONDICIONES ESTANDAR | POTENCIA (MWh/año)
|  | 6600 | 1642.5 | 0.85 | 9214.425
IRRADIACIÓN MEDIA DIARIA (KWh/m2*día) * | 4.5
POTENCIA DE RADIACIÓN INCIDENTE (KW/m2) ** | 1
HORAS PICO SOLAR | 4.5
EMISIONES DE PLANTAS MENORES A 10KW (Kg CO2eq/MWh) *** | 50 | 5e-08
* http://atlas.ideam.gov.co/visorAtlasRadiacion.html
** Radiación incidente diaria en el panel 1000 (W/m2)
*** INTEGRACIÓN DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES NO CONVENCIONALES EN COLOMBIA - ANEXO 5 (UMPE)

## SOLAR 2
Área en techos Km2 | % del área a utilizar | Potencial (MW)/área | DISPONIBILIDAD (h/año) | RENDIMIENTO A CONDICIONES ESTANDAR | POTENCIA (MWh/año)
1 | 100% | 50.7692 | 1642.5 | 0.85 | 70880.1923
1
Potencial (MW)/Km2 | 50.7692
IRRADIACIÓN MEDIA DIARIA (KWh/m2*día) * | 4.5
POTENCIA DE RADIACIÓN INCIDENTE (KW/m2) ** | 1
HORAS PICO SOLAR | 4.5
EMISIONES DE PLANTAS MENORES A 10KW (Kg CO2eq/MWh) *** | 50 | 5e-08

## GLP
EQUIPO | POTENCIA (MW)** | TIEMPO DE USO (h/día) * | TIEMPO DE USO (Horas/año) | RENDIMIENTO (%)** | POTENCIA POR TURBINA (MWh/año)
Turbina Siemens SGT-500 | 19.1 | 24 | 8760 | 33.8% | 56552.808
**https://www.energy.siemens.com/br/pool/hq/power-generation/gas-turbines/SGT-500/downloads/SGT-500_for_PG_EN.pdf
*http://www.mdpi.com/1996-1073/9/6/393/htm

## DIÉSEL
EQUIPO | CAPACIDAD NOMINAL (MW) | DISPONIBILIDAD (%) | FACTOR DE CARGA (%) | DISPONIBILIDAD (MW) | FACTOR DE CARGA (MW) | FACTOR DE CONSUMO (Gal/KWh)*
Mirrlees Blackstone MB430 | 9.69 | 98.7 | 77.7 | 9.564 | 7.5291 | 0.0695
Mirrlees Blackstone MB431 | 9.69 | 92 | 79 | 8.9148 | 7.6551 | 0.0695
GM-EMD L16-710G4b | 2.85 | 65.1 | 78.9 | 1.8554 | 2.2487 | 0.071
GM-EMD L16-710G4b | 2.85 | 31.6 | 75.8 | 0.9006 | 2.1603 | 0.071
GM-EMD L16-710G4b | 2.85 | 26.3 | 75.4 | 0.74955 | 2.1489 | 0.071
GM-EMD L16-710G4b | 2.85 | 62 | 79 | 1.767 | 2.2515 | 0.071
GM-EMD L16-710G4b | 2.85 | 6.7 | 67 | 0.19095 | 1.9095 | 0.071
GM-EMD L16-710G4b | 2.85 | 88.6 | 81.8 | 2.5251 | 2.3313 | 0.071
MAN | 14.4 | 90 | 90 | 12.96 | 12.96
MAN | 14.4 | 90 | 90 | 12.96 | 12.96
|  |  | TOTAL (MW) | 52.3874 | 54.1544
|  |  |  | OFERTA DIESEL 2050 (MWh/año) | 474392.3688
* https://edoc.site/avaluo-de-maquinaria-4-pdf-free.html |  |  |  | DEMANDA DIESEL 2050 (MWh/año) | 286266.491

## Poder calorífico
| TIPO DE PLANTA | PODER CALORÍFICO | UNIDADES
| DIESEL* | 0.038598 | MWh/Gal
| RSU** | 0.00433 | MWh/kg
| GLP* | 0.024597 | MWh/Gal
DIESEL (BTU/GAL) * | 131702
RSU (MWh/kg) ** | 0.00433
GLP (BTU/GAL) * | 83928
* PROYECCIÓN DE DEMANDA DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS Y GNV EN COLOMBIA, UPME - PODER CALORÍFICO DE LOS ENERGÉTICOS
** PLANTA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA DE BIOMASA, ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, ACCESORIOS Y ADECUACIONES PARA EL CORREGIMIENTO DE GUAYABAL EN SAN VICENTE DE CAGUÁN - LHV

## Factor de Consumo
FACTOR DE CONSUMO DIESEL (Gal/MWh)
| NIVEL/AÑO | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
| 1 | 73.24 | 73.24 | 73.24 | 73.24 | 73.24 | 73.24 | 73.24
| 2 | 69.92 | 70.95 | 67.22 | 68.16 | 69.14 | 70.14 | 71.17
| 3 | 69.92 | 71.54 | 59.71 | 61.39 | 63.19 | 65.13 | 67.23
| 4 | 69.92 | 72.47 | 52.03 | 54.2 | 56.63 | 59.37 | 62.51
FACTOR DE CONSUMO RSU (Kg/MWh) | 1700
FACTOR DE CONSUMO GLP (Gal/MWh) | 0.00013209
Tomado de la calculadora de Carbono 2050

## Factor de Emisiones
Global warming potentials* |  |  | Factores de emisión FECOC
|  |  | Tipo |  | CO2(Mt/MWh) | CH4(Mt CO2e/MWh) | N2O (Mt CO2e/MWh)
|  |  | Solidos | Leña | 2.91e-07 | 2.27e-09 | 4.46e-09
Gas | GWP |  |  | Bagazo | 2.25e-07
Carbon dioxide | 1 |  |  | Carbón generico | 3.5e-07 | 7.56e-11 | 1.67e-09
Methane | 21 |  |  | RSU | 3.3009e-07 | 2.2678e-09 | 4.4636e-09
Nitrous oxide | 310 |  | Liquidos * | Diesel generico | 2.66e-07 | 2.27e-10 | 6.7e-10
HFCs | 140 to 11.700 |  |  | Gasolina generico | 2.68e-07 | 2.27e-10 | 6.7e-10
PFCs | 6.500 to 9.200 |  |  | Kerosene Col | 2.67e-07 | 2.27e-10 | 6.7e-10
SF6 | 23.9 |  |  | ACPM | 2.7e-07
|  |  |  | Crudo | 2.84e-07 | 2.27e-10 | 6.7e-10
|  |  |  | Combustoleo | 2.9e-07 | 2.27e-10 | 6.7e-10
|  |  | Gaseosos* | GN Generico | 1.98e-07 | 7.56e-11 | 1.12e-10
|  |  |  | Biogas central | 3.05e-07
|  |  |  | GLP | 2.36e-07 | 7.56e-11 | 1.12e-10
|  |  |  | GNL | 1.98e-07 | 2.27e-10 | 6.7e-10
RSU** |  |  |  | GLP propano | 2.39e-07
CO2 (Kg/TJ) | CH4 (Kg/TJ) | N2O (Kg/TJ)
91700 | 30 | 4
*Calculadora de carbono 2050
**https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/spanish/pdf/2_Volume2/V2_2_Ch2_Stationary_Combustion.pdf

## EMISIONES
CONSUMO DIÉSEL (MWh/año) | [9 empty] | Demanda energética Diésel
| NIVEL/AÑO | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050 |  | NIVEL/AÑO | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050 |  | NIVEL/AÑO | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
| 1 | 642774.4565 | 668111.9175 | 696477.353 | 724842.7885 | 753208.2269 | 781362.7155 | 809249.7699 |  | Nivel 1 | 227377.004 | 236339.955 | 246374.031 | 256408.107 | 266442.184 | 276401.639 | 286266.491 | Diesel | Nivel 1 | 227377.004 | 236339.955 | 246374.031 | 256408.107 | 266442.184 | 276401.639 | 286266.491
| 2 | 460227.9151 | 485416.513 | 479422.5253 | 505925.2232 | 533282.5315 | 561217.7178 | 589783.3096 |  | Nivel 2 | 170532.753 | 177254.9662 | 184780.5232 | 192306.0802 | 199831.638 | 207301.2293 | 214699.8682 | RSU |  | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760
| 3 | 429546.0541 | 456822.8919 | 397469.4692 | 425295.865 | 454897.044 | 486388.6887 | 519990.4891 |  | Nivel 3 | 159163.9028 | 165437.9685 | 172461.8217 | 179485.6749 | 186509.5288 | 193481.1473 | 200386.5437 | GLP |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | 306818.6101 | 330543.9013 | 247390.2012 | 268203.7079 | 291194.5787 | 316695.1421 | 345345.4609 |  | Nivel 4 | 113688.502 | 118169.9775 | 123187.0155 | 128204.0535 | 133221.092 | 138200.8195 | 143133.2455 | Solar |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | Eólica |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSUMO RSU (MWh/año) | [9 empty] | Demanda energética RSU
| TODOS LOS NIVELES | 64482.36 | [7 empty] | NIVEL/AÑO | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050 |  | NIVEL/AÑO | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
[10 empty] | Nivel 1 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | Diesel | Nivel 2 | 170532.753 | 177254.9662 | 184780.5232 | 192306.0802 | 199831.638 | 207301.2293 | 214699.8682
CONSUMO GLP (MWh/año) | [9 empty] | Nivel 2 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | RSU |  | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760
| NIVEL/AÑO | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050 |  | Nivel 3 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | GLP |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | 0.18373 | 0.18373 | 0.18373 | 0.18373 | 0.18373 | 0.18373 | 0.18373 |  | Nivel 4 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | Solar |  | 70880.1923 | 70880.1923 | 70880.1923 | 70880.1923 | 70880.1923 | 70880.1923 | 70880.1923
| 4 | 0.18373 | 0.18373 | 0.18373 | 0.18373 | 0.18373 | 0.18373 | 0.18373 | [9 empty] | Eólica |  | 15768 | 15768 | 15768 | 15768 | 15768 | 15768 | 15768
| 2 | 0.18373 | 0.18373 | 0.18373 | 0.18373 | 0.18373 | 0.18373 | 0 |  | Demanda energética GLP
EMISIONES SOLAR (Mt CO2eq/año) | [9 empty] | NIVEL/AÑO | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050 |  | NIVEL/AÑO | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
| NIVEL/AÑO | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050 |  | Nivel 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diesel | Nivel 3 | 159163.9028 | 165437.9685 | 172461.8217 | 179485.6749 | 186509.5288 | 193481.1473 | 200386.5437 | 56844.251 | 71566.6227
| 2 | 0.003544 | 0.003544 | 0.003544 | 0.003544 | 0.003544 | 0.003544 | 0.003544 |  | Nivel 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RSU |  | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 68213.1012 | 85879.9473
| 3 | 0.003544 | 0.003544 | 0.003544 | 0.003544 | 0.003544 | 0.003544 | 0.003544 |  | Nivel 3 | 56552.808 | 56552.808 | 56552.808 | 56552.808 | 56552.808 | 56552.808 | 56552.808 | GLP |  | 56552.808 | 56552.808 | 56552.808 | 56552.808 | 56552.808 | 56552.808 | 56552.808 | 113688.502 | 143133.2455
| 4 | 0.003544 | 0.003544 | 0.003544 | 0.003544 | 0.003544 | 0.003544 | 0.003544 |  | Nivel 4 | 56552.808 | 56552.808 | 56552.808 | 56552.808 | 56552.808 | 56552.808 | 56552.808 | Solar |  | 70880.1923 | 70880.1923 | 70880.1923 | 70880.1923 | 70880.1923 | 70880.1923 | 70880.1923
[18 empty] | Eólica |  | 15768 | 15768 | 15768 | 15768 | 15768 | 15768 | 15768
EMISIONES EÓLICO (Mt CO2eq/año) | [9 empty] | Demanda energética Solar
| NIVEL/AÑO | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050 |  | NIVEL/AÑO | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050 |  | NIVEL/AÑO | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
| 2 | 0.00023652 | 0.00023652 | 0.00023652 | 0.00023652 | 0.00023652 | 0.00023652 | 0.00023652 |  | Nivel 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diesel | Nivel 4 | 113688.502 | 118169.9775 | 123187.0155 | 128204.0535 | 133221.092 | 138200.8195 | 143133.2455
| 3 | 0.00023652 | 0.00023652 | 0.00023652 | 0.00023652 | 0.00023652 | 0.00023652 | 0.00023652 |  | Nivel 2 | 70880.1923 | 70880.1923 | 70880.1923 | 70880.1923 | 70880.1923 | 70880.1923 | 70880.1923 | RSU |  | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760
| 4 | 0.00023652 | 0.00023652 | 0.00023652 | 0.00023652 | 0.00023652 | 0.00023652 | 0.00023652 |  | Nivel 3 | 70880.1923 | 70880.1923 | 70880.1923 | 70880.1923 | 70880.1923 | 70880.1923 | 70880.1923 | GLP |  | 56552.808 | 56552.808 | 56552.808 | 56552.808 | 56552.808 | 56552.808 | 56552.808
[10 empty] | Nivel 4 | 70880.1923 | 70880.1923 | 70880.1923 | 70880.1923 | 70880.1923 | 70880.1923 | 70880.1923 | Solar |  | 70880.1923 | 70880.1923 | 70880.1923 | 70880.1923 | 70880.1923 | 70880.1923 | 70880.1923
EMISIONES (Mt CO2 eq/año) NIVEL 1 | [17 empty] | Eólica |  | 15768 | 15768 | 15768 | 15768 | 15768 | 15768 | 15768
| Gases de efecto invernadero | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050 |  | Demanda energética Eólica
| CO2 | 0.19226 | 0.199 | 0.20655 | 0.21409 | 0.22164 | 0.22913 | 0.23655 |  | NIVEL/AÑO | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
| CH4 | 0.00029214 | 0.0002979 | 0.00030433 | 0.00031077 | 0.00031721 | 0.0003236 | 0.00032993 |  | Nivel 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| N2O | 0.00071849 | 0.00073546 | 0.00075447 | 0.00077347 | 0.00079248 | 0.00081134 | 0.00083002 |  | Nivel 2 | 15768 | 15768 | 15768 | 15768 | 15768 | 15768 | 15768
|  | 0.19327 | 0.20004 | 0.20761 | 0.21518 | 0.22275 | 0.23026 | 0.23771 |  | Nivel 3 | 15768 | 15768 | 15768 | 15768 | 15768 | 15768 | 15768
EMISIONES (Mt CO2 eq/año) NIVEL 2 | [9 empty] | Nivel 4 | 15768 | 15768 | 15768 | 15768 | 15768 | 15768 | 15768
| Gases de efecto invernadero | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
| CO2 | 0.14371 | 0.15041 | 0.14881 | 0.15586 | 0.16314 | 0.17057 | 0.17817
| CH4 | 0.00025071 | 0.00025642 | 0.00025506 | 0.00026108 | 0.00026729 | 0.00027363 | 0.00028012
| N2O | 0.00059618 | 0.00061306 | 0.00060904 | 0.0006268 | 0.00064513 | 0.00066384 | 0.00068298
|  | 0.14833 | 0.15506 | 0.15346 | 0.16053 | 0.16783 | 0.17529 | 0.18291
EMISIONES (Mt CO2 eq/año) NIVEL 3
| Gases de efecto invernadero | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
| CO2 | 0.13554 | 0.1428 | 0.12701 | 0.13441 | 0.14229 | 0.15066 | 0.1596
| CH4 | 0.00024374 | 0.00024993 | 0.00023646 | 0.00024278 | 0.0002495 | 0.00025664 | 0.00026427
| N2O | 0.00057562 | 0.0005939 | 0.00055413 | 0.00057277 | 0.00059261 | 0.00061371 | 0.00063622
|  | 0.14014 | 0.14742 | 0.13158 | 0.13901 | 0.14691 | 0.15532 | 0.16428
EMISIONES (Mt CO2 eq/año) NIVEL 4
| Gases de efecto invernadero | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
| CO2 | 0.1029 | 0.10921 | 0.087091 | 0.092627 | 0.098743 | 0.10553 | 0.11315 | 0.70924
| CH4 | 0.00021588 | 0.00022127 | 0.00020239 | 0.00020712 | 0.00021234 | 0.00021812 | 0.00022463 | 0.0015017
| N2O | 0.00049339 | 0.00050929 | 0.00045358 | 0.00046752 | 0.00048293 | 0.00050001 | 0.00051921 | 0.0034259
|  | 0.10739 | 0.11372 | 0.091528 | 0.097083 | 0.10322 | 0.11002 | 0.11767 | 0.74064

## RESULTADOS
EMISIONES (Mt CO2 eq/año) NIVEL 1 | [10 empty] | CO2 | [7 empty] | Demanda de Energía
| Gases de efecto invernadero | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050 |  |  | Gases de efecto invernadero | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050 |  | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
| CO2 | 0.19226 | 0.199 | 0.20655 | 0.21409 | 0.22164 | 0.22913 | 0.23655 | 1.4992 |  | Nivel 1 | 0.19226 | 0.199 | 0.20655 | 0.21409 | 0.22164 | 0.22913 | 0.23655 |  | 236137.004 | 245099.955 | 255134.031 | 265168.107 | 275202.184 | 285161.639 | 295026.491
| CH4 | 0.00029214 | 0.0002979 | 0.00030433 | 0.00031077 | 0.00031721 | 0.0003236 | 0.00032993 | 0.0021759 |  | Nivel 2 | 0.14371 | 0.15041 | 0.14881 | 0.15586 | 0.16314 | 0.17057 | 0.17817
| N2O | 0.00071849 | 0.00073546 | 0.00075447 | 0.00077347 | 0.00079248 | 0.00081134 | 0.00083002 | 0.0054157 |  | Nivel 3 | 0.13554 | 0.1428 | 0.12701 | 0.13441 | 0.14229 | 0.15066 | 0.1596
|  | 0.19327 | 0.20004 | 0.20761 | 0.21518 | 0.22275 | 0.23026 | 0.23771 | 1.5068 |  | Nivel 4 | 0.1029 | 0.10921 | 0.087091 | 0.092627 | 0.098743 | 0.10553 | 0.11315
EMISIONES (Mt CO2 eq/año) NIVEL 2 | [10 empty] | CH4
| Gases de efecto invernadero | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050 |  |  | Gases de efecto invernadero | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
| CO2 | 0.14371 | 0.15041 | 0.14881 | 0.15586 | 0.16314 | 0.17057 | 0.17817 | 1.1107 |  | Nivel 1 | 0.00029214 | 0.0002979 | 0.00030433 | 0.00031077 | 0.00031721 | 0.0003236 | 0.00032993
| CH4 | 0.00025071 | 0.00025642 | 0.00025506 | 0.00026108 | 0.00026729 | 0.00027363 | 0.00028012 | 0.0018443 |  | Nivel 2 | 0.00025071 | 0.00025642 | 0.00025506 | 0.00026108 | 0.00026729 | 0.00027363 | 0.00028012
| N2O | 0.00059618 | 0.00061306 | 0.00060904 | 0.0006268 | 0.00064513 | 0.00066384 | 0.00068298 | 0.004437 |  | Nivel 3 | 0.00024374 | 0.00024993 | 0.00023646 | 0.00024278 | 0.0002495 | 0.00025664 | 0.00026427
|  | 0.14833 | 0.15506 | 0.15346 | 0.16053 | 0.16783 | 0.17529 | 0.18291 | 1.1434 |  | Nivel 4 | 0.00021588 | 0.00022127 | 0.00020239 | 0.00020712 | 0.00021234 | 0.00021812 | 0.00022463
EMISIONES (Mt CO2 eq/año) NIVEL 3 | [10 empty] | N2O
| Gases de efecto invernadero | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050 |  |  | Gases de efecto invernadero | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
| CO2 | 0.13554 | 0.1428 | 0.12701 | 0.13441 | 0.14229 | 0.15066 | 0.1596 | 0.99233 |  | Nivel 1 | 0.00071849 | 0.00073546 | 0.00075447 | 0.00077347 | 0.00079248 | 0.00081134 | 0.00083002
| CH4 | 0.00024374 | 0.00024993 | 0.00023646 | 0.00024278 | 0.0002495 | 0.00025664 | 0.00026427 | 0.0017433 |  | Nivel 2 | 0.00059618 | 0.00061306 | 0.00060904 | 0.0006268 | 0.00064513 | 0.00066384 | 0.00068298
| N2O | 0.00057562 | 0.0005939 | 0.00055413 | 0.00057277 | 0.00059261 | 0.00061371 | 0.00063622 | 0.004139 |  | Nivel 3 | 0.00057562 | 0.0005939 | 0.00055413 | 0.00057277 | 0.00059261 | 0.00061371 | 0.00063622
|  | 0.14014 | 0.14742 | 0.13158 | 0.13901 | 0.14691 | 0.15532 | 0.16428 | 1.0247 |  | Nivel 4 | 0.00049339 | 0.00050929 | 0.00045358 | 0.00046752 | 0.00048293 | 0.00050001 | 0.00051921
EMISIONES (Mt CO2 eq/año) NIVEL 4 | [10 empty] | Total emisiones
| Gases de efecto invernadero | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050 |  |  | Gases de efecto invernadero | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
| CO2 | 0.1029 | 0.10921 | 0.087091 | 0.092627 | 0.098743 | 0.10553 | 0.11315 | 0.70924 |  | Nivel 1 | 0.19327 | 0.20004 | 0.20761 | 0.21518 | 0.22275 | 0.23026 | 0.23771
| CH4 | 0.00021588 | 0.00022127 | 0.00020239 | 0.00020712 | 0.00021234 | 0.00021812 | 0.00022463 | 0.0015017 |  | Nivel 2 | 0.14833 | 0.15506 | 0.15346 | 0.16053 | 0.16783 | 0.17529 | 0.18291
| N2O | 0.00049339 | 0.00050929 | 0.00045358 | 0.00046752 | 0.00048293 | 0.00050001 | 0.00051921 | 0.0034259 |  | Nivel 3 | 0.14014 | 0.14742 | 0.13158 | 0.13901 | 0.14691 | 0.15532 | 0.16428
|  | 0.10739 | 0.11372 | 0.091528 | 0.097083 | 0.10322 | 0.11002 | 0.11767 | 0.74064 |  | Nivel 4 | 0.10739 | 0.11372 | 0.091528 | 0.097083 | 0.10322 | 0.11002 | 0.11767
| Reducción de emisiones (Ton CO2e/año) | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
| Nivel 2 | 44940.5513 | 44980.2824 | 54150.7093 | 54647.8684 | 54916.9353 | 54975.4665 | 54794.4103 | 363406.2234 | 378947.1471 | -15540.9237
| Nivel 3 | 53129.4479 | 52611.834 | 76023.7342 | 76167.6022 | 75837.7868 | 74947.1098 | 73421.8613 | 482139.3762
| Nivel 4 | 85885.0345 | 86315.3178 | 116079.4405 | 118095.0277 | 119529.4836 | 120237.8083 | 120034.0953 | 766176.2079
1506811.3598
24.12%
32%
50.85%
Nivel 1 | 2050
Diésel | 97.03%
RSU | 2.97%
[11 empty] | Gases de efecto invernadero | CO2 | CH4 | N2O | Total emisiones
Nivel 2 | 2030 | 2020: 2050 |  |  | Nivel 1 | 1.4992 | 0.0021759 | 0.0054157 | 1.5068
Diésel | 72.42% | 2020: 72.77% |  |  | Nivel 2 | 1.1107 | 0.0018443 | 0.004437 | 1.1434
RSU | 3.433% | 2020: 2.969% |  |  | Nivel 3 | 0.99233 | 0.0017433 | 0.004139 | 1.0247
Eólica | 6.18% | 2020: 5.345% |  |  | Nivel 4 | 0.70924 | 0.0015017 | 0.0034259 | 0.74064
Solar | 27.78% | 2020: 24.03%
GLP | 22.17% | bar: 2020
Nivel 3 | 2030 | 2020: 2050
Diésel | 67.6% | 2020: 67.92%
RSU | 3.433% | 2020: 2.969%
Eólica | 6.18% | 2020: 5.345%
Solar | 27.78% | 2020: 24.03%
GLP | 22.17% | 2020: 19.17%
Nivel 4 | 2030 | 2020: 2050
Diésel | 48.28% | 2020: 48.52%
RSU | 3.433% | 2020: 2.969%
Eólica | 6.18% | 2020: 5.345%
Solar | 27.78% | 2020: 24.03%
GLP | 22.17% | 2020: 19.17%

## Escenarios
Escenario 1 | [7 empty] | Diferencia escenario 1 y 2 (Ton CO2e/año)
Gases de efecto invernadero (Mt CO2e/año) | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
Nivel 1 | 0.19327 | 0.20004 | 0.20761 | 0.21518 | 0.22275 | 0.23026 | 0.23771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nivel 2 | 0.14611 | 0.15284 | 0.15124 | 0.15831 | 0.16561 | 0.17307 | 0.18069 | 969.4705 | 969.4705 | 969.4705 | 969.4705 | 969.4705 | 969.4705 | 969.4705
Nivel 3 | 0.13792 | 0.1452 | 0.12936 | 0.13679 | 0.14469 | 0.1531 | 0.16206 | 969.5139 | 969.5139 | 969.5139 | 969.5139 | 969.4705 | 969.4705 | 969.4705
Nivel 4 | 0.10517 | 0.1115 | 0.089307 | 0.094863 | 0.101 | 0.1078 | 0.11545 | 969.5139 | 969.5139 | 969.5139 | 969.5139 | 969.5139 | 969.4705 | 969.4705
Escenario 2 | [7 empty] | Diferencia escenario 1 y 3 (Ton CO2e/año)
Gases de efecto invernadero (Mt CO2e/año) | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
Nivel 1 | 0.19327 | 0.20004 | 0.20761 | 0.21518 | 0.22275 | 0.23026 | 0.23771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nivel 2 | 0.14514 | 0.15187 | 0.15027 | 0.15734 | 0.16464 | 0.1721 | 0.17972 | -922.6461 | -922.6461 | -922.6461 | -922.6461 | -922.6461 | -922.6461 | -922.6461
Nivel 3 | 0.13695 | 0.14423 | 0.12839 | 0.13582 | 0.14372 | 0.15213 | 0.16109 | -922.6027 | -922.6027 | -922.6027 | -922.6027 | -922.6027 | -922.6027 | -922.6027
Nivel 4 | 0.1042 | 0.11053 | 0.088338 | 0.093893 | 0.10003 | 0.10684 | 0.11448 | -922.5593 | -922.5593 | -922.5593 | -922.5593 | -922.5593 | -922.5593 | -922.5593
Escenario 3 | [7 empty] | Diferencia escenario 1 y 4 (Ton CO2e/año)
Gases de efecto invernadero (Mt CO2e/año) | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050 | Gases de efecto invernadero | Escenario 1 | Escenario 2 | Escenario 3 |  |  | Escenario 4
Nivel 1 | 0.19327 | 0.20004 | 0.20761 | 0.21518 | 0.22275 | 0.23026 | 0.23771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (Mt CO2e/año)
Nivel 2 | 0.14704 | 0.15376 | 0.15216 | 0.15923 | 0.16653 | 0.17399 | 0.18161 | -3402.6948 | -3402.6948 | -3402.6948 | -3402.6948 | -3402.6948 | -3402.6948 | -3402.6948 | Nivel 1 | 1.5068 | 1.5068 | 1.5068 | 1.5068 | 1.5068 | 1.5068 | 1.5068
Nivel 3 | 0.13885 | 0.14613 | 0.13029 | 0.13771 | 0.14561 | 0.15402 | 0.16299 | -3402.6514 | -3402.6514 | -3402.6514 | -3402.6514 | -3402.6514 | -3402.6514 | -3402.6514 | Nivel 2 | 1.1279 | 1.1211 | 1.1343 | 1.1352 | 1.1327 | 1.1517 | 1.1434
Nivel 4 | 0.10609 | 0.11242 | 0.09023 | 0.095785 | 0.10192 | 0.10873 | 0.11637 | -3402.608 | -3402.608 | -3402.608 | -3402.608 | -3402.608 | -3402.608 | -3402.608 | Nivel 3 | 1.0091 | 1.0023 | 1.0156 | 1.0164 | 1.0139 | 1.033 | 1.0247
[15 empty] | Nivel 4 | 0.72509 | 0.71831 | 0.73155 | 0.73238 | 0.7299 | 0.74891 | 0.74064
Escenario 4 | [7 empty] | Diferencia escenario 2 y 3 (Ton CO2e/año)
Gases de efecto invernadero (Mt CO2e/año) | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
Nivel 1 | 0.19327 | 0.20004 | 0.20761 | 0.21518 | 0.22275 | 0.23026 | 0.23771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nivel 2 | 0.14952 | 0.15624 | 0.15464 | 0.16171 | 0.16901 | 0.17647 | 0.18409 | -1892.1166 | -1892.1166 | -1892.1166 | -1892.1166 | -1892.1166 | -1892.1166 | -1892.1166
Nivel 3 | 0.14133 | 0.14861 | 0.13277 | 0.14019 | 0.14809 | 0.1565 | 0.16547 | -1892.1166 | -1892.1166 | -1892.1166 | -1892.1166 | -1892.0732 | -1892.0732 | -1892.0732
Nivel 4 | 0.10857 | 0.1149 | 0.09271 | 0.098265 | 0.1044 | 0.11121 | 0.11885 | -1892.0732 | -1892.0732 | -1892.0732 | -1892.0732 | -1892.0732 | -1892.0298 | -1892.0298
Diferencia escenario 2 y 4 (Ton CO2e/año)
[8 empty] | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | -4372.1653 | -4372.1653 | -4372.1653 | -4372.1653 | -4372.1653 | -4372.1653 | -4372.1653
[8 empty] | -4372.1653 | -4372.1653 | -4372.1653 | -4372.1653 | -4372.1219 | -4372.1219 | -4372.1219
[8 empty] | -4372.1219 | -4372.1219 | -4372.1219 | -4372.1219 | -4372.1219 | -4372.0785 | -4372.0785
Diferencia escenario 3 y 4 (Ton CO2e/año)
[8 empty] | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | -2480.0487 | -2480.0487 | -2480.0487 | -2480.0487 | -2480.0487 | -2480.0487 | -2480.0487
[8 empty] | -2480.0487 | -2480.0487 | -2480.0487 | -2480.0487 | -2480.0487 | -2480.0487 | -2480.0487
[8 empty] | -2480.0487 | -2480.0487 | -2480.0487 | -2480.0487 | -2480.0487 | -2480.0487 | -2480.0487