## FLUJO
LAB. EXT (LABORATORIO EXTERNO)
Es de vital importancia conocer la composicion quimica y comportamientos de las materias primas que se utilizaran en el proceso de prefabricados, para esto se contrato varios ensayos de analisis, diseños de mezcla y ensayos de resistencia con un laboratorio externo (LOPEZ HERMANOS S.A.S.)
|  | ENSAYOS Y ANALISIS |  | DISEÑOS DE MEZCLA |  |  | ENSAYOS DE RESISTENCIA
|  | GRANULOMETRIA POR TAMIZADO |  | PRODUCTO |  | ESTADO | ENSAYO DE CALIDAD DEL CONCRETO | RESISTENCIA A FLEXOTRACCION | RESISTENCIA A LA ABRASIÓN | RESISTENCIA A LA FLEXION
|  | CONTENIDO DE HUMEDAD |  | ESCENARIOS PARA ADOQUIN |  | EN ESPERA PARA PRUEBAS
|  | EQUIVALENTE DE ARENA |  | ESCENARIOS PARA BORDILLO |  | FABRICADO, EN ESPERA DE RESULTADOS
M.P. (Materias primas) |  | DENSIDAD Y ABSORCION |  | ESCENARIOS PARA MATERA |  | EN ESPERA PARA PRUEBAS
Se emplean materias primas como agua, cemento y materiales resultantes del proceso de la aceria los cuales se procesan y acopian en los patios de coproductos 1 y 2, actualmente se cuenta con las siguientes materias primas: |  | MASAS UNITARIAS |  | ESCENARIOS PARA BLOQUE ESTRUCTURAL |  | EN ESPERA DE DISEÑO DE MEZCLA
|  | ANALISIS GRANULOMETRICO METODO DEL HIDROMETRO |  | ESCENARIOS PARA BANCA CIRCULAR |  | En espera, Previsto para segunda etapa del proyecto
|  | GRAVEDAD ESPECIFICA |  | ESCENARIOS PARA COLUMNAS |  | En espera, Previsto para segunda etapa del proyecto
|  | ANALISIS QUIMICO |  | ESCENARIOS PARA CASA PREFABRICADAS |  | En espera, Previsto para segunda etapa del proyecto
AGREGADO SIDERURGICO GRIS
AGREGADO SIDERURGICO BLANCO
(TIERRAS FINAS DE FRAGMENTADORA)
ESCORIA CON DESECHOS DE TRITURACION | (TIERRAS CORRIENTES DE EDDY) | PDCT. (PRODUCTOS)
AGUA |  | Productos prefabricados disponibles para venta, compuestos por las materias primas disponibles, cumpliendo con las respectivas normativas exigidas para cada producto en especifico
CEMENTO (HOLCIM)
|  | PRODUCTO | DIMENSIONES | NORMATIVAS | ESTADO
|  | ADOQUIN |  |  | En espera de fabricacion con escenario de mezcla
|  | BORDILLO A-85 |  |  | Fabricados, en proceso de ensayos de resistencia
|  | BORDILLO A-80 |  |  | En espera resultados de BORDILLO A-85
|  | MACETA PIRAMIDAL |  |  | En espera de fabricacion con escenario de mezcla
|  | BLOQUE ESTRUCTURAL |  |  | En espera de diseño de mezcla
|  | BANCA CIRCULAR |  |  | PREVISTO PARA LA SEGUNDA ETAPA
|  | COLUMNAS |  |  | PREVISTO PARA LA SEGUNDA ETAPA
|  | CASAS PREFABRICADAS |  |  | PREVISTO PARA LA SEGUNDA ETAPA

## MATERIAS PRIMAS
M.P. (Materias primas)
Se emplean materias primas como agua, cemento y materiales resultantes del proceso de la aceria los cuales se procesan y acopian en los patios de coproductos 1 y 2, actualmente se cuenta con las siguientes materias primas:
AGREGADO SIDERURGICO GRIS
AGREGADO SIDERURGICO BLANCO
MATERIAL GRANULAR COLOR CAFÉ | (TIERRAS FINAS)
ESCORIA CON DESECHOS DE TRITURACION | (TIERRAS CORRIENTES DE EDDY)
AGUA
CEMENTO (HOLCIM)

## LABORATORIOS EXTERNO
LAB. EXT (LABORATORIO EXTERNO)
Es de vital importancia conocer la composicion quimica y comportamientos de las materias primas que se utilizaran en el proceso de prefabricados, para esto se contrato varios ensayos de analisis, diseños de mezcla y ensayos de resistencia con un laboratorio externo (LOPEZ HERMANOS S.A.S.)
ENSAYOS Y ANALISIS | DISEÑOS DE MEZCLA |  | ENSAYOS DE RESISTENCIA
GRANULOMETRIA POR TAMIZADO | PRODUCTO | ESTADO | ENSAYO DE CALIDAD DEL CONCRETO | RESISTENCIA A FLEXOTRACCION | RESISTENCIA A LA ABRASIÓN | RESISTENCIA A LA FLEXION
CONTENIDO DE HUMEDAD | ESCENARIOS PARA ADOQUIN | EN ESPERA PARA PRUEBAS
EQUIVALENTE DE ARENA | ESCENARIOS PARA BORDILLO | FABRICADO, EN ESPERA DE RESULTADOS
DENSIDAD Y ABSORCION | ESCENARIOS PARA MATERA | EN ESPERA PARA PRUEBAS
MASAS UNITARIAS | ESCENARIOS PARA BLOQUE ESTRUCTURAL | EN ESPERA DE DISEÑO DE MEZCLA
ANALISIS GRANULOMETRICO METODO DEL HIDROMETRO | ESCENARIOS PARA BANCA CIRCULAR | En espera, Previsto para segunda etapa del proyecto
GRAVEDAD ESPECIFICA | ESCENARIOS PARA COLUMNAS | En espera, Previsto para segunda etapa del proyecto
ANALISIS QUIMICO | ESCENARIOS PARA CASA PREFABRICADAS | En espera, Previsto para segunda etapa del proyecto

## PRODUCTOS
PDCT. (PRODUCTOS)
Equipos con funciones especificas para el proceso de prefabricados y otras herramientas que complementan el proceso.
PRODUCTO | DIMENSIONES | NORMATIVAS | ESTADO
ADOQUIN |  | NTC 2017 | En espera de fabricacion con escenario de mezcla
BORDILLO A-85 |  | NTC 4109 | Fabricados, en proceso de ensayos de resistencia
BORDILLO A-80 |  | NTC 4109 | En espera resultados de BORDILLO A-85
MACETA PIRAMIDAL |  |  | En espera de fabricacion con escenario de mezcla
BLOQUE ESTRUCTURAL |  | NTC 4027 | En espera de diseño de mezcla
BANCA CIRCULAR |  |  | En espera, Previsto para segunda etapa del proyecto
COLUMNAS |  |  | En espera, Previsto para segunda etapa del proyecto
CASAS PREFABRICADAS |  |  | En espera, Previsto para segunda etapa del proyecto

## EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Equ. Y Herr. (EQUIPOS Y HERRAMIENTAS)
Equipos con funciones especificas para el proceso de prefabricados y otras herramientas que complementan el proceso.
PLANTA DE PREFABRICADOS | (En funcion de cada producto)
TROMPO | (En funcion de cada producto)
FORMALETAS | (En funcion de cada producto)
CARGADOR
RETROEXCAVADORA
VIBRO | (En funcion de cada producto)
PALAS
CHIPOTE | (En funcion de cada producto)