Motavita, 18 de Agosto de 2021

SEÑOR

ELKIN MARTIN MOLINA AGUILAR

VEREDA EL SALVIAL

ASUNTO: Manejo y disposición de aguas residuales.

Respetado señor Molina

Por medio de la presente y en virtud a la visita de campo realizada el día 13 de agosto del año en curso al predio de su propiedad, la Oficina Asesora de Planeación da a conocer a usted los parámetros pertinentes para el adecuado manejo de las aguas residuales de su vivienda, debido a que se evidenció que su predio aunque cuenta con un sitio para recolección de las aguas negras, recibidas mediante un pozo profundo, el mismo carece de especificaciones técnicas en su estructura, y en él se depositan únicamente las aguas provenientes de los sanitarios, además no cuenta con trampa de grasas para el vertimiento de las aguas grises. Por otro lado también se observó que dichas aguas grises presentan infiltración y vertimiento sobre la vía, por tal motivo se acordó lo siguiente, con el fin de evitar afectaciones ambientales y sanciones conforme al comparendo ambiental:

- Construir el sistema séptico domiciliario, respetando las especificaciones técnicas que establece la norma para tal fin.

- El sistema séptico se deberá contar con: una trampa de grasas para disposición de aguas grises, es decir las provenientes de duchas, lavadora, lavaplatos  y lavamanos; pozo séptico para disposición de aguas sanitarias  y finalmente filtro anaeróbico para disposición final de las mismas.

- La oficina Asesora de Planeación se permite conceder un plazo de 30 días calendario a partir de la recepción del presente oficio para que el señor Molina inicie las gestiones pertinentes para la construcción del sistema séptico completo e informar acerca de las mismas toda vez que se procederá a realizar nuevamente control y supervisión.

Anexo a la presente los lineamientos generales que se deben tener en cuenta para la construcción del sistema séptico o la instalación de un sistema prefabricado.

Agradecemos el compromiso y disposición de cada uno de ustedes, para el beneficio general de la comunidad.

Sin otro en particular,

CARLOS HERNÁN FUERTE ECHEVERRÍA

Jefe de la Oficina Asesora de Planeación

Proyectó: Luisa Fernanda Caicedo Acuña

Aprendiz Universitario

Revisó: Carlos Hernán Fuerte Echeverría

Jefe de la Oficina Asesora de Planeación

Motavita, 18 de Agosto de 2021

SEÑOR

JAIME CRUZ

VEREDA EL SALVIAL

ASUNTO: Manejo y disposición de aguas residuales.

Respetado señor Cruz

Por medio de la presente y en virtud a la visita de campo realizada el día 13 de agosto del año en curso al predio de su propiedad, la Oficina Asesora de Planeación da a conocer a usted los parámetros pertinentes para el adecuado manejo de las aguas residuales de su vivienda, debido a que se evidenció que su predio aunque cuenta con un sitio para recolección de las aguas negras, recibidas mediante un pozo séptico, el mismo carece de especificaciones técnicas en su estructura, y en él se depositan únicamente las aguas provenientes de los sanitarios, además no cuenta con trampa de grasas para el vertimiento de las aguas grises. Por otro lado también se observó que dichas aguas grises presentan infiltración y vertimiento sobre la vía, por tal motivo se acordó lo siguiente, con el fin de evitar afectaciones ambientales y sanciones conforme al comparendo ambiental:

- Construir el sistema séptico domiciliario, respetando las especificaciones técnicas que establece la norma para tal fin.

- El sistema séptico deberá contar con: una trampa de grasas para disposición de aguas grises, es decir las provenientes de duchas, lavadora, lavaplatos  y lavamanos; pozo séptico para disposición de aguas sanitarias  y finalmente filtro anaeróbico para disposición final de las mismas.

- Hacer la inscripción ante la unidad de servicios públicos para contratar el vactor y hacer la limpieza del pozo séptico.

- La oficina Asesora de Planeación se permite conceder un plazo de 30 días calendario a partir de la recepción del presente oficio para que el señor Cruz inicie las gestiones pertinentes para la construcción del sistema séptico completo e informar acerca de las mismas toda vez que se procederá a realizar nuevamente control y supervisión.

Anexo a la presente los lineamientos generales que se deben tener en cuenta para la construcción del sistema séptico o la instalación de un sistema prefabricado.

Agradecemos el compromiso y disposición de cada uno de ustedes, para el beneficio general de la comunidad.

Sin otro en particular,

CARLOS HERNÁN FUERTE ECHEVERRÍA

Jefe de la Oficina Asesora de Planeación

Proyectó: Luisa Fernanda Caicedo Acuña

Aprendiz Universitario

Revisó: Carlos Hernán Fuerte Echeverría

Jefe de la Oficina Asesora de Planeación

Motavita, 18 de Agosto de 2021

SEÑORA

MARISOL CRUZ

VEREDA EL SALVIAL

ASUNTO: Manejo y disposición de aguas residuales.

Respetada señora Cruz

Por medio de la presente y en virtud a la visita de campo realizada el día 13 de agosto del año en curso al predio de su propiedad, la Oficina Asesora de Planeación da a conocer a usted los parámetros pertinentes para el adecuado manejo de las aguas residuales de su vivienda, debido a que se evidenció que su predio aunque cuenta con un sitio para recolección de las aguas negras, recibidas mediante un pozo séptico, el mismo carece de especificaciones técnicas en su estructura, y en él se depositan únicamente las aguas provenientes de los sanitarios, además no cuenta con trampa de grasas para el vertimiento de las aguas grises. Por otro lado también se observó que dichas aguas grises presentan vertimiento sobre la vía, por tal motivo se acordó lo siguiente, con el fin de evitar afectaciones ambientales y sanciones conforme al comparendo ambiental:

- Construir el sistema séptico domiciliario, respetando las especificaciones técnicas que establece la norma para tal fin.

- El sistema séptico deberá contar con: una trampa de grasas para disposición de aguas grises, es decir las provenientes de duchas, lavadora, lavaplatos  y lavamanos

- Hacer la inscripción ante la unidad de servicios públicos para contratar el vactor y hacer la limpieza del pozo séptico. (Radicar ante la Oficina Asesora de Planeación oficio con registro fotográfico de la limpieza del pozo séptico como evidencia del cumplimiento del compromiso establecido)

- La oficina Asesora de Planeación se permite conceder un plazo de 30 días calendario a partir de la recepción del presente oficio para que la señora Cruz inicie las gestiones pertinentes para la construcción del sistema séptico completo e informar acerca de las mismas toda vez que se procederá a realizar nuevamente control y supervisión.

Anexo a la presente los lineamientos generales que se deben tener en cuenta para la construcción del sistema séptico o la instalación de un sistema prefabricado.

Agradecemos el compromiso y disposición de cada uno de ustedes, para el beneficio general de la comunidad.

Sin otro en particular,

CARLOS HERNÁN FUERTE ECHEVERRÍA

Jefe de la Oficina Asesora de Planeación

Proyectó: Luisa Fernanda Caicedo Acuña

Aprendiz Universitario

Revisó: Carlos Hernán Fuerte Echeverría

Jefe de la Oficina Asesora de Planeación

Motavita, 18 de Agosto de 2021

SEÑORA

PAOLA SUAREZ

VEREDA EL SALVIAL

ASUNTO: Manejo y disposición de aguas residuales.

Respetada señora Suarez

Por medio de la presente y en virtud a la visita de campo realizada el día 13 de agosto del año en curso al predio de su propiedad, la Oficina Asesora de Planeación da a conocer a usted los parámetros pertinentes para el adecuado manejo de las aguas residuales de su vivienda, debido a que se evidenció que su predio aunque cuenta con un sitio para recolección de las aguas negras, recibidas mediante un pozo séptico, se desconoce si carece o no de especificaciones técnicas en su estructura,  por tal motivo se acordó lo siguiente, con el fin de evitar afectaciones ambientales y sanciones conforme al comparendo ambiental:

- Hacer la inscripción ante la unidad de servicios públicos para contratar el vactor y hacer la limpieza del pozo séptico.

- Radicar ante la Oficina Asesora de Planeación oficio con registro fotográfico de la limpieza del pozo séptico como evidencia del cumplimiento del compromiso establecido.

- La oficina Asesora de Planeación se permite conceder un plazo de 30 días calendario a partir de la recepción del presente oficio para que la señora Suarez inicie las gestiones pertinentes de la inscripción ante la Unidad de Servicios Públicos para la limpieza del pozo séptico a través del vactor.

Agradecemos el compromiso y disposición de cada uno de ustedes, para el beneficio general de la comunidad.

Sin otro en particular,

CARLOS HERNÁN FUERTE ECHEVERRÍA

Jefe de la Oficina Asesora de Planeación

Proyectó: Luisa Fernanda Caicedo Acuña

Aprendiz Universitario

Revisó: Carlos Hernán Fuerte Echeverría

Jefe de la Oficina Asesora de Planeación

Motavita, 18 de Agosto de 2021

SEÑORA

ANA BERTHA QUINTERO

VEREDA EL SALVIAL

ASUNTO: Manejo y disposición de aguas residuales.

Respetada señora Quintero

Por medio de la presente y en virtud a la visita de campo realizada el día 13 de agosto del año en curso al predio de su propiedad, la Oficina Asesora de Planeación da a conocer a usted los parámetros pertinentes para el adecuado manejo de las aguas residuales de su vivienda, debido a que se evidenció que su predio aunque cuenta con un sitio para recolección de las aguas negras, recibidas mediante un pozo séptico, el mismo carece de especificaciones técnicas en su estructura, y en él se depositan únicamente las aguas provenientes de los sanitarios, además no cuenta con trampa de grasas para el vertimiento de las aguas grises, por tal motivo se acordó lo siguiente, con el fin de evitar afectaciones ambientales y sanciones conforme al comparendo ambiental:

- Construir el sistema séptico domiciliario, respetando las especificaciones técnicas que establece la norma para tal fin.

- El sistema séptico deberá contar con: una trampa de grasas para disposición de aguas grises, es decir las provenientes de duchas, lavadora, lavaplatos  y lavamanos, pozo séptico para disposición de aguas sanitarias  y finalmente filtro anaeróbico para disposición final de las mismas.

- Hacer la inscripción ante la unidad de servicios públicos para contratar el vactor y hacer la limpieza del pozo séptico, además radicar ante la Oficina Asesora de Planeación oficio con registro fotográfico de la limpieza del pozo séptico como evidencia del cumplimiento del compromiso establecido.

- La oficina Asesora de Planeación se permite conceder un plazo de 30 días calendario a partir de la recepción del presente oficio para que la señora Quintero inicie las gestiones pertinentes para la construcción del sistema séptico completo e informar acerca de las mismas toda vez que se procederá a realizar nuevamente control y supervisión.

Anexo a la presente los lineamientos generales que se deben tener en cuenta para la construcción del sistema séptico o la instalación de un sistema prefabricado.

Agradecemos el compromiso y disposición de cada uno de ustedes, para el beneficio general de la comunidad.

Sin otro en particular,

CARLOS HERNÁN FUERTE ECHEVERRÍA

Jefe de la Oficina Asesora de Planeación

Proyectó: Luisa Fernanda Caicedo Acuña

Aprendiz Universitario

Revisó: Carlos Hernán Fuerte Echeverría

Jefe de la Oficina Asesora de Planeación

Motavita, 18 de Agosto de 2021

SEÑOR

ENRIQUE CRUZ AGUILAR

VEREDA EL SALVIAL

ASUNTO: Manejo y disposición de aguas residuales.

Respetado señor Cruz

Por medio de la presente y en virtud a la visita de campo realizada el día 13 de agosto del año en curso al predio de su propiedad, la Oficina Asesora de Planeación da a conocer a usted los parámetros pertinentes para el adecuado manejo de las aguas residuales de su vivienda, debido a que se evidenció que su predio aunque cuenta con un sitio para recolección de las aguas negras, recibidas mediante un pozo séptico, el mismo carece de especificaciones técnicas en su estructura, y en él se depositan únicamente las aguas provenientes de los sanitarios, además no cuenta con trampa de grasas para el vertimiento de las aguas grises, por tal motivo se acordó lo siguiente, con el fin de evitar afectaciones ambientales y sanciones conforme al comparendo ambiental:

- El sistema séptico deberá contar con: una trampa de grasas para disposición de aguas grises, es decir las provenientes de duchas, lavadora, lavaplatos, pozo séptico para disposición de aguas sanitarias  y finalmente filtro anaeróbico para disposición final de las mismas.

- Hacer la inscripción ante la unidad de servicios públicos para contratar el vactor y hacer la limpieza del pozo séptico, además radicar ante la Oficina Asesora de Planeación oficio con registro fotográfico de la limpieza del pozo séptico como evidencia del cumplimiento del compromiso establecido.

- La oficina Asesora de Planeación se permite conceder un plazo de 30 días calendario a partir de la recepción del presente oficio para que el señor Cruz inicie las gestiones pertinentes para la construcción del sistema séptico completo e informar acerca de las mismas toda vez que se procederá a realizar nuevamente control y supervisión.

Anexo a la presente los lineamientos generales que se deben tener en cuenta para la construcción del sistema séptico o la instalación de un sistema prefabricado.

Agradecemos el compromiso y disposición de cada uno de ustedes, para el beneficio general de la comunidad.

Sin otro en particular,

CARLOS HERNÁN FUERTE ECHEVERRÍA

Jefe de la Oficina Asesora de Planeación

Proyectó: Luisa Fernanda Caicedo Acuña

Aprendiz Universitario

Revisó: Carlos Hernán Fuerte Echeverría

Jefe de la Oficina Asesora de Planeación

Motavita, 18 de Agosto de 2021

SEÑOR

DANILO MOLINA AGUILAR

VEREDA EL SALVIAL

ASUNTO: Manejo y disposición de aguas residuales.

Respetado señor Molina

Por medio de la presente y en virtud a la visita de campo realizada el día 13 de agosto del año en curso al predio de su propiedad, la Oficina Asesora de Planeación da a conocer a usted los parámetros pertinentes para el adecuado manejo de las aguas residuales de su vivienda, debido a que se evidenció que su predio aunque cuenta con un sitio para recolección de las aguas negras, recibidas mediante un pozo séptico, el mismo carece de especificaciones técnicas en su estructura, y en él se depositan únicamente las aguas provenientes de los sanitarios, además no cuenta con trampa de grasas para el vertimiento de las aguas grises . Por otro lado también se observó que dichas aguas grises presentan vertimiento sobre la vía, por tal motivo se acordó lo siguiente, con el fin de evitar afectaciones ambientales y sanciones conforme al comparendo ambiental:

- Construir el sistema séptico domiciliario, respetando las especificaciones técnicas que establece la norma para tal fin.

- El sistema séptico deberá contar con: una trampa de grasas para disposición de aguas grises, es decir las provenientes de duchas, lavadora, lavaplatos  y lavamanos, pozo séptico para disposición de aguas sanitarias  y finalmente filtro anaeróbico para disposición final de las mismas.

- Hacer la inscripción ante la unidad de servicios públicos para contratar el vactor y hacer la limpieza del pozo séptico, además radicar ante la Oficina Asesora de Planeación oficio con registro fotográfico de la limpieza del pozo séptico como evidencia del cumplimiento del compromiso establecido.

- La oficina Asesora de Planeación se permite conceder un plazo de 30 días calendario a partir de la recepción del presente oficio para que el señor Molina inicie las gestiones pertinentes para la construcción del sistema séptico completo e informar acerca de las mismas toda vez que se procederá a realizar nuevamente control y supervisión.

Anexo a la presente los lineamientos generales que se deben tener en cuenta para la construcción del sistema séptico o la instalación de un sistema prefabricado.

Agradecemos el compromiso y disposición de cada uno de ustedes, para el beneficio general de la comunidad.

Sin otro en particular,

CARLOS HERNÁN FUERTE ECHEVERRÍA

Jefe de la Oficina Asesora de Planeación

Proyectó: Luisa Fernanda Caicedo Acuña

Aprendiz Universitario

Revisó: Carlos Hernán Fuerte Echeverría

Jefe de la Oficina Asesora de Planeación

Motavita, 18 de Agosto de 2021

SEÑORA

JAIRO SUAREZ AGUILAR

VEREDA EL SALVIAL

ASUNTO: Manejo y disposición de aguas residuales.

Respetado señor Suarez

Por medio de la presente y en virtud a la visita de campo realizada el día 13 de agosto del año en curso al predio de su propiedad, la Oficina Asesora de Planeación da a conocer a usted los parámetros pertinentes para el adecuado manejo de las aguas residuales de su vivienda, debido a que se evidenció que su predio aunque cuenta con un sitio para recolección de las aguas negras, recibidas mediante un pozo de acumulación, el mismo carece de especificaciones técnicas en su estructura, y en él se depositan únicamente las aguas provenientes de los sanitarios, además no cuenta con trampa de grasas para el vertimiento de las aguas grises. Por otro lado también se observó que dichas aguas grises presentan vertimiento sobre la vía, por tal motivo se acordó lo siguiente, con el fin de evitar afectaciones ambientales y sanciones conforme al comparendo ambiental:

- Construir el sistema séptico domiciliario, respetando las especificaciones técnicas que establece la norma para tal fin.

- El sistema séptico deberá contar con: una trampa de grasas para disposición de aguas grises, es decir las provenientes de duchas, lavadora, lavaplatos  y lavamanos, pozo séptico para disposición de aguas sanitarias  y finalmente filtro anaeróbico para disposición final de las mismas

- Hacer la inscripción ante la unidad de servicios públicos para contratar el vactor y hacer la limpieza del pozo de acumulación, además radicar ante la Oficina Asesora de Planeación oficio con registro fotográfico de la limpieza del pozo como evidencia del cumplimiento del compromiso establecido.

- La oficina Asesora de Planeación se permite conceder un plazo de 30 días calendario a partir de la recepción del presente oficio para que el señor Molina inicie las gestiones pertinentes para la construcción del sistema séptico completo e informar acerca de las mismas toda vez que se procederá a realizar nuevamente control y supervisión.

Anexo a la presente los lineamientos generales que se deben tener en cuenta para la construcción del sistema séptico o la instalación de un sistema prefabricado.

Agradecemos el compromiso y disposición de cada uno de ustedes, para el beneficio general de la comunidad.

Sin otro en particular,

CARLOS HERNÁN FUERTE ECHEVERRÍA

Jefe de la Oficina Asesora de Planeación

Proyectó: Luisa Fernanda Caicedo Acuña

Aprendiz Universitario

Revisó: Carlos Hernán Fuerte Echeverría

Jefe de la Oficina Asesora de Planeación

Motavita, 18 de Agosto de 2021

SEÑORA

ALBA TERESA CRUZ

VEREDA EL SALVIAL

ASUNTO: Manejo y disposición de aguas residuales.

Respetada señora Cruz

Por medio de la presente y en virtud a la visita de campo realizada el día 13 de agosto del año en curso al predio de su propiedad, la Oficina Asesora de Planeación da a conocer a usted los parámetros pertinentes para el adecuado manejo de las aguas residuales de su vivienda, debido a que se evidenció que su predio aunque cuenta con un sitio para recolección de las aguas negras, recibidas mediante un pozo de séptico, el mismo carece de especificaciones técnicas en su estructura, y en él se depositan únicamente las aguas provenientes de los sanitarios, además no cuenta con trampa de grasas para el vertimiento de las aguas grises. Por otro lado también se observó que dichas aguas grises presentan vertimiento sobre la vía, por tal motivo se acordó lo siguiente, con el fin de evitar afectaciones ambientales y sanciones conforme al comparendo ambiental:

- Construir el sistema séptico domiciliario, respetando las especificaciones técnicas que establece la norma para tal fin.

- El sistema séptico deberá contar con: una trampa de grasas para disposición de aguas grises, es decir las provenientes de duchas, lavadora, lavaplatos  y lavamanos, pozo séptico para disposición de aguas sanitarias  y finalmente filtro anaeróbico para disposición final de las mismas

- Hacer la inscripción ante la unidad de servicios públicos para contratar el vactor y hacer la limpieza del pozo de acumulación, además radicar ante la Oficina Asesora de Planeación oficio con registro fotográfico de la limpieza del pozo como evidencia del cumplimiento del compromiso establecido.

- La oficina Asesora de Planeación se permite conceder un plazo de 30 días calendario a partir de la recepción del presente oficio para que la señora Cruz inicie las gestiones pertinentes para la construcción del sistema séptico completo e informar acerca de las mismas toda vez que se procederá a realizar nuevamente control y supervisión.

Anexo a la presente los lineamientos generales que se deben tener en cuenta para la construcción del sistema séptico o la instalación de un sistema prefabricado.

Agradecemos el compromiso y disposición de cada uno de ustedes, para el beneficio general de la comunidad.

Sin otro en particular,

CARLOS HERNÁN FUERTE ECHEVERRÍA

Jefe de la Oficina Asesora de Planeación

Proyectó: Luisa Fernanda Caicedo Acuña

Aprendiz Universitario

Revisó: Carlos Hernán Fuerte Echeverría

Jefe de la Oficina Asesora de Planeación

Motavita, 18 de Agosto de 2021

SEÑORA

ASTRID GARCIA

VEREDA EL SALVIAL

ASUNTO: Manejo y disposición de aguas residuales.

Respetada señora García

Por medio de la presente y en virtud a la visita de campo realizada el día 13 de agosto del año en curso al predio de su propiedad, la Oficina Asesora de Planeación da a conocer a usted los parámetros pertinentes para el adecuado manejo de las aguas residuales de su vivienda, debido a que se evidenció que su predio aunque cuenta con un sitio para recolección de las aguas negras, recibidas mediante un pozo de séptico, el mismo carece de especificaciones técnicas en su estructura, y en él se depositan únicamente las aguas provenientes de los sanitarios, además no cuenta con trampa de grasas para el vertimiento de las aguas grises. Por otro lado también se observó que dichas aguas grises presentan vertimiento sobre la vía, por tal motivo se acordó lo siguiente, con el fin de evitar afectaciones ambientales y sanciones conforme al comparendo ambiental:

- Construir el sistema séptico domiciliario, respetando las especificaciones técnicas que establece la norma para tal fin.

- El sistema séptico deberá contar con: una trampa de grasas para disposición de aguas grises, es decir las provenientes de duchas, lavadora, lavaplatos  y lavamanos, pozo séptico para disposición de aguas sanitarias  y finalmente filtro anaeróbico para disposición final de las mismas

- Hacer la inscripción ante la unidad de servicios públicos para contratar el vactor y hacer la limpieza del pozo de acumulación, además radicar ante la Oficina Asesora de Planeación oficio con registro fotográfico de la limpieza del pozo como evidencia del cumplimiento del compromiso establecido.

- La oficina Asesora de Planeación se permite conceder un plazo de 30 días calendario a partir de la recepción del presente oficio para que la señora García inicie las gestiones pertinentes para la construcción del sistema séptico completo e informar acerca de las mismas toda vez que se procederá a realizar nuevamente control y supervisión.

Anexo a la presente los lineamientos generales que se deben tener en cuenta para la construcción del sistema séptico o la instalación de un sistema prefabricado.

Agradecemos el compromiso y disposición de cada uno de ustedes, para el beneficio general de la comunidad.

Sin otro en particular,

CARLOS HERNÁN FUERTE ECHEVERRÍA

Jefe de la Oficina Asesora de Planeación

Proyectó: Luisa Fernanda Caicedo Acuña

Aprendiz Universitario

Revisó: Carlos Hernán Fuerte Echeverría

Jefe de la Oficina Asesora de Planeación

Motavita, 18 de Agosto de 2021

SEÑOR

NESTOR GARCIA

VEREDA EL SALVIAL

ASUNTO: Manejo y disposición de aguas residuales.

Respetado señor García

Por medio de la presente y en virtud a la visita de campo realizada el día 13 de agosto del año en curso al predio de su propiedad, la Oficina Asesora de Planeación da a conocer a usted los parámetros pertinentes para el adecuado manejo de las aguas residuales de su vivienda, debido a que se evidenció que su predio aunque cuenta con un sitio para recolección de las aguas negras, recibidas mediante un pozo de séptico, el mismo carece de especificaciones técnicas en su estructura, y en él se depositan únicamente las aguas provenientes de los sanitarios, además no cuenta con trampa de grasas para el vertimiento de las aguas grises. Por otro lado también se observó que dichas aguas grises presentan vertimiento sobre la vía, por tal motivo se acordó lo siguiente, con el fin de evitar afectaciones ambientales y sanciones conforme al comparendo ambiental:

- Construir el sistema séptico domiciliario, respetando las especificaciones técnicas que establece la norma para tal fin.

- El sistema séptico deberá contar con: una trampa de grasas para disposición de aguas grises, es decir las provenientes de duchas, lavadora, lavaplatos  y lavamanos, pozo séptico para disposición de aguas sanitarias  y finalmente filtro anaeróbico para disposición final de las mismas

- Hacer la inscripción ante la unidad de servicios públicos para contratar el vactor y hacer la limpieza del pozo de acumulación, además radicar ante la Oficina Asesora de Planeación oficio con registro fotográfico de la limpieza del pozo como evidencia del cumplimiento del compromiso establecido.

- La oficina Asesora de Planeación se permite conceder un plazo de 30 días calendario a partir de la recepción del presente oficio para que el señor García inicie las gestiones pertinentes para la construcción del sistema séptico completo e informar acerca de las mismas toda vez que se procederá a realizar nuevamente control y supervisión.

Anexo a la presente los lineamientos generales que se deben tener en cuenta para la construcción del sistema séptico o la instalación de un sistema prefabricado.

Agradecemos el compromiso y disposición de cada uno de ustedes, para el beneficio general de la comunidad.

Sin otro en particular,

CARLOS HERNÁN FUERTE ECHEVERRÍA

Jefe de la Oficina Asesora de Planeación

Proyectó: Luisa Fernanda Caicedo Acuña

Aprendiz Universitario

Revisó: Carlos Hernán Fuerte Echeverría

Jefe de la Oficina Asesora de Planeación

Motavita, 18 de Agosto de 2021

SEÑOR

SEGUNDO AURELIO AGUILAR PULIDO

VEREDA EL SALVIAL

ASUNTO: Manejo y disposición de aguas residuales.

Respetado señor Aguilar

Por medio de la presente y en virtud a la visita de campo realizada el día 13 de agosto del año en curso al predio de su propiedad, la Oficina Asesora de Planeación da a conocer a usted los parámetros pertinentes para el adecuado manejo de las aguas residuales de su vivienda, debido a que se evidenció que su predio no cuenta con un sitio para recolección de las aguas negras y aguas grises, generando vertimiento  en lote aledaño, por tal motivo se acordó lo siguiente, con el fin de evitar afectaciones ambientales y sanciones conforme al comparendo ambiental:

- Construir el sistema séptico domiciliario, respetando las especificaciones técnicas que establece la norma para tal fin.

- El sistema séptico deberá contar con: una trampa de grasas para disposición de aguas grises, es decir las provenientes de duchas, lavadora, lavaplatos  y lavamanos, pozo séptico para disposición de aguas sanitarias  y finalmente filtro anaeróbico para disposición final de las mismas

- La oficina Asesora de Planeación se permite conceder un plazo de 30 días calendario a partir de la recepción del presente oficio para que el señor Aguilar inicie las gestiones pertinentes para la construcción del sistema séptico completo e informar acerca de las mismas toda vez que se procederá a realizar nuevamente control y supervisión.

Anexo a la presente los lineamientos generales que se deben tener en cuenta para la construcción del sistema séptico o la instalación de un sistema prefabricado.

Agradecemos el compromiso y disposición de cada uno de ustedes, para el beneficio general de la comunidad.

Sin otro en particular,

CARLOS HERNÁN FUERTE ECHEVERRÍA

Jefe de la Oficina Asesora de Planeación

Proyectó: Luisa Fernanda Caicedo Acuña

Aprendiz Universitario

Revisó: Carlos Hernán Fuerte Echeverría

Jefe de la Oficina Asesora de Planeación

Motavita, 18 de Agosto de 2021

SEÑORA

ROSALBA MELO NIETO

VEREDA EL SALVIAL

ASUNTO: Manejo y disposición de aguas residuales.

Respetada señora Melo

Por medio de la presente y en virtud a la visita de campo realizada el día 13 de agosto del año en curso al predio de su propiedad, la Oficina Asesora de Planeación da a conocer a usted los parámetros pertinentes para el adecuado manejo de las aguas residuales de su vivienda, debido a que se evidenció que su predio no cuenta con un sitio para recolección de las aguas negras y aguas grises, generando vertimiento  en lote aledaño, por tal motivo se acordó lo siguiente, con el fin de evitar afectaciones ambientales y sanciones conforme al comparendo ambiental:

- Construir el sistema séptico domiciliario, respetando las especificaciones técnicas que establece la norma para tal fin.

- El sistema séptico deberá contar con: una trampa de grasas para disposición de aguas grises, es decir las provenientes de duchas, lavadora, lavaplatos  y lavamanos, pozo séptico para disposición de aguas sanitarias  y finalmente filtro anaeróbico para disposición final de las mismas

- La oficina Asesora de Planeación se permite conceder un plazo de 30 días calendario a partir de la recepción del presente oficio para que la señora Melo inicie las gestiones pertinentes para la construcción del sistema séptico completo e informar acerca de las mismas toda vez que se procederá a realizar nuevamente control y supervisión.

Anexo a la presente los lineamientos generales que se deben tener en cuenta para la construcción del sistema séptico o la instalación de un sistema prefabricado.

Agradecemos el compromiso y disposición de cada uno de ustedes, para el beneficio general de la comunidad.

Sin otro en particular,

CARLOS HERNÁN FUERTE ECHEVERRÍA

Jefe de la Oficina Asesora de Planeación

Proyectó: Luisa Fernanda Caicedo Acuña

Aprendiz Universitario

Revisó: Carlos Hernán Fuerte Echeverría

Jefe de la Oficina Asesora de Planeación

Motavita, 18 de Agosto de 2021

SEÑOR

HENRY SIERRA

VEREDA EL SALVIAL

ASUNTO: Manejo y disposición de aguas residuales.

Respetado señor Sierra

Por medio de la presente y en virtud a la visita de campo realizada el día 13 de agosto del año en curso al predio de su propiedad, la Oficina Asesora de Planeación da a conocer a usted los parámetros pertinentes para el adecuado manejo de las aguas residuales de su vivienda, debido a que se evidenció que su predio aunque cuenta con un sitio para recolección de las aguas negras, recibidas mediante un pozo séptico, se desconoce si carece o no de especificaciones técnicas en su estructura,  por tal motivo se acordó lo siguiente, con el fin de evitar afectaciones ambientales y sanciones conforme al comparendo ambiental:

- Construir el sistema séptico domiciliario, respetando las especificaciones técnicas que establece la norma para tal fin.

- El sistema séptico deberá contar con: una trampa de grasas para disposición de aguas grises, es decir las provenientes de duchas, lavadora, lavaplatos  y lavamanos, pozo séptico para disposición de aguas sanitarias  y finalmente filtro anaeróbico para disposición final de las mismas

- Hacer la inscripción ante la unidad de servicios públicos para contratar el vactor y hacer la limpieza del pozo de acumulación, además radicar ante la Oficina Asesora de Planeación oficio con registro fotográfico de la limpieza del pozo como evidencia del cumplimiento del compromiso establecido.

- La oficina Asesora de Planeación se permite conceder un plazo de 30 días calendario a partir de la recepción del presente oficio para que el señor Sierra inicie las gestiones pertinentes para la construcción del sistema séptico completo e informar acerca de las mismas toda vez que se procederá a realizar nuevamente control y supervisión.

Anexo a la presente los lineamientos generales que se deben tener en cuenta para la construcción del sistema séptico o la instalación de un sistema prefabricado.

Agradecemos el compromiso y disposición de cada uno de ustedes, para el beneficio general de la comunidad.

Sin otro en particular,

CARLOS HERNÁN FUERTE ECHEVERRÍA

Jefe de la Oficina Asesora de Planeación

Proyectó: Luisa Fernanda Caicedo Acuña

Aprendiz Universitario

Revisó: Carlos Hernán Fuerte Echeverría

Jefe de la Oficina Asesora de Planeación

Motavita, 18 de Agosto de 2021

SEÑORA

MARIA CONSUELO SALAMANCA

VEREDA EL SALVIAL

ASUNTO: Manejo y disposición de aguas residuales.

Respetada señora Salamanca

Por medio de la presente y en virtud a la visita de campo realizada el día 13 de agosto del año en curso al predio de su propiedad, la Oficina Asesora de Planeación da a conocer a usted los parámetros pertinentes para el adecuado manejo de las aguas residuales de su vivienda, debido a que se evidenció que su predio aunque cuenta con un sitio para recolección de las aguas negras, recibidas mediante un pozo séptico, se desconoce si carece o no de especificaciones técnicas en su estructura,  por tal motivo se acordó lo siguiente, con el fin de evitar afectaciones ambientales y sanciones conforme al comparendo ambiental:

- Construir el sistema séptico domiciliario, respetando las especificaciones técnicas que establece la norma para tal fin.

- El sistema séptico deberá contar con: una trampa de grasas para disposición de aguas grises, es decir las provenientes de duchas, lavadora, lavaplatos  y lavamanos, pozo séptico para disposición de aguas sanitarias  y finalmente filtro anaeróbico para disposición final de las mismas

- Hacer la inscripción ante la unidad de servicios públicos para contratar el vactor y hacer la limpieza del pozo de acumulación, además radicar ante la Oficina Asesora de Planeación oficio con registro fotográfico de la limpieza del pozo como evidencia del cumplimiento del compromiso establecido.

- La oficina Asesora de Planeación se permite conceder un plazo de 30 días calendario a partir de la recepción del presente oficio para que la señora Salamanca inicie las gestiones pertinentes para la construcción del sistema séptico completo e informar acerca de las mismas toda vez que se procederá a realizar nuevamente control y supervisión.

Anexo a la presente los lineamientos generales que se deben tener en cuenta para la construcción del sistema séptico o la instalación de un sistema prefabricado.

Agradecemos el compromiso y disposición de cada uno de ustedes, para el beneficio general de la comunidad.

Sin otro en particular,

CARLOS HERNÁN FUERTE ECHEVERRÍA

Jefe de la Oficina Asesora de Planeación

Proyectó: Luisa Fernanda Caicedo Acuña

Aprendiz Universitario

Revisó: Carlos Hernán Fuerte Echeverría

Jefe de la Oficina Asesora de Planeación

Motavita, 18 de Agosto de 2021

SEÑORA

LILIA STELLA SUAREZ AGUILAR

VEREDA EL SALVIAL

ASUNTO: Manejo y disposición de aguas residuales.

Respetada señora Suarez

Por medio de la presente y en virtud a la visita de campo realizada el día 13 de agosto del año en curso al predio de su propiedad, la Oficina Asesora de Planeación da a conocer a usted los parámetros pertinentes para el adecuado manejo de las aguas residuales de su vivienda, debido a que se evidenció que su predio aunque cuenta con un sitio para recolección de las aguas negras, recibidas mediante un pozo séptico, se desconoce si carece o no de especificaciones técnicas en su estructura,  por tal motivo se acordó lo siguiente, con el fin de evitar afectaciones ambientales y sanciones conforme al comparendo ambiental:

- Construir el sistema séptico domiciliario, respetando las especificaciones técnicas que establece la norma para tal fin.

- El sistema séptico deberá contar con: una trampa de grasas para disposición de aguas grises, es decir las provenientes de duchas, lavadora, lavaplatos  y lavamanos, pozo séptico para disposición de aguas sanitarias  y finalmente filtro anaeróbico para disposición final de las mismas

- Hacer la inscripción ante la unidad de servicios públicos para contratar el vactor y hacer la limpieza del pozo de acumulación, además radicar ante la Oficina Asesora de Planeación oficio con registro fotográfico de la limpieza del pozo como evidencia del cumplimiento del compromiso establecido.

- La oficina Asesora de Planeación se permite conceder un plazo de 30 días calendario a partir de la recepción del presente oficio para que la señora Suarez inicie las gestiones pertinentes para la construcción del sistema séptico completo e informar acerca de las mismas toda vez que se procederá a realizar nuevamente control y supervisión.

Anexo a la presente los lineamientos generales que se deben tener en cuenta para la construcción del sistema séptico o la instalación de un sistema prefabricado.

Agradecemos el compromiso y disposición de cada uno de ustedes, para el beneficio general de la comunidad.

Sin otro en particular,

CARLOS HERNÁN FUERTE ECHEVERRÍA

Jefe de la Oficina Asesora de Planeación

Proyectó: Luisa Fernanda Caicedo Acuña

Aprendiz Universitario

Revisó: Carlos Hernán Fuerte Echeverría

Jefe de la Oficina Asesora de Planeación

Motavita, 18 de Agosto de 2021

SEÑORA

CLAUDIA TORRES

VEREDA EL SALVIAL

ASUNTO: Manejo y disposición de aguas residuales.

Respetada señora Torres

Por medio de la presente y en virtud a la visita de campo realizada el día 13 de agosto del año en curso al predio de su propiedad, la Oficina Asesora de Planeación da a conocer a usted los parámetros pertinentes para el adecuado manejo de las aguas residuales de su vivienda, debido a que se evidenció que su predio no cuenta con un sitio para recolección de las aguas negras y aguas grises, generando vertimiento  en lote aledaño. Por tal motivo se acordó lo siguiente, con el fin de evitar afectaciones ambientales y sanciones conforme al comparendo ambiental:

- Construir el sistema séptico domiciliario, respetando las especificaciones técnicas que establece la norma para tal fin.

- El sistema séptico deberá contar con: una trampa de grasas para disposición de aguas grises, es decir las provenientes de duchas, lavadora, lavaplatos  y lavamanos, pozo séptico para disposición de aguas sanitarias  y finalmente filtro anaeróbico para disposición final de las mismas

- La oficina Asesora de Planeación se permite conceder un plazo de 30 días calendario a partir de la recepción del presente oficio para que la señora Torres inicie las gestiones pertinentes para la construcción del sistema séptico completo e informar acerca de las mismas toda vez que se procederá a realizar nuevamente control y supervisión

Anexo a la presente los lineamientos generales que se deben tener en cuenta para la construcción del sistema séptico o la instalación de un sistema prefabricado.

Agradecemos el compromiso y disposición de cada uno de ustedes, para el beneficio general de la comunidad.

Sin otro en particular,

CARLOS HERNÁN FUERTE ECHEVERRÍA

Jefe de la Oficina Asesora de Planeación

Proyectó: Luisa Fernanda Caicedo Acuña

Aprendiz Universitario

Revisó: Carlos Hernán Fuerte Echeverría

Jefe de la Oficina Asesora de Planeación

Motavita, 18 de Agosto de 2021

SEÑOR

HECTOR MOLINA

VEREDA EL SALVIAL

ASUNTO: Manejo y disposición de aguas residuales.

Respetado señor Molina

Por medio de la presente y en virtud a la visita de campo realizada el día 13 de agosto del año en curso al predio de su propiedad, la Oficina Asesora de Planeación da a conocer a usted los parámetros pertinentes para el adecuado manejo de las aguas residuales de su vivienda, debido a que se evidenció que su predio no cuenta con un sitio para recolección de las aguas negras y aguas grises, generando vertimiento  en lote aledaño. Por tal motivo se acordó lo siguiente, con el fin de evitar afectaciones ambientales y sanciones conforme al comparendo ambiental:

- Construir el sistema séptico domiciliario, respetando las especificaciones técnicas que establece la norma para tal fin.

- El sistema séptico deberá contar con: una trampa de grasas para disposición de aguas grises, es decir las provenientes de duchas, lavadora, lavaplatos  y lavamanos, pozo séptico para disposición de aguas sanitarias  y finalmente filtro anaeróbico para disposición final de las mismas

- La oficina Asesora de Planeación se permite conceder un plazo de 30 días calendario a partir de la recepción del presente oficio para que el señor Molina inicie las gestiones pertinentes para la construcción del sistema séptico completo e informar acerca de las mismas toda vez que se procederá a realizar nuevamente control y supervisión

Anexo a la presente los lineamientos generales que se deben tener en cuenta para la construcción del sistema séptico o la instalación de un sistema prefabricado.

Agradecemos el compromiso y disposición de cada uno de ustedes, para el beneficio general de la comunidad.

Sin otro en particular,

CARLOS HERNÁN FUERTE ECHEVERRÍA

Jefe de la Oficina Asesora de Planeación

Proyectó: Luisa Fernanda Caicedo Acuña

Aprendiz Universitario

Revisó: Carlos Hernán Fuerte Echeverría

Jefe de la Oficina Asesora de Planeación

Motavita, 18 de Agosto de 2021

SEÑOR

JAIRO CRUZ

VEREDA EL SALVIAL

ASUNTO: Manejo y disposición de aguas residuales.

Respetado señor Cruz

Por medio de la presente y en virtud a la visita de campo realizada el día 13 de agosto del año en curso al predio de su propiedad, la Oficina Asesora de Planeación da a conocer a usted los parámetros pertinentes para el adecuado manejo de las aguas residuales de su vivienda, debido a que se evidenció que su predio no cuenta con un sitio para recolección de las aguas negras y aguas grises, generando vertimiento  en lote aledaño. Por tal motivo se acordó lo siguiente, con el fin de evitar afectaciones ambientales y sanciones conforme al comparendo ambiental:

- Construir el sistema séptico domiciliario, respetando las especificaciones técnicas que establece la norma para tal fin.

- El sistema séptico deberá contar con: una trampa de grasas para disposición de aguas grises, es decir las provenientes de duchas, lavadora, lavaplatos  y lavamanos, pozo séptico para disposición de aguas sanitarias  y finalmente filtro anaeróbico para disposición final de las mismas

- La oficina Asesora de Planeación se permite conceder un plazo de 30 días calendario a partir de la recepción del presente oficio para que el señor Cruz inicie las gestiones pertinentes para la construcción del sistema séptico completo e informar acerca de las mismas toda vez que se procederá a realizar nuevamente control y supervisión

Anexo a la presente los lineamientos generales que se deben tener en cuenta para la construcción del sistema séptico o la instalación de un sistema prefabricado.

Agradecemos el compromiso y disposición de cada uno de ustedes, para el beneficio general de la comunidad.

Sin otro en particular,

CARLOS HERNÁN FUERTE ECHEVERRÍA

Jefe de la Oficina Asesora de Planeación

Proyectó: Luisa Fernanda Caicedo Acuña

Aprendiz Universitario

Revisó: Carlos Hernán Fuerte Echeverría

Jefe de la Oficina Asesora de Planeación