## 2005-2018
|  | Año | Población
Habitantes
Pci = | 30984 | 2006 | 31422
Puc = | 37214 | 2007 | 31868
|  | 2008 | 32320
Tci = | 2005 | 2009 | 32779
Tuc = | 2018 | 2010 | 33245
|  | 2011 | 33717
Altitud = | 1055 | 2012 | 34196
|  | 2013 | 34681
K1 = | 1.2 | 2014 | 35174
K2 = | 1.5 | 2015 | 35673
|  | 2016 | 36180
r = | 0.0142 | 2017 | 36693
|  | 2018 | 37214
|  | 2019 | 37743
|  | 2020 | 38279
|  | 2021 | 38822
|  | 2022 | 39374
|  | 2023 | 39933
|  | 2024 | 40500
|  | 2025 | 41075
|  | 2026 | 41658
|  | 2027 | 42250
|  | 2028 | 42850
|  | 2029 | 43458
|  | 2030 | 44075
|  | 2031 | 44701
|  | 2032 | 45336
|  | 2033 | 45980
|  | 2034 | 46633
|  | 2035 | 47295
|  | 2036 | 47966
|  | 2037 | 48647
|  | 2038 | 49338
|  | 2039 | 50039
|  | 2040 | 50749

## 2020
PRECIPITACION PROMEDIO ANUAL
Maxima | 1142.9 | mm/año
Minima | 360 | mm/año
Promedio | 751.45 | mm/año
TEMPERATURA MEDIA MENSUAL
16.35 | °C
EVAPOTRANSPIRACIÓN |  | mm
ETP | Evapotranspiracion (mm)
I | Indice calorico
T | Temperatura media mensual (°C)
a | Exponente empirico
T | 16.35 | °C
I | 6.0121
a | 0.59737
ETP | 115.0899 | mm
|  | Área (Km2) | Área (ha) | Perimetro (Km) | Longitud Total (Lt) (Km) | Ancho Medio (W) (Km) | Coeficiente Torrencialidad (Ct) | Factor Forma (Kf) | Coeficiente Compacidad (Kc)
SUBCUENCA | Lebrija Alto | 438.47 | 43847 | 159.72 | 39.064 | 11.22 | 9.88 | 0.29 | 2.14
MICROCUENCA | Lebrija Alto Directo | 123.9 | 12390 | 58.15 | 20.01 | 6.19 | 8.18 | 0.31 | 1.46
| La Angula | 187.52 | 18752 | 90.22 | 42.8 | 4.38 | 9.36 | 0.1 | 1.84
| Lajas | 44.52 | 4452 | 40.21 | 26.4 | 1.69 | 12.71 | 0.06 | 1.69
| Aburrido | 32.09 | 3209 | 28.39 | 14.06 | 2.28 | 7.07 | 0.16 | 1.4
| La Honda | 50.45 | 5045 | 33.17 | 15.01 | 3.36 | 15.24 | 0.22 | 1.31
|  | POBLACION | AVES | BOVINOS | PORCINOS | AGRICOLA (ha)
SUBCUENCA | Lebrija Alto | 38279 | 5417487.608 | 22828.0825 | 11060.5 | 3946.23
MICROCUENCA | Lebrija Alto Directo | 9569.75 | 1724582.704 | 7217.3325 | 3421.7 | 1026.0198
| La Angula | 21819.03 | 485807.92 | 2352.58 | 1021.6 | 2604.5118
| Lajas |  | 3077671.272 | 8142.6 | 5633
| Aburrido | 3062.32 | 79209.832 | 665.1225 | 820.3 | 197.3115
| La Honda | 3827.9 | 50215.88 | 4450.4475 | 163.9 | 118.3869
|  | DUD (M3/año) | DUA (M3/año) | DUAV (M3/año) | DUP (M3/año) |  | TOTAL (M3/año)
[5 empty] | BOVINOS | PORCINOS
SUBCUENCA | Lebrija Alto | 2514930.3 | 19934677.7453 | 4350242.5492 | 383283.5052 | 12999.4057 | 27196133.5054
MICROCUENCA | Lebrija Alto Directo | 628732.575 | 5985991.2184 | 1384839.9113 | 121179.0127 | 4021.524 | 8124764.2414
| La Angula | 1433510.271 | 14056146.6496 | 390103.7598 | 39499.8182 | 1200.6865 | 15920461.1851
| Lajas |  |  | 2471370.0314 | 136714.254 | 6620.4649 | 2614704.7503
| Aburrido | 201194.424 | 1164777.2989 | 63605.4951 | 11167.4068 | 964.0986 | 1441708.7233
| La Honda | 251493.03 | 711129.0067 | 40323.3516 | 74723.0135 | 192.6317 | 1077861.0335
TOTAL |  | 2514930.3 | 21918044.1735 | 4350242.5492 | 383283.5052 | 12999.4057 | 29179499.9336

## 2030
PRECIPITACION PROMEDIO ANUAL
Maxima | 1340.9 | mm/año
Minima | 280 | mm/año
Promedio | 810.45 | mm/año
TEMPERATURA MEDIA MENSUAL
16.35 | °C
EVAPOTRANSPIRACIÓN |  | mm
ETP | Evapotranspiracion (mm)
I | Indice calorico
T | Temperatura media mensual (°C)
a | Exponente empirico
T | 17.35 | °C
I | 6.5775
a | 0.60698
ETP | 116.6243 | mm
|  | Área (Km2) | Área (ha) | Perimetro (Km) | Longitud Total (Lt) (Km) | Ancho Medio (W) (Km) | Coeficiente Torrencialidad (Ct) | Factor Forma (Kf) | Coeficiente Compacidad (Kc)
SUBCUENCA | Lebrija Alto | 438.47 | 43847 | 159.72 | 39.064 | 11.22 | 9.88 | 0.29 | 2.14
MICROCUENCA | Lebrija Alto Directo | 123.9 | 12390 | 58.15 | 20.01 | 6.19 | 8.18 | 0.31 | 1.46
| La Angula | 187.52 | 18752 | 90.22 | 42.8 | 4.38 | 9.36 | 0.1 | 1.84
| Lajas | 44.52 | 4452 | 40.21 | 26.4 | 1.69 | 12.71 | 0.06 | 1.69
| Aburrido | 32.09 | 3209 | 28.39 | 14.06 | 2.28 | 7.07 | 0.16 | 1.4
| La Honda | 50.45 | 5045 | 33.17 | 15.01 | 3.36 | 15.24 | 0.22 | 1.31
|  | POBLACION | AVES | BOVINOS | PORCINOS | AGRICOLA (ha)
SUBCUENCA | Lebrija Alto | 44075 | 5834217.424 | 23941.6475 | 11060.5 | 4384.7
MICROCUENCA | Lebrija Alto Directo | 11018.75 | 1857242.912 | 7569.3975 | 3421.7 | 1140.022
| La Angula | 25122.75 | 523177.76 | 2467.34 | 1021.6 | 2893.902
| Lajas |  | 3314415.216 | 8539.8 | 5633
| Aburrido | 3526 | 85302.896 | 697.5675 | 820.3 | 219.235
| La Honda | 4407.5 | 54078.64 | 4667.5425 | 163.9 | 131.541
|  | DUD (M3/año) | DUA (M3/año) | DUAV (M3/año) | DUP (M3/año) |  | TOTAL (M3/año)
[5 empty] | BOVINOS | PORCINOS
SUBCUENCA | Lebrija Alto | 2895727.5 | 24592639.085 | 4684876.5915 | 401980.2615 | 12999.4057 | 32588222.8437
MICROCUENCA | Lebrija Alto Directo | 723931.875 | 7298175.4393 | 1491366.0583 | 127090.184 | 4021.524 | 9644585.0806
| La Angula | 1650564.675 | 17243639.9685 | 420111.7413 | 41426.6386 | 1200.6865 | 19356943.7098
| Lajas |  |  | 2661475.4184 | 143383.242 | 6620.4649 | 2811479.1253
| Aburrido | 231658.2 | 1418836.1582 | 68498.2255 | 11712.1583 | 964.0986 | 1731668.8406
| La Honda | 289572.75 | 865108.4882 | 43425.1479 | 78368.0386 | 192.6317 | 1276667.0563
TOTAL |  | 2895727.5 | 26825760.0541 | 4684876.5915 | 401980.2615 | 12999.4057 | 34821343.8127

## 2040
PRECIPITACION PROMEDIO ANUAL
Maxima | 1021.2 | mm/año
Minima | 585 | mm/año
Promedio | 803.1 | mm/año
TEMPERATURA MEDIA MENSUAL
16.35 | °C
EVAPOTRANSPIRACIÓN |  | mm
ETP | Evapotranspiracion (mm)
I | Indice calorico
T | Temperatura media mensual (°C)
a | Exponente empirico
T | 18.35 | °C
I | 7.1599
a | 0.61685
ETP | 118.3291 | mm
|  | Área (Km2) | Área (ha) | Perimetro (Km) | Longitud Total (Lt) (Km) | Ancho Medio (W) (Km) | Coeficiente Torrencialidad (Ct) | Factor Forma (Kf) | Coeficiente Compacidad (Kc)
SUBCUENCA | Lebrija Alto | 438.47 | 43847 | 159.72 | 39.064 | 11.22 | 9.88 | 0.29 | 2.14
MICROCUENCA | Lebrija Alto Directo | 123.9 | 12390 | 58.15 | 20.01 | 6.19 | 8.18 | 0.31 | 1.46
| La Angula | 187.52 | 18752 | 90.22 | 42.8 | 4.38 | 9.36 | 0.1 | 1.84
| Lajas | 44.52 | 4452 | 40.21 | 26.4 | 1.69 | 12.71 | 0.06 | 1.69
| Aburrido | 32.09 | 3209 | 28.39 | 14.06 | 2.28 | 7.07 | 0.16 | 1.4
| La Honda | 50.45 | 5045 | 33.17 | 15.01 | 3.36 | 15.24 | 0.22 | 1.31
|  | POBLACION | AVES | BOVINOS | PORCINOS | AGRICOLA (ha)
SUBCUENCA | Lebrija Alto | 50749 | 6250947.24 | 25055.2125 | 11060.5 | 4823.17
MICROCUENCA | Lebrija Alto Directo | 12687.25 | 1989903.12 | 7921.4625 | 3421.7 | 1254.0242
| La Angula | 28926.93 | 560547.6 | 2582.1 | 1021.6 | 3183.2922
| Lajas |  | 3551159.16 | 8937 | 5633
| Aburrido | 4059.92 | 91395.96 | 730.0125 | 820.3 | 241.1585
| La Honda | 5074.9 | 57941.4 | 4884.6375 | 163.9 | 144.6951
|  | DUD (M3/año) | DUA (M3/año) | DUAV (M3/año) | DUP (M3/año) |  | TOTAL (M3/año)
[5 empty] | BOVINOS | PORCINOS
SUBCUENCA | Lebrija Alto | 3334209.3 | 26521440.5059 | 5019510.6337 | 420677.0179 | 12999.4057 | 35308836.8632
MICROCUENCA | Lebrija Alto Directo | 833552.325 | 7904609.9506 | 1597892.2054 | 133001.3554 | 4021.524 | 10473077.3603
| La Angula | 1900499.301 | 18634179.0878 | 450119.7228 | 43353.459 | 1200.6865 | 21029352.2571
| Lajas |  |  | 2851580.8055 | 150052.23 | 6620.4649 | 3008253.5004
| Aburrido | 266736.744 | 1537238.9399 | 73390.9559 | 12256.9099 | 964.0986 | 1890587.6483
| La Honda | 333420.93 | 937752.8415 | 46526.9442 | 82013.0636 | 192.6317 | 1399906.411
TOTAL |  | 3334209.3 | 29013780.8198 | 5019510.6337 | 420677.0179 | 12999.4057 | 37801177.177