## MAPA DE RIESGOS
NA | MAPA DE RIESGOS
F GG 501-007
Rev. 3
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
AÑO EVALUADO | 2015 | P: Probabilidad I: Impacto NR: Nivel de Riesgo (P*I) | [10 empty] | E: Económico I: Imagen R: Procesos P: Personas MA: Medio Ambiente | [9 empty] | IRC: Indice Riesgo Calculado por Proceso
RIESGO PRINCIPAL: | NO DISPONER INFORMACIÓN OPORTUNA Y CONFIABLE RESPECTO A LAS PRUEBAS DE MEDIDORES DE AGUA | [18 empty] | PROCESO: |  | LABORATORIO DE CALIBRACION DE MEDIDORES
RIESGO ASOCIADO | CONTROL(ES) EXISTENTE(S) | P | I |  |  |  |  | NR | [5 empty] | ESTRATEGIAS DE CONTROL | [5 empty] | INDICE |  | ACCIONES ASOCIADAS
[20 empty] | IRC | ACUM | ACCION INMEDIATA Aplicar Plan de Contingencia Código: ___________________________ |  | AVANCE
|  |  | E | I | R | P | MA | E | I | R | P | MA |  | ASUMIR | EVITAR | ACEPTAR PASIVAMENTE | TRANSFERIR | ACEPTAR ACTIVAMENTE | REDUCIR/ CONTROLAR/ MITIGAR | 7.3333 | 22 | DESCRIPCION | RESPONSABLE (S) | En implementación | Permanente | Ejecutada
NO DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS DE MEDICION: BANCO DE CALIBRACION DE MEDIDORES | *Equipo manual de respaldo *Extintores especiales para equipo electrónico (Solkaflan) *Estabilizadores de voltaje para equipos críticos *Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sofware Scada y Hardware del Banco de Calibración. | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | [6 empty] | X | 5 |  | Ejecución del cronograma En proceso de acreditación por ONAC del Banco de Calibración LCM-B2. | Jefe de laboratorio LCM | X | X
NO ASEGURAR LA CONFIABILIDAD DE LAS MEDICIONES | *Mantenimiento de equipos *Programa de calibración de equipos *Repetición de ensayos *Pruebas interlaboratorio *Capacitación del personal *Supervisión del personal *Carta de control *Pruebas R&r | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | [6 empty] | X | 7 |  | Ejecución del cronograma | Jefe de laboratorio LCM |  | X
FALLAS EN EL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION | *Control del datos *Supervisión de la información antes de ser digitada *Revisión del informe final antes de ser firmado *Reporte de fallas a la División de Sistemas de Información amb *Reporte de bloqueos a la División de Sistemas de Información amb y a proveedor del Software *Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sofware de Gestión | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | [6 empty] | X | 10 |  | Mantener el seguimiento y control del proceso | Jefe de laboratorio LCM |  | X