## MAPA DE RIESGOS
NA | MAPA DE RIESGOS
F GG 501-007
Rev. 3
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
AÑO EVALUADO | 2015 | P: Probabilidad I: Impacto NR: Nivel de Riesgo (P*I) | [10 empty] | E: Económico I: Imagen R: Procesos P: Personas MA: Medio Ambiente | [9 empty] | IRC: Indice Riesgo Calculado por Proceso
RIESGO PRINCIPAL: | NO ASEGURAR QUE LOS INSTRUMENTOS DE MEDIDA SE ENCUENTREN EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO | [18 empty] | PROCESO: |  | MEDIDORES
RIESGO ASOCIADO | CONTROL(ES) EXISTENTE(S) | P | I |  |  |  |  | NR | [5 empty] | ESTRATEGIAS DE CONTROL | [5 empty] | INDICE |  | ACCIONES ASOCIADAS
[20 empty] | IRC | ACUM | ACCION INMEDIATA Aplicar Plan de Contingencia Código: ___________________________ |  | AVANCE
|  |  | E | I | R | P | MA | E | I | R | P | MA |  | ASUMIR | EVITAR | ACEPTAR PASIVAMENTE | TRANSFERIR | ACEPTAR ACTIVAMENTE | REDUCIR/ CONTROLAR/ MITIGAR | 21 | 42 | DESCRIPCION | RESPONSABLE (S) | En implementación | Permanente | Ejecutada
NO GARANTIZAR LA CONFIABILIDAD DE LOS APARATOS DE MEDIDA | 1. Realizar un muestreo de los lotes de medidores adquiridos en el Laboratorio de Calibración de Medidores. 2. Realizar calibración de medidores usados en el Laboratrio de Medidores debidamente acreditado 3. Dando cumplimiento a la NTC 1063-2007 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 | 6 | 9 | 0 | 0 | [6 empty] | X | 24 |  | Seguimiento a controles existentes. | Alirio Blanco |  | X
NO DISPONIBILIDAD DE MEDIDORES | 1.Se gestiona ante la Junta Directiva la compra de medidores para la presente vigencia desde el mes de Enero. 2. El amb cuenta con un stop de medidores disponibles para la venta y reposición según los requerimientos. | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | [6 empty] | X | 18 |  | Seguimiento a controles existentes. | Alirio Blanco |  | X