FORMULACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL MANUAL DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS PARA EL ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A  E.S.P, BAJO LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA RESOLUCIÓN 0154 DE 2014.

GERALDINE ZAFRA BUSTOS

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL, DIVISIÓN DE INGENIERÍAS Y ARQUITECTURA

BUCARAMANGA

2015

FORMULACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL MANUAL DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS PARA EL ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A  E.S.P, BAJO LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA RESOLUCIÓN 0154 DE 2014.

GERALDINE ZAFRA BUSTOS

Proyecto de grado para optar por el título de Ingeniero Industrial

Director:

Gustavo Andrés Gómez Montero
Ms Management et Marketing de L’Energie
Grenoble Ecole de Management
Ingeniero Industrial. UIS.

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL, DIVISIÓN DE INGENIERÍAS Y ARQUITECTURA

BUCARAMANGA

2015

CONTENIDO

pág.

INTRODUCCIÓN	13

1.	GENERALIDADES DE LA EMPRESA	14

1.1  PROPÓSITO EMPRESARIAL	14

1.2  RESEÑA HISTÓRICA	15

1.3  PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	17

1.4  ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	19

1.5  PLANTAS DE TRATAMIENTO	21

2.	FORMULACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL MANUAL DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS PARA EL ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A  E.S.P, BAJO LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA RESOLUCIÓN 0154 DE 2014.	23

2.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA	23

2.2 JUSTIFICACIÓN	28

2.3 OBJETIVOS	29

2.3.1 Objetivo general	29

2.3.2	Objetivos específicos	29

3	MARCO REFERENCIAL	30

3.1 ESTADO DEL ARTE	30

3.2 MARCO CONCEPTUAL	33

3.3 MARCO TEÓRICO	36

3.4 MARCO LEGAL	40

3.5 MARCO HISTÓRICO	41

4	METODOLOGÍA	43

5	RESULTADOS	45

5.1 DIAGNÓSTICO	45

5.1.1 Análisis preliminar y comparativo:	45

5.1.2 Lineamientos establecidos por la norma:	46

5.1.3 Oportunidades de mejora:	48

5.2 ACTUALIZACIÓN Y REEVALUACIÓN DE MAPAS DE RIESGOS	48

5.2.1 Gestión Integral de Riesgos en el amb:	49

5.2.2 Actualización de Mapas de Riesgo:	50

5.3 ACTUALIZACIÓN Y FORMULACIÓN DE PLANES DE CONTINGENCIA	55

5.3.1 Priorización de Riesgos:	55

5.3.2 Formulación Planes de Contingencia:	56

5.4	CONSOLIDACIÓN Y SOCIALIZACIÓN	72

5.4.1 Consolidación:	72

5.4.2 Socialización:	73

6.	CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	74

7.	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	75

7.1 CONCLUSIONES	75

7.2 RECOMENDACIONES	76

BIBLIOGRAFIA	77

ANEXOS	3

82

LISTA DE FIGURAS

pág.

Figura 1 Estructura organizacional amb	19

Figura 2Sucesos considerados como emergencia	34

Figura 3Estrategias a utilizar para la reducción de riesgos.	36

Figura 4Componentes del plan de respuesta	37

Figura 5Metodología	42

Figura 6Mapa de Procesos amb	45

Figura 7 Elementos principales para la Gestión del Riesgo en el amb	48

Figura 8Formato Mapa de Riesgos amb. 	50

Figura 9Nuevo Formato Mapa de Riesgos amb.	50

Figura 10Panorama de riesgos amb.	52

LISTA DE TABLAS

pág.

Tabla 1 Tabla comparativa de los componentes para fijar tarifas a nivel nacional	24

Tabla 2 Elementos fundamentales de un plan de contingencia	33

Tabla 3 Normatividad	39

Tabla 4 Lista de chequeo requisitos Resolución 0154	46

Tabla 5 Calificación de Probabilidad e Impacto	53

Tabla 6. Clasificación Nivel de Riesgo	55

Tabla 7 Cumplimiento de objetivos	74

LISTA DE GRÁFICAS

pág.

Gráfica 1 Caudal Disponible 2011-2014   –Rio Tona.	25

Gráfica 2 Caudal Disponible 2011-2014   – Rio Frío.	25

Gráfica 3 Caudal Disponible 2011-2014  –Rio Suratá.	26

LISTA DE ILUSTRACIONES

Pág

Ilustración 1. Captación sistema Frío	63

Ilustración 2. Aducción sistema Tona	64

Ilustración 3. Aducción Sistema Frío	64

Ilustración 4. Captación Arnania	65

Ilustración 5. Captación Arnania	65

Ilustración 6. Captación rio Suratá	66

LISTA DE ANEXOS

ANEXO A Calidad fisicoquímica y microbiológica promedio mensual del agua tratada red de distribución.	3

ANEXO B Registro de asistencia para las visitas de actualización de mapas de riesgo y formulación de planes de contingencia.	4

ANEXO C Registro de asistencia para las reuniones de actualización de mapas de riesgo y formulación de planes de contingencia –Jefes de plantas de tratamiento.	6

ANEXO D Mapas de Riesgos actualizados.	7

ANEXO E Manual de Atención de Emergencias y Contingencias del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga S.A ESP.	9

ANEXO F Memorando de citación a reunión de gestión de riesgos	10

ANEXO G Registro de asistencia a reunión de consolidación del manual con comité de riesgos del amb	122

ANEXO H Registro de asistencia a reunión de socialización con comité de riesgos del amb	123

RESUMEN

TÍTULO
Formulación y consolidación del manual de atención de emergencias y contingencias para el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga S.A E.S.P bajo los lineamientos establecidos por la resolución 0154 de 2014.

AUTOR
ZAFRA BUSTOS, Geraldine

PALABRAS CLAVE

Seguridad industrial, Análisis de riesgos, Resolución 0154, Sistema de administración de riesgos, Ingeniería industrial, Salud ocupacional.

DESCRIPCIÓN
Este proyecto comprende la formulación y consolidación de un manual de atención de emergencias y contingencias, redactado específicamente para el acueducto metropolitano de Bucaramanga, teniendo en cuenta los parámetros dados por la resolución 0154 del 19 de marzo de 2014.

Inicialmente se realiza un diagnóstico preliminar, evaluando la calidad de los procedimientos y planes con los que cuenta la empresa frente a los requerimientos establecidos por la normatividad. Posteriormente y con base en  oportunidades de mejora previamente identificadas, se lleva a cabo la actualización y reevaluación de riesgos; los cuales son un componente esencial para identificar y priorizar los eventos que requieren de la elaboración de un plan de contingencia. Como tercera fase, se formulan los planes de contingencia para riesgos cuyo principal impacto sea la interrupción del servicio de acueducto. Finalmente, se lleva a cabo una etapa de consolidación y socialización; proponiendo a su vez algunas recomendaciones que permitan contar con una gestión de riesgos permanentemente efectiva.

ABSTRACT

TITLE
Formulation and consolidation of an emergency and contingency manual for the Metropolitan Aqueduct of Bucaramanga S.A E.S.P taking into account the requirements established by the 0154 resolution from March 19th of 2014.

AUTHOR
ZAFRA BUSTOS, Geraldine

KEYWORDS
Industrial Safety, Risk analysis, Risk management system, Industrial engineering, Occupational health.

DESCRIPTION

This Project reviews the formulation and consolidation of an emergency and contingency manual, specially written for the Metropolitan Aqueduct of Bucaramanga and taking into account the parameters established by Resolution 0154 of March 19, 2014.

This study begins by summarizing the established procedures and plans, as well as the effectiveness of their elaboration with respect to legal requirements. This is followed by a reassessment and reprioritization of potential risks using a previously compiled list of opportunities for improvement. The third component of this study builds upon the previous step by generating contingency plans for those risks whose main impact would be the disruption of water services. The study concludes by consolidating and disseminating the results, and simultaneously includes some recommendations for improved risk management.

# INTRODUCCIÓN

En la prestación de servicios públicos domiciliarios, es imperativo que exista continuidad, ya que en caso de ausencia del mismo se afecta de manera directa a una comunidad específica; en este caso, se habla del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga S.A ESP que suple el servicio de acueducto a aproximadamente el 99% de los habitantes de Bucaramanga, Girón y Floridablanca.

Teniendo en cuenta lo anterior, la política integral y los estándares de calidad del amb así como los requisitos establecidos por la resolución 0154 del 19 de marzo del 2014, se realizó este proyecto con el fin de identificar, evaluar, priorizar y estandarizar procedimientos para atender aquellos eventos que se puedan presentar en los procesos de captación, tratamiento, distribución, administración y comercialización, y que como principal impacto, impidan la prestación estándar del servicio de acueducto.

El resultado del proceso aquí realizado se materializa en la consolidación de un manual de atención de emergencias y contingencias, el cual es la justificación y el principal objetivo de este proyecto, así como el compromiso que asume la empresa para prestar un excelente servicio a sus usuarios y cumplir con la normatividad vigente.

# GENERALIDADES DE LA EMPRESA

Fuente: Página oficial amb www.amb.com.co

ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A E.S.P

Diagonal 32 Vía a Pamplona No. 30A - 51 "Parque del Agua"

TEL 6320220
Bucaramanga, Colombia

## 1.1  PROPÓSITO EMPRESARIAL

El Acueducto Metropolitano de Bucaramanga S.A. E.S.P. tiene como propósito  empresarial la prestación de los servicios domiciliarios de acueducto y saneamiento básico, así como las actividades complementarias al mismo en las localidades que integran el área Metropolitana de Bucaramanga y demás municipios vecinos a los cuales se extienda la prestación de estos servicios, y, en general, en cualquier lugar del país o del exterior, que, por vía contractual, se convenga en esta gestión.

Además de esto y como actividad complementaría, el amb busca producir y distribuir aguas con valor agregado y la venta de energía en la medida en que su infraestructura genere este producto; así como la prestación de servicios de asesoría y asistencia de carácter técnico, operativo, comercial, administrativo e institucional a sistemas de acueducto y saneamiento básico.

También son objetivos del amb: participar como socia de otras Empresas de Servicios Públicos, asociarse con personas nacionales o extranjeras, formar consorcios, uniones temporales o cualquier tipo de asociación que la Ley permita.

## 1.2  RESEÑA HISTÓRICA

Archivos históricos y memorias indican que los inicios de esta empresa se dieron en el año 1916, cuando las Chorreras de Don Juan se destacaban como el sistema de acueducto más importante de la ciudad de Bucaramanga. El precio del agua variaba de acuerdo a las distancias, las horas y la cantidad, lo que no le permitía inicialmente a las personas de escasos recursos acceder a la posibilidad de contar con el preciado líquido indispensable para la subsistencia, y lo que era aún más grave, la ciudad se veía estancada tanto en su desarrollo urbanístico como en la actividad empresarial por el incómodo e insuficiente sistema de abastecimiento del acueducto.

Luego de ingentes esfuerzos y peticiones ante autoridades departamentales y municipales, se le atribuye al Párroco de la Sagrada Familia Monseñor José de Jesús Trillos, haber promovido desde el año 1914 entre comerciantes, grandes personalidades y la clase dirigente de la ciudad, la constitución de la Compañía Anónima del Acueducto de Bucaramanga, que finalmente se da el 29 de Abril de 1916 y cuyo objeto social sería la construcción y explotación de un acueducto que suministrara agua a Bucaramanga, para un periodo de 50 años.

Las Quebradas: El Roble, El Brasil, El Puerto, El Volante, Los Hoyos, Campohermoso y Las Ranas, fueron las primeras fuentes que abastecieron los tanques del acueducto y a medida que se incrementaba la demanda se amplió la captación de las Quebradas Golondrinas, Arnania y el Río Tona.

En los orígenes del Acueducto los habitantes de escasos recursos, parques, escuelas, hospitales, asilos y mataderos no pagaban ninguna tarifa de servicio porque la función social del Acueducto era la de facilitar el consumo de agua a las clases desamparadas. Entre 1925 y 1930 se inició el proceso de recaudo domiciliario, se instalaron los primeros medidores y se le suministraba agua a 200 viviendas con un consumo promedio de 450 litros por segundo y a partir del 16 de Mayo de 1931 la empresa se denominó Compañía del Acueducto de Bucaramanga.

Inicialmente el agua que se distribuyó en la ciudad no necesito tratamiento alguno para el consumo humano, solo hasta 1940 se inició el tratamiento parcial del agua y en 1954 se implementó el proceso de tratamiento para obtener un agua de óptima calidad. Ante la necesidad de compensar la cobertura y calidad del servicio; la ampliación del canal de conducción, la planta de tratamiento, las redes de distribución y las tuberías matrices se hicieron simultáneamente con el crecimiento de la ciudad. En 1961 se inició la construcción de la Planta La Flora.

El Acueducto no solamente se ha preocupado por la conducción y mejoramiento de sus servicios, sino que ha tenido muy en cuenta la protección de todas las fuentes que lo surten de aguas, para ello desde 1968 inició la adquisición de tierras destinadas a la conservación y protección de los bosques ubicados alrededor de las cuencas hidrográficas y que hoy alcanzan a la no despreciable suma de 11.000 hectáreas.

El Acueducto desde su constitución tuvo un capital ciento por ciento privado, hasta el 31 de diciembre de 1975 cuando se realizó la nueva reforma estatutaria que convertiría a la empresa en la Compañía del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga - CAMB, sociedad de economía mixta su capital representado por acciones del sector público y privado.

Todo el sistema actual garantiza el abastecimiento del Agua demandada en el Área Metropolitana de Bucaramanga hasta el año 2025, para lo cual el Acueducto cuenta con dos conducciones en canal, primero captando a filo de agua los Ríos Tona y Frío mediante la utilización de las Plantas de La Flora, Morrorico y Floridablanca, y segundo con un sistema de bombeo del Río Suratá que suministra a la Planta de Bosconia.

Desde sus comienzos el Acueducto ha ofrecido un panorama económico en ascenso y por lo cual es considerada en la actualidad como una de las más grandes y estables de Santander.

El año 2001 rompió la historia del Acueducto porque es a partir de, cuando se implementó un ambicioso Plan Estratégico hacia la Competitividad, basado en la modernización organizacional, el fortalecimiento del potencial de negociación, la consolidación de nuevos abastecimientos de agua, el mantenimiento y desarrollo del actual sistema, un mayor servicio al cliente y más atención a los recursos naturales.

El 2004, es un año trascendental para el Acueducto, primero traslada su sede administrativa y comercial, al Parque del Agua (proyecto que se había iniciado en el 2001, con una inversión de alrededor de $2.000 millones de pesos), donde trabajadores y usuarios comparten unas instalaciones sencillamente espectaculares con un entorno paisajístico, natural y rodeado de espejos, cascadas, naturaleza y tanques de agua. Además se implementa la nueva Imagen Corporativa con un cambio sustancial en su identidad visual como razón social, marca, logotipo y simbología donde la Compañía del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga CAMB pasa a denominarse amb, con una misión, visión y objetivo social más amplio en la prestación de los diferentes Servicios Públicos Domiciliarios y actividades conexas.

Segundo, este mismo año se inaugura el Parque del Agua, una obra creada pensando en el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del área metropolitana de Bucaramanga y dentro de la política de Responsabilidad Social Empresarial del amb.

En el 2006 el amb conmemora sus “90 años Trabajando por la Vida”, recibe la Certificación NTC ISO 9001:2000 en la modalidad Sistemas de Gestión de la Calidad al Proceso de Tratamiento para el Servicio de Suministro de Agua Potable, por otra parte entra en funcionamiento la Planta de Agua envasada amb “Agua Viva” en las modalidades de Botella, Bolsa, garrafa y Granel.

## 1.3  PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Misión

Prestar el servicio de acueducto, asegurando la Sostenibilidad Ambiental, Económica y Social.

Visión

Ser una empresa de servicios públicos competitiva y reconocida en los mercados nacionales e internacionales, construyendo valor y garantizando la Sostenibilidad Financiera, Ambiental y Social.

Políticas.

El Acueducto metropolitano de Bucaramanga cuenta actualmente con 8 políticas, las cuales le permiten mantenerse como una empresa líder en su sector, logrando satisfacer a cabalidad no solo las necesidades de sus clientes externos, sino también las de sus clientes internos.

- Política de Apropiación ciudadana

El amb es de todos sus usuarios y por ello busca el reconocimiento, la valoración y la pertenencia de la comunidad, para lo cual mantendrá una permanente comunicación y brindará toda la información necesaria para propiciar la participación y el control ciudadano. Buscamos que cada empleado y contratista maneje un diálogo amable y positivo, proyecte una excelente imagen institucional y haga lo necesario para entender y satisfacer las necesidades de los usuarios en forma oportuna, continua y eficiente, de forma que la orientación hacia el servicio sea nuestra primera prioridad

- Política de Sostenibilidad Ambiental

El amb hará una gestión ambiental integral y sostenible de los recursos naturales bajo su responsabilidad directa o delegada, desde las fuentes de agua hasta la disposición de las aguas servidas.

- Política de Excelencia Organizacional

El amb investigará y aplicará las mejores prácticas de gestión en todos sus procesos, productos y servicios. La excelencia y la certificación y/o acreditación en las actividades de la cadena de valor, serán la evidencia de que estamos cumpliendo este propósito. Esta Política está orientada a lograr una estructura administrativa moderna, flexible y abierta al entorno, a la racionalización del gasto dentro de un marco de austeridad y eficiencia; promover la cultura del trabajo en equipo, con capacidad de transformarse, adaptarse y responder en forma ágil y oportuna a las demandas y necesidades de la comunidad.

- Política de Aseguramiento de Ingresos

El amb cumplirá su función social de cubrimiento oportuno y adecuado de los servicios, con transparencia en el manejo de los recursos públicos, de forma que el desarrollo de sus actividades se realice con calidad, costos competitivos y la aplicación de tarifas ajustadas a la capacidad económica de los usuarios, sin poner en peligro la suficiencia financiera y desarrollo a largo plazo de la Empresa.

- Política de Ampliación de Mercados

El amb con sus filiales ampliará la prestación de los servicios relacionados con la gestión integral del agua, con el propósito de servir y generar recursos adicionales para cumplir su función social. La rentabilidad, dentro de los límites del bienestar social, será nuestra motivación principal en las operaciones de nuevos negocios

- Política de Desarrollo del Capital Humano

Esta política está orientada a desarrollar las habilidades, destrezas y competencias de los trabajadores.

- Política de Mejora Continua

Como instrumento Gerencial permite dirigir y evaluar el desempeño institucional en términos de calidad, tomando como base los Planes de Mejoramiento, con el fin de ofrecer productos y servicios que satisfagan las necesidades y requisitos de la comunidad.

- Política de Transparencia

Esta Política está orientada a la formación de valores de responsabilidad y vocación de servicio que garanticen el interés general en la administración pública; la promoción de la publicidad de las actuaciones de los Servidores Públicos; a la prevención de conductas corruptas; y a la identificación de áreas susceptibles de corrupción.

Política integrada del amb.

El Acueducto Metropolitano de Bucaramanga S.A. ESP como organización líder en la prestación de servicios públicos domiciliarios, en el marco de relaciones de cooperación y beneficio mutuo, ofrece a sus partes interesadas productos y servicios de calidad, cumpliendo con la legislación y normativa vigente.

Comprometido con la mejora continua y como empresa Socialmente Responsable, el amb asegura la gestión transparente y efectiva de sus procesos y la administración de los riesgos asociados con la prestación del servicio.

Trabaja en la preservación del Medio Ambiente, la prevención de la contaminación y el control de los aspectos ambientales.

Fomenta una cultura preventiva y de control sobre los eventos de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, brindando un mejor entorno laboral.

## 1.4  ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Figura 1 Estructura organizacional amb

Fuente: Estructura Organizacional amb F GG 501-001 Rev. 7.

El acueducto metropolitano de Bucaramanga S.A E.S.P. dividió la organización de sus actividades en 5 gerencias principales, en las cuales cada uno de los procesos que se realizan está enfocado en la mejora continua de la organización.

En la gerencia general se llevan a cabo los procesos relacionados con la gestión de talento humano, mercadeo, control interno, compras y cuestiones jurídicas, además de todo lo relacionado con los sistemas de gestión integrados y el proyecto embalse Bucaramanga. Muchas de estas actividades son realizadas a través de la secretaría general, que además representa un ente de apoyo y asesoría para la Gerencia General y la junta directiva.

Por su parte, la gerencia de operaciones es la encargada de planear, coordinar, evaluar y controlar todas las actividades relacionadas con los procesos que comprenden la obtención, transformación, suministro, distribución y preservación del agua potable acorde con los parámetros de calidad exigidos, mantenimiento de la infraestructura física, desde las cuencas, redes de distribución y entrega como de la empresa, definiendo un sistema de monitoreo de la gestión de su Gerencia, a través de indicadores.

Se encuentra también la gerencia financiera, esta se encarga de manejar, gestionar y optimizar los recursos económicos con los que cuenta la empresa, buscando incrementar los niveles de productividad, así como los índices de rentabilidad para los accionistas.

La gerencia de planeación y proyectos es la encargada de la planeación, coordinación, desarrollo, evaluación y control de nuevos proyectos de investigación y desarrollo en la empresa, teniendo en cuenta las condiciones sociales, ambientales, económicas y de riesgo.

Y por último, está la gerencia comercial, es allí donde se realiza la planeación, organización, ejecución, evaluación y seguimiento de todas las actividades de comercialización de la empresa, desde la aplicación de tarifas en la facturación y cobranza hasta la ejecución de actividades de venta,  en los procesos que se llevan a cabo en esta gerencia, generalmente existe un contacto directo con los usuarios.

## 1.5  PLANTAS DE TRATAMIENTO

- Planta de tratamiento Morrorico.

La planta de Morrorico está localizada al Oriente de la carrera 33A entre la avenida Quebrada Seca y Calle 32 de Bucaramanga, entre las cotas topográficas 1050 y 1081 msnm. 
La planta es del tipo convencional, con unidades de medición de caudal, mezcla rápida, floculación hidráulica, sedimentación y filtración; su capacidad es 400 l/s. (361,74 l/s año 1995). El agua llega al tanque Morro Alto a través de una conducción mixta de presión y flujo libre, que recibe las aguas aforadas en la canaleta Parshall, de 1,5 pies con capacidad máxima de 696,6 l/s dotada de reglilla graduada para lectura del caudal.

- Planta de tratamiento La Flora.

La Planta la Flora está localizada en la parte alta Oriental de Bucaramanga en la zona de Morrorico, sobre el margen izquierdo de la carretera que conduce a Pamplona, a la altura del kilómetro dos entre las cotas topográficas 1170 y 1195 msnm.

La planta la flora está destinada a tratar aguas provenientes de las fuentes de la hoya del río Tona, para abastecer las redes Norte, Oriente y Sur del sistema de distribución. Funciona conjuntamente con las plantas "Morrorico" (Sistema Río Tona), "Florida" (Sistema Río Frío) y "Bosconia" (Sistema Río Suratá), constituyendo entre todas el sistema de tratamiento del área del triángulo Bucaramanga, Floridablanca, y Girón.

- Planta de tratamiento Floridablanca.

| La Planta Floridablanca está localizada en la zona Suroriental del Área Metropolitana de Bucaramanga, en la parte alta de los barrios Bucarica y Caracolíes del municipio de Floridablanca, a una altura media de 1042 msnm. Su construcción inicial se hizo entre los años 1970-1971; fue optimizada para darle mayor capacidad, en los años 1976-1977, y ampliada para tratar todo el caudal aprovechable del Río Frío, en los años 1982-1983. |  |
| --- | --- |
| Esta planta está destinada a tratar aguas provenientes de las fuentes de la hoya del Río Frío, para abastecer la zona Sur del Área Metropolitana conjuntamente con la plantas Morrorico y La Flora (del sistema río Tona) y Bosconia (del sistema río Suratá), para constituir entre todas el sistema de tratamiento de agua del triángulo Bucaramanga-Florida-Girón. |  |

- Planta de tratamiento Bosconia.

| Esta planta de tratamiento hace parte del proyecto Suratá, cuyos estudios fueran realizados en el año de 1980, y el cual se realizó con el objeto de ampliar el suministro al Área Metropolitana de Bucaramanga, con un horizonte de diseño al año 2000, el cual comprendió la construcción de: la captación del río Suratá, las obras de Pretratamiento: tanques desarenadores y pre sedimentadores, la planta de tratamiento de Bosconia, estación de Bombeo de agua tratada, subestación eléctrica, línea de impulsión y el sistema de redes y Tanques para la distribución del agua a la ciudad. |  |
| --- | --- |
| El proyecto río Suratá inició operaciones en agosto de 1984 aumentando en 2000 l/s la capacidad de producción mínima confiable del sistema completando una capacidad total de producción de 3840 l/s, que servirán para atender la población del Área Metropolitana del año 2003. La planta de Bosconia está localizada en la vía que conduce de Bucaramanga, al municipio de Matanza, al Nororiente de la ciudad, entre las cotas topográficas 685 y 675 msnm. La planta tiene una capacidad de 2000 l/s, y es del tipo convencional con tanques desarenadores, pre sedimentadores, mezcla rápida, floculación mecánica, sedimentación y filtración. |  |

# FORMULACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL MANUAL DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS PARA EL ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A  E.S.P, BAJO LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA RESOLUCIÓN 0154 DE 2014.

## 2.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

En la actualidad una gran cantidad de empresas en Colombia han reconocido la importancia que representa la obtención de certificaciones de calidad, seguridad industrial y gestión ambiental, entre otras. No solo por el hecho de que esto aumenta sus índices de competitividad en el mercado, sino porque la implementación de estos estándares en una organización puede llegar a incrementar de manera significativa los indicadores de rendimiento y productividad de la misma; ya que estos estimulan la formación de personal y procesos enfocados en el mejoramiento continuo.

El Acueducto Metropolitano de Bucaramanga amb S.A ESP cuenta desde los años 2006, 2009, 2004 con las certificaciones de ICONTEC correspondientes a las normas NTC ISO 9001, NTC GP 1000 y NTC ISO 17025 respectivamente. Además de las certificaciones otorgadas por la ONAC para los laboratorios de calidad de aguas y de calibración de medidores, y la certificación OHSAS 18001 otorgada a la empresa en el año 2010.

La implementación de todos estos sistemas de gestión y el interés en la mejora continua, le han permitido a esta compañía brindar a sus clientes un excelente servicio; no solo ofreciéndole a todos sus usuarios agua con altos estándares de calidad, así como se muestra en el formato elaborado por el Laboratorio de Control de Calidad del Agua del amb “Calidad fisicoquímica y microbiológica: promedio mensual del agua tratada red de distribución” (véase anexo A), sino  además, prestando este servicio con tarifas que se encuentran entre las más bajas del país.

La Tabla 1 “Tabla comparativa de los componentes para fijar tarifas a nivel nacional”, relaciona los valores de cada uno de los componentes que se tienen en cuenta para fijar las tarifas de acueducto a nivel nacional. La ciudad de Bucaramanga se destaca por tener unos de los valores más bajos en comparación con ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y Cartagena.

Tabla 1 Tabla comparativa de los componentes para fijar tarifas a nivel nacional

Fuente: CADAVID, Nora. Agua para consumo doméstico en Colombia, costos y regulación tarifaria.

Sin embargo, la carencia de planes de contingencia que cumplan con los requisitos de la norma hace vulnerable al sistema, poniendo en riesgo la continuidad en la prestación del servicio a 239.866 usuarios en la ciudad de Bucaramanga, Floridablanca y Girón y por ende, la satisfacción de los mismos.

Uno de los riesgos principales, con mayor índice de impacto, es el desabastecimiento de agua en las fuentes (Rio Tona, Rio Frío y Rio Surata), pues de estas, depende el 100% del proceso. Fenómenos como el de “El niño” han causado que los niveles en los caudales se vean directamente afectados. Las siguientes gráficas muestran el contraste entre los niveles de estos ríos en los últimos 4 años, y los límites superiores e inferiores que los mismos alcanzaron. Estos  varían de acuerdo al clima, por ende, el riesgo es inherente al proceso y es imposible tener un control total sobre el mismo por medio de estrategias de mitigación, reducción y control. Los datos utilizados para la elaboración de estas gráficas fueron suministrados por el proceso interno del amb “Gestión Integral de los Recursos Hídricos”; estas mediciones se llevan a cabo una vez al día en puntos específicos ubicados en el trayecto de cada una de las fuentes.

Gráfica 1 Caudal Disponible 2011-2014   –Rio Tona.

Fuente: Información “Recursos Hídricos” amb. Elaboración propia.

Gráfica 2 Caudal Disponible 2011-2014   – Rio Frío.

Fuente: Información “Recursos Hídricos” amb. Elaboración propia.

Gráfica 3 Caudal Disponible 2011-2014  –Rio Suratá.

Fuente: Información “Recursos Hídricos” amb. Elaboración propia.

Además de este, actividades llevadas a cabo en el proceso de los sistemas de información también generan riesgos para la organización, ya que de estas depende en gran parte el funcionamiento del sistema comercial, financiero y de gestión. Estos son solo algunos casos en los cuales los planes de contingencia podrían hacer la diferencia en caso de la materialización de un riesgo; sobre estos planes Gaspar dice en su libro “Planes de contingencia: la continuidad del negocio en las organizaciones”:

Un plan de contingencia es conveniente para todas las entidades, si bien en algunas, porque den servicio a un gran número de empresas o usuarios, por el sector de actividad o por otras razones, es absolutamente imprescindible, para evitar que en el caso de un problema grave la entidad haya terminado su actividad para siempre o sufrido un daño permanente.

Teniendo en cuenta que el amb presta un servicio de vital importancia para la calidad de vida sus usuarios, es imprescindible contar con todas las herramientas necesarias para mantener los riesgos que puedan afectar el mismo en los niveles más bajos posibles.

En lo que respecta al plan de emergencia, aunque este existe en la empresa desde el año 2008, es necesario realizar acciones para cumplir con los requerimiento de la norma en el Artículo 42 de la Ley 1523 del 2012 donde  “Exige a los prestadores de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo que formulen y actualicen sus planes de emergencia y contingencia” – además, estos deben adecuarse en función de los factores cambiantes del entorno, logrando que los mismos sean más participativos, reales y objetivos. Para esto, será necesario aplicar conocimientos concernientes al área de los Sistemas de Gestión (Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, Calidad) así como al área de Planeación y Administración, tomando como base y apoyo el conocimiento y la experiencia de los dueños de cada uno de los procesos que contribuyen al cumplimiento de los objetivos organizacionales.

Para finalizar, es necesario resaltar que la realización de este proyecto acata la orden gubernamental dada a través de la resolución 0154 del 19 de Marzo del 2014.

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

¿Cuáles son las principales acciones que pueden contrarrestar de manera significativa el impacto generado por una situación de emergencia en el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga S.A ESP?

## 2.2 JUSTIFICACIÓN

Por ser el amb una empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios, es fundamental que exista continuidad en la prestación del servicio y es precisamente la no continuidad lo que se quiere prevenir al formular un plan de atención a contingencias y emergencias efectivo; tal como lo menciona la resolución 0154 del 2014: “Es primordial que se entienda que este es un documento orientado a enfrentar condiciones de anormalidad, es decir situaciones de emergencia, donde el prestador debe tener como prioridad evitar que se presenten impactos sobre la salud pública por falta de agua para el consumo humano o por la interrupción de los servicios asociados al saneamiento”

Lo anterior justifica la necesidad de contar con planes de contingencia que cumplan con la reglamentación, puesto que en caso de ausencia prolongada en la prestación del servicio de acueducto, la calidad de vida de 239.866 suscriptores que se encuentran en las ciudades de Bucaramanga, Floridablanca y Girón, se podrían ver afectada de manera drástica. Además es necesario tener en cuenta el impacto que esto podría causar en el sector industrial y el sector salud.

La formulación y consolidación de esta herramienta, no solo permite saber cómo reaccionar ante una situación imprevista, sino prevé cuáles serán los recursos tanto humanos como materiales que se necesitan para responder eficientemente ante la materialización del riesgo. Además, por la estructura de su formulación, permiten que fácilmente se incluyan alternativas para crear mejores planes de respuesta a posibles emergencias del mismo tipo.

También es necesario resaltar que la continuidad en la prestación del servicio es una de las directrices que se tienen en cuenta para medir el IRABAm (índice de riesgo municipal por abastecimiento de agua para consumo humano), además de su tratamiento y distribución (procesos en los cuales también se pueden presentar situaciones imprevistas), este indicador no solo le da un punto de referencia a las autoridades encargadas del control en el sector, sino que el mismo resta o agrega reconocimiento a la empresa.

Teniendo en cuenta la relevancia del tema para la calidad de vida de los habitantes, el gobierno nacional, a través del ministerio de vivienda, ciudad y territorio, expidió la Resolución 0154 el 19 de marzo del 2014; esta tiene como principal propósito que todas las entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios del país, cuenten con planes de emergencia y contingencia que cumplan con los parámetros establecidos por la ley. Así mismo, se establece un plazo de 18 meses para la implementación de la misma.
Es necesario tener en cuenta que estos planes son fundamentales no solo para la empresa, los usuarios y los ciudadanos en general, sino también para el gobierno, puesto que a partir de estos se lleva a cabo la elaboración del “Plan de la gestión del riesgo de desastre y estrategias de respuesta”, al cual se refiere el artículo 37 de la ley 1523 de 2012.

## 2.3 OBJETIVOS

### 2.3.1 Objetivo general

Formular y consolidar el manual de atención de emergencias y contingencias, bajo los lineamientos establecidos por la Resolución 0154 del 19 de marzo de 2014; esto con el fin de garantizar la continuidad en la prestación de los servicios ofrecidos por el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga S.A E.S.P.

### Objetivos específicos

2.3.2.1  Realizar un diagnóstico de los planes de emergencia y contingencia actuales en el amb frente a los lineamientos establecidos en la resolución 0154 de 2014.

2.3.2.2 Actualizar el proceso de gestión integral de riesgos por medio de la actualización de formatos y la re-evaluación de riesgos, utilizando la metodología dada por el Procedimiento de Administración de Riesgos del amb.

2.3.2.3 Formular los planes de contingencia para cada de uno de los riesgos identificados, tomando como guía los lineamientos establecidos en la resolución 0154 del 19 de marzo de 2014.

2.3.2.4 Consolidar los planes de emergencias y contingencias en un manual de atención de emergencias y contingencias para el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga S.A E.S.P.

2.3.2.5 Socializar el manual de atención de emergencias y contingencias con el comité de Riesgos del amb.

# MARCO REFERENCIAL

## 3.1 ESTADO DEL ARTE

Génesis de los planes de contingencia: evitar “apagar fuegos” de forma aleatoria cuando se presenten problemas en el área informática; este fue el propósito de su creación en esta área. Sin embargo, con el paso de los años estos procedimientos se fueron expandiendo a todos los procesos de la organización. Estos planes crean un marco estratégico que permite a las compañías prestar sus servicio siendo conscientes de los riesgos que los mismos conllevan, pero estando preparados para responder a ellos en caso de que se materialicen.

Eventos como el atentado terrorista al World Trade Center el 11 de septiembre del 2001, causaron un gran impacto en la forma en la que el mundo entero veía estos planes, ya que no solo la economía de bajo Manhattan se vio afectada, sino que esto también tuvo un impacto en la economía mundial, causando el cierre de la bolsa de valores de Wall Street durante 6 días. Este evento sentó un precedente y mostró la necesidad de la existencia de una alternativa para garantizar la continuidad del negocio a pesar del desastre.

El plan de contingencia no debe ser un adicional a los procesos de las organizaciones, debe verse como una parte integral de los objetivos de las mismas. De lo contrario, el mismo no cumplirá satisfactoriamente con su propósito. Aunque muchas empresas consideran esta gestión de riesgos como parte importante de sí mismas, estudios realizados demuestran que aún existe una gran cantidad de estas que no le han dado a este asunto la importancia que el mismo requiere:

- De compañías que experimentaron un desastre y no contaban con planes de contingencia, el 43% no siguieron funcionando.

- De 5 empresas que sufren una contingencia, 2 de ellas saldrán del mercado en los próximos 5 años. (Gartner group, septiembre del 2001)

- Las funciones del negocio no pueden seguir operando después de 4,8 días sin la recuperación de la estructura tecnológica. (Info security news)

- Solo el 42% de 1113 entidades evaluadas declaran tener un plan de contingencia, y solo el 65% declara tener copia de datos en otro lugar. (Datapro)

- El 68% de los negocios RECLAMAN planes de contingencia. (Disaster Recovery Journal)

En tiempos actuales, los planes de contingencia han pasado de ser una obligación de la alta gerencia o del comité de riesgo a ser un compromiso de cada persona en la organización, ya que en la mayoría de los casos, el éxito de los mismos depende de que tan bien desempeñan sus roles cada uno de los involucrados.

Según los requerimientos de la Resolución 0154 bajo la cual se realiza este proyecto, los planes de contingencia deben ser:

- Participativos: En la medida en que los actores involucrados en la ejecución del plan participen en su elaboración habrá una mayor posibilidad de que lo planeado se lleve a cabo.

- Actuales: Incorporar desde su concepción mecanismos que faciliten su actualización, con la periodicidad y alcance pertinente.

- Reales y Objetivos: Basado en las realidades existentes, considerando capacidades y vulnerabilidades, con medidas factibles de aplicación.

Eventos ocurridos en los últimos años han demostrado como la activación de un plan de contingencia durante un periodo de crisis puede cambiar el rumbo y/o resultado de un suceso.

Empresas como ECOPETROL y Empresas Públicas de Medellín –EPM- han hecho de los planes de contingencia un arma para contrarrestar el efecto que pueden causar aquellas situaciones de emergencia. Desde el año 1999 cuando entró en vigencia el decreto 321 “Por el cual se adopta el plan de contingencia contra derrames de hidrocarburos, derivados y sustancias nocivas en aguas marinas, fluviales y lacustres”, esta empresa petrolera ha atendido la materialización de varios riesgos y ha logrado no solo minimizar el impacto que estos han tenido en la comunidad y medio ambiente, sino que también han servido para la agilización del restablecimiento en el servicio durante la ocurrencia del evento.

Por su parte, EPM, aplica constantemente estos planes en situaciones que ponen en riesgo la integridad de los usuarios de sus servicios y por supuesto, la continuidad en la prestación del mismo. La fuerte ola invernal del año 2012 fue el escenario perfecto para que esta empresa probara la eficacia del diseño de sus planes. Esta época también les permitió mejorar la construcción y el alcance de los mismos, incluyendo así nuevas alternativas y sistemas que les permitieron estar preparados para el momento de la emergencia.

Industrias en todos los sectores están optando por la existencia de planes bien elaborados para cada uno de los riesgos potenciales. Tal es el caso de las industrias manufactureras, como resultado de la globalización y los nuevos sistemas de producción, las cadenas de suministros se han abierto a un mercado internacional, importando materias primas desde diferentes países del mundo, esto reduce costos y permite aumentar los niveles de productividad en las empresas. Sin embargo, esto también las hace vulnerables, ya que diferentes eventos que afecten las mismas se pueden presentar. 
Solectron fue la primera empresa de servicios de manufactura de equipos electrónicos, esta empresa contrataba más de 10.6 billones de dólares y contaba con más de 5.000 proveedores en todo el mundo (materia prima, transportadores, vendedores, etc.). Cuando el huracán Rita azotó Texas, la compañía siguió todo el protocolo que había sido previamente establecido identificando así que productos y pedidos se encontraban en la ruta del huracán, para de esa manera contactar a otros proveedores y así ser capaz de suplir las necesidades de sus clientes a pesar de la catástrofe. Lo mismo ocurrió con el incendio en el Aeropuerto Internacional de Estambul en el año 2006, se siguió el protocolo de contingencia y la continuidad del servicio no se vio afectada.

## 3.2 MARCO CONCEPTUAL

En la gestión de riesgos existen conceptos que aunque son constantemente utilizados, pueden ser fácilmente confundidos. Teniendo en cuenta el direccionamiento de este proyecto, es necesario clarificar algunas palabras claves que se encontrarán a lo largo del desarrollo del mismo.

Es importante hablar específicamente sobre la continuidad. Durante muchos años esto fue un factor de poca importancia para muchas compañías, se veía como algo costoso, difícil y hasta imposible; pero esta es, básicamente, la prestación de un servicio de forma ininterrumpida. Hoy día, esta constituye una preocupación para muchos, y ha pasado a formar parte de un punto clave en los objetivos estratégicos de muchas organizaciones.

Purificación Aguilera define plan de contingencia, ella dice: “El plan de contingencia es un instrumento de gestión que contiene las medidas (tecnológicas, humanas y de organización) que garanticen la continuidad del negocio, protegiendo el sistema de los peligros que amenazan o recuperándolo tras un impacto”. 
De igual forma, dentro de su concepto, ella incluye 3 elementos que deben ser considerados como fundamentales en la elaboración de estos planes, estos se muestran en la tabla 2 “Elementos fundamentales de un plan de contingencia”.

Tabla 2 Elementos fundamentales de un plan de contingencia

Fuente: Seguridad Informática, AGUILERA, Purificación.

“El objetivo de un plan de contingencia es prepararse con anterioridad para un evento que podría o no suceder, especialmente un evento que causaría problemas si pasara”. Las acciones y procedimientos deben ser formulados en tres direcciones, para antes, durante y después del acontecimiento; si este sucediera.

Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario definir lo que es un plan de emergencia; para hacerlo, se explicará primero lo que es una emergencia. Según la autora Estela Jiménez, es una situación que deriva de un suceso extraordinario, que generalmente ocurre de forma inesperada y/o repentina, y que puede llegar a causar graves daños y pérdidas tanto humanas como materiales. Por esta razón, requiere actuación inmediata y atención de entidades del estado, medios de comunicación y de la comunidad en general.

A partir del concepto previo, Fernando Ayuso y Miguel Ruiz definen un “plan de emergencia como el documento en el que se identifican y organizan los medios humanos y materiales para la acción frente a un incendio o cualquier otra situación de emergencia, así como para garantizar la evacuación y la intervención inmediata”

Con el propósito de estar preparado en caso de emergencia, es necesario conocer previamente la identificación de las mismas, el posible impacto y los planes de respuesta, a continuación, la figura 2 muestra la clasificación propuesta por la autora Jiménez:

Figura 2 Sucesos considerados como emergencia

Fuente: Elaboración de un plan de emergencia. JIMENEZ, Estela.

Estos dos planes, que si bien son muy similares, tienen propósitos específicos y diferentes. El segundo se enfoca más en la preservación de las vidas humanas, mientras que el primero tiene como objetivo lograr que la continuidad se vea afectada en la menor medida posible. Ambos deben contar con procedimientos para un antes, durante y después de una situación inesperada.

Otros conceptos importantes son:

Riesgo: Combinación de la probabilidad y la(s) consecuencia(s) de que ocurra un evento peligroso específico.

Evaluación de riesgos: Procesos general de estimar la magnitud de un riesgo y decidir si éste es tolerable o no.

Partes interesadas: Individuos o grupos interesados en o afectados por el desempeño de una organización.

Seguridad y salud ocupacional: Condiciones y factores que inciden en el bienestar de los empleados, trabajadores temporales, personal contratista, visitantes y cualquier otra persona en el sitio de trabajo.

Sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional: Parte del sistema de gestión total, que facilita la administración de los riesgos de S & SO asociados con el negocio de la organización. Incluye la estructura organizacional, actividades de planificación, responsabilidades, prácticas, procedimientos, procesos y recursos, para desarrollar, implementar, cumplir, revisar y mantener la política y objetivos de S & SO.

Incendio: Siniestro ocasionado por el fuego que origina pérdidas materiales y, a veces, humanas.

Explosión: Liberación de gran cantidad de energía de forma brusca, originando un incremento rápido de la presión, desprendiendo calor, luz y gases.

Accidente grave: Es el suceso que origina daños graves a las personas y que normalmente requiere intervención de personal ajeno a la empresa.

Fugas y derrames: Escapes de líquidos o gases producidos por actos inseguros o condiciones inseguras de las instalaciones, y que pueden producir daños a las personas o al medio ambiente.

Riesgo social: Intrusismo, sabotaje, robo, amenaza de bomba, etc.

Inundación: Causada por crecidas de arroyos o ríos, o rotura de conducciones.

## 3.3 MARCO TEÓRICO

Las empresas deben garantizar que cuentan con los planes de manejo adecuados para lograr enfrentar aquellas situaciones de baja probabilidad y alto impacto que pueden suceder como la consecuencia de un evento externo, eventos tales como una catástrofe natural, o un atentado terrorista; así como también a problemas operacionales que desencadenan situaciones indeseables tales como explosiones, derrames de sustancias nocivas o incendios, entre otros.

Al realizar los análisis previos a la elaboración del plan se deben considerar la naturaleza del riesgo, su facilidad de acceso o vía de contacto (posibilidad de exposición), las características del sector y/o población expuesta, la posibilidad que ocurra y la magnitud de la exposición y sus consecuencias. Se debe analizar meticulosamente cada uno de los procesos, para así reducir la posibilidad de ignorar alguno de los riesgos y por ende, no elaborar el mapa correspondiente.

La práctica común para este tipo de eventos es la de contar con estos planes, el personal entrenado para realizar la evacuación ordenada de las facilidades y las diferentes estrategias a utilizar para la reducción de los mismo, véase figura 3. Este tipo de acciones de mitigación de riesgos se denominan: “aceptar activamente el riesgo”.

Figura 3 Estrategias a utilizar para la reducción de riesgos.

Fuente: Gestión integral de riesgos. BRAVO, Oscar. SÁNCHEZ, Marleny.

Aceptar activamente: “Se utiliza en situaciones en las que debido  a los inconvenientes para reducir la probabilidad de ocurrencia del evento, se dificulta tomar acciones efectivas oportunamente, por lo que se preparan planes correctivos en caso de que se materialice el riesgo”.

Con el paso de los años, y el fortalecimiento de estos sistemas de prevención, diferentes modelos se han elaborado y diferentes procedimientos se han establecido para la formulación de estos planes. Por ejemplo, con una influencia bastante notable de la norma “Occupational health and safety management (OHSAS)”, el autor del libro “Introduction to Security” plantea un modelo de 3 componentes para planes de respuesta a eventos inesperados, este se muestra a continuación en la figura 4.

Figura 4 Componentes del plan de respuesta

Fuente: FISHER, Robert. Introduction to Security (Ninth Edition)

Las actividades de respuesta a la emergencia, involucran acciones ante incidentes, crisis o desastres y el manejo de esa situación. En caso de que un incidente se convierta en una crisis o en un desastre, el equipo de manejo de crisis, debe tomar las riendas para controlar la situación hasta que esta termine.

Si la crisis afecta o causa daño a la infraestructura de la compañía, la operatividad o el funcionamiento, entonces el último equipo es el encargado de restaurar el funcionamiento normal tan rápido como sea posible.

Por su parte, el Ministerio de vivienda hace un aporte importante, resaltando cuatro aspectos fundamentales que deben tener los planes de emergencia y contingencia, estos se enumeran a continuación:

- La ocurrencia misma del evento y sus impactos sociales, económicos y ambientales

- Los requerimientos institucionales, los recursos físicos y humanos para atender los posibles impactos causados por el evento

- La secuencia coordinada de acciones que se deben realizar el prestados de servicio y las autoridades municipales o regionales para responder ante los impactos causados por el evento;

- El análisis posterior al evento para conocer si las acciones realizadas tuvieron el impacto previsto

Además de estas teorías, Michael Seese plantea una estrategia llamada “Las 8p’s” (por sus siglas en inglés), estas son básicamente 8 aspectos fundamentales que deben ser analizados en cualquier organización, dichos aspectos son:

- Personas (people): En el momento de una emergencia, la empresa necesita que todas las personas puedan cumplir de manera eficaz con el rol previamente asignado, que estén preparados para hacerlo bajo condiciones estresantes y de presión, que puedan hacer más con menos y que puedan hacerlo bien.

- Desempeño (performance): En una emergencia, los empleados no solo deberán cumplir con sus obligaciones usuales, sino que es necesario que ellos contribuyan realizando las actividades que sean necesarias. Un desempeño excepcional será necesario para prevenir que la competencia tome mucha ventaja por causa de la condición de emergencia.

- Procesos (processes): Casi todas las compañías tienen procedimientos operativos ya estandarizados, una emergencia puede afectar drásticamente la ejecución de estos, es por esta razón que es necesario que se anticipe y se resuelva la mejor manera de superar una interrupción en cualquier punto del proceso.

- Prioridades (priorities): La poca claridad en la definición de prioridades es un problema grave en el funcionamiento de un negocio, no solo durante un desastre. Por esta razón, es necesario establecer cuáles son aquellos procesos críticos en la organización y establecer procedimientos para restablecer su funcionamiento en el menor tiempo posible.

- Producto (product): Para los clientes es vital la disponibilidad de un producto y/o servicio, es por esta razón que las compañías deben velar por la continuidad en la prestación de esta. Se deben buscar alternativas externas para prestar el servicio (así sea por medio de un tercero), pero lo importante, es mantener satisfechos a los consumidores.

- Socios (partners): Es necesario crear buenas relaciones con personas que puedan brindar apoyo en situaciones difíciles, y es necesario hacerlo antes de necesitar esta ayudar. Estos pueden ser servicios de emergencias, proveedores, e incluso competidores, ellos pueden hacer la diferencia durante el tiempo de transición justo después de una emergencia.

- Lugar (place): El lugar donde funciona el negocio en la mayoría de los cosas es de vital importancia (empresas con procesos operacionales), es por eso que se debe establecer un plan B, previendo posibles daños a las instalaciones físicas en la compañía.

- Práctica (practice): Estos planes deben ser todo, menos teóricos. Ellos requieren ser probados, re-revisados y probados de nuevo. Llevar estos planes a la práctica, hace que las personas aprendan a manejar la situación para cuando esta se materialice en la realidad, si es que eso sucede.

Estos aspectos que acaban de ser nombrados, serán parte de la metodología que se utilizará para el desarrollo de este proyecto.

## 3.4 MARCO LEGAL

El sector de agua potable y saneamiento básico es determinante dado que impacta directamente la calidad de vida de las personas de una población. Es por esta razón que este proyecto se encuentra sujeto a cierta normatividad que establece diferentes tipos de lineamientos bajo los cuales se deben elaborar estos planes. En  este caso, hay un direccionamiento y unos pasos a seguir, dados por la Resolución 0154 del 19 de marzo de 2014. No obstante, es necesario tener en cuenta otras resoluciones, leyes y decretos que son importantes y están directamente relacionadas con el tema aquí tratado, véase tabla 3 “Normatividad”.

Tabla 3 Normatividad

| Normatividad | Descripción |
| --- | --- |
| Resolución 0154 del 19 de marzo de 2014 | Por la cual se adoptan los lineamientos para la formulación de los planes de contingencia para el manejo de desastres y emergencias asociados a la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo y se dictan otras disposiciones |
| Ley 1523 de 2012 | Se adoptó la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se estableció el sistema nacional de gestión del riesgo de desastres. |
| Decreto 3102 de 1997 | Obligaciones de las entidades prestadoras del servicio de acueducto” :“Elaborar un plan de contingencia, en donde se definan las alternativas de prestación del servicio en situaciones de emergencia. |
| artículo 201 de la Resolución 1096 de 2000 | "Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico-RAS”, establece que todo plan de contingencias se debe basar en los potenciales escenarios de riesgo del sistema, que deben obtenerse del análisis de vulnerabilidad realizado de acuerdo con las amenazas que pueden afectarlo gravemente durante su vida útil y debe incluir procedimientos generales de atención de emergencias y procedimiento específicos para cada escenario de riesgo identificado |
| Artículo 42 Ley 1523 de 2012 | Exige a los prestadores de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo que formulen y actualicen sus planes de emergencia y contingencia |
| Artículo 30 Decreto 1575 de 2007 | Planes operacionales de emergencia |
| Resolución 2115 de 2007 | Por medio de la cual se señalan características, instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del agua para consumo humano |

Fuente: Elaborada por el autor del proyecto.

## 3.5 MARCO HISTÓRICO

Se podría decir que los inicios de los planes de contingencia se remontan hacia principios de los años 70’s, Norman Harris, Edward Devlin y Judith Robey intentaban encontrar un método de planificación de que una u otra manera les brindara la posibilidad de evitar atacar los problema que se presentaban en las organizaciones, sin ningún tipo de control, orden o registro. Es decir, ellos querían hacer algo más que “apagar fuegos” en la organización.

Fue de esta manera como nació lo que en un principio se llamó “Plan de recuperación de desastres” originalmente llamado en inglés como “Disaster Recovery Planning”. Que básicamente lo que buscaba era formular un plan con algunas acciones inmediatas para contrarrestar los efectos de alguna situación adversa.

Hasta ese momento, este tipo de actividades de planificación y prevención se enfocaban en las operaciones informáticas, las cuales en ese entonces no abarcaban más de un departamento, y generalmente eran poco útiles pues los sistemas de información y comunicación no eran tan grandes, ni tan influyentes como lo son hoy en día. Sin embargo, en el mismo instante en que estos sistemas empezaron a influenciar las compañías de una manera más significativa, estos planes empezaron a cobrar mayor importancia.

Lo anterior es debido a que las empresas empezaron a generar una mayor dependencia de los sistemas, se hizo necesario tener disponibles acciones alternativas, para aquellos casos en los que el recurso principal fallara.

A partir de este momento muchos empezaron a llamar esta tarea de planificación como “Business continuity Planning”, es decir, “Planificación de la continuidad de los negocios” y se empezaron a generar alternativas no solo para los sistemas informáticos, sino para los procesos trascendentales para la organización.

Según el Business Continuity Institute británico, “no es simplemente recuperación ante desastres, gestión de crisis, gestión de riesgos o recuperación tecnológica. No es simplemente una disciplina realizada por especialistas profesionales, sino un enfoque global de la actividad que integra un amplio espectro de actividades de gestión encaminadas al objetivo final de la organización”.

Cada día son más las empresas interesadas en contar con estos sistemas de gestión, ya que los mismos las hacen sentir preparadas para afrontar situaciones difíciles sin perder el control.

# METODOLOGÍA

Teniendo en cuenta que este proyecto se realizará bajo los lineamientos de una resolución específica, se seguirán algunas directrices que esta establece para la implementación de la misma, mientras que otras actividades se realizarán siguiendo instrucciones pre-establecidas por autores anteriormente nombrados, además de guías técnicas ofrecidas por entes reguladores tales como la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD), así como la Comisión Reguladora de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA).

El proceso de desarrollo del proyecto se dividió en 4 fases, estas se presentan a continuación:

Figura 5 Metodología

Fuente: Elaborada por el autor de este proyecto

4.1.1 Fase de diagnóstico

El amb actualmente cuenta con un plan de emergencia, 5 planes de contingencia y 3 planes de acción correspondientes a 3 procesos, sin embargo, estos deben ser actualizados y adecuados para así cumplir con los requisitos exigidos por la ley en la resolución mencionada con anterioridad. Entonces, esta primera fase consta de un análisis preliminar de los planes existentes y el estado actual de la organización con respecto a los mismos, así como de un análisis comparativo tomando como referencia los requerimientos establecidos por el gobierno nacional.

Como resultado de este análisis se identificarán las oportunidades de mejora que serán el punto de partida del proyecto.

4.1.2 Fase de actualización y re-evaluación de mapas de riesgo

Durante esta fase, y como punto de partida, se realizará una actualización al proceso de gestión integral de riesgos, esto se hará por medio de la modificación y actualización de formatos tales como “mapas de riesgos” y “panoramas de riesgos”. Posteriormente, y como punto de partida para la formulación de los planes, se realizará una re-evaluación de los riesgos asociados a eventos de emergencia. Para este fin, se organizarán reuniones con cada uno de los dueños de procesos con el fin de re-evaluar los riesgos actuales e identificar posibles riesgos que aún no se encuentren debidamente documentados.

Dentro de esta fase, también se realizará una reunión de análisis y socialización con el comité de riesgos de la empresa, con el fin de obtener su punto de vista, sugerencias, y en última instancia, su aprobación sobre los cambios hechos durante esta fase.

4.1.3 Fase de actualización y formulación de planes de contingencia

En esta etapa del proyecto, una vez se hayan actualizado formatos y re-evaluado los riesgos, se empezará a desarrollar la etapa de formulación. Durante este proceso se tendrán en cuenta todas las condiciones y  sugerencias dadas por la nueva normatividad, con el fin de cumplir con cada uno de los aspectos que ésta plantea. Entonces, se re-formularán aquellos planes existentes que cumplan al menos con algunos de los requerimientos, de otra forma, se crearán nuevos planes para estos riesgos, así como para aquellos que aún no cuentan con un procedimiento establecido.

La resolución 0154 también menciona formatos que deben ser diseñados, esta será otra tarea que se realizará en esta etapa

4.1.4 Fase de consolidación y socialización

Una vez estos planes estén formulados, se realizará la consolidación de los mismos en forma de manual, y se enviará un borrador a cada jefe de proceso involucrado; se realizarán los ajustes que se consideren necesarios y posteriormente se citará a una reunión final con el comité de riesgos del amb con el fin de socializar el manual consolidado, y de ser necesario, realizar modificaciones finales.

# RESULTADOS

## 5.1 DIAGNÓSTICO

A continuación se presenta un análisis preliminar de la situación actual de la empresa, además de un análisis comparativo entre los requerimientos presentados por la resolución 0154 y los elementos con los que cuenta el actual sistema de atención a emergencias. Asimismo, se muestran aquellas oportunidades de mejora en las que se enfocó el desarrollo del proyecto.

### 5.1.1 Análisis preliminar y comparativo:

A continuación se presenta el estado actual del amb con respecto al sistema de gestión de riesgos, haciendo un énfasis específico en mapas de riesgo y planes de contingencia.
El Acueducto Metropolitano de Bucaramanga S.A E.S.P. se caracteriza por contar con un sistema de administración de riesgos muy organizado; este proceso se ha llevado a cabo de forma ordenada y eficaz no solo por hacer parte de la política integrada de la organización, sino por ser un requisito para contar con la certificación OHSAS 18001, la cual fue obtenida por la empresa en el año 2010. Toda la Gestión del riesgo se aplica a los 42 procesos por los cuales está conformado el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga S.A ESP, estos se encuentran organizados de la siguiente manera (véase Gráfica 9 Mapa de procesos amb):

- Procesos estratégicos: son aquellos procesos que establecen los lineamientos y directrices para el funcionamiento general de la organización, bajo el marco del Plan Estratégico (Plan Estratégico de Gestión amb: Agua sostenible y confiable 2012-2018) y estrategias de mejora continua.

- Procesos misionales: estos son necesarios para que la entidad pueda cumplir su misión de manera oportuna. Constituyen la esencia de la entidad, son su razón de ser.

- Procesos operacionales de apoyo: estos procesos representan aquellas actividades que prestan un soporte a los procesos misionales y que adicionalmente prestan un servicio adicional, bajo la supervisión y políticas del amb.

- Procesos de apoyo: constituyen aquellos procesos que dan soporte al desarrollo de las actividades de la organización.

Figura 6.  Mapa de Procesos amb

Fuente: Kawak- Software Sistemas de Gestión Integrados amb

En el punto de partida de este proyecto, el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga S.A ESP contaba con:

- 1 Plan de contingencia para la División de Tratamiento

- 4 Planes de contingencia para Sección de Abastecimientos y

- 3 Planes de acción para la División de Captación

Estos planes fueron elaborados en el año 2009 como una acción preventiva por procesos de la gestión de administración de riesgos en el amb, desde entonces no se han llevado a cabo actualizaciones de los mismos. Es necesario resaltar que en los últimos cinco años la empresa ha adquirido nuevos equipos y optimizado sus procesos implementando diferentes estrategias, las condiciones medioambientales han cambiado, así como la normatividad; es por estas razones que estos planes necesitan ser actualizados o en su defecto, reformulados durante el desarrollo de este proyecto.

### 5.1.2 Lineamientos establecidos por la norma:

La resolución 0154 del 19 de marzo del 2014 establece requisitos específicos que deben ser parte del contenido de cada uno de los planes; sin embargo, cabe resaltar que en su artículo tercero, la misma dice:

Los lineamientos para la formulación de los Planes de Emergencia y Contingencia son contenidos generales y criterios técnicos, jurídicos, sociales y ambientales que establecen los mínimos que deben tener en cuenta las personas prestadoras de los servicios públicos…Adicionalmente, el plan de Emergencia y Contingencia que adopte cada persona prestadora de servicios públicos deberá considerar las medidas necesarias para adaptarse a las condiciones específicas del sistema de prestación y responder a las condiciones físicas, técnicas, operaciones, institucionales, económicas y ambientales del mismo

Teniendo en cuenta lo anterior, la resolución hace mucho énfasis en la importancia de que estos planes se actualicen constantemente, que la formulación de los mismos se realice de forma participativa y que los mismos sean reales y objetivos. Dentro de los aspectos y requisitos a tener en cuenta para la elaboración de los mismos está una evaluación de posibles impactos y una justificación de las causas involucradas en la ocurrencia del evento. Además, es necesario que se especifiquen y asignen las actividades a desarrollar durante la ocurrencia del suceso, de igual manera, se debe realizar una proyección cuantificada de los recursos, tanto humanos como materiales, a utilizar para atender la emergencia. Los planes deben contar con una secuencia coordinada de acciones, delegando responsabilidades que van desde la asignación de tareas a operarios hasta la comunicación de la información a los medios y comunidad en general.

Finalmente, la resolución insta a las empresas a implementar un formato para realizar la evaluación de los daños causados una vez superada la emergencia, así como un análisis posterior al evento con el fin de evaluar la efectividad y retroalimentar los procedimientos descritos en cada uno de los planes. A continuación, se presenta una lista de chequeo para evaluar el cumplimiento de cada uno de los requisitos con respecto a los 8 planes existentes en la empresa.

Tabla 4 Lista de chequeo requisitos Resolución 0154

| Requisitos específicos Resolución 0154 | Cumple | No cumple |
| --- | --- | --- |
| Planes actualizados |  | x |
| Planes participativos |  | x |
| Planes reales y objetivos | x |  |
| Planes específicos | x |  |
| Planes con recursos cuantificados |  | x |
| Planes con cadenas de comunicación | x |  |
| Inventarios | x |  |
| Formato para realizar evaluación de daños |  | x |

Fuente: Elaborada por el autor del documento

### 5.1.3 Oportunidades de mejora:

- Desactualización: como se mencionó anteriormente, los procedimientos existentes fueron elaborados en el año 2009 y desde entonces no se han realizado modificaciones en los mismos, sus actividades no han cambiado e incluso los números registrados en las cadenas de comunicación están desactualizados; por ende, es imperativo llevar a cabo una actualización de los mismos.

- Adaptados a la realidad: como causa de la desactualización, en los mismos no se han incluido los equipos y recursos tanto humanos como materiales que han sido adquiridos por la empresa, los cuales podrían facilitar y hacer más efectivas las labores y actividades que se realizarán en caso de materializarse alguno de los riesgos analizados.

- Reevaluación individual por procesos: usualmente, las actualizaciones y reevaluaciones de los mapas de riesgo se llevaban a cabo en reuniones realizadas por gerencias de área, solamente estando presentes los jefes de proceso; sin embargo, para la realización de este proyecto, se decidió realizar reuniones individuales por proceso, visitando los respectivos puestos de trabajo con el fin de involucrar a cada uno de los empleados en la elaboración de los mismos, y lograr así que los planes fueran más participativos y que desde su concepción, cada quien tuviera clara su responsabilidad.

- Cuantificación de recursos necesarios: la resolución exige que todos los planes de contingencia contengan de manera cuantificada los recursos que serán necesarios para atender el evento, los procedimientos existentes no son específicos y no están totalmente cuantificados.

- Evaluación de daños: la empresa actualmente no cuenta con un formato y/o procedimiento establecido para realizar la evaluación de daños después de que una contingencia suceda; esta labor se realiza de manera empírica.

Tomando como punto de partida los factores previamente nombrados, se procedió a realizar la actualización y reevaluación de mapas de riesgos en la empresa.

## 5.2 ACTUALIZACIÓN Y REEVALUACIÓN DE MAPAS DE RIESGOS

En esta etapa del proyecto se llevó a cabo una revisión y actualización de los mapas de riesgo existentes, teniendo en cuenta las oportunidades de mejora previamente identificadas y siguiendo la metodología establecida por el amb para realizar este procedimiento.

### 5.2.1 Gestión Integral de Riesgos en el amb:

La gestión integral de riesgos en el amb constituye un pilar fundamental dentro de la política que se maneja en la compañía. Esta no solo está enfocada en campañas para lograr la reducción de incidentes y/o accidentes laborales, asegurar el uso de EPPs (elementos de protección personal), generar un clima laborar que incentive el rendimiento del personal, sino que también genera estrategias con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la misión y objetivos organizacionales. Esta establece la metodología para direccionar la organización en caso de presentarse una situación inusual que pueda no solamente afectar la integridad física del personal del amb, sino la continuidad en la prestación del servicio y por ende, la calidad de vida de los habitantes de Bucaramanga y su área metropolitana.

El procedimiento que se utilizó para dar tratamiento de riesgos manejada por la empresa se fundamenta en la interacción de los elementos presentados a continuación:

Figura 7 Elementos principales para la Gestión del Riesgo en el amb

Fuente: Framework procedimiento Administración de Riesgos amb P GG 701-001

- Establecer el contexto: dentro de esta etapa, se llevó a cabo la definición de factores internos y externos que pudieran generar situaciones de riesgo con el fin de enfocar esfuerzos en la mitigación, y de ser posible, eliminación de los mismos. Este contexto fue la base de la identificación, análisis y evaluación de los riesgos.

- Identificar el riesgo: en esta etapa se respondieron las preguntas del qué, cómo y por qué puede surgir una situación que ponga en riesgo el cumplimiento de los objetivos organizacionales, además, se establecieron los efectos y las causas de su ocurrencia. Entre las principales amenazas a tener en cuenta para los sistemas de agua y saneamiento básico se encontraron: Deslizamientos y subsidencias; Flujos de escombros; Inundaciones y avalanchas; Actividad sísmica; Licuación de suelos por sismos; Impacto de olas tsunamigénicas; Productos volcánicos; Huracanes o tormentas; Sequías o déficits hídricos; Explosiones e incendios; Derrames y contaminantes; Fallas en los sistemas de información y problemas de orden público.

- Analizar el riesgo: para ejecutar este paso, fue necesario tener en cuenta los controles existentes con respecto al riesgo; además, se analizó el mismo en términos de consecuencia y probabilidades de ocurrencia teniendo en cuenta los mismos. Para lo anterior, se consideró un rango de impacto y probabilidad que dieron como resultado un nivel estimado de riesgo.

- Valorar el riesgo: este elemento permitió medir la exposición de la organización a los impactos del riesgo, de esta forma los mismos pudieron ser clasificados y organizados; esto le facilitó la identificación de los puntos clave que debían ser atendidos de manera prioritaria.

- Tratamiento del riesgo: finalmente, se llevó a cabo la formulación de planes de acción, teniendo en cuenta la valoración de los riesgos.

- Hacer seguimiento y revisar: esta es una acción que se debe realizar de manera permanente, pues con el fin de proporcionar estrategias de mejoramiento continuo, es necesario realizar una supervisión del Sistema de Gestión de Riesgos y basados en eventos ocurridos, buscar la implementación de acciones que los haga más efectivos.

- Comunicar: Es obligación de la organización informar a todas las partes interesadas el procedimiento usado para tratar los riesgos en la organización.

### 5.2.2 Actualización de Mapas de Riesgo:

Como resultado de la Gestión integral de riesgos y parte del proceso de certificación de la OHSAS 18001, en el año 2010 se realizó la correspondiente elaboración de los mapas de riesgos del amb. Como resultado, se identificaron, evaluaron y clasificaron 37 mapas de riesgo, a los cuales se les formularon estrategias de control y mitigación. A continuación se presenta el formato utilizado (Figura 8.Formato Mapa de Riesgos amb):

Figura 8 Formato Mapa de Riesgos amb.

Fuente: Mapas de riesgos amb F GG 501-007 Rev 2.

Este formato se venía usando desde la formulación de estos planes, sin embargo, con el fin de relacionar directamente los planes de contingencia a los procesos correspondientes; eliminar campos que no hacen parte del procedimiento (por lo cual se encontraban vacíos con frecuencia) y contar con un formato organizado y pulido, se realizaron algunas modificaciones al mismo, dando como resultado el siguiente formato:

Figura 9 Nuevo Formato Mapa de Riesgos amb.

Fuente: Mapas de riesgos amb F GG 501-007 Rev 3.

Los campos a diligenciar son los siguientes:

- Año evaluado: como parte de la Gestión de Riesgos, el responsabilidad del amb llevar a cabo una actualización anual de estos mapas, en este espacio se diligencia la vigencia del mismo.

- Riesgo principal y proceso: el riesgo principal es aquel que abarca todos los riesgos asociados  a un proceso específico.

- Riesgo asociado: aquí se registran los riesgos detallados correspondientes a un proceso.

- Controles existentes: son aquellas actividades que se llevan a cabo con el fin de disminuir la probabilidad de materialización de un riesgo asociado, y por ende, del riesgo principal.

- P: probabilidad de ocurrencia

- I: Impacto. Este se encuentra divido en 5 áreas claves de la organización: E (económico), I (imagen), R (reprocesos), P (personas), MA (medio ambiente).

- Estrategias de control: en esta casilla se debe marca la estrategia que se está desarrollando con respecto al riesgo, estas pueden ser: mitigar, evitar, aceptar pasivamente, transferir, aceptar activamente o reducir, controlar y mitigar.

- Índice: aquí se encuentran dos valores, el IRC que es el índice de riesgo corporativo y el Acumulado.

- Acciones asociadas: estas se encuentran constituidas por acciones que se deben implementar de forma inmediata (plan de contingencia) y acciones en implementación, ejecución o permanentes (proyectos, acciones de mejora, acciones preventivas, acciones correctivas).

Como parte del proyecto, y con el fin de identificar cuáles de estos riesgos requerían de la elaboración de un plan de contingencia, se llevó a cabo la actualización de todos los mapas de riesgo, modificando estrategias de control, planes de acción, controles y dando pie a la creación de nuevos mapas de riesgo.

Este proceso se inició con la identificación de riesgos por procesos mediante la realización de visitas a los puestos de trabajos de cada dueño de proceso del amb (véase anexo B), pues al interior de la empresa ellos son los responsables de llevar a cabo esta tarea. Aplicando como herramienta base las caracterizaciones de cada uno de los procesos, se realizó un análisis detallado de los eventos que, de ocurrir, pudieran alterar el normal desarrollo de las actividades y afectaran el efectivo cumplimiento de los objetivos organizacionales.

Esta etapa fue documentada en el Panorama de Riesgos (véase figura 10. Panorama de riesgos amb), en estos se nombra el riesgo principal, se describen detalladamente los riesgos asociados, se determinan las causas y/o agentes generadores, y finalmente se define el efecto que este puede causar en la organización.

Figura 10 Panorama de riesgos amb.

Fuente: Panorama de riesgos amb F GG 501-007

Como resultado del proceso de identificación, se llevó a cabo la separación del mapa de riesgos correspondiente a la División Electromecánica del acueducto, la cual está compuesta por cuatro procesos (Sección de mantenimiento mecánico, Sección de mantenimiento electromecánico, Comunicación y automatización, y Bombeo Bosconia), anteriormente estos 4 procesos manejaban sus riesgos en un solo mapa, pero se identificaron riesgos principales asociados a cada uno de los procesos, y se decidió realizar un análisis individual. Lo anterior generó la creación de 4 nuevos mapas.

La División de Gestión y humana y Salud Ocupacional manejaban un solo mapa de riesgos, sin embargo, después de realizar un análisis de los mismos, se llegó a la conclusión de que al separarlos se les podría dar un mejor tratamiento y seguimiento a sus controles. De igual forma, se identificaron nuevos riesgos asociados en los procesos de Gestión humana; Seguimiento y Medición; y Prensa y Comunicación; se actualizaron los controles existentes generando nuevas estrategias y acciones inmediatas (véase anexo D)

Posteriormente se realizó un proceso de análisis y evaluación que tuvo como objetivo establecer la probabilidad de ocurrencia de cada uno de los riesgos llevándose a cabo por medio de una combinación de análisis cualitativo y cuantitativo; esto con el fin de obtener una indicación general del nivel de riesgo y así llevar a cabo un análisis más específico.

El análisis cualitativo facilitó la calificación y evaluación de los riesgos, estableciendo escalas numéricas para las consecuencias potenciales (impacto) y la posibilidad de ocurrencia (probabilidad).  Para la calificación de los mismos, se tuvieron en cuenta las fuentes, los factores que aumentan la probabilidad de ocurrencia o que en su defecto la disminuye, y los eventos históricos relacionados con el riesgo previamente identificado.

A continuación se presenta el sistema de calificación pre-establecido en el amb (Tabla 6. Calificación de probabilidad e impacto):

Tabla 5 Calificación de Probabilidad e Impacto

Fuente: Procedimiento Administración de Riesgos amb P GG 701-001

Como resultado, se re-evaluaron todos los mapas de riesgo, así como los creados en el paso anterior, véase cambios en anexo D. Mapas de Riesgo amb.

Para el tratamiento de los riesgos se identificaron diferentes planes, proyectos y acciones para mitigarlos, reducirlos, controlarlos y/o eliminarlos. Se tuvieron en cuenta acciones que fueran efectivas, eficaces y factibles. Las acciones creadas para los diferentes procesos y riesgos, son documentadas en el software manejado por la empresa, en el módulo correspondiente a mejoramiento continuo, dentro de estas se especifican fecha de inicio, fecha de cierre, responsables de ejecución, seguimiento y evaluación, así como el respectivo plan de acción para cada una de las mismas.

Estas estrategias, acciones y planes, se categorizaron dentro de los siguientes 6 propósitos:

- Evitar el riesgo: son aquellas acciones que logran generar cambios de mejora, rediseño o eliminación, generando acciones efectivas sobre las causas de los riesgos, disuadiendo los mismos y por ende, eliminando la materialización del mismo.

- Asumir el riesgo: en este caso, el dueño del proceso acepta las pérdidas que ocasionaría la materialización del riesgo, y toma como respaldo o plan B los planes de contingencia formulados para la situación.

- Aceptar pasivamente: estas se implementan cuando el riesgo de ocurrencia de un evento es tan bajo, que el dueño de proceso y por ende la compañía, decide soportar las consecuencias sin tomar ninguna acción correctiva.

- Transferir: en estas se ven involucrados terceros con quienes se comparte, soporta y asume el riesgo, generalmente a través de contratos previamente realizados.

- Aceptar activamente: estas se ejecutan en aquellas situaciones en donde la probabilidad de ocurrencia del riesgo difícilmente se puede reducir por medio de acciones, por ende, se preparan planes correctivos para implementar en caso de que se materialice el riesgo.

- Reducir, controlar y mitigar: son aquellas que permiten reducir la probabilidad de ocurrencia del riesgo, o en su defecto, minimizan los impactos que el mismo tendría en caso de materializarse.

Dentro de esta etapa, se implementaron nuevos controles en la mayoría de los planes, así como acciones inmediatas. Véase anexo D. Mapas de Riesgo amb (todos los cambios que se realizaron en los mapas de riesgos fueron subrayados).

Finalmente se realizó el seguimiento y control para la vigencia 2014, proceso que debe realizase de manera permanente dentro de la empresa, la actualización y re-evaluación de los mapas de riesgo, se realiza una vez al año, con el fin de que el sistema funcione de manera efectiva y eficaz, contando con estrategias actuales y condiciones reales.

Además, como acción permanente, se realiza seguimiento a través de las acciones correctivas, de mejora, y preventivas monitorizadas a través del software Kawak del acueducto metropolitano de Bucaramanga.  Como herramienta de control adicional, los mapas de riesgo son un punto fundamental a evaluar dentro del cronograma de auditorías internas que se realizan dos veces por año en el amb,  obedeciendo a lo establecido por la norma NTC ISO 9001.

Una vez finalizada esta etapa, se procedió a analizar los resultados de la evaluación de mapas de riesgo con el fin de seleccionar aquellos que requerían de la elaboración de un plan.

## 5.3 ACTUALIZACIÓN Y FORMULACIÓN DE PLANES DE CONTINGENCIA

En esta etapa del proyecto, se analizaron los riesgos, que de materializarse, podrían tener un mayor impacto en la organización y sus usuarios; posteriormente, se identificaron causas e impactos y se procedió a formular los planes para cada uno de los riesgos seleccionados.

### 5.3.1 Priorización de Riesgos:

Dentro de la metodología para clasificar los riesgos previamente identificados, se presentan niveles de riesgo, dados por la multiplicación de la probabilidad de ocurrencia del riesgo por el impacto que el mismo (P*I), para cada situación; esta se muestra en la tabla 6. Clasificación Nivel de Riesgo, está estipulado que a aquellos riesgos sean de “Alto riesgo” (color  rojo), es necesario que se les elabore un plan de contingencia; sin embargo, el amb da autonomía y designa como principales responsables a los dueños de proceso para que sean ellos quienes prioricen los riesgos, teniendo como base mapas de riesgo pero también su experiencia en el cargo y proceso, así como eventos históricos.

Este proceso se realizó con base en dos criterios:

- Criterio 1. Metodología.

Tabla 6 Clasificación Nivel de Riesgo

Fuente: Procedimiento Administración de Riesgos amb P GG 701-001

La resolución insta a que las empresas se centren en aquellos riesgos que de materializarse, interrumpan de manera directa la prestación del servicio, afectando directamente a la comunidad. En el Anexo 2. Mapas de riesgo, se puede ver que hay un total de # riesgos que se clasifican de alto riesgo, sin embargo, no a todos ellos se les elaboró planes de contingencia teniendo en cuenta el criterio número 2 para realizar la priorización de los mismos.

- Criterio 2. Dueños de proceso y experiencias previas.

La empresa da autonomía a los dueños de proceso para que según su criterio determinen cuáles son aquellos riesgos que deben ser atendidos de manera prioritaria. Es por esta razón que aunque algunos de los riesgos que son nombrados en el siguiente numeral no presentan una clasificación de alto riesgo según los criterios (pues si probabilidad de ocurrencia es muy baja), sin embargo, los mismos han sido seleccionados por el alto impacto que pueden causar en la prestación del servicio.

### 5.3.2 Formulación Planes de Contingencia:

La formulación de todos los planes de contingencia que se elaboraron durante el desarrollo de este proyecto, se realizaron a través de visitas presenciales a los puestos de trabajo de cada uno de los jefes de proceso, y adicionalmente, se llevaron a cabo reuniones grupales en algunos casos (véase anexo B, anexo C). Se analizaron los riesgos, se identificaron los impactos que cada uno de estos causarían en caso de ocurrir y se redactaron los planes. Los procedimientos y secuencias de actividades así como los recursos, se formularon con base en eventos previamente ocurridos, recursos con los que cuenta la empresa y en estimaciones realizadas por cada uno de los grupos de trabajo que al final, son los que conocen como funciona cada etapa del proceso.

Todos los planes de contingencia se pueden encontrar en el Anexo E “Manual de Atención de Emergencias y Contingencias del amb”. La estructura de los mismos incluye (en la mayoría de los casos) los siguientes numerales:

- Objetivo

- Alcance

- Responsabilidades

- Definiciones

- Plan de Contingencia

- Notas de Cambio

- Registros

- Anexos

5.3.3 Causas, impactos, objetivo y alcance:

En este numeral, se ilustran las diferentes causas que podrían producir eventos que interrumpan la prestación del servicio, de igual forma, se listan los principales impactos que los mismos podrían tener en la comunidad, la empresa y el medio ambiente. Por último, se describe el objetivo y el alcance de cada uno de los planes.

- Plan de contingencia por falla en el sistema de información móvil – Medidores

Actualmente, la sección de medidores del amb realiza sus operaciones a través de un sistema de información móvil que permite enviar las ordenes de trabajo a los dispositivos móviles con los que cuentan aproximadamente 25 operarios de la empresa asignados a este proceso, estos llevan a cabo tres tipos de tareas: cambio, conexión y retiro de medidores; teniendo en cuenta que el correcto funcionamiento de los medidores es fundamental para una facturación justa, tanto para el suscriptor como para la empresa, es necesario contar con un plan para implementar en el momento en que por alguna falla, ya sea en el software o en el hardware, no se puedan desarrollar las actividades con normalidad.

La no realización de estas tareas, puede incurrir en un impacto económico para la empresa, ya que la alteración de estos elementos se relaciona directamente con los valores facturados a cada uno de los usuarios. De igual forma, puede representar aumentos en los índices de PQR (peticiones, quejas y reclamos) recibidos por el cobro de un servicio mal facturado.

El objetivo primordial de este plan es describir y estandarizar la metodología a seguir, para implementar la operación en modo de contingencia, para asignar las actividades ante fallas en el Sistema de Información Móvil.

El alcance del mismo se enmarca desde el momento en el que se presenta la falla en el sistema que imposibilite la asignación de actividades en línea, hasta el restablecimiento del mismo en el momento de la contingencia.

- Plan de contingencia por falla en el sistema de información móvil – ATD

Al igual que la sección de Medidores, la división de Atención Técnica Domiciliaria del amb también realiza sus operaciones a través este sistema de información móvil. En este caso, se cuenta con aproximadamente 75 empleados que reciben sus órdenes de trabajo a diario, a través de esta plataforma. Ellos llevan a cabo tres tipos de tareas: revisiones especializadas previas, suspensiones y reinstalaciones; por ende, es de vital importancia que exista un plan de respaldo para poner en marcha en el momento en que por alguna falla, ya sea en el software o en el hardware, no se puedan desarrollar las actividades con normalidad.

La materialización de este riesgo afectaría de manera directa la satisfacción y el bienestar de los usuarios, ya que de estas actividades depende en muchos escenarios, la oportuna prestación del servicio de acueducto. De igual forma, puede tener un impacto económico para la empresa, ya que al no realizar las “suspensiones” de manera oportuna, se estaría prestando un servicio sin recibir la retribución económica acordada en el contrato empresa-suscriptor. Adicionalmente, los clientes pueden acudir a términos legales por “negligencia” por parte de la empresa al momento de realizar estas tareas.

El objetivo principal de este plan es describir y estandarizar la metodología a seguir, para implementar la operación en modo de contingencia, para asignar las actividades ante fallas en el Sistema de Información Móvil.

El alcance del mismo se enmarca desde el momento en el que se presenta la falla en el sistema que imposibilite la asignación de actividades en línea, hasta el restablecimiento del mismo en el momento de la contingencia.

- Plan de contingencia para realizar pagos en caso de presentarse falla en el sistema de información comercial SII++ – Tesorería

La división de Tesorería del acueducto sistematiza todas las actividades que realiza a través del sistema de información (Sii++) manejado por la empresa; este cuenta con un módulo específico de pagos, a través del cual se realizan pagos de nómina, pagos a proveedores, contratistas, practicantes y colaboradores. La implementación de este sistema agilizó y redujo las actividades a realiza, sin embargo, una falla en el mismo puede afectar de manera directa la oportuna ejecución de las mismas; por esta razón se elaboró un procedimiento a seguir en caso de presentarse falla en este software.

Por causa de la materialización de este riesgo, se podría presentar una demora en pagos o en su defecto, el no pago de una cuenta pendiente a un proveedor, contratista o empleado, puede causar un impacto negativo y afectar directamente el funcionamiento de todo el proceso que tiene como fin la prestación del servicio de acueducto. Falta de materia prima o mano de obra por incumplimiento de pagos, es uno de los mayores riesgos que se quiere prevenir con la creación de este plan.

El objetivo de este plan es describir y estandarizar la metodología a seguir en modo de contingencia para realizar pagos a proveedores, contratistas y/o trabajadores ante fallas en el Sistema de Información comercial SII++.

El alcance aplica desde el momento en que se presenta la falla en el sistema que imposibilite realizar pagos a proveedores, contratistas y/o trabajadores hasta el restablecimiento del mismo en el momento de la contingencia.

- Plan de contingencia por falla en componentes de la infraestructura tecnológica del Call Center – Servicio al cliente

El call center del amb  cuenta con diferente tipo de equipos que permiten prestar un servicio con alrededor de un 70% de efectividad, en el cual se recibieron en promedio 11.419 llamadas en el año 2014. Este proceso facilita la comunicación usuario-empresa y disminuye la cantidad de personas que se presentan en las instalaciones para resolver dudas, así como los PQR’s (peticiones, quejas y reclamos) que se reciben; sin embargo, debido al volumen de llamadas recibidas (sin tener en cuenta las no atendidas, en la mayorías de casos por falta de personal y equipos), daños en el software o hardware deben ser atendidos de manera inmediata ya que en poco tiempo, se dejan de atender múltiples llamadas que se pueden ver reflejadas en un incremento de trabajo en otros procesos.

Dentro de los impactos encontramos, de forma directa, la suspensión de atención a los usuarios a través del call center, afecta la relación entre la empresa y sus suscriptores, así como la imagen de la misma. Además, la no-eficaz atención de una falla representa una mayor cantidad de trabajo en otros procesos internos, los cuales podrían ser fácilmente resueltos a través de este mecanismo de atención.

El objetivo del plan es Describir y estandarizar el procedimiento a seguir en situaciones contingentes por fallas en alguno de los componentes de la infraestructura tecnológica del Call Center

El alcance de este plan, aplica desde el momento de ocurrencia del evento contingente hasta la retroalimentación de los sistemas de información una vez restablecido el componente afectado.

- Plan de contingencia para realizar recaudos por concepto de acueducto, aseo y alcantarillado en caso de presentarse falla en el sistema de información comercial Sii++ – Cobranzas

A parte de prestar el servicio de acueducto a la ciudad, el amb también se encarga de realizar el recaudo del mismo y adicionalmente, el recaudo del servicio de alcantarillado. Al igual que en los pagos que realiza tesorería, existe un módulo en el sistema de información (Sii++) dedicado específicamente a la recaudación, por ende, es fundamental contar con un plan de respaldo, puesto que en este caso, por ser atención personalizada de servicio al cliente, también se tendría que lidiar con personas esperando para realizar su pago; es por esta razón que este es uno de los planes que cuenta con un tiempo específico para ser activado.

En caso de presentarse falla en el sistema de información y no ser atendido a tiempo, el principal impacto es económico, ya que se estaría dejando de recibir el dinero correspondiente a la prestación del servicio en esta sede, de igual forma, se generaría desorganización en el proceso ya que muchas de sus operaciones se realizan de manera sistematizada. Este efecto se logra disminuir con la aplicación de contingencia, sin embargo, una vez finalizada la misma es necesario realizar actividades extra para actualizar el sistema con las operaciones que fueron realizadas manualmente. De igual forma, se vería afectada la satisfacción de los clientes con respecto a la prestación de servicio al cliente.

El objetivo de este plan es describir y estandarizar la metodología a seguir para implementar la operación en modo de contingencia para obtener el recaudo del Servicio integrado de Acueducto, Alcantarillado y Aseo ante las fallas en el Sistema de Información Comercial.

Su alcance aplica desde el momento en que se presenta la falla en el sistema que imposibilite el recaudo en línea del servicio en las instalaciones del parque del agua, hasta la reanudación del mismo y la verificación en el SIC de los pagos recibidos en el momento de la contingencia.

- Plan de contingencia por ausencia prolongada de servicio de agua mayor a 24 horas – Gestión de la demanda

Por ser el servicio de acueducto fundamental para la calidad de vida de los usuarios, la continuidad en la prestación del mismo es absolutamente necesaria; sin embargo, se presentan situaciones en las que por eventos imprevistos es necesario suspender el servicio, y es en ese momento cuando la existencia de un plan de respaldo es esencial. Aunque los tiempos de restablecimiento del mismo varían dependiendo de qué tan grave son los daños presentados en el sistema, el plan que se formuló para esta situación debe ser aplicado en el momento en que la suspensión del servicio supere las 24 horas, adicionalmente, se debe tener en cuenta la sectorización incluida en el mismo, ya que en la mayoría de los casos las fallas son sectoriales y no globales.

Al 31 de diciembre del año 2014, el acueducto metropolitano de Bucaramanga contaba con alrededor de 239.866 suscriptores y una cobertura poblacional de aproximadamente el 100% en su jurisdicción, es decir, el servicio le es prestado a alrededor de 963.397 personas en los municipios de Bucaramanga, Girón y Floridablanca; por ende, el impacto de la materialización de este riesgo sería alto y muy amplio, ya que entidades tales como hospitales, centros de atención a emergencias, empresas productoras, y la población en general se verían directamente afectadas. Adicionalmente, la puesta en marcha del mismo, representa una inversión mayor para el acueducto pues implica costos de actividades que no hacen parte del normal funcionamiento para la potabilización y distribución del agua.

Este plan tiene como objetivo principal la descripción y estandarización de  los pasos a seguir para atender una contingencia de ausencia del servicio a causa de un daño en el sistema de acueducto.

Su alcance va desde las 24 horas después de ocurrida la suspensión del servicio, hasta el momento en el cual el mismo sea restablecido.

Este plan cuenta con un plan interno de racionalización.

- Plan de contingencia por ausencia de caudal para bombeo o falla de bombeo en Bosconia -  Gestión de la demanda

La ausencia de caudal para tratamiento y/o bombeo es uno de los riesgos con menor probabilidad de ocurrencia, pero si el mismo se materializara, los impactos serían muy fuertes. La planta y el bombeo de Bosconia tratan el agua que proviene del rio Suratá, el cual cuenta con un área aferente de aproximadamente 689km2, y un caudal con una confiabilidad de 95% en la captación de 1980l/s de agua. Sin embargo, el cambio climático, la contaminación y otros factores externos contribuyen al aumento en la variabilidad de los caudales (véase gráfica 3. Caudal disponible 2011-2014 –Rio Suratá), generando inconvenientes en ocasiones por abundancia de agua, y en otras por falta de ella. Adicionalmente, en el plan aquí elaborado, se tienen en cuenta las posibles fallas que se puedan presentar en el sistema de bombeo.

Aunque el amb cuenta con planes de respaldo para suplir la ausencia de caudal en una de las fuentes utilizando las otras, el impacto de este riesgo sigue siendo importante ya que la estrategia a utilizar consiste en racionalizar la prestación del servicio, y realizar una priorización del mismo. Por esta razón, la comunidad en general, incluyendo empresas prestadoras de todo tipo de servicio, públicos y privados se verán afectadas al no poder realizar con normalidad aquellas actividades que impliquen el suministro de agua. Adicionalmente, la ejecución de estas actividades, también representa un gasto económico extra para la empresa, ya que las mismas implican logística con entes tanto internos como externos.

El objetivo de este plan de contingencia es describir y estandarizar la metodología a seguir en caso de presentarse descenso en las fuentes del rio Suratá o fallas mecánicas y/o eléctricas de la estación de bombeo de Bosconia.

Su alcance va desde el momento en que Casa Bombas anuncie al Centro de Control Automatizado de Operaciones la inoperatividad del bombeo y/o ausencia de caudal, hasta el momento en que Casa Bombas informe que el mismo puede ser reiniciado.

- Plan de contingencia por descenso en las fuentes del rio frío – Gestión de la demanda

El rio frío es el encargado de suministrar agua a la planta de tratamiento de Floridablanca, su cuenta aferente es de aproximadamente 11,9km2. Al igual que en las demás fuentes, el tamaño de su caudal varía acorde a los cambios naturales, y por ende, se ve afectado por las alteraciones que sufren los mismos debido a factores externos (véase gráfica 3. Caudal disponible 2011-2014 –Rio frío). El agua proveniente de esta fuente está destinada a abastecer la zona sur del área metropolitana de Bucaramanga, conjuntamente con las otras dos fuentes (a través de sus respectivas plantas), conformando de esta manera el sistema de tratamiento y distribución del triángulo de Bucaramanga-Floridablanca-Girón.

El descenso de agua en esta fuente, afectaría de manera directa a todas las personas que hacen parte de esta red de distribución, causaría un impacto negativo a la empresa debido a los gastos adicionales que se ven representados en la sección “recursos” del plan de contingencia (véase anexo E “Manual de Atención de Emergencias y Contingencias del amb”). Adicionalmente, cuando por razones de fuerza mayor esta planta no puede cumplir con su tarea, es imperativo encender el sistema de bombeo en la planta de Bosconia, lo cual implica un incremento significativo en el costo de energía eléctrica.

Este plan tiene como objetivo describir y estandarizar la metodología a seguir en el caso de presentarse descenso en las fuentes del Río Frio, implementando los racionamientos de agua programados por sector.

De igual forma, el alcance del mismo aplica desde el momento en que el caudal del rio Frío descienda por debajo de los 275 litros por segundo promedio diario, hasta el momento en que el caudal registre valores por encima del mismo límite.

- Plan de contingencia por descenso total o parcial en las fuentes del rio Tona – Gestión de la demanda

Esta fuente es la encargada de suministrar agua a las plantas de La flora y Morrorico, a su vez, las mismas suministran agua tratada a las redes norte, oriente y sur del sistema de distribución de la ciudad. El rio Tona cuenta con una cuenca aferente de una longitud que se aproxima a los 19,4km2 hasta su desembocadura; esta garantiza un caudal confiable de 750 litros por segundo. Al igual que las demás, la variabilidad de su caudal depende de la temporada del año, los efectos colaterales que produce la contaminación y factores afines, (véase gráfica 1. Caudal disponible 2011-2014 –Rio Tona).

Tal como en los casos anteriores, esta situación afectaría directamente a la comunidad a la cual se le suministra agua a través de esa fuente, de igual forma, implica un gasto económico adicional para la empresa (debido a actividades de logística, personal, recursos, entre otros), e indirectamente afecta la economía de las personas que dependen de este servicio para realizar sus labores fuente de ingresos.

El plan correspondiente a este riesgo tiene como objetivo describir y estandarizar la metodología a seguir en el caso de presentarse descenso en las fuentes del Río Tona, implementando los racionamientos de agua programados por sector.

El alcance de este plan aplica desde el momento en el caudal del Río Tona descienda por debajo de los 650+/-50  litros por segundo promedio diario hasta el momento en que el caudal aumente por encima de este límite.

Ilustración 1. Captación sistema Frío
Fuente: autor del documento

Plan de contingencia para la disponibilidad de la infraestructura de la bocatoma Floridablanca -  Captación

Esta bocatoma capta en promedio 530 litros por segundo de agua que es enviada a la planta de Floridablanca, por medio de conducciones, para su adecuado tratamiento de potabilización. Diferentes factores pueden hacer que la infraestructura de la bocatoma ubicada en una fuente quede fuera de funcionamiento; las fuertes lluvias son una de las causas para que se presenten inconvenientes en esta parte de proceso, puesto que las mismas traen consigo diferentes elementos que generan obstrucción en el sistema y por ende, imposibilitan la captación del agua. Debido a la frecuencia con la que solía presentarse esta situación, especialmente en invierno, se han diseñado planes de mantenimiento permanentes, así como mecanismos que facilitan las labores a realizar (véase anexo E “Manual de Atención de Emergencias y Contingencias del amb) para que la misma pueda entrar de nuevo en funcionamiento.

La no captación de agua en este sistema afecta directamente a la comunidad ubicada en la zona sur de la ciudad, puesto que sin agua cruda la planta se ve obligada a suspender el tratamiento. Adicionalmente, si la reparación del daño requiere mucho tiempo, es necesario tomar medidas para prestar el servicio; lo cual requiere sobrecostos de operación para la empresa.

Este plan tiene como objetivo establecer los pasos para el control y reparación de las bocatoma de Floridablanca, asociado al riesgo de no suministrar agua cruda, por no disponibilidad de la infraestructura de la bocatoma del Sistema Frío del acueducto metropolitano de Bucaramanga S.A. ESP.

El alcance del mismo va desde el momento en que sale de operación en forma parcial o total la bocatoma de Floridablanca hasta el momento en que se normaliza su funcionamiento.

- Plan de contingencia para la no disponibilidad de la infraestructura de la aducción del sistema Tona y Sistema Frío – Captación

Ilustración 2. Aducción sistema Tona
Fuente: autor del documento

Estas estructuras están, en su gran mayoría, construidas en concreto reforzado; lo cual hace difícil que se presenten daños estructurales en las mismas. Sin embargo, antecedentes durante los fuertes inviernos presentados en los años 2010, 2011 y durante épocas de lluvias en los años 2013 y 2014, han impulsado la construcción de estructuras adicionales que le brinden más estabilidad a las aducciones, ya que el riesgo latente de colapso se debe, principalmente, a la inestabilidad que adquiere el suelo (por causa de la lluvia), la acumulación de sólidos y el crecimiento de vegetación sobre los canales.

Ilustración 3. Aducción Sistema Frío
Fuente: autor del documento

El daño en la aducción de alguno de los sistemas causaría la suspensión de tratamiento en la planta correspondiente, y por ende, afectaría directamente la prestación del servicio a la comunidad. Es necesario tener en cuenta que aunque estas estructuras se encuentran ubicadas en zonas con una mínima afluencia de personas, se deben tener en cuenta los posibles daños que los mismos puedan causar en sus respectivas ubicaciones.

El objetivo de este plan es establecer los pasos para el control y reparación de las aducciones del Sistema Tona y Sistema Frío, asociado al riesgo de no suministrar agua cruda,  por no disponibilidad de la infraestructura de las aducciones del Sistema Tona y Sistema Frío del Sistema Frío del acueducto metropolitano de Bucaramanga S.A. ESP.

El alcance  de este plan aplica desde el momento en que sale de operación en forma parcial o total la aducción del sistema Tona y sistema Frio hasta el momento en que se normaliza su funcionamiento.

Ilustración 4. Captación Arnania

Ilustración 5. Captación Arnania

Plan de contingencia para la no disponibilidad de la infraestructura de las bocatomas Golondrinas-Arnania – Captación

Fuente: autor del documento

Estas estructuras se encargan de captar el agua que posteriormente será transportada a las plantas de la Flora y Morrorico. Las principales causas para que esta estructura no pueda ser utilizada se debe al taponamiento de las mismas por diferentes tipos de elementos que descienden desde los nacimientos de las fuentes, generalmente, por causa de fuertes lluvias; sin embargo, los planes de mantenimiento permanente han reducido el número de eventos que registran esta situación.

La no disponibilidad de estas dos captaciones afectaría directamente al sector oriental de la ciudad y las personas que allí se encuentran. Forzaría la inmediata suspensión del tratamiento en la planta la flora y Morrorico y haría imperativa la aplicación de un plan b para suplir la necesidad de las personas afectadas.

Este plan se formuló con el objetivo de establecer los pasos para el control y reparación de las bocatomas de Golondrinas o Arnania, asociado al riesgo de no suministrar agua cruda, por no disponibilidad de la infraestructura de la bocatoma del Sistema Tona del acueducto metropolitano de Bucaramanga S.A. ESP.

Así mismo, su alcance aplica desde el momento en que sale de operación en forma parcial o total las bocatomas de Golondrinas o Arnania hasta el momento en que se normaliza su funcionamiento.

- Plan de contingencia para la no disponibilidad de la infraestructura de la bocatoma Surata -  Captación

Ilustración 6. Captación rio Suratá
Fuente: autor del documento

La captación diseñada para el sistema Suratá está en capacidad de captar hasta 2400 litros por segundo, y tiene un sistema especialmente diseñado con compuertas de hierro, la misma permite controlar los niveles de agua del rio y derivar agua de este rio tanto en épocas de invierno como de verano. Debido a su diseño es difícil que la misma presente averías; sin embargo, debido a las grandes obras civiles que se realizan, especialmente la construcción del embalse de Bucaramanga, la misma recibe una gran cantidad de residuos sólidos, razón por la cual se hace imperativo contar con un procedimiento establecido en caso de presentarse algún inconveniente.

Teniendo en cuenta que esta planta no está en funcionamiento las 24 horas del día, pues debido a sus altos costos de funcionamiento, solo se enciende cuando es necesario suplir una necesidad en caso de que las otras plantas no puedan hacerlo, no existe una afectación directa en la comunidad; lo cual da más tiempo para realizar las acciones necesarias para el restablecimiento de la misma; sin embargo, la misma debe presentar una disponibilidad permanente en caso de ser necesaria.

El objetivo de este plan es establecer los pasos para el control y reparación de la bocatoma de Bosconia, asociado al riesgo de no suministrar agua cruda, por no disponibilidad de la infraestructura de la bocatoma del Sistema Surata del acueducto metropolitano de Bucaramanga S.A. ESP.

Este Instructivo aplica desde el momento en que sale de operación en forma parcial o total la bocatoma de Surata hasta el momento en que se normaliza su funcionamiento.

- Plan de contingencia por daño en paso elevado – Mantenimiento Mecánico

Los daños en pasos elevados (véase “definiciones” en el anexo E) son eventos que si bien no se presentan con demasiada frecuencia, tampoco son sucesos extraños. Aunque los daños generalmente no son de gran magnitud, implica la suspensión del servicio a la zona a la cual el mismo le suministra agua; es por esta razón, que se consideró necesaria la elaboración de un procedimiento a seguir en caso de que el riesgo se materialice.

La suspensión de la prestación del servicio de agua potable a la comunidad ubicada en el sector en el cual se presente el daño es el mayor impacto que causaría este evento, sin embargo, teniendo en cuenta que los mismos se encuentran ubicados en sitios con irregularidades topográficas o sobre superficies que impiden la ubicación de una tubería regular, podría llegar a tener un impacto ambiental, esto depende de qué tan grande sea el daño en la infraestructura.

El objetivo con el que se elaboró este plan consiste en la descripción y estandarización de la metodología a seguir en el caso de presentarse daños en los pasos elevados de la red de distribución del amb. S.A ESP.

El alcance del mismo aplica desde el momento en el cual se presente una fuga, rotura o daño del paso elevado por efecto de la naturaleza o del terreno donde se encuentre ubicado hasta la reparación del mismo y su puesta en funcionamiento.

- Plan de contingencia por contaminación Planta Bosconia – Tratamiento

La contaminación en las fuentes de agua es uno de los riesgos de mayor impacto, especialmente en el rio Suratá debido a la actividad minera que se realiza, principalmente, en los municipios de Vetas y California. Tanto grandes empresas extranjeras, como microempresarios de la región realizan actividades de exploración y extracción cuyos residuos terminan siendo potenciales fuentes de contaminación, pues sedimentos, aguas y arenas con altos contenidos de zinc, cianuro y mercurio son vertidos en las fuentes (la Baja, río Vetas), generalmente, sin el tratamiento al cual deberían ser sometidos. Adicionalmente, la actividad ganadera y agropecuaria que se realiza en la región y el ineficiente tratamiento que se le da a las aguas residuales domésticas en municipios como California, Suratá, Charta y Matanza representan una señal de alerta constante que insta al amb a realizar un constate control a la calidad del agua proveniente de la fuente.

El hallazgo de niveles irregulares en las mediciones realizadas periódicamente por el laboratorio de calidad del agua implica la suspensión inmediata del funcionamiento de la planta, por ende, se suspende el servicio al área receptora de la misma. El impacto más grave se presenta en el medio ambiente, dependiendo qué tan alto es el nivel de contaminación, los animales que habitan la zona se pueden ver afectados, de igual forma la flora. Existe, inclusive, un riesgo para las personas que en muchas ocasiones consumen agua proveniente de esta fuente sin ningún tipo de tratamiento de potabilización.

El objetivo de este plan es describir y estandarizar la metodología a seguir en caso de contaminación química o biológica en el rio Suratá.

El alcance va desde el momento en que se detecta contaminación química o biológica en el rio Suratá, imposibilitando así el tratamiento del mismo, hasta el momento en que el agua cruda cumpla con los estándares establecidos en la norma para llevar a cabo su tratamiento.

- Plan de contingencia por contaminación planta La Flora y Plan de contingencia por contaminación planta Morrorico – Tratamiento

En el caso del rio Tona, no existe un riesgo latente por contaminación debido a minería, como sucede en el rio Suratá; sin embargo, existen otros factores de riesgo. La agricultura y ganadería están presentes a lo largo de la región, así como la actividad económica, especialmente la producción de lácteos por la cual Tona es conocido. Estas actividades generan una alta cantidad de desechos residuales que en la mayoría de los casos no reciben el tratamiento adecuado y terminan siendo vertidas en la fuente. Adicionalmente, la cantidad de habitantes en la zona es alta, y muchos de ellos no cuenta con un sistema de recolección de residuos, razón por la cual es común que se presente disposición e incineración a cielo abierto de residuos sólidos. Los deslizamientos por causa del uso inapropiado del agua, es otro factor que contamina la fuente.

El rio Tona será el encargado de llenar el recién construido Embalse de Bucaramanga, por ende, los controles se han aumentado y se están generando estrategias para mejorar la situación con respecto a los factores contaminantes.

La comunidad a la cual se le suministra agua a través de estas dos plantas se verían afectadas por la suspensión del funcionamiento de las mismas. De igual forma, el impacto ambiental también es significativo; una de las principales consecuencias de esta continua contaminación  es la eutrofización, que es básicamente el enriquecimiento excesivo de nutrientes que provocan cambios drásticos en el ecosistema, afectando así la disponibilidad de la fuente. Debido a la gran cantidad de insumos químicos que caen a al rio (utilizados en los procesos agroindustriales), es necesario que durante el proceso de tratamiento del agua se utilice una mayor cantidad de productos para descontaminar el agua y llevarla a niveles aptos, causando así un impacto negativo en la economía de la empresa.

Este plan tiene como objetivo describir y estandarizar la metodología a seguir en caso de contaminación química o Biológica en el rio Tona.

Su alcance va desde el momento en que se detecta contaminación química o biológica en el rio Tona, imposibilitando su tratamiento,  hasta el momento en que el agua cruda cumpla con los estándares establecidos en la norma para llevar a cabo su tratamiento.

- Plan de contingencia por contaminación planta Floridablanca – Tratamiento

En el río frio, los principales factores a tener en cuenta están relacionados con proyectos de infraestructura vial y urbanística que se están realizando en la zona, entre estos el Parque Nacional Regional “Cerro La Judía”; adicionalmente se encuentra el sobreuso de fertilizantes, insumos e insecticidas utilizando durante los procesos de agricultura. El exponencial crecimiento de los asentamientos humanos en la zona es otra fuente de contaminación que adquiere más gravedad cada día, ya que muchos de estos residuos domésticos terminan en las microcuencas de estos ríos.

La suspensión del tratamiento en la planta de Floridablanca afectaría a los usuarios que se encuentran en la zona sur de la ciudad e implicaría encender el bombeo en Bosconia para suplir la necesidad de los mismos, lo cual representa un sobrecosto para la empresa. El medio ambiente también sufre un alto impacto debido a todos los insumos químicos que se aplican en las zonas verdes e indirectamente en el agua.

El objetivo de este plan es describir y estandarizar la metodología a seguir en caso de contaminación química o Biológica en el rio Frío.

El alcance del mismo aplica desde el momento en que se detecta contaminación química o biológica en el rio Frío, imposibilitando su tratamiento,  hasta el momento en que el agua cruda cumpla con los estándares establecidos en la norma para llevar a cabo su tratamiento.

- Plan de contingencia para Emergencias de Cloro – Tratamiento

Se podría decir que las emergencias que se relacionan con el manejo de cloro son uno (si no el más) de los riesgos de mayor cuidado, ya que aunque la probabilidad de ocurrencia de las mismas es mínima, el impacto que causaría no solo afectaría la prestación del servicio de acueducto, sino que pondría en peligro vidas humanas en un área específica en los alrededores de las diferentes plantas de tratamiento. Para la realización de estos planes se requirió la asesoría de un tercero experto en el manejo de cloro, en este caso Brinsa, que es la compañía que provee de este producto al amb; en los planes, se establece paso a paso el procedimiento para controlar la emergencia, ya que los planes de evacuación tanto internos como externos se encuentran detallados en el Plan de emergencias del acueducto metropolitano de Bucaramanga.

La materialización de este riesgo tendría un impacto multilateral en la comunidad, según un estudio realizado por la gerencia de operaciones del amb, la distancia que podría alcanzar la magnitud de la nube de cloro sería de alrededor de 0,5km, poniendo en riesgo la integridad física de más de 1000 personas que se encontrarían en la zona en un día hábil; adicionalmente, ya que el cloro es altamente corrosivo, las pérdidas infraestructurales serían altamente costosas; el mismo estudio calculó un impacto de más de 50.000 millones de pesos. El medio ambiente también sufriría un grave impacto, tanto la flora como la fauna se verían afectadas no solo de manera inmediata, sino con posibles efectos a largo plazo; además de esto, el agua y los suelos se podrían contaminar por causa de derivados del cloro.

Este plan tiene como objetivo describir y estandarizar la metodología a seguir en caso de la materialización de alguno de los riesgos relacionados con el manejo del cloro, identificados en el proceso de Tratamiento que se lleva a cabo en el amb.

El alcance de este plan aplica desde el momento en que se materializa alguno de los riesgos relacionados con el manejo de cloro que imposibilite el tratamiento de agua cruda, hasta el momento en que sea posible restablecer el funcionamiento para cumplir con el objeto del proceso.

- Plan de contingencia en caso de presentarse falla en el Front End del Centro de Control del sistema SCADA – Automatización y Comunicaciones

El sistema SCADA funciona con una gran cantidad de componentes y de igual forma, trabaja en conjunto con diversos softwares; el mismo es fundamental para el efectivo control del proceso de tratamiento y distribución del agua en la ciudad. Aunque existe un procedimiento de manejo manual de tanques, este no permite realizar el control específico y remoto que facilita el SCADA, es por esta razón, que de presentarse falla en el front end del mismo, debe tratar de solucionarse en el menor tiempo posible.

Una falla en el front end que cause la suspensión de funcionamiento del sistema SCADA dificulta la realización de controles de tratamiento, almacenamiento, distribución y en general, la supervisión del efectivo funcionamiento de la red de acueducto.

El objetivo  de este plan es describir y estandarizar la metodología a seguir en modo contingencia, en caso de presentarse falla en el Front End del centro de control del sistema SCADA.

El alcance va desde el momento en que se presenta la falla en el Front End del sistema SCADA que imposibilite el funcionamiento del sistema SCADA-C.C. con el sistema SCADA-Sistema de Comunicaciones, hasta el restablecimiento del mismo.

- Plan de contingencia en caso de presentarse falla en el hardware o software del laboratorio de calibración de medidores – Laboratorio de Calibración de Medidores

El laboratorio de calibración de medidores de agua fría funciona como un proceso interno del amb, sin embargo, el mismo realiza actividades para procesos internos así como actividades externas. Es un laboratorio certificado por la ONAC, por ende, cuenta con medidas tales como duplicidad de equipos y servicio técnico disponible las 24 horas del día; aun así, existen antecedentes de fallas en hardware y software que han causado la suspensión del servicio que este presta. Dentro de su procedimiento, existen límites de tiempo para llevar a cabo las actividades, especialmente para aquellos medidores internos que son parte de un proceso legal, por esta razón es importante contar con un plan de respaldo previamente establecido.

La materialización de este riesgo causaría la suspensión del servicio de laboratorio, lo cual representa una entrada de dinero que no se estaría recibiendo, adicionalmente, implica la realización de un procedimiento para informar a aquellos clientes (tanto internos como externos) que tienen medidores en calibración, puesto que en el contrato que se realiza al iniciar el proceso existen plazos que deben ser cumplidos.

El objetivo de este plan es describir y estandarizar la metodología a seguir para garantizar la prestación del servicio de calibración de medidores de agua potable fría y el cumplimiento de los tiempos acordados con nuestros clientes, en caso de presentarse daños en el Hardware y Software del Laboratorio de Calibración de Medidores del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga S.A E.SP.

Su alcance aplica desde el momento en que se presenta la falla en el hardware o software que impida al Laboratorio de Calibración de Medidores de agua potable fría prestar el servicio, hasta el restablecimiento del mismo en el momento de la contingencia.

- Plan de contingencia para rotura de conducciones – Redes de Distribución

A pesar de que este riesgo solo se ha materializado un par de veces en los últimos 10 años, siempre representa un problema ya que su reparación es un poco lenta y el sector afectado generalmente es grande; es por esta razón que es imperativo contar con un plan para ejecutar en caso de presentarse un evento de este tipo.

La rotura de una conducción implica la suspensión del servicio a la comunidad ubicada en el área a la cual esta le suministra agua, adicionalmente, podría llegar a presentar un peligro para las viviendas cercanas o personas en la zona, pues al romperse la misma se podría afectar físicamente la integridad de los seres humanos; de igual forma, los suelos podrían presentar inestabilidad por el exceso de agua en el área lo cual podría conducir a problemas mayores.

Este plan tiene como principal objetivo describir y estandarizar la metodología a seguir para atender la rotura de una tubería de conducción

Su alcance aplica desde el momento en que se detecta la rotura de una tubería de conducción hasta el momento en que se normaliza su funcionamiento y se restablezca el servicio a los usuarios afectados.

## CONSOLIDACIÓN Y SOCIALIZACIÓN

### 5.4.1 Consolidación:

Una vez elaborados los planes de contingencia, se procedió a realizar su consolidación en un manual denominado “Manual de atención de emergencias y contingencias”, se envió un borrador a cada una de las personas involucradas en su formulación y se realizó una reunión con el Comité de riesgos de la empresa, el cual se encuentra integrado por jefes  de proceso, capacitados en seguridad industrial, pertenecientes a diferentes áreas de la organización (véase anexo F, anexo G); como resultado de ésta labor, surgieron algunas correcciones, recomendaciones y sugerencias con respecto al contenido, éstas fueron tenidas en cuenta para la elaboración del manual final.

En esa misma reunión, el comité consideró pertinente integrar todos los documentos existentes en un manual llamado “Manual de Gestión de Riesgo del amb”, el cual contendría el procedimiento de gestión de riesgo, el plan de emergencia de la organización, el manual de atención de emergencias y contingencias y el plan anticorrupción; sin embargo, teniendo en cuenta que la resolución 0154 del 19 de marzo de 2014, por medio de la cual se dan parámetros para la formulación de planes de contingencia, en su artículo quinto menciona que: “las personas prestadoras de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo deberán reportar los Planes de  Emergencias y Contingencias al Sistema Único de Información –SUI, en el plazo establecido en el inciso anterior (18 meses) y de acuerdo con los formularios, formatos que para tales efectos señale la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios”, en el momento de hacer el reporte a este organismo, se presentará el “Manual de atención de emergencias y contingencias” de manera individual.

Este proceso fue muy enriquecedor ya que se recibieron aportes y sugerencias provenientes de profesionales de las diferentes áreas del conocimiento, esto fortaleció el proceso de consolidación ya que en muchos casos se mejoraron procedimientos y estrategias que al ser vistos y tratados desde otros puntos de vista, pueden resultar más efectivas dando como resultado un proceso más íntegro y eficiente.

### 5.4.2 Socialización:

La etapa de socialización se ejecutó a través de dos reuniones con el comité de riesgo, la primera (véase anexo G) se llevó a cabo con el fin de revisar y analizar el borrador del manual, para someter el mismo a sugerencias, recomendaciones y cambios en general. Una vez se llevaron a cabo las respectivas modificaciones, se realizó una segunda reunión (véase anexo H) en la cual se socializaron los respectivos cambios y se presentó el consolidado del “Manual de Atención de Emergencias  y Contingencias  para el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga”, de igual forma, el mismo fue actualizado en el Software Kawak para que quedara a disposición de todos los empleados del amb. Durante este proceso, el comité resalto el trabajo colectivo realizado por los diferentes equipos de trabajo y la importancia de que durante  el proceso de elaboración se haya involucrado a todas las personas que de una u otra forma tienen algo que ver con los planes de respuesta.

# CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

Tabla 7 Cumplimiento de objetivos

| OBJETIVOS ESPECÍFICOS | CUMPLIMIENTO |
| --- | --- |
| Realizar un diagnóstico de los planes de emergencia y contingencia actuales en el amb frente a los lineamientos establecidos en la resolución 0154 de 2014. | CAPÍTULO 5. NUMERAL 1. Fase de diagnóstico. 5.1.1 Análisis preliminar y comparativo 5.1.2 Requisitos por cumplir 5.1.3 Oportunidades de mejora |
| Actualizar el proceso de gestión integral de riesgos por medio de la actualización de formatos y la re-evaluación de riesgos, utilizando la metodología establecida por el Procedimiento de Administración de Riesgos del amb. | CAPÍTULO 5. NUMERAL 2. Fase de actualización y reevaluación de mapas de riesgos. 5.2.1 Gestión integral de Riesgos en el amb 5.2.2 Actualización de mapas de riesgos |
| Formular los planes de contingencia para cada de uno de los riesgos identificados, tomando como guía los lineamientos establecidos en la resolución 0154 del 19 de marzo de 2014. | CAPÍTULO 5. NUMERAL 3. Fase de actualización y formulación de planes de contingencia. 5.3.1 Priorización de riesgos 5.3.2 Formulación planes de contingencia |
| Consolidar los planes de emergencias y contingencias en un manual de atención de emergencias y contingencias para el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga S.A E.S.P. | CAPÍTULO 5. NUMERAL 4. Fase de consolidación y socialización 5.4.1 Consolidación |
| Socializar el manual de atención de emergencias y contingencias con el comité de Riesgos del amb. | CAPÍTULO 5. NUMERAL 4. Fase de consolidación y socialización 5.4.2 Socialización |

Fuente: Elaborada por el autor del documento

# CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

## 7.1 CONCLUSIONES

- Con la elaboración y consolidación de este manual se dio cumplimiento al artículo 5 de la resolución 0154 del 2014, la cual ordena que todas las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios cuenten con planes de atención a emergencias y contingencias; estableciendo así procedimientos estandarizados y debidamente socializados con las personas involucradas en su ejecución.

- La metodología utilizada durante el desarrollo del proyecto permitió que se realizara un análisis individual por procesos, dando como resultado la identificación de nuevos riesgos potenciales, la creación de nuevos mapas de riesgos, la creación de planes de tratamiento para los mismos y la participación de las personas que hacen parte de las actividades que se realizan en cada área – esto permitió que los planes fueran formulados de una manera real, actual y objetiva.

- La elaboración y consolidación del Manual de Atención de Emergencias y Contingencias le brinda al Acueducto Metropolitano de Bucaramanga S.A E.S.P una herramienta sólida, completa e integra para asegurar que la respuesta ante un evento imprevisto que pueda afectar la prestación del servicio de acueducto sea la más efectiva y que así mismo, disminuya los posibles impactos económicos, sociales, ambientales y organizacionales que el mismo podría causar.

- El proceso se desarrolló teniendo como principal herramienta los lineamientos establecidos por la Resolución 0154 del 19 de marzo del 2014; sin embargo, se tuvo en cuenta la situación actual de la organización, analizando desde los planes de mejora de procesos, incluyendo recursos materiales y humanos, hasta las circunstancias ambientales presentes, los antecedentes y la capacidad de reacción de la compañía; esto con el fin de garantizar la eficacia de su aplicación en caso de ser requerida.

- El acueducto metropolitano de Bucaramanga cuenta con un sistema de gestión de riesgos muy organizado; en el transcurso del año se ejecutan actividades no solo con el fin de cumplir con los requisitos establecidos por la normatividad y los organismos certificadores, sino también con el objetivo de incentivar el establecimiento de estrategias de mejora continua, esto a través de acciones preventivas y de mejoramiento ejecutadas tanto de forma colectiva, como de forma individual. La disposición de cada uno de las personas que participaron en la elaboración de los planes fue un componente clave para la exitosa culminación del presente proyecto.

## 7.2 RECOMENDACIONES

- Es importante que la actualización de planes de contingencia se lleve a cabo periódicamente y que la misma se realice con las personas involucradas en su procedimiento, en las mismas se deben tener en cuenta cambios realizados en los procesos así como la adquisición de nuevos recursos, tanto humanos como materiales; así como los cambios presentados en las condiciones externas a la empresa.

- Es necesario que no solo los dueños de proceso, sino cada uno de los empleados de la organización estén involucrados en estos procedimientos; puesto que en el momento de ponerlos en marcha, se requiere de una coordinación y apropiación de las funciones de cada una de las personas involucradas, para así lograr una ejecución efectiva y eficaz.

- Cada vez que se lleve a cabo la actualización de los mapas de riesgo, es necesario realizar todo el procedimiento de evaluación de los posibles riesgos asociados al proceso; es decir, desde la identificación hasta el tratamiento de los mismos;  y no solamente trabajar sobre los riesgos listados en los diferentes mapas, de esta manera, la empresa podrá contar con un sistema de administración de riesgos basado en mapas reales, objetivos y actuales, acordes a la situación actual de su ambiente.

- Es imperativa la implementación y el diligenciamiento del formato “evaluación de daños posterior al evento” que se elaboró como parte del proyecto, ya que por medio de este se puede evaluar la eficacia de los planes, realizar la retroalimentación de la ejecución de estas actividades y posteriormente, realizar cambios (de ser necesarios) para optimizar los procedimientos que han sido establecidos a partir de este manual.

# BIBLIOGRAFIA

AMB. Manual de calidad. Revisión 12. Bucaramanga. 2014. 4-6p.

ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA. Historia [En línea]. < http://www.amb.com.co/frmInformacion.aspx?inf=20 > [citado el 10 de noviembre de 2014]

ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA. Fuentes del agua [En línea].< http://www.amb.com.co/frmInformacion.aspx?inf=33>.[citado el 02 de junio de 2015].

ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA. Propósito empresarial [En línea]. < http://www.amb.com.co/frmInformacion.aspx?inf=16> [citado el 10 de noviembre de 2014]

AGUILERA, Purificación. Seguridad informática. Editex. 2010. P 13. ISBN: 8497717619

AYUSO, Fernando y RUIZ, Miguel. Planes de emergencia y dispositivos de riesgo previsibles. España. Arán Ediciones. 2010. P 145. ISBN: 8492977019.

AZCUÉNAGA, Luis María. Elaboración de un plan de emergencia en la empresa. España. FC Editorial. 2006. 14-15p. ISBN: 8496169693.

BRAVO, Oscar. SÁNCHEZ, Marleny. Gestión integral de riesgos, tomo II, Ed 1. Bravo & Sanchez, EU. Colombia. 2012.152p.

BUSINESS CONTINUITY INSTITUTE. Training-education. [En línea]. < http://www.thebci.org/index.php/training-education/overview> [citado el 30 de noviembre de 2014]

COLOMBIA. LOS MINISTERIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL, Y DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Resolución 2115 (22, Junio, 2007). Por medio de la cual se señalan características, instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del agua para consumo humano. Diario Oficial. Bogotá D.C. 2007. 4-5p.

COLOMBIA. MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y DESARROLLO. Resolución 0154 (19, marzo, 2014). Por la cual se adoptan los lineamientos para la formulación de los Planes de Emergencia y Contingencia para el manejo de desastres y emergencias asociadas a la prestación de servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo y se dictan otras disposiciones. Diario oficial. Bogotá D.C. 2014.

COLOMBIA. MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y DESARROLLO. Resolución 0154 (19, marzo, 2014). Por la cual se adoptan los lineamientos para la formulación de los Planes de Emergencia y Contingencia para el manejo de desastres y emergencias asociadas a la prestación de servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo y se dictan otras disposiciones. Diario oficial. Bogotá D.C. 2014. 3p.

COMITÉ DIRECTIVO DE CALIDAD, ica. Calidoscopio: para ver la calidad. Bogotá DC. 2008. Edición 2. Código: 00.10.51.08

CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo contencioso administrativo “Demanda contra el Ministerio del Medio Ambiente y Ecopetrol. 13 de Mayo del 2004. P 27-30. Disponible en: http://portal.uexternado.edu.co

CUATRECASAS, Luis. Gestión Integral de la Calidad: Implantación, control y certificación. Barcelona. Profit Editorial. 2010. 86-87p. ISBN: 9788492956920.

EBRAHIM, Alireza. Responsive contingency planning  in supply risk management by considering congestion effects. En: Omega. Marzo, 2014.

Emergencia y Contingencia para el manejo de desastres y emergencias asociadas a la prestación de servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo y se dictan otras disposiciones. Diario oficial. Bogotá D.C. 2014.

FISCHER, Robert; HALIBOZEK, Edward y WALTERS, David. Introduction to Security [Introducción a la seguridad]. USA. Butterworth Heinemann. 2012. ISBN: 978-0-12-385057-7

FONDO DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS-FOPAE. Metodología de análisis de riesgo –documento soporte- Guía para elaborar planes de emergencia y contingencia. Versión 2. Bogotá D.C. Enero, 2014.

GASPAR, Juan. Planes de contingencia: la continuidad del negocio en las organizaciones.2004.18p. ISBN: 84-7978-647-7.

GASPAR, Juan. Planes de contingencia: la continuidad del negocio en las organizaciones.2004.5p. ISBN: 84-7978-647-7.

HERRERO, Rodrigo. Planes de contingencia y su auditoría. Tesis de Ingeniería Industrial. España. Universidad Carlos III de Madrid. 2010. 196 p.

INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional – Requisitos. OHSAS 18001. Bogotá D.C.: El instituto, 2007. 3-5p.

JIMENEZ, Estela. Elaboración de un plan de emergencia: prevención de riesgos laborales. España. Editorial Vértice. 2011. 13p. ISBN: 8499311717

KEENAN JR, William. Inbound Logistics. [online]. The unexpected happens: is your supply chain prepared?[Lo inesperado ocurre: ¿está tu cadena de suministros preparada?]. Diciembre 2006 [citado 13 de Marzo de 2015]. Disponible en: http://www.inboundlogistics.com

Ola invernal activa planes de contingencia energéticos [online]. Bogotá DC. Portafolio.co. 2012 [citado 13 de Marzo de 2015. Disponible en: http://m.portafolio.co/negocios/ola-invernal-activa-planes-contingencia-energeticos?tamano=grande

Población estimada para el año 2015 por el DANE. Boletín Censo general. 2005. DANE:Proyecciones de Población departamentales y municipales por área 2005 - 2020

SEESE, Michael. Scrappy Business Contingency Planning: How to Bullet-proof Your Business and Laugh at Volcanoes, Tornadoes, Locust Plagues, and Hard Drive Crashes. Ed 1. Scrappy About. USA. 2010. 11-12p.

SEESE, Michael. Scrappy Business Contingency Planning: How to Bullet-proof Your Business and Laugh at Volcanoes, Tornadoes, Locust Plagues, and Hard Drive Crashes. Ed 1. Scrappy About. USA. 2010. 16-18p.

THE HARTFORD. Business Continuity Management [Administración de la continuidad en los Negocios]. USA.2008. The Hartford Financial Services Group, Inc 2p.

# ANEXOS

ANEXO A Calidad fisicoquímica y microbiológica promedio mensual del agua tratada red de distribución.

Fuente: Laboratorio Control de Calidad del Agua –amb.

ANEXO B Registro de asistencia para las visitas de actualización de mapas de riesgo y formulación de planes de contingencia.

ANEXO C Registro de asistencia para las reuniones de actualización de mapas de riesgo y formulación de planes de contingencia –Jefes de plantas de tratamiento.

ANEXO D Mapas de Riesgos actualizados.

A continuación se presentan los mapas de riesgos actualizados para la vigencia 2015. Los cambios realizados en los mismos se encuentran subrayados.

Gerencia Comercial

- Mapa de riesgos recaudo y cobranza

- Mapa de riesgos atención técnica domiciliaria

- Mapa de riesgos call center

- Mapa de riesgos clientes potenciales

- Mapa de riesgos facturación

- Mapa de riesgos Laboratorio de calibración de medidores

- Mapa de riesgos de Medidores

- Mapa de riesgos peticiones, quejas y reclamos

- Mapa de riesgos unidad antifraude

Gerencial de Operaciones

- Mapa de riesgos comunicación y automatizaciones

- Mapa de riesgos bombeo Bosconia

- Mapa de riesgos captación

- Mapa de riesgos control de calidad

- Mapa de riesgos disponibilidades

- Mapa de riesgos gestión de la demanda

- Mapa de riesgos mantenimiento electrónico

- Mapa de riesgos mantenimiento mecánico

- Mapa de riesgos tratamiento

- Mapa de riesgos infraestructura

- Mapa de riesgos redes de distribución

Gerencia de Planeación

- Mapa de riesgos estudios y diseños

- Mapa de riesgos gestión ambiental

- Mapa de riesgos nuevos abastecimientos

- Mapa de riesgos recursos hídricos

Gerencia Financiera y de Sistemas

- Mapa de riesgos almacén general

- Mapa de riesgos bienes

- Mapa de riesgos contabilidad

- Mapa de riesgos presupuestos

- Mapa de riesgos servicios administrativos

- Mapa de riesgos sistemas

- Mapa de riesgos tesorería

Gerencia General

- Mapa de riesgos control de gestión

- Mapa de riesgos embalse de Bucaramanga

- Mapa de riesgos gestión humana

- Mapa de riesgos prensa y comunicación

- Mapa de riesgos salud ocupacional

- Mapa de riesgos seguimiento y medición

Secretaría General

- Mapa de riesgos compras

- Mapa de riesgos contratación

- Mapa de riesgos gestión documental

- Mapa de riesgos gestión jurídica

ANEXO E Manual de Atención de Emergencias y Contingencias del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga S.A ESP.

MANUAL DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS

ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A E.S.P

# 1. PLANES DE CONTINGENCIA

Estos planes tienen como principal objetivo describir y estandarizar la metodología a seguir en caso de presentarse una situación de emergencia que imposibilite realizar actividades que afectan directamente la prestación del servicio público.

## 1.1 PROCESOS MISIONALES

### 1.1.1 PLAN DE CONTINGENCIA POR FALLA EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN MÓVIL –MEDIDORES

1. OBJETIVO

Describir y estandarizar la metodología a seguir para implementar la operación en modo de contingencia para asignar las actividades ante fallas en el Sistema de Información Móvil.

2. ALCANCE

Este Instructivo aplica desde el momento en que se presenta la falla en el sistema que imposibilite la asignación de actividades en línea, hasta el restablecimiento del mismo en el momento de la contingencia.

3. RESPONSABILIDADES

Este plan de contingencia es responsabilidad de Jefe de la Sección de Medidores y Auxiliares Administrativos dado que puede presentarse en cualquier momento y requiere implementación inmediata para garantizar la ejecución de actividades.

4. DEFINICIONES

SISTEMA DE INFORMACIÓN COMERCIAL (SII++): Sistema mediante el cual se realizan los procesos de manera automática  - recaudo de la factura integrada de Acueducto, Alcantarillado y Aseo.

SISTEMA DE INFORMACIÓN MÓVIL: Es una plataforma de comunicaciones que permite integrar telefonía (voz y datos) y software para obtener información en línea.

ACTIVIDADES: Reposición de Medidores, Retiro Temporal del medidor para Prueba.

5. PLAN DE CONTINGENCIA

5.1  DESCRIPCION DE LA SITUACION

Falla en el Sistema de Información Móvil por un periodo mayor a 8 horas laborales que impida la asignación de actividades y por ende impida cumplir con el objetivo del proceso.

  - LUGAR DE APLICACIÓN DEL PLAN

El plan se aplicara en las oficinas de la Sección de Medidores del amb. S.A.ESP.

5.3 SISTEMA DE ALERTA, ACTIVACION Y COORDINACION

| Responsables | Cargo | Prioridad de llamada | Celular |
| --- | --- | --- | --- |
| Alirio Blanco Arango | Jefe Sección Medidores | 1 | 3002746494 |
| Jhovanny Suarez Jaimes | Jefe Sección Electrónica | 1 | 3002745349 |
| Miguel Ángel Ortega | Jefe División Sistemas | 2 | 3002746386 |
| Personal Adscrito | Auxiliares Administrativos | 2 | 3002744403 |
| Personal Operativo | Auxiliares Operativos | 3 | Personal Asignado |

- Datos Coordinador Contingencia

| Nombre(s) | Alirio Blanco Arango |
| --- | --- |
| Cargo | Jefe Sección Medidores |
| Teléfono Directo No.1 | 6320220 Ext 245 |
| Celular | 3002746494 |

- Cadena de Llamadas

| No | Nombre | Teléfono | Debe llamar a: |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Auxiliares Administrativos | 3002744403 | 1,4,5 |
| 1 | Alirio Blanco Arango | 3002746494 | 2 |
| 2 | Jhovanny Suarez Jaimes | 3002745349 | 3 |
| 3 | Miguel Ángel Ortega | 3002746386 | NO LLAMA |
| 4 | Auxiliares Operativos | Personal Asignado | NO LLAMA |

5.4.  ACCIONES OPERATIVAS A IMPLEMENTAR

| PASO No. | CARGO | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- |
| 1 | Auxiliares Administrativos | Observan la falla en el sistema de información móvil, si después de 8 horas laborales la falla persiste, informan al Jefe de Sección. |
| 1 | Jefe de Sección Medidores | Notifica al Jefe de la Sección Electrónica sobre la situación y ordena la puesta en marcha del plan de contingencia. |
| 2 | Jefe de Sección Electrónica | Informa al proveedor de la plataforma para identificar la causa del problema, de igual forma, se comunica con la División de sistemas para notificarlos sobre la situación presentada. |
| 3 | Auxiliares Administrativos | Atiende la puesta en marcha del plan de contingencia, se genera el proceso de las actividades (Reposición de medidores, retiro temporal del medidor para prueba) así: Paso 1: Ingreso al Sii++ Paso 2: Clic en la pestaña SIC Paso 3: Seleccionar opción “PQR” Paso 4: Abrir pestaña “Informes” y seleccionar “PQR” Paso 5: Seleccionar “Imp. PQR pendientes (hojas blancas). Paso 6: Imprimir ordenes Una vez realizado el procedimiento anterior, los auxiliares proceden a llamar al personal operativo asignado para las respectivas órdenes. |
| 4 | Auxiliares Operativos | Recogen las órdenes de trabajo impresas, se dirigen al predio, verifican la dirección y ejecutan el trabajo (se informa a la sección de redes, en caso de que sea necesario realizar el cierre de válvulas). Posteriormente, hacen entrega de la orden original a los auxiliares administrativos. |
| 5 | Auxiliares Administrativos | Realizan el descargue manual de las órdenes en el Sii++ y se lleva a cabo el archivo de las mismas. |
| 6 | Jefe de Sección Electrónica | Notifica al Jefe de Sección de Medidores sobre la entrada en funcionamiento del sistema. |
| 7 | Jefe de Sección Medidores | Comunica a los auxiliares administrativos la terminación de la contingencia (estos a su vez, informan al personal operativo) y ordena que se restablezca el funcionamiento normal del proceso utilizando el Sistema de Información Móvil. |

5.5.  RECURSOS

| Tipo | Características | Cantidad |
| --- | --- | --- |
| Recurso Humano | Personal Operativo | 30 personas |
|  | Auxiliares administrativos | 3 personas |
|  | Auxiliares de apoyo | 2 personas |
|  | Ingenieros | 3 personas |
| Telecomunicaciones | Equipos móviles | 28 equipos |
|  | Equipos de Cómputo | 5 |
| Equipos y Herramientas | Formato de Acta Retiro de Medidor F MED 706-002 |  |
|  | Impresoras | 1 |
| Vehículos para transporte personal | Los asignados |  |
| Alimentos para el Personal | Restaurante de Turno | Personal Asignado |

6. NOTA DE CAMBIO

7. REGISTROS

F MED 706-002 Formato Acta Retiro de Medidor

8. ANEXOS

No Aplica

### 1.1.2 PLAN DE CONTINGENCIA POR FALLA EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN MÓVIL – ATENCION TECNICA DOMICILIARIA

1. OBJETIVO

Describir y estandarizar la metodología a seguir para implementar la operación en modo de contingencia para asignar las actividades ante fallas en el Sistema de Información Móvil.

2. ALCANCE

Este Instructivo aplica desde el momento en que se presenta la falla en el sistema que imposibilite la asignación de actividades en línea, hasta el restablecimiento del mismo en el momento de la contingencia.

3. RESPONSABILIDADES

Este plan de contingencia es responsabilidad de Jefe de la División de Atención Técnica Domiciliaria y Auxiliares Administrativos dado que puede presentarse en cualquier momento y requiere implementación inmediata para garantizar la ejecución de actividades.

4. DEFINICIONES

SISTEMA DE INFORMACIÓN COMERCIAL (SII++): Sistema mediante el cual se realizan los procesos de manera automática  - recaudo de la factura integrada de Acueducto, Alcantarillado y Aseo.

SISTEMA DE INFORMACIÓN MÓVIL: Es una plataforma de comunicaciones que permite integrar telefonía (voz y datos) y software para obtener información en línea.

ACTIVIDADES: Suspensiones, Reinstalaciones, Revisión Previa y Revisión Especializada

5. PLAN DE CONTINGENCIA

5.1  DESCRIPCION DE LA SITUACION

Falla en el Sistema de Información Móvil por un periodo mayor a 8 horas laborales.

5.2.  LUGAR DE APLICACIÓN DEL PLAN

El plan se aplicara en las oficinas de la División de Atención Técnica Domiciliaria del amb. S.A.ESP.

5.3.  SISTEMA DE ALERTA, ACTIVACION Y COORDINACION

| Responsables | Cargo | Prioridad de llamada | Celular |
| --- | --- | --- | --- |
| Jolman Lozano Pico | Jefe División ATD | 1 | 3002746473 |
| Jhovanny Suarez Jaimes | Jefe Sección Electrónica | 1 | 3002745349 |
| Miguel Ángel Ortega | Jefe División Sistemas | 2 | 3002746386 |
| Personal Adscrito | Auxiliares Administrativos | 2 | 3002744403 |
| Personal Operativo | Auxiliares Operativos | 3 | Personal Asignado |
| Contratistas | Operarios |  | Personal Asignado |

- Datos Coordinador Contingencia

| Nombre(s) | Jolman Lozano Pico |
| --- | --- |
| Cargo | Jefe División ATD |
| Teléfono Directo No.1 | 6320220 Ext 224 |
| Celular | 3002746473 |

- Cadena de Llamadas

| No | Nombre | Teléfono | Debe llamar a: |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Auxiliares Administrativos | 3002744403 | 1,4,5 |
| 1 | Jolman Lozano Pico | 3002746473 | 2 |
| 2 | Jhovanny Suarez Jaimes | 3002745349 | 3 |
| 3 | Miguel Ángel Ortega | 3002746386 | NO LLAMA |
| 4 | Auxiliares Operativos | Personal Asignado | NO LLAMA |
| 5 | Contratistas | Personal Asignado | NO LLAMA |

5.4.  ACCIONES OPERATIVAS A IMPLEMENTAR

| PASO No. | CARGO | DESCRIPCIÓN |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Auxiliares Administrativos |  | Observan la falla en el sistema de información móvil, si después de 8 horas laborales la falla persiste, informan al Jefe de División. |
| 2 | Jefe de División ATD |  | Notifica al Jefe de la Sección Electrónica sobre la situación y ordena la puesta en marcha del plan de contingencia. |
| 3 | Jefe de Sección Electrónica |  | Informa al proveedor de la plataforma para identificar la causa del problema, de igual forma, se comunica con la División de sistemas para notificarlos sobre la situación presentada. |
| 4 | Auxiliares Administrativos |  | Atiende la puesta en marcha del plan de contingencia, se genera el proceso de las actividades (suspensiones, reinstalaciones, revisiones previas y revisiones especializadas) así: Paso 1: Ingreso al Sii++ Paso 2: Clic en la pestaña SIC Paso 3: Seleccionar opción “PQR” Paso 4: Abrir pestaña “Informes” y seleccionar “PQR” Paso 5: Seleccionar “Imp. PQR pendientes (hojas blancas). Paso 6: Imprimir ordenes Una vez realizado el procedimiento anterior, los auxiliares proceden a llamar al personal operativo y/o contratistas asignados para las respectivas órdenes. |
| 5 | Auxiliares Operativos/Contratistas |  | Recogen las órdenes de trabajo impresas, se dirigen al predio, verifican la dirección y ejecutan el trabajo (se informa a la sección de redes, en caso de que sea necesario realizar el cierre de válvulas). Posteriormente, hacen entrega de la orden original a los auxiliares administrativos. |
| 6 | Auxiliares Administrativos |  | Realizan el descargue manual de las órdenes en el Sii++ y se lleva a cabo el archivo de las mismas. |
| 7 | Jefe de Sección Electrónica |  | Notifica al Jefe de División ATD sobre la entrada en funcionamiento del sistema. |
| 8 | Jefe de División ATD |  | Comunica a los auxiliares administrativos la terminación de la contingencia (estos a su vez, informan al personal operativo) y ordena que se restablezca el funcionamiento normal del proceso utilizando el Sistema de Información Móvil. |

5.5.  RECURSOS

| Tipo | Características | Cantidad |
| --- | --- | --- |
| Recurso Humano | Personal Operativo y Contratistas | 71 personas |
|  | Auxiliares administrativos | 4 personas |
|  | Auxiliares de apoyo | 5 personas |
|  | Ingenieros | 3 personas |
| Telecomunicaciones | Equipos móviles | 78 equipos |
|  | Equipos de Cómputo | 7 |
| Equipos y Herramientas | Formato de suspensión y/o reinstalación F ATD 702-010 |  |
|  | Formato Acta de Revisión Técnica (Previas y Especializadas) F ATD 706-020 |  |
|  | Impresoras | 1 |
| Vehículos para transporte personal | Los asignados |  |
| Alimentos para el Personal | Restaurante de Turno |  |

6. NOTA DE CAMBIO

No Aplica

7. REGISTROS

F ATD 702-010 Formato de suspensión y/o reinstalación

F ATD 706-020 Formato Acta de Revisión Técnica (Previas y Especializadas)

8. ANEXOS

No Aplica

### 1.1.3 PLAN DE CONTINGENCIA PARA REALIZAR PAGOS EN CASO DE PRESENTARSE FALLA EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN COMERCIAL SII++ – DIVISIÓN TESORERÍA

1. OBJETIVO

Describir y estandarizar la metodología a seguir en modo de contingencia para realizar pagos a proveedores, contratistas y/o trabajadores ante fallas en el Sistema de Información comercial SII++.

2. ALCANCE

Este Instructivo aplica desde el momento en que se presenta la falla en el sistema que imposibilite realizar pagos a proveedores, contratistas y/o trabajadores hasta el restablecimiento del mismo en el momento de la contingencia.

3. RESPONSABILIDADES

Este plan de contingencia es responsabilidad del Jefe de la División de Tesorería y los Asistentes Administrativos, dado que puede presentarse en cualquier momento y requiere implementación inmediata para garantizar la ejecución de actividades.

4. DEFINICIONES

SISTEMA DE INFORMACIÓN COMERCIAL (SII++): Sistema mediante el cual se realizan los procesos de manera automática  - recaudo de la factura integrada de Acueducto, Alcantarillado y Aseo.

TRANSFERENCIA VIRTUAL: Consiste en enviar un monto de dinero a un beneficiario de forma electrónica a través de las diferentes entidades financieras, al igual es un medio de pago.

CHEQUE: Título Valor que representa una orden dada por el girador o cuenta habiente contra un banco para que pague una cantidad de dinero a la orden o al portador.

EGRESO: Son todos los costos directos e indirectos y gastos que se presentan por diferentes conceptos.

5. PLAN DE CONTINGENCIA

5.1  DESCRIPCION DE LA SITUACION

Falla en el Sistema de Información Comercial  SII++

5.2. LUGAR DE APLICACIÓN DEL PLAN

El plan se aplicará en las oficinas de la División de Tesorería del amb. S.A.ESP.

5.3 SISTEMA DE ALERTA, ACTIVACION Y COORDINACIÓN

| Responsables | Cargo | Prioridad de llamada |  | Celular |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Genny Cristina Sarmiento Díaz | Jefe División Tesorería | 1 | 3168328794 |  |
| Miguel Ángel Ortega | Jefe División Sistemas | 1 | 3002746386 |  |
| Erika Cristina Duran Tarazona | Asistente Administrativos | 1 | 3123605266 |  |
| Diana Isabel García Mariño | Asistente Administrativos | 1 | 3182530842 |  |
| Rodrigo Joya Arenales | Gerente Administrativo y Financiero | 2 | 3002743411 |  |

- Datos Coordinador Contingencia

| Nombre(s) | Genny Cristina Sarmiento Díaz |
| --- | --- |
| Cargo | Jefe División Tesorería |
| Teléfono Directo No.1 | 6320220 Ext 324 |
| Celular | 3168328794 |

- Cadena de Llamadas

| No | Nombre | Teléfono | Debe llamar a: |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Asistente(s) Administrativo(s) | 3123605266 3182530842 | 1 |
| 1 | Genny Cristina Sarmiento Díaz | 3168328794 | 2,3 |
| 2 | Miguel Ángel Ortega | 3002746386 | NO LLAMA |
| 3 | Rodrigo Joya Arenales | 3002743411 | NO LLAMA |

5.4.  ACCIONES OPERATIVAS A IMPLEMENTAR

5.4.1 Pasos para realizar pagos a proveedores, contratistas y/o trabajadores en cheque cuando se presentan fallas en el Sistema de Información Comercial SII++.

| PASO No. | CARGO | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- |
| 1 | Asistente Administrativo | Observan la falla en el sistema de información comercial e informan al Jefe de División. |
| 2 | Jefe de División Tesorería | Notifica al Jefe de la División de Sistemas sobre la situación y ordena la puesta en marcha del plan de contingencia. |
| 3 | Asistente Administrativo | Atiende la puesta en marcha del plan de contingencia. |
|  |  | Se empieza a llevar un control de recepción de cuentas por pagar en Excel con los siguientes datos: cuenta, beneficiario, valor neto a pagar, Nit y fecha de recibido. |
| 4 | Jefe de División Tesorería | Una vez registrados los datos anteriores, el jefe de División genera las órdenes de pago. |
| 5 | Asistente Administrativo | Posteriormente, se elaboran los cheques a máquina, se diligencia el comprobante de egreso F TE 601-001 y se imprimen los cheques así como los comprobantes. |
| 6 | Jefe de División Tesorería | Revisa que los cheques estén elaborados correctamente para a continuación notificar al Gerente financiero sobre la situación y enviar los cheques para su correspondiente firma. |
| 7 | Gerente Financiero | Firma los cheques y los devuelve a la División de Tesorería. |
| 8 | Asistente Administrativo | Entrega los cheques a los proveedores relacionándolos en el Libro de entrega de cheques. |
| 9 | Jefe de División Sistemas | Notifica al Jefe de la División de Tesorería sobre el restablecimiento del sistema de Información Comercial Sii++ para que esta a su vez notifique a los asistentes administrativos. |
| 10 | Asistente Administrativo | Actualizan el Sii++ con los pagos que se realizaron mientras este no estaba en funcionamiento, con el fin de mantener el consecutivo; notifican al Jefe de División cuando esta actividad ha sido concluida. |
| 11 | Jefe de División Tesorería | Da por terminada la contingencia y autoriza el uso del Sistema nuevamente para realizar los pagos correspondientes. |

5.4.2 Pasos para realizar pagos a proveedores, contratistas y/o empleados por medio de transferencia cuando se presentan fallas en el Sistema de Información Comercial Sii++

| PASO No. | CARGO | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- |
| 1 | Asistentes Administrativos | Observan la falla en el sistema de información comercial e informan al Jefe de División. |
| 2 | Jefe de División Tesorería | Notifica al Jefe de la División de Sistemas sobre la situación y ordena la puesta en marcha del plan de contingencia. |
| 3 | Asistente Administrativo | Atiende la puesta en marcha del plan de contingencia. Se empieza a llevar un control de recepción de cuentas por pagar en Excel con los siguientes datos: cuenta, beneficiario, valor neto a pagar, Nit y fecha de recibido. Posteriormente, por medio del portal virtual del banco, se crea la transferencia. |
| 4 | Jefe de División Tesorería | La Jefe de División revisa la transferencia anteriormente creada y autoriza la dispersión de los recursos al beneficiario. |
| 5 | Asistente Administrativo | Posteriormente, se diligencia el comprobante de egreso F TE 601-001 y se imprimen, así como los comprobantes. |
| 6 | Jefe de División Tesorería | Revisa que los egresos estén elaborados correctamente para a continuación enviarlos al Gerente Financiero para su correspondiente firma. |
| 7 | Gerente Financiero | Firma los egresos y los devuelve a la División de Tesorería. |
| 9 | Jefe de División Sistemas | Notifica al Jefe de la División de Tesorería sobre el restablecimiento del sistema de Información Comercial Sii++ para que esta a su vez notifique a los asistentes administrativos. |
| 10 | Asistente Administrativo | Actualizan el Sii++ con los pagos que se realizaron mientras este no estaba en funcionamiento, con el fin de mantener el consecutivo; notifican al Jefe de División cuando esta actividad ha sido concluida. |
| 11 | Jefe de División Tesorería | Da por terminada la contingencia y autoriza el uso del Sistema nuevamente para realizar los pagos correspondientes. |

5.5.  RECURSOS

| Tipo | Características | Cantidad |
| --- | --- | --- |
| Recurso Humano | Tesorero | 1 personas |
|  | Asistentes administrativos | 2 Personas |
|  | Ingenieros | 1 personas |
| Telecomunicaciones | Equipos móviles | 4 equipos |
|  | Equipos de Cómputo | 3 equipos |
| Equipos y Herramientas | Formato de comprobante de egreso F TE 601-001 | Los necesarios |
|  | Máquina para realizar cheques | 1 |
|  | Impresoras | 1 |
| Vehículos para transporte personal | Los asignados |  |

6. NOTA DE CAMBIO

No Aplica

7. REGISTROS

Comprobante de Egreso F TE 601-001

8. ANEXOS

No Aplica

### 1.1.4 PLAN DE CONTINGENCIA POR FALLA EN COMPONENTES DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL CALL CENTER – SERVICIO AL CLIENTE

1. OBJETIVO

Describir y estandarizar el procedimiento a seguir en situaciones contingentes por fallas en alguno de los componentes de la infraestructura tecnológica del Call Center.

2. ALCANCE

Aplica desde el momento de ocurrencia del evento contingente hasta la retroalimentación de los sistemas de información una vez restablecido el componente afectado.

3. RESPONSABILIDADES

Este plan de contingencia es responsabilidad del dueño del proceso Call Center y del grupo de agentes adscritos al Call Center.

4. DEFINICIONES

AVAYA: Líder mundial en soluciones convergentes y soluciones empresariales de comunicaciones de voz y datos. Para nuestro caso se refiere a la marca de los equipos de comunicaciones del Call Center (Planta Telefónica).

CRM: Software de gestión de campañas del Call Center.

PATCH PANEL: Panel electrónico utilizado en algún punto de una red de datos, normalmente en el cuarto de equipos y montado sobre un Rack de Telecomunicaciones,  donde convergen todos los cables que permiten interconectar los equipos de cómputo, servidores, impresoras entre otros.

PRI: Enlace Primario tipo RDSI, para grandes centrales telefónicas. Se compone de 30 canales B de 64 kbps y un canal de control D de 64 kbps. Físicamente corresponde a un enlace mediante fibra óptica desde la central telefónica del operadora hasta la sede de la empresa.

PUERTO: Interfaz o conexión que permite conectar físicamente diferentes tipos de dispositivos.

RDSI: Red Digital de Servicios Integrados, que proporciona de extrema a extremo conectividad digital, soportando servicios de voz, datos y video.

SII++: Sistema Corporativo

S8300C: Línea de Servidores de voz (Planta Telefónica) de Avaya que permite implementar soluciones empresariales de Voz sobre IP (VoIP) para unificar las infraestructuras de voz y datos en una sola red con alta Calidad de Servicios (Qos).

UPS: Sistema de alimentación ininterrumpida  que se activa cuando la señal de corriente se pierde para evitar que los equipos se apaguen de manera abrupta.

5. DESCRIPCIÓN

El plan de contingencia se implementa a partir de una falla en cualquiera de los componentes de la infraestructura tecnológica del Call Center que pueda ocasionar indisponibilidad total o parcial de la plataforma y del servicio y por lo tanto impida la operación bajo condiciones normales según los objetivos y el alcance del proceso.

Figura No.1. Topología de Red Call Center

Considerando los componentes de la arquitectura se pueden generar problemas a nivel de los siguientes componentes:

- Falla eléctrica

- Falla en Servidor de producción SII++

- Falla en componentes activos de la red de datos

- Falla en Servidor Windows 2003

- Falla en la Base de Datos Oracle 9i

- Falla en Servidor de voz Avaya S8300C

- Falla en enlaces PRI

| TIPO DE FALLA | SISTEMAS AFECTADOS |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SII++ | CRM | Avaya |
| Eléctrica | X | X | X |
| Elementos activos de la red | X | X | X |
| Servidor Producción | X |  |  |
| Servidor Call Center |  | X | X |
| Servidor de Voz Avaya |  |  | X |
| Enlaces Primarios |  |  | X |

Los fallos pueden generarse a diversos niveles de manera que pueden afectar total o parcialmente la infraestructura del Call Center, con los siguientes impactos sobre la operación del servicio.

| SISTEMA AFECTADO | IMPACTO |
| --- | --- |
| SII++ | - No es posible realizar consulta de información - No es posible generar ordenes de trabajo - No es posible ejecutar campañas salientes |
| CRM | - No es posible realizar el registro de información de llamadas en tiempo real - No es posible verificar la existencia de reportes anteriores - No es posible ejecutar campañas salientes |
| AVAYA | - No hay disponibilidad de los recursos de telefonía Avaya |

5.1 Falla Eléctrica

Las fallas eléctricas ocasionan indisponibilidad total de los recursos del Call Center, por consiguiente se cuenta con respaldos con UPS’s, energía regulada y planta eléctrica de emergencia. En los casos en los cuales se presente una inminente falla eléctrica no se tendrá disponibilidad del sistema SII++, CRM ni del sistema de telefonía AVAYA ni ninguna aplicativo asociado a este. En tales casos se procede así:

| PASO No. | CARGO | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- |
| 1 | Profesional Asistente/Auxiliar Administrativo IV | A. Cerrar aplicaciones abiertas: SII++, CRM, Avaya, para evitar sesiones abiertas de usuarios en los servidores y bloqueo de los mismos por uso de licencias. B. Apagar equipos |
| 2 | Auxiliar Administrativo IV | A. Si el servidor de voz avaya mantiene funcionalidad: a. Se dispone de la extensión análoga 263 de avaya configurada en el puesto de trabajo con conexión al puerto de voz V4 b. Un agente realiza conexión en este puesto de trabajo de la misma manera que se realiza con el softphone de avaya y con su correspondiente clave. Si la clave del agente no funciona se utiliza alguna de las claves contingentes (1234, 1235, 1236, 1237, 1238) B. Si el servidor de voz avaya no mantiene funcionalidad a. Se reporta al Jefe División Electromecánica ó al Coordinador de Electrónica para evaluar la necesidad de activar el PBX de contingencia 6457779 desde Telebucaramanga. b. Activada la contingencia las llamadas se empiezan a recibir a través de los teléfonos análogos instalados en cada puesto de trabajo. |
| 3 | Auxiliar Administrativo IV | A. Las llamadas recibidas son registradas en planilla de contingencia F CALL 706-005 B. Según el tipo de llamada y si la información se tienen disponible se proporciona, de lo contrario se adquiere un compromiso o se solicita realizar una nueva llamada en los casos que requieran procesar información en el SII++ Si el reporte es un daño se recepciona y se informa a la central de daños para lo correspondiente gestión. |
| 4 | Profesional Asistente/Auxiliar Administrativo IV | Superado el evento: A. Encender equipos B. Ingresar a aplicativos: SII++, CRM, Avaya softphone C. Retroalimentar sistema CRM con los registros de cada llamada registrada en planilla de contingencia F CALL 706-005 D. Realizar llamadas según compromisos adquiridos E. Generar ordenes de servicio a que haya lugar |
| 5 | Profesional Asistente | Si algún usuario del sistema CRM o de Avaya presenta problemas para acceder a los recursos, se deben liberar las licencias de los correspondientes aplicativos. En el caso del CRM se debe realizar un shutdown y un startup a la base de datos Oracle 9i en Windows 2003 Server Para el caso de avaya se debe liberar el puerto de usuario con el siguiente comando en Avaya Site Administrator (ASA) busyout station xxx release station xxx xxx corresponde a la extensión del agente Los posibles problemas con la red novell y el SII++ se reportan a la División de Sistemas. |

5.2 Falla Sistema de Telefonía Avaya

El sistema de telefonía Avaya es un sistema de comunicaciones de última tecnología bajo protocolos de VoIP, por lo tanto las comunicaciones de voz viajan por la red de datos. Cualquier evento que ocasiona la salida de los elementos activos de la red ocasiona indisponibilidad del servicio de telefonía en toda la empresa incluso en el Call Center.

El sistema de telefonía puede presentar niveles de falla según el origen de la misma

| FALLA | CONTINGENCIA |
| --- | --- |
| Elementos Activos de la Red | Extensión análoga 263 |
| Falla General del Servidor | PBX 6457779 activado desde Tele Bucaramanga |
| Enlace PRI |  |

Según la falla presentada se procede así:

| PASO No. | CARGO | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- |
| 1 | Profesional Asistente/Auxiliar Administrativo IV | A. Se verifica la disponibilidad del servidor de voz S8300 mediante marcación a cualquiera de los PBX 6320220 / 6322000. B. Si el servidor está disponible, uno de los agentes realiza conexión en extensión análoga 263 del punto de voz V4 y continúa con la operación normal. C. Si el servidor no está disponible se informa a la División Electromecánica o a la Coordinación Electrónica para informar del caso y/o solicitar información de impacto de la falla D. Se evalúa con la División Electromecánica/Coordinación Electrónica la necesidad de activar contingencia desde el operador (Tele Bucaramanga) |
| 2 | División Electromecánica / Coordinación Electrónica | E. Evalúan la falla y toman acciones correspondientes para su solución según corresponda. |
| 3 | División Electromecánica / Coordinación Electrónica | F. Si se trata de una falla mayor activa contingencia con Tele Bucaramanga |

5.3 Falla en Otros Recursos

Otros problemas se pueden presentar con la red Novell, el servidor de producción del SII++ y el Servidor Windows 2003 Server del Call Center, Base de Datos Oracle, el Sistema CRM y las terminales telefónicas y/o softphones Avaya.

Los problemas relacionados con la red novell y el SII++ deben ser reportados a la División de Sistemas de Información para su atención.

Los problemas en el Servidor de datos del Call Center afectan la funcionalidad del sistema CRM, intranet del Call Center, sistema de monitoreo BCMS Vu, configuraciones para CTI, Grabación de llamadas, planillas de reporte quejas, backup del sistema CRM y envío automático de correos. Fallas asociadas a estos aspectos y a los terminales telefónicos son reportadas al profesional del Call Center, así:

| PASO No. | CARGO | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- |
| 1 | Auxiliar Administrativo IV | A. Identifica el problema B. Reporta al Profesional del Call Center |
| 2 | Profesional Asistente | A. Evalúa el tipo de problema B. Problemas menores de instalación y configuración de aplicaciones son atendidas y resueltas por el profesional del Call Center. La configuración de aplicaciones se hace de acuerdo a la guía G CALL 701-002 Guía de configuración equipos de computo C. Problemas mayores en Servidor de Datos y Base de Datos Oracle son reportados a la División de Sistemas de Información para el soporte respectivo. D. En caso de requerir la reinstalación de la BD de Datos Oracle se realiza proceso de restauración según Procedimiento P CALL 701-001 y como servidor alternativo, en caso de requerirlo, se puede configurar cualquier de los equipos del Call Center en cuyo caso se elige el de mejores características técnicas. |

6. PLAN DE CONTINGENCIA

6.1  SISTEMA DE ALERTA, ACTIVACION Y COORDINACION

| Tipo Falla | Responsables | Cargo | Celular | Cadena de Llamada |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sistema de Telefonía Avaya | Luis Felipe González Sánchez | Profesional Asistente | 3165280015 | 1 |
|  | Jhovanny Suarez | Coordinador Mantenimiento Electrónico | 3002745349 | 2 |
|  | Jairo Fabián Jaimes | Jefe División Electromecánica | 3102462759 | 3 |
| Eléctrica | Jhovanny Suarez | Coordinador Mantenimiento Electrónico | 3002745349 | 1 |
|  | Jairo Fabián Jaimes | Jefe División Electromecánica | 3102462759 | 2 |
| Sistema de Campañas CRM | Luis Felipe González Sánchez | Profesional Asistente | 3165280015 | 1 |
| SII ++ | Hugo Lopez Helck | Jefe Sección Recursos Informáticos | 3176452299 | 1 |

7.  DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Guía de Instalación y Configuración componentes hardware y software del Call Center G CALL 701-002

Procedimiento para realización de copias de seguridad Bases de Datos Call Center P CALL 701-001

Manuales y documentación técnica del sistema de telefonía Avaya: Avaya Site Administration (ASA), Avaya Announcement Manager, BCMRD Vu Server / Client, Avaya IP Agent, Softphone.

Manuales y documentación técnica Oracle 9i Database Server / Client

Manual técnico del sistema CRM

8. NOTA DE CAMBIO

No Aplica.

9. REGISTROS

F CALL 706-005 Registro de Llamadas en modo contingencia.

10. ANEXOS

Plano Ubicación Puntos de Voz y Datos Call Center.

PLANO DE UBICACIÓN PUNTOS DE VOZ Y DATOS CALL CENTER

### 1.1.5 PLAN DE CONTINGENCIA PARA REALIZAR RECAUDOS POR CONCEPTO DE ACUEDUCTO, ASEO Y ALCANTARILLADO EN CASO DE PRESENTARSE FALLA EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN COMERCIAL SII++ – COBRANZAS

1. OBJETIVO

Describir y estandarizar la metodología a seguir para implementar la operación en modo de contingencia para obtener el recaudo del Servicio integrado de Acueducto, Alcantarillado y Aseo ante las fallas en el Sistema de Información Comercial.

2. ALCANCE

Este Instructivo aplica desde el momento en que se presenta la falla en el sistema que imposibilite el recaudo en línea del servicio en las instalaciones del parque del agua, hasta la reanudación del mismo y la verificación en el SIC de los pagos recibidos en el momento de la contingencia.

3. RESPONSABILIDADES

Este plan de contingencia es responsabilidad de Jefe de la División de Cobranzas, Profesional de control de Bancos y Cajas  pero ha sido diseñado para ser aplicado por cualquiera de los cajeros recibidores (Auxiliares administrativos V) adscritos al Grupo de  Trabajo, dado que puede presente en cualquier momento y requiere implementación inmediata para garantizar el recaudo en  cualquier momento.

4. DEFINICIONES

SISTEMA DE INFORMACIÓN COMERCIAL: Sistema mediante el cual se realizan los procesos de manera automática  - recaudo de la factura integrada de Acueducto, Alcantarillado y Aseo.

SERVIDOR:

Una computadora en la que se ejecuta un programa que realiza alguna tarea en beneficio de otras aplicaciones llamadas clientes, tanto si se trata de un ordenador  central.

RECAUDO EN LINEA:

Recaudo a través del sistema de Información comercial el cual requiere pasar la factura por el escáner (lector de barras).

5. PLAN DE CONTINGENCIA

5.1 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN

Este plan de contingencia se aplicará en el momento en que se presente una falla en el Sistema de Información Comercial Sii++ que impida el recaudo, es necesario tener en cuenta los dos niveles establecidos en el procedimiento.

5.2 LUGAR DE APLICACIÓN DEL PLAN

Este plan se aplicará en las instalaciones de recaudo ubicadas en la Gerencia Comercial del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga S.A ESP.

5.3 SISTEMA DE ALERTA, ACTIVACION Y COORDINACION

| Responsables | Cargo | Prioridad de llamada | Celular |
| --- | --- | --- | --- |
| Auxiliar Admvo. V | Cajero | 0 | Ext 216 |
| Henny Andrea Caballero Martínez | Jefe División Cobranzas | 1 | 300 5510249 |
| Miguel Ángel Ortega | Jefe División Sistemas | 2 | 3002746386 |
| Henry Bustamante | Control caja - Bancos | 2 | 317 6608611 300 4903599 |

- Datos Coordinador Contingencia

| Nombre(s) | Henny Andrea Caballero M. |
| --- | --- |
| Cargo | Jefe División Cobranzas |
| Celular | 300 5510249 |

- Cadena de Llamadas

| No | Nombre | Teléfono | Debe llamar a: |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Auxiliar Administración V - Cajero |  | 1 |
| 1 | Henny Andrea Caballero M. | 300 5510249 | 2 |
| 2 | Miguel Ángel Ortega | 3002746386 | NO LLAMA |

5.4 ACCIONES OPERATIVAS A IMPLEMENTAR

| PASO No. | CARGO | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- |
| 1 | Control Caja - Bancos/ Jefe De División | Para implementar operación en modo contingencia se tienen en cuenta dos (2) posibles niveles de operación según el tiempo de duración de la falla del sistema: Nivel I (1m < t ≤ 15m) Falla del sistema entre 1 y 15 minutos. Se mantendrá la calma de los usuarios, para dar espera a que el sistema de información reanude las funciones. Nivel II (15 m< t > 45m) Falla del sistema entre 15 y mayor de 45 minutos. Notificado por la División de Sistemas la gravedad del daño o falla del sistema con la División encargada del funcionamiento del mismo, se procede a ser entrega del respectivo sello seco a cada cajero, con la planilla de registro F CB 701-016 “PLAN DE CONTINGENCIA” |
| 2 | Cajeros Recibidores | Así mismo se requiere implementar el siguiente procedimiento: a. Cuando el Usuario no cancela la totalidad de la factura se debe calcular mínimo el 60% del valor total de la misma. b. Luego de recibir y verificar el dinero se procede a registrar el código de suscriptor y valor a cancelar (total o parcial) en la planilla F CB 701-016 de PLAN DE CONTINGENCIA. c. Cuando el usuario cancela de modo parcial el valor de la factura, se deberá realizar la observación por escrito tanto en el cupón de pago como en la factura integrada de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, con lapicero, legible y visiblemente el valor cancelado. d. Finalizada la contingencia el cajero hará entrega del sello seco con la planilla F CB 701-016 de PLAN CONTINGENCIA e. Una vez reanudado el sistema cada cajero procede a registrar el pago de la facturada integrada de Acueducto, Alcantarillado y Aseo en el sistema SIC |
| 3 | Jefe División Cobranzas/ Auxiliar administrativo IV | La Jefe de la División de Cobranzas se encarga de recibir de cada cajero el sello seco y la planilla F CB 701-016 de PLAN CONTINGENCIA. Luego procede la secretaria de la División de Cobranzas a realizar la verificación de cada pago en el sistema con lo registrado en la planilla de registro F CB 701-016 PLAN CONTINGENCIA por cada cajero. Una vez se verifique el respectivo pago en el sistema el Jefe de División de Cobranzas diligencia el formato de novedades. Este procedimiento se realizará hasta que se lleve a cabo la reanudación del funcionamiento del Sistema de Información Comercial; entonces, la Jefe de la División Cobranza dará por terminada la contingencia. |

6.2  RECURSOS

| Tipo | Características | Cantidad |
| --- | --- | --- |
| Recurso Humano | Auxiliar administrativo V - Cajero Recibidor | 5 personas |
|  | Secretaria | 1 Persona |
|  | Profesional de apoyo | 1 Persona |
|  | Jefe División | 1 Persona |
|  | Ingenieros | 1 Persona |
| Equipos y Herramientas | Sellos secos | 5 |
|  | Equipos de Computo | 8 equipos |

7. NOTA DE CAMBIO

8. REGISTROS

F CB 701-016 PLAN CONTINGENCIA

Reporte de novedades

9. ANEXOS

No Aplica

## 1.2 PROCESOS OPERACIONALES

### 1.2.1 PLAN DE CONTINGENCIA POR AUSENCIA PROLONGADA DE SERVICIO DE AGUA MAYOR A 24 HORAS – GESTION DE LA DEMANDA

1. OBJETIVO

Describir y estandarizar los pasos para atender una contingencia de ausencia del servicio a causa de un daño en el sistema de acueducto.

2. ALCANCE

Abarca desde las 24 horas después de ocurrida la suspensión del servicio hasta el momento en que este se restablezca.

3. RESPONSABILIDADES

Es responsabilidad del Jefe de la sección de Abastecimientos la aplicación de este instructivo.

4. PLAN DE CONTINGENCIA

4.1 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN

Este plan de contingencia se debe aplicar después de 24 horas ocurrida la suspensión del servicio por ausencia de caudal, tratamiento o fallas en las redes de distribución; hasta el momento en que sea restablecido el servicio.

4.2 LUGAR DE APLICACIÓN DEL PLAN

Este plan se aplicará en los sectores que se encuentren afectados por la suspensión de servicio del servicio.

4.3 SISTEMA DE ALERTA, ACTIVACIÓN Y COORDINACIÓN

| Responsables | Cargo | Prioridad de llamada | Celular |
| --- | --- | --- | --- |
| Operador Bombeo Bosconia | Operador de Turno |  | 3002745850 |
| Operador Centro de Control Automatizado de Operaciones | Operador de Turno | 1 | 3002745759 |
| Jairo Fabián Jaimes Rojas | Jefe División Electromecánica | 2 | 3102462759 |
| Wilson Almeyda Remolina | Jefe División Distribución | 3 | 3102463797 |
| Sandra Milena Reyes | Jefe Sección Redes | 4 | 3002746362 |
| Johanna Chaparro Valero | Jefe Sección Abastecimiento |  | 3002749734 |
| Móvil de Tanques/Móvil de Turno |  |  | 3002803515 |

- Datos Coordinador Contingencia

| Nombre(s) | Johanna Cecilia Chaparro Valero |
| --- | --- |
| Cargo | Jefe Sección Abastecimientos |
| Teléfono Directo No.1 | 6316394 |
| Teléfono Directo No.2 | 6955348 |
| Celular | 3002749734 |

- Cadena de Llamadas

| No | Nombre | Teléfono | Debe llamar a: |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Operador Bombeo Bosconia | 3002745850 | 1, 2 |
| 1 | Centro de Control Automático de Operaciones | 3002745759 | 3 |
| 2 | Jairo Fabián Jaimes Rojas | 3102462759 | 4 |
| 3 | Johanna Chaparro Valero | 3102463797 | 5 |
| 4 | Wilson Almeyda Remolina | 3102463797 | 7 |
| 5 | Sandra Milena Reyes | 3002746362 | 6 |
| 6 | Móvil de Turno | 3002803515 | NO LLAMA |
| 7 | Gerente de Operaciones | 3002745200 | 8 |
| 8 | Gerente General | 3002745300 | NO LLAMA |

4.4 DESCRIPCIÓN DEL PLAN

| PASO N° | RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- |
| 1 | Jefe Sección Abastecimientos amb | Solicita a Cuerpos de Bomberos (Bucaramanga y/o Floridablanca) el apoyo para transportar agua en carro tanques a los sectores que se encuentren afectados por falta de servicio. Dependiendo de la localización del sector asigna el punto de cargue (hidrante). En caso de ser necesario solicita apoyo a la Policía Nacional para el acompañamiento a los Carros de Bomberos. NOTA: La prioridad del suministro es a hospitales, clínicas y centros de salud. |
| 2 | Jefe de Sección Abastecimientos amb | Registra en el formato “F GO 702-005 Planilla control suministro de agua en carro tanque” por contingencia la información correspondiente a la contingencia atendida para posteriormente ser comparada con el Informe Mensual reportado por los cuerpos de bomberos. |
| 3 | Cuerpos de Bomberos | En el caso de recibir solicitudes de servicio de transporte de agua por parte de la comunidad argumentando inconvenientes en el servicio, informan al Jefe de Sección Abastecimiento del amb, para corroborar la información y aprobar suministro y transporte del Agua. En el caso de emergencias como incendios tomaran el agua del hidrante más cercano al sitio de la emergencia. Las solicitudes por afectación invernal y/o emergencia que requieran de manera inmediata el suministro deben contar con autorización previa del amb. |

4.5 RECURSOS

| Tipo | Características | Cantidad |
| --- | --- | --- |
| Recurso Humano | Operadores CCAO | 4 personas |
|  | Ayudantes | 4 personas |
|  | Ingenieros | 3 personas |
|  | Móvil de Tanques | 2 personas |
|  | Móvil de Turno | 2 personas |
|  | Operadores Planta La Flora | 1 personas |
| Telecomunicaciones | Celulares | 16 |
| Equipos y Herramientas | Llaves Tapas de seguridad | 4 |
|  | Llave Cero | 2 |
| Vehículos para transporte personal | Los asignados |  |
| Alimentos para el Personal | Restaurante de Turno | 2 |

5. NOTA DE CAMBIO

“No Aplica”

6. REGISTROS

F CB 702-003 Venta de agua para transportar en Carro tanque

F GO 702-005 Planilla control suministro de agua en carro tanque por contingencia

7.  ANEXOS

“No Aplica”

1.2.2 PLAN DE CONTINGENCIA POR AUSENCIA DE CAUDAL PARA BOMBEO O FALTA DE BOMBEO – GESTION DE LA DEMANDA

1. OBJETIVO

Describir y estandarizar la metodología a seguir en el caso de presentarse descenso en las fuentes del Río Surata o fallas mecánicas y/o eléctricas de la estación de bombeo.

2. ALCANCE

Este Instructivo aplica desde el momento en que Casa Bombas anuncie al Centro de Control Automatizado de Operaciones la inoperatividad del bombeo hasta el momento en que Casa bombas informe al centro de control que se puede iniciar el bombeo.

3. RESPONSABILIDADES

La elaboración y seguimiento de los parámetros contemplados dentro de este plan es responsabilidad del Jefe de Sección de Redes de Distribución y el Jefe de Sección de Abastecimientos.

4. DEFINICIONES

SECTORES AFECTADOS

SECTOR I: 
Distritos: Bienestar, Café Madrid, Los Colorados, La Esperanza, Ferrovías, Angelinos, Estadio, Regadero

SECTOR II:
Distritos: Girón Mayor, Puerta del Sol, San Juan, Angelinos, Los colorados.

SECTOR III:
Distritos: Cañaveral, Malpaso, La Iglesia, Morro bajo, Angelinos, Los Colorados

5. DESCRIPCIÓN PLAN DE RACIONAMIENTO POR AUSENCIA DEL BOMBEO DEBIDO A DIFERENTES CAUSAS

HORARIO: 6:00 A.M a _ P.M  El tiempo del racionamiento dependerá de la cantidad de caudal faltante en la fuente. Se tomara como tiempo mínimo 6 horas.

| No Día | Sector | Distritos |
| --- | --- | --- |
| 1 | I | Bienestar, Café Madrid, Los Colorados, La Esperanza, Ferrovías, Angelinos, Estadio, Regadero |
| 2 | II | Girón Mayor, Puerta del Sol, San Juan, Angelinos, Los colorados |
| 3 | III | Cañaveral, Malpaso, La Iglesia, Morro bajo, Angelinos, Los Colorados |

Nota: Si pasado el tercer día no se ha superado el inconveniente que generó el racionamiento se inicia de nuevo con el Sector I.

6.  PLAN DE CONTINGENCIA

  - DESCRIPCION DE LA SITUACION

Este plan de contingencia aplica desde el momento en que el bombeo Bosconia no pueda ser utilizado debido al descenso en las fuentes del Rio Surata, contaminación de las fuentes, fallas mecánicas o eléctricas de la estación de bombeo hasta el momento en que la eventualidad sea superada

  - LUGAR DE APLICACIÓN DEL PLAN

El plan se aplicara en los sitios en que se encuentran ubicados cada uno de los tanques de almacenamiento y las válvulas de alimentación de los  distritos afectados.

6.3 SISTEMA DE ALERTA, ACTIVACION Y COORDINACION

| Responsables | Cargo | Prioridad de llamada | Celular |
| --- | --- | --- | --- |
| Operador Bombeo Bosconia | Operador de Turno |  | 3002745850 |
| Operador Centro de Control Automatizado de Operaciones | Operador de Turno | 1 | 3002745759 |
| Jairo Fabián Jaimes Rojas | Jefe División Electromecánica | 2 | 3102462759 |
| Wilson Almeyda Remolina | Jefe División Distribución | 3 | 3102463797 |
| Sandra Milena Reyes | Jefe Sección Redes | 4 | 3002746362 |
| Johanna Chaparro Valero | Jefe Sección Abastecimiento |  | 3002749734 |
| Móvil de Tanques/Móvil de Turno |  |  | 3002803515 |

- Datos Coordinador Contingencia

| Nombre(s) | Johanna Cecilia Chaparro Valero |
| --- | --- |
| Cargo | Jefe Sección Abastecimientos |
| Teléfono Directo No.1 | 6316394 |
| Teléfono Directo No.2 | 6955348 |
| Celular | 3002749734 |

- Cadena de Llamadas

| No. | Nombre | Teléfono | Debe llamar a: |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Operador Bombeo Bosconia | 3002745850 | 1, 2 |
| 1 | Centro de Control Automático de Operaciones | 3002745759 | 3 |
| 2 | Jairo Fabián Jaimes Rojas | 3102462759 | 4 |
| 3 | Johanna Cecilia Chaparro Valero | 3002749734 | 5 |
| 4 | Wilson Almeyda Remolina | 3102463797 | 7 |
| 5 | Sandra Milena Reyes | 3002746362 | 6 |
| 6 | Móvil de Turno | 3002803515 | NO LLAMA |
| 7 | Gerente de Operaciones | 3002745200 | 8 |
| 8 | Gerente General | 3002745300 | NO LLAMA |

  - DESCRIPCIÓN DEL PLAN

| PASO No. | CARGO | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- |
| DIA 1 |  |  |
| 1 | Operador de Bombeo | Comunica al Centro de Control de la inoperatividad del Bombeo. |
| 2 | Jefe Abastecimientos | Notifica al Jefe División Distribución que no se puede hacer uso del bombeo y la causa que lo provoca. |
| 3 | Jefe Distribución | Da aviso a los Jefes de sección Redes y Abastecimientos de iniciar Plan de Contingencia. |
| 4 | Operador CCAO | 6:00 a.m Desde el centro de control opera la Válvula de entrada a los tanques Regadero y Bienestar dejándola totalmente cerradas. |
| 5 | Móvil de Tanques | 6:00 a.m Opera en sitio las válvulas de Salida de los tanques Estadio, Regadero, Bienestar y Ferrovías dejándolas totalmente Cerradas. Opera en sitio la válvula que abastece al tanque Betania dejándola totalmente cerrada. |
| 6 | Operador CCAO | Terminado el tiempo de racionamiento desde el centro de control opera la válvula de entrada a los tanques Regadero y Bienestar dejándolas abiertas en el porcentaje necesario para operar normalmente. |
| 7 | Móvil de Tanques | Terminado el tiempo de racionamiento opera en sitio las válvulas de salida de los tanques Estadio, Regadero, Bienestar, Ferrovías y Betania dejándolas abiertas en sus porcentajes de normal funcionamiento. |
| 8 | Móvil de Redes | Terminado el tiempo de racionamiento inicia a desairar las redes del Sector I, por medio de la apertura de hidrantes localizados en el sector. |
| DIA 2 |  |  |
| 9 | Operador CCAO | 6:00 a.m Se inicia suspensión del servicio en el SECTOR III. Desde el centro de control opera la válvula de entrada a los tanques Girón Mayor y Puerta del sol dejándolas totalmente cerradas. |
| 10 | Móvil de Redes | 6:00 a.m Opera en sitio la Válvula de Salida de Puerta del sol a San Juan dejándola totalmente cerrada. Cierra totalmente la válvula de salida al distrito Pta. del sol. Se dirige al Tanque San Juan y opera las válvulas de salida dejándolas totalmente cerradas. |
| 11 | Móvil de Redes | 6:00 a.m Opera en sitio las válvulas de salida de los tanques Estadio, Regadero, Bienestar y Ferrovías dejándolas totalmente abiertas. Opera en sitio la válvula que abastece al tanque Ferrovías dejándola totalmente abierta. |
| 12 | Móvil de tanques | 7:00 a.m Opera en sitio las válvulas de salida del tanque Girón Mayor dejándolas totalmente cerradas. |
| 13 | Operador CCAO | Terminado el tiempo de racionamiento desde el centro de control opera la válvula de entrada a los tanques Girón Mayor y Puerta del sol dejándolas abiertas en el porcentaje de operación normal. |
| 14 | Móvil de Tanques | Terminado el tiempo de racionamiento opera en sitio la Válvula de Salida de Puerta del sol a San Juan dejándola totalmente abierta (confirmar con el Operador Scada). Abre totalmente la válvula de salida al distrito Pta. del sol. Se dirige al Tanque San Juan y opera las válvulas de salida dejándolas abiertas para su operación normal. |
| 15 | Móvil de Tanques | Terminado el tiempo de racionamiento en sitio opera la válvulas de salida de los tanques Girón Mayor y Puerta del sol dejándolas abiertas en el porcentaje de operación normal. |
| 16 | Móvil de Redes | Terminado el tiempo de racionamiento inicia a desairar las redes del Sector II, por medio de la apertura de hidrantes localizados en el sector. |
| DIA 3 |  |  |
| 17 | Operador CCAO | Domingo 26 – 6:00 a.m Se inicia suspensión del servicio en el SECTOR III. Desde el centro de control opera la válvula de entrada a los tanques Malpaso y Cañaveral dejándolas totalmente cerradas. |
| 18 | Móvil de Redes | 6:00 a.m Opera en sitio la Válvula de entrada al Tanque La Iglesia y las Válvula de salida del tanque Morro Bajo hacia el distrito Cañaveral y La Iglesia dejándolas totalmente cerradas. |
| 19 | Operador CCAO | Terminado el tiempo de racionamiento desde el centro de control opera la válvula de entrada a los tanques Malpaso y Cañaveral dejándolas totalmente abiertas para su normal funcionamiento. |
| 20 | Móvil de Tanques | Terminado el tiempo de racionamiento opera en sitio la Válvula de Entrada al Tanque La Iglesia y las Válvulas de salida de los Tanques Malpaso, Morro Bajo hacia el Distrito Cañaveral y La Iglesia dejándolas abiertas para su normal funcionamiento. |
| 21 | Móvil de Redes | Terminado el tiempo de racionamiento inicia a desairar las redes del Sector III, por medio de la apertura de hidrantes localizados en el sector. |
| 22 | Operador de Bombeo | Comunica al Centro de control de la operatividad del Bombeo. |
| 23 | Jefe de Abastecimiento | Notifica al Jefe de División Distribución que se puede hacer uso del bombeo. |
| 24 | Jefe División Distribución | Da aviso a la Alta Gerencia de la terminación del Plan de Contingencia. |

  - RECURSOS

| Tipo | Características | Cantidad |
| --- | --- | --- |
| Recurso Humano | Operadores CCAO | 4 personas |
|  | Ayudantes | 4 personas |
|  | Ingenieros | 3 personas |
|  | Móvil de Tanques | 2 personas |
|  | Móvil de Turno | 2 personas |
|  | Operadores Planta La Flora | 1 personas |
| Telecomunicaciones | Celulares | 16 equipos |
| Equipos y Herramientas | Llaves Tapas de seguridad | 4 |
|  | Llave Cero | 2 |
| Vehículos para transporte personal | Los asignados |  |
| Alimentos para el Personal | Restaurante de Turno | 1 |

7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

No Aplica

8. NOTA DE CAMBIO

9. REGISTROS

F AB 802-003 Planilla de Operación Centro de Control Scada - Observaciones

10. ANEXOS

Descenso de caudal (Hoja de Excel)

1.2.3 PLAN DE CONTINGENCIA POR DESCENSO EN LAS FUENTES DEL RIO FRÍO – SECCIÓN ABASTECIMIENTOS

1. OBJETIVO

Describir y estandarizar la metodología a seguir en el caso de presentarse descenso en las fuentes del Río Frio, implementando los racionamientos de agua programados por sector.

2. ALCANCE

Este Instructivo aplica desde el momento en que el caudal del Río Frio descienda por debajo de los 275 litros por segundo promedio diario hasta el momento en que el caudal aumente por encima de este límite

3. RESPONSABILIDADES

La elaboración y seguimiento de los parámetros contemplados dentro de este Instructivo es responsabilidad de los  Jefes de Sección de Redes y de Abastecimientos.

4. DEFINICIONES

SECTORES AFECTADOS

SECTOR I: (Distritos Bucarica, Ruitoque (suburbano), Florida, Caracolí)

- Barrios Distrito Bucarica: Bucarica, Lagos, Ruitoque Bajo y Ruitoque Golf

- Barrios Distrito Ruitoque: Sport Country Club, Vereda Barbosa, Vereda ruitoque bajo.

- Barrios Distrito Florida: Acacias I y II, Altamira, Altos de Caracolí, altos de Villabel, Aranzoque, Buenos Aires, Cracovia, El Recreo, Escoflor, Estancia campestre, Florida real, Floridablanca, García Echeverry, Jardín limoncito, Lagos II, Limoncito, Los Andes, Monteblanco, Nogales de la Florida, Panorama, Paragüitas, Portal de Castilla, Quintas de la Florida, Santa Coloma, Simón Bolívar, Suratoque, Villa Italia, Villa Jardín, Villa Piedra del sol.

- Barrios Distrito Caracolí: Bosques de La Florida, Caracolí, Los Pirineos y Villa Coram.

SECTOR II: (Villabel Alto, Zapamanga, La Cumbre, El Carmen, Bellavista)

- Barrios Distrito Villabel Alto: Cañaveral Oriental, Colegio Panamericano, Guanata, Lagos I, III, IV y V, Santa María del Lago.

- Barrios Distrito Zapamanga: Altos de villabel, La Libertad, Las Casitas, Los Guayabales, Nuevo Villabel, Santa Ana, Zapamanga I, III, V, VI, VII

- Barrios Distrito La Cumbre: Altos de la Cumbre, Asdesur, Asovisur, Carlos Pizarro, Florida Campestre, La Cumbre, Portal de Santana, Prados del Sur, Villa Alcázar, Villa de La Cumbre, Villareal del sur.

- Barrios Distrito El Carmen: Cerros de las Villas, Ciudad Jardín, El Carmen, El Portal de Israel, Hacienda el Carmen, José A. Morales, Las Villas, Los Laureles, Palmeras, Santa Helena, Urbanización los Rosales, Urbanización el Carmen, Villa Luz.

- Barrios Distrito Bellavista: Altos de Bellavista, Urbanización Bellavista, Urbanización Panorama.

5. DESCRIPCION  PLAN DE RACIONAMIENTO POR FENOMENO DEL NIÑO

HORARIO: 8 A.M. a 8 P.M.

| No. Día | Día | Sector | Distritos | Suscriptores Afectados |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lunes | I | Bucarica, Ruitoque, Florida, Caracolí | 14259 |
| 2 | Martes | II | Villabel alto, Zapamanga, La Cumbre, El Carmen, Bellavista | 16692 |
| 3 | Miércoles | I | Bucarica, Ruitoque, Florida, Caracolí | 14259 |
| 4 | Jueves | II | Villabel alto, Zapamanga, La Cumbre, El Carmen, Bellavista | 16692 |
| 5 | Viernes | I | Bucarica, Ruitoque, Florida, Caracolí | 14259 |
| 6 | Sábado | II | Villabel alto, Zapamanga, La Cumbre, El Carmen, Bellavista | 16692 |
| 7 | Domingo | I | Bucarica, Ruitoque, Florida, Caracolí | 14259 |

Nota: El día lunes se inicia el ciclo con el Sector II y así sucesivamente.

6. PLAN DE CONTINGENCIA

  - DESCRIPCION DE LA SITUACION

Este plan de contingencia aplica desde el momento en que el caudal del rio Frio desciende a 275 lps hasta el momento en que el caudal se estabiliza por encima de los 550 lps.

  - LUGAR DE APLICACIÓN DEL PLAN

El plan se aplicara en los sitios en que se encuentran ubicados cada uno de los tanques 
de almacenamiento y las válvulas de alimentación de los  distritos afectados.

6.3 SISTEMA DE ALERTA, ACTIVACION Y COORDINACION

| Responsables | Cargo | Prioridad de llamada | Celular |
| --- | --- | --- | --- |
| Wilson Almeyda R. | Jefe División Distribución | 1 | 3102463797 |
| Sandra M. Reyes | Jefe Sección Redes | 2 | 3002746362 |
| Johanna Chaparro V. | Jefe Sección Abastecimiento |  | 3002749734 |
| Operador CCAO | Centro de Control Automatizado de Operaciones | 3 | 3002745759 |
| Móvil de Tanques/Móvil de Turno |  |  | 3002803515 |

- Datos Coordinador Contingencia

| Nombre(s) | Johanna Cecilia Chaparro Valero |
| --- | --- |
| Cargo | Jefe Sección Abastecimientos |
| Teléfono Directo No.1 | 6316394 |
| Teléfono Directo No.2 | 6955348 |
| Celular | 3002749734 |

- Cadena de Llamadas

| No | Nombre | Teléfono | Debe llamar a: |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Centro de Control Automático de Operaciones | 3002745759 | 1 |
| 1 | Johanna Cecilia Chaparro Valero | 3002749734 | 2, 3 |
| 2 | Wilson Almeyda Remolina | 3102463797 | 5 |
| 3 | Sandra Milena Reyes | 3002746362 | 4 |
| 4 | Móvil de Turno | 3002803515 | 0 |
| 5 | Gerente de Operaciones | 3002745200 | 6 |
| 6 | Gerente General | 3002745330 | NO LLAMA |

6.4.  ACCIONES OPERATIVAS A IMPLEMENTAR

| PASO No. | CARGO | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- |
| 1 | Jefe Abastecimientos | Notifica al Jefe División Distribución el descenso del caudal del Río Frio a 275 lps. |
| 2 | Jefe Distribución | 5:00 a.m Da aviso a los Jefes de sección Redes y Abastecimientos de iniciar Plan de Contingencia día I |
| 3 | Operador Planta Florida | 6:00 a.m Regula la conducción Florida – Malpaso a 10 vueltas, a los tanques Bucarica y Caracolí. |
| 4 | Jefe Sección Abastecimientos | 6:00 a.m Solicita al Coordinador de Mantenimiento Eléctrico el encendido del Bombeo Villabel. El tanque Villabel se alimentara desde el Tanque Malpaso |
| 5 | Operador Planta Florida | 8:00 a.m Cierra la salida de distribución al distrito Florida |
| 6 | Operador Planta Florida | 8:00 p.m Abre la salida de distribución al Distrito Florida, la salida a los Tanques Bucarica y Caracolí |
| 7 | Operador Planta Florida | 11:00 pm Abre totalmente la conducción Florida - Malpaso |
| 8 | Móvil de Turno | 11:00 pm Inicia desairado de los distritos Florida, Bucarica y Caracolí |
| 9 | Jefe Abastecimientos | Notifica al Jefe División Distribución que continúa el descenso del caudal del Río Frio a 275 lps. |
| 10 | Jefe Distribución | 5:00 a.m Da aviso a los Jefes de sección Redes y Abastecimientos de iniciar Plan de Contingencia día II |
| 11 | Operador Planta Florida | 6:00 a.m Cierra totalmente la conducción Florida - Malpaso |
| 12 | Operador Centro Automatizado de Control | 6:00 a.m Cierra la válvula de entrada al tanque el Carmen. Cheque el Nivel del Tanque el Carmen, cuando este llegue a 1 mt suspende el bombeo hacia la Cumbre |
| 13 | Operador Planta Florida | 7:00 p.m Abre en forma lenta la conducción Florida – Malpaso hasta alcanzar la totalidad de su apertura. |
| 14 | Operador Centro Automatizado de Control | 8:00 p.m Abre la válvula de entrada al tanque el Carmen. Cheque el Nivel del Tanque el Carmen, cuando este llegue a 2 mt inicia bombeo hacia La Cumbre. Chequea Niveles de los Tanques Villabel alto y Bellavista |
| 15 | Móvil de Turno | 11:00 pm Inicia a desairar los distritos El Carmen, La Cumbre, Villabel Alto y Bellavista |
| 16 | Jefe Abastecimientos | Notifica al Jefe División Distribución que el caudal del Río Frio se encuentra normal en 550 lps. |
| 17 | Jefe Distribución | Da aviso a los Jefes de sección Redes y Abastecimientos para terminar plan de contingencia. Da aviso al Gerente de Operaciones de la terminación de la Contingencia. |

6.5.  RECURSOS

| Tipo | Características | Cantidad |
| --- | --- | --- |
| Recurso Humano | Operadores CCAO | 4 personas |
|  | Ayudantes | 4 personas |
|  | Ingenieros | 3 personas |
|  | Móvil de Tanques | 2 personas |
|  | Móvil de Turno | 2 personas |
|  | Operadores Planta La Flora | 1 personas |
| Telecomunicaciones | Telefonía Móvil | 16 equipos |
| Equipos y Herramientas | Llaves Tapas de seguridad | 4 |
|  | Llave Cero | 2 |
| Vehículos para transporte personal | Los asignados |  |
| Alimentos para el Personal | Restaurante de Turno |  |

7.  DOCUMENTOS DE REFERENCIA

No Aplica

8. NOTA DE CAMBIO

9. REGISTROS

F AB 802-003 Planilla de Operación  Centro de Control SCADA - Observaciones

10. ANEXOS

Descenso de caudal (excel)

### 1.2.4 PLAN DE CONTINGENCIA POR DESCENSO TOTAL O PARCIAL EN LAS FUENTES DEL RIO TONA – SECCIÓN ABASTECIMIENTOS

1. OBJETIVO

Describir y estandarizar la metodología a seguir en el caso de presentarse descenso en las fuentes del Río Tona, implementando los racionamientos de agua programados por sector.

2. ALCANCE

Este Instructivo aplica desde el momento en el caudal del Río Tona descienda por debajo de los 650+/-50  litros por segundo promedio diario hasta el momento en que el caudal aumente por encima de este limite

3. RESPONSABILIDADES

La elaboración y seguimiento de los parámetros contemplados dentro de este Instructivo es responsabilidad de los  Jefes de Sección de Redes y de Abastecimientos.

4. DEFINICIONES

SECTORES AFECTADOS

SECTOR I: (Distrito Tejar)

- Barrios Distrito Tejar: Altoviento I y II, Bosques del Cacique, Caldas, El tejar,  Guayacanes I, II, III, Fátima, Miradores de Fátima, Palmeras del Cacique, Pedregosa, Prados de Fátima, Quintas del Cacique, Santa Bárbara, Tenza.

SECTOR II (Cabecera, Pan de Azúcar y Reposo)

- Barrios Distrito Pan de Azúcar: Altos de Pan de Azúcar, Altos del Lago, Bajos de Pan de Azúcar, Cabecera Parque, Lagos del Cacique y Conjuntos, Los Cedros, Pan de Azúcar.

- Barrios Distrito Cabecera: Alpes, Altos de Cabecera, Altos de Terrazas, Álvarez, Cabecera del Llano, Jardín, La Floresta, Las Américas, Terrazas.

- Barrios Distrito Reposo: Alares, Altos del Cacique, Altos del Lago, Arrayanes, Balcón de Alares, Belencito, Cerros de las Villas, El Oasis, Hacienda San Juan, La Castellana, Las Villas, Miradores del Reposo,  Reposo, San Bernardo, San Expedito, Santa Fe, Santa Helena, Santa Inés, La Trinidad, Villas de San Pedro, Zapamanga I, II, IV, V.

SECTOR III (L Flora, Buenos Aires, Miraflores I y II, Vegas de Morrorico)

- Barrios Distrito La Flora: Albania, Aptos Fiscales, Batallón Ricaute, Cantabria, El Diviso, La Malaña, Los Pinos, Los Sauces, Morrorico,  tejados.

- Barrios Distrito Buenos Aires: Buena Vista, Buenos Aires.

- Barrios Distrito Miraflores I y II: Miraflores, Limoncito

- Barrios Distrito Vegas de Morrorico I y II: El Diviso, Vegas de Morrorico

SECTOR IV (Distrito Norte occidental)

Barrios: San Alonso, Universidad; UIS, Quinta Brigada, Batallón Caldas.

SECTOR V  (Distrito Norte Oriental)

Barrios: Mejoras Públicas, Prado, Sotomayor, Campestre, Cabecera, Galán, Aurora, Alpes

5. DESCRIPCION DEL PLAN DE RACIONAMIENTO POR DESCENSO DEL RIO TONA

HORARIO: 6 A.M. a _ P.M.  El tiempo de duración del racionamiento estará condicionado a la cantidad de caudal faltante en la fuente. Se tomara como tiempo Mínimo 6 Horas.  Ver Anexo 1.

| No. Día | Día | Sector | Distritos | Suscriptores Afectados |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lunes | I | Tejar | 8983 |
| 2 | Martes | II | Cabecera, Pan de Azúcar, Reposo | 9258 |
| 3 | Miércoles | III | Buenos Aires, La Flora, Miraflores I y II, Vegas de Morrorico | 4525 |
| 4 | Jueves | IV | Norte occidental | 8100 |
| 5 | Viernes | V | Norte oriental | 7260 |
| 1 | Sábado | I | Tejar | 8983 |
| 2 | Domingo | II | Cabecera, Pan de Azúcar, Reposo | 9258 |

Nota: El día lunes se inicia el ciclo con el Sector III y así sucesivamente.

6. PLAN DE CONTINGENCIA

  - DESCRIPCION DE LA SITUACION

Este plan de contingencia aplica para dos situaciones:

    - Desde el momento en que el caudal del rio Tona desciende a 650+/-50 lps hasta el momento en que el caudal se estabilice por encima de este valor.

    - Desde el momento en que exista ausencia total del caudal.

  - LUGAR DE APLICACIÓN DEL PLAN

El plan se aplicara en los sitios en que se encuentran ubicados cada uno de los tanques de almacenamiento y las válvulas de alimentación de los  distritos afectados y en los hidrantes autorizados para su uso en este plan.

6.3 SISTEMA DE ALERTA, ACTIVACION Y COORDINACION

| Responsables | Cargo | Prioridad de llamada | Celular |
| --- | --- | --- | --- |
| Wilson Almeyda | Jefe División Distribución | 1 | 3102463797 |
| Sandra Reyes | Jefe Sección Redes | 2 | 3002746473 |
| Johanna Chaparro | Jefe Sección Abastecimiento |  | 3002749734 |
| Operador CCAO | Centro de Control Automatizado de Operaciones | 3 | 3002745759 |
| Carlos Oviedo | Profesional Asistente (Gestión Integral de Redes) |  | 3002808759 |
| Luis Infante | Móvil de Sectorización |  | 300235107 |
| Móvil de Tanques/Móvil de Turno | Personal asignado |  | Personal Asignado |

- Datos Coordinador Contingencia

| Nombre(s) | Johanna Cecilia Chaparro Valero |
| --- | --- |
| Cargo | Jefe Sección Abastecimientos |
| Teléfono Directo No.1 | 6316394 |
| Teléfono Directo No.2 | 6955348 |
| Celular | 3002749734 |

- Cadena de Llamadas

| No | Nombre | Teléfono | Debe llamar a: |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Centro de Control Automatizado de Operaciones | 3002745759 | 1 |
| 1 | Johanna Cecilia Chaparro Valero | 3002749734 | 2, 3,4 |
| 2 | Wilson Almeyda Remolina | 3102463797 | 7 |
| 3 | Sandra Milena Reyes | 3002746362 | 5 |
| 4 | Carlos Oviedo | 3002808759 | 6 |
| 5 | Móvil de Tanques/Móvil de Turno | Personal Asignado 3002803575 | NO LLAMA |
| 6 | Móvil de Sectorización | 300235107 | NO LLAMA |
| 7 | Gerente de Operaciones | 3002745200 | 8 |
| 8 | Gerente General | 3002745330 | NO LLAMA |

6.4.  ACCIONES OPERATIVAS A IMPLEMENTAR

6.4.1  Descenso del Caudal del Rio Tona por debajo de 650+/-50 lps

| PASO No. | CARGO | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- |
| 1 | Jefe Abastecimientos | Notifica al Jefe División Distribución el descenso del caudal del Río Tona por debajo del límite establecido. |
| 2 | Jefe Distribución | 5:00 Da aviso a los Jefes de sección Redes y Abastecimientos de iniciar Plan de Contingencia para el día 1 - Racionamiento en el Sector I (Distrito Reposo) |
| 3 | Móvil de Redes | 6:00 a.m Cierran Válvula de guarda de la reguladora de Aromáticas |
| 4 | Operador CCAO | Controla con más frecuencia el nivel del Tanque Tejar haciendo uso de la válvula de la Palma. |
| 5 | Móvil de Redes | Concluido el tiempo de racionamiento, abren la válvula de guarda de la reguladora de Aromáticas |
| 6 | Operador CCAO | Coordina con el Móvil de turno, la operación de Aromáticas |
| 7 | Móvil de Redes | Inician a desairar las redes del Distrito |
| 8 | Jefe División Distribución | 5:00 a.m Da aviso a los Jefes de sección Redes y Abastecimientos de Iniciar Plan de contingencia para el día 2 - Racionamiento en el Sector II (Distritos Tejar, Pan de Azúcar, Miraflores y Buenos Aires) |
| 9 | Operador CCAO | 6:00 a.m Desde el centro de control regula la válvula de control (La Palma) del Tanque Tejar al 5% de apertura. |
| 10 | Móvil de Redes | 6:00 a.m Cierran la válvula de salida del Tanque Tejar al Distrito 6:20 a.m Cierran la válvula de alimentación al Tanque Pan de Azúcar ubicada en el Barrio Albania |
| 11 | Operador Planta La Flora | 7:00 a.m Cierra las válvulas de alimentación a los Tanques Buenos Aires y Miraflores |
| 12 | Móvil de Redes | Concluido el tiempo de racionamiento Abre la válvula de alimentación al Tanque Pan de Azúcar ubicada en el Barrio Albania. Posteriormente Abren la válvula de salida del Tanque Tejar al Distrito. |
| 13 | Operador Planta La Flora | Concluido el tiempo de racionamiento Abre las válvulas de alimentación a los Tanques Buenos Aires y Miraflores |
| 14 | Operador CCAO | Concluido el tiempo de racionamiento Abre la válvula de control (La Palma) del Tanque Tejar según requerimientos de operación. |
| 15 | Móvil de Redes | Inician a desairar las redes del distrito. |
| 16 | Jefe División Distribución | 5:00 a.m Da aviso a los Jefes de sección redes y abastecimientos de Iniciar Plan de contingencia para el día 3 - Racionamiento en el Sector III (Distritos Cabecera y La Flora) |
| 17 | Móvil de Redes | 6:00 a.m Cierra la válvula de salida del Tanque Cabecera. 6:30 a.m Cierra la válvula de alimentación al Distrito La Flora. |
| 18 | Operador Planta la Flora | Durante la operación controla el nivel del Tanque La Flora usando la válvula de alimentación al Tanque Norte alto. |
| 19 | Operador CCAO | Monitorea con mayor frecuencia el Nivel de los Tanques la Flora y Norte Alto. |
| 20 | Móvil de Redes | Concluido el tiempo de racionamiento abre la válvula de alimentación al Distrito La Flora. Posteriormente abre la válvula de salida del Tanque Cabecera |
| 21 | Móvil de Redes | Inician a desairar las redes del Distrito Cabecera y La Flora |
| 22 | Jefe División Distribución | 5:00 a.m Da aviso a los Jefes de Sección Redes y Abastecimientos de Iniciar Plan de contingencia para el día 4 - Racionamiento en el Sector IV (Distrito Norte, Zona Norte) |
| 23 | Móvil de Redes | 6:00 a.m Cierran la válvula de salida de 10” del Tanque Norte Bajo que alimenta la zona norte del distrito. |
| 24 | Operador CCAO | Durante la operación controla el nivel del Tanque Norte Bajo. Opera la válvula que comunica al Tanque Norte alto con el Tanque Norte bajo según requerimientos de operación. |
| 25 | Móvil de Redes | Concluido el tiempo de racionamiento Abre la válvula de salida de 10” del Tanque Norte Bajo que alimenta la zona Norte del Distrito. Posteriormente inician a desairar las redes del Distrito en los Barrios San Alonso y la Universidad. |
| 26 | Jefe División Distribución | 5:00 a.m Da aviso a los Jefes de Sección Redes y Abastecimientos de Iniciar Plan de contingencia para el día 4 - Racionamiento en el Sector V (Distrito Norte, Zona Sur) |
| 27 | Móvil de Redes | 6:00 a.m Cierran la válvula de salida de 10” del Tanque Norte Bajo que alimenta la zona sur del distrito. |
| 28 | Operador CCAO | Durante la operación controla el nivel del Tanque Norte Bajo. Opera la válvula que comunica al Tanque Norte alto con el Tanque Norte bajo según requerimientos de operación. |
| 29 | Móvil de Redes | Concluido el tiempo de racionamiento Abre la válvula de salida de 10” del Tanque Norte Bajo que alimenta la zona Sur del Distrito. Posteriormente Inician a desairar las redes del Distrito en los Barrios Álvarez, el Prado y Sotomayor. |
| 30 | Jefe División Distribución | Inicia de Nuevo el circuito en el día 1. 5:00 a.m Da aviso de Iniciar Plan de contingencia para el día 1 - Racionamiento en el Sector I (Distrito Reposo) |
| 31 | Jefe Sección Abastecimientos | Informa al Jefe División Distribución cuando el Caudal del Río Tona aumente por encima de los 700 lps. |
| 32 | Jefe División Distribución | Informa a los Jefes de Sección Redes y abastecimientos la terminación de la contingencia. |

6.4.2  Ausencia total del Caudal del Rio Tona

| PASO No. | CARGO | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- |
| 1 | Jefe Abastecimientos | Notifica al Jefe División Distribución la ausencia del caudal del rio Tona. |
| 2 | Jefe Distribución | Da aviso a los Jefes de sección Redes y Abastecimientos de iniciar Plan de Contingencia |
| 3 | Jefe de Abastecimientos | Genera y envía a prensa el comunicado que será emitido por los medios avisando la causa de la suspensión del servicio, enlistando los sectores que se verán afectados y dando las direcciones de los puntos de abastecimiento de agua designados. Solicita al Profesional Asistente (Gestión Integral de Redes se operen las válvulas que permiten la comunicación entre los distritos Morro Alto y Norte. Informa al Operador CCAO el inicio de la contingencia y solicita iniciar el suministro de agua a los usuarios poniendo en funcionamiento los puntos habilitados en la Planta Morrorico para tal fin. Solicita apoyo al CAI más cercano (Morrorico) para mantener el orden mientras se realiza el llenado de recipientes. Coordina con los cuerpos de bomberos de Bucaramanga y Floridablanca su respaldo y colaboración para entregar agua en carrotanques mientras dura el estado de emergencia. Suministrando el hidrante del cual se abastecerán. Cita a comité de emergencia a las siguientes personas: Director Bomberos Bucaramanga, Secretario de Gobierno, Policía Nacional, Jefe División Distribución, con el fin de coordinar la implementación de la contingencia y la información que se dará a los medios de comunicación. |
| 4 | Jefe de Redes | Asigna y coordina el personal que estará en los puntos de abastecimiento de agua (hidrantes) |
| 5 | Personal Asignado a Hidrantes | Se dirigen al punto asignado llevando un acople y una manguera y estando en sitio coordina con los oficiales de policía asignados la forma como se atenderá a las personas que lleguen a abastecerse al punto. |
| 6 | Profesional Asistente (Gestión Integral de Redes) | Coordina con el móvil de sectorización la operación a realizar para comunicar los distritos Norte con Morro Alto y La Trinidad con El Carmen. |
| 7 | Jefe Distribución | Suministra información a los medios de comunicación sobre la situación de emergencia y la contingencia a aplicar. |
| 8 | Móvil de Sectorización | Inicia y realiza las actividades de apertura de válvulas, desairado y toma de presión según el Anexo 4, Rutina para móvil de sectorización. |
| 9 | Jefe de Redes | Coordinara el suministro de alimentación para el personal en los diferentes puntos de suministro de agua. |
| 10 | Operador CCAO | Suministrara agua a los usuarios mediante la puesta en funcionamiento de los puntos habilitados en la planta Morrorico para tal fin. |
| 11 | Jefe Abastecimientos | Informa al Jefe Distribución que se ha restablecido el caudal |
| 12 | Jefe Distribución | Informa al Jefe Abastecimientos y al Jefe de Redes que ha concluido la contingencia para normalizar la operación |
| 13 | Jefe Redes | Solicita y coordina con el personal asignado a los puntos de abastecimiento de agua el cierre de los hidrantes por normalización del servicio |
| 14 | Jefe Abastecimientos | Informa a Bomberos de Bucaramanga, Bomberos de Floridablanca, Policía Nacional la terminación de la contingencia y la normalización del servicio. Comunica al Operador CCAO y al Profesional Asistente (Gestión Integral de Redes) la terminación de la contingencia y la normalización del servicio |
| 15 | Profesional Asistente (Gestión Integral de Redes) | Solicita al móvil de sectorización el cierre de las válvulas indicadas en el anexo 4 para terminar la comunicación entre los distritos. |

6.5.  RECURSOS

| TIPO | CARACTERISTICAS | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| Recurso Humano | Operadores CCAO | 4 personas |
|  | Ayudantes | 4 personas |
|  | Ingenieros | 4 personas |
|  | Móvil de Tanques | 2 personas |
|  | Móvil de Turno | 2 personas |
|  | Móvil de Sectorización | 2 Personas |
|  | Operadores Planta La Flora | 1 personas |
| Telecomunicaciones | Vía Radioteléfono | 7 Radios |
| Equipos y Herramientas | Llaves Tapas de seguridad | 4 |
|  | Llave Cero | 2 |
|  | Manguera tipo bombero de 1 ½” | 6 |
|  | Adaptador salida hidrante | 6 |
|  | Boquillas para manguera de 1 ½” | 6 |
| Vehículos para transporte personal | Los asignados |  |
| Alimentos para el Personal | Restaurante de Turno | 2 |

7.  DOCUMENTOS DE REFERENCIA

No Aplica

8. NOTA DE CAMBIO

9. REGISTROS

F AB 802-003 Planilla de Operación  Centro de Control Scada - Observaciones

10. ANEXOS

Anexo 1 Cuadro de Reducción de Caudal Vs Tiempo de racionamiento

### 1.2.5 PLAN DE CONTINGENCIA PARA LA NO DISPONIBILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA BOCATOMA FLORIDABLANCA – CAPTACIÓN

1. OBJETIVO

Establecer los pasos para el control y reparación de las bocatoma de Floridablanca, asociado al riesgo de NO SUMINISTRAR AGUA CRUDA, por no disponibilidad de la infraestructura de la bocatoma del Sistema Frío del ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. ESP.

2. ALCANCE

Este Instructivo aplica desde el momento en que sale de operación en forma parcial o total la bocatoma de Floridablanca hasta el momento en que se normaliza su funcionamiento.

3. RESPONSABILIDADES

La elaboración y seguimiento de los parámetros contemplados dentro de este Instructivo es responsabilidad del Jefe División Captación.

4. DEFINICIONES

“No Aplica”

5. DESCRIPCIÓN

| PASO No. | CARGO | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tomero | Informa al Jefe de Planta Florida el evento ocurrido en la bocatoma y se aplica el plan de contingencia (Anexo 1). |
| 2 | Jefe de la Planta | Informa al Jefe de Sección de Infraestructura y al Jefe de División de Captación sobre la ocurrencia del evento. Informa al Jefe de Sección Gestión de la Demanda, Jefe de Tratamiento, Jefe de Distribución, Gerente de Operaciones, Gerente General, Jefe de Salud Ocupacional y otras entidades externas al amb que sean necesarias |
| 3 | Jefe División Captación, Jefe Sección Infraestructura y Jefe de la Planta | Evalúan la situación de emergencia y proceden a proyectar el cómo se realizara la puesta en marcha de la bocatoma afectada. Convocan a todo el personal de captación disponible para atender la emergencia y los citan en la Planta Floridablanca. Revisan que los vehículos para el transporte de materiales y personal estén disponibles. Con el personal de captación preparan el material y equipo requerido o gestionan su adquisición para atender la emergencia y lo trasladan a la Planta Floridablanca. Manejan la comunicación a través de los radios portátiles y celulares. Nombran los coordinadores General, Operativo, de Salud, Seguridad y Logística. Dependiendo de la gravedad del evento, solicita el concepto de los gerentes General y de Operaciones. |
| 4 | Cuadrilla de Captación, Personal de la Planta, Jefe de Sección Infraestructura y Jefe División Captación | Proceden inmediatamente a reparar la bocatoma afectada y se informa permanentemente sobre el avance de la obra. |
| 5 | Jefe de Cuadrilla - Tomero | Reporta al Jefe División Captación – Jefe Planta Florida, el restablecimiento de la bocatoma. |
| 6 | Jefe División Captación | Comunica a todas las personas descritas en el paso 2 la finalización de la obra y la entrada en operación de la bocatoma afectada. |

PLAN DE CONTINGENCIA

LUGAR DE APLICACIÓN DEL PLAN

El plan se aplicara en el sitio en que se encuentran ubicada la bocatoma (Sobre el Río Frío a 3000m de la Planta Municipio de Floridablanca)

SISTEMA DE ALERTA, ACTIVACION Y COORDINACION

| Responsables | Cargo | Prioridad de llamada | Celular | Radio Móvil |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tomero Frio | Tomero | 1 | NA | Radios Portátiles |
| Carlos Mantilla | Jefe Sección Infraestructura | 2 | 3002749925 | NA |
| Yolanda Otero R. | Jefe Planta Florida |  | 3002748832 | NA |
| Jaime Tejada Caicedo | Jefe División Captación |  | 3002749615 | NA |
| Johanna Chaparro | Jefe Sección Abastecimientos | 3 | 3002749734 | NA |
| Yolanda Arboleda | Jefe División Tratamiento | 4 | 3002745636 | NA |
| Leonardo Luna | Gerente de Operaciones | 5 | 3002745200 |  |

- Datos Coordinador Contingencia

| Nombre(s) | Yolanda Otero R. |
| --- | --- |
| Cargo | Jefe Planta Florida |
| Teléfono | 6320220 Ext 621 |
| Celular | 300-2748832 |
| Radio Móvil |  |

- Cadena de Llamadas

| No | Nombre | Teléfono | Debe llamar a: |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Tomero Florida | Radios portátiles | 1 |
| 1 | Operador Planta Florida | 3002745842 | 2 y3 |
| 2 | Jaime Tejada – Yolanda Otero R. | 3002749615 - 3002748832 | 4, 5 , 6 , 7,8, |
| 3 | Jefe Sección Infraestructura | 3002749925 | No llama |
| 4 | Operador Centro de Control | 3002745759 | No llama |
| 5 | Johanna Chaparro | 3002749734 | No llama |
| 6 | Yolanda Arboleda | 3002745636 | No llama |
| 7 | Wilson Almeyda | 3102463797 | No llama |
| 8 | Leonardo Luna | 3002745200 | 9 |
| 9 | Gerente General | 3002745300 | No llama |

RECURSOS

| Tipo | Características | Cantidad |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Recurso Humano | Jefe Planta Floridablanca | 1 persona |  |
|  | Personal de Captación | 10 personas |  |
|  | Ingenieros | 2 personas |  |
|  | Transporte 1 | 1 personas |  |
|  | Transporte 2 | 1 personas |  |
|  | Operador Planta Floridablanca | 1 personas |  |
| Telecomunicaciones | Vía Radioteléfono | 4 Radios |  |
|  | Celular |  |  |
| Equipos y Herramientas | Mezcladora | 1 |  |
|  | Planta Eléctrica, Motobomba, | 1 |  |
| Vehículos para transporte personal | Los asignados |  |  |
| Bodegas Temporales de material | Planta Floridablanca |  | 1 |
| Alimentos para el Personal | Restaurante de Turno |  | 2 |

7.  DOCUMENTOS DE REFERENCIA

No Aplica

6. NOTA DE CAMBIO

7. REGISTROS

No Aplica

8. ANEXO

### 1.2.6 PLAN DE CONTINGENCIA PARA LA NO DISPONIBILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ADUCCIÓN DEL SISTEMA TONA Y SISTEMA FRÍO – CAPTACIÓN

1. OBJETIVO

Establecer los pasos para el control y reparación de las aducciones del Sistema Tona y Sistema Frío, asociado al riesgo de NO SUMINISTRAR AGUA CRUDA, por no disponibilidad de la infraestructura de las aducciones del Sistema Tona y Sistema Frío del ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. ESP.

2. ALCANCE

Este Instructivo aplica desde el momento en que sale de operación en forma parcial o total la aducción del sistema Tona y sistema Frio hasta el momento en que se normaliza su funcionamiento.

3. RESPONSABILIDADES

La elaboración y seguimiento de los parámetros contemplados dentro de este Instructivo es responsabilidad del Jefe División Captación.

4. DEFINICIONES

“No Aplica”

5. DESCRIPCIÓN

| PASO No. | CARGO | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- |
| 1 | Inspectores - Tomero | Informa al Jefe de Cuadrilla y a la Planta La Flora o Florida el evento ocurrido en la aducción y se aplica el plan de contingencia (Anexo 1). |
| 2 | Jefe de Cuadrilla – Operador Planta Florida | Informa al Jefe de Sección de Infraestructura, Jefe de la planta Florida y al Jefe de División de Captación sobre la ocurrencia del evento. |
| 3 | Jefe División Captación (Coordinador de Contingencia) | Informa al Centro de Control, Jefe de Abastecimientos, Jefe de Tratamiento, Jefe de Distribución, Gerente de Operaciones, Gerente General, Jefe de Salud Ocupacional y otras entidades externas al amb que sean necesarias. |
| 4 | Jefe División Captación, Jefe Planta Florida y Jefe Sección Infraestructura | Evalúan la situación de emergencia y proceden a proyectar el cómo se realizara la puesta en marcha de la aducción afectada. Convocan a todo el personal de captación disponible para atender la emergencia y los citan en el sitio del evento de la aducción afectada. Revisan que los vehículos para el transporte de materiales y personal estén disponibles. Con el personal de captación preparan el material y equipo requerido o gestionan su adquisición para atender la emergencia y lo trasladan al sitio del evento de la aducción afectada Manejan la comunicación a través de los radios y teléfonos móviles. Nombran los coordinadores General, Operativo, de Salud, Seguridad y Logística. Dependiendo de la gravedad del evento, solicita el concepto de los gerentes General y de Operaciones. |
| 5 | Jefe de Cuadrilla – Operador Planta Florida | Ordena a los tomeros de las bocatomas que están en operación suspender caudal. |
| 6 | Cuadrilla de Captación, Jefe de Sección Infraestructura y Jefe División Captación | Proceden inmediatamente a reparar la aducción afectada y se informa permanentemente sobre el avance de la obra. |
| 7 | Jefe de Cuadrilla - Tomero | Reporta al Jefe División Captación y/o operador Planta Florida, el restablecimiento de la aducción. |
| 8 | Jefe División Captación | Comunica a todas las personas descritas en el paso 3 la finalización de la obra y la entrada en operación de la aducción afectada. |

PLAN DE CONTINGENCIA

LUGAR DE APLICACIÓN DEL PLAN

El plan se aplicara en los sitios en donde ocurre el evento (Sistema Tona y Sistema Frio)

SISTEMA DE ALERTA, ACTIVACION Y COORDINACION

| Responsables | Cargo | Prioridad de llamada | Celular | Radio Móvil |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tomeros Tona - Tomero Frio | Tomeros | 1 | NA | Radios Portátiles |
| Carlos Mantillla | Jefe Sección Infraestructura | 2 | 3002749925 | Portátil 5 |
| Yolanda Otero R. | Jefe Planta Florida |  | 3002748832 | Portátil 21 |
| Jaime Tejada Caicedo | Jefe División Captación |  | 3002749615 | Portátil 10 |
| Johanna Chaparro | Jefe Sección Abastecimientos | 3 | 3002749734 | NA |
| Yolanda Arboleda | Jefe División Tratamiento | 4 | 3002745636 | Portátil 3 |
| Leonardo Luna | Gerente de Operaciones | 5 | 3002745200 |  |

- Datos Coordinador Contingencia

| Nombre(s) | Jaime Tejada Caicedo |
| --- | --- |
| Cargo | Jefe División Captación |
| Teléfono | 6320220 Ext 606 |
| Celular | 300-2749615 |
| Radio Móvil | Portátil 10 |

- Cadena de Llamadas

| No | Nombre | Teléfono | Debe llamar a: |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Tomero Tona – Tomero Florida | Radios portátiles | 1 y 4 |
| 1 | Hermes Jerez – Operador Planta Florida | 3176370906 - 3002745842 | 2 y3 |
| 2 | Jaime Tejada – Yolanda Otero R. | 33002749615 - 3002748832 | 5 , 6 , 7,8, 9, |
| 3 | Carlos Mantilla | 3002749925 | No llama |
| 4 | Operador Planta La Flora - Florida | 3002745933 - 3002745842 | No llama |
| 5 | Operador Centro de Control | 3002745759 | No llama |
| 6 | Johanna Chaparro | 3002749734 | No llama |
| 7 | Yolanda Arboleda | 3002745636 | No llama |
| 8 | Wilson Almeyda | 3102463797 | No llama |
| 9 | Leonardo Luna | 3002745200 | 10 |
| 10 | Gerente General | 3002745300 | No llama |

RECURSOS

| Tipo | Características | Cantidad |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Recurso Humano | Tomeros | 8 persona |  |
|  | Personal de Captación | 13 personas |  |
|  | Ingenieros | 2 personas |  |
|  | Transporte 1 | 1 personas |  |
|  | Transporte 2 | 1 personas |  |
| Telecomunicaciones | Radioteléfonos | 9 Radios |  |
|  | Celular | 21 |  |
| Equipos y Herramientas | Mezcladora, tubería, barro, cemento, productos sika, hierro, ladrillos | La que se requiera |  |
|  | Planta Eléctrica, Motobomba, | 2 |  |
| Vehículos para transporte personal | Los asignados |  |  |
| Bodegas Temporales de material | Campamento de Aducción |  | 8 |
| Alimentos para el Personal | Restaurante de Turno |  | 3 |

7.  DOCUMENTOS DE REFERENCIA

No Aplica

6. NOTA DE CAMBIO

7. REGISTROS

No Aplica

8. ANEXO

### 1.2.7 PLAN DE CONTINGENCIA PARA LA NO DISPONIBILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS BOCATOMAS GOLONDRINAS-ARNANIA – CAPTACIÓN

1. OBJETIVO

Establecer los pasos para el control y reparación de las bocatomas de Golondrinas o Arnania, asociado al riesgo de NO SUMINISTRAR AGUA CRUDA, por no disponibilidad de la infraestructura de la bocatoma del Sistema Tona del ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. ESP.

2. ALCANCE

Este Instructivo aplica desde el momento en que sale de operación en forma parcial o total las bocatomas de Golondrinas o Arnania hasta el momento en que se normaliza su funcionamiento.

3. RESPONSABILIDADES

La elaboración y seguimiento de los parámetros contemplados dentro de este Instructivo es responsabilidad del Jefe División Captación.

4. DEFINICIONES

“No Aplica”

5. DESCRIPCIÓN

| PASO No. | CARGO | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tomero | Informa al Jefe de Cuadrilla y a la Planta La Flora el evento ocurrido en la bocatoma y se aplica el plan de contingencia (Anexo 1). |
| 2 | Jefe de Cuadrilla | Informa al Jefe de Sección de Infraestructura y al Jefe de División de Captación sobre la ocurrencia del evento. |
| 3 | Jefe División Captación (Coordinador de Contingencia) | Informa al Centro de Control, Jefe de Abastecimientos, Jefe de Tratamiento, Jefe de Distribución, Gerente de Operaciones, Gerente General, Jefe de Salud Ocupacional y otras entidades externas al amb que sean necesarias. |
| 4 | Jefe División Captación y Jefe Sección Infraestructura | Evalúan la situación de emergencia y proceden a proyectar el cómo se realizara la puesta en marcha de la bocatoma afectada. Convocan a todo el personal de captación disponible para atender la emergencia y los citan en el campamento de la bocatoma afectada. Revisan que los vehículos para el transporte de materiales y personal estén disponibles. Con el personal de captación preparan n el material y equipo requerido o gestionan su adquisición para atender la emergencia y lo trasladan al campamento de la bocatoma afectada. Manejan la comunicación a través de los radios de las bocatomas. Nombran los coordinadores General, Operativo, de Salud, Seguridad y Logística. Dependiendo de la gravedad del evento, solicita el concepto de los gerentes General y de Operaciones. |
| 5 | Jefe de Cuadrilla | Ordena a los tomeros de las bocatomas que están en operación captar el mayor caudal que se pueda. |
| 6 | Cuadrilla de Captación, Jefe de Sección Infraestructura y Jefe División Captación | Proceden inmediatamente a reparar la bocatoma afectada y se informa permanentemente sobre el avance de la obra. |
| 7 | Jefe de Cuadrilla | Reporta al Jefe División Captación el restablecimiento de la bocatoma. |
| 8 | Jefe División Captación | Comunica a todas las personas descritas en el paso 3 la finalización de la obra y la entrada en operación de la bocatoma afectada. |

PLAN DE CONTINGENCIA

LUGAR DE APLICACIÓN DEL PLAN

El plan se aplicara en los sitios en que se encuentran ubicadas cada una de las bocatomas (Golondrinas y Arnania Municipio de Tona)

SISTEMA DE ALERTA, ACTIVACION Y COORDINACION

| Responsables | Cargo | Prioridad de llamada | Celular | Radio Móvil |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hermes Jerez | Jefe de Cuadrilla | 1 | 3172743813 | NA |
| Carlos Mantilla | Jefe Sección Infraestructura | 2 | 3002749925 | NA |
| Jaime Tejada Caicedo | Jefe División Captación |  | 3002749615 | NA |
| Johanna Chaparro | Jefe Sección Abastecimientos | 3 | 3002749734 | NA |
| Yolanda Arboleda | Jefe División Tratamiento | 4 | 3002745636 | NA |
| Leonardo Luna | Gerente de Operaciones | 5 | 3002745200 |  |

- Datos Coordinador Contingencia

| Nombre(s) | Jaime Tejada Caicedo |
| --- | --- |
| Cargo | Jefe División Captación |
| Teléfono | 6320220 Ext 606 |
| Celular | 3002749615 |
| Radio Móvil |  |

- Cadena de Llamadas

| No | Nombre | Teléfono | Debe llamar a: |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Tomero Tona – | Radios portátiles | 1 y 4 |
| 1 | Hermes Jerez – Operador Planta Florida | 3176370906 - 3002745842 | 2 y3 |
| 2 | Jaime Tejada – Yolanda Otero R. | 3002749615 - 3002748832 | 5 , 6 , 7,8, 9, |
| 3 | Carlos Mantilla | 3002749925 | No llama |
| 4 | Operador Planta La Flora | 3002745933 | No llama |
| 5 | Operador Centro de Control | 3002745759 | No llama |
| 6 | Johanna Chaparro | 3002749734 | No llama |
| 7 | Yolanda Arboleda | 3002745636 | No llama |
| 8 | Wilson Almeyda | 3102463797 | No llama |
| 9 | Leonardo Luna | 3002745200 | 10 |
| 10 | Gerente General | 3002745300 | No llama |

RECURSOS

| Tipo | Características | Cantidad |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Recurso Humano | Jefe de Cuadrilla | 1 persona |  |
|  | Personal de Captación | 10 personas |  |
|  | Ingenieros | 2 personas |  |
|  | Transporte 1 | 1 personas |  |
|  | Transporte 2 | 1 personas |  |
|  | Operador Planta La Flora | 1 personas |  |
| Telecomunicaciones | Vía Radioteléfono | 5 Radios |  |
|  | Celular |  |  |
| Equipos y Herramientas | Mezcladora | 1 |  |
|  | Planta Eléctrica, Motobomba, | 1 |  |
| Vehículos para transporte personal | Los asignados |  |  |
| Bodegas Temporales de material | Campamento Bocatoma |  | 1 |
| Alimentos para el Personal | Restaurante de Turno |  | 2 |

7.  DOCUMENTOS DE REFERENCIA

No Aplica

6. NOTA DE CAMBIO

Actualización del Anexo 1 por la materialización del riesgo en el 2010.

7. REGISTROS

No Aplica

8. ANEXO

### 1.2.8 PLAN DE CONTINGENCIA PARA LA NO DISPONIBILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA BOCATOMA SURATA – CAPTACIÓN

1. OBJETIVO

Establecer los pasos para el control y reparación de la bocatoma de Bosconia, asociado al riesgo de NO SUMINISTRAR AGUA CRUDA, por no disponibilidad de la infraestructura de la bocatoma del Sistema Surata del ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. ESP.

2. ALCANCE

Este Instructivo aplica desde el momento en que sale de operación en forma parcial o total la bocatoma de Surata hasta el momento en que se normaliza su funcionamiento.

3. RESPONSABILIDADES

La elaboración y seguimiento de los parámetros contemplados dentro de este Instructivo es responsabilidad del Jefe División Captación.

4. DEFINICIONES

“No Aplica”

5. DESCRIPCIÓN

| PASO No. | CARGO | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tomero | Informa al Jefe de Planta Bosconia el evento ocurrido en la bocatoma y se aplica el plan de contingencia (Anexo 1). |
| 2 | Jefe de la Planta | Informa al Jefe de Sección de Infraestructura y al Jefe de División de Captación y operador Bombeo Bosconia, sobre la ocurrencia del evento. Informa al centro de control, Jefe de Sección Gestión de la Demanda, Jefe de Tratamiento, Jefe de Distribución, Gerente de Operaciones, Gerente General, Jefe de Salud Ocupacional y otras entidades externas al amb que sean necesarias |
| 3 | Jefe División Captación, Jefe Sección Infraestructura y Jefe Planta Bosconia | Evalúan la situación de emergencia y proceden a proyectar el cómo se realizara la puesta en marcha de la bocatoma afectada. Convocan a todo el personal de captación disponible para atender la emergencia y los citan en el campamento de la Bocatoma del Surata. Revisan que los vehículos para el transporte de materiales y personal estén disponibles. Con el personal de captación preparan el material y equipo requerido o gestionan su adquisición para atender la emergencia y lo trasladan a la Bocatoma del Surata. Manejan la comunicación a través de los radios portátiles y celulares. Nombran los coordinadores General, Operativo, de Salud, Seguridad y Logística. Dependiendo de la gravedad del evento, solicita el concepto de los gerentes General y de Operaciones. |
| 4 | Cuadrilla de Captación, Personal de la Planta, Jefe de Sección Infraestructura y Jefe División Captación | Proceden inmediatamente a reparar la bocatoma afectada y se informa permanentemente sobre el avance de la obra. |
| 5 | Jefe de Cuadrilla - Tomero | Reporta al Jefe División Captación – Jefe de la Planta Bosconia, el restablecimiento de la bocatoma. |
| 6 | Jefe División Captación | Comunica al Jefe de la Planta y a todas la personas descritas en el paso 2 la finalización de la obra y la entrada en operación de la bocatoma afectada. |

PLAN DE CONTINGENCIA

LUGAR DE APLICACIÓN DEL PLAN

El plan se aplicara en el sitio en que se encuentran ubicada la bocatoma (Sobre el Río Surata a 500 m de la Planta Bosconia Municipio de Bucaramanga)

SISTEMA DE ALERTA, ACTIVACION Y COORDINACION

| Responsables | Cargo | Prioridad de llamada | Celular | Radio Móvil |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tomero Surata | Tomero | 1 | 3002744523 | NA |
| Carlos Mantilla | Jefe Sección Infraestructura | 2 | 3002749925 | NA |
| Jhon Barreneche | Jefe Planta Bosconia |  | 3002749904 | NA |
| Jaime Tejada Caicedo | Jefe División Captación |  | 3002749615 | NA |
| Johanna Chaparro | Jefe Sección Abastecimientos | 3 | 3002749734 | NA |
| Yolanda Arboleda | Jefe División Tratamiento | 4 | 3002745636 | NA |
| Leonardo Luna | Gerente de Operaciones | 5 | 3002745200 |  |

- Datos Coordinador Contingencia

| Nombre(s) | Jhon Barreneche. |
| --- | --- |
| Cargo | Jefe Planta Bosconia |
| Teléfono | 6320220 Ext 616 |
| Celular | 300-2749904 |
| Radio Móvil |  |

- Cadena de Llamadas

| No | Nombre | Teléfono | Debe llamar a: |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Tomero Bosconia | 3002744523 | 1 y 4 |
| 1 | Operador Planta Bosconia | 3002745975 | 2 y3 |
| 2 | Jaime Tejada – Jhon Barreneche | 3002749615 - 3002749904 | 4, 5 , 6 , 7,8, |
| 3 | Carlos Mantilla | 3002749925 | No llama |
| 4 | Operador Centro de Control | 3002745759 | No llama |
| 5 | Johanna Chaparro | 3002749734 | No llama |
| 6 | Yolanda Arboleda | 3002745636 | No llama |
| 7 | Wilson Almeyda | 3102463797 | No llama |
| 8 | Leonardo Luna | 3002745200 | 9 |
| 9 | Gerente General | 3002745300 | No llama |

RECURSOS

| Tipo | Características | Cantidad |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Recurso Humano | Jefe Planta Bosconia | 1 persona |  |
|  | Personal de Captación | 10 personas |  |
|  | Ingenieros | 2 personas |  |
|  | Transporte 1 | 1 personas |  |
|  | Transporte 2 | 1 personas |  |
|  | Operador Planta Bosconia | 1 personas |  |
| Telecomunicaciones | Vía Radioteléfono | 4 Radios |  |
|  | Celular |  |  |
| Equipos y Herramientas | Mezcladora | 1 |  |
|  | Planta Eléctrica, Motobomba, | 1 |  |
| Vehículos para transporte personal | Los asignados |  |  |
| Bodegas Temporales de material | Campamento Bocatoma Surata |  | 1 |
| Alimentos para el Personal | Restaurante de Turno |  | 2 |

7.  DOCUMENTOS DE REFERENCIA

No Aplica

6. NOTA DE CAMBIO

No Aplica

7. REGISTROS

No Aplica

### 1.2.9 PLAN DE CONTINGENCIA POR DAÑO EN PASO ELEVADO –MANTENIMIENTO MECÁNICO

1. OBJETIVO

Describir y estandarizar la metodología a seguir en el caso de presentarse daños en los pasos elevados de la red de distribución del amb S.A ESP.

2. ALCANCE

Este Instructivo aplica desde el momento en el cual se presente una fuga, rotura o daño del paso elevado por efecto de la naturaleza o del terreno donde se encuentre ubicado hasta la reparación del mismo y su puesta en funcionamiento.

3. RESPONSABILIDADES

La elaboración y seguimiento de los parámetros contemplados dentro de este Instructivo es responsabilidad del  Jefe de la División Electromecánica, Jefe de Sección de Mantenimiento Mecánico y Jefes de Sección de Redes y Abastecimientos.

4. DEFINICIONES

PASO ELEVADO: Estructura metálica o de concreto utilizada para soportar una tubería de conducción de agua que se encuentre sobre una quebrada, rio, desagüe, canal, vía o irregularidad topográfica.

CONDUCCIONES: Conjunto de tuberías dispuestas para la conducción de agua potable desde las plantas de tratamiento a tanques principales o entre tanques de almacenamiento.

RED PRIMARIA DE DISTRIBUCIÓN: Está compuesta por el conjunto de tuberías encargadas de conducir el agua desde tanques de almacenamiento hasta la entrada de los distritos.

SOLDADURA: Proceso utilizado para llevar la reparación del paso elevado.

5. PLAN DE CONTINGENCIA

5.1  DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN

Falla en la tubería sobre el paso elevado o las conducciones de la red de distribución que generen fugas.

  - LUGAR DE APLICACIÓN DEL PLAN

El plan se aplicará en los sitios en que se encuentran ubicados cada uno de los pasos elevados de la red de distribución del amb. S.A. ESP.

5.3 SISTEMA DE ALERTA, ACTIVACIÓN Y COORDINACIÓN

| Responsables | Cargo | Prioridad de llamada | Celular |
| --- | --- | --- | --- |
| Jairo F. Jaimes R. | Jefe División Electromecánica | 1 | 3102462759 |
| Wilson Almeyda R. | Jefe División Distribución | 1 | 3102463797 |
| Juan Manuel Galvis C. | Jefe de Sección Mecánica | 2 | 3002749293 |
| Sandra M. Reyes | Jefe Sección Redes | 2 | 3002749925 |
| Johanna Chaparro | Jefe Sección Abastecimiento |  | 3002749734 |
| Operador Call Center | Call Center | 3 | 6322000 Ext 244 |
| Personal de Mantenimiento Electromecánico y/o contratistas | Técnicos especializados en Mantenimiento |  | Personal Asignado |

- Datos Coordinador Contingencia

| Nombre(s) | Juan Manuel Galvis Casanova |
| --- | --- |
| Cargo | Jefe Sección Mecánica |
| Teléfono Directo No.1 | 6375825 |
| Celular | 3002749293 |

- Cadena de Llamadas

| No | Nombre | Teléfono | Debe llamar a: |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Call Center | 6322000 Ext 244 | 1 |
| 1 | Juan Manuel Galvis Casanova | 3002749293 | 2,3,4, 6 |
| 2 | Jairo F Jaimes Rojas | 3102462759 | 7 |
| 3 | Wilson Almeyda Remolina | 3102463797 | NO LLAMA |
| 4 | Sandra Reyes | 3002749925 | 5 |
| 5 | Móvil de Turno | Personal Asignado | NO LLAMA |
| 6 | Personal asignado a Mantenimiento Electromecánico y/o contratistas | Personal Asignado/ 3002744645 | NO LLAMA |
| 7 | Gerente de Operaciones | 3002745200 | 8 |
| 8 | Gerente General | 3002745330 | NO LLAMA |

5.4.  ACCIONES OPERATIVAS A IMPLEMENTAR

5.4.1 Reparaciones realizadas por el amb.

| PASO No. | #### CARGO | #### DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- |
| 01 | Call Center | Recibe el reporte de daño de la conducción o tubería de paso elevado. Notifica al jefe de la sección Mecánica. |
| 02 | Jefe de Sección Mecánica | Ordena verificación del daño al personal asignado, una vez confirmado notifica al Jefe División Electromecánica, Jefe de Distribución y Jefe de Sección de Redes acerca de la magnitud del daño. |
| 03 | Jefe de Sección Redes | Ordenar al Móvil de turno asignado cerrar la línea de conducción averiada. |
| 04 | Móvil de Redes | Realizan el cierre de la línea correspondiente a la conducción afectada. |
| 05 | Jefe de Sección Mecánica | Reporta al Jefe de División Electromecánica y al Call Center sobre el daño, su magnitud y el tiempo estimado de reparación y ordena al personal de mantenimiento realizar la reparación. |
| 06 | Personal de Mantenimiento Mecánico | Realizan la reparación respectiva y notifican al jefe de sección de mantenimiento mecánico sobre la misma. |
| 07 | Jefe de Sección Mecánica | Notifica al Jefe de la División Electromecánica y al Jefe de Redes la reparación de la línea averiada. |
| 08 | Jefe de Sección Redes | Ordena la apertura de las válvulas correspondientes a la línea reparada y las actividades correspondientes al restablecimiento del servicio en las zonas afectadas. Asimismo, este informa al Call center sobre la rehabilitación del servicio y da por terminada la contingencia. |
| 09 | Personal de Mantenimiento Mecánico | Operarios realizan orden de trabajo diligenciando el formato F GO 702-004 |

5.4.2 Cuando para llevar a cabo la reparación del paso elevado es necesaria la intervención de un contratista, se debe proceder así:

| PASO No. | #### CARGO | #### DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- |
| 01 | Call Center | Recibe el reporte de daño de la conducción o tubería de paso elevado. Notifica al jefe de la sección Mecánica. |
| 02 | Jefe de Sección Mecánica | Ordena verificación del daño al personal asignado, una vez confirmado notifica al Jefe División Electromecánica, Jefe de Distribución y Jefe de Sección de Redes acerca de la magnitud del daño. |
| 03 | Jefe de Sección Redes | Ordenar al Móvil de turno asignado cerrar la línea de conducción averiada. |
| 04 | Móvil de Redes | Realizan el cierre de la línea correspondiente a la conducción afectada. |
| 05 | Jefe de Sección Mecánica | Reporta al Jefe de División Electromecánica y al Call Center sobre el daño, su magnitud y el tiempo estimado de reparación y ordena al personal contratista de mantenimiento realizar la reparación. |
| 06 | Personal Contratista de Mantenimiento | Realizan la reparación respectiva, en compañía de personal de Mantenimiento Mecánico y notifican al jefe de sección de mantenimiento mecánico sobre la misma. |
| 07 | Jefe de Sección Mecánica | Notifica al Jefe de la División Electromecánica y al Jefe de Redes la reparación de la línea averiada. |
| 08 | Jefe de Sección Redes | Ordena la apertura de las válvulas correspondientes a la línea reparada y las actividades correspondientes al restablecimiento del servicio en las zonas afectadas. Asimismo, este informa al Call center sobre la rehabilitación del servicio y da por terminada la contingencia. |
| 09 | Personal de Mantenimiento Mecánico | Operarios realizan orden de trabajo diligenciando el formato F GO 702-004 |

5.5.  RECURSOS

| Tipo | Características | Cantidad |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Recurso Humano | Operadores Call Center | 6 personas |  |
|  | Contratistas | 4 personas |  |
|  | Personal de Mantenimiento Electromecánico | 4 personas |  |
|  | Ingenieros Gerencia de Operaciones amb | 4 personas |  |
|  | Móvil de Tanques | 2 personas |  |
|  | Móvil de Turno | 5 personas |  |
| Telecomunicaciones | Telefonía Móvil – Radio Trunking | 19 |  |
| Equipos y Herramientas | Equipo móvil de soldadura | 1 |  |
|  | Carro taller | 1 |  |
|  | Herramientas menores |  |  |
| Vehículos para transporte personal | Los asignados |  |  |
| Alimentos para el Personal | Restaurante de Turno |  | 1 |

6.  DOCUMENTOS DE REFERENCIA

F GO 702-004 Orden de Trabajo

7. NOTA DE CAMBIO

No aplica.

8. REGISTROS

No aplica.

9. ANEXOS

No aplica.

### 1.2.10 PLAN DE CONTINGENCIA POR CONTAMINACIÓN PLANTA BOSCONIA –TRATAMIENTO

1. OBJETIVO

Describir y estandarizar la metodología a seguir en caso de contaminación química o Biológica en el rio Suratá.

2. ALCANCE

Este Instructivo aplica desde el momento en que se detecta contaminación química o biológica en el rio Suratá, dificultando su tratamiento, hasta el momento en que el agua cruda cumpla con los estándares establecidos en la norma ó procedimientos del amb, para su potabilización.

3. RESPONSABILIDADES

Este plan de contingencia es responsabilidad del Jefe de la División de Tratamiento, el Jefe de la Planta Bosconia, Jefe del laboratorio de Control de Calidad de Aguas, Jefe de Abastecimiento y del Jefe de la División de Distribución; así como de cada una de las personas involucradas en los planes de respuesta, dado que puede presentarse en cualquier momento y requiere implementación inmediata para garantizar la ejecución de actividades.

4. DEFINICIONES

CONTAMINACIÓN QUÍMICA: Es la presencia de compuestos químicos elaborados por el hombre, que logran llegar a los cuerpos de agua superficiales, alterando su composición natural, y convirtiendo las fuentes hídricas en no aptas para consumo humano.

CONTAMINACIÓN BIOLÓGICA: Es la presencia de seres vivos ó productos biológicos que afectan al hombre y su entorno, ya sea amenazando su salud ó la disponibilidad de alimentos.

TOMEROS: Persona responsable de operar los equipos, dispositivos y elementos de la captación, para garantizar el envío de caudal de agua cruda requerido por la planta de tratamiento.

SISTEMA DE DOSIFICACIÓN: Conjunto de equipos, bombas, dispositivos y elementos para la aplicación de un producto químico en el proceso de potabilización del agua.

VÁLVULA DE DESAGÜE: Elemento que al ser operado produce un flujo de salida para desocupar una estructura ó tanque particular.

5.  PLAN DE CONTINGENCIA

5.2 LUGAR DE APLICACIÓN DEL PLAN

El plan se aplicará en las instalaciones de La planta Bosconia y en los puntos que se mencionan en el procedimiento.

Contaminación Química y Biológica

| PASO No. | #### ROL | #### DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- |
| 01 | Ayudante de Operador/Jefe de Planta / Jefe de División de Tratamiento | Realizar suspensión del tratamiento (véase protocolo de suspensión) |
| 02 | Jefe de Planta/ Jefe de División Tratamiento/ Jefe Laboratorio de Calidad/ Gerente de Operaciones /Gerente General | Evaluar situación y definir afectación del servicio |
| 03 | Jefe de Planta/ Jefe División de tratamiento/ Jefe de Abastecimientos/ Jefe de Distribución | Considerar envío de carro tanques a la población afectada |
| 04 | Jefe de Planta/ Jefe División de tratamiento/ Jefe de Abastecimientos/ | Llevar a cabo protocolo de suspensión, ejecutar las medidas necesarias para descontaminar la fuente. |
| 05 | Jefe de Planta/ Jefe División de tratamiento | Aplicar protocolo de reinicio. |

PROTOCOLO SUSPENSIÓN DE TRATAMIENTO

Para llevar a cabo la suspensión del tratamiento se deben tener en cuenta dos niveles en los tanques de almacenamiento

- Con nivel de tanque de almacenamiento superior o igual a 3,40m

| PASO No. | #### ROL | #### DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- |
| 01 | Tecnólogo de Tratamiento | Llamar al Tomero para que quite el agua desde captación, posteriormente llama al operador de bombeo para que apague la unidad de bombeo en funcionamiento |
| 02 | Tecnólogo de Tratamiento | Cuando no haya presencia de agua en la canaleta Parshall, se apaga el dosificador de sulfato y cierra las válvulas del dosificador ó bomba arrastre del sulfato |
| 03 | Ayudante de Operador | Apaga floculadores, sube la escala del dosificador de cloro a 300jg/día, espera 15 minutos y cierra válvulas del contenedor de cloro en uso, esperar que la flota de rotámetro descienda en la escala a cero, apagar bomba de arrastre de cloro y cerrar válvulas del sistema de cloración. |
| 04 | Ayudante de Operador | Purgar el compresor en uso durante 10 minutos, después apagar el compresor y el deshumidificador. |

- Con nivel de tanque de almacenamiento inferior a 3,40m

| PASO No. | #### ROL | #### DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- |
| 01 | Tecnólogo de Tratamiento | Llamar al operador de bombeo para que apague la unidad de bombeo en funcionamiento, llamar al Tomero para que quite el agua desde captación |
| 02 | Tecnólogo de Tratamiento | Cuando no haya presencia de agua en la canaleta Parshall, apagar el dosificador de sulfato y cerrar las válvulas del dosificador o bomba y arrastre de sulfato. |
| 03 | Ayudante de Operador | Apagar floculadores, subir la escala del dosificador de cloro a 300 kg/día, esperar 15 minutos y cerrar válvulas del contenedor de cloro en uso, esperar que la flota del rotámetro descienda en la escala a cero, apagar bomba de arrastre de cloro y cerrar válvulas del sistema de cloración. |
| 04 | Ayudante de Operador | Purgar el compresor en uso durante 10 minutos, después apagar el compresor y deshumidificador. |

REINICIO DE TRATAMIENTO

*Solo si se cumplen los siguientes parámetros:

-Turbiedad <4000NTU /  - Mercurio <10mg/l  -Cianuro<0.4 mg/l

| PASO No. | #### ROL | #### DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- |
| 01 | Ayudante de Operador | Encender floculadores, verificar que la válvula de la purga de los compresores se encuentre cerrada y encender deshumidificador y compresor |
| 02 | Ayudante de Operador | Abrir válvulas del sistema de cloración y encender bomba de arrastre de cloro |
| 03 | Tecnólogo de Tratamiento | Abrir válvula de alimentación del dosificador ó bomba de sulfato y válvula de arrastre del sulfato. Solicitar al Tomero el envío de agua cruda, cuando el agua se encuentre en la canaleta Parshall, encender dosificador o bomba de sulfato y ajustar dosis |
| 04 | Tecnólogo de Tratamiento/ Ayudante de Operador | Abrir válvula de contenedor de cloro y ajustar dosis según caudal de agua tratado |
| 05 | Tecnólogo de Tratamiento | Realizar ensayo de jarras |

5.3 CADENA DE COMUNICACIÓN

Gerente de Operaciones

3002744911

Gerente General

3002745935; P. 1

Contingencia Ambiental

Información Comunidad y Medios

1- ECOPETROL, Salud Ocupacional, Ana Patricia Mantilla 6847425

2-3 Brigada Cloro amb – Mauricio Villamizar 3002808751

2-3 Brigada Brinsa,  Jhon Jairo Rodríguez 315-8945370-3102943054 (1)4846000 ext.444

Observador

Jefe División Tratamiento

3002745636; P. 3

Operador Planta  / Tec. Tratamiento

P. Bosconia 3002745975

P. Florida 3002745842

P. La Flora 3002745933

P. Morrorico 3002745759

Jefe Abastecimientos 3002749743

Jefe Control Calidad 3002747662

Call Center 3002742227

Jefe Mtto. Infraestructura 3002749925

Coordinador Gestión Ambiental 3002746254

Jefe División Distribución 3002745481

Jefe Salud Ocupacional 3002748512

Usuarios (Exterior)

RIESGOS ASOCIADOS

1  Químico / Biológico

2. Escape de Gas Cloro

* Proveedores y Servicios de Apoyo

Coordinador Prensa y Comunicación 3002746556

Jefe División Captación 3002749615

Div. Mtto Electromecánico 3002742001

Operador SCADA 3002745759; P. Morrorico

Jefes de Planta

Bosconia 3002749904

Florida 3002748832

La Flora 3002749270

Morrorico 3002749734

Técnico Especializado de Mtto. Mecánico

1, 2, 3

1, 2, 3

1, 2

1, 2

2, 3

2, 3

1, 2

1, 2

1, 2

1

1, 2, 3

1, 2, 3

1, 2

1, 2

6. NOTA DE CAMBIO

No aplica.

7. REGISTROS

No aplica.

8. ANEXOS

No aplica.

### 1.2.11 PLAN DE CONTINGENCIA PLANTA LA FLORA -  TRATAMIENTO

1. OBJETIVO

Describir y estandarizar la metodología a seguir en caso de contaminación química o Biológica en el rio Tona.

2. ALCANCE

Este Instructivo aplica desde el momento en que se detecta contaminación química o biológica en el rio Tona, imposibilitando su tratamiento,  hasta el momento en que el agua cruda cumpla con los estándares establecidos en la norma para llevar a cabo su tratamiento.

3. RESPONSABILIDADES

Este plan de contingencia es responsabilidad del Jefe de la División de Tratamiento, el Jefe de la Planta la Flora, Jefe del laboratorio de Calidad de Aguas, Jefe de Abastecimiento y del Jefe de la División de Distribución; así como de cada una de las personas involucradas en los planes de respuesta, dado que puede presentarse en cualquier momento y requiere implementación inmediata para garantizar la ejecución de actividades.

4. DEFINICIONES

CONTAMINACIÓN QUÍMICA: Es la presencia de compuestos químicos elaborados por el hombre, que logran llegar a los cuerpos de agua superficiales, alterando su composición natural, y convirtiendo las fuentes hídricas en no aptas para consumo humano.

CONTAMINACIÓN BIOLÓGICA: Es la presencia de seres vivos ó productos biológicos que afectan al hombre y su entorno, ya sea amenazando su salud ó la disponibilidad de alimentos.

TOMEROS: Persona responsable de operar los equipos, dispositivos y elementos de la captación, para garantizar el envío de caudal de agua cruda requerido por la planta de tratamiento.

SISTEMA DE DOSIFICACIÓN: Conjunto de equipos, bombas, dispositivos y elementos para la aplicación de un producto químico en el proceso de potabilización del agua.

VÁLVULA DE DESAGÜE: Elemento que al ser operado produce un flujo de salida para desocupar una estructura ó tanque particular.

5.  PLAN DE CONTINGENCIA

5.1 LUGAR DE APLICACIÓN DEL PLAN

El plan se aplicará en las instalaciones de La planta La Flora y en los puntos que se mencionan en el procedimiento.

Contaminación Química o Biológica

| PASO No. | #### ROL | #### DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- |
| 01 | Ayudante de Operador/Jefe de Planta / Jefe de División de Tratamiento | Realizar suspensión del tratamiento (véase protocolo de suspensión) |
| 02 | Jefe de Planta/ Jefe de División Tratamiento/ Jefe Laboratorio de Calidad/ Gerente de Operaciones /Gerente General | Evaluar situación y definir afectación del servicio |
| 03 | Jefe de Planta/ Jefe División de tratamiento/ Jefe de Abastecimientos/ Jefe de Distribución | Considerar envío de carro tanques a la población afectada |
| 04 | Jefe de Planta, Jefe División Tratamiento, Jefe Laboratorio de Calidad, Operador Tratamiento | Eliminar riesgo, revisar calidad del agua y alarma biológica antes de reiniciar – Se hará sólo si los valores están dentro de los permitidos por la Resolución 1592/84 |
| 05 | Operador Tratamiento | Solicitar agua cruda de captaciones y la del kilómetro 1 se tratará en Morro, mientras llega caudal completo. |
| 06 | Ayudante de Operación | Cerrar válvulas de desagüe de pre-Sedimentadores y abrir pasos directos |
| 07 | Operador de Tratamiento | Abre válvulas de muestra de agua de río y realiza ensayos de jarras; posteriormente, enciende sistema de Dosificación de sulfato de aluminio y de floculadores mecánicos. |
| 08 | Ayudante de Operación | Encender sistema de bombeo y compresores |
| 09 | Operador de Tratamiento | Realizar dosificación óptima de cloro y cal si es necesario |
| 10 | Ayudante de Operación | Abrir lentamente válvulas de salida de filtros y de tanque almacenamiento |

PROTOCOLO DE SUSPENSIÓN

| PASO No. | #### ROL | #### DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- |
| 01 | Ayudante Operador | Para riesgo 1, cerrar válvula que permite tomar muestra de agua de rio antes de Canaleta Parshall |
| 02 | Operador de Tratamiento | Llama al Km1 para evacuar 300l/s y a cada uno de los Tomeros para cerrar entradas de agua, dejando pasar los 300l/s |
| 03 | Ayudante de Operador | Abrir válvulas de desagüe antes de la salida de cada pre-sedimentador |
| 04 | Operador de Tratamiento | Apagar sistema de aplicación de coagulante y floculadores mecánicos |
| 05 | Ayudante de Operador | Cerrar válvulas de salida de filtros y de tanque de almacenamiento |
| 06 | Operador de Tratamiento | Apagar sistema de dosificación de cal si está agregado y de cloro |
| 07 | Ayudante de Operador | Apagar sistemas de bombeo para llenado de tanques y compresores |

  - CADENA DE COMUNICACIÓN

Gerente de Operaciones

3002744911

Gerente General

3002745935; P. 1

Contingencia Ambiental

Información Comunidad y Medios

1- ECOPETROL, Salud Ocupacional, Ana Patricia Mantilla 6847425

2-3 Brigada Cloro amb – Mauricio Villamizar 3002808751

2-3 Brigada Brinsa,  Jhon Jairo Rodríguez 315-8945370-3102943054 (1)4846000 ext.444

Observador

Jefe División Tratamiento

3002745636; P. 3

Operador Planta  / Tec. Tratamiento

P. Bosconia 3002745975

P. Florida 3002745842

P. La Flora 3002745933

P. Morrorico 3002745759

Jefe Abastecimientos 3002749743

Jefe Control Calidad 3002747662

Call Center 3002742227

Jefe Mtto. Infraestructura 3002749925

Coordinador Gestión Ambiental 3002746254

Jefe División Distribución 3002745481

Jefe Salud Ocupacional 3002748512

Usuarios (Exterior)

RIESGOS ASOCIADOS

1  Químico / Biológico

2. Escape de Gas Cloro

* Proveedores y Servicios de Apoyo

Coordinador Prensa y Comunicación 3002746556

Jefe División Captación 3002749615

Div. Mtto Electromecánico 3002742001

Operador SCADA 3002745759; P. Morrorico

Jefes de Planta

Bosconia 3002749904

Florida 3002748832

La Flora 3002749270

Morrorico 3002749734

Técnico Especializado de Mtto. Mecánico

1, 2, 3

1, 2, 3

1, 2

1, 2

2, 3

2, 3

1, 2

1, 2

1, 2

1

1, 2, 3

1, 2, 3

1, 2

1, 2

6. NOTA DE CAMBIO

No aplica.

7. REGISTROS

No aplica.

8. ANEXOS

No aplica.

### 1.2.13 PLAN DE CONTINGENCIA PLANTA FLORIDABLANCA – DIVISIÓN TRATAMIENTO

1. OBJETIVO

Describir y estandarizar la metodología a seguir en caso de contaminación química o Biológica en el rio Frío.

2. ALCANCE

Este Instructivo aplica desde el momento en que se detecta contaminación química o biológica en el rio Frío, imposibilitando su tratamiento,  hasta el momento en que el agua cruda cumpla con los estándares establecidos en la norma para llevar a cabo su tratamiento.

3. RESPONSABILIDADES

Este plan de contingencia es responsabilidad del Jefe de la División de Tratamiento, el Jefe de la Planta Floridablanca, Jefe del laboratorio de Calidad de Aguas, Jefe de Abastecimiento y del Jefe de la División de Distribución; así como de cada una de las personas involucradas en los planes de respuesta, dado que puede presentarse en cualquier momento y requiere implementación inmediata para garantizar la ejecución de actividades.

4. DEFINICIONES

CONTAMINACIÓN QUÍMICA: Es la presencia de compuestos químicos elaborados por el hombre, que logran llegar a los cuerpos de agua superficiales, alterando su composición natural, y convirtiendo las fuentes hídricas en no aptas para consumo humano.

CONTAMINACIÓN BIOLÓGICA: Es la presencia de seres vivos ó productos biológicos que afectan al hombre y su entorno, ya sea amenazando su salud ó la disponibilidad de alimentos.

TOMEROS: Persona responsable de operar los equipos, dispositivos y elementos de la captación, para garantizar el envío de caudal de agua cruda requerido por la planta de tratamiento.

SISTEMA DE DOSIFICACIÓN: Conjunto de equipos, bombas, dispositivos y elementos para la aplicación de un producto químico en el proceso de potabilización del agua.

VÁLVULA DE DESAGÜE: Elemento que al ser operado produce un flujo de salida para desocupar una estructura ó tanque particular.

5.  PLAN DE CONTINGENCIA

5.2 LUGAR DE APLICACIÓN DEL PLAN

El plan se aplicará en las instalaciones de La planta Floridablanca y en lo puntos que se mencionan en el procedimiento.

Contaminación Química y Biológica

| PASO No. | #### ROL | #### DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- |
| 01 | Ayudante de Operador/Jefe de Planta / Jefe de División de Tratamiento | Suspensión tratamiento (véase protocolo de suspensión) |
| 02 | Jefe de Planta/ Jefe de División Tratamiento/ Jefe Laboratorio de Calidad/ Gerente de Operaciones /Gerente General | Evaluar situación y definir afectación del servicio |
| 03 | Jefe de Planta/ Jefe División de tratamiento/ Jefe de Abastecimientos/ Jefe de Distribución | Considerar envío de carro tanques a la población afectada |
| 04 | Jefe de Planta, Jefe División Tratamiento, Jefe Laboratorio de Calidad, Operador Tratamiento | Eliminar riesgo, revisar calidad del agua y alarma biológica antes de reiniciar – Se hará sólo si los valores están dentro de los permitidos por la Resolución 1592/84 |
| 05 | Ayudante de Operación | Cierra válvulas de desagüe antes y después de Canaleta Parshall para tratar agua del Km 1 |
| 06 | Operador de Tratamiento | Hace ensayo de jarras y pone en funcionamiento sistema de dosificación de sulfato de aluminio, luego examina el pH coagulación para dosificación de cal |

PROTOCOLO DE SUSPENSIÓN

| PASO No. | #### ROL | #### DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- |
| 01 | Operador de Planta | Llamar al Tomero para que quite el agua desde captación |
| 02 | Operador de Planta, Ayudante de Operación | Se cierran las válvulas de entrada a la planta de tratamiento, para suspender el tratamiento. |
| 03 | Operador de Planta, Ayudante Operador | Se apagan los floculadores mecánicos, los dosificadores de sulfato, se suspende la dosificación de cloro, se cierran totalmente las válvulas de filtrado de los filtros. |
| 04 | Operador de Planta, Ayudante Operador | Se apaga el sistema de bombeo hacia el tanque elevado, se desconecta la bomba toma muestras. Se abre la válvula de desagüe del rio correspondiente a la conducción N° 2. |
| 05 | Operador de Planta, Ayudante de Planta | Cuando el nivel de los tanques de almacenamiento se encuentre en 0,5 m se cierran las salidas a la red de distribución. |

CADENA DE COMUNICACIÓN

Gerente de Operaciones

3002744911

Gerente General

3002745935; P. 1

Contingencia Ambiental

Información Comunidad y Medios

1- ECOPETROL, Salud Ocupacional, Ana Patricia Mantilla 6847425

2-3 Brigada Cloro amb – Mauricio Villamizar 3002808751

2-3 Brigada Brinsa,  Jhon Jairo Rodríguez 315-8945370-3102943054 (1)4846000 ext.444

Observador

Jefe División Tratamiento

3002745636; P. 3

Operador Planta  / Tec. Tratamiento

P. Bosconia 3002745975

P. Florida 3002745842

P. La Flora 3002745933

P. Morrorico 3002745759

Jefe Abastecimientos 3002749743

Jefe Control Calidad 3002747662

Call Center 3002742227

Jefe Mtto. Infraestructura 3002749925

Coordinador Gestión Ambiental 3002746254

Jefe División Distribución 3002745481

Jefe Salud Ocupacional 3002748512

Usuarios (Exterior)

RIESGOS ASOCIADOS

1  Químico / Biológico

2. Escape de Gas Cloro

* Proveedores y Servicios de Apoyo

Coordinador Prensa y Comunicación 3002746556

Jefe División Captación 3002749615

Div. Mtto Electromecánico 3002742001

Operador SCADA 3002745759; P. Morrorico

Jefes de Planta

Bosconia 3002749904

Florida 3002748832

La Flora 3002749270

Morrorico 3002749734

Técnico Especializado de Mtto. Mecánico

1, 2, 3

1, 2, 3

1, 2

1, 2

2, 3

2, 3

1, 2

1, 2

1, 2

1

1, 2, 3

1, 2, 3

1, 2

1, 2

6. NOTA DE CAMBIO

No aplica.

7. REGISTROS

No aplica.

8. ANEXOS

No aplica.

### 1.2.14 PLAN DE CONTINGENCIA PLANTA MORRORICO – TRATAMIENTO

1. OBJETIVO

Describir y estandarizar la metodología a seguir en caso de contaminación química o Biológica en el rio Tona.

2. ALCANCE

Este Instructivo aplica desde el momento en que se detecta contaminación química o biológica en el rio Tona, imposibilitando su tratamiento,  hasta el momento en que el agua cruda cumpla con los estándares establecidos en la norma para lleva a cabo su tratamiento.

3. RESPONSABILIDADES

Este plan de contingencia es responsabilidad del Jefe de la División de Tratamiento, el Jefe de la Planta Morrorico, Jefe del laboratorio de Calidad de Aguas, Jefe de Abastecimiento y del Jefe de la División de Distribución; así como de cada una de las personas involucradas en los planes de respuesta, dado que puede presentarse en cualquier momento y requiere implementación inmediata para garantizar la ejecución de actividades.

4. DEFINICIONES

CONTAMINACIÓN QUÍMICA: Es la presencia de compuestos químicos elaborados por el hombre, que logran llegar a los cuerpos de agua superficiales, alterando su composición natural, y convirtiendo las fuentes hídricas en no aptas para consumo humano.

CONTAMINACIÓN BIOLÓGICA: Es la presencia de seres vivos ó productos biológicos que afectan al hombre y su entorno, ya sea amenazando su salud ó la disponibilidad de alimentos.

TOMEROS: Persona responsable de operar los equipos, dispositivos y elementos de la captación, para garantizar el envío de caudal de agua cruda requerido por la planta de tratamiento.

SISTEMA DE DOSIFICACIÓN: Conjunto de equipos, bombas, dispositivos y elementos para la aplicación de un producto químico en el proceso de potabilización del agua.

VÁLVULA DE DESAGÜE: Elemento que al ser operado produce un flujo de salida para desocupar una estructura ó tanque particular.

5.  PLAN DE CONTINGENCIA

5.1 LUGAR DE APLICACIÓN DEL PLAN

El plan se aplicará en las instalaciones de La planta Morrorico y en los puntos que se mencionan en el procedimiento.

Contaminación Química y Biológica

| PASO No. | #### ROL | #### DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- |
| 01 | Ayudante de Operador/Jefe de Planta / Jefe de División de Tratamiento | Realizar suspensión del tratamiento (véase protocolo de suspensión) |
| 02 | Jefe de Planta/ Jefe de División Tratamiento/ Jefe Laboratorio de Calidad/ Gerente de Operaciones /Gerente General | Evaluar situación y definir afectación del servicio |
| 03 | Jefe de Planta/ Jefe División de tratamiento/ Jefe de Abastecimientos/ Jefe de Distribución | Considerar envío de carro tanques a la población afectada |
| 04 | Jefe de Planta, Jefe División Tratamiento, Jefe Laboratorio de Calidad, Operador Tratamiento | Eliminar riesgo, revisar calidad del agua y alarma biológica antes de reiniciar – Se hará sólo si los valores están dentro de los permitidos por la Resolución 1592/84 |
| 05 | Ayudante de Operación | Cierra válvulas de desagüe antes y después de Canaleta Parshall para tratar agua del Km 1 |
| 06 | Operador de Tratamiento | Hace ensayo de jarras y pone en funcionamiento sistema de dosificación de sulfato de aluminio, luego examina el pH coagulación para dosificación de cal |

PROTOCOLO DE SUSPENSIÓN

| PASO No. | #### ROL | #### DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- |
| 01 | Ayudante de Operador | Abrir válvulas de desagüe antes y después de la Canaleta Parshall |
| 02 | Operador de Tratamiento | Apagar sistema de aplicación de coagulante |
| 03 | Ayudante de Operador | Cerrar válvulas de salida de filtros y de tanque de almacenamiento |
| 04 | Operador de Tratamiento | Apagar sistemas de dosificación de cal si se está agregando y de cloro |

5.3 CADENA DE COMUNICACIÓN

Gerente de Operaciones

3002744911

Gerente General

3002745935; P. 1

Contingencia Ambiental

Información Comunidad y Medios

1- ECOPETROL, Salud Ocupacional, Ana Patricia Mantilla 6847425

2-3 Brigada Cloro amb – Mauricio Villamizar 3002808751

2-3 Brigada Brinsa,  Jhon Jairo Rodríguez 315-8945370-3102943054 (1)4846000 ext.444

Observador

Jefe División Tratamiento

3002745636; P. 3

Operador Planta  / Tec. Tratamiento

P. Bosconia 3002745975

P. Florida 3002745842

P. La Flora 3002745933

P. Morrorico 3002745759

Jefe Abastecimientos 3002749743

Jefe Control Calidad 3002747662

Call Center 3002742227

Jefe Mtto. Infraestructura 3002749925

Coordinador Gestión Ambiental 3002746254

Jefe División Distribución 3002745481

Jefe Salud Ocupacional 3002748512

Usuarios (Exterior)

RIESGOS ASOCIADOS

1  Químico / Biológico

2. Escape de Gas Cloro

* Proveedores y Servicios de Apoyo

Coordinador Prensa y Comunicación 3002746556

Jefe División Captación 3002749615

Div. Mtto Electromecánico 3002742001

Operador SCADA 3002745759; P. Morrorico

Jefes de Planta

Bosconia 3002749904

Florida 3002748832

La Flora 3002749270

Morrorico 3002749734

Técnico Especializado de Mtto. Mecánico

1, 2, 3

1, 2, 3

1, 2

1, 2

2, 3

2, 3

1, 2

1, 2

1, 2

1

1, 2, 3

1, 2, 3

1, 2

1, 2

6. NOTA DE CAMBIO

No aplica.

7. REGISTROS

No aplica.

8. ANEXOS

No aplica.

### 1.2.15 PLAN DE CONTINGENCIA PARA EMERGENCIAS DE CLORO –TRATAMIENTO

1. OBJETIVO

Describir y estandarizar la metodología a seguir en caso de la materialización de alguno de los riesgos relacionados con el manejo del cloro, identificados en el proceso de Tratamiento que se lleva a cabo en el amb.

2. ALCANCE

Este Instructivo aplica desde el momento en que se materializa alguno de los riesgos relacionados con el manejo de cloro que imposibilite el tratamiento de agua cruda, hasta el momento en que sea posible restablecer el funcionamiento para cumplir con el objeto del proceso.

3. RESPONSABILIDADES

Este plan de contingencia es responsabilidad de cada una de las personas involucradas en los planes de respuesta, dado que puede presentarse en cualquier momento y requiere implementación inmediata para garantizar la ejecución de actividades.

4. DEFINICIONES

VÁLVULA: Nombre genérico para un dispositivo con características móviles que permite abrir y cerrar una vía de circulación con el fin de permitir, prevenir ó controlar el flujo de fluidos.

5. PLAN DE CONTINGENCIA

5.1  DESCRIPCION DE LA SITUACION

Para implementar la operación en modo contingencia, se tienen en cuenta dos niveles de emergencias, estos son:

EMERGENCIA MAYOR: Fuga de Cloro con perímetro de seguridad mayor a 60 metros. También se consideran emergencias mayores la materialización de los siguientes riesgos: Fuga por expulsión de vástago, Fuga por expulsión fusible, Fuga por ruptura de válvula, Fuga por pérdida total de válvula, Fuga por perforación cuerpo del contenedor del cloro, Explosión por sobrellenado del contenedor de cloro y Fuga de cloro líquido.

En este nivel de emergencia, existen dos escenarios posibles los cuales están directamente relacionados con el personal disponible para atender la emergencia:

- Escenario 1: De Lunes a Viernes de 7:00am a 5:00pm.

- Escenario 2: De Lunes a Viernes de 5:00pm a 7:00am y sábados, domingos y días festivos.

EMERGENCIA MENOR: Fugar de Cloro con perímetro de seguridad entre 15 metros y 60 metros. También son consideradas emergencias menores las siguientes: Fuga por la rosca de la válvula, Fuga por falla en el fusible, Fuga prensaestopas válvula, Fuga en el manifold de cloro, Fuga por la rosca del tapón fusible, Fuga por expulsión del metal fusible  y Fuga que  no fue detectada por falla en alarma (Mal cierre de válvula, Apagado de Bomba de Cloración y Fuga por el empaque de Plomo).

  - LUGAR DE APLICACIÓN DEL PLAN

El plan se aplicara en las plantas de Tratamiento La flora, Floridablanca, Bosconia y Morrorico del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga. S.A.ESP.

5.3 SISTEMA DE ALERTA, ACTIVACION Y COORDINACION

| Rol | Cargo | Prioridad de llamada | Celular |
| --- | --- | --- | --- |
| Comandante Incidente | Operador Planta/Tecnólogo de tratamiento |  | P. Bosconia: 3002745975 P. Florida: 3002745842 P. La flora: 3002745933 P. Morrorico: 3002745759 |
| Jefe de Operaciones | Ayudante de Operador/Operador de Bombeo/Técnico mantenimiento Electromecánico | 1 | P. Bosconia: 3002745975 P. Florida: 3002745842 P. La flora: 3002745933 P. Morrorico: 3002745759 |
| Jefe de Planificación | Escenario 1: Jefe de Planta Escenario 2: Jefe de Planta/ Tecnólogo de tratamiento / Operador de Planta | 2 | P. Bosconia: 3002749904 P. Florida: 3002748832 P. La flora: 3002749270 P. Morrorico: 3002749734 |
| Jefe de Administración y Finanzas | Jefe División Tratamiento | 2 | 3002745636 |
| Oficial de Comunicaciones | Guardia de Seguridad (portería) | 2 | Personal Asignado |
| Oficial de Enlace | Jefe de Planta | 3 | P. Bosconia: 3002749904 P. Florida: 3002748832 P. La flora: 3002749270 P. Morrorico: 3002749734 |
| Oficial de Seguridad | Guardia de Seguridad (Ronda) | 3 | Personal Asignado |
| Jefe de Logística | Guardia de Seguridad (Portería) | 3 | Personal Asignado |
| Líder de Evacuación | Servicios Generales y Administrativos | 4 | Personal Asignado |

- Datos Coordinador Contingencia

| Cargo | Jefe de Planta (Floridablanca, Morrorico, La Flora, Bosconia) |
| --- | --- |
| Teléfono Directo No.1 | 6320220 P. Bosconia Ext 616 P. Florida Ext 621 P. La flora Ext 623 P. Morrorico Ext 633 |
| Celular | P. Bosconia: 3002749904 P. Florida: 3002748832 P. La flora: 3002749270 P. Morrorico: 3002749734 |

- Cadena de Llamadas

| No | Nombre | Teléfono | Debe llamar a: |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Comandante Incidente | 3002744403 | 1,2,4 |
| 1 | Jefe de Operaciones | 3002746473 | 6,7 |
| 2 | Jefe de Planificación | 3002745349 | 3,8 |
| 3 | Jefe de Administración y Finanzas | 3002746386 | 9 |
| 4 | Oficial de Comunicaciones | Personal Asignado | NO LLAMA |
| 5 | Oficial de Enlace | P. Bosconia: 3002749904 P. Florida: 3002748832 P. La flora: 3002749270 P. Morrorico: 3002749734 | 10 |
| 6 | Oficial de Seguridad | Personal Asignado | NO LLAMA |
| 7 | Jefe de Logística | Personal Asignado | NO LLAMA |
| 8 | Líder de Evacuación | Personal Asignado | NO LLAMA |
| 9 | Organismos Externos |  | 11 |
| 10 | Gerente de Operaciones | 3002744911 | NO LLAMA |
| 11 | Gerente General | 3002745935 | NO LLAMA |

5.4.  ACCIONES OPERATIVAS A IMPLEMENTAR

5.4.1 Emergencia Mayor (Fuga de Cloro) – Escenario 1 y 2

*Nota: En el Escenario 2 el rol de Jefe de Planificación puede ser asumido por el Jefe de Planta, el Tecnólogo de tratamiento o el Operador de Planta.

| PASO No. | #### ROL | #### DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- |
| 01 | Comandante Incidente | Detecta fuga de cloro e informa al Jefe de Operaciones. |
| 02 | Jefe de Operaciones | Identifica fuga de cloro, realiza diagnóstico y lo comunica al Comandante Incidente; de igual forma, le transmite la información al Oficial de Seguridad para acordonar el perímetro de seguridad. |
| 03 | Comandante Incidente | Define la magnitud del evento, activa el protocolo de comunicación y comunica al jefe de planificación y al oficial de comunicaciones. |
| 04 | Oficial de Comunicaciones | Controla acceso de las personas a la planta. |
| 05 | Jefe de Planificación | Declara emergencia y comunica al Jefe de Finanzas. |
| 06 | Jefe de Finanzas | Evalúa situación, define afectación del servicio y comunica a los medio de comunicación y comunidad. |
| 07 | Comandante Incidente | Activa el Plan de Emergencias y establece el PMU. |
| 08 | Oficial de Seguridad | Acordona el perímetro de Seguridad, controla el acceso de brigadistas al área revisando que quienes ingresen al área caliente estén bien equipados y con sus EE PP PP. |
| 09 | Jefe de Operaciones | Comunica al Jefe de Logística para que aliste los equipos en la atención de la fuga de Cloro. |
| 10 | Jefe de Logística | Alista y relaciona los equipos requeridos para la atención de la fuga de cloro. |
| 11 | Oficial de Enlace | Comunica al proveedor de cloro líquido y convoca a Bomberos, Policía, Defensa Civil y Cruz Roja. |
| 12 | Comandante Incidente | Evalúa situación, define si hay evacuación y comunica al jefe de planificación. |
| 13 | Jefe de Planificación | Ordena Plan de Contingencia y/o Plan de Evacuación. |
| 14 | Jefe de Logística | Informa que los equipos requeridos para la atención de la fuga de Cloro están disponibles. |
| 15 | Jefe de Operaciones | Se colocan los equipos para la atención de la fuga de Cloro y ejecutan el Plan de Emergencias según el tipo de fuga de Cloro. Posteriormente, comunica la intervención efectiva de la Fuga de Cloro. |
| 16 | Comandante Incidente | Monitorea el ambiente, si cumple niveles de Cloro permisibles, activa el Plan normalizado contra emergencias y comunica al Jefe de Planificación. |
| 17 | Jefe de Planificación | Comunica al Jefe de Finanzas |
| 18 | Jefe de Finanzas | Levanta declaratoria de Emergencia y hace el anuncio a los medios de comunicación y a la comunidad. |
| 19 | Comandante Incidente | Registra el evento en el reporte de Novedades |
| 20 | Jefe de Planificación | Evalúa el Plan de Emergencia, realiza las modificaciones necesarias en caso de que este no sea acorde y realiza el informe del evento y la atención del mismo. |

5.4.1.1 Otras Emergencias Mayores – Escenario 1 y 2

Las actividades que se realizarán en caso de la materialización de cualquiera de estos riesgos, podrán ser ejecutadas por el Ayudante operador, el Operador de Bombeo, el Técnico de Mantenimiento Eléctrico o el Técnico de Mantenimiento Mecánico; asumiendo el rol de Jefe de Operaciones. Dependiendo del tipo de emergencia, se procederá así:

| EMERGENCIA | PROCEDIMIENTO |
| --- | --- |
| Fuga por Expulsión del Vástago | 1- Ingresa al lugar de la fuga dotado con los equipos apropiados para una atención segura (1)2- Inserta el pin B1 en el cuerpo de la válvula 3- Ubica el contenedor en un área aislada y comunica al comandante de incidente para que llame al proveedor 4- Prueba fugas con amoniaco 5- Comunica al comandante incidente la intervención efectiva de la fuga de Cloro |
| Fuga por Ruptura de la Válvula | 1- Ingresa al lugar de la fuga dotado con los equipos apropiados para una atención segura 2- Inserta el pin B1 dentro de la válvula 3- Coloca el Dispositivo 12 “Barra ajustable para válvulas” 4- Prueba fugas con amoniaco 5- Comunica al comandante de incidente la intervención efectiva de la fuga de Cloro |
| Fuga por Pérdida total de la Válvula | 1- Ingresa al lugar de la fuga dotado con los equipos apropiados para una atención segura 2- Inserta el pin B2 dentro de la abertura 3- Coloca el Dispositivo 12 “Barra ajustable para válvulas” 4- Prueba fugas con amoniaco 5- Comunica al comandante incidente la intervención efectiva de la fuga de Cloro |
| Fuga por Expulsión del Fusible | 1- Ingresa al lugar de la fuga dotado con los equipos apropiados para una atención segura (2)2- Si la rosca del fusible está muy corroída y este es expulsado , inserta el pin B2 o B3 en la abertura del fusible 3- Si el paso anterior no se puede manual, utiliza martillo B-6 4- Prueba fugas con amoniaco 5- Comunica al comandante incidente la intervención efectiva de la fuga de Cloro |
| Fuga por el Cuerpo del Contenedor | 1- Ingresa al lugar de la fuga dotado con los equipos apropiados para una atención segura 2- Gira el contenedor para asegurar que el escape sea en fase gaseosa 3- Coloca el Dispositivo 9 “Parche para fugas laterales” 4- Prueba fugas con amoniaco 5- Comunica al comandante incidente la intervención efectiva de la fuga de Cloro |
| Explosión por Sobrellenado del Contenedor | 1- Ingresa al lugar de la fuga dotado con los equipos apropiados para una atención segura (3)2- Gira el contenedor para asegurar que el escape sea en fase gaseosa 3- Comunica al comandante incidente para que active el plan de evacuación 4- Comunica al Jefe de Planificación para considerar la posibilidad de desalojar a la comunidad más cercana 5- Comunica al Jefe de Planificación para que llame al proveedor y convoque a las entidades de apoyo |
| Fuga de Cloro Líquido | 1- Ingresa al lugar de la fuga dotado con los equipos apropiados para una atención segura 2- Gira el contendor para asegurar que el escape sea en forma gaseosa 3- Comunica al Comandante Incidente para que active el plan de evacuación 4- Comunica al Jefe de Planificación para considerar la posibilidad de desalojar a la comunidad más cercana 5- Comunica al Jefe de Planificación para que llame al proveedor y convoque a las entidades de apoyo |

Nota 1: El dispositivo 12 posiblemente no se pueda colocar sobre el arreglo con el pin B1.

Nota 2: Utilice el pin B2 para rosca de ¾” ó el pin B3 para rosca de 1”.

Nota 3: También se puede desocupar el contenedor realizando una conexión a un contenedor vacío.

5.4.2 Emergencia Menor (Fuga de Cloro)

| PASO No. | #### ROL | #### DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- |
| 01 | Comandante Incidente | Detecta fuga de cloro, activa el plan de emergencia e informa al Jefe de Operaciones |
| 02 | Jefe de Operaciones | Identifica fuga de cloro, Ubica y Alista los equipos para la atención de la fuga. Posteriormente, acordona el perímetro de seguridad, Ejecuta el plan de Emergencias, según el tipo de Fuga de Cloro; finalmente comunica al Comandante Incidente la intervención efectiva de la fuga. |
| 03 | Comandante Incidente | Registra el evento en el reporte de Novedades e informa la novedad al Jefe de Planta o Jefe de División de Tratamiento. |

5.4.2.1 Otras Emergencias Menores

Las actividades que se realizarán en caso de la materialización de cualquiera de estos riesgos, podrán ser ejecutadas por el Ayudante operador, el Operador de Bombeo, el Técnico de Mantenimiento Eléctrico o el Técnico de Mantenimiento Mecánico; asumiendo el rol de Jefe de Operaciones. Dependiendo del tipo de emergencia, se procederá así:

| EMERGENCIA | PROCEDIMIENTO |
| --- | --- |
| Fuga Por el Vástago de la Válvula | 1- Ingresa al lugar de la fuga dotado con los equipos apropiados para una atención segura 2- Asegura con la llave 200B1 que esté cerrado el vástago 3- Aprieta la tuerca de los empaques con la llave 200B 4- Prueba fugas con amoniaco 5- Comunica al comandante incidente la intervención efectiva de la fuga de Cloro |
| Fuga por el Asiento de la Válvula | 1- Ingresa al lugar de la fuga dotado con los equipos apropiados para una atención segura 2- Reconecta abriendo y cerrando suavemente el vástago para eliminar materiales extraños en el asiento con la llave 200B (1)3- Desconecta y coloca el empaque 4G junto con el tapón de salida 4- Prueba fugas con amoniaco 5- Comunica al comandante de incidente la intervención efectiva de la fuga de Cloro |
| Fuga por la Rosca de la Válvula | 1- Ingresa al lugar de la fuga dotado con los equipos apropiados para una atención segura 2- Aprieta la válvula del contenedor lentamente con presión constante utilizando la llave 106 3- Coloca el Dispositivo 12 “Barra ajustable para válvulas” 4- Prueba fugas con amoniaco 5- Comunica al comandante incidente la intervención efectiva de la fuga de Cloro |
| Fuga por el Prensaestopas de la Válvula | 1- Ingresa al lugar de la fuga dotado con los equipos apropiados para una atención segura 2- Reconecta, abriendo y cerrando suavemente el vástago para eliminar materiales extraños en el asiento con la llave 200B 3- Coloca el Dispositivo 12 “Barra ajustable para válvulas” 4- Prueba fugas con amoniaco 5- Comunica al comandante incidente la intervención efectiva de la fuga de Cloro |
| Fuga por la Rosca del tapón fusible | 1- Ingresa al lugar de la fuga dotado con los equipos apropiados para una atención segura 2- Aprieta el fusible suavemente con llave 104 3- Coloca el Dispositivo 4 “Capuchón para fusibles” 4- Prueba fugas con amoniaco 5- Comunica al comandante incidente la intervención efectiva de la fuga de Cloro |
| Fuga por Expulsión del Metal Fusible | 1- Ingresa al lugar de la fuga dotado con los equipos apropiados para una atención segura 2- Coloca el pin B1 a través del fusible, sino se puede siga al siguiente paso 3- Coloca el Dispositivo 4 “Capuchón para fusibles” 4- Prueba fugas con amoniaco 5- Comunica al Jefe de Planificación para que llame al proveedor y convoque a las entidades de apoyo |
| Falla en el Manifold de Cloro | 1- Cierra el contenedor de Cloro e identifica el punto de Fuga 2- Alista las herramientas y equipos, mientras se evacúa el Cloro del ambiente 3- Ingresa al lugar de la fuga dotado con los equipos apropiados para una atención segura 4- Corrige la fuga, prueba fugas con Amoniaco y reanuda la alimentación del cloro 5- Comunica al Comandante Incidente la intervención efectiva de la fuga de Cloro |
| Fuga que no fue Detectada por Falla en Alarma | 1- Cierra el contenedor de Cloro e identifica el punto de fuga 2- Alista las herramientas y quipos, mientras se evacúa el cloro del ambiente 3- Ingresa al lugar de la fuga dotado con los equipos apropiados para una atención segura 4- Corrige la fuga, prueba fugas con Amoniaco y reanuda la alimentación del cloro 5- Comunica al Comandante Incidente la intervención efectiva de la fuga de Cloro |

Nota 1: Si no se puede conectar el contenedor de cloro ó si lo anterior no soluciona el inconveniente, coloque el empaque 4G y el tapón de salida únicamente.

5.5.  RECURSOS

| Tipo | Características | Cantidad |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Recurso Humano | Personal Operativo |  |  |
|  | Auxiliares administrativos |  |  |
|  | Auxiliares de apoyo |  |  |
|  | Ingenieros |  |  |
| Telecomunicaciones | Equipos móviles |  |  |
|  | Equipos de Cómputo |  |  |
| Equipos y Herramientas | Traje encapsulado |  |  |
|  | Equipo de auto contenido |  |  |
|  | Kit b de Emergencias |  |  |
|  | Megáfono |  |  |
|  | Chalecos Identificativos |  |  |
|  | Mascara de Media cara |  |  |
| Vehículos para transporte personal | Los asignados |  |  |
| Alimentos para el Personal | Restaurante de Turno |  | Personal Asignado |

6. NOTA DE CAMBIO

No Aplica

7. REGISTROS

F ATD 702-010 Formato de suspensión y/o reinstalación

F ATD 706-020 Formato Acta de Revisión Técnica (Previas y Especializadas)

8. ANEXOS

No Aplica

### 1.2.16 PLAN DE CONTINGENCIA EN CASO DE PRESENTARSE FALLA EN EL FRONT END DEL CENTRO DE CONTROL DEL SISTEMA SCADA – AUTOMATIZACIÓN Y COMUNICACIONES

1. OBJETIVO

Describir y estandarizar la metodología a seguir en modo contingencia, en caso de presentarse falla en el FRONT END del centro de control del sistema SCADA.

2. ALCANCE

Este Instructivo aplica desde el momento en que se presenta la falla en el FRONT END del sistema SCADA que imposibilite el funcionamiento del sistema SCADA-C.C. con el sistema SCADA-Sistema de Comunicaciones, hasta el restablecimiento del mismo.

3. RESPONSABILIDADES

Este plan de contingencia es responsabilidad del Profesional Especializado de Comunicaciones y Automatización.

4. DEFINICIONES

FRONT END: Equipo que hace las veces de Gateway de comunicaciones.

GATEWAY: Equipo que enruta los mensajes TCP/IP a otros medios como espectro ó comunicaciones RS-232, RS-485.

SISTEMA SCADA: Supervisory Control and Data Adquisition

RTU MOTOROLA: Remote Terminal Unit from Motorola Factory

DRIVER OPC MOTOROLA: Software de Bajo nivel que posibilita “hablar” con otro software.

5.3 SISTEMA DE ALERTA, ACTIVACION Y COORDINACION

| Responsables | Cargo | Prioridad de llamada | Celular |
| --- | --- | --- | --- |
| Operador Morrorico |  |  | 3002745759 |
| Fabio Chaves | Profesional especializado de Comunicaciones y Automatización | 1 | 3002749455 |
| Johanna Chaparro | Jefe Sección Abastecimientos | 1 | 3002749734 |
| Yolanda Arboleda | Jefe División Tratamiento | 2 | 3002745636 |
| Sandra Milena Reyes | Jefe Sección Redes | 2 | 3002749925 |
| Leonardo Luna | Gerente Operaciones | 3 | 3002744911 |
| Ludwig Stünkel | Gerente General | 4 | 3002745935 |

- Datos Coordinador Contingencia Electrónica

| Nombre(s) | Fabio Chaves |
| --- | --- |
| Cargo | Profesional Especializado Comunicación y Automatización |
| Teléfono Directo No.1 | 6320220 Ext 615 |
| Celular | 3002749455 |

- Cadena de Llamadas

| No | Nombre | Teléfono | Debe llamar a: |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Operador SCADA | 3002745759 | 1,2 |
| 1 | Fabio Chaves | 3002749455 | No llama |
| 2 | Johana Chaparro | 3002749734 | 3,4,5 |
| 3 | Yolanda Arboleda | 3002745636 | No llama |
| 4 | Sandra Reyes | 3002749925 | No llama |
| 5 | Gerente de Operaciones | 3002744911 | 6 |
| 6 | Gerente General | 3002745935 | No llama |

5.4.  ACCIONES OPERATIVAS A IMPLEMENTAR

*Es responsabilidad del Profesional Especializado en Proyectos de Automatización y Comunicaciones asegurar la disponibilidad de la RTU ACE 3600 fuera del almacén, en caso de que el daño se presente un fin de semana o en hora no hábil.

| PASO No. | #### CARGO | #### DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- |
| 01 | Operador Morrorico | Detecta el error o falla del SCADA. Notifica al Profesional Especializado de Comunicaciones y Automatización (esperar hasta las 6am –en caso de que se presente entre 10pm y 5:59am-) y a la Jefe de Abastecimientos. |
| 02 | Profesional Especializado | El profesional especializado define si se requiere activar este Plan de Contingencia Electrónico y el Plan de Contingencia propio de Abastecimientos |
| 01 | Jefe de Abastecimientos | Notifica al Jefe de la Sección Redes, Jefes de Planta y al Jefe de División de Tratamiento sobre el daño. |
| 02 | Estación de Operación e Ingeniería Profesional Especializado | Hacer un Back Up del sistema SCADA –Tiempo estimado: 8 horas |
| 03 | Profesional Especializado | Instalar Driver OPC Motorola y configurarlo –Tiempo estimado: 3 días (12 horas diarias) |
| 04 |  | Instalar y configurar la RTU Motorola ACE 3600 –Tiempo estimado: 4 horas |
| 05 |  | Hacer prueba de comunicación nuevo driver OPC con equipos de Campo –Tiempo estimado: 3 días (12 horas diarias) |
| 06 |  | Entregar para operación el sistema probado y funcionando al Operador de Morrorico (No requiere capacitación, ya que para ellos el sistema operará exactamente igual que antes de la falla). |
| 07 |  | Da por terminada la contingencia |
| 08 |  | Notifica a los Jefes de División de Tratamiento, Jefe Sección Redes y Jefe de Abastecimientos sobre el fin de la misma. |

5.5.  RECURSOS

| Tipo | Características | Cantidad |
| --- | --- | --- |
| Recurso Humano | Operadores | 6 personas |
|  | Ingenieros | 2 personas |
| Telecomunicaciones | Celulares | 7 |
| Equipos y Herramientas | Driver OPC Motorola | 1 |
|  | RTU Motorola ACE 3600 | 1 |

6.  DOCUMENTOS DE REFERENCIA

No Aplica

7. NOTA DE CAMBIO

No aplica.

8. REGISTROS

No Aplica

9. ANEXOS

No Aplica

### 1.2.17 PLAN DE CONTINGENCIA EN CASO DE PRESENTARSE FALLA EN EL HARDWARE O SOFTWARE DEL LABORATORIO DE CALIBRACIÓN DE MEDIDORES – LABORATORIO DE CALIBRACIÓN DE MEDIDORES.

1. OBJETIVO

Describir y estandarizar la metodología a seguir para implementar la operación en modo de contingencia para asignar las actividades ante fallas en el Sistema de Información Móvil.

2. ALCANCE

Este Instructivo aplica desde el momento en que se presenta la falla en el sistema que imposibilite la asignación de actividades en línea, hasta el restablecimiento del mismo en el momento de la contingencia.

3. RESPONSABILIDADES

Este plan de contingencia es responsabilidad de Jefe de la Sección de Medidores y Auxiliares Administrativos dado que puede presentarse en cualquier momento y requiere implementación inmediata para garantizar la ejecución de actividades.

4. DEFINICIONES

SISTEMA DE INFORMACIÓN COMERCIAL (SII++): Sistema mediante el cual se realizan los procesos de manera automática  - recaudo de la factura integrada de Acueducto, Alcantarillado y Aseo.

SISTEMA DE INFORMACIÓN MÓVIL: Es una plataforma de comunicaciones que permite integrar telefonía (voz y datos) y software para obtener información en línea.

ACTIVIDADES: Reposición de Medidores, Retiro Temporal del medidor para Prueba.

5. PLAN DE CONTINGENCIA

5.1  DESCRIPCION DE LA SITUACION

Falla en el Sistema de Información Móvil por un periodo mayor a 8 horas laborales que impida la asignación de actividades y por ende impida cumplir con el objetivo del proceso.

5.2 LUGAR DE APLICACIÓN DEL PLAN

El plan se aplicara en las oficinas de la Sección de Medidores del amb. S.A.ESP.

5.3 SISTEMA DE ALERTA, ACTIVACION Y COORDINACION

| Responsables | Cargo | Prioridad de llamada | Celular |
| --- | --- | --- | --- |
| Alirio Blanco Arango | Jefe Sección Medidores | 1 | 3002746494 |
| Jhovanny Suarez Jaimes | Jefe Sección Electrónica | 1 | 3002745349 |
| Miguel Ángel Ortega | Jefe División Sistemas | 2 | 3002746386 |
| Personal Adscrito | Auxiliares Administrativos | 2 | 3002744403 |
| Personal Operativo | Auxiliares Operativos | 3 | Personal Asignado |

- Datos Coordinador Contingencia

| Nombre(s) | Alirio Blanco Arango |
| --- | --- |
| Cargo | Jefe Sección Medidores |
| Teléfono Directo No.1 | 6320220 Ext 245 |
| Celular | 3002746494 |

- Cadena de Llamadas

| No | Nombre | Teléfono | Debe llamar a: |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Auxiliares Administrativos | 3002744403 | 1,4,5 |
| 1 | Alirio Blanco Arango | 3002746494 | 2 |
| 2 | Jhovanny Suarez Jaimes | 3002745349 | 3 |
| 3 | Miguel Ángel Ortega | 3002746386 | NO LLAMA |
| 4 | Auxiliares Operativos | Personal Asignado | NO LLAMA |

5.4.  ACCIONES OPERATIVAS A IMPLEMENTAR

| PASO No. | CARGO | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- |
| 1 | Auxiliares Administrativos | Observan la falla en el sistema de información móvil, si después de 8 horas laborales la falla persiste, informan al Jefe de Sección. |
| 1 | Jefe de Sección Medidores | Notifica al Jefe de la Sección Electrónica sobre la situación y ordena la puesta en marcha del plan de contingencia. |
| 2 | Jefe de Sección Electrónica | Informa al proveedor de la plataforma para identificar la causa del problema, de igual forma, se comunica con la División de sistemas para notificarlos sobre la situación presentada. |
| 3 | Auxiliares Administrativos | Atiende la puesta en marcha del plan de contingencia, se genera el proceso de las actividades (Reposición de medidores, retiro temporal del medidor para prueba) así: Paso 1: Ingreso al Sii++ Paso 2: Clic en la pestaña SIC Paso 3: Seleccionar opción “PQR” Paso 4: Abrir pestaña “Informes” y seleccionar “PQR” Paso 5: Seleccionar “Imp. PQR pendientes (hojas blancas). Paso 6: Imprimir ordenes Una vez realizado el procedimiento anterior, los auxiliares proceden a llamar al personal operativo asignado para las respectivas órdenes. |
| 4 | Auxiliares Operativos | Recogen las órdenes de trabajo impresas, se dirigen al predio, verifican la dirección y ejecutan el trabajo (se informa a la sección de redes, en caso de que sea necesario realizar el cierre de válvulas). Posteriormente, hacen entrega de la orden original a los auxiliares administrativos. |
| 5 | Auxiliares Administrativos | Realizan el descargue manual de las órdenes en el Sii++ y se lleva a cabo el archivo de las mismas. |
| 6 | Jefe de Sección Electrónica | Notifica al Jefe de Sección de Medidores sobre la entrada en funcionamiento del sistema. |
| 7 | Jefe de Sección Medidores | Comunica a los auxiliares administrativos la terminación de la contingencia (estos a su vez, informan al personal operativo) y ordena que se restablezca el funcionamiento normal del proceso utilizando el Sistema de Información Móvil. |

5.5.  RECURSOS

| Tipo | Características | Cantidad |
| --- | --- | --- |
| Recurso Humano | Personal Operativo | 30 personas |
|  | Auxiliares administrativos | 3 personas |
|  | Auxiliares de apoyo | 2 personas |
|  | Ingenieros | 3 personas |
| Telecomunicaciones | Equipos móviles | 28 equipos |
|  | Equipos de Cómputo | 5 |
| Equipos y Herramientas | Formato de Acta Retiro de Medidor F MED 706-002 |  |
|  | Impresoras | 1 |
| Vehículos para transporte personal | Los asignados |  |
| Alimentos para el Personal | Restaurante de Turno | Personal Asignado |

6. NOTA DE CAMBIO

No Aplica

7. REGISTROS

F MED 706-002 Formato Acta Retiro de Medidor

8. ANEXOS

No Aplica

### 1.2.18 PLAN DE CONTINGENCIA PARA ROTURA DE CONDUCCIONES – REDES DE DISTRIBUCIÓN

- OBJETIVO

Describir y estandarizar la metodología a seguir para atender la rotura de una tubería de conducción.

- ALCANCE

Este instructivo aplica desde el momento en que se detecta la rotura de una tubería de conducción hasta el momento en que se normaliza su funcionamiento y se restablezca el servicio a los usuarios afectados.

- RESPONSABILIDADES

La elaboración y seguimiento de los parámetros contemplados dentro de este instructivo es responsabilidad del jefe de sección de redes y el jefe de sección de abastecimientos.

4. DESCRIPCION

| PASO No | CARGO | DESCRIPCION |
| --- | --- | --- |
| 01 | Móvil de tanques/ Móvil de turno | Informa al jefe de sección de redes la ubicación del daño |
| 02 | Móvil de tanques/ Móvil de turno | Solicita al operador del centro de control automatizado de operaciones la viabilidad de controlar en forma remota la salida que alimenta la conducción, de lo contrario se dirigirá a realizar el control de la válvula en forma manual. |
| 03 | Jefe sección redes | Verifica en el catastro de redes actualizado el diámetro y material de la conducción afectada. Asigna un inspector y una cuadrilla de trabajo que realizara la reparación. |
| 04 | Jefe de sección redes e inspector | En el sitio del daño evalúan el tiempo estimado de reparación y la necesidad de apoyo de la división electromecánica. Si la complejidad del daño lo amerita solicita la intervención del jefe de división de distribución para el diagnóstico y elaboración del plan de restablecimiento de la línea afectada y la comunicación al gerente de operaciones. |
| 05 | Jefe división distribución | Si el plan de restablecimiento lo amerita asume la coordinación del plan. En caso contrario la coordinación será asumida por el jefe de redes. |
| 06 | Jefe de redes | Informa al jefe de abastecimientos, coordinador de prensa y al Call center el grado de afectación del daño y el tiempo estimado de reparación. |
| 07 | Inspector / Instalador | Aplica el IRS 705-001 instructivo para la reparación de daños en la red matriz. |
| 08 | Jefe sección abastecimientos | Analiza los tiempos estimados de reparación, y presenta al jefe de división distribución la alternativa de abastecimiento a implementar para su aprobación y posterior puesta en marcha. Si el tiempo de reparación estimado es mayor a 24 horas se informa a la gerencia comercial para que active el plan de abastecimiento con carro tanques. |
| 09 | Jefe sección abastecimientos | Comunica al operador del centro de control automatizado de operación las actividades a seguir mientras se culmina la reparación. Si se requiere disminución del caudal se avisa al jefe de planta correspondiente. |
| 10 | Jefe división distribución/ Jefe sección redes | Comunica la terminación de los trabajos a las diferentes áreas implicadas y coordina el restablecimiento del servicio. |
| 11 | Jefe sección de redes | Asigna y coordina el personal necesario para realizar el proceso de eliminación de aire en las redes afectadas. |
| 12 | Call Center | Verifica mediante llamadas a una muestra de los usuarios de los sectores afectados el restablecimiento de los servicios. |

5. PLAN DE CONTINGENCIA

5.1 SISTEMA DE ALERTA, ACTIVACION Y COORDINACION

| RESPONSABLES | CARGO | PRIORIDAD DE LLAMADA | CELULAR |
| --- | --- | --- | --- |
| Sandra Milena Reyes | Jefe sección redes | 1 | 3002746362 |
| Centro de control automatizado de operaciones | Operador de turno | 1 | 3002745759 |
| Johanna Cecilia chaparro | Jefe sección abastecimientos | 2 | 3002749734 |
| Wilson Almeyda | Jefe división distribución | 3 | 3102463797 |
| Call center |  | 4 | 3002742227 |
| Gustavo pinilla | Coordinador de prensa | 5 | 3002746556 |

DATOS COORDINADOR CONTINGENCIA

| NOMBRE (S) | Sandra Milena Reyes |
| --- | --- |
| CARGO | Jefe Sección Redes |
| CELULAR | 3002746362 |

| NOMBRE (S) | Wilson Almeyda Remolina |
| --- | --- |
| CARGO | Jefe División Distribución |
| CELULAR | 3002745481 |

CADENA DE LLAMADAS

| No | NOMBRE | TELEFONO | DEBE LLAMAR A |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Móvil de tanques / turno | 3002803515 | 1-2 |
| 1 | Sandra Reyes | 3002746362 | 3-4 |
| 2 | Centro de control automatizado de operaciones | 3002745759 | No llama |
| 3 | Wilson Almeyda remolina | 3102463797 | 6-7 |
| 4 | Johanna Cecilia chaparro | 3002749734 | 5-2 |
| 5 | Call center | 3002742227 | No llama |
| 6 | Gustavo pinilla | 3002746556 | No llama |
| 7 | Leonardo Luna | 3002744911 | 8 |
| 8 | Ludwig Stünkel | 3002745935 | NO LLAMA |

5.2 RECURSOS

| TIPO | CARACTERISTICAS | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| Recurso Humano | Inspector y cuadrilla redes | 5 personas |
|  | Ingenieros | 5 personas |
|  | Bodeguero | 1 persona |
|  | Móvil para desairar | 3 personas |
|  | Periodista | 1 persona |
|  | Call center | 2 persona |
| Telecomunicaciones | Vía móvil | 8 radios |
|  | Call center | Personal asignado |
|  | Motobomba | 2 |
| Equipos y Herramientas | Planta eléctrica | 1 |
|  | Cortadora | 1 |
|  | Herramienta menor | 2 |
|  | diferencial | 1 |
|  | Los asignados |  |
|  | Volqueta | 1 |
|  | Cascos | 10 |
|  | Gafas | 10 |
| Implementos de Seguridad | Guantes | 10 |
|  | Cinturón Ergonómico | 5 |
|  | Botas de Seguridad | 10 |
|  | Botas Pantaneras | 5 |
| Bodega Estratégica | Calle 32 # 44-03 | 1 |
| Alimentos | Restaurante de turno | 2 |

5.3 Acciones Operativas A Implementar

Se aplica instructivo I RS 705-001 reparación de daños en la red matriz.

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

I RS 705-001 Reparación de daños en la red matriz

7. NOTA DE CAMBIO

No aplica

8. REGISTROS

F RS 702-001 Formato orden de trabajo

FORMATO DE EVALUACIÓN DE DAÑOS POSTERIOR AL EVENTO

| FORMATO PARA EVALUACIÓN DE DAÑOS |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Evento: |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha: |  |  |  |  | Hora |  |  |
| Componente: |  |  |  |  |  |  |  |
| Descripción del daño: |  |  |  |  |  |  |  |
| Localización del daño: |  |  |  |  |  |  |  |
| ¿Requiere cierre de flujo de agua? |  | Si |  |  | No |  |  |
| Impacto o peligro que origina el daño sobre la prestación del servicio o sobre el entorno |  |  |  |  |  |  |  |
| Requerimientos para reparación parcial, o temporal o definitiva en personal y recursos técnicos y económicos |  | Reparación parcial |  |  |  |  |  |
|  |  | Personal |  |  |  |  |  |
|  |  | Recursos técnicos |  |  |  |  |  |
|  |  | Recursos económicos |  |  |  |  |  |
|  |  | Reparación definitiva |  |  |  |  |  |
|  |  | Personal |  |  |  |  |  |
|  |  | Recursos técnicos |  |  |  |  |  |
|  |  | Recursos económicos |  |  |  |  |  |
| Tiempo estimado de reparación/rehabilitación |  |  |  |  |  |  |  |
| Condiciones de acceso al componente dañado |  |  |  |  |  |  |  |
| Gráfico de situación evaluada: Posibles riesgos para la ejecución de los trabajos Fotografías |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre y Firma: |  |  |  |  |  |  |  |
| Cargo: |  |  |  |  |  |  |  |

ANEXO F Memorando de citación a reunión de gestión de riesgos

ANEXO G Registro de asistencia a reunión de consolidación del manual con comité de riesgos del amb

ANEXO H Registro de asistencia a reunión de socialización con comité de riesgos del amb

ESP: Empresas de Servicios Públicos

Proyecto de grado.

Facultad de Ingeniería Industrial, División de Ingenierías y Arquitectura. Director: Ing. Gustavo Andrés Montero Gómez.

Industrial Engineering faculty, Engineering and Architecture Division. Project manager: Gustavo Andrés Gómez Montero

ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA. Propósito empresarial [En línea]. < http://www.amb.com.co/frmInformacion.aspx?inf=16> [citado el 10 de noviembre de 2014]

ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA. Historia [En línea]. < http://www.amb.com.co/frmInformacion.aspx?inf=20 > [citado el 10 de noviembre de 2014]

AMB. Manual de calidad. Revisión 12. Bucaramanga. 2014. 4-6p.

ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA. Historia [En línea]. < http://www.amb.com.co/frmInformacion.aspx?inf=36 > [citado el 10 de noviembre de 2014]

CUATRECASAS, Luis. Gestión Integral de la Calidad: Implantación, control y certificación. Barcelona. Profit Editorial. 2010. 86-87p. ISBN: 9788492956920

GASPAR, Juan. Planes de contingencia: la continuidad del negocio en las organizaciones.2004.18p. ISBN: 84-7978-647-7.

COLOMBIA. MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y DESARROLLO. Resolución 0154 (19, marzo, 2014). Por la cual se adoptan los lineamientos para la formulación de los Planes de Emergencia y Contingencia para el manejo de desastres y emergencias asociadas a la prestación de servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo y se dictan otras disposiciones. Diario oficial. Bogotá D.C. 2014. 3p.

COLOMBIA. LOS MINISTERIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL, Y DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Resolución 2115 (22, Junio, 2007). Por medio de la cual se señalan características, instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del agua para consumo humano. Diario Oficial. Bogotá D.C. 2007. 4-5p.

HERRERO, Rodrigo. Planes de contingencia y su auditoría. Tesis de Ingeniería Industrial. España. Universidad Carlos III de Madrid. 2010. 196 p.

SEESE, Michael. Scrappy Business Contingency Planning: How to Bullet-proof Your Business and Laugh at Volcanoes, Tornadoes, Locust Plagues, and Hard Drive Crashes. Ed 1. Scrappy About. USA. 2010. 11-12p.

THE HARTFORD. Business Continuity Management [Administración de la continuidad en los Negocios]. USA.2008. The Hartford Financial Services Group, Inc 2p.

COLOMBIA. MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y DESARROLLO. Resolución 0154 (19, marzo, 2014). Por la cual se adoptan los lineamientos para la formulación de los Planes de Emergencia y Contingencia para el manejo de desastres y emergencias asociadas a la prestación de servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo y se dictan otras disposiciones. Diario oficial. Bogotá D.C. 2014.

CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo contencioso administrativo “Demanda contra el Ministerio del Medio Ambiente y Ecopetrol. 13 de Mayo del 2004. P 27-30. Disponible en: http://portal.uexternado.edu.co

Ola invernal activa planes de contingencia energéticos [online]. Bogotá DC. Portafolio.co. 2012 [citado 13 de Marzo de 2015. Disponible en: <http://m.portafolio.co/negocios/ola-invernal-activa-planes-contingencia-energeticos?tamano=grande>

KEENAN JR, William. Inbound Logistics. [online]. The unexpected happens: is your supply chain prepared?[Lo inesperado ocurre: ¿está tu cadena de suministros preparada?]. Diciembre 2006 [citado 13 de Marzo de 2015]. Disponible en: http://www.inboundlogistics.com

GASPAR, Juan. Planes de contingencia: la continuidad del negocio en las organizaciones.2004.5p. ISBN: 84-7978-647-7.

AGUILERA, Purificación. Seguridad informática.Editex. 2010. P 13. ISBN: 8497717619

EBRAHIM, Alireza. Responsive contingency planning  in supply risk management by considering congestion effects. En: Omega. Marzo, 2014.

JIMENEZ, Estela. Elaboración de un plan de emergencia: prevención de riesgos laborales. España. Editorial Vértice. 2011. 13p. ISBN: 8499311717

AYUSO, Fernando y RUIZ, Miguel. Planes de emergencia y dispositivos de riesgo previsibles. España. Arán Ediciones. 2010. P 145. ISBN: 8492977019.

INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional – Requisitos. OHSAS 18001. Bogotá D.C.: El instituto, 2007. 3-5p.

AZCUÉNAGA, Luis María. Elaboración de un plan de emergencia en la empresa. España. FC Editorial. 2006. 14-15p. ISBN: 8496169693.

FONDO DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS-FOPAE. Metodología de análisis de riesgo –documento soporte- Guía para elaborar planes de emergencia y contingencia. Versión 2. Bogotá D.C. Enero, 2014.

BRAVO, Oscar. SÁNCHEZ, Marleny. Gestión integral de riesgos, tomo II, Ed 1. Bravo & Sanchez, EU. Colombia. 2012.152p.

FISCHER, Robert; HALIBOZEK, Edward y WALTERS, David. Introduction to Security [Introducción a la seguridad]. USA. Butterworth Heinemann. 2012. ISBN: 978-0-12-385057-7

COLOMBIA. MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO. Resolución 0154 (19, marzo, 2014). Por la cual se adoptan los lineamientos para la formulación de los Planes de Emergencia y Contingencia para el manejo de desastres y emergencias asociadas a la prestación de servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo y se dictan otras disposiciones. Diario oficial. Bogotá D.C. 2014.

SEESE, Michael. Scrappy Business Contingency Planning: How to Bullet-proof Your Business and Laugh at Volcanoes, Tornadoes, Locust Plagues, and Hard Drive Crashes. Ed 1. Scrappy About. USA. 2010. 16-18p.

BUSINESS CONTINUITY INSTITUTE. Training-education. [En línea]. < http://www.thebci.org/index.php/training-education/overview> [citado el 30 de noviembre de 2014]

COMITÉ DIRECTIVO DE CALIDAD, ica. Calidoscopio: para ver la calidad. Bogotá DC. 2008. Edición 2. Código: 00.10.51.08

COLOMBIA. MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y DESARROLLO. Resolución 0154 (19, marzo, 2014). Por la cual se adoptan los lineamientos para la formulación de los Planes de Emergencia y Contingencia para el manejo de desastres y emergencias asociadas a la prestación de servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo y se dictan otras disposiciones. Diario oficial. Bogotá D.C. 2014.

Indicadores amb 2014, División servicio al cliente.

Datos suministrados por el Sistema de información Sii++, División Clientes potenciales y servicio al cliente del amb.

Población estimada para el año 2015 por el DANE. Boletín Censo general. 2005. DANE:Proyecciones de Población departamentales y municipales por área 2005 - 2020

ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA. Fuentes del agua [En línea].< http://www.amb.com.co/frmInformacion.aspx?inf=33>.[citado el 02 de junio de 2015].

ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA. Fuentes del agua [En línea].< http://www.amb.com.co/frmInformacion.aspx?inf=33>.[citado el 02 de junio de 2015].

Supervisory Control And Data Acquisition (Supervisión, Control y Adquisición de Datos): es un software para ordenadores que permite controlar y supervisar procesos industriales a distancia.

ONAC: Organismo Nacional de Acreditación de Colombia