## Fuentes
Autor | Año | Pais | Titulo | Parámetro | Valor propuesto | Pag | Uso
Subsecretaría de Recursos Hídricos de Argentina |  | Argentina y CEE | Marco Conceptual para el Establecimiento de Niveles Guía Nacionales de Calidad de Agua Ambiente. Anexo II. CRITERIOS UTILIZADOS PARA LA DEFINICIÓN DE LOS VALORES ASOCIADOS A CADA ZONA DE USO | O.D. | >4 mg/L (a 20°C) 90% del tiempo | 4 | Tratam cons. Humano. Tratam convencional |  | Parametro | Tipo río
|  | Argentina y CEE |  | Sat OD | 50% 90% del tiempo | 4 | Tratam cons. Humano. Tratam convencional |  | Colif. Tot | Rural Montaña
|  | Argentina, Brasil y Uruguay |  | DBO5 | <5 mg/L 90% del tiempo | 4 | Tratam cons. Humano. Tratam convencional |  | Colif. Fec. | Rural Planicie
|  | Argentina |  | Colif. Fec. | <2000 NMP | 4 | Tratam cons. Humano. Tratam convencional |  | DBO5 | Urbano Montaña
|  | Argentina y Brasil |  | pH | 6 a 9 | 6 | Tratam cons. Humano. Tratam convencional |  | DQO | Urbano planicie
|  | Argentina |  | SST | sin restriccion | 6 | Tratam cons. Humano. Tratam convencional |  | O.D.
|  | Argentina, Brasil y Uruguay |  | O.D. | > 5 mg/L 90% del tiempo | 10 | Actividad recreativa con contacto directo |  | Sat OD
|  | CEE |  | O.D. | 6,5 a 11 mg/L a 20° C (CEE) | 10 | Actividad recreativa con contacto directo |  | Turbid
|  | CEE |  | Sat OD | 70% a 120% | 10 | Actividad recreativa con contacto directo | 70 - 120 (1) | C.E.
|  | Argentina y Brasil |  | DBO5 | < 3 mg/L 90% del tiempo | 10 | Actividad recreativa con contacto directo | <3 (1) | pH
|  | Argentina y Brasil |  | Colif. Fec. | < 200 NMP 90% del tiempo | 10 | Actividad recreativa con contacto directo |  | SST
|  | Argentina y Brasil |  | pH | 6 a 9 90% del tiempo | 12 | Actividad recreativa con contacto directo
|  | Argentina |  | SST | sin restriccion | 13 | Actividad recreativa con contacto directo
|  | Argentina |  | O.D. | >5 mg/L 90% del tiempo | 24 | Preservacion vida acuatica con exposicion prolongada
|  | Argentina |  | DBO5 | <3 mg/L 90% del tiempo | 24 | Preservacion vida acuatica con exposicion prolongada
|  | Argentina |  | Colif. Fec. | Sin restricción | 24 | Preservacion vida acuatica con exposicion prolongada
|  | Argentina |  | pH | 6 a 9 90% del tiempo | 26 | Preservacion vida acuatica con exposicion prolongada | 6 (1) 7 (1) 8 (1) 9 (1)
|  | Argentina y Canadá |  | SST | <10 mg/L por encima del valor de fondo, 90% del tiempo | 27 | Preservacion vida acuatica con exposicion prolongada | supeditado a conocer condicion natural
CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE-CONAMA | 2005 | Brasil | RESOLUÇÃO No 357, DE 17 DE MARÇO DE 2005 | Colif. Fec. | < 200 NMP/100ml | 7 | Aguas dulces clase 1 (ambiental, recreacion primaria)
| 2005 | Brasil |  | DBO5 | < 3mg/L | 7 | Aguas dulces clase 1 (ambiental, recreacion primaria)
| 2005 | Brasil |  | O.D. | > 6 mg/L | 7 | Aguas dulces clase 1 (ambiental, recreacion primaria) | >6 (1)
| 2005 | Brasil |  | Turbid | < 40 UNT | 7 | Aguas dulces clase 1 (ambiental, recreacion primaria) | <40 (1)
| 2005 | Brasil |  | pH | 6 a 9 | 7 | Aguas dulces clase 1 (ambiental, recreacion primaria) | 6 (1) 7 (1) 8 (1) 9 (1)
Comisión Nacional de Medio Ambiente de Chile |  | Chile | GUIA CONAMA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LAS NORMAS SECUNDARIAS DE CALIDAD AMBIENTAL PARA AGUAS CONTINENTALES SUPERFICIALES Y MARINAS | C.E. | <600μS/cm (excepcional) 750 μS/cm (muy buena) 1500 μS/cm (buena) 2250 μS/cm (regular) | 7 | Agua para protección y conservación de comunidades acuáticas | <600 (1) 750 (0,7) 1500 (0,4) 2250 (0,1)
|  | Chile |  | DBO5 | <2 mg/L (excepcional) 5 mg/L (muy buena) 10 mg/L (buena) 20 mg/L (regular) | 7 | Agua para protección y conservación de comunidades acuáticas | <2 (1) 2,1 -5 (0,7) 5,1 - 10 (0,4) 10,1 -20 (0,1)
|  | Chile |  | O.D. | >7,5 mg/L (excepcional) 7,5 mg/L (muy buena) 5,5 mg/L (buena) 5 mg/L (regular) | 7 | Agua para protección y conservación de comunidades acuáticas | 7,5L (1) 7,4 (0,95) 5,5 (0,7) 5 (0,5)
|  | Chile |  | pH | 6,5 - 8,5 (todas las clases) | 7 | Agua para protección y conservación de comunidades acuáticas | 6,5 (1) 7,5 (1) 8,5 (1)
|  | Chile |  | SST | <24 mg/L (excepcional) 30 mg/L (muy buena) 50 mg/L (buena) 80 mg/L (regular) | 8 | Agua para protección y conservación de comunidades acuáticas | <24 mg/L (1) 30 mg/L (0,8) 50 mg/L (0,5) 80 mg/L (0,1)
|  | Chile |  | Colif. Tot | <200 NMP/100 ml (excepcional) 2000 NMP/100 ml (muy buena) 5000 NMP/100 ml (buena) 10000 NMP/100 ml (regular) | 9 | Agua para protección y conservación de comunidades acuáticas | <200 (1) 201 - 2000 (0.8) 2001 - 5000 (0.5) 5001 - 10.000 (0.3)
|  | Chile |  | Colif. Fec. | <10 NMP/100 ml (excepcional) 1000 NMP/100 ml (muy buena) 2000 NMP/100 ml (buena) 5000 NMP/100 ml (regular) | 9 | Agua para protección y conservación de comunidades acuáticas | <10 (1) 11 -200 (0.9) 201 - 500 (0,85) 501 - 1000 (0,7) 1001 - 2000 (0,4) 2001 - 5000 (0,2) 5001 - 10000 (0,01) >10000 (0)
Norma Chilena Oficial (NCh1333.Of78) | 1978 (modif 1987) | Chile | Requisitos de calidad del agua para diferentes usos | pH | 6,5 a 8,3 (nunca fuera del rango 5-9) | 6 | Contacto directo
| 1978 (modif 1987) | Chile |  | Turbid | 50 (escala Silice) | 6 | Contacto directo
| 1978 (modif 1987) | Chile |  | Colif. Fec. | 1000 NMP | 6 | Contacto directo
| 1978 (modif 1987) | Chile |  | O.D. | >5 mg/L | 7 | Vida Acuática
| 1978 (modif 1987) | Chile |  | pH | 6 a 9 | 7 | Vida Acuática | 4 (0,2) 5 (0,8) 6 (1) 6,5 (1) 7,5 (1) 8,3 (1) 8,5 (0,99) 9 (0,98) 10 (0,2)
| 1978 (modif 1987) | Chile |  | Turbid | <30 unid de silice por encima del valor natural | 7 | Vida Acuática
Decreto 253/79 | 1979 (modif en 1988, 1989 y 1991) | Uruguay | Decreto 253/79. SE APRUEBAN NORMAS PARA PREVENIR LA CONTAMINACION AMBIENTAL | Turbid | <50 UNT | 3 | Clase 1. Aguas destinadas al abastecimiento de agua potable a poblaciones con tratamiento convencional
| 1979 (modif en 1988, 1989 y 1991) | Uruguay |  | pH | 6,5 a 8,5 | 3 | Clase 1. Aguas destinadas al abastecimiento de agua potable a poblaciones con tratamiento convencional
| 1979 (modif en 1988, 1989 y 1991) | Uruguay |  | O.D. | >5 mg/L | 3 | Clase 1. Aguas destinadas al abastecimiento de agua potable a poblaciones con tratamiento convencional
| 1979 (modif en 1988, 1989 y 1991) | Uruguay |  | DBO5 | <5 mg/L | 3 | Clase 1. Aguas destinadas al abastecimiento de agua potable a poblaciones con tratamiento convencional | <5 (1)
| 1979 (modif en 1988, 1989 y 1991) | Uruguay |  | Colif. Fec. | <1000 CF/ 100ml | 3 | Clase 1. Aguas destinadas al abastecimiento de agua potable a poblaciones con tratamiento convencional
| 1979 (modif en 1988, 1989 y 1991) | Uruguay |  | Turbid | <50 UNT | 3 | Clase 2a. Riego hortalizas con mojado del producto Clase 2B. Recreación contacto directo
| 1979 (modif en 1988, 1989 y 1991) | Uruguay |  | pH | 6,5 a 8,5-9 | 3 | Clase 2a. Riego hortalizas con mojado del producto Clase 2B. Recreación contacto directo
| 1979 (modif en 1988, 1989 y 1991) | Uruguay |  | O.D. | > 5 mg/L | 3 | Clase 2a. Riego hortalizas con mojado del producto Clase 2B. Recreación contacto directo
| 1979 (modif en 1988, 1989 y 1991) | Uruguay |  | DBO5 | <10 mg/L | 3 | Clase 2a. Riego hortalizas con mojado del producto Clase 2B. Recreación contacto directo | <10 (1)
| 1979 (modif en 1988, 1989 y 1991) | Uruguay |  | SST | < 700 mg/L | 3 | Clase 2a. Riego hortalizas con mojado del producto Clase 2B. Recreación contacto directo
| 1979 (modif en 1988, 1989 y 1991) | Uruguay |  | Colif. Fec. | < 500-1000 CF/100ml | 3 | Clase 2a. Riego hortalizas con mojado del producto Clase 2B. Recreación contacto directo | 500 (1) 1000 (0,95)
| 1979 (modif en 1988, 1989 y 1991) | Uruguay |  | Turbid | <50 UNT | 4 | Clase 3. Aguas para la preservación de peces y de la flora y fauna hídrica
| 1979 (modif en 1988, 1989 y 1991) | Uruguay |  | pH | 6,5 a 8,5 | 4 | Clase 3. Aguas para la preservación de peces y de la flora y fauna hídrica | 6,5 (1) 7,5 (1) 8,5 (1)
| 1979 (modif en 1988, 1989 y 1991) | Uruguay |  | O.D. | > 5mg/L | 4 | Clase 3. Aguas para la preservación de peces y de la flora y fauna hídrica
| 1979 (modif en 1988, 1989 y 1991) | Uruguay |  | DBO5 | < 10 mg/L | 4 | Clase 3. Aguas para la preservación de peces y de la flora y fauna hídrica | <10 (1)
| 1979 (modif en 1988, 1989 y 1991) | Uruguay |  | Colif. Fec. | < 1000 CF/100ml | 4 | Clase 3. Aguas para la preservación de peces y de la flora y fauna hídrica
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES YMEDIO AMBIENTE (España) | 1994 | España | REAL DECRETO 1541/1994, de 8 de julio, por el que se modifica el anexo número 1 del Reglamento de la Administración pública del agua y de la planificación hidrológica. Aprobado por el Real Decreto 927/1988, de 29 de julio. | SST | 25 mg/L | 3 | A.1. Consumo humano, susceptible de tratamiento físico simple y desinfección | <25 (1)
| 1994 | España |  | C.E. | 1000 μS/cm | 3 | A.1. Consumo humano, susceptible de tratamiento físico simple y desinfección | 1000 (1)
| 1994 | España |  | DQO | 30 mg/L | 3 | A3. Tratamiento físico y químico intensivos. afino y desinfección | 30 (0,3)
| 1994 | España |  | Sat OD | 70% (50%, 30%) | 3 | A.1. Consumo humano, susceptible de tratamiento físico simple y desinfección (A2 y A3) | >70% (1) 50 - 70 (0,6) 30 - 50 (0,3)
| 1994 | España |  | DBO5 | < 3 mg/L (<5, <7) | 3 | A.1. Consumo humano, susceptible de tratamiento físico simple y desinfección (A2 y A3) | <3 (1) 5 (0,8) 7 (0,6)
| 1994 | España |  | Colif. Tot | <50 (<5.000 , <50,000) | 3 | A.1. Consumo humano, susceptible de tratamiento físico simple y desinfección (A2 y A3) | <50 (1) 5000 (0,5) 50000 (0)
| 1994 | España |  | Colif. Fec. | <20 (<2,000 , <20,000) | 3 | A.1. Consumo humano, susceptible de tratamiento físico simple y desinfección (A2 y A3) | <20 (1) 20 -2000 (0.7) 2000 -20000 (0,3) >20000 (0)
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | 1988 | España | REAL DECRETO 927/1988 de España, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública del Agua y dc la Plafllfjcación Hidrológica, C/1 desarrollo de los titulos II y III de la la ley de Aguas | pH | 6,5 a 8,5 (5,5 a 9) | 11 | Tipo A1. Tratamiento fisico simple y desinfección (A2 ) | 5,5 (0,9) 6,5 (1) 7,5 (1) 8,5 (1) 9 (0,9)
| 1988 | España |  | Colif. Tot | <10,000 NMP | 12 | Calidad exigida a las aguas dulces superficiales para ser aptas para el baño | <10000 (1)
| 1988 | España |  | Colif. Fec. | < 2000 NMP | 12 | Calidad exigida a las aguas dulces superficiales para ser aptas para el baño
| 1988 | España |  | pH | 6 a 9 | 12 | Calidad exigida a las aguas dulces superficiales para ser aptas para el baño
| 1988 | España |  | Sat OD | 80 a 120 % | 12 | Calidad exigida a las aguas dulces superficiales para ser aptas para el baño
| 1988 | España |  | O.D. | > 9 mg/L (tipo S), < 6 mucho riesgo > 7 mg/L (tipo C), < 4 mucho riesgo | 13 | Calidad exigible a las aguas continentales cuando requieran protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces (tipo S y Tipo C) | promedio > 8 mg/L (tipo S), < 5 mucho riesgo
| 1988 | España |  | pH | 6 a 9 | 13 | Calidad exigible a las aguas continentales cuando requieran protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces (tipo S y Tipo C) | 6 (1) 7 (1) 8 (1) 9 (1)
| 1988 | España |  | SST | < 25 mg/L | 13 | Calidad exigible a las aguas continentales cuando requieran protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces (tipo S y Tipo C) | 25 (1)
| 1988 | España |  | DBO5 | < 3 mg/L (tipo S) < 6 mg/L (tipo C) | 13 | Calidad exigible a las aguas continentales cuando requieran protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces (tipo S y Tipo C) | <3 (1) 3.1 -6 (0, 8)
State of Minnesota | 2018 | USA | SPECIFIC WATER QUALITY STANDARDS FOR CLASS 2 WATERS OF THE STATE; AQUATIC LIFE AND RECREATION | Colif. Fec. | 126 NMP /100ml 1260 NMP/100ml (en maximo 10% de muestras) | 5 | Agua Clase 2: Vida acuática y recreación | <126 (1) 1260 (0.4) 1261 (0)
| 2018 | USA |  | O.D. | > 4,5 mg/L >7,0 mg/L (minimo 50% del tiempo) | 6 8 | Agua Clase 2: Vida acuática y recreación
| 2018 | USA |  | DBO5 | < 3,0 mg/L <3,5 mg/L | 6 33 | Agua Clase 2: Vida acuática y recreación Clase 2B: Vida acuática y recreación niños, etc
| 2018 | USA |  | Colif. Fec. | 126 NMP /100ml 1260 NMP/100ml (en maximo 10% de muestras) | 17 | Aguas 2Bd: para la propagación y el mantenimiento de una comunidad saludable de la biota acuática agua fría o caliente y sus hábitats
| 2018 | USA |  | O.D. | > 5 mg/L >7,0 mg/L (minimo 50% del tiempo) | 21 | Aguas 2Bd: para la propagación y el mantenimiento de una comunidad saludable de la biota acuática agua fría o caliente y sus hábitats | 5 (0,9), 6 (0,95), 7 (1)
| 2018 | USA |  | pH | 6,5 a 9 | 21 | Aguas 2Bd: para la propagación y el mantenimiento de una comunidad saludable de la biota acuática agua fría o caliente y sus hábitats | 6,5 (1) 7 (1) 8 (1) 9 (1)
| 2018 | USA |  | SST | 15 mg/L (norte) 30 mg/L (centro) 65 mg/L (sur) 100 mg/L (general) | 22 y 23 | Aguas 2Bd: para la propagación y el mantenimiento de una comunidad saludable de la biota acuática agua fría o caliente y sus hábitats | centro USA < 35 (1) Sur USA< 65 (1)
State of Texas | 2014 | USA | Texas Surface Water Quality Standards | Colif. Fec. | 126 NMP /100 ml (media geometrica) y 399 NMP (muestra única) 206 NMP (media geometrica, contacto primario, tipo 2) 630 NMP (media geometrica, contacto secundario, tipo 1) 1030 NMP (media geometrica, contacto secundario, tipo 2) 2060 NMP (media geometrica, sin contacto) | 49 | Aguas dulces. Recreación cotacto primario tipo 1. Recreación cotacto primario tipo 2 Recreación cotacto secundario tipo 1 y 2 Recreación sin contacto | <126 (1) 126 - 399 (0,9) 400 - 630 (0,5) 631 - 1030 (0,3) 1031 -2060 (0,1) 2061 (0)
| 2014 | USA |  | O.D. | 6 / 5 mg/L (media / Minimo) (E) 5,5 / 4,5 mg/L (media / Minimo) (A) 5 / 4 mg/L (media / Minimo) (I) 4 / 3 mg/L (media / Minimo) (L) | 52 | Vida acuática en primavera categoria excepcional (1) categoria alta (0,8) categoria intermedia (0,6) categoria limitada (0,4) categoria mínima (0,2)
| 2014 | USA |  | pH | 6,5 a 9 | 68 |  | 6,5 (1) 7 (1) 8 (1) 9 (1)
EPA. Office of Water Regulations and Standards. Washington, DC 20460 | 1986 | USA | QUALITY CRITERIA for WATER | Colif. Fec. | 126 NMP (promedia) 298 (intensidad de uso media) 406 (intensidad de uso poco) 576 (intensidad de uso infrecuente) | 52 | Uso Recreativo contacto directo | <126 (1) 127 -298 (0,95) 299 - 406 (0,9) 407 - 576 (0,85)
| 1986 | USA |  | O.D. | 9,5 (6,5) mg/L (Etapas temprana de la vida) (promedio 7 días) 8,0 (5,0) mg/L (Etapas temprana de la vida) (promedio 1 día) 4,0 mg/L (otras Etapas de la vida) (promedio minimo 1 día) | 216 | Uso vida acuatica promedio minimo 1 dia: Todos los mínimos deben ser considerados como concentraciones que se lograrán en todo momento instantáneo | 8 (1) 7 (0,9) 6 (0,85) 5 (0,75)
| 1986 | USA |  | Sat OD | 90 -110% (de la concentracion natural, buen estado) *ver mas informacion en doc word de notas (fuente #13) | 217 | Uso vida acuatica promedio minimo 1 dia: Todos los mínimos deben ser considerados como concentraciones que se lograrán en todo momento instantáneo | 90 - 110 (1)
| 1986 | USA |  | pH | (5 - 9) 6,5 a 9 | 233 | Vida acuatica en agua dulce (el rango varía dependiendo de la presencia de otros factores como metales pesados, bicarbonato, amoniaco, etc) | 5 (0,8) 6 (0,95) 6,5 (1) 7 (1) 8 (1) 9 (1)
| 1986 | USA |  | SST |  |  | 80 mg/L de aumeno ocasionó la muerte de 60% de macroinvertebrados | supeditado a conocer condicion natural | 25 + 80 (0,01)
| 1986 | USA |  | Turbid |  |  | no debe aumentarse en mas del 10% de la condición natural
Autor y fuente no especificada |  | India |  | O.D. | 7 a 9 mg/L (ideal) < 3 mg/L (letal) | 3 | Vida acuática (peces) | Enlace roto en internet
|  | India |  | pH | 6,5 a 8,5 | 4 | Vida acuática (peces)
Seumaloisalafai Afelē Faiilagi | 2015 | Samoa | Assessing the impacts of land use patterns on river water quality at catchment level: A Case Study of Fuluasou River Catchment in Samoa | pH | 6,5 a 8,5 | 93 | Ambiental uso estético | 6,5 (1) 7 (1) 8 (1) 8,5 (1)
| 2015 | Samoa |  | C.E. | 1000 μS/cm | 93 | Agua para bebida
| 2015 | Samoa |  | Turbid | <2,5 UNT (nueva zelanda) <5 UNT (Samoa National Drinking Water Standards) | 93 y 105 | Bebida (OMS) Recreativo (SNDWS)
| 2015 | Samoa |  | Colif. Fec. | < 260 NMP | 93 | Ambiental uso estético | <260 (1)
| 2015 | Samoa |  | O.D. | < 5 mg/L (limitante) <2 mg/L (umbral mayoria especies) >4 mg/L (supervivencia de peces) >6 mg/L |  | Vida acuatica (cita a Chapman, 1996) Vida acuatica (cita a Chapman, 1996) Consejo regional de Canterbury Estándar recreativo según ANZECC (1992) | 6 (1) , 5 (0,9) , 4 (0,7) , 2 (0,2)
Departamento de Desarrollo Territorial. Oficina de Desarrollo de Kowloon, Hong Kong |  | Hong Kong (China) | Acuerdo No. CE32 / 99 Estudio de factibilidad integral para el esquema revisado de South East Kowloon Development | Colif. Fec. | < 1000 /100 ml | 2 | Aguas continentales | <1000 (1)
|  | Hong Kong (China) |  | pH | 6 a 9 | 2 | Aguas continentales | 6 (1) 7 (1) 8 (1) 9 (1)
|  | Hong Kong (China) |  | SST | La mediana anual no debe exceder 25 mg / L debido a la actividad humana. | 2 | Aguas continentales | supeditado a conocer condicion natural
|  | Hong Kong (China) |  | O.D. | > 4 mg/L | 2 | Aguas continentales
|  | Hong Kong (China) |  | DBO5 | < 5 mg/L | 2 | Aguas continentales
|  | Hong Kong (China) |  | DQO | < 30 mg/L | 2 | Aguas continentales | <30 (0,9)
NIDHI JAIN | 2018 | India | PHYSICO-CHEMICAL ASSESSMENT OF WATER QUALITY IN ONE PART OF HINJEWADI, PUNE MAHARASHTRA (INDIA) | pH | 6,5 a 8,5 | 4 | Criterio OMS (1997) y norma ISO 10500-91 | 6,5 (1) 7,5 (1) 8,5 (1) | Citados por el autor
| 2018 | India |  | C.E. | 300 μS/cm | 4 | Criterio OMS (1997) | Citados por el autor | 300 (1)
| 2018 | India |  | Turbid | 5 NTU 10 NTU | 4 | Criterio OMS (1997) y norma ISO 10500-91 | Citados por el autor
| 2018 | India |  | O.D. | 6 mg/L 5 mg/L | 4 | Criterio OMS (1997) y norma ISO 10500-91 | Citados por el autor
| 2018 | India |  | DBO5 | 6 mg/L 30 mg/L | 4 | Criterio OMS (1997) y norma ISO 10500-91 | Citados por el autor
| 2018 | India |  | DQO | 10 mg/L | 4 | Criterio OMS (1997) | Citados por el autor <10 (1)
OECD (CEE) | 2007 | Moldavia | PROPOSED SYSTEM OF SURFACE WATER QUALITY STANDARDS FOR MOLDOVA: Technical Report | pH | 6,5 a 8,5 | 13 43 | Cuerpos de agua para baño, deporte, recreación, riego y dentro de áreas urbanas. Y para pesca y ambiente | 6,5 (1) 7,5 (1) 8,5 (1)
| 2007 | Moldavia |  | O.D. | > 4 mg/L > 6 mg/L (pesca en verano) y medioambiente > 4 mg/L (en invierno) > 7 mg/L (propuesto) amb > 5 mg/L (peces muy resistentes) propuesto | 13 43 | Cuerpos de agua para la producción de agua potable y suministro de agua para la industria alimentaria, y para recreación y medio ambiente | 7 (1) , 6 (0,9) , 5 (0,75) , 4 (0,6)
| 2007 | Moldavia |  | DQO | 7 mg/L (clase 1) 15 mg/L (clase 2) 20 mg/L (clase 3) < 7 mg/L (propuesto) < 15 mg/L (peces muy resistentes) propuesto | 13 43 | Cuerpos de agua para la producción de agua potable y suministro de agua para la industria alimentaria. | <7 (1) 7,1 - 15 (0,5) 15,1 - 20 (0,2)
| 2007 | Moldavia |  | DBO5 | 3 mg/L (clase 1), pesca y medioambiente 5 mg/L (clase 2) 7 mg/L (clase 3) 6 mg/L (recreacion) 3 a 5 mg/L (propuesto) 6 mg/L (peces muy resistentes) propuesto | 13 43 | Cuerpos de agua para la producción de agua potable y suministro de agua para la industria alimentaria, y para recreación y medio ambiente | < 3 (1) 3,1 - 5 (0,8) 5,1 - 6 (0,6) 6.1 - 7 (0,5)
| 2007 | Moldavia |  | Colif. Fec. | < 100 NMP | 13 | Cuerpos de agua para la producción de agua potable y suministro de agua para la industria alimentaria, y para recreación
| 2007 | Moldavia |  | SST | < 0,25 mg/L sobre el nivel natural (clase 1) < 0,75 mg/L sobre el nivel natural (clase 2) En corrientes con niveles superiores a 30 mg/L, se puede superar hasta 5% | 14 | Aguas para pesca | 2,45 (1) 2,95 (0.9) | Se toma como base natural los promedios de Manguala alta, Sorbetana alta, Limona alta, Despensa alta, Zorrita alta (Prom. 2.2, en 2013)
| 2007 | Moldavia |  | Colif. Tot | < 500 NMP (clase 1) propuesto < 5000 NMP (clase 2) propuesto < 10000 NMP (clase 3) propuesto < 50000 NMP (clase 4) propuesto | 43 | ambiente muy sano ambiente y pesca buen estado ambiente muy restringido y con daños malo | <500 (1) 501 -5000 (0,7) 5001 - 10000 (0,4) 10001 - 50000 (0,1) >50000 (0)
| 2007 | Moldavia |  | Colif. Fec. | < 100 NMP (clase 1) propuesto < 2000 NMP (clase 2) propuesto < 10000 NMP (clase 3) propuesto < 20000 NMP (clase 4) propuesto | 43 | ambiente muy sano ambiente y pesca buen estado ambiente muy restringido y con daños malo | <100 (1) 101 -2000 (0,7) 2001 - 10000 (0,4) 10001 - 20000 (0,1) >20000 (0)
| 2007 | Moldavia |  | Colif. Fec. | E. coli < 500 NMP (clase 1) propuesto 500 NMP (clase 2) propuesto 1000 NMP (clase 3) propuesto >1000 NMP (clase 4) propuesto | 43 | ambiente muy sano ambiente y pesca buen estado ambiente muy restringido y con daños malo | <500 (1) 501 (0,8) 1000 (0,3) 1001 (0,1)
DIRECTIVA 2006/44/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO | 2006 | CEE | DIRECTIVA 2006/44/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO. Relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces | O.D. | 50 % ≥ 9 y 100 % ≥ 7 (salmonícolas) 50 % ≥ 8 y 100 % ≥ 5 (ciprinícolas) | 6 | Calidad de las aguas dulces que necesitan protección o mejora para apoyar la vida de los peces | 5 (0,8) , 6 (0,9) , 7 (0,95) , 8 (1)
| 2006 | CEE |  | pH | 6 a 9 | 6 | Calidad de las aguas dulces que necesitan protección o mejora para apoyar la vida de los peces | 6 (1) 7 (1) 8 (1) 9 (1)
| 2006 | CEE |  | SST | <25% sobre condicion natural | 6 | Calidad de las aguas dulces que necesitan protección o mejora para apoyar la vida de los peces | supeditado a conocer condicion natural
| 2006 | CEE |  | DBO5 | < 3 mg/L O2 (Salmonícolas) < 6 mg/L O2 (Ciprinícolas) | 6 | Calidad de las aguas dulces que necesitan protección o mejora para apoyar la vida de los peces | <3 (1) 3.1 - 5 (0,7)
K. Yogendra and E.T. Puttaiah | 2008 | India | Determination of Water Quality Index and Suitability of an Urban Waterbody in Shimoga Town, Karnataka | pH | 6,5 a 8,5 | 2 | natural para consumo humano | 6,5 (1) 7,5 (1) 8,5 (1) | recomienda agencia: ICMR (Indian Council for Medical Research) y BIS (Bureau of Indian Standards)
| 2008 | India |  | C.E. | 300 μS/cm | 2 | natural para consumo humano | recomienda agencia: ICMR (Indian Council for Medical Research) | <300 (1)
| 2008 | India |  | SST | 500 | 2 | natural para consumo humano | recomienda agencia: OMS
| 2008 | India |  | O.D. | 5 mg/L | 2 | natural para consumo humano | recomienda agencia: ICMR (Indian Council for Medical Research) y BIS (Bureau of Indian Standards)
| 2008 | India |  | DBO5 | 5 mg/L | 2 | natural para consumo humano | recomienda agencia: ICMR (Indian Council for Medical Research)
UNESCO/OMS/UNEP | 1996 | mundo | Water Quality Assessments - A Guide to Use of Biota, Sediments and Water in Environmental Monitoring | pH | 6 a 9 (Union Europea) 6.5 a 9 (Canada) | 92 | Aguas corrientes dulces | 6 (0,95) 6,5 (1) 7 (1) 8 (1) 9 (1)
| 1996 | mundo |  | C.E. | 10 a 1000 μS/cm (existencia en naturaleza) | 83 | Aguas corrientes dulces
| 1996 | mundo |  | O.D. | 5 - 9 (Union Europea) 5 - 9,5 (Canadá) 4 - 6 (Rusia)(bajo hielo) <2 mg/L (muerte peces) <5 mg/L (limite mínimo) | 92 83 | Aguas corrientes dulces | 9 (1) , 8 (0,95) , 7 (0,9) , 6 (0,85) , 5 (0,8) , 4 (0,6) , 2 (0,1)
| 1996 | mundo |  | SST | 25 (Union Europea) inc. of 10 or 10% (base de 100 mg/L) (Canada) | 92 | Aguas corrientes dulces | < 25 (1)
| 1996 | mundo |  | DBO5 | 3 - 6 (Union Europea) | 93 | Aguas corrientes dulces | <3 (1) Salmónidos <6 (1) Ciprínidos
| 1996 | mundo |  | DQO | < 20 mg/L (en general) | 99 | Aguas corrientes dulces | < 20 (1)
Oklahoma .Water Quality Parameter Definitions | 1988 | USA | Guide to Interpreting Ambient Water and Effluent Variables. Parameter Definitions for BUMP . | pH | 5,5 a 9 <4,5 y >9,5 letal para la vida | 2 | Aguas corrientes dulces | 4,5 (0,1) 5,5 (0,85) 6 (0,95) 6,5 (1) 7 (1) 8 (1) 9 (1) 9,5 (0,1)
Oklahoma Water Resources Board | 2017 | USA | Oklahoma's Water Quality Standards. | Colif. Tot | < 5.000 media <20.000 (en un maximo del 5% de las muestras) | 14 | Aguas corrientes dulces | <5000 (1) 20000 (0)
| 2017 | USA |  | pH | 6,5 a 9 | 17 | Aguas corrientes dulces | 6,5 (1) 7,5 (1) 8,5 (1) 9 (1)
| 2017 | USA |  | Turbid | <10 NTU (pesca truchas) <50NTU (otras) | 19 | Aguas corrientes dulces | <10 (1) 11 - 50 (0,6)
| 2017 | USA |  | O.D. | >3,0 (inviervo y verano) comunidad acuatica limitada >4,0 (otras épocas) comunidad acuatica limitada >5,0 (inviervo y verano) comunidad acuatica de aguas calidas >6,0 (otras épocas) comunidad acuatica de aguas calidas >6,0 (inviervo y verano) comunidad acuatica de aguas frías y truchas >7,0 (otras épocas) comunidad acuatica de aguas frías y truchas | 116 | Aguas corrientes dulces | 7 (1) , 6 (1) , 5 (0,9) , 4 (0,6) , 3 (0,4)
Vázquez y otros | 1985 | Mexico | Influencia de la calidad del agua sobre la ocurrencia de Daphnia pulex en la presa José Antonio Alzate y algunos aspectos de su pesquería | pH | 6,5 a 8,8 (intervalo total) 7,4 a 8,3 (88% de D. pulex) | 46 | Aguas dulces en presa
| 1985 | Mexico |  | DBO5 | 3 a 125 mg/L (total) 3 a 100 mg/L (90% de D. pulex) | 46 | Aguas dulces en presa
| 1985 | Mexico |  | DQO | 7 a 175 mg/L (total) 26 a 125 mg/L (84% de D. pulex) | 46 | Aguas dulces en presa
| 1985 | Mexico |  | SST | 9 a 80 mg/L (total) 9 a 40 mg/L (84% de D. pulex) | 46 | Aguas dulces en presa | en embalse
| 1985 | Mexico |  | O.D. | 0,44 a 7,8 mg/L (total) 0,44 a 3,2 mg/L (73% de D. pulex) | 46 | Aguas dulces en presa | este valor se debe a que es el predominante en la presa, no a que sea limitante
Andersson | 2012 | Alemania | Acute toxicity to Daphnia magna in river water; Investigating mitigation and bioavailability of pure cationic surfactants and mixtures with SPME | SST | 2,4 mg/L (excepcional) | 14 | Aguas corrientes dulces | <2,5 (1)
| 2012 | Alemania |  | pH | 7,8 (excepcional) | 14 | Aguas corrientes dulces | 7,8 (1)
| 2012 | Alemania |  | C.E. | 283 μS/cm (excepcional) 617 μS/cm (estandar holandesa) | 14 61 | Aguas corrientes dulces | <283 (1) Alemania 617 (1) Holanda
| 2012 | Alemania |  | O.D. | 9,0 mg/L (excepcional) | 61 | Aguas corrientes dulces
DOE-INWQS (Bai. V y otros) | 2009 | Malasia | Fuzzy Logic Water Quality Index and Importance of Water Quality Parameters | O.D. | <5 mg/L (adecuados) 5 - 7 (aceptable) >7 (altamente aceptable) | 56 | Aguas corrientes dulces | 8 (1) , 7 (1) , 6 (0,9) , 5 (0,8) , 4 (0,6)
| 2009 | Malasia |  | DBO5 | >6 mg/L (adecuados) 3.1 - 5 mg/L (aceptable) <3 mg/L (altamente aceptable) | 56 | Aguas corrientes dulces | <3 (1) 3.1 - 5 (0,75) 5.1 - 6 (0,5)
| 2009 | Malasia |  | DQO | >25 mg/L (adecuados) 10 - 25 mg/L (aceptable) <10 mg/L (altamente aceptable) | 56 | Aguas corrientes dulces | <10 (1) 10.1 - 25 (0,5) >25 (0,1)
| 2009 | Malasia |  | SST | 150 - 300 mg/L (adecuados) 50 - 100 mg/L (aceptable) <50 mg/L (altamente aceptable) | 56 | Aguas corrientes dulces | 300 (0) 100 (0,5) <50 (1)
| 2009 | Malasia |  | pH | <4,8 o > 9,2 (adecuados) 4,8 -6,5 o 6 - 9 (aceptable) 6,5 - 8,4 (altamente aceptable) | 56 | Aguas corrientes dulces | 4,8 (0,8) 6,5 (1) 7,5 (1) 8,4 (1) 9 (0,8) | Mejor el rango de abajo
NZ Water Environment Research Foundation | 2002 | Nueva Zelanda | New Zealand Municipal Wastewater Monitoring Guidelines | Sat OD | >80% | 141 | Aguas corrientes dulces | >80 (1)
British Ecological Society | 1990 | Gran Bretaña | Ecological Issues No. 1. River Water Quality | DBO5 | <1,5 mg/L Clase 1A 1,51 - 2 mg/L clase 1B 2,1 - 5 mg/L clase 2 > 5 mg/L clase 3 > 5 mg/L clase 4 | 10 | Aguas corrientes dulces | <1,5 (1) 1,51 - 2 (0.95) 2,1 - 5 (0.7) >5 - ? (0,5) > ? - ? (0)
OMS y Democratic Republic of Timor-Leste. Ministry of Health. Environmental Health Division | 2010 | Timor Oriental | Water Quality Study. A Report May 2010. Democratic Republic of Timor-Leste. Ministry of Health. Environmental Health Division | Turbid | < 5 UNT | 6 | Aguas corrientes dulces | < 5 (1)
| 2010 | Timor Oriental |  | pH | 6.5 a 8,5 | 6 | Aguas corrientes dulces | 6,5 (1) 7,5 (1) 8,5 (1)
U.S. Department of the Interior Bureau of Reclamation | 2003 | USA | TECHNICAL GUIDELINES FOR WATER QUALITY INVESTIGATIONS | pH | 6.5 - 9 | 36 | Aguas corrientes dulces | 6,5 a 9 (1)
| 2003 | USA |  | Sat OD | <110% | 36 | Aguas corrientes dulces | 90-110 (1) >110% (0,9)
| 2003 | USA |  | O.D. | >6 mg/L | 36 | Aguas corrientes dulces | >6 (1)
| 2003 | USA |  | Turbid | <50 NTU (en un instante) <25 NTU (permanente) | 36 | Aguas corrientes dulces | < 25 NTU (1) 50 (0,5)
Northeast Georgia Regional Development Center | 2001 | Georgia, USA | A guidebook for local governments for developing regional watershed protection plans | O.D. | >8 mg/L (truchas) >5 mg/L (Bajos rayados) > 4 mg/L (minimo) >2 (peces aguas calidas) | B1 B10 | Aguas corrientes dulces | >8 (1) >5 (0,9) >4 (0,5) >2 (0,2) <2 (0)
| 2001 | Georgia, USA |  | Turbid | <10 NTU (muy claras) >25 NT (estrés en algunos peces) (maximo 20% de muestras) 50 NTU (nubladas) (maximo 5% de muestras) >100 (mala) 100-500 (muy turbio) | B6 | Aguas corrientes dulces | <10 NTU (1) 11 - 25 NTU (0,8) 26 - 50 NTU (0,5) 51 - 70 NTU (0,3) 71 - 100 (0,1) >100 NTU (0)
| 2001 | Georgia, USA |  | SST | <25 mg/L (no deteriorada) 26 - 50 (aceptable) 51 - 80 (moderada) | B6 | Aguas corrientes dulces | <25 (1) 26 - 50 (0,7) 51 - 80 (0,3)
|  |  |  | pH | 6 - 9,5 | B10 | Aguas corrientes dulces | 6,5 (1) 7,5 (1) 8,5 (1) 9,5 (1) | Referidas a aguas aptas para potabilizar
Canadian Council of Ministers of the Environment | 1999 | Canada | Canadian Water Quality Guidelines for the Protection of Aquatic Life. | O.D. | >6,5 mg/L (estados adultos) >9,5 mg/L (estados tempranos) >5 mg/L (en general bien) | 1 3 | Aguas corrientes dulces | >5 (1) (0,9) >6,5 (1) >9,5 (1)
OMS | 2018 | Mundial | Global overview of national regulations and standards for drinking-water quality (OMS) | O.D. | 4 mg/L 6 mg/L 8 mg/L | 69 | Agua consumo humano | prom. 6 mg/L (1)
| 2018 | Mundial |  | pH | 6.5 - 8.5 | 73 | Agua consumo humano | 6,5 (1) 7,5 (1) 8,5 (1)
| 2018 | Mundial |  | Turbid | <1 NTU (algunos paises) <5 NTU (menos paises) | 75 | Agua consumo humano | 1 (1) 1.1 - 2 (0.97) 2.1 - 5 (0.9)
| 2018 | Mundial |  | Colif. Tot | 0 10 NMP /100 ml (en menos 4% de muestras) 100 NMP/100ml (menos de 1% de muestras) 100-150 NMP (pero <10 NMP, recomendado) | 81 | Agua consumo humano | 0 (1) 10 (0.9) 100 (0.7) 150 (0.5)
| 2018 | Mundial |  | C.E. | rango entre (según pais) <170 μS/cm <2700 μS/cm | 84 | Agua consumo humano | 170 μS/cm (1) 2500 μS/cm (1) | datos varibles según el país. La mayoria acoge valor de 2500 μS/cm como maximo
DOE-INWQS (Bai. V y otros) | 2009 | Malasia | Fuzzy Logic Water Quality Index and Importance of Water Quality Parameters | O.D. | <5 mg/L (adecuado) 5-7 (aceptables) >7 (altamente aceptables) | 56 | Aguas corrientes dulces | < 5 (0,8) 5-7 (0,95) 7,1 (1)
| 2009 | Malasia |  | DBO5 | <3 mg/L (altamente aceptable) 4-5 mg/L (aceptable) > 6 mg/L (adecuado) | 56 | Aguas corrientes dulces | <3 (1) 3.1 - 5,9 (0,7) 6 (0,5) 9 (0,25) 12 (0,1)
| 2009 | Malasia |  | DQO | <10 mg/L (altamente aceptable) 10 - 25 mg/L (aceptable) >25 mg/L (adecuado) | 56 | Aguas corrientes dulces | <10 (1) 10.1 - 25 (0,7) 26 (0,4) 37 (0,2) 50 (0)
| 2009 | Malasia |  | SST | <50 mg/L (altamente aceptable) 50,1 - 100 mg/L (aceptable) >100,1 mg/L (adecuado) | 56 | Aguas corrientes dulces | <50 (1) 50.1 - 100 (0,5) 101 (0,1) 150 (0)
| 2009 | Malasia |  | pH | 6,5 a 8,4 (altamente aceptable) 4,8 a 6,5 y 8,5 a 9,1 (aceptable) <4,8 o > 9,2 (adecuado) | 56 | Aguas corrientes dulces | 4,8 (0,7) 6,5 (1) 7,5 (1) 8,4 (1) 8,5 (0,95) 9,1 (0,7) 9,2 (0)
EPA | 2018 | USA | Surface water quality standards 2018 | Colif. Fec. | 14 (NMP) promedio No exceder 43 en 10% de muestras No exceder 800 en ningun día | 28 | Aguas corrientes dulces | 14 (1) 43 (0,5) 800 (0) | Bact. Fecales
| 2018 | USA |  | Colif. Fec. | 126 (NMP) promedio No exceder 410 en 10% de muestras | 29 | Aguas corrientes dulces | 126 (1) 410 (0,5) | E. Coli
| 2018 | USA |  | C.E. | no exceder 50% del valos normal <1275 μS/cm | 34 | Aguas corrientes dulces | < 1275 (1)
| 2018 | USA |  | Sat OD | > 67 % | 35 | Aguas corrientes dulces | > 67 (1)
| 2018 | USA |  | pH | 6 a 8,5 | 40 | Aguas corrientes dulces | 6 (1) 7 (1) 8 (1) 8,5 (1) | No debe variar mas de una unidad por encima o debajo del valor de fondo, pero siempre dentro del rango
| 2018 | USA |  | Turbid | <29 por encima de las condiciones naturales de fondo | 44 | Aguas corrientes dulces |  | <29 UNT por encima de las condiciones naturales de fondo
HCM-IU, Prosper.net | 2017 | Vietnam | http://prospernet.ias.unu.edu/wp-content/uploads/2016/12/Group-1_research-proposal_final.pdf | pH | 5,5 a 9 | 8 | Aguas corrientes dulces | 5,5 (1) 6,5 (1) 7,5 (1) 8,5 (1) 9 (1)
| 2017 | Vietnam |  | Sat OD | >50% | 9 | Aguas corrientes dulces | >50 % (1)
| 2017 | Vietnam |  | DBO5 | <5 mg/L O2 | 9 | Aguas corrientes dulces | < 5 (1)
| 2017 | Vietnam |  | DQO | <40 mg/L O3 | 9 | Aguas corrientes dulces | < 40 (1)
| 2017 | Vietnam |  | Colif. Tot | <5000 NMP/100 ml | 9 | Aguas corrientes dulces | <5000 (1)
G. Allen Burton, Jr. and Robert Pitt | 2001 | USA | Stormwater effects handbook : a toolbox for watershed managers, scientists, and engineers. | Colif. Fec. | <1000 NMP/100 ml | 822 | Aguas corrientes dulces. Vida acuática | <1000 (1) >2000 (0,1)
| 2001 | USA |  | pH | 6.5 a 9 (EPA) 4.5 y 5.2 (daño en peces)(Mount, 1973) 2.5 - 4 (emergen menos del 50% de macroinvertebrados) 4.0 a 6.6 (emergen mas del 50% de macroinvertebrados y mas con pH mayor) (Bell, 1971) | 834 833 833 | Aguas corrientes dulces. Vida acuática | 2,4 (0) 2,5 (0,1) 4 (0,4) 6,5 (1) 7,5 (1) 8,5 (1) 9 (1) | 6,49 - 4 (0,4) 3.9 . 2.5 (0.1)
| 2001 | USA |  | Turbid | < 50 UNT (por encima del valor natural) 260-390 NTU (reducción de poblaciones en 25%) | 835 | Aguas corrientes dulces. Vida acuática | <54 (1) 260 (0,1)
| 2001 | USA |  | SST | 60 mg/L (poblaciones normales) 80 mg/L (cambios en densidad y diversidad acuatica) >1000 mg/L (densidades de 11% de lo normal) en trucha arcoiris: 30 mg/L (normal) 50 mg/L (crecimiento reducido) 90 mg/L (mortalidad 20% en 2 meses) 100 mg/L (enfermedad, sin muerte) 200 mg/L (apenas crecen) 200 mg/L ( sin muertes en 2 meses; 50% muertes en 4 meses) 1000 mg/L (muerte de 100% de huevos en 6 días y 20% muerte adultos en 37 días) | 73 74 | Aguas corrientes dulces. Vida acuática | 30 (1) 50 (0,7) 80 (0,6) 90 (0,5) 100 (0,2) 200 (0,05) 1000 (0)
UNEP, OMS and WSSCC | 1997 | CEE | Water Pollution Control - A Guide to the Use of Water Quality Management Principles | Sat OD | 90-110 (1) 70-90 o 110-120 (0,8) 50-70 o 120-130 (0,6) 30-50 o 130-150 (0,4) <30 o >150 (0,1) | 42 | Aguas corrientes dulces. Vida acuática | 90-110 (1) 70-90 o 110-120 (0,8) 50-70 o 120-130 (0,6) 30-50 o 130-150 (0,4) <30 o >150 (0,1) | Aguas estratificadas (Epilimnion) ESTA
| 1997 | CEE |  | Sat OD | 90-70 (1) 70-50 o 110-120 (0,8) 50-30 o 120-130 (0,6) 30-10 o 130-150 (0,4) <10 o >150 (0,1) | 42 | Aguas corrientes dulces. Vida acuática | 90-70 (1) 70-50 o 110-120 (0,8) 50-30 o 120-130 (0,6) 30-10 o 130-150 (0,4) <10 o >150 (0,1) | Aguas no estratificadas
| 1997 | CEE |  | O.D. | >7 (clase 1) 7-6 (clase 2) 6-4 (clase 3) 4-3 (clase 4) <3 (clase 5) | 42 | Aguas corrientes dulces. Vida acuática | >7 ( 1) 6,9-6 (0,8) 5,9-4 (0,6) 3,9-3 (0,4) <3 (0,1)
| 1997 | CEE |  | DQO | <3 (clase 1) 3-10 (clase 2) 10-20 (clase 3) 20-30 (clase 4) >30 (clase 5) | 42 | Aguas corrientes dulces. Vida acuática | <3 (1) 3,1-10 (0,7) 10,1-20 (0,4) 20,1-30 (0,1) >30 (0,01)
| 1997 | CEE |  | pH | 6,5 - 9 (clase 1) 6,5 - 6,3 (clase 2) 6,3 - 6 (clase 3) 6 - 5,3 (clase 4) <5,3 (clase 5) | 42 | Aguas corrientes dulces. Vida acuática | 6,5 - 9 ( 1) 6,5 - 6,3 (0,8) 6,3 - 6 (0,6) 6 - 5,3 (0,4) <5,3 (0,2)
Environmental Protection Department The Government of the Hong Kong Special Administrative Region | 2016 | Hong Kong | River Water Quality in Hong Kong in 2016 | Sat OD | 91-110 (1) 71-90 o 111 - 120 (0,75) 51-70 o 121 - 130 (0,5) 31 - 50 (0,25) <30 o >130 (0) | 72 (F1) | Aguas corrientes dulces. Vida acuática | 30 (0) 31 (0,25) 51 (0,5) 71 (0,75) 91 (1) 100 (1) 110 (1) 120 (0,75) 130 (0,5) 131 (0)
| 2016 | Hong Kong |  | DBO5 | <3 (1) 3,1 - 6 (0,75) 6,1 - 9 (0,5) 9,1 - 15 (0,25) >15 (0) | 72 (F1) | Aguas corrientes dulces. Vida acuática | 1 (1) 2 (1) 3 (1) 6 (0,75) 9 (0,5) 15 (0,25) 16 (0) 18 (0) 20 (0)
Driscoll et al. (UGSS) | 2002 | Dakota del sur | Hydrology of the Black Hills Area, South Dakota | pH | 6,5 - 8,8 (1) | 88 | Aguas para pesca | 6,5 (1) 7,5 (1) 8,8 (1)
|  |  |  | pH | 6 - 9,5 (1) | 88 | Aguas corrientes dulces. Vida acuática | 6 (1) 7 (1) 8 (1) 9 (1) 9,5 (1) | ESTE
|  |  |  | C.E. | 4000 | 88 | Aguas corrientes dulces. Vida acuática | <4000 (1)
|  |  |  | O.D. | 6 - 7 (1) | 88 | Aguas para pesca | 6 (1) 7 (1)
|  |  |  | SST | 30 (aguas frias) 90 (aguas calidas) | 88 | Aguas para pesca | <30 (1) | se toman valores de aguas frias (18.3 °C)
EPA | 2001 | USA | PARAMETERS OF WATER QUALITY. Interpretation and Standards | Colif. Fec. | 1.000 (Aguas A1) 5.000 (Aguas A2) 40.000 (Aguas A3) | 46 | Aguas aptas para tratamiento para consumo humano
| 2001 | USA |  | Colif. Tot | 5.000 (Aguas A1) 25.000 (Aguas A2) 100.000 (Aguas A3) | 46 | Aguas aptas para tratamiento para consumo humano
| 2001 | USA |  | C.E. | <1.000 (Aguas A1, A2 y A3) | 49 | Aguas aptas para tratamiento para consumo humano
| 2001 | USA |  | DBO5 | 5 (Aguas A1) 5 (Aguas A2) 7 (Aguas A3) | 77 | Aguas aptas para tratamiento para consumo humano
| 2001 | USA |  | DBO5 | 3-6 (aguas para peces) | 77 | Aguas para vida peces
| 2001 | USA |  | DQO | N/A (Aguas A1) N/A (Aguas A2) 40 (Aguas A3) | 79 | Aguas aptas para tratamiento para consumo humano
| 2001 | USA |  | Sat OD | >60% (Aguas A1) >50% (Aguas A2) > 30% (Aguas A3) | 79 | Aguas aptas para tratamiento para consumo humano | >60% (1) 50% - 60% (0,6) 30% 50% (0,2)
| 2001 | USA |  | O.D. | 5 a 7 | 79 | Aguas para vida peces | 5
| 2001 | USA |  | pH | 6 a 9 | 84 | Aguas para vida peces | 6 (1) 7 (1) 8 (1) 9 (1)
| 2001 | USA |  | SST | < 25 | 99 | Aguas para vida peces | <25 (1)
Siyu Chen et al (2018) | 2018 | China | Water Quality Prediction Model of aWater Diversion Project Based on the Improved Artificial Bee Colony–Backpropagation Neural Network | pH | 6 a 9 | 4 | Aguas dulces superficiales | 6 (1) 7 (1) 8 (1) 9 (1)
| 2018 | China |  | O.D. | 7,5 (Clase 1) 6 (Clase 2) 5 (Clase 3) 3 (Clase 4) 2 (Clase 2) | 4 | Aguas dulces superficiales | 9 (1) 8 (1) 7,5 (1) 6 (0,75) 5 (0,5) 3 (0,25) 2 (0,05)
| 2018 | China |  | DQO | 2 (Clase 1) 4 (Clase 2) 6 (Clase 3) 10 (Clase 4) 15 (Clase 5) | 4 | Aguas dulces superficiales | 2 (1) 4 (0,8) 6 (0,5) 10 (0,25) 15 (0,05)
| 2018 | China |  | DBO5 | 3 (Clase 1) 3 (Clase 2) 4 (Clase 3) 6 (Clase 4) 10 (Clase 5) | 4 | Aguas dulces superficiales | 3 (1) 4 (0,75) 6 (0,5) 10 (0,1) 15 (0)
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE DE CHILE | 2014 | Chile | Decreto 53 de 2014 de Chile | O.D. | >8 | 5 | AGUAS CONTINENTALES SUPERFICIALES DE LA CUENCA DEL RÍO MAIPO | 9 (1) 8 (1)
|  |  |  | C.E. | <1900 | 5 |  | <1900 (1)
|  |  |  | pH | 6,5 a 8,7 | 5 |  | 6,5 - 8,7 (1)
|  |  |  | DBO5 | 8 | 5 |  | <8 (1)
| 2005 | Colombia | GUÍA METODOLÓGICA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS DE CALIDAD DE LOS CUERPOS DE AGUA EN AUSENCIA DE LOS PLANES DE ORDENAMIENTO DEL RECURSO (MAVDT) | O.D. | > 5 | 15 y 36 | Cuerpos de agua que no reciban aguas residuales de cabeceras urbanas y centros poblados | 5 (1) 6 (1) 7 (1) 8 (1) 9 (1) | Grupo IV (Piscicultura de especies resistentes) p. 15
|  |  |  | DBO5 | < 2 <5 | 36 15 |  | 2 (1 ) 3 (0,95) 4 (0,85) 5 (0,8) | Grupo IV (Piscicultura de especies resistentes)
|  |  |  | Colif. Fec. | < 20 <100 | 36 15 |  | 20 (1) 100 (1) | Grupo IV (Piscicultura de especies resistentes)
IDEAM | 2010 | Colombia | Estudio Nacional del Agua, 2010 | SST | Qi=1-(-0.02+0.003x) < 4,5 (1) >319 (0) | 235 |  | < 4,5 (1) 10 (0,99) 30 (0,93) 50 (0,87) 100 (0,72) 150 (0,57) 200 (0,42) 250 (0,27) 300 (0,12) 320 (0)
| 2010 | Colombia |  | C.E. | Qi=1-10^(-3,26+1,34*LOG10(CE)) | 235 |  | 5 (1) 10 (0,99) 20 (0,97) 50 (0,9) 100 (0,74) 150 (0,55) 200(0,33) 250 (0,1) 260 (0,05) 270 (0)
| 2010 | Colombia |  | pH | <4 (0,1) entre 4-7: (Qi=0,02628419*EXP(pH*0,520025) entre 8,1 - 11: Qi=1*EXP((pH-8)*(-0,5187742)) |  |  | 3.9 (0,1) 4 (0,21) 5 (0,35) 6 (0,6 ) 7 (1 ) 8 (1 ) 8,1 (0,95) 9 (0,6) 10(0,35) 11 (0,21) 11,1 (0,1)
Francisco J. Torres Vega | 2009 | Puerto Rico | Desarrollo y Aplicación de un Índice de Calidad de Agua para ríos en Puerto Rico | Colif. Fec. | <200 | 25 | Vida acuática
| 2009 | Puerto Rico |  | Colif. Fec. | 10 (0,9) 50 (0,75) 100 (0,61) 200 (0,53) 500 (0,36) 1000 (0,2) 5000 (0,04) 10000 (0,01) | 174 |  | 10 (0,9) 50 (0,75) 100 (0,61) 200 (0,53) 500 (0,36) 1000 (0,2) 5000 (0,04) 10000 (0,01) | consulta de expertos
| 2009 | Puerto Rico |  | SST | 0 (0,99) 20 (0,8) 30 (0,62) 40 (0,42) 50 (0,29) 60 (0,18) | 175 |  | 0 (0,99) 20 (0,8) 30 (0,62) 40 (0,42) 50 (0,29) 60 (0,18) | consulta de expertos
| 2009 | Puerto Rico |  | Sat OD | 0 (0,01) 20 (0,14) 40 (0,32) 60 (0,54) 80 (0,88) 100 (1) 120 (0,91) | 176 |  | 0 (0,01) 20 (0,14) 40 (0,32) 60 (0,54) 80 (0,88) 100 (1) 120 (0,91) | consulta de expertos
| 2009 | Puerto Rico |  | pH | 2 (0,01) 4 (0,18) 6 (0,68) 7 (1) 8 (0,84) 10 (0,32) 12 (0,11) | 177 |  | 2 (0,01) 4 (0,18) 6 (0,68) 7 (1) 8 (0,84) 10 (0,32) 12 (0,11) | consulta de expertos
| 2009 | Puerto Rico |  | DBO5 | 0 (0,99) 1 (0,86) 2 (0,64) 3 (0,48) 4 (0,29) 10 (0,18) | 179 |  | 0 (0,99) 1 (0,86) 2 (0,64) 3 (0,48) 4 (0,29) 10 (0,18) | consulta de expertos
Ministerio de Medio Ambiente y recursos naturales de El Salvador http://www.snet.gob.sv/Hidrologia/Documentos/calculoICA.pdf | sf | El Salvador | ÍNDICE DE CALIDAD DEL AGUA GENERAL “ICA” | Colif. Fec. | curva (Curvas adoptadas de www.nsf.org) | 6 |  | 1 (0,98) 10 (0,72) 100 (0,45) 1000 (0,22) 10000 (0,09) 100000 (0,03)
| sf | El Salvador |  | DBO5 |  | 8 |  | 0 (1) 2,5 (0,76) 5 (0,55) 7,5 (0,45) 10 (0,34) 12,5 (0,27) 15 (0,2) 17,5 (0,17) 20 (0,12) 22,5 (0,1) 25 (0,07) 27,5 (0,06) 30 (0,02)
| sf | El Salvador |  | Turbid | curva (Curvas adoptadas de www.nsf.org) | 11 |  | 0 (1) 10 (0,9) 20 (0,61) 30 (0,52) 40 (0,46) 50 (0,38) 60 (0,34) 70 (0,29) 80 (0,25) 90 (0,21) 100 (0,05)
| sf | El Salvador |  | Sat OD | curva (Curvas adoptadas de www.nsf.org) | 13 |  | 0 (0) 20 (0,12) 40 (0,31) 60 (0,58) 80 (0,88) 100 (1) 120 (0,9) 140 (0,78) 141 (0,47)
Samboni etal, 2007 | 2007 | Varios | Revisión de parámetros fisicoquímicos como indicadores de calidad y contaminación del agua | C.E. | Curvas adoptadas de www.nsf.org | 178 | valores de SDT (mg/L) | 0 (0,79) 50 (0,88) 100 (0,85) 150 (0,78) 200 (0,72) 250 (0,67) 300 (0,59) 350 (0,53) 400 (0,47) 450 (0,39) 500 (0,2) 600 (0,2) 700 (0,2) 800 (0,2) 900 (0,2) 1000 (0,2) Valores SDT | 0 (0,79) 76 (0,88) 152 (0,85) 227 (0,78) 303 (0,72) 379 (0,67) 455 (0,59) 530 (0,53) 606 (0,47) 682 (0,39) 758 (0,2) 909 (0,2) 1061(0,2) 1212 (0,2) 1364 (0,2) 1515 (0,2) Valores CE = (SDT/0,66) | 303.0303
UNIPAMPLONA, 2005 (Nelson Fernández, Gabriel Ramos, Fredy Solano) | 2001 | USA | ICATEST, una herramienta para la valoración de la calidad del agua | O.D. | Curvas y ecuaciones adoptadas de Cude, 2001 (para OWQI) | 49 |  | 0 (0,1) 3 (0,1) 3,3 (0,1) 3,4 (0,12) 4 (0,25) 5 (0,44) 6 (0,61) 7 (0,74) 8 (0,85) 9 (0,93) 10 (0,98) 10,5 (1)
| 2001 | USA | ICATEST, una herramienta para la valoración de la calidad del agua | Sat OD | Curvas y ecuaciones adoptadas de Cude, 2001 (para OWQI) | 49 |  | 105 (0,95) 110 (0,89) 120 (0,79) 130 (0,7) 140 (0,62) 150 (0,55) 180 (0,39) 200 (0,3) 250 (0,17) 275 (0,1) 280 (0,1) | NO FUNCIONA (por debajo de 110%)
| 2001 | USA | ICATEST, una herramienta para la valoración de la calidad del agua | DBO5 | Curvas y ecuaciones adoptadas de Cude, 2001 (para OWQI) | 50 |  | 9 (0,1) 8,1 (0,1) 8 (0,2) 7 (0,25) 6 (0,3) 5 (0,37) 4 (0,45) 3 (0,55) 2 (0,67) 1 (0,82)
| 2001 | USA | ICATEST, una herramienta para la valoración de la calidad del agua | SST | Curvas y ecuaciones adoptadas de Cude, 2001 (para OWQI) | 52 |  | 30 (1) 40 (1) 41 (0,99) 50 (0,95) 60 (0,9) 70 (0,85) 80 (0,81) 90 (0,77) 100 (0,73) 120 (0,65) 150 (0,56) 180 (0,48) 200 (0,43) 250 (0,33) 270 (0,3) 280 (0,28) 281 (0,1) 290 (0,1)
| 2001 | USA | ICATEST, una herramienta para la valoración de la calidad del agua | Colif. Fec. | Curvas y ecuaciones adoptadas de Cude, 2001 (para OWQI) | 53 |  | 0 (0,98) 1 (0,98) 50 (0,98) 70 (0,96) 90 (0,94) 100 (0,93) 120 (0,91) 150 (0,89) 200 (0,84) 300 (0,76) 500 (0,63) 800 (0,47) 1000 (0,38) 1200 (0,31) 1400 (0,26) 1600 (0,21) 1601 (0,1) 1800 (0,1) 2000 (0,1)
| 2002 | USA | ICATEST, una herramienta para la valoración de la calidad del agua | C.E. | Datos para RIP, 2002 (río Miami) | 57 | 1001 (0,1) 1000 (0,33) 601 (0,65) 600 (0,66) 201 (0,99) 200 (1)
| 1999 | USA | ICATEST, una herramienta para la valoración de la calidad del agua | SST | Datos para Río Des Moines (DRM WQI), 1999 | 60 | 20 (1) 40 (0,75) 100 (0,5) 278 (0,25) 279 (0,1) 280 (0,1)
| 1999 | USA | ICATEST, una herramienta para la valoración de la calidad del agua | DBO5 | Datos para Río Des Moines (DRM WQI), 1999 | 61 | 0 (1) 1 (0,91) 2 (0,82) 3 (0,73) 4 (0,64) 5 (0,55) 6 (0,5) 7 (0,45) 8 (0,4) 9 (0,35) 10 (0,3) 12 (0,25) 15 (0,18) 20 (0,1) 25 (0,08) 30 (0,05)
| 1999 | USA | ICATEST, una herramienta para la valoración de la calidad del agua | Sat OD | Datos para Río Des Moines (DRM WQI), 1999 | 62 | 0 (0) 10 (0,06) 20 (0,11) 30 (0,2) 40 (0,3) 50 (0,45) 60 (0,6) 70 (0,74) 80 (0,85) 90 (0,94) 100 (1) 110 (0,95) 120 (0,9) 130 (0,82) 140 (0,75)
| 1999 | USA | ICATEST, una herramienta para la valoración de la calidad del agua | Turbid | Datos para Río Des Moines (DRM WQI), 1999 | 63 | 0 (1) 12,5 (0,72) 25 (0,58) 37,5 (0,48) 50 (0,38) 62,5 (0,31) 75 (0,25) 87,5 (0,21) 100 (0,18)
| 1999 | USA | ICATEST, una herramienta para la valoración de la calidad del agua | SST | Datos para Río Des Moines (DRM WQI), 1999 | 63 | 0 (1) 25 (0,86) 50 (0,68) 75 (0,59) 100 (0,52) 125 (0,48) 150 (0,44) 175 (0,41) 200 (0,37) 225 (0,34) 250 (0,3) 275 (0,27) 300 (0,15) 330 (0)
de Zwart, D; Trivedi, R.C. | 1995 | India | ICATEST, una herramienta para la valoración de la calidad del agua | Colif. Fec. | AMOEBA, 1995 | 92 | 0 (1) 50 (0,9) 100 (0,7) 200 (0,5) 400 (0,3) 800 (0,1) 1600 (0) 2000 (0)
de Zwart, D; Trivedi, R.C. | 1995 | India | ICATEST, una herramienta para la valoración de la calidad del agua | Turbid | AMOEBA, 1995 | 94 (200) | 0 (1) 40 (1) 60 (0,96) 80 (0,86) 100 (0,66) 120 (0,45) 140 (0,26) 160 (0,16) 180 (0,08) 200 (0,05) 220 (0,03) 240 (0,02) 260 (0) 300 (0)
de Zwart, D; Trivedi, R.C. | 1995 | India | ICATEST, una herramienta para la valoración de la calidad del agua | C.E. | AMOEBA, 1995 | 95 (210) | 0 (0) 10 (0,8) 20 (0,9) 30 (1) 40 (1) 50 (1) 60 (1) 70 (0,9) 80 (0,7) 90 (0,4) 100 (0,2) 110 (0,1) 120 (0) | OJO en mS/m 0 (0) 10 (1) 20 (1) 30 (1) 40 (1) 50 (1) 60 (1) 70 (1) 80 (1) 90 (0,4) 100 (0,9) 150 (0,8) 200 (0,48) 300 (0,1) 400 (0,08) 500 (0,05) 600 (0) | OJO en µS/cm 0 (0) 100 (1) 200 (1) 300 (1) 400 (1) 500 (1) 600 (1) 700 (1) 800 (1) 900 (0,4) 1000 (0,9) 1500 (0,8) 2000 (0,48) 3000 (0,1) 4000 (0,08) 5000 (0,05) 6000 (0) | Datos confusos en la fuente
de Zwart, D; Trivedi, R.C. | 1995 | India | ICATEST, una herramienta para la valoración de la calidad del agua | DQO | AMOEBA, 1995 | 96 (195) | 0 (1) 4 (0,95) 8 (0,7) 12 (0,5) 16 (0,25) 20 (0,1) 24 (0,08) 28 (0,05) 32 (0,04) 36 (0,03) 40 (0,02) 44 (0,01) 48 (0,005) 52 (0)
de Zwart, D; Trivedi, R.C. | 1995 | India | ICATEST, una herramienta para la valoración de la calidad del agua | DBO5 | AMOEBA, 1995 | 96 (194) | 0 (1) 2 (0,95) 4 (0,7) 6 (0,5) 8 (0,25) 10 (0,1) 12 (0,08) 14 (0,05) 16 (0,04) 18 (0,03) 20 (0,02) 22 (0,01) 24 (0,005) 26 (0)
de Zwart, D; Trivedi, R.C. | 1995 | India | ICATEST, una herramienta para la valoración de la calidad del agua | Sat OD | AMOEBA, 1995 | 195 | 0 (0) 25 (0,25) 50 (0,5) 75 (0,75) 100 (1) 125 (1) 150 (1) 200 (1) 300 (1)
Ramírez et al, 1997 y 1999 |  | Colombia | ICATEST, una herramienta para la valoración de la calidad del agua | C.E. | ICOMI | 106 | 0 (1) 10 (0,99) 20 (0,97) 30 (0,95) 60 (0,87) 90 (0,77) 120 (0,66) 150 (0,55) 180 (0,42) 210 (0,29) 240 (0,15) 260 (0,05) 270 (0) 300 (0)
Ramírez et al, 1997 y 1999 |  | Colombia | ICATEST, una herramienta para la valoración de la calidad del agua | DBO5 | ICOMO | 107 | 0 (1) 2 (1) 3 (0,72) 4 (0,63) 5 (0,56) 7 (0,46) 10 (0,35) 15 (0,23) 20 (0,14) 25 (0,07) 30 (0)
Ramírez et al, 1997 y 1999 |  | Colombia | ICATEST, una herramienta para la valoración de la calidad del agua | Colif. Tot | ICOMO | 107 | 500 (1) 800 (0,81) 1000 (0,76) 2000 (0,59) 3000 (0,49) 4000 (0,42) 5000 (0,37) 7000 (0,29) 9000 (0,23) 10000 (0,2) 12000 (0,16) 15000 (0,1) 18000 (0,06) 20000 (0)
Ramírez et al, 1997 y 1999 |  | Colombia | ICATEST, una herramienta para la valoración de la calidad del agua | Sat OD | ICOMO | 107 | 0 (0) 10 (0,1) 20 (0,2) 30 (0,3) 40 (0,4) 50 (0,5) 60 (0,6) 70 (0,7) 80 (0,8) 90 (0,9) 100 (1) 110 (1) 130 (1) 150 (1)
Ramírez et al, 1997 y 1999 |  | Colombia | ICATEST, una herramienta para la valoración de la calidad del agua | SST | ICOSUS | 107 | 0 (1) 10 (1) 20 (0,96) 30 (0,93) 50 (0,87) 70 (0,81) 100 (0,72) 130 (0,63) 160 (0,54) 200 (0,42) 230 (0,33) 260 (0,24) 290 (0,15) 320 (0,06) 340 (0)
DS 002 de 2008 DS 15 de 2015 | 2008 2015 | Perú | Decreto Supremo 02 de 2008 Estandares de Calidad de Agua | SST | <25 (1) 100 (0,5) | 6 | Conservación y ambiente acuático | <25 (1) 100 (0,5)
| 2008 2015 | Perú |  | O.D. | >5 (1) | 6 | Conservación y ambiente acuático | >5 (1) | id DS 15 de 2015
| 2008 2015 | Perú |  | DBO5 | <10 (1) | 6 | Conservación y ambiente acuático | <10 (1) | id DS 15 de 2015
| 2008 2015 | Perú |  | C.E. | <500 (1) SDT | 6 | Conservación y ambiente acuático | <758 (1) | 500 mg/L, (758 µS/cm) Valores CE = (SDT/0,66) | 757.5758
| 2008 2015 | Perú |  | Colif. Tot | <5000 (1) | 6 | Bebida animales | <5000 (1)
| 2008 2015 | Perú |  | Colif. Fec. | <1000 (1) Termotolerantes <100 (1) E. Coli | 6 | Bebida animales | <1000 (1) Termotol <100 (1) E. Coli
| 2008 2015 | Perú |  | DQO | <40 (1) | 5 | Bebida animales |  | id DS 15 de 2015
| 2008 2015 | Perú |  | C.E. | <5000 (1) | 5 | Bebida animales |  | id DS 15 de 2015
| 2008 2015 | Perú |  | Turbid | 5 (1) A1 (tratam desinfeccion) 100 (0,5) A2 (tratam convenc) | 2 | Agua tratam para consumo humano | 5 (1) 100 (0,3) | id DS 15 de 2015
| 2008 2015 | Perú |  | O.D. | >6 (1) A1 (trat desinfeccion) 5 (0,6) A2 (Trat convenc) 4 (0,4 ) A3 (trat avanzado) | 2 | Agua tratam para consumo humano | >6 (1) 5 (0,6) 4 (0,4) | id DS 15 de 2015
| 2008 2015 | Perú |  | DQO | 10 (1) A1 20 (0,5) A2 30 (0,1) A3 | 2 | Agua tratam para consumo humano | 10 (1) 20 (0,5) 30 (0,1) | id DS 15 de 2015
| 2008 2015 | Perú |  | DBO5 | 3 (1) A1 5 (0,5) A2 10 (0,1) A3 | 2 | Agua tratam para consumo humano |  | id DS 15 de 2015
| 2008 2015 | Perú |  | C.E. | 1500 (1) A1 1600 (0,5) A2 | 2 | Agua tratam para consumo humano |  | id DS 15 de 2015
DS 15 de 2015 | 2015 | Perú | Decreto Supremo 15 de 2015 Estandares de Calidad de Agua | Colif. Tot | 50 (1) A1 5000 (0,6) A2 50000 (0,1) A3 | 4 | Agua tratam para consumo humano | 50 (1) 5000 (0,6) 50000 (0,1)
| 2015 | Perú |  | Colif. Fec. | 20 (1) A1 Termotoler 2000 (0,5) A2 Termotoler 20000 (0) A3 Termotoler | 4 | Agua tratam para consumo humano | 20 (1) 2000 (0,5) 20000 (0)
| 2015 | Perú |  | Colif. Fec. | <2000 (1) | 7 | Conservación y ambiente acuático | <2000 (1)
| 2015 | Perú |  | C.E. | <1000 (1) | 7 | Conservación y ambiente acuático | <1000 (1)
| 2015 | Perú |  | SST | <100 (1) | 7 | Conservación y ambiente acuático | <100 (1)
www.digesa.minsa.gob.pe |  | Perú | Estándares de Calidad de Agua | C.E. | 2000 (1) riego en Venezuela 750 (1) Riego en Chile 3000 (1) Riego en Honduras 750 (1) Riego y vida acuatica en Perú | 26 | riego agrícola (citas del documento) | 2000 (1) 750 (1) 3000 (1) 750 (1)
http://www.digesa.minsa.gob.pe/norma_consulta/gesta/Grupo_Uso_03.pdf |  | Perú |  | C.E. | 5000 (1) | 1 | bebida animal | 5000 (1)
http://www.digesa.minsa.gob.pe/norma_consulta/gesta/Grupo_Uso_04.pdf |  | Perú |  | C.E. | 1000 mg/L SDT | 1 | Conservación de ambiente acuático | 1515 (1) | 1515.1515
http://www.digesa.minsa.gob.pe/norma_consulta/gesta/Grupo_Uso_04.pdf |  | Perú |  | O.D. | 5 (1) | 1 | Conservación de ambiente acuático | 5 (1)
http://www.digesa.minsa.gob.pe/norma_consulta/gesta/Grupo_Uso_04.pdf |  | Perú |  | DBO5 | 15 (1) | 1 | Conservación de ambiente acuático | 15 (1)
http://www.digesa.minsa.gob.pe/norma_consulta/gesta/Grupo_Uso_04.pdf |  | Perú |  | SST | 30 (1) | 1 | Conservación de ambiente acuático | 30 (1)
http://www.digesa.minsa.gob.pe/norma_consulta/gesta/Grupo_Uso_04.pdf |  | Perú |  | Colif. Fec. | 2000 (1) | 1 | Conservación de ambiente acuático | 2000 (1)
http://www.digesa.minsa.gob.pe/norma_consulta/gesta/Grupo_Uso_04.pdf |  | Perú |  | Colif. Tot | 3000 (1) | 1 | Conservación de ambiente acuático | 3000 (1)
Presidencia de la República de Ecuador. Ministerio de Ambiente | 2015 | Ecuador | NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL Y DE DESCARGA DE EFLUENTES EN ECUADOR: RECURSO AGUA (libro 6, anexo 1) | DBO5 | 2 (1) | 295 | Cons. Humano, tratam. convenc. | 2 (1)
| 2015 | Ecuador |  | Colif. Tot | 3000 (1) | 295 | Cons. Humano, tratam. convenc. | 3000 (1)
| 2015 | Ecuador |  | Colif. Fec. | 600 (1) | 295 | Cons. Humano, tratam. convenc. | 600 (1)
| 2015 | Ecuador |  | Sat OD | 80 % (1) | 296 | Cons. Humano, tratam. convenc. | 80 % (1)
| 2015 | Ecuador |  | O.D. | 6 (1) | 296 | Cons. Humano, tratam. convenc. | 6 (1)
| 2015 | Ecuador |  | Turbid | 100 (1) | 296 | Cons. Humano, tratam. convenc. | 100 (1)
| 2015 | Ecuador |  | C.E. | 1000 mg/L SDT | 296 | Cons. Humano, tratam. convenc. | 1515 (1) | 1515.1515
| 2015 | Ecuador |  | O.D. | >6 (1) | 302 | Preservación Flora y fauna, aguas dulces y frias | 6 (1)
| 2015 | Ecuador |  | Sat OD | >80 % (1) | 302 | Preservación Flora y fauna, aguas dulces y frias | 80% (1)
| 2015 | Ecuador |  | Colif. Fec. | <200 (1) | 303 | Preservación Flora y fauna, aguas dulces y frias | 200 (1)
| 2015 | Ecuador |  | O.D. | >3 (1) | 316 | Uso pecuario | 3 (1)
| 2015 | Ecuador |  | C.E. | 3000 mg/L SDT | 317 | Uso pecuario | 4545 (1) | 4545.4545
| 2015 | Ecuador |  | Colif. Fec. | <1000 (1) | 317 | Uso pecuario | 1000 (1)
| 2015 | Ecuador |  | Colif. Tot | <5000 (1) | 317 | Uso pecuario | 5000 (1)
| 2015 | Ecuador |  | Colif. Tot | <1000 (1) | 317 | Recreativo. Contacto primario | 1000 (1)
| 2015 | Ecuador |  | Colif. Fec. | <200 (1) | 317 | Recreativo. Contacto primario | 200 (1)
| 2015 | Ecuador |  | Sat OD | > 80% (1) | 317 | Recreativo. Contacto primario | 80% (1)
| 2015 | Ecuador |  | O.D. | >6 (1) | 317 | Recreativo. Contacto primario | 6 (1)
Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología de Mexico (Diario Oficial 13 dic 1989) | 1989 | Mexico | ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS CRITERIOS ECOLOGICOS DE CALIDAD DEL AGUA CE-CCA-001/89 | Colif. Fec. | <1000 (1) | 10 | Abastecim. Agua potable | 1000 (1)
| 1989 | Mexico |  | O.D. | > 4 (1) | 14 | Abastecim. Agua potable | 4 (1)
| 1989 | Mexico |  | C.E. | <500 mg/L SDT | 14 | Abastecim. Agua potable | 758 (1) | 757.5758
| 1989 | Mexico |  | SST | <1000 (1) | 14 | Abastecim. Agua potable | 1000 (1)
| 1989 | Mexico |  | O.D. | > 5 (1) | 14 | Proteccion vida acuática | 5 (1)
| 1989 | Mexico |  | Turbid | <100 | 16 | Acuacultura. Tilapia | 100 (1)
| 1989 | Mexico |  | Turbid | 15 | 16 | Acuacultura. Camarón | 15 (1)
| 1989 | Mexico |  | SST | 25 - 70 | 16 | Acuacultura. Bagre | 25 - 70 (1 - 0,5)
| 1989 | Mexico |  | C.E. | 400 mg/L | 16 | Acuacultura. Trucha Arcoiris | 606 (1) | 606.0606
| 1989 | Mexico |  | O.D. | 2.1 | 17 | Acuacultura. Tilapia | 2,1 (1)
| 1989 | Mexico |  | O.D. | 5 | 17 | Acuacultura. Carpa | 5 (1)
| 1989 | Mexico |  | O.D. | 4 | 17 | Acuacultura. Bagre | 4 (1)
| 1989 | Mexico |  | O.D. | 7.8 | 17 | Acuacultura. Trucha Arcoiris | 7,8 (1)
| 1989 | Mexico |  | O.D. | 6 | 17 | Acuacultura. Camarón | 6 (1
Ministerio de comercio e Industrias de Panamá | 2000 | Panamá | RESOLUCION No.49 de 2 de febrero de 2000 | DBO5 | <20 (1) | 9 | Acuicultura y vida acuática (cultivo de comida, peces ornamentales, camarones) | <20 (1)
| 2000 | Panamá |  | Turbid | <3 (1) | 9 | Acuicultura y vida acuática (cultivo de comida, peces ornamentales, camarones) | <3 (1)
| 2000 | Panamá |  | Colif. Fec. | <200 (1) | 9 | Acuicultura y vida acuática (cultivo de comida, peces ornamentales, camarones) | <200 (1)
Presidencia de la república de Venezuela | 1995 | Venezuela | Decreto 883 de 1995, Normas para la Clasificación y el Control de la Calidad de los Cuerpos de Agua y Vertidos o Efluentes Líquidos (Gaceta Oficial Nº 5.021 Extraordinario del 18 de Diciembre de 1995) | O.D. | > 4 (1) | 5 | Aguas 1A (consumo humano con desinfeccion) |  | www.mvh.gob.ve/fabricadeinsumos27f/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=31:decreto-n-883-normas-para-la-clasificacion-y-el-control-de-la-calidad-de-los-cuerpos-de-agua-y-vertidos-o-efluentes-liquidos&id=11:leyes&Itemid=654
| 1995 | Venezuela |  | Turbid | < 25 | 5 | Aguas 1A (consumo humano con desinfeccion) | < 25 (1)
| 1995 | Venezuela |  | Colif. Tot | < 2000 | 5 | Aguas 1A (consumo humano con desinfeccion) | < 2000 (1)
| 1995 | Venezuela |  | Sat OD | > 50% | 5 | Aguas 1A (consumo humano con desinfeccion) | > 50% (1)
| 1995 | Venezuela |  | O.D. | > 4 (1) | 6 | Aguas 1B (consumo humano con tratam. Convenc.)
| 1995 | Venezuela |  | Turbid | < 250 | 6 | Aguas 1B (consumo humano con tratam. Convenc.)
| 1995 | Venezuela |  | Colif. Tot | < 10000 | 6 | Aguas 1B (consumo humano con tratam. Convenc.)
| 1995 | Venezuela |  | Sat OD | > 50% | 6 | Aguas 1B (consumo humano con tratam. Convenc.)
| 1995 | Venezuela |  | Colif. Tot | <10000 (1) | 11 | Aguas 4A (contacto directo)
| 1995 | Venezuela |  | Colif. Fec. | <200 | 11 | Aguas 4A (contacto directo) | <200 (1)
| 1995 | Venezuela |  | O.D. | >5 | 12 | Aguas 4A (contacto directo) | >5 (1)
SINA, CONAGUA, Mexico http://sina.conagua.gob.mx/sina/tema.php?tema=calidadAgua&ver=mapa&o=3&n=nacional | 2019 | Mexico | Sistema Nacional de Información del Agua http://sina.conagua.gob.mx/sina/tema.php?tema=calidadAgua | Colif. Fec. | <100 (1) 101 - 200 (0,75) 201 - 1000 (0,5) 1001 - 10000 (0,1) >10001 (0) | http://sina.conagua.gob.mx/sina/tema.php?tema=calidadAgua&ver=mapa&o=0&n=nacional |  | 100 (1) 200 (0,75) 1000 (0,5) 10000 (0,1) 10001 (0)
| 2019 | Mexico |  | C.E. | <1000 mg/L (1) 1001 - 2000 mg/L (0,5) 2001 - 10000 mg/L (0,1) > 10000 mg/L (0) | id |  | 1515 (1) 3030 (0,5) 15150 (0,1) 15151 (0) | 15151.5152
| 2019 | Mexico |  | SST | <25 (1) 25,1 - 75 (0,66) 75,1 - 150 (0,33) 150,1 - 400 (0,1) >400 (0) | id |  | 25 (1) 75 (0,66) 150 (0,33) 400 (0,1) 401 (0)
| 2019 | Mexico |  | DQO | <10 (1) 10,1 - 20 (0,75) 20,1 - 40 (0,5) 40,1 - 200 (0,1) > 200 (0) | id |  | 10 (1) 20 (0,75) 40 (0,5) 200 (0,1) 201 (0) | <
| 2019 | Mexico |  | DBO5 | < 3 (1) 3,1 - 6 (0,75) 6,1 - 60 (0,5) 30,1 - 120 (0,1) >120 (0) | id |  | 3 (1) 6 (0,75) 60 (0,5) 120 (0,1) 121 (0)
Junta de Calidad Ambiental de Puerto Rico. | 2016 | Puerto Rico | REGLAMENTO DE ESTÁNDARES DE CALIDAD DE AGUA DE PUERTO RICO Resolución R-16-4-1 de Puerto Rico | O.D. | >5 (1) | 41 | Clase SD. Aguas dulces superficiales. Sumin agua cons humano y preserv flra y fauna | 5 (1)
|  |  |  | Colif. Fec. | <14 (1) | 42 |  | 14 (1)
|  |  |  | Turbid | <50 (1) |  |  | 50 (1)
|  |  |  | C.E. | <500 mg/L (1) |  |  | 758 (1) | 757.5758
Ministerio de Ambiente de España | 2000 | España | Libro blanco de calidad de agua de España | DBO5 | <3 (1) 6 (0,5) >10 (0) | 213, 216
|  |  |  | O.D. | 7 (0,8) 8 (0,9) 9 (1) | 213
|  |  |  | SST | < 25 (1) | 213
Cornare | 2009 | Colombia | [5 empty] | Id, ICOs
AMVA | 2012 | Colombia | Resolución 2016 de 26 de octubre de 2012 | SST | < 20 (1) | 5 | aguas superficiales
|  |  |  | C.E. | < 50 (1) | 5 | aguas superficiales
|  |  |  | DQO | < 30 (1) | 5 | aguas superficiales
|  |  |  | DBO5 | < 15 (1) | 5 | aguas superficiales
|  |  |  | Colif. Fec. | < 1000 (1) | 5 | aguas superficiales
|  |  |  | Colif. Tot | < 5000 (1) | 5 | aguas superficiales
[6 empty] | 0 (0,79) 50 (0,88) 100 (0,85) 150 (0,78) 200 (0,72) 250 (0,67) 300 (0,59) 350 (0,53) 400 (0,47) 450 (0,39) 500 (0,2) 600 (0,2) 700 (0,2) 800 (0,2) 900 (0,2) 1000 (0,2) | 0 (0,79) 100 (0,88) 200 (0,85) 350 (0,78) 400 (0,72) 550 (0,67) 600 (0,59) 700 (0,53) 800 (0,47) 900 (0,39) 1000 (0,2) 1200 (0,2) 1400 (0,2) 1600 (0,2) 1800 (0,2) 2000 (0,2) | 0 (0,79) 76 (0,88) 152 (0,85) 227 (0,78) 303 (0,72) 379 (0,67) 455 (0,59) 530 (0,53) 606 (0,47) 682 (0,39) 758 (0,2) 909 (0,2) 1061(0,2) 1212 (0,2) 1364 (0,2) 1515 (0,2)
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 50 | 100 | 75.7576
[6 empty] | 100 | 200 | 151.5152
[6 empty] | 150 | 300 | 227.2727
[6 empty] | 200 | 400 | 303.0303
[6 empty] | 250 | 500 | 378.7879
[6 empty] | 300 | 600 | 454.5455
[6 empty] | 350 | 700 | 530.303
[6 empty] | 400 | 800 | 606.0606
[6 empty] | 450 | 900 | 681.8182
[6 empty] | 500 | 1000 | 757.5758
[6 empty] | 600 | 1200 | 909.0909
[6 empty] | 700 | 1400 | 1060.6061
[6 empty] | 800 | 1600 | 1212.1212
[6 empty] | 900 | 1800 | 1363.6364
[6 empty] | 1000 | 2000 | 1515.1515
(entre 0,55 y 0,75 a 0,9); CE*0,67=SDT usual 0,65-0,67 En SAP (Hanna) CE*0,5=SDT

## Form. Cornare
% Sat OD | #NAME? | Si OD <= 100% | Los del IDEAM, ICOMO
| #NAME? | Si OD > 100%
CF (E.Coli) | 100 | Si CF <= 10000 mL | Parecen erradas las unidades y los valores o son parte de objetivos de calidad
Si CF> 10000 <= 40000 mL
Si CF> 40000 <= 100000 mL
| 0 | Si CF> 100000 mL
SST | 1 | Si SST <=4.5
| #NAME? | Si SST >4.5<320 | Los del IDEAM, ICOSUS
| 0 | Si SST >=320
DBO5 | 1 | Si DBO5 <=2
| #NAME? | Si DBO5 >2<30 | Los del IDEAM, ICOMO
| 0 | Si DBO5 >=30
CE | #NAME? |  | Los del IDEAM, ICOMI

## Valores de ponderacion
pH (0,219/1,51); CE (0,371/1,51); SST (0,0037/1,51); OD (0,3723/1,51); DBO5 (0,3723/1,51)
OD | 5 | T° | 3 | OD | 0.22 | % sat OD | 33.33% | CF | 0.15 | OD | 0.17 | OD | 5
DBO | 5 | SST | 3 | DBO5 | 0.19 | DBO5 | 33.33% | pH | 0.12 | CF | 0.15 | CT | 3
CT | 3 | TURB | 2 | DQO | 0.16 | Ammonia-nitrogen (mg/L) | 33.33% | DBO5 | 0.1 | pH | 0.12 | CF | 4
CF | 4 | CE | 1 | N amoniacal | 0.15 | Environmental Protection Department of the Hong Kong (2016) |  | Nitratos | 0.1 | DBO5 | 0.1 | pH | 1
CE | 1 | Ph | 2 | SST | 0.16 |  |  | Fosfatos | 0.1 | Nitratos | 0.1 | DBO5 | 2
Cloruros | 0.5 | OD | 3 | pH | 0.12 | OD% Sat. | 0.103 | cambio Temp | 0.1 | Fosfatos | 0.1 | Temp | 2
Dureza total | 1 | Amonio | 3 |  |  | DBO | 0.096 | Turb | 0.08 | Temp | 0.1 | CE | 1
Alcalinidad | 0.5 | Nitrito/nitrato | 1 | Department of Environment de Malasya |  | DQO | 0.053 | SDT | 0.08 | Turb | 0.08 | Color | 1
pH | 1 | DQO | 2 |  |  | pH | 0.063 | sat OD | 0.17 | SST | 0.08 | Duerza | 1
Grasas y aceites | 2 | DBO5 | 3 | OD | 0.18 | SST | 0.033 | Minamb Salvador |  | Fundación Nacional de Saneamiento -INSF(1978) |  | Cloruros | 0.5
SST | 1 | TSD | 1 | CF | 0.16 | CT | 0.083 |  |  |  |  | Alcalinidad | 0.5
SDT | 0.5 | Vida acuatica, mundo (FAO,1964) |  | pH | 0.13 | CF | 0.143 |  |  | pH | 14.5% | Dinius, (1972)
Detergentes | 3 |  |  | DBO5 | 0.11 | Nitratos | 0.053 | OD | 0.22 | CE | 24.57%
Fostatos | 2 | pH | 8% | Nitratos | 0.11 | Amonio | 0.043 | DBO5 | 0.19 | SST | 0.245%
Nitratos | 2 | BDO5 | 17% | Fosfatos | 0.11 | Fosfatos | 0.073 | DQO | 0.16 | OD | 24.66%
N Amoniacal | 2 | SST | 15% |  |  | Fenoles (μg/l) | 0.033 | N (amoniac) | 0.15 | DBO5 | 24.66%
Color Pt-co | 1 | CE | 12% | Turb | 0.09 | Diferencia de Temp. (DT°C) | 0.043 | SST | 0.16 | Agua consumo humano, India
Turbidez | 0.5 | OD% Sat. | 30% | SST | 0.09 | Alcalinidad como CaCO3 | 0.055 | pH | 0.12
Montoya et al, 1997, Mexico |  | CF (Ecoli) | 18% | INSF(1978), modificado Samboni etal, 2011 |  | Dureza como CaCO3 | 0.058 | Raman Bai. et al (2009)
|  | CORNARE (2009), Aguas superficiales |  |  |  | Cloruros | 0.068
Instituto Mexicano del Agua

## Form. ENA2010
#NAME? | Conductividad
#NAME? | pH (4 a 7)
#NAME? | pH (8,1 a 11)

## Form. Cude, 2001
[O2] | Si [O2]≤3,3 = 10 (0,1)
| Si 3,3>[O2]≤10,5 | #NAME?
| Si [O2]≤10,5 | aplica saturación
%Sat OD | Si 100%>%OD≤275% | #NAME? | No funciona
DBO5 | Si DBO5 ≤ 8 | #NAME?
SST | Si 40<SST≤280 | #NAME? | parece corresponder a solidos totales
CF | Si CF≤50 (0,98)
| Si 50 <CF≤1600 | #NAME?
Si CF>1600 (0,1)

## Form. ICOs
ICOMI
CE | #NAME?
ICOMO
DBO5 | #NAME?
CT | #NAME?
Sat OD | #NAME?
ICOSUS
SST | #NAME?