## Hoja1
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPOS
|  |  |  | Enero |  |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  |  | Junio |  |  |  |  | Julio |  |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre
ESTRUCTURAS/EQUIPOS | TIPO DE MANTENIMIENTO | PERIOCIDAD | DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ENCARGADO
Paredes y pisos | Predictivo | Cada año | Realizar inspeccion del estado de la pintura, de fisuras o grietas en las paredes y de baldosas. | [53 empty] | Gerente | bar: Febrero 1
| Correctivo | Cuando se presente una falla | Realizar las adecuaciones necesarias | [53 empty] | Personal externo
Iluminación | Correctivo | Cuando se presente una falla | Remplazar luces, enchufes o plafones | [53 empty] | Personal externo
Baño | Predictivo | Cada año | Verificar el estado del baño y tuberias, debido a que pueden haber goteras y estar en mal estado higienico | [53 empty] | Personal de mantenimiento del edificio | bar: Febrero 1
| Correctivo | Cuando se presente una falla | Realizar desinfección de los baños y reparación de las tuberias que las necesiten | [53 empty] | Personal externo
Muebles de oficina | Predictivo | Cada 6 meses | Realizar inspeccion del estado de las sillas, escritorios, mesas y archivadores | [53 empty] | Persona que la utiliza frecuentemente | bar: Febrero 1; Agosto 1
| Correctivo | Cuando se presente una falla | Realizar la reparacion necesario o adquirir un mueble nuevo | [53 empty] | Personal externo
Computadores | Preventivo | Cada año | Revision de hardware (Parte fisica de los computadores), software (Programas que tienen instalados los computadores), corroborar el desempeño del sistema, la integridad de los datos almacenados y/o verificar la velocidad del sistema. | [53 empty] | Personal externo | bar: Febrero 1
| Correctivo | Cuando se presente una falla | Reparación o cambio de algun componente o el computador cuando se presenta una falla. | [53 empty] | Personal externo
| Predictivo | Cada 2 meses | Revisar los programas e informacion antigua para eliminar la innesaria y las unidades de disco para liberar la memoria. | [53 empty] | Gerente | bar: Enero 1; Marzo 1; Mayo 1; Julio 1; Septiembre 1; Noviembre 1
Impresora | Preventivo | Cada año | Limpieza general, Calibración y Prueba de Cabezales, Pruebas de impresión y alineamiento de los cabezales. | [53 empty] | Personal externo | bar: Enero 1
| Correctivo | Cuando se presente una falla | Limpieza, reparacion o cambio de algun componente de la impresora, cuando se presenta una falla. | [53 empty] | Personal externo
| Predictivo | Cada 2 meses | Revisar los sonidos, vibraciones y forma de impresión. | [53 empty] | Persona que la utiliza frecuentemente | bar: Enero 1; Marzo 1; Mayo 1; Julio 1; Septiembre 1; Noviembre 1
Extintores y equipos de emergencia | Predictivo | Cada 6 meses | Verificar que estos no se encuentren vencidos | [53 empty] | Gerente | bar: Enero 1; Julio 1
| Correctivo | Cuando se presente la falla | Comprar los elementos del botiquin y recargar extintores | [53 empty] | Personal externo
Maquinaria industrial | Predictivo | Cada 6 meses | Revisar las maquinarias, limpiarlas y hacerle el mantenimiento. | [53 empty] | Personal externo | bar: Enero 1; Julio 1
| Correctivo | Cuando se presente la falla | Cambiar piezas, engrasar la maquina, limpiarla, hacer mantenimiento | [53 empty] | Personal externo
Control de cambios
| Fecha | Descripción del cambio | Firma del responsable