INFORME DEL ESTADO ACTUAL DE LOS EQUIPOS DE LABORATORIO

PRESENTADO POR:

SILVIA DANIELA NAVAS BELTRÁN

COORDINADORA DE PROYECTOS

COINOBRAS S.A.S.

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA

PRESENTADO A:

ALTA GERENCIA

AGOSTO DE 2021

INTRODUCCIÓN

A partir de la visión de la Gerencia de COINOBRAS de elaborar diseños de mezcla asfáltica propios y ante la falta de personal en el laboratorio de la planta de producción y de un profesional especializado, se contrató la asesoría del Ing. Eduardo Molano Bolaños para hacer la revisión y ajustes necesarios a los formatos y hojas de cálculo de diseño para dar cumplimiento a las especificaciones vigentes del Instituto Nacional de Vías – INVIAS, y elaborar el diseño Marshall de la mezcla asfáltica tipo MDC-19.

De acuerdo a la visita que hizo el Ing. Molano el 30 de julio de 2021, el laboratorio requiere una balanza de 2000 g con precisión de dos (2) decimales para la realización de dos (2) ensayos requeridos para el diseño Marshall y control de calidad de las mezclas asfálticas, entre otros. Por lo tanto, surgió la necesidad de actualizar el inventario de los equipos con los que cuenta el laboratorio y evaluar si es fundamental la compra del equipo.

MÉTODO

Con base en lo anterior, se realizó una visita a la planta el día 12 de agosto de 2021, y se presenta el siguiente informe de los equipos del laboratorio de COINOBRAS, relacionando la descripción, cantidad, registro fotográfico, ensayos en los que se utiliza y si se usa actualmente o no el mismo, con el fin de conocer el estado actual del laboratorio.

RESULTADOS

| Tabla 1 Relación de los equipos de laboratorio |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÓN | CANT. | REGISTRO FOTOGRÁFICO | ENSAYOS EN LOS QUE SE UTILIZA | USO (SI/NO) | OBSERVACIONES |
| BALANZA OHAUS EB SERIES | 1 |  | VARIOS | NO | EN OCASIONES NO ENCIENDE. SE RECOMIENDA MANTENIMIENTO Y VENDER DE SEGUNDA, YA QUE OTRA BALANZA LA REEMPLAZA. NO CALIBRADA |
| BALANZA TRUMAX MIX-A 0,2 g A 300 g SENSIBILIDAD 0,01 g | 1 |  | GRAVEDAD ESPECÍFICA LLENANTE MINERAL, LÍMITES, HUMEDADES | SI | EN EL MOMENTO NO LA ESTÁN USANDO CALIBRADA |
| BALANZA OHAUS R31P30 50 g A 30000 g SENSIBILIDAD 1 g | 1 |  | CBR, GRANULOMETRÍA, PROCTOR, BRIQUETAS, RICE | SI | CALIBRADA |
| BALANZA OHAUS R31P6 10 g A 6000 g SENSIBILIDAD 0,2 g | 1 |  | BRIQUETAS, DENSIDAD BULK, GRAVEDAD ESPECÍFICA, MARSHALL, EXTRACCIÓN | SI | CALIBRADA |
| BALANZA CL SERIES | 1 |  | VARIOS | NO | SE ENCONTRÓ EN UNA CAJA GUARDADA |
| HORNO HUMBOLDT | 1 |  | VARIOS | SI | CALIBRADO |
| PRENSA MARSHALL | 1 |  | ESTABILIDAD, CBR, TSR | SI | CALIBRADO |
| MARTILLO MARSHALL | 4 |  | MARSHALL, BRIQUETAS | SI |  |
| PEDESTAL DE COMPACTACIÓN MARSHALL | 1 |  | MARSHALL, BRIQUETAS | SI |  |
| EXTRACTOR VERTICAL DE BRIQUETAS | 1 |  | MARSHALL | SI |  |
| MOLDE BRIQUETAS CON TERMINADO RECTO | 6 |  | MARSHALL | NO | ESTÁN BASTANTE DESGASTADAS |
| MOLDE BRIQUETAS CON TERMINADO CURVO | 16 |  | MARSHALL | SI |  |
| PIE DE REY MITUTOYO | 1 |  | MEDIR BRIQUETAS | NO | NO LO ESTABAN UTILIZANDO PORQUE APARENTEMENTE LA PILA NO SERVÍA. CALIBRADO |
| PIE DE REY ANÁLOGO WIN | 1 |  | MEDIR BRIQUETAS | SI |  |
| EXTRACTOR CENTRIFUGO PARA ASFALTO | 1 |  | ENSAYO EXTRACCIÓN CUANTITATIVA DE ASFALTO | SI |  |
| EQUIPO EXTRACCIÓN DE NÚCLEO | 1 |  | EXTRACCIÓN DE NÚCLEO EN CAMPO | SI |  |
| HORNO BAÑO MARÍA | 1 |  | BAÑO MARÍA | SI |  |
| CAZUELA CASAGRANDE NUEVA | 1 |  | LIMITES DE ATTERBERG | SI |  |
| CAZUELA CASAGRANDE ANTIGUA | 1 |  | LIMITES DE ATTERBERG | NO | SE ENCUENTRA DETERIORADO |
| PROBETA 1000 ml, 250 ml Y 25 ml | 1 |  | LIMITES DE ATTERBERG | SI |  |
| VASO DE PRECIPITADO 400 ml | 2 |  | ENSAYO SOLIDEZ DE SULFATOS | NO | NO HAY SOLUCIÓN DE SULFATOS |
| BOTELLA DE VIDRIO INCOLORO | 4 |  | ENSAYO PRESENCIA DE IMPUREZAS ORGÁNICAS | NO | DESCONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO |
| PROBETA 50ml | 3 |  | ENSAYO GRAVEDAD ESPECÍFICA LLENANTE MINERAL | NO | DESCONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO |
| PICNÓMETRO 50 ml | 2 |  | PESO ESPECIFICO AGREGADO FINO | SI |  |
| CONO DENSIDADES | 3 |  | DENSIDADES AGREGADO FINO | SI |  |
| EQUIPO RICE NUEVO | 1 |  | ENSAYO DENSIDAD DE RICE | SI |  |
| EQUIPO RICE ANTIGUO | 1 |  | ENSAYO DENSIDAD DE RICE | NO | ESTE EQUIPO FUE REEMPLAZADO POR UNO NUEVO POR FALLAS EN EL MOTOR |
| EQUIPO DE ANGULARIDAD DE FINOS | 1 |  | ENSAYO DE ANGULARIDAD DEL AGREGADO FINO | SI |  |
| EQUIPO ÍNDICE DE APLANAMIENTO | 1 |  | ENSAYO ÍNDICE DE APLANAMIENTO | SI |  |
| EQUIPO ÍNDICE DE ALARGAMIENTO | 1 |  | ENSAYO ÍNDICE DE ALARGAMIENTO | SI |  |
| EQUIPO PARTÍCULAS PLANAS Y ALARGADAS RELACIÓN 5:1 | 1 |  | ENSAYO PARTÍCULAS PLANAS Y ALARGADAS RELACIÓN 5:1 | SI |  |
| PROBETAS 390 ml | 6 |  | ENSAYO EQUIVALENTE DE ARENA | SI |  |
| SOLUCIÓN DE TRABAJO CLORURO DE CALCIO | 3 |  | ENSAYO EQUIVALENTE DE ARENA | SI |  |
| SOLUCIÓN STOCK CLORURO DE CALCIO | 3 |  | ENSAYO EQUIVALENTE DE ARENA | SI |  |
| EQUIPO BASE AZUL DE METILENO | 1 |  | ENSAYO VALOR AZUL DE METILENO EN AGREGADOS FINOS Y LLENANTE MINERAL | NO | EL EQUIPO ESTÁ INCOMPLETO |
| TAMICES 3/4", 1/2", 3/80", No.40, No.10, No.40, No.80, No.200. | 8 |  | GRANULOMETRÍA | SI | NUEVOS Y CALIBRADOS |
| TAMICES 1",1/2",1/4" No.8, No.16 No.30, No.50 No.100. | 8 |  | GRANULOMETRÍA | NO | ANTIGUOS Y NO CALIBRADOS SE TIENEN SI SE REQUIEREN PARA LLEVAR A OBRA |
| TAMICES 3/4", 1/2", 3/80", No.40, No.10, No.40, No.80, No.200. ANTIGUOS | 8 |  | GRANULOMETRÍA | NO | MUY ANTIGUOS Y LAS MALLAS ESTÁN DAÑADAS |
| TAMICES 3/4", No.16. | 2 |  | DENSIDADES DE CAMPO | SI |  |
| EQUIPO CONO DE ARENA DE CAMPO | 3 |  | ENSAYO DENSIDAD DE CAMPO | SI |  |
| BALANZA TRUMAX | 1 |  | DENSIDADES DE CAMPO | SI | NO CALIBRADA |
| HUMEDOMETRO | 3 |  | ENSAYO HUMEDAD DE SUELO PARA DENSIDAD DE CAMPO | SI | 1 DE LOS 3 ESTÁ CALIBRADO |
| CUARTEADOR MECÁNICO | 1 |  | REDUCCIÓN DE MUESTRA DE AGREGADOS POR CUARTEO | NO | SE DESCONOCE CÓMO SE USA |
| TERMÓMETRO PATRÓN | 1 |  | MEDIR TEMPERATURA | NO | SE DEBE REEMPLAZAR NO ESTÁ CALIBRADO |
| TERMÓMETRO ANÁLOGO | 2 |  | VARIOS | SI |  |
| TERMÓMETRO DIGITAL PARA ALIMENTOS | 2 |  | VARIOS | SI |  |
| ESTUFA DE 3 FOGONES | 1 |  | VARIOS | SI |  |
| CAJA IMPROVISADA DE HERRAMIENTAS | 1 |  | VARIOS | SI |  |
| VASO DE PRECIPITADO 800ml | 1 |  | VARIOS | SI |  |
| VASO DE PRECIPITADO 750ml | 1 |  | VARIOS | SI |  |
| VASO DE PRECIPITADO 600ml | 1 |  | VARIOS | SI |  |
| VASO DE PRECIPITADO 500ml | 1 |  | VARIOS | SI |  |
| LAMINA TRANSPORTE DE MEZCLA ASFÁLTICA Y AGREGADOS | 9 |  | VARIOS | SI |  |
| TERMÓMETRO REOTEMP | 1 |  | MEDIR TEMPERATURA | NO | BASTANTE ANTIGUO |
| CRONOMETRO STEREN | 1 |  | VARIOS | SI |  |
| EQUIPO PUNTO ABLANDAMIENTO | 1 |  | ENSAYO PUNTO DE ABLANDAMIENTO | NO |  |
| EQUIPO ENSAYO DE ANILLO Y BOLA | 1 |  | ENSAYO ANILLO Y BOLA | NO |  |

RECOMENDACIONES

En la visita se encontró que hay equipos que no se están usando por las siguientes razones: 1. Desconocimiento del uso del equipo; 2. Desconocimiento del procedimiento del ensayo; 3. El ensayo no es requerido por el cliente; 4. El equipo no se encuentra en óptimas condiciones, y ya fue reemplazado; y 5. El equipo está incompleto.

La balanza recomendada por el Ing. Molano no se puede reemplazar por cualquiera de las balanzas existentes, y es necesaria para el ensayo “angularidad de la fracción fina”, el cual se debe realizar uno (1) por jornada, según la especificación 450-13 INVIAS. Así mismo  Al igual que cinco (5) tamices

Los demás ensayos de control de calidad de la mezcla asfáltica, tanto los que se deben hacer por jornada, como por semana, se pueden hacer en el laboratorio. Los ensayos con frecuencia de uno (1) por mes se contratan con laboratorio externo, ya que no se cuenta con los equipos. Es posible realizar el ensayo “Solidez en sulfato de magnesio” si se adquiere la solución de magnesio preparada.

Además del reactivo mencionado anteriormente, existen otros que se almacenan en el laboratorio, los cuales deben contar con el visto bueno de seguridad y salud en el trabajo. En una de las visitas se encontró que había varias latas de carburo de calcio (reactivo para el humedómetro) que estaban vencidas.

Se requiere la autorización para dar de baja a equipos que ya no se están utilizando.

En visitas realizadas posteriormente, se realizó una jornada de aseo y limpieza, en la cual se dispusieron debidamente elementos de protección personal de anteriores laboratoristas, un equipo de sonido y se organizó el archivo del laboratorio.

Se cambió la ubicación del estante metálico existente y la prensa Marshall, para dar más espacio a la puerta que comunica la oficina con el laboratorio.

Se requiere reubicar un organizador plástico que se encuentra sobre el pedestal de compactación Marshall, puesto que se dispuso para que los laboratoristas guardaran sus pertenencias, pero en la realidad no se usa porque la ubicación no es pertinente.