## Table 1
LISTA DE VERIFICACION CARACTERISTICAS ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS
PROCESO: SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
| SGA-F-013 | Versión: 1 | Fecha: 2021-05-14 | Página 1 de 1
Sede: Servicio: Fecha:
REQUISITO | C | NC | NA | OBSERVACIONES
¿Las puertas permanecen cerradas y el acceso es restringido?
¿El techo del almacenamiento se encuentra en perfecto estado?
¿El sistema de extracción de aire se encuentra funcionando adecuadamente?
¿Los bombillos, tomacorrientes y demás dispositivos eléctricos funcionan correctamente?
¿Las terminaciones de los pisos y paredes son en media caña y se encuentran en adecuadas condiciones?
¿Las paredes y pisos del almacenamiento son de fácil limpieza?
¿Los almacenamientos cuentan con elementos que impidan el acceso de roedores?
¿A la entrada del almacenamiento se identifica claramente el sitio de trabajo, materiales manipulados, código de colores y criterios de seguridad?
¿El almacenamiento central de residuos, se encuentra al interior de la institución?
¿El almacenamiento central de residuos, se encuentra aislado de los servicios asistenciales?
¿Se dispone de un espacio para el depósito de los diferentes tipos de residuos: Reciclables, Ordinarios y Peligrosos?
Las acometidas de agua funcionan adecuadamente y no presentan fugas?
¿Los sifones cuentan con su respectiva rejilla?
¿El equipo de extinción de incendios está instalado al ingreso del almacenamiento central, se encuentra con fecha de recarga vigente y señalizado?
¿La señalización cuenta con las siguientes características: tipo de residuo a almacenar, EPP, riesgo, prohibición para personal no autorizado?
¿Los recipientes para el almacenamiento de los residuos, cuentan con tapa y no están partidos?
¿El material, tamaño y forma de los contenedores de residuos, permite efectuar de manera fácil su limpieza?
¿La bascula para el pesaje de residuos esta calibrada y en buenas condiciones de uso?
¿El termómetro de la nevera de residuos Anatomopatológicos se encuentra funcionando correctamente y su estado físico es aceptable?
¿Se está diligenciando diariamente el registro de control de temperatura de la nevera para conservación de residuos Anatomopatológicos?
¿Los almacenamientos se encuentran organizados y limpios?
% de cumplimiento (SI/ [SI+NO]) X100%: