## PRECIPITACIÓN
DATOS OBTENIDOS DE LA HERRAMIENTA DE LA NASA
PRECIPITACION MENSUAL |  | PRECIPITACIÓN MEDIA DIARIA |  |  | CALCULO DE ABASTECIMIENTO |  |  |  |  | Coeficiente de ecorrentia | 0.9
Meses | Precipitación (mm) | dias | mes | precipitación (mm/dia) | Meses | Precipitación (mm) | No. dias | Demanda (m^3) | Abastecimiento (m^3) | Area de captación | 61
Enero | 54.06 | 1 | Enero | 0.19 | Octubre | 34.93 | 1 | 0.048 | 1.9177 | No. Habitantes | 4
Febrero | 147.92 | 2 | Enero | 0.01 | [5 empty] | Dotación por habitante | 12
Marzo | 258.45 | 3 | Enero | 0.24
Abril | 209.34 | 4 | Enero | 1.19
Mayo | 167.07 | 5 | Enero | 1.45
Junio | 108.22 | 6 | Enero | 0.08
Julio | 81.41 | 7 | Enero | 0.02
Agosto | 35.6 | 8 | Enero | 0
Septiembre | 121.18 | 9 | Enero | 0
Octubre | 260.61 | 10 | Enero | 1.2
Noviembre | 169.28 | 11 | Enero | 1.66
Diciembre | 73.16 | 12 | Enero | 2.91
ANUAL | 1686.28 | 13 | Enero | 7.46
|  | 14 | Enero | 3.01
|  | 15 | Enero | 1.54
|  | 16 | Enero | 0.08
|  | 17 | Enero | 0.38
|  | 18 | Enero | 0.39
|  | 19 | Enero | 0.16
|  | 20 | Enero | 0.04
|  | 21 | Enero | 1.01
|  | 22 | Enero | 1
|  | 23 | Enero | 2.85
|  | 24 | Enero | 1.51
|  | 25 | Enero | 4.84
|  | 26 | Enero | 10.8
|  | 27 | Enero | 5.12
|  | 28 | Enero | 1.93
|  | 29 | Enero | 1.44
|  | 30 | Enero | 0.77
|  | 31 | Enero | 0.85
|  | 1 | Febrero | 0.85
|  | 2 | Febrero | 0.27
|  | 3 | Febrero | 1.56
|  | 4 | Febrero | 6.53
|  | 5 | Febrero | 2.68
|  | 6 | Febrero | 1.28
|  | 7 | Febrero | 4.15
|  | 8 | Febrero | 2.01
|  | 9 | Febrero | 0.34
|  | 10 | Febrero | 2.57
|  | 11 | Febrero | 2.16
|  | 12 | Febrero | 3.75
|  | 13 | Febrero | 1.87
|  | 14 | Febrero | 3.25
|  | 15 | Febrero | 20.74
|  | 16 | Febrero | 10.88
|  | 17 | Febrero | 3.19
|  | 18 | Febrero | 2.52
|  | 19 | Febrero | 1.75
|  | 20 | Febrero | 23.48
|  | 21 | Febrero | 14.56
|  | 22 | Febrero | 1.71
|  | 23 | Febrero | 2.63
|  | 24 | Febrero | 3.42
|  | 25 | Febrero | 1.02
|  | 26 | Febrero | 8.17
|  | 27 | Febrero | 17.09
|  | 28 | Febrero | 4.07
|  | 1 | Marzo | 2.12
|  | 2 | Marzo | 26.86
|  | 3 | Marzo | 16.72
|  | 4 | Marzo | 13.45
|  | 5 | Marzo | 14.43
|  | 6 | Marzo | 26.12
|  | 7 | Marzo | 18.41
|  | 8 | Marzo | 2.45
|  | 9 | Marzo | 1.81
|  | 10 | Marzo | 3.66
|  | 11 | Marzo | 3.55
|  | 12 | Marzo | 7.4
|  | 13 | Marzo | 1.77
|  | 14 | Marzo | 11.36
|  | 15 | Marzo | 12.14
|  | 16 | Marzo | 8.05
|  | 17 | Marzo | 12.27
|  | 18 | Marzo | 5.09
|  | 19 | Marzo | 3.87
|  | 20 | Marzo | 2.78
|  | 21 | Marzo | 1.25
|  | 22 | Marzo | 5.56
|  | 23 | Marzo | 6.67
|  | 24 | Marzo | 0.93
|  | 25 | Marzo | 6.97
|  | 26 | Marzo | 7.09
|  | 27 | Marzo | 8
|  | 28 | Marzo | 2.03
|  | 29 | Marzo | 2.29
|  | 30 | Marzo | 9.18
|  | 31 | Marzo | 14.2
|  | 1 | Abril | 7.98
|  | 2 | Abril | 5.66
|  | 3 | Abril | 0.06
|  | 4 | Abril | 11.2
|  | 5 | Abril | 35.94
|  | 6 | Abril | 5.98
|  | 7 | Abril | 9.12
|  | 8 | Abril | 4.79
|  | 9 | Abril | 5.4
|  | 10 | Abril | 1.36
|  | 11 | Abril | 0.47
|  | 12 | Abril | 0.71
|  | 13 | Abril | 1.23
|  | 14 | Abril | 5.42
|  | 15 | Abril | 0.93
|  | 16 | Abril | 1.95
|  | 17 | Abril | 3.92
|  | 18 | Abril | 9.9
|  | 19 | Abril | 18.88
|  | 20 | Abril | 22.7
|  | 21 | Abril | 3.41
|  | 22 | Abril | 3.9
|  | 23 | Abril | 3.39
|  | 24 | Abril | 16.07
|  | 25 | Abril | 5.08
|  | 26 | Abril | 5.23
|  | 27 | Abril | 1.53
|  | 28 | Abril | 1.81
|  | 29 | Abril | 8.6
|  | 30 | Abril | 6.32
|  | 1 | Mayo | 0.09
|  | 2 | Mayo | 0
|  | 3 | Mayo | 0.33
|  | 4 | Mayo | 3.31
|  | 5 | Mayo | 10.82
|  | 6 | Mayo | 37.71
|  | 7 | Mayo | 10.39
|  | 8 | Mayo | 2.87
|  | 9 | Mayo | 0.91
|  | 10 | Mayo | 3.43
|  | 11 | Mayo | 7.56
|  | 12 | Mayo | 10.11
|  | 13 | Mayo | 5.5
|  | 14 | Mayo | 2.29
|  | 15 | Mayo | 3.43
|  | 16 | Mayo | 9.44
|  | 17 | Mayo | 15.72
|  | 18 | Mayo | 5.29
|  | 19 | Mayo | 3.18
|  | 20 | Mayo | 0.19
|  | 21 | Mayo | 0.78
|  | 22 | Mayo | 2.42
|  | 23 | Mayo | 2.97
|  | 24 | Mayo | 8.3
|  | 25 | Mayo | 5.17
|  | 26 | Mayo | 8.53
|  | 27 | Mayo | 1.56
|  | 28 | Mayo | 1.81
|  | 29 | Mayo | 1.78
|  | 30 | Mayo | 0.74
|  | 31 | Mayo | 0.17
|  | 1 | Junio | 7.59
|  | 2 | Junio | 2.29
|  | 3 | Junio | 7.81
|  | 4 | Junio | 17.67
|  | 5 | Junio | 12.78
|  | 6 | Junio | 0.38
|  | 7 | Junio | 1.18
|  | 8 | Junio | 0.42
|  | 9 | Junio | 1.16
|  | 10 | Junio | 4.2
|  | 11 | Junio | 6.22
|  | 12 | Junio | 0.92
|  | 13 | Junio | 0.47
|  | 14 | Junio | 0.01
|  | 15 | Junio | 0
|  | 16 | Junio | 0.02
|  | 17 | Junio | 1.32
|  | 18 | Junio | 5
|  | 19 | Junio | 5.88
|  | 20 | Junio | 2.29
|  | 21 | Junio | 0.1
|  | 22 | Junio | 4.48
|  | 23 | Junio | 5.19
|  | 24 | Junio | 1.79
|  | 25 | Junio | 2.69
|  | 26 | Junio | 1.37
|  | 27 | Junio | 0
|  | 28 | Junio | 5.45
|  | 29 | Junio | 8.81
|  | 30 | Junio | 0.78
|  | 1 | Julio | 2.56
|  | 2 | Julio | 0.79
|  | 3 | Julio | 1.89
|  | 4 | Julio | 4.8
|  | 5 | Julio | 1.54
|  | 6 | Julio | 0.07
|  | 7 | Julio | 0.86
|  | 8 | Julio | 4.03
|  | 9 | Julio | 2.63
|  | 10 | Julio | 1.56
|  | 11 | Julio | 1.34
|  | 12 | Julio | 7.12
|  | 13 | Julio | 2.09
|  | 14 | Julio | 9.35
|  | 15 | Julio | 3.05
|  | 16 | Julio | 0.51
|  | 17 | Julio | 5.16
|  | 18 | Julio | 2.25
|  | 19 | Julio | 1.99
|  | 20 | Julio | 1.22
|  | 21 | Julio | 0.23
|  | 22 | Julio | 0.05
|  | 23 | Julio | 1.09
|  | 24 | Julio | 2
|  | 25 | Julio | 2.57
|  | 26 | Julio | 4.34
|  | 27 | Julio | 8.98
|  | 28 | Julio | 3.66
|  | 29 | Julio | 1.87
|  | 30 | Julio | 0.18
|  | 31 | Julio | 2.11
|  | 1 | Agosto | 5.33
|  | 2 | Agosto | 1.98
|  | 3 | Agosto | 2.29
|  | 4 | Agosto | 2.36
|  | 5 | Agosto | 6.73
|  | 6 | Agosto | 1.38
|  | 7 | Agosto | 0.32
|  | 8 | Agosto | 1.16
|  | 9 | Agosto | 3.49
|  | 10 | Agosto | 1.17
|  | 11 | Agosto | 1.44
|  | 12 | Agosto | 0.04
|  | 13 | Agosto | 0.29
|  | 14 | Agosto | 1.13
|  | 15 | Agosto | 0.05
|  | 16 | Agosto | 0.22
|  | 17 | Agosto | 0.29
|  | 18 | Agosto | 0.28
|  | 19 | Agosto | 0.51
|  | 20 | Agosto | 0.85
|  | 21 | Agosto | 0.02
|  | 22 | Agosto | 0
|  | 23 | Agosto | 0
|  | 24 | Agosto | 0
|  | 25 | Agosto | 0
|  | 26 | Agosto | 0
|  | 27 | Agosto | 0
|  | 28 | Agosto | 0.01
|  | 29 | Agosto | 2.96
|  | 30 | Agosto | 0.68
|  | 31 | Agosto | 0
|  | 1 | Septiembre | 0
|  | 2 | Septiembre | 0.63
|  | 3 | Septiembre | 2.21
|  | 4 | Septiembre | 1.87
|  | 5 | Septiembre | 0.21
|  | 6 | Septiembre | 1.41
|  | 7 | Septiembre | 0.19
|  | 8 | Septiembre | 0.01
|  | 9 | Septiembre | 2.56
|  | 10 | Septiembre | 0.51
|  | 11 | Septiembre | 0.07
|  | 12 | Septiembre | 18.98
|  | 13 | Septiembre | 6.04
|  | 14 | Septiembre | 0.74
|  | 15 | Septiembre | 2.63
|  | 16 | Septiembre | 11.59
|  | 17 | Septiembre | 0.51
|  | 18 | Septiembre | 0.02
|  | 19 | Septiembre | 22.02
|  | 20 | Septiembre | 4.78
|  | 21 | Septiembre | 1.84
|  | 22 | Septiembre | 0.68
|  | 23 | Septiembre | 20.56
|  | 24 | Septiembre | 16.16
|  | 25 | Septiembre | 0.27
|  | 26 | Septiembre | 0.02
|  | 27 | Septiembre | 0.42
|  | 28 | Septiembre | 2.29
|  | 29 | Septiembre | 0.61
|  | 30 | Septiembre | 2.11
|  | 1 | Octubre | 4.42
|  | 2 | Octubre | 0.02
|  | 3 | Octubre | 0
|  | 4 | Octubre | 9.73
|  | 5 | Octubre | 6.43
|  | 6 | Octubre | 18.14
|  | 7 | Octubre | 34.93
|  | 8 | Octubre | 1.73
|  | 9 | Octubre | 0.01
|  | 10 | Octubre | 0.02
|  | 11 | Octubre | 0.01
|  | 12 | Octubre | 0.53
|  | 13 | Octubre | 2.34
|  | 14 | Octubre | 10.18
|  | 15 | Octubre | 8.89
|  | 16 | Octubre | 2.92
|  | 17 | Octubre | 21.77
|  | 18 | Octubre | 18.74
|  | 19 | Octubre | 26.25
|  | 20 | Octubre | 10.67 |  | 259.85
|  | 21 | Octubre | 5.78
|  | 22 | Octubre | 5.88
|  | 23 | Octubre | 2.87
|  | 24 | Octubre | 20.05
|  | 25 | Octubre | 6.25
|  | 26 | Octubre | 8.5
|  | 27 | Octubre | 2.6
|  | 28 | Octubre | 24.07
|  | 29 | Octubre | 2.42
|  | 30 | Octubre | 1.86
|  | 31 | Octubre | 1.84
|  | 1 | Noviembre | 4.9
|  | 2 | Noviembre | 9.05
|  | 3 | Noviembre | 0.81
|  | 4 | Noviembre | 0.01
|  | 5 | Noviembre | 0.06
|  | 6 | Noviembre | 16.71
|  | 7 | Noviembre | 4.88
|  | 8 | Noviembre | 2.51
|  | 9 | Noviembre | 7.68
|  | 10 | Noviembre | 1.73
|  | 11 | Noviembre | 1.44
|  | 12 | Noviembre | 7.31
|  | 13 | Noviembre | 1.3
|  | 14 | Noviembre | 0.38
|  | 15 | Noviembre | 2.93
|  | 16 | Noviembre | 2.91
|  | 17 | Noviembre | 1.05
|  | 18 | Noviembre | 10.83
|  | 19 | Noviembre | 1.03
|  | 20 | Noviembre | 1.19
|  | 21 | Noviembre | 2.66
|  | 22 | Noviembre | 4.2
|  | 23 | Noviembre | 35.25
|  | 24 | Noviembre | 4.43
|  | 25 | Noviembre | 1.32
|  | 26 | Noviembre | 9.9
|  | 27 | Noviembre | 7.59
|  | 28 | Noviembre | 7.95
|  | 29 | Noviembre | 14.89
|  | 30 | Noviembre | 2.6
|  | 1 | Diciembre | 0.78
|  | 2 | Diciembre | 0.93
|  | 3 | Diciembre | 3.45
|  | 4 | Diciembre | 6.33
|  | 5 | Diciembre | 3.77
|  | 6 | Diciembre | 7.01
|  | 7 | Diciembre | 8.96
|  | 8 | Diciembre | 8.61
|  | 9 | Diciembre | 2.76
|  | 10 | Diciembre | 1.04
|  | 11 | Diciembre | 0.25
|  | 12 | Diciembre | 0
|  | 13 | Diciembre | 1.46
|  | 14 | Diciembre | 1.26
|  | 15 | Diciembre | 0.78
|  | 16 | Diciembre | 1.38
|  | 17 | Diciembre | 1.44
|  | 18 | Diciembre | 0.61
|  | 19 | Diciembre | 0.24
|  | 20 | Diciembre | 0.07
|  | 21 | Diciembre | 0
|  | 22 | Diciembre | 0.41
|  | 23 | Diciembre | 1.49
|  | 24 | Diciembre | 0.05
|  | 25 | Diciembre | 3.33
|  | 26 | Diciembre | 0.97
|  | 27 | Diciembre | 0.03
|  | 28 | Diciembre | 0
|  | 29 | Diciembre | 0.4
|  | 30 | Diciembre | 11.05
|  | 31 | Diciembre | 4.15

## BAJANTES Y CANALES
intencidad de precipitación
Bajantes
Caudal (Q) | 2.3557e-05 | 0.023557 | L/s | 1.4134 | L/min | 2.3557e-05 | 0.023557
Intensidad de lluvia (I) | 96.5467 | 2.6819e-05 | m/s |  |  | 0.026819
Periodo retorno (T) | 3
duracion precipitacion (t) | 15
coeficiente de rugosidad (K) | 0.016
Coeficiente de ecorrentia | 0.9
Area de captación | 61
No. Habitantes | 4
Dotación por habitante | 12

## SISTEMA HIDRAULICO
fddddd | eefewfew
| GEOMETRIA DE LA TUBERIA | [5 empty] | GEOMETRIA DE LA TUBERIA
| Material | PVC |  | CAUDAL - FLUÍDO |  |  | Material | PVC |  | CAUDAL - FLUÍDO | [5 empty] | A | = | π | x | D | V | = | Q |  | Re | = | V | x | D | ℇ | = | e
| D | 12.7 | [mm] | Q | 0.003 | [l/s] | D | 12.7 | [mm] | Q | 0.003 | [l/s] | [5 empty] | 4 |  |  |  |  | A |  |  |  | Ѵ |  |  |  |  | D
| D | 0.0127 | [m] | Q | 3e-06 | [m3/s] | D | 0.0127 | [m] | Q | 3e-06 | [m3/s]
| L | 4.5 | [m] | Ѵ | 1.004e-06 | [m2/s] | L | 4.5 | [m] | Ѵ | 1.004e-06 | [m2/s] |  |  |  | A | = | π | x | 0.0127 | V | = | 3e-06 |  | Re | = | 0.023 | x | 0.0127 | ℇ | = | 0.0015 | [mm]
| e | 0.0015 | [mm] | Z1 | 0.7 | m | e | 0.0015 | [mm] | Z1 | 0.7 | m | [5 empty] | 4 |  |  |  |  | 0.00013 |  |  |  | 1.004e-06 |  |  |  |  | 12.7 | [mm]
| ℇ | 0.00011811 | mm | Z2 | 4 | m | ℇ | 0.00011811 | mm | Z2 | 4 | m |  |  |  | A | = | 0.00013 |  | [m2] | V | = | 0.023 | [m/s] | Re | = | 290.9363 |  |  | ℇ | = | 0.00011811
PERDIDAS LONGITUDINALES DARCY WEISBACH
| hf | = | 0.00034393 | m |  |  |  | 0.00034393
| Factor de friccion (f) | = | 0.036 | m
PERDIDAS PUNTUALES
| h punt | = | 0 | m | Coeficientes accesorios
[5 empty] | K1= | 0.9
[5 empty] | K2= | 0.24
[5 empty] | K3= | 2.75 | [6 empty] | f |  | F1 | F2
[5 empty] | K tot= | 3.89 | [6 empty] | 0.02 |  | 7.0711 | 2.4288
| PERDIDAs PUNTUALES TOTALES | [11 empty] | 0.013 |  | 8.7706 | 2.2418
| hf tot | = | 0.00034393 | [9 empty] | 0.0174 |  | 7.581 | 2.3684
| CARGA DINAMICA TOTAL | [11 empty] | 0.036 |  | 5.2705 | 2.6839
| ɣ | = | 9810 | [N/m3] |  | Peso específico del fluido
| Q | = | 3e-06 | [m3/s] |  | Caudal a impulsar
| Z2-Z1 | = | 3.3 | [m]
| H B | = | 3.3003 | [m] |  | Carga dinámica total
CARGA DINAMICA TOTAL
| eficiencia | = | 75% | [9 empty] | (V^2)/2g | = | 0
| Potencia bomba | = | 0.12951 | [W] | [8 empty] | hf 1-3 | = | 0.00034393
[14 empty] | 0.00012951 |  | 0.097129 |  |  |  | 0.097129
2
2
ℎ𝑓=𝑓∗ 𝐿/𝐷∗ 𝑣^2/2𝑔
𝑍_1+𝑃_1/ɣ+〖𝑉_1〗^2/2𝑔+ 𝐻_𝐵=𝑍_3+𝑃_3/ɣ+〖𝑉_3〗^2/2𝑔+〖ℎ𝑓〗_(1−3)
𝐻_𝐵=𝑍_3+〖𝑉_3〗^2/2𝑔+〖ℎ𝑓〗_(1−3)
ℎ𝑓=𝑓∗ 𝐿/𝐷∗ 𝑣^2/2𝑔

## SISTEMA HIDRAULICO (2)
fddddd | eefewfew
| GEOMETRIA DE LA TUBERIA SUCCIÓN | [23 empty] | GEOMETRIA DE LA TUBERIA DE IMPULSIÓN
| Material | PVC |  | CAUDAL - FLUÍDO |  |  | A | = | π | x | D | V | = | Q |  | Re | = | V | x | D | ℇ | = | e |  | Material | PVC |  | CAUDAL - FLUÍDO |  |  |  | A | = | π | x | D | V | = | Q |  | Re | = | V | x | D | ℇ | = | e
| D | 12.7 | [mm] | Q | 0.003 | [l/s] |  |  | 4 |  |  |  |  | A |  |  |  | Ѵ |  |  |  |  | D |  | D | 12.7 | [mm] | Q | 0.003 | [l/s] |  |  |  | 4 |  |  |  |  | A |  |  |  | Ѵ |  |  |  |  | D
| D | 0.0127 | [m] | Q | 3e-06 | [m3/s] | [18 empty] | D | 0.0127 | [m] | Q | 3e-06 | [m3/s]
| L | 1 | [m] | Ѵ | 1.004e-06 | [m2/s] | A | = | π | x | 0.0127 | V | = | 3e-06 |  | Re | = | 1.8 | x | 0.0127 | ℇ | = | 0.0015 | [mm] | L | 4.5 | [m] | Ѵ | 1.004e-06 | [m2/s] |  | A | = | π | x | 0.0127 | V | = | 3e-06 |  | Re | = | 2.5 | x | 0.0127 | ℇ | = | 0.0015 | [mm]
| e | 0.0015 | [mm] | Z1 | 0.7 | m |  |  | 4 |  |  |  |  | 0.00013 |  |  |  | 1.004e-06 |  |  |  |  | 12.7 | [mm] | e | 0.0015 | [mm] | Z1 | 0.3 | m |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 0.00013 |  |  |  | 1.004e-06 |  |  |  |  | 12.7 | [mm]
| ℇ | 0.00011811 | mm | Z2 | 4 | m | A | = | 0.00013 |  | [m2] | V | = | 1.8 | [m/s] | Re | = | 22768.9243 |  |  | ℇ | = | 0.00011811 |  | ℇ | 0.00011811 | mm | Z2 | 4 | m |  | A | = | 0.00013 |  | [m2] | V | = | 2.5 | [m/s] | Re | = | 31623.506 |  |  | ℇ | = | 0.00011811
| PERDIDAS LONGITUDINALES DARCY WEISBACH | [23 empty] | PERDIDAS LONGITUDINALES DARCY WEISBACH
| hf | = | 0.35108 | m |  |  |  | 0.35108 | [16 empty] | hf | = | 2.709 | m |  |  |  |  | 2.709
| Factor de friccion (f) | = | 0.027 | m | [20 empty] | Factor de friccion (f) | = | 0.024 | m
| PERDIDAS PUNTUALES | [23 empty] | PERDIDAS PUNTUALES
| h punt | = | 0.002 | m | Coeficientes accesorios | [19 empty] | h punt | = | 1.166 | m | Coeficientes accesorios
[5 empty] | K1= | 0.01 | [22 empty] | K1= | 0.24 | k4= | 0.9
[5 empty] | K2= | 0 | [22 empty] | K2= | 2.5
[5 empty] | K3= | 0 | [5 empty] | f |  | F1 | F2 | [13 empty] | K3= | 0.02
[5 empty] | K tot= | 0.01 | [5 empty] | 0.02 |  | 7.0711 | 6.1815 | [13 empty] | K tot= | 3.66
| PERDIDAs PUNTUALES TOTALES | [10 empty] | 0.013 |  | 8.7706 | 6.0011 | [9 empty] | PERDIDAs PUNTUALES TOTALES
| hf tot | = | 0.35308 | [8 empty] | 0.0174 |  | 7.581 | 6.1233 | [9 empty] | hf tot | = | 3.875 |  | htotal = | 4.228
| CARGA DINAMICA TOTAL | [10 empty] | 0.036 |  | 5.2705 | 6.4252 | [9 empty] | CARGA DINAMICA TOTAL
| ɣ | = | 9810 | [N/m3] |  | Peso específico del fluido | [18 empty] | ɣ | = | 9810 | [N/m3] |  | Peso específico del fluido
| Q | = | 3e-06 | [m3/s] |  | Caudal a impulsar | [18 empty] | Q | = | 3e-06 | [m3/s] |  | Caudal a impulsar
| Z2-Z1 | = | 3.3 | [m] | [20 empty] | Z2-Z1 | = | 3.7 | [m]
| H B | = | 3.8351 | [m] |  | Carga dinámica total | [18 empty] | H B | = | 8.279 | [m] |  | Carga dinámica total
| CARGA DINAMICA TOTAL | [23 empty] | CARGA DINAMICA TOTAL
| eficiencia | = | 75% | [8 empty] | (V^2)/2g | = | 0.182 | [10 empty] | eficiencia | = | 75% | [9 empty] | (V^2)/2g | = | 0.351
| Potencia bomba | = | 0.15049 | [W] | [7 empty] | hf 1-3 | = | 0.35108 | [10 empty] | Potencia bomba | = | 0.32487 | [W] | [8 empty] | hf 1-3 | = | 2.709
7.907
[13 empty] | 0.00015049 |  | 0.11287 |  | 0.11287
2
2
ℎ𝑓=𝑓∗ 𝐿/𝐷∗ 𝑣^2/2𝑔
𝑍_1+𝑃_1/ɣ+〖𝑉_1〗^2/2𝑔+ 𝐻_𝐵=𝑍_3+𝑃_3/ɣ+〖𝑉_3〗^2/2𝑔+〖ℎ𝑓〗_(1−3)
𝐻_𝐵=𝑍_3+〖𝑉_3〗^2/2𝑔+〖ℎ𝑓〗_(1−3)
ℎ𝑓=𝑓∗ 𝐿/𝐷∗ 𝑣^2/2𝑔
2
2
ℎ𝑓=𝑓∗ 𝐿/𝐷∗ 𝑣^2/2𝑔

## SISTEMA HIDRAULICO (3)
fddddd | eefewfew
| GEOMETRIA DE LA TUBERIA SUCCIÓN | [24 empty] | GEOMETRIA DE LA TUBERIA DE IMPULSIÓN
| Material | PVC |  | CAUDAL - FLUÍDO |  |  | A | = | π | x | D |  | V | = | Q |  | Re | = | V | x | D | ℇ | = | e |  | Material | PVC |  | CAUDAL - FLUÍDO |  |  |  | A | = | π | x | D | V | = | Q |  |  | Re | = | V | x | D | ℇ | = | e
| D | 27.8943 | [mm] | Q | 1.1 | [l/s] |  |  | 4 | [5 empty] | A |  |  |  | Ѵ |  |  |  |  | D |  | D | 23.6691 | [mm] | Q | 1.1 | [l/s] |  |  |  | 4 |  |  |  |  | A |  |  |  |  | Ѵ |  |  |  |  | D
| D | 0.027894 | [m] | Q | 0.0011 | [m3/s] | [19 empty] | D | 0.023669 | [m] | Q | 0.0011 | [m3/s]
| L | 1 | [m] | Ѵ | 1.004e-06 | [m2/s] | A | = | π | x | 0.027894 |  | V | = | 0.0011 | 1.8033 | Re | = | 1.8 | x | 0.027894 | ℇ | = | 0.0015 | [mm] | L | 4.2 | [m] | Ѵ | 1.004e-06 | [m2/s] |  | A | = | π | x | 0.023669 | V | = | 0.0011 |  | 2.5 | Re | = | 2.5 | x | 0.026 | ℇ | = | 0.0015 | [mm]
| e | 0.0015 | [mm] | Z1 | 0 | m |  |  | 4 | [5 empty] | 0.00061 |  |  |  | 1.004e-06 |  |  |  |  | 33 | [mm] | e | 0.0015 | [mm] | Z1 | 0 | m |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 0.00044 |  |  |  |  | 1.004e-06 |  |  |  |  | 26 | [mm]
| ℇ | 4.5455e-05 | mm | Z2 | 0 | m | A | = | 0.00061 |  | [m2] |  | V | = | 1.8 | [m/s] | Re | = | 59163.3466 |  |  | ℇ | = | 4.5455e-05 |  | ℇ | 5.7692e-05 | mm | Z2 | 4.63 | m |  | A | = | 0.00044 |  | [m2] | V | = | 2.5 | [m/s] |  | Re | = | 64741.0359 |  |  | ℇ | = | 5.7692e-05
| Area | 0.00061111 | m^2 | [22 empty] | Area | 0.00044 | m^2 | Q | 3.96 | m3/h
| diametro nominal | 0.033 | m | [22 empty] | diametro nominal | 0.026 | m
| PERDIDAS LONGITUDINALES DARCY WEISBACH | [24 empty] | PERDIDAS LONGITUDINALES DARCY WEISBACH
| hf | = | 0.10008 | m |  |  |  | 0.10008 |  |  | npsh | 4.75 | [13 empty] | hf | = | 1.0292 | m |  |  |  |  | 1.0292
| Factor de friccion (f) | = | 0.02 | m | [21 empty] | Factor de friccion (f) | = | 0.02 | m
| PERDIDAS PUNTUALES | [24 empty] | PERDIDAS PUNTUALES
| h punt | = | 0.644 | m | Coeficientes accesorios | [20 empty] | h punt | = | 7.613 | m | Coeficientes accesorios
[5 empty] | K1= | 0.5 | [23 empty] | K1= | 0.5 | k4= | 0.9
[5 empty] | K2= | 2.5 | [23 empty] | K2= | 2.5
[5 empty] | K3= | 0.9 | [6 empty] | f |  | F1 | F2 | [13 empty] | K3= | 20
[5 empty] | K tot= | 3.9 | [6 empty] | 0.02 |  | 7.0711 | 7.0109 | [13 empty] | K tot= | 23.9
| PERDIDAs PUNTUALES TOTALES | [11 empty] | 0.013 |  | 8.7706 | 6.8305 | [9 empty] | PERDIDAs PUNTUALES TOTALES
| hf tot | = | 0.74408 | [9 empty] | 0.0174 |  | 7.581 | 6.9527 | [9 empty] | hf tot | = | 8.6422 |  | htotal = | 9.3863
| CARGA DINAMICA TOTAL | [11 empty] | 0.036 |  | 5.2705 | 7.2546 | [9 empty] | CARGA DINAMICA TOTAL
| ɣ | = | 9810 | [N/m3] |  | Peso específico del fluido | [19 empty] | ɣ | = | 9810 | [N/m3] |  | Peso específico del fluido
| Q | = | 0.0011 | [m3/s] |  | Caudal a impulsar | [19 empty] | Q | = | 0.0011 | [m3/s] |  | Caudal a impulsar
| Z2-Z1 | = | 0 | [m] | [21 empty] | Z2-Z1 | = | 3.13 | [m]
| H B | = | 0.92608 | [m] |  | Carga dinámica total | [19 empty] | H B | = | 12.5163 | [m] |  | Carga dinámica total
| CARGA DINAMICA TOTAL | [24 empty] | CARGA DINAMICA TOTAL
| eficiencia | = | 75% | [9 empty] | (V^2)/2g | = | 0.182 | [10 empty] | eficiencia | = | 75% | [9 empty] | (V^2)/2g | = | 0.351
| Potencia bomba | = | 13.3245 | [W] | [8 empty] | hf 1-3 | = | 0.10008 | [10 empty] | Potencia bomba | = | 180.0838 | [W] | [8 empty] | hf 1-3 | = | 1.0292
[14 empty] | npsh | 4.75
[26 empty] | caudal (Q) | Hsistema
| 7.907 | [24 empty] | 10 | 785879810.3064
[14 empty] | 0.013324 |  | 9.9934 |  | 9.9934
2
2
ℎ𝑓=𝑓∗ 𝐿/𝐷∗ 𝑣^2/2𝑔
2
2
ℎ𝑓=𝑓∗ 𝐿/𝐷∗ 𝑣^2/2𝑔

## Hoja1
SUCCION |  |  |  | SUCCION
ZT1 | = | 0.93 | m | Zi | = | 0 | m
Zs | = | 0 | m | ZT2 | = | 4.93 | m
Longitud | L | 1 | m | Longitud | L | 3.7 | m
Caudal | Q | 0.00041 | m3/s | Caudal | Q | 0.00041 | m3/s
Diametro | Ds | 0.01703 | m | Diametro | Ds | 0.01445 | m
Diametro corregido | Dc | 0.019 | m | Diametro corregido | Dc | 0.019 | m
C_Hazen PVC | C | 150 |  | C_Hazen PVC | C | 150
Área | A | 0.00022778 | m2 | Área | A | 0.000164 | m2
Velocidad | V | 1.8 | m/s | Velocidad | V | 2.5 | m/s
Accesorio | Cantidad | Kuni | Kfinal | Accesorio | Cantidad | Kuni | Kfinal
Filtro | 1 | 12 | 12 | Codo 90° | 1 | 0.9 | 0.9
Valvula Check | 1 | 2.5 | 2.5 | Valvula Check | 1 | 2.5 | 2.5
Acople | 1 | 0.01 | 0.01 | Valvula Check | 1 | 0.02 | 0.02
|  |  | 0 |  |  |  | 10
|  | KTOTAL | 14.51 |  |  | KTOTAL | 13.42
Zs-ZT1 | = | -0.93 | m | ZT2-Zi | = | 4.93 | m
Hfsuccion | = | 0.12874 | m | Hfimpulsion | = | 0.47571 | m
Hlsuccion | = | 1.5465 | m | Hlimpulsion | = | 1.4303 | m
EP succion | = | 1.6752 | m | Epimpulsion | = | 1.906 | m
Energia añadida | EA | 7.5812
eficiencia | n | 0.6
Peso especifico | ɣ | 9810
POTENCIA | P | 30.4924
POTENCIA REAL | Pr | 50.8207

## dimatros de la bomba
fddddd | eefewfew
| GEOMETRIA DE LA TUBERIA SUCCIÓN | [23 empty] | GEOMETRIA DE LA TUBERIA DE IMPULSIÓN
| Material | PVC |  | CAUDAL - FLUÍDO |  |  | A | = | π | x | D | V | = | Q |  | Re | = | V | x | D | ℇ | = | e |  | Material | PVC |  | CAUDAL - FLUÍDO |  |  |  | A | = | π | x | D |  | V | = | Q |  |  |  | Re | = | V | x | D | ℇ | = | e
| D | 27.8943 | [mm] | Q | 1.1 | [l/s] |  |  | 4 |  |  |  |  | A |  |  |  | Ѵ |  |  |  |  | D |  | D | 23.6691 | [mm] | Q | 1.1 | [l/s] |  |  |  | 4 | [5 empty] | A | [5 empty] | Ѵ |  |  |  |  | D
| D | 0.027894 | [m] | Q | 0.0011 | [m3/s] | [18 empty] | D | 0.023669 | [m] | Q | 0.0011 | [m3/s]
| L | 1 | [m] | Ѵ | 1.004e-06 | [m2/s] | A | = | π | x | 0.027894 | V | = | 0.0011 | 1.8033 | Re | = | 1.8 | x | 0.027894 | ℇ | = | 0.0015 | [mm] | L | 4.2 | [m] | Ѵ | 1.004e-06 | [m2/s] |  | A | = | π | x | 0.023669 |  | V | = | 0.0011 |  | 2.5 |  | Re | = | 2.5 | x | 0.033 | ℇ | = | 0.0015 | [mm]
| e | 0.0015 | [mm] | Z1 | 0 | m |  |  | 4 |  |  |  |  | 0.00061 |  |  |  | 1.004e-06 |  |  |  |  | 48 | [mm] | e | 0.0015 | [mm] | Z1 | 0 | m |  |  |  | 4 | [5 empty] | 0.00044 | [5 empty] | 1.004e-06 |  |  |  |  | 33 | [mm]
| ℇ | 3.125e-05 | mm | Z2 | 0 | m | A | = | 0.00061 |  | [m2] | V | = | 1.8 | [m/s] | Re | = | 86055.7769 |  |  | ℇ | = | 3.125e-05 |  | ℇ | 4.5455e-05 | mm | Z2 | 4.63 | m |  | A | = | 0.00044 |  | [m2] |  | V | = | 2.5 | [m/s] |  |  | Re | = | 82171.3147 |  |  | ℇ | = | 4.5455e-05
| Area | 0.00061111 | m^2 | [21 empty] | Area | 0.00044 | m^2 | Q | 3.96 | m3/h
| diametro nominal | 0.048 | m | [21 empty] | diametro nominal | 0.033 | m
| PERDIDAS LONGITUDINALES DARCY WEISBACH | [23 empty] | PERDIDAS LONGITUDINALES DARCY WEISBACH
| hf | = | 0.061927 | m |  |  |  | 0.061927 |  |  |  |  | hl |  | hp | [9 empty] | hf | = | 0.72977 | m |  |  |  |  | 0.72977
| Factor de friccion (f) | = | 0.018 | m | [8 empty] | 0 | + | 0 | [9 empty] | Factor de friccion (f) | = | 0.018 | m
| PERDIDAS PUNTUALES | [23 empty] | PERDIDAS PUNTUALES
| h punt | = | 0.644 | m | Coeficientes accesorios | [19 empty] | h punt | = | 7.613 | m | Coeficientes accesorios
[5 empty] | K1= | 0.5 | [22 empty] | K1= | 0.5 | k4= | 0.9
[5 empty] | K2= | 2.5 | [22 empty] | K2= | 2.5
[5 empty] | K3= | 0.9 | [5 empty] | f |  | F1 | F2 | [13 empty] | K3= | 20
[5 empty] | K tot= | 3.9 | [5 empty] | 0.02 |  | 7.0711 | 7.3364 | [13 empty] | K tot= | 23.9 | [9 empty] | valores obtenidos de la curva de la bomba seleccionada
| PERDIDAs PUNTUALES TOTALES | [10 empty] | 0.013 |  | 8.7706 | 7.1559 | [9 empty] | PERDIDAs PUNTUALES TOTALES
| hf tot | = | 0.70593 | [8 empty] | 0.0174 |  | 7.581 | 7.2782 | [9 empty] | hf tot | = | 8.3428 |  | htotal = | 9.0487
| CARGA DINAMICA TOTAL | [10 empty] | 0.036 |  | 5.2705 | 7.5801 | [9 empty] | CARGA DINAMICA TOTAL
| ɣ | = | 9810 | [N/m3] |  | Peso específico del fluido | [18 empty] | ɣ | = | 9810 | [N/m3] |  | Peso específico del fluido |  |  |  |  | (V^2)/2g | = | 0.351 |  |  | Q (m3/h) | HB (m)
| Q | = | 0.0011 | [m3/s] |  | Caudal a impulsar | [18 empty] | Q | = | 0.0011 | [m3/s] |  | Caudal a impulsar |  |  |  |  | hf 1-3 | = | 0.72977 |  |  | 2.5 | 13.75
| Z2-Z1 | = | 0 | [m] | [20 empty] | Z2-Z1 | = | 3.13 | [m] | [11 empty] | 5 | 13
| H B | = | 0.88793 | [m] |  | Carga dinámica total | [18 empty] | H B | = | 12.1787 | [m] |  | Carga dinámica total | [9 empty] | 7.5 | 10.5
| CARGA DINAMICA TOTAL | [23 empty] | CARGA DINAMICA TOTAL
| eficiencia | = | 75% | [8 empty] | (V^2)/2g | = | 0.182 | [10 empty] | eficiencia | = | 75%
| Potencia bomba | = | 12.7755 | [W] | [7 empty] | hf 1-3 | = | 0.061927 | [10 empty] | Potencia bomba | = | 175.2272 | [W]
[40 empty] | 6.25 | 2.5 | 1 |  | A= | 13.75
[40 empty] | 25 | 5 | 1 | * | B= | 13
[40 empty] | 56.25 | 7.5 | 1 |  | C= | 10.5
[13 empty] | npsh | 4.75
[25 empty] | caudal (Q) | Perdidas longitudinales succion | Perdidas puntuales de succion | Pérdidas longitudinales impulsion | Pérdidas puntuales de impulsion | HB del sistema (m) | HB de la bomba | [8 empty] | MATRIZ INVERSA
[40 empty] | 0.08 | -0.16 | 0.08 |  | A= | -0.14
| 7.907 | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.13 | 12.75 | [8 empty] | -1 | 1.6 | -0.6 |  | B= | 0.75
[25 empty] | 0.5 | 0.00099085 | 0.010305 | 0.011634 | 0.12137 | 3.2743 | 13.09 | [8 empty] | 3 | -3 | 1 |  | C= | 12.75
[25 empty] | 1 | 0.0039634 | 0.041219 | 0.046537 | 0.4855 | 3.7072 | 13.36
[25 empty] | 1.5 | 0.0089176 | 0.092743 | 0.10471 | 1.0924 | 4.4287 | 13.56
[25 empty] | 2 | 0.015854 | 0.16488 | 0.18615 | 1.942 | 5.4389 | 13.69
[13 empty] | 0.012775 |  | 9.5816 |  | 9.5816 | [7 empty] | 2.5 | 0.024771 | 0.25762 | 0.29086 | 3.0344 | 6.7376 | 13.75
[25 empty] | 3 | 0.035671 | 0.37097 | 0.41883 | 4.3695 | 8.325 | 13.74
[25 empty] | 3.5 | 0.048552 | 0.50494 | 0.57008 | 5.9474 | 10.2009 | 13.66
[25 empty] | 4 | 0.063414 | 0.65951 | 0.74459 | 7.768 | 12.3655 | 13.51
[25 empty] | 4.5 | 0.080259 | 0.83469 | 0.94237 | 9.8314 | 14.8187 | 13.29
[25 empty] | 5 | 0.099085 | 1.0305 | 1.1634 | 12.1375 | 17.5605 | 13
[25 empty] | 5.5 | 0.11989 | 1.2469 | 1.4077 | 14.6864 | 20.5909 | 12.64
[25 empty] | 6 | 0.14268 | 1.4839 | 1.6753 | 17.478 | 23.9099 | 12.21
[25 empty] | 6.5 | 0.16745 | 1.7415 | 1.9662 | 20.5123 | 27.5175 | 11.71
[25 empty] | 7 | 0.19421 | 2.0197 | 2.2803 | 23.7895 | 31.4137 | 11.14
[25 empty] | 7.5 | 0.22294 | 2.3186 | 2.6177 | 27.3093 | 35.5986 | 10.5
[25 empty] | 8 | 0.25366 | 2.638 | 2.9784 | 31.072 | 40.072 | 9.79
[25 empty] | 8.5 | 0.28636 | 2.9781 | 3.3623 | 35.0773 | 44.8341 | 9.01
[25 empty] | 9 | 0.32104 | 3.3388 | 3.7695 | 39.3254 | 49.8847 | 8.16
[25 empty] | 9.5 | 0.3577 | 3.72 | 4.2 | 43.8163 | 55.224 | 7.24
[25 empty] | 10 | 0.39634 | 4.1219 | 4.6537 | 48.5499 | 60.8519 | 6.25
2
2
ℎ𝑓=𝑓∗ 𝐿/𝐷∗ 𝑣^2/2𝑔
2
2
ℎ𝑓=𝑓∗ 𝐿/𝐷∗ 𝑣^2/2𝑔